## Лист1
Наименование потребителя | Участок - Номер договора | Уровень до которого вводится ограничение режима потребления, если полное ограничение может привести к ограничению иных потребителей (с учетом наличия субабонентов), кВтч | Точки поставки
ООО "Уралкомпозит" | 15-2026 | 0 | 1) На наконечниках КЛ-6 кВ в РП-6 в сторону ТП-4070; 2)в РУ-0,4 кВ ТП-4069 на шинах 0,4 кВ щ.2 гр.3; 3) в РУ-0,4 кВ ТП-4069 на шинах 0,4 кВ щ.2 гр.4; 4)в РУ-0,4 кВ ТП-4069 на шинах 0,4 кВ щ.2 гр.5; 5) в РУ-0,4 кВ ТП-4069 на шинах 0,4 кВ щ.1гр.1; 6)в РУ-0,4 кВ ТП-4069 на шинах 0,4 кВ щ.1 гр.3; 7) в РУ-0,4 кВ ТП-4069 на шинах 0,4 кВ щ.1 гр.2
ИП ЧЕРЕПАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИ | 18-823 | 0 | контактные соединения отходящей линии на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТПН-190
КОКОНИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА | 18-3324 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-607 фидер 10
ООО ВОДНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ФЛОРИДА" | 18-5439 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-94 фидера 6,15
ПАО "ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ" | 31-100 | 15329 | 1) На выходе провода (грозозащитного троса) из натяжного зажима натяжной подвески линейного портала ПС "Транзитная" в сторону ВЛ 110 кВ "Транзитная-ЧТЭЦ-2", 2) На выходе провода (грозозащитного троса) из натяжного зажима натяжной подвески линейного портала ПС "Транзитная" в сторону ВЛ 110 кВ "КПД-300 - Транзитная"
ЗАО "ИНСИ" | 31-4049 | 0 | На наконечниках КЛ 6кВ в яч.№18, 21 в РП-2 ОАО "Уралавтоприцеп" в сторону ЗАО "Инси"
ООО "НОВА-ФОРМ" | 31-4211 | 0 | Зажимы присоединения кабелей 6 кВ в РУ-6 кВ ЦРП-2 яч.№1 в сторону ТП-535 ЗАО
ООО "ТОРГТРАНС" | 31-4215 | 0 | 1) На контактах болтовых соединений верхних губок рубильника яч.2 РУ-0,4кВ ПС-54, 2) На контактах болтовых соединений кабельных наконечников КЛ-0,4кВ яч.03 1с. РУ-0,4кВ ПС-141
ООО "КОКСОХИММОНТАЖ-УРАЛ" | 31-4231 | 0 | Кабельные наконечники в яч.№ 2 РУ-6 кВ ТП-300 ООО "Востокхимзащита-1" кабеля 6 кв в сторону ТП-302 ЗАО "КХМ Ч"
ООО "ЧЕЛТЗ" | 31-4242 | 204 | На кабельных наконечниках отходящих КЛ-0,4кВ в яч.№№1,2,4,5,7,8 Iс.ш. РУ-0,4кВ ТП-515 и от яч. №№2,4,6,8 IIс.ш. РУ-0,4кВ ТП-515
ООО "ЧМЗ" | 31-4246 | 2453 | На контактах болтовых соединений кабельных наконечников КЛ-10кВ ячеек 16-19 и 16-20 на ГПП-16
ИФНС ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ЧЕЛЯБИНСКА | 15-110 | 0 | Тагильская,60а: на наконечниках 2КЛ-0,4 кВ в РП-110
МБУ Центр "Солнечный" | 15-182 | 0 | Солнечная.14в: на наконечниках кабеля 0.4кВ вводного устройства здания потребителя в сторону ТП-4594
ООО "УМР" | 15-265 | 0 | Автодорожная 10: на кабельных наконечниках в ТП-4140, РУ-0,4 кВ в сторону потребителя
ФГУ "ЦСАТК" | 15-340 | 0 | МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ,11А: НА КОНЕЧНОМ КОНТАКТЕ ПИТАЮЕГО КАБЕЛЯ 0.4КВ В ТП-4539 В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ООО "Позитив" | 15-374 | 0 | В соответствии с договором энергоснабжения
ФГУП "РосРАО" | 15-620 | 0 | СВЕРДЛОВСКИЙ ТРАКТ,2Б: на кабельных наконечниках ВР -0,4кВ в сторону потребителя
ООО "Базис" | 15-1020 | 0 | В соответствии с договором энергоснабжения
ИП Кузнецов Михаил Николаевич | 15-1264 | 0 | пр. Победы, д. 330: Точка поставки: ВРУ-0,4 кВ в эл.щитовой ж/д №330 по пр. Победы согласно акту №4-14-6272 от 21.03.2014г.
Масалимов Руслан Фаритович | 15-1290 | 0 | пр. Победы 392: На наконечниках кабеля 0,4 кВ электрощитовой ж/д в сторону Потребителя
ООО "ЛЮДМИЛА" | 15-1531 | 0 | Комсомольский пр. 69: на наконечниках кабеля 0,4 кВ вводного устройства магазина в сторону РП-65
ООО "Базис-Н" | 15-1535 | 0 | пос. Керамзавода: На зажимах ответвления изоляторов отпаечной опоры № 19 ВЛ-6 кВ
ООО "Мирай-Челябинск" | 15-1606 | 0 | Свердловский тракт 16Б: на наконечниках 2КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кв объекта
Козлова В.И. | 15-1723 | 0 | 40-летия Победы, д. 9: На шинах ШВР-1 в месте соединения наконечников отходящих проводов в сторону прибора учета потребителя
Мусихин С. В. | 15-1840 | 0 | Комсомольский пр. 41: ВРУ-0,4 кВ ж/д Комсомольский пр., 41-г
ИП Долгих А. П. | 15-1890 | 0 | Чайковского 2: на наконечниках кабеля 0,4 кВ вводного устройства магазина
Каримова Е.А. | 15-1910 | 0 | пр. Победы 166Б: ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Победы, 166Б в сторону Потребителя
ООО КЦ "Куршевель" | 15-1963 | 0 | Ворошилова 37: на наконечниках КЛ-0,4кВ в электрощитовой ж\д №37 по ул. Ворошилова 37 в сторону потребителя.
Петрова Н. М. | 15-1989 | 0 | АВТОДОРОЖНАЯ,5: НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0,4кВ НА ЩИТЕ 0,4кВ В РП-42 В СТОРОНУ АБОНЕНТА
ИП Садыков Ф.М. | 15-2049 | 0 | Комсомольский пр., д. 37: на конечном контакте питающего фидера 0,4 кВ в ТП-4518 в сторону торгового павильона
Зеленцова Л. Р. | 15-2082 | 0 | Шершневская№ 54 Курчат р: на контактных соединениях прокалывающих зажимов на отпаечной опоре ВЛ-0,4 кВ ТП-4240 в сторону потребителя
ООО МЦ "Лотос" | 15-2105 | 0 | Хариса Юсупова, д. 103: на наконечниках кабеля 0,4 кВ, ВРУ нежилого помещения, в сторону потребителя
Бондаренко Ю.В. | 15-2107 | 0 | Солнечная 54: ВРУ-0,4кВ ж/д №54 по Cолнечная в сторону Потребителя
ИП Матвеев М. Р. | 15-2109 | 0 | Автодорожная 13: на наконечниках КЛ-0,4 кВ во ВРУ-0,4 кВ производственного цеха ул. Автодорожная, 13
ИП Букреев А.С. | 15-2174 | 0 | Аношкина 8, Аношкина 12: во ВРУ-0,4кВ помещений
Щербакова Н.Ю. | 15-2198 | 0 | На кабельных наконечниках 0,4кВ в сторону Потребителя
Коркмазов А. М. | 15-2247 | 0 | На кабельных наконечниках 0,4кВ в сторону Потребителя
Коломиец О. В. | 15-2257 | 0 | Бейвеля,22: на контактном соединении отходящей линии 0,4 кВ в сторону потребителя в ШВР-1
ООО "АгроДом" | 15-2274 | 0 | На кабельных наконечниках 0,4кВ в сторону Потребителя
Расторгуева Т.Ю. | 15-2282 | 0 | СВЕРДЛОВСКИЙ ПР,23: ВРУ-0,4 кВ ж/д №23 пр. Свердловский до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения и ВРУ-0,4 кВ нежилого помещени
ИП Семенов С.Е. | 15-2285 | 0 | ЧИЧЕРИНА.1: на наконечниках питающих КЛ-0,4 кВ в ТП-4620
Черемшанцева О. Е. | 15-2291 | 0 | СОЛНЕЧНАЯ,24: ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Солнечная, 24,
ООО КОМПАНИЯ "АБАК-РЕСУРС" | 15-2295 | 0 | Кожзаводская 10-А: на наконечниках КЛ-0,4 кВ в сторону потребителя
ИП Смышляев А. А. | 15-2302 | 0 | Радонежская 14: на конечных контактах отходящих фидеров 10кВ к ТП-4060 в РП-60 РУ-10кВ; РАДОНЕЖСКАЯ,12: НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 10кВ В РП-60 В СТОРОНУ ТП-4060
СДНТ "АВИАТОР-2" | 15-3714 | 0 | РАЙОН ПОЛИГОНА ПО ПОЛЕТ: на отпайках проводов опоры № 55 ВЛ-10 кв ООО "НПО БАРС" в сторону СДНТ "Авиатор-2"
АО "ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ" | 15-4228 | 0 | В соответствии с договором энергоснабжения
ООО "ТД "Лазурное" | 15-4370 | 0 | Радонежская 12: на наконечниках КЛ-10 кВ в № 3,4 в ПС "Очистные сооружения 220/10/6" в сторону РП-60
ООО "ТЕХНОМИР" | 15-4707 | 0 | СВЕРДЛОВСКИЙ ТР,33А: 1) на наконечниках кабеля 6 кВ в ТП-4235 в сторону ТП-4198; 2) на соединительной муфте №9 кабеля 6 кВ ТП-4233-ТП-4234 в сторону ТП-4233.
ИП ХАРЧИКОВА Н А | 15-5070 | 0 | С ЮЛАЕВА, 3: НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0,22 кВ В ЭЛ ЩИТОВОЙ Ж/ДОМА В СТОРОНУ ПАВИЛЬОНА
ИП БУХТОЯРОВ В И | 15-5240 | 0 | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР,70: во ВРУ-0,4кВ в сторону потребителя
ИП КРОХАЛЕВ П В | 15-5248 | 0 | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР - ЧИЧИЕ: на конечном контакте питающего фидера 0,4 кВ в Тп-4626 в сторону потребителя
ИП ОЛЕСИК И. Д. | 15-5301 | 0 | МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ,23: НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0,23кВ В ЭЛ ЩИТОВОЙ Ж/ДОМА В СТОРОНУ АБОНЕНТА
ИП БУРУЛЕВ А А | 15-5316 | 0 | ЗАХАРЕНКО,9: На наконечниках 0,4кВ в сторону Потребителя
ИП АБРАМКОВ А. В. | 15-5434 | 0 | ПР.ПОБЕДЫ-МОЛДАВСКАЯ: на кабельных наконечниках ,4кВ ВРУ-0,4 в сторону Потребителя
ИП ПОЖИДАЕВА М Б | 15-5618 | 0 | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР.40: на наконечниках кл-0,4 кВ в ТП-4534 в сторону ж/д
АСТАХОВ И Б | 15-5692 | 0 | ЧИЧЕРИНА 17: НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0,4 КВ В ЭЛ ЩИТ Ж/Д ЧИЧЕРИНА 17 В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИП МУХИНА В. В. | 15-5742 | 0 | ПР ПОБЕДЫ, 384: на наконечниках кабелей 0,4 кВ вводного устройства ж/д пр.Победы, 384 в сторону ТП-4651
ИП СМЫСЛОВА М. В. | 15-5746 | 0 | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР 48: НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0.38 КВ В ЭЛ ЩИТ Ж/Д КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР 48 В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
МАКАРОВ В. Л. | 15-5951 | 0 | МОЛДАВСКАЯ 19А: ВРУ-0,4кВ ЭЩ
МБДОУ "ДС №404 г. Челябинска" | 15-7010 | 0 | Каслинская 19Г: на наконечниках кабеля 0,4 кВ вводного устройства здания потребителя
МАКАРОВ В. Л. | 15-7313 | 0 | Комсомольский пр. 83: во ВРУ-0,4 кВ жилого дома Комсомольски пр., 83
ИП ЛАРЦЕВА М А | 15-7348 | 0 | Комсомольский пр., 42-б:ВРУ-0,4кВ ж/дома
МЕДВЕДЕВА Л. И. | 15-7367 | 0 | Островского 38: на кабельных наконечниках ЭЩ 0,4кВ ж/дома
ИП Шипицына Т.Л. | 15-7443 | 0 | Бейвеля 6: На шинах ШВР-4 в месте болтового соединения наконечников отходящих проводов в сторону приборов учета потребителя
Шульгин А. Ю. | 15-7697 | 0 | Бейвеля 14: на шинах ШВР-3 в месте соединения наконечников отходящих проводов в сторону прибора учета потребителя
МБДОУ "ДС № 365 г. Челябинска" | 15-7782 | 0 | Молодогвардейцев 42А: НА НАКОЕНЧНИКАХ КЛ 0.4кВ В ВРУ 0.4кВ ОБЪЕКТА
Булка А. Н., Коптеева О. Г. | 15-7854 | 0 | Звенигородская 68: на наконечниках кабеля 0,4 кВ ВРУ ж/д Звенигородская, 68 (ТП-4634 ЧГЭС)
ИП Баклин Евгений Александрович | 15-7985 | 0 | пр. Победы, 314 "А": В электрощитовой на наконечниках кабеля до учета ж/д в сторону Потребителя
МБОУ "СОШ № 32 г. Челябинска" | 16-14 | 0 | НОВОРОССИЙСКАЯ,27: НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0,4кВ ВВОДНОГО УСТРОЙСТВА ЗДАНИЯ МОУ СОШ № 32 С ПИТАНИЕМ ОТ ТП-5782
МБДОУ "ДС № 238 г. Челябинска" | 16-21 | 0 | БАРБЮСА 67: НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0.38кВ ВВОДНОГО УСТРОЙСТВА ЗДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПИТАНИЕМ ОТ ТП-5652
МБДОУ "ДС № 400 г. Челябинска" | 16-24 | 0 | АГАЛАКОВА 31: НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0.38кВ ВВОДНОГО УСТРОЙСТВА ЗДАНИЯ Д/С №400
МБДОУ "ДС № 347 г. Челябинска" | 16-68 | 0 | В соответствии с договором энергоснабжения
ГСК № 318 | 16-190 | 0 | В соответствии с договором энергоснабжения
ООО "Газпром газнадзор" | 16-200 | 0 | Гончаренко, 88-А: НА НАКОНЕЧНГОМ КОНТАКТЕ ПИТАЮЩЕГО ФИДЕРА 0,4кВ В ТП-5701 В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ООО ГИМ | 16-288 | 0 | ТРУБНИКОВ 47: НА ЗАЖИМАХ ОТВЕТВЛЕНИЯ К ИЗОЛЯТОРАМ ОТПАЕЧНОЙ ОПОРЫ С ПИТАНИЕМ ОТ ТП-5687(ЧЭК)
ООО ИМПОРТ СЕРВИС-ЧЕЛЯБИНСК | 16-425 | 0 | Гагарина, 8: На наконечниках кабельной линии, после предохранителей вводного рубильника, до общедомовых учетов жилого дома №8 по ул. Гагарина, в сторону Потребителя
ФУ ЮУРРТЭ | 16-484 | 0 | БАРБЮСА, 134Б: на кабельных наконечниках 0,4кВ
МАОУ "СОШ № 145 г. Челябинска" | 16-579 | 0 | пер Дачный 22: на наконечниках КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ потребителя с питанием от ТП-6 (ОАО ЧЭК)
ООО "ВЕКТОР-ИНВЕСТ" | 16-881 | 0 | Машиностроителей, 48: на наконечниках питающего кабеля, подключенного во ВРУ-0,4 кВ ООО Винтерра от ТП-5676
ФГБОУ ВО "ЧелГУ" | 16-933 | 0 | В соответствии с договором энергоснабжения
ООО Фирма "Мэри" | 16-960 | 0 | На кабельных наконечниках 0,4кВ в сторону Потребителя
ООО "Мистер Крабс" | 16-963 | 0 | ТРУБНИКОВ 39: НА НАКОНЕЧНИКАХ ВЛ-0.4кВ В ВРУ-0.4кВ АБОНЕНТА
Метцгер Дмитрий Александрович | 16-1004 | 0 | Копейск.ш.39стр.: на контактных соединения шин 0,4кВ и наконечниках КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-5753 1С гр.10 в сторону потребителя
ООО "ПРОМЕТЕЙ" | 16-1009 | 0 | ГОНЧАРЕНКО, 64: НА КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКАХ ЛИНИИ 0.22кВ В ЭЛ.ЩИТОВОЙ Ж.ДОМА
СНТ КОЛЮЩЕНЕЦ | 16-1965 | 0 | П.СМОЛИНО СНТ: (источник пит. ТП 3) на нак.каб.вывода в сторону ВЛ 10кВ в ТП 5779 и на зажимах отпайки в сторону ТП 5695 от ВЛ 10кВ в ТП 5779
МБОУ "СОШ № 75 г. Челябинска" | 16-2125 | 0 | ПОГРАНИЧНАЯ 1: НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0.38кВ ВВОДНОГО УСТРОЙСТВА ЗДАНИЯ МОУ СОШ № 75
МАОУ "Гимназия № 76 г.Челябинска" | 16-2312 | 0 | БАРБЮСА 140-Б: НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0.38кВ ВВОДНОГО УСТРОЙСТВА ЗДАНИЯ МОУ ГИМНАЗИЯ № 76
МАОУ "СОШ № 130 г. Челябинска" | 16-2399 | 0 | Барбюса 79: на конечном контакте питающего фидера 0,4кВ в ТП-5640 в сторону потребителя; НОВОРОССИЙСКАЯ,136: НА НАКОНЕЧНИКАХ 2КЛ-0.4Кв В РУ-0.4кВ ТП-5647:
МАОУ "СОШ № 46 г. Челябинска" | 16-2419 | 0 | НОВОРОССИЙСКАЯ 77-а: на конечном контакте питающего фидера 0,4кВ в ТП5631 в сторону МОУ СОШ №46
ДО САДОВОДОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПТИЦЕВОД-1 | 16-2624 | 0 | Вишневая 2: На зажимах ответвления к изоляторам отпаечной опоры № 7 ВЛ-6кВ ПС "Октябрьская" ф.220-РП103 в сторону Потребителя
МБДОУ "ДС № 436 г. Челябинска" | 16-2971 | 0 | Ю БУЛЬВАР 4: на нак.каб.0,4кВ вводного устройства здания МДОУ №436
МБДОУ №125 | 16-3017 | 0 | КОПЕЙСКОЕ ШОССЕ 47-а: на након каб.0,4кВ в щитовой МДОУ125 в ст ТП5725
МБДОУ "ДС № 460 г.Челябинска" | 16-3019 | 0 | ХАРЛОВА 13 А: на наконечниках кабеля 0,4кВ вводного устройства здания МДОУ №460
МБДОУ "ДС № 10 г. Челябинска" | 16-3087 | 0 | Гагарина 4: на наконечниках кабелей 04кВ в ВРУ 04кВ Д/С с питанием от ТП-5601 щ1 гр5 щ2 гр4-ПО ЧГЭС
МКУ СО "СРЦ для несовершеннолетних" | 16-3241 | 0 | Ш РУСТАВЕЛИ 15: НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0.38кВ ВВОДНОГО УСТРОЙСТВА ЗДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПИТАНИЕМ ОТ ТП-5612 (ПО ЧГЭС)
ГБУЗ "Центр медицинской реабилитации "Вдохновение" | 16-3685 | 0 | ЭНЕРГЕТИКОВ, 38: НА КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКАХ ОТХОДЯЩЕЙ КЛ-0,4кВ В РУ-0,4кВ ТП-5685
ИП ГОЛЕВА СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВНА | 16-5492 | 0 | НОВОРОССИЙСКАЯ, 88: на наконечниках ВЛ-0,4кв в ВРУ-0,4кв ж/д ул. Новороссийская, 88 в сторону торгового павильона с питанием от ТП-5671
ИП ЛЕГЕЗА ГАЛИНА СТЕФАНОВНА | 16-5506 | 0 | ЗАПАДНАЯ 14 П.СМОЛИНО: на контактных соединениях прокалываающих зажимов на отпаечной опоре ВЛ-0,4кВ в сторону Потребителя с питанием от ТП-5180 ( 1С гр.2 , ВЛ-0,4кВ ПО ЧГЭС)
Сабирова Л.М. | 16-5661 | 0 | Харлова,9: электрощитовая жилого дома по ул. Харлова, 9
ИП Федюшин Антон Игоревич | 16-5695 | 0 | Новороссийская 132А: на наконечниках КЛ-0,4 кВ в сторону нежилого помещения в эл.щит. ж/дома по ул. Новороссийская, 132-а
ИП Абдурахимов А. А. | 16-5776 | 0 | Новороссийская 47: НА КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКАХ В ЭЛ.ЩИТОВОЙ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.НОВОРОССИЙСКАЯ,47
Скарлыгина Н. И. | 16-5830 | 0 | Новороссийская, 84: На наконечниках кабеля, подключенного в электрощитовой ж/д, до общего учета, идущего в сторону "Абонента".
Павличенко Е Н | 16-5897 | 0 | Масленникова 2: в эл.щитовой ж/д № 2 по ул.Масленникова
ИП Звездакова О В | 16-7089 | 0 | Гражданская-Игуменка: на наконечниках ВЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ потребителя с питанием от ТП-3 щ1 гр3 по ВЛ-0,4кВ-(ОАО ЧЭК) до ВРУ-потребителя
Курбала Наталья Сергеевна | 16-7214 | 0 | Дзержинского 4: на наконечниках кабелей 0,4кв в ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Дзержинского, 4 с питанием от ТП-5681 1С гр.6
Серая галина Валентиновна | 16-7258 | 0 | Дзержинского, 97-Б: на наконечниках КЛ-0,4кВ в ВРУ-0.4кВ ж/д ул.Дзержинского, 97-Б (ООО фирма "Уют-Сервис")
ИП Ищенко Сергей Николаевич | 16-7303 | 0 | ПОС ИСАКОВО ДОРОЖНАЯ,7: УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ИЗОЛЯТАРАХ ОТПАЕЧНОЙ ОПОРЫ В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИП Исупова Л.И. | 11-5892 | 0 | НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ,ПОДКЛЮЧЕННОГО СО СВОБОДНОЙ ГРУППЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА В ЭЩ ЖД ЭНТУЗИАСТОВ,4, С ПИТАНИЕМ ОТ ТП-1171(ЧГЭС)
Коваленко А.А. | 11-7966 | 0 | на наконечниках КЛ-0,22кВ в распределительном щите жилого дома №73 по ул. Энгельса в сторону потребителя
Матвеева И.Г. | 11-5640 | 0 | НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБ 0.4КВ В ЭЛ ЩИТОВОЙ ЖД В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Фишер А.С. | 11-1793 | 0 | на наконечниках кабеля в эл.щитовой жилого дома, подключенного на нижних губках вводного рубильника и идущего в сторону потребителя.
ООО "ЕВРОСТАНДАРТ" | 15-4731 | 0 | кабельные наконечники на разъединителе ВЛ-6 кВ "РП-2 - ТП-4126"
СИМЕРЕНКО А В | 11-5382 | 0 | НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0.4кВ В ЭЛ/ЩИТОВОЙ Ж/ДОМА В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИП ТУКАЧЕВ С А | 11-481 | 0 | КРИВОЙ ,69:ОТ ТП-1140 (ЧГЭС) ПО КЛ-0,4КВ (ЧГЭС) ЧЕРЕЗ ЭЩ ЖД С.КРИВОЙ 69
ИП ГЕРШМАН В Д | 11-499 | 0 | Сони Кривой,50а:ПС Западная через ТП-1450 1с. гр.6 и 2с. гр.2 (ООО Электро ТК) по КЛ-0,4кВ (ОАО ЧЭК) через эл. щитовую ж/дома №50а ул. Сони Кривой
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области | 11-505 | 0 | в соответствии с договором энергоснабжения
ООО "ОтельСтрой" | 13-4284 | 0 | на наконечниках кабелей 0,4 кВ вводных устройств гостиниц ул. Энгельса – ул. Труда
Баженов Сергей Леонидович | 13-8735 | 0 | На шинах 0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-2376 2С гр 5
ИП Ефимова Г.Е. | 13-8765 | 0 | На наконечниках кабеля 0,4 кВ вводного устройства жилого дома комплекса автоуслуг
ООО "Медицинский девелопмент" | 13-8773 | 0 | На шинах 0,4кВ в ТП-2372 щ.2 гр 11
Важенина Людмила Александровна | 13-8794 | 0 | На наконечниках кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/дома № 30 по 40 лет Победы, подключенного после вводного рубильника, до общедомового прибора учета электроэнергии, и идущего в сторону Абонента
ООО "Выбор-Строй" | 13-8849 | 0 | от ПС "Северная" 110/6кВ, РП-9, ТП-2094, ВЛ-6кВ, опора №8 (ЧГЭС) ТП-2182 (Лохматова Л.П.) ЛЭП-0,4кВ
ООО "АКС" | 14-1232 | 0 | Танкистов, 150А:на нижних зажимах вводного рубильника ниже предохранителей в ЭЩ ж/д по ул. Танкистов, 150А (по АРБП от 28.06.16г. ООО ?ЖЭУ-6?)
ООО "Свежее решение" | 14-1240 | 0 | Горького 1Б: НА КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКАХ 04КВ В ТП-3365-ПО ЧГЭС В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ; Салютная 10: НА НАКОНЕЧНИКАХ ОТХОДЯЩЕГО КАБЕЛЯ ВО ВРУ-04КВ ЖИЛОГО ДОМА В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ООО МЦ «Лотос» | 14-1248 | 0 | ЛЕНИНА 17:НА НИЖНИХ ЗАЖИМАХ ВВОДНОГО РУБИЛЬНИКА НИЖЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ЭЩ ЖИЛОГО ДОМА ПО ПР ЛЕНИНА 17 С ПИТАНИЕМ ОТ ТП 3367
ИП Беляева Н Ю | 14-1258 | 0 | АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 114Б: на наконечниках кабеля 0,4кВ в сторону потребителя
Попов И В | 14-1277 | 0 | ПР ЛЕНИНА, 19:НАСОСНАЯ №3 НИЖНИЕ ГУБКИ РУБИЛЬНИКА 04КВ В МАШЗАЛЕ
ООО ЛАКОМКА-ПЛЮС | 14-1289 | 0 | АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ, 104:НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 04КВ В ЭЛ ЩИТОВОЙ Ж/Д С ПИТАНИЕМ ОТ ТП-3384
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА СОДЕЙСТВИЕ | 14-1315 | 0 | МАРЧЕНКО, 26Б: на наконечниках кабеля 0,4кВ в сторону потребителя
Минасян Давид Рафикович | 14-1392 | 0 | 40 лет Октября, 22:на нижних зажимах вводного рубильника ниже предохранителей в эл.щитовой ж/дома ул. 40 лет Октября, д.22
Насритдинова О В | 14-1411 | 0 | на наконечниках КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ ж/дома в сторону потребителя
Багаутдинова О Н | 14-1413 | 0 | на нижних зажимах вводного рубильника ниже предохранителей в элщитовой ж/д
Абитова Т Г | 14-1424 | 0 | Комарова, 114А-114А:на нижних зажимах вводного рубильника ниже предохранителей в элщитовой ж/д
ИП Маркин Ю И | 14-1427 | 0 | Артиллерийская 102: во ВРУ-0,4кВ в сторону Потребителя
ИП Фальков Д Н | 14-1428 | 0 | Комарова, 137А:от ТП-3559-ПО ЧГЭС черезэлщитовую ж/д ул. Шуменская, 18
ИП Берсенева О.М. | 14-1463 | 0 | Зальцм-1-й Эльтон:в РУ-0,4 кВ ТП-3626 на наконечниках ЛЭП-0,4 кВ (1С гр.9)
Фомина Марина Геннадьевна | 14-1465 | 0 | Зальцмана, 16:На верхних зажимах вводного рубильника выше предохранителей в ЭЩ ж/д по ул.Зальцмана, 16
ООО ПП ПСП | 14-2146 | 0 | НА КОНЕЧНОМ КОНТАКТЕ ПИТАЮЩЕГО ФИДЕРА 04КВ В ТП-2015Т Щ2 ГР5 -ПО ЧГЭС В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Гаражно-строительный кооператив "Таврия" | 14-2641 | 0 | МЕХАНИЧЕСКАЯ 24:НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБ 04КВ В ТП 3570
ООО БАР НЕКТАР | 14-3457 | 0 | РОССИЙСКАЯ 63:НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0,4КВ В ЭЛ ЩИТ ЖД РОССИЙСКАЯ 63 В СТОРОНУ БАРА (ООО УК РЕМЖИЛЗАКАЗЧИК)
ООО НАРКОМЕД | 14-3898 | 0 | ГОРЬКОГО, 34:НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 04КВ В ЭЛ ЩИТОВОЙ Ж/Д С ПИТАНИЕМ ОТ ТП-3373
ООО БАЗА МЕХАНИЧЕСКАЯ | 14-4328 | 0 | Механическая,8:на наконечном контакте питающего фидера 0,4 кВ в ТП-3346 в сторону Потребителя
ЗАО ТЭМЗ | 14-4334 | 0 | ПОСТЫШЕВА 4:НА НЕПОДВИЖНЫХ КОНТАКТАХ ВВОДНЫХ РУБИЛЬНИКОВ 04КВ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ Т-1 И Т-2
ООО ЧП ВТИ | 14-4711 | 0 | СОРМОВСКАЯ.32:НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 0,4КВ В ТП3566 В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИП КАРПЕНКО В А | 14-5119 | 0 | КОТИНА, 13:НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 022КВ В ЭЛ ЩИТОВОЙ Ж/Д С ПИТАНИЕМ ОТ ТП-3529
ИП ХМЕЛЕВСКИХ В Г | 14-5166 | 0 | ХОХРЯКОВА, 10:НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 04КВ В ЭЛЩИТОВОЙ Ж/Д С ПИТАНИЕМ ОТ ТП-3031
ИП ЦЕУНОВ В Н | 14-5243 | 0 | ГОРЬКОГО-ТУРБИННАЯ: на наконечниках кабеля 0,4кВ в сторону Потребителя
ИП ТАВЧЕНКОВ В С | 14-5423 | 0 | ГОРЬКОГО, 70:на наконенчиках кабеля 0,4кВ в ТП 3562 в сторону мини-рынка
Индивидуальный предприниматель Исагов Ракиф Абиали оглы | 14-5516 | 0 | КОМАРОВА-САЛЮТНАЯ: на наконечниках кабеля 0,4кВ
ИП КРОХАЛЕВ В А | 14-5523 | 0 | Г ТАНКОГРАДА, 57:НА НИЖНИХ ЗАЖИМАХ ВВОДНОГО РУБИЛЬНИКА НИЖЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ЭЛ ЩИТОВОЙ Ж/Д С ПИТАНИЕМ ОТ ТП-3529
Аби Шифа Хусам | 14-5608 | 0 | Марченко, 18:на нижних зажимах вводного рубильника ниже предохранителей в эл.щитовой жилого дома ул.Марченко, 18 (ООО Компания Жилкомсервис)
ЗИНГЕР МИХАИЛ МАРКОВИЧ | 14-5723 | 0 | БЕЛОСТОЦКОГО 9:НА НИЖНИХ ЗАЖИМАХ ВВОДНОГО РУБИЛЬНИКА НИЖЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ЭЩ Ж/ДОМА БЕЛОСТОЦКОГО 9
Половинкин И.В. | 14-7002 | 0 | ТП-3574 Попова, 1:на конечном контакте питающего фидера 0,4 кВ в ТП-3574 щ1 гр9
Янгиров Радик Сабирьянович | 14-7061 | 0 | Марченко 15:от ТП-3394 -ПО ЧГЭС через элщитовую ж/д
ИП ГРИБЕННИКОВА Е А | 14-7335 | 0 | Г ТАНКОГРАДА, 116:НА НИЖНИХ ЗАЖИМАХ ВВОДНОГО РУБИЛЬНИКА НИЖЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ЭЛ ЩИТОВОЙ Ж/Д
ГРЕБНЕВА Т М | 14-7542 | 0 | ПР ЛЕНИНА 18:от ТП-3309-ПО ЧГЭС ПО КЛ-04КВ-ОАО ЧЭК ЧЕРЕЗ ЭЛЩИТОВУЮ Ж/Д-ООО КОМПАНИЯ ЖИЛКОМСЕРВИС.
ШМИДТ М Н | 14-7605 | 0 | ТРАШУТИНА 9:ТП-3610-ЧГЭС ЧЕРЕЗ ЭЛЩИТОВУЮ Ж/Д
ИП БЛИНОВА Л А | 14-7624 | 0 | АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 126:НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 04КВ В ТП-1
ЧЕРНОВА В А | 14-7723 | 0 | ЗАЛЬЦМАНА 16:ТП-3611-ПО ЧГЭС ПО КЛ-04КВ-ПО ЧГЭС ЧЕРЕЗ ЭЛЩИТОВУЮ № 1 Ж/Д2
ИП ГОГОЛЕВСКИЙ А В | 14-7730 | 0 | МЕХАНИЧЕСКАЯ:НА КОНЕЧНОМ КОНТАКТЕ ПИТАЮЩЕГО ФИДЕРА 04КВ В ТП-3568 Щ2 ГР9-ПО ЧГЭС В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗАРОЧИНЦЕВ Ю М | 14-7768 | 0 | ГОРЬКОГО 8:ТП-3312-ПО ЧГЭС ЧЕРЕЗ ЭЛЩИТОВУЮ Ж/Д
ИП Садыков Ф.М. | 14-7928 | 0 | ул. Зальцмана,20 (ост.павильон): на контактных соединениях прокалывающих зажимов на отпаечной опоре ВЛ в сторону заявителя; На нижних зажимах вводного рубильника ниже предохраните-лей в ЭЩ до ОПУ ж/д ул.Танкистов, 148
ООО "СИРИУС" | 31-5074 | 61 | На кабельных наконечниках кабелей 0.4 кВ ООО "СИРИУС" в ячейке № 10 РУ-0.4 кВ подстанции № 8 ОАО "ЧЭМК"
ИП ДЕМЕНТЬЕВА ФАРИДА ФАЙЗУЛХАКОВНА | 31-5126 | 0 | Кабельные наконечники от разъединителя РЛНДз-10/400 6 кВ на ж/б опоре №16 ВЛ-6 кВ в сторону КТПН 400 6/0,4 кВ
ДЕМЕНТЬЕВА ФАРИДА ФАЙЗУЛХАКОВНА | 31-5146 | 0 | На присоединении кабельных наконечников КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-410
ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬПО | 41-97 | 0 | 1.На изоляторах ввода ВЛ-0,4 кВ в здании; 2. На изоляторах ввода ВЛ-0,4 кВ в здании; 3.На изоляторах ввода ВЛ-0,4 кВ в здании; 4. На изоляторах ввода ВЛ-0,4 кВ в здании; 5. На изоляторах ввода ВЛ-0,4 кВ в здании
ДОНГУЗЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО | 41-131 | 0 | 1.На контактах присоединения ответвления на опоре №7.1 ВЛ-0.38 кВ №2 от ТП-892; 2.На контактах присоединения ответвления на опоре №5.1 ВЛ-0.38 кВ №2 от ТП-913; 3.На контактах присоединения ответвления на опоре №5.2.1 ВЛ-0.38 кВ №2 от ТП-1910; 4.На контактах присоединения ответвления на опоре №1 ВЛ-0.38 кВ №1 от ТП-915
ООО "АВТОКОМПЛЕКТ" | 41-322 | 0 | На контактах присоединения ответвления на опоре №45 ВЛ-10 кВ №1
СПО "СЕВЕРНОЕ" | 41-327 | 0 | 1. На контактах присоединения ответвления на опоре №1 ВЛ-0.38 кВ №2 от ТП-749; 2. На контактах присоединения ответвления на опоре №2 ВЛ-0.38 кВ №1 от ТП-1003; 3. На соединителях подсоединения к проводам на опоре №9 ВЛ 10 кВ; 4. На контактах присоединения ответвления на опоре № 4.8 ВЛ 0,38 кВ № 1 от ТП № 697; 5. На контактах присоединения ответвления на опоре №3.13 ВЛ 0,38 кВ № 2 от ТП 605; 6. На изоляторах ввода 0,4 кВ в здание
СК "ВПЕРЕД" | 41-430 | 0 | 1.На контактах присоединения ответвлений на оп. №3 ВЛ-0.38 кВ №1; 2.На контактах присоединения ответвления на ОП.№2 ВЛ-0,38кВ №1от ТП-787
ИП КИРИЛЛОВА Л.М. | 41-678 | 0 | На зажимах присоединения отходящего кабеля к основным проводам на оп.№7 ВЛ-0.38кВ №3 от ТП-718
ООО "АГРОСТРОЙ-М" | 41-900 | 0 | На линейных контактах присоединения шлейфов разъединителя 10кВ ТП-1751 к основным проводам на опоре №6 ВЛ-10 кВ №4 от ПС "Миасская" 110/10 кВ
ДАВЫДОВА Е.В. | 41-1178 | 0 | На верхних губках автоматического выключателя 0,4кВ в ШУРЭ
ФАХАРДИНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 41-1189 | 0 | На контактах присоединения КЛ-0,38кВ №2 в н/в щите ТП №772
АБРАМЯН Э.Л. | 41-1235 | 0 | На зажимах присоединения проводов ответвления к основным проводам опоры 0,4кВ №107 ВЛ-0,38кВ №3
ДИМИТРОВ В.И. | 41-1247 | 0 | На контактах присоединения кабеля отходящей КЛ-0,38кВ №1 в н/в щите ТП №817
ПАШНИНА С.В. | 41-1312 | 0 | На линейных контактах присоединения шлейфов разъединителя 10кВ ТП №869 к основным проводам на №1.869 ВЛ-10кВ №4 от ПС «Миасская» 110/10кВ
РЯВКИН П.Г. | 41-1342 | 0 | На зажимах присоединения проводов ответвления к основным проводам опоры 0,4кВ
КЛЕЩЕВ А.А. | 41-1399 | 0 | На зажимах присоединения проводов ответвления к основным проводам на опоре №6 ВЛ-0,38кВ №2 от ТП № 813
ДИЛЬМИЕВ Р.Ф. | 41-1402 | 0 | На зажимах концевой опоры ВЛ-10кВ №57
СНТ "САДОВОД" | 41-2119 | 0 | В РУ-0,4кВ в ТП №951 на отходящей ВЛ-0,38кВ №3
ООО "УРАЛЬСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 41-2134 | 0 | на контактах подключения ответвления к основным проводам на опоре №14 ВЛ-0,38кВ №2 от ТП №1964
ДНТ "УНИВЕРСИТЕТСКОЕ" | 41-2265 | 0 | На зажимах присоединения ответвления ВЛ-10кВ на опоре №3.2018 ВЛ-10кВ №2 ПС «Бакалинская» 110/10кВ
ИП НИКУЛИНА Ю.Р. | 41-1047 | 8 | На контактах присоединения ответвления на опорах №6.1 И №8.3 к основным проводам ВЛ-0.4 КВ №11 ОТ ТП-916
ООО "БАЙКАЛ" | 41-2213 | 17 | 1.По болтовым соединениям наконечников кабеля 0,4кВ с нижними контактами автомата фидера №2 "АЗС" распределительно устройства 0,4кВ ТП-322; 2.На контактах присоедения шлейфов разъединителя ТП-857 к основным проводам на опоре № 2 ВЛ-10 кВ №2 отпайка на ТП№857 от ПС Мирная 35\10 кВ
ООО "ФИРМА "ЭЛИС" | 33-50 | 0 | 1.Контакт подсоединения жил кабеля в РУ-6кВ ТП-306 и жил; 2. Контакт подсоединения жил кабеля в РУ-6кВ ТП-306 и жил отходящего кабеля в РУ-0.4кВ
ИП ЗАРИПОВ ФАНГИЛЬ ФАУЗЕЕВИЧ | 53-154 | 0 | 1.На контактах подключения кабеля отходящей ЛЭП-0,38кВ "МТМ" в н.в. щите ЗТП-674; 2. На контактах присоединения ответвления на опоре №2 ВЛ-0,38 кВ №3 от ТП-372; 4. На контактах подключения отходящего кабеля к учету,к нижним контактам рубильника КЛ-0,38 кВ №3,4 и нулевой шины в н.в. щите ТП-2388
ИП БАИМОВ ХУРМАТ ГАЯНОВИЧ | 53-428 | 0 | На наконечниках отходящего кабеля КЛ-0,22кВ в ЩО-1 жилого дома в с. Аргаяш, ул. Ленина,27
ИП ГУЗАИРОВА ГУЗЯЛЬ ГАЗИЗОВНА | 53-496 | 0 | 1.На контактах присоединения ответвления на опоре №1 ВЛ-0,38 кВ №2 от ТП-2583; 2.На контактах присоединения ответвления на опоре №8 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-336
ИП ГАЛИУЛЛИНА ГУЛЬНАРА АНСАРОВНА | 53-947 | 0 | 1. На контактах присоединения ответвления на опоре №2 ВЛ-0,38кВ №4 от ТП-2335 к зданию торговой точки; 2. На контактах присоединения ответвления на опоре №7 ВЛ-0,38кВ №2 от ТП-2334 в сторону потребителя; 3.На контактах подключения проводов отходящих к шкафу учета Ферма" отходящей ЛЭП-0,38 кВ "Ферма" "в н.в. щите ТП-357"; 4.На соединителях присоединения вводного кабеля на опоре №8 ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-597; 5. от ПС 110/35/10 ВЛ-10 кВ №6; 6.На контактах присоединения ответвления на опоре №2 ВЛ-0.38кВ №4 от ТП-2335 к зданию инкубатория; 7.На контактах присоединения ответвления на опоре №2 ВЛ-0,38 кВ №4 от ТП-2334
ДНТ "ЧАЙКА-1" | 53-1024 | 0 | На контактах присоединения кабельных наконечников отходящих ЛЭП-0,38 кВ "ДНТ Чайка-1" к нижним контактам отходящих автоматов 0,38 кВ и нулевой шине в РУ-0,4 кВ ТП-2830
ТАЖЕТДИНОВ ГАЛИЙ МУХАРАМОВИЧ | 53-1032 | 0 | 1.На контактах присоединения ответвления на опоре №10 ВЛ-10кВ №2 отпайка к ТП№301 от ПС «Аргаяш» 110/35/10кВ; 2.На контактах болтовых соединений кабельных наконечников КЛ-0,4кВ фидера №8 в РУ-0,4кВ ТП-571; 3.На контактах присоединения ответвления на опоре №13 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-2579 10/0,4 кВ
СДПК "РОМАШКА" | 53-1064 | 0 | На контактах подключения провода отходящих ЛЭП-0,38 кВ в н.в.щите ТП № 2709
ИП ФЁДОРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 53-1129 | 0 | 1.На контактах присоединения ответвления от опоры №27 ВЛ-0,38 кВ №5 ТП-649; 2. На контактах подключения шин трансформаторов тока комплекса расчетного учета в н.в. щите ТП-2485
ООО "ЛЕСНОЕ ПОМЕСТЬЕ" | 53-1320 | 0 | На контактах присоединения ответвления на опоре № 153 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бижеляк 35/10 кВ
ООО "МЕГА" | 53-268 | 5 | На контактах присединения ответвления ВЛ-10 кВ к ТП-299 на опре № 21 ВЛ-10 кВ "отпайка от опоры №54 к ТП-2263" 10/0,4 кВ
ПАО "УРАЛКУЗ" | 53-1046 | 220 | На зажимах присоединения проводов ВЛ-10 кВ №4, 7 ПС Губернская, 35/10 к проходным изоляторам ТП-571 10/0,4 кВ