## Лист2
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г.Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 17:00 | 9:00 | ТП 4506 Система шин 1 0,4 кВ | ТП 4506 1С шин 0,4кВ капитальный ремонт оборудования. Откл. ж/д Комсомольский пр-кт 24,24"А",26
| 0,4 кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 17:00 | 8:00 | КТП 4078 ВЛ 0,4 кВ ТП 4078 гр.1 | ВЛ 0,4кВ ТП 4078 гр1 подключение ж/д по т/ф ЧЭС. Откл. ж/д ул. Индивидуальная 1-28, 2яИндивидуальная 4-42
| 0,4 кВ | 2017-03-14 09:00 | 2017-03-14 13:00 | 4:00 | ТП 4217 Система шин 2 0,4 кВ | ТП 4217 2с 0,4кВ выводится в ремонт для замены т/тока щ.2 гр.15 Откл. ж/д Свердлов. тракт 4,4в,4ж,4д
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 18:00 | 10:00 | ТП 5779 Секция шин 1 | ТП 5779 1С 0,4 кВ, Т1 выводится для текущего ремонта оборудования под отключения попадают: наркологический центр; профилакторий ЗЭМ (5-Электровозная 7а,7)
| 10кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 17:00 | 8:00 | ТП 5753 Секция шин 1 | ТП 5753 выводится в ремонт для устранения замечаний Под отключения попадают адреса: пер. Энергетиков 2, Копейское шоссе 39, 39а, 43; М-н "Магнит" (Копейское шоссе 41); М-н Копейское шоссе 56.
| 0,4 кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 17:00 | 9:00 | ТП 5734 ВЛ-0,4кВ ТП 5734 1С, гр3 | ТП 5734 1С гр.3 выводится в ремонт для замены опор. Под отключение попадают ж/д по адресу ул. Крамского 7-9, Тюменская 2-13, Саратовская 6А-12.
| 0,4 кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 18:00 | 10:00 | ТП 5761 Секция шин 1 | ТП 5761 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают адреса ул. Пограничная 23,25, ул. Ш. Руставели 30,32.
Тракторозаводский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-13 08:30 | 2017-03-13 18:00 | 9:30 | ТП 3316 Система шин 10кВ | ТП 3316 1С 10 кВ, 1С 0,4 кВ, Т1 вывести в ремонт для капитального ремонта оборудования. Пр-т Ленина 22, 24, ул.: Ловина 15, 17, Грибоедова 27, 57а, 59.
| 10кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 18:00 | 9:00 | ТП 3344 Силовой трансформатор №1 | ТП 3344 Т1 вывести в ремонт для текущего ремонта силового трансформатора Т1. пер-к. Мамина д.1, 1а, 1б.
| 0,4 кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 12:00 | 3:00 | ТП 3340 ВЛ 0,4 кВ ТП 3340 1С, гр.6 | ВЛ 0,4кВ ТП 3340 1С гр.6 выводится в ремонт для подключения потребителя по т/ф энергосбыта. обестачиваются ж/д Ул.: Г. Танкограда 80-86, Карпенко 2-8, Бажова 117-121.
| 10кВ | 2017-03-14 08:30 | 2017-03-14 18:00 | 9:30 | ТП 3316 Система шин 10кВ | ТП 3316 1С 10 кВ, 1С 0,4 кВ, Т1 вывести в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Пр-т Ленина 22, 24, ул.: Ловина 15, 17, Грибоедова 27, 57а, 59.
| 0,4 кВ | 2017-03-14 09:00 | 2017-03-14 17:00 | 8:00 | ТП 3346 ВЛ 0,4 кВ ТП 3346 1С, гр.2 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3346 1С, гр.2 вывести в ремонт для подрезки деревьев. Ул.: Правдухина 1 - 9, Грибоедова 22, 24, 26, Артиллерийская 81.
Центральный район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 18:00 | 10:00 | ТП 2136 ВЛ 10 кВ ТП 2441 - ТП 2441А отп ТП 2136 | КВЛ 10кВ РП84 - ТП2441А с отп. ТП2136 Проверка разрядников. г.Челябинск ул. Энгельса 3 (Адменистративный корпус ОАО УТСК филиал ЧТС "ФОРТУМ"), ул. Свердловский проспект 38 (ООО "Холдинг УСПТК").
| 0,4 кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 18:00 | 10:00 | ТП 2212 Секция шин 1 0,4 кВ | ТП2212 Т-1, 1с-0,4кВ текущий ремонт. г. Челябинск ул. Калинина 30, 30а, 32, 34; ул. Кыштымская 22а; Свердловский проспект 31, 31в, 33, 33а.
| 0,4 кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 18:00 | 10:00 | ТП 2212 Секция шин 2 0,4 кВ | Текущий ремонт 2с 0.4кВ,Т-2.; Свердловский пр-т 31,33а; Калинина 30, 32, 34, 30а; Кыштымская 22а.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-11 09:00 | 2017-03-11 17:00 | 8:00 | КТП-10 кВ №87 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-87 АРЭС | Установка приборов учета. Откл.в п.Первомайка 30 домов по ул.Центральной и пер.Клубный.
| 0,4 кВ | 2017-03-12 09:00 | 2017-03-12 17:00 | 8:00 | КТП-10 кВ №168 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№168 АРЭС | Монтаж ПУ. Отключено: п.Первомайка, ул.Набережная, Степная - 16домов.
| 10кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 14:00 | 5:00 | КТП-10 кВ №109 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Агаповка, мкр. Тепличный 60 домов
| 10кВ | 2017-03-13 14:00 | 2017-03-13 17:00 | 3:00 | КТП-10 кВ №118 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Агаповка, ул.Труда с 1-10 дом, ОАО "Энергосбыт", административное здание АРЭС, ОГУ Агаповская вет.станция.
Брединский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 12:00 | 3:00 | ТП-403 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-403.Обесточено:п.Сосновка,ул.Степная2-10,ул.Болотная11-30.аб-16
| 10кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 14:00 | 5:00 | ТП-231 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-231.Обесточено:п.Наследницкий,ул.Советская2-32,ул.Титова1-22,ул.Кооперативная6,8.СЗО-1(скважина).аб-32
| 10кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 13:00 | 4:00 | ТП-421 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-421.Обесточено:п.Амур,ул.Амурская23-29,ул.Центральная3-14,пер.Майский7-13. аб-22
| 10кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 13:00 | 4:00 | ТП-121 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-121.Обесточено:п.Могутовка,ул.Лесная2-16,ул.Набережная9-28,пер.Почтовый1-6. аб-32
| 10кВ | 2017-03-13 13:00 | 2017-03-13 17:00 | 4:00 | ТП-113 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-113. Обесточено п.Амурский ул.Центральная 6,8 ,ул.Амурская 28. СЗО-2(Д/С,МКТ). точ.-4, чел.-12, нагрузка- 0,01МВт.
| 0,4 кВ | 2017-03-13 13:00 | 2017-03-13 17:00 | 4:00 | ТП-376 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-376 БРЭС | Замена ввода 0,23кВ(СИП) от ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-376 с опоры№4.Обесточено:п.Наследницкий,ул.Севостьянова1-32.аб-26
| 10кВ | 2017-03-14 09:00 | 2017-03-14 12:00 | 3:00 | ТП-165 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-165. Обесточено п.Маяк ул.Садовая,ул. Магнитогорская 15-26, ул.Озёрная, ул.Речная, ул.Цветочный пер. 1-6. СЗО-нет. точек-74, чел.-222, нагрузка-0,05 МВт.
Варненский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 17:00 | 8:00 | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Кулевчинская от ПС Ракитная | п. Нововладимировка, часть с. Ракитное
| 10кВ | 2017-03-14 10:00 | 2017-03-14 13:00 | 3:00 | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Ракитная от ПС Ракитная | часть с.Ракитная
Верхнеуральский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-13 10:00 | 2017-03-13 16:30 | 6:30 | ТП-98 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.Юг ТП-98 ВРЭС | 13.03.17г в - - от КУ отключили отходящие ВЛ-0,4 кВ для расчистки от ДКР. Обесточено п.Уфимский у.Центральная д.1-58, 125 чел. 13.03.17г в - - после окончания работ ввели ВЛ в работу
| 0,4 кВ | 2017-03-13 10:00 | 2017-03-13 15:00 | 5:00 | ТП-281 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-281 ВРЭС | 13.03.17 в - - от КУ отключили ВЛ-0,4 кВ Ф-1 для перетяжки провода. Обесточено: п.Смеловский ул.Ленина д.2-14, ул.Красноармейская д.1,4. 30 чел. 13.03.17 в - - после окончания работ ввели ВЛ в работу.
| 0,4 кВ | 2017-03-13 14:00 | 2017-03-13 17:00 | 3:00 | ТП-2 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.Красноармейская ТП-2 ВРЭС | 13.03.17 в - - от КУ отключили ВЛ-0,4 кВ ф.Красноармейская от ТП-2 для замены вводов в здания. Обесточено: г.Верхнеуральск ул.Красноармейская д.24-36. ул.Карла Маркса д.115-139, 102-130.120 чел. 13.03.17 в - - после окончания работ ВЛ ввели в работу
| 10кВ | 2017-03-13 14:00 | 2017-03-13 17:00 | 3:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Урляды к. ПС ПС Верхнеуральская | 13.03.2017г. в -:- на ПС 110 кВ Верхнеуральская откл. от КУ ВЛ 10 кВ Урлядты к, для текущего ремонта В-10 кВ Урляды к. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск по ул.Луговая, ул.Солнечная, ул.Магнитогорская, ул.Российская (микр-район Дутовский); в п.Геологов по ул.Карпинского, ул.Молодежная; в п.Самарский и п.Новоахуново: 899 чел., СЗО-2шт (дет. сад, скважина). 13.03.2017г. в -:- после окончания работ ВЛ ввели в работ
| 10кВ | 2017-03-13 14:00 | 2017-03-13 17:00 | 3:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ СХТ ПС Верхнеуральская | 13.03.2017г. в -:- на ПС 110 кВ Верхнеуральская откл. от КУ ВЛ 10 кВ СХТ, для текущего ремонта В-10 кВ СХТ и замены Т-1 в ТП-499. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск по ул.Мира, ул.Советская, ул.Полевая, ул.Российская, ул.Северная (мик-район Тюрьма), ул.Энергетиков : 460 чел., СЗО-2шт (котельная, ФКУ-тюрьма). 13.03.2017г. в -:- после окончания работ ВЛ ввели в работу.
| 10кВ | 2017-03-14 10:00 | 2017-03-14 13:00 | 3:00 | ПС 35 кВ Краснинская ВЛ 10 кВ Краснинск ПС Краснинская | 14.03.2017г. в -:- на ПС 35/10 кВ Краснинская откл. от КУ ВЛ 10 кВ Краснинск, для текущего ремонта В-10 кВ Краснинск. Обесточены потребители 4 СЗО, 14 ТП, 993 чел. 14.03.2017г. в -:- после окончания работ ВЛ ввели в работу
| 10кВ | 2017-03-14 13:00 | 2017-03-14 15:30 | 2:30 | ПС 35 кВ Краснинская ВЛ 10 кВ Н.Курасан потр. ПС Краснинская | 14.03.2017г. в -:- на ПС 35/10 кВ Краснинская откл. от КУ ВЛ 10 кВ Н- Куросан, для текущего ремонта В-10 кВ Н-Куросан. Обесточены потребители ВЛ потр. 13.03.2017г. в -:- после окончания работ ВЛ ввели в работу
Кизильский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 12:00 | 3:00 | ПС 110/35/10 кВ Красногвардейская ВЛ 10 кВ Мусино к. (ПС Красногвардейская) | Ремонт линейного разъединителя на опоре №183 ВЛ10кВ Мусино-к. Обесточен пос. Мусин; 110чел; СЗО-1(Скважина). ТП -3шт; 30 домов
| 10кВ | 2017-03-13 10:00 | 2017-03-13 15:00 | 5:00 | ПС 110/35/10 кВ Красногвардейская 1С-10кВ | Опробование работы ОД, КЗ 110кВ Т-1 Обесточены пп Новоершовка, Мусин, Ершовка Насел-650чел; СЗО-6(детсад, школа,скважины)
| 10кВ | 2017-03-13 13:00 | 2017-03-13 17:00 | 4:00 | ТП-388 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: 76 чел., СЗО - нет.п. Новоершовка ул.Садовая (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), Центральная (д. 2, 4, 6), пер. Мирный (д. 1, 2, 3, 4, 5).
| 10кВ | 2017-03-13 13:00 | 2017-03-13 17:00 | 4:00 | ТП-651 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: 66 чел., СЗО - нет. п. Полоцк ул. Садовая (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Новосёлов (д. 1, 2, 3), Северная (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10).
| 10кВ | 2017-03-13 13:00 | 2017-03-13 17:00 | 4:00 | ТП-174 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: 50 чел., СЗО-нет.п.Обручёвка ул.Молодёжная (д 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.)
| 10кВ | 2017-03-14 09:00 | 2017-03-14 12:00 | 3:00 | ТП-389 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Тех.обслуживание ТП-389, без напряжения 26 чел. п. Новоершовка ул.Дружбы(д.18,19), Луговая(2,3,4,5,6) СЗО-нет.
| 10кВ | 2017-03-14 13:00 | 2017-03-14 17:00 | 4:00 | ТП-316 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Тех.обслуживание ТП-316 п.Путь Октября, без напяжения 50 чел., ул. Центральная(д.2,4,5,6,7,8),ул.Садовая(д.1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,15,17), СЗО-нет.
| 10кВ | 2017-03-14 13:00 | 2017-03-14 17:00 | 4:00 | ТП-565 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Тех.обслуживание ТП-565. п. Полоцк, без напряжения 90 чел.ул. Мира (д.20,22,24,23,25,27,29,31,33,35,) ул. Строителей (д.с 1 по 14), вышка МТС. СЗО -нет.
Кусинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 12:00 | 3:00 | ТП-16 ВЛ 0,4 ул.Спутник, АЗС от ТП-16 | г. Куса, ул. Спутник
| 0,4 кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 17:00 | 8:00 | ТП-6 1С 0,4 | г. Куса, ул. Буревестник, 3 Интернационала, Павлова
| 0,4 кВ | 2017-03-13 13:00 | 2017-03-13 17:00 | 4:00 | ТП-7 ВЛ 0,4 ул.С.Разина от ТП-7 | г.Куса ул.Ст.Разина, Коммунара, Календарная, Тельмана, Володарского, Красноармейская
| 0,4 кВ | 2017-03-13 13:00 | 2017-03-13 17:00 | 4:00 | ТП-13-А ВЛ 0,4 Дворец культуры от ТП-13А г.Куса | г. Куса, ул. Гагарина, Бубнова 7,9, Чернышевского 7,8.
| 10кВ | 2017-03-14 09:00 | 2017-03-14 16:00 | 7:00 | ПС 110/10 Арша ВЛ 10 "Каскыново" от ПС "Арша" 110/10 | д. Вознесенка, д. Аршинка
Нагайбакский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 17:00 | 8:00 | ТП-315 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.Центр от ТП-315 | Перетяжка провода в пр.оп.1-15. Обесточено: п.Арсинский ул.Центральная д.4-11, ул.Зелёная д.18-22,СЗО-1шт.(ФАП)
| 10кВ | 2017-03-13 10:00 | 2017-03-13 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Нагайбакская ВЛ-10кВ Петровское к. (ПС Нагайбакская) | Монтаж ВОЛС. Обесточено: п.Петровский, население333 чел.(111 абонентов), СЗО-3шт.(д/сад.,скважина,ФАП).
| 10кВ | 2017-03-13 13:00 | 2017-03-13 17:00 | 4:00 | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ Гумбейский к. (ПС Фершампенуаз) | Плановые работы. В-10кВ Гумбейский Текущий ремонт выключателя Обесточено: п. Гумбейский, п. Переселенческий Население: 1276 чел. СЗО - 3 (детсад, школа, ФАП)
Нязепетровский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-13 10:00 | 2017-03-13 16:00 | 6:00 | КТП-10 кВ №2872 д. Арасланово ВЛ-0,4кВ от ТП-2872 №2 | Замена опоры №18. Обесточение: н.п. Арасланово, ул. Октябрьская, Мира, Гагарина.
| 0,4 кВ | 2017-03-13 11:00 | 2017-03-13 16:00 | 5:00 | КТП-10 кВ №2861 Система шин 1 | Замена трёхфазного счётчика. Обесточение: скважина в н.п. Юсупово.
| 0,4 кВ | 2017-03-13 12:00 | 2017-03-13 17:00 | 5:00 | КТП-10 кВ №756 д. Арасланово ВЛ-0,4кВ от ТП-756 №2 | Отключение объекта гараж от оп. №32 по заявке ЭС №36. Обесточение: н.п. Арасланово, ул. Кирова, Горная.
Октябрьский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 16:00 | 7:00 | КТП №44108 от ВЛ 10 Лафетное Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты д.Загребино
| 10кВ | 2017-03-13 10:00 | 2017-03-13 17:00 | 7:00 | ПС 35/10кВ Уйско-Чебаркульская ВЛ 10 Крутоярская от ПС Уйско - Чебаркульская | Ревизия РЛНД 10 на ТП 4335,4336,4337 д.Березово
Пластовский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 10:00 | 2:00 | МТП 10 №6101 от ВЛ 10 Пласт 2 ВЛ 10 Пласт 2 от ЦРП Кочкарский | с.Кочкарнь ул.Заречная
| 10кВ | 2017-03-13 10:00 | 2017-03-13 12:00 | 2:00 | ЗТП, 6151 от ВЛ 10кВ Пивзавод. ВЛ 10 Пивзавод от ЦРП Кочкарский | с.Кочкарь ветлечебница
| 10кВ | 2017-03-13 13:00 | 2017-03-13 15:00 | 2:00 | КТП, 6183 от ВЛ 10 кВ Пласт 2. ВЛ 10 Пласт 2 от ЦРП Кочкарский | с.Кочкарь д.сад,Фап
| 10кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6171 от ВЛ 10 Чукса ВЛ 10 Чукса от ЦРП Кочкарский | с.Чукса Зерносклад ООО Коелга
| 10кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 12:00 | 4:00 | МТП 10 №6133 от ВЛ 10 Чукса ВЛ 10 Чукса от ЦРП Кочкарский | с.Чукса ул.Центральная,скважина
| 10кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 12:00 | 4:00 | МТП 10 №6132 от ВЛ 10 Чукса ВЛ 10 Чукса от ЦРП Кочкарский | с.Чукса ул.Заречье
| 10кВ | 2017-03-14 13:00 | 2017-03-14 17:00 | 4:00 | КТП, 6170 от ВЛ 10 кВ Чукса. ВЛ 10 Чукса от ЦРП Кочкарский | с.Чукса скважина
| 10кВ | 2017-03-14 14:00 | 2017-03-14 17:00 | 3:00 | КТП, 6134 от ВЛ 10 кВ Чукса. ВЛ 10 Чукса от ЦРП Кочкарский | с.Чукса д.сад ,ул.Новоселов
Троицкий район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Полив от ПС Ново-Троицкая | Опробование от защит В (ТП-1, СЗО-1, НП-0, 0,09)
| 10кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Моховое от ПС Ново-Троицкая | Опробование от защит В п.Ясные поляны (ТП-3, СЗО-1, 364чел., 0,28)
| 10кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 17:00 | 9:00 | МТП №2519 от ВЛ 10 Бурханкуль Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты ТП с.Сбитнево ферма (0,01)
| 0,4 кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 17:00 | 9:00 | КТП 10 № 2639 от ВЛ 10 Кумысная 1 ВЛ 0,4 Храм от КТП №2639 | Реконструкция ВЛ по тех. присоединению п.Клястицкое ул.Школьная 14,18; Уральская 1,2-10,5-11; Ленина 2-12; Набережная 2-10; Восточная 2-4 (63 чел)
| 10кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 17:00 | 9:00 | КТП 10 №2520 от ВЛ 10 Бурханкуль Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты с.Сбитнево ул.Центральная 22-28; Набережная 25,31,33,37,39,43,51,55,59,61-63,67,71-75 (45чел)
| 10кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 17:00 | 9:00 | КТП 10 №2517 от ВЛ 10 Бурханкуль Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты с.Сбитнево ул.Набережная 1,2,4,5,6,7,11,15,21 (38чел)
| 10кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 12:00 | 4:00 | МТП 10 №2229 от ВЛ 10 Новоеткуль Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты с.Садовое коровник, скважина (СЗО-1)
| 10кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 10:00 | 2:00 | КТП №2316 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты п.Краснооктябрьский ул.Лесная 1-25 (25чел.)
| 10кВ | 2017-03-14 10:00 | 2017-03-14 12:00 | 2:00 | КТП №2322 от ВЛ 10 Береговая Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты п.Краснооктябрьский ул.Центральная 14-24(чёт), 1-27(нечёт), 2-10(чёт) (63чел.)
| 10кВ | 2017-03-14 13:00 | 2017-03-14 17:00 | 4:00 | МТП 10 №2231 от ВЛ 10 Новоеткуль Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты с.Садовое ул.Молодёжная 2-29; Полевая 1,2 (70чел.)
| 10кВ | 2017-03-14 13:00 | 2017-03-14 15:00 | 2:00 | СКТП №2315 от ВЛ 10 Береговая Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты п.Краснооктябрьский Скважина (СЗО-1)
| 10кВ | 2017-03-14 15:00 | 2017-03-14 17:00 | 2:00 | МТП 10 № 2317 от ВЛ 10 Береговая Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты п.Краснооктябрьский Зерноток (0,01)
Увельский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-11 09:00 | 2017-03-11 13:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Ключи от ПС Рождественская | с. Ключи
| 10кВ | 2017-03-11 14:00 | 2017-03-11 18:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Увельская от ПС Рождественская | с. Рождественка ул. Мира 1-5, 2-4, ул. Октябрьская 3-11, 16-34, ул. Рабочая 1-11, 2-20, ул. Рождественская 1-15, 2-18, ул. Свободы 21,46, 58-68,84-90, ул. Северная 23-29,24-30, ул. Советская23-65, 22-78, ул. Совхозная 1-23, 41-65, 4-78, ул. Строителей 10,40
| 10кВ | 2017-03-12 09:00 | 2017-03-12 13:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Ключи от ПС Рождественская | с. Ключи
| 10кВ | 2017-03-12 10:00 | 2017-03-12 12:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Южная ВЛ 10 Увельская 1 от ПС Южная | Часть п. Увельский, кол-во ТП-11 СЗО: котельная-1, насосная-4, обр.учр- 4, мед.учр.-1
| 10кВ | 2017-03-12 10:00 | 2017-03-12 12:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Увельская ВЛ 10 Южная 1 от ПС Увельская | Часть п.Увельский, количество ТП-32 СЗО: котельная-2, насосная-2,обр.учрежд.-2
| 10кВ | 2017-03-12 14:00 | 2017-03-12 18:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Увельская от ПС Рождественская | с. Рождественка ул. Мира 1-5, 2-4, ул. Октябрьская 3-11, 16-34, ул. Рабочая 1-11, 2-20, ул. Рождественская 1-15, 2-18, ул. Свободы 21,46, 58-68,84-90, ул. Северная 23-29,24-30, ул. Советская23-65, 22-78, ул. Совхозная 1-23, 41-65, 4-78, ул. Строителей 10,40
| 10кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 17:00 | 9:00 | КТП 10 №3197 от ВЛ 10 Увельская 1 Силовой трансформатор №1 | п.Увельский ул.Стадионная 2-18,Комунальная 1-9,2-10
| 10кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 17:00 | 9:00 | ПС 35/10кВ Южная ВЛ 10 Увельская 1 от ПС Южная | п.Увельский, ул.Коммунальная, 3-9, 2-6, 10,8. ул. Кузнечная, 1 ,1А-17, 2, 6-16, ул. Стадионная, 1-23, 2-10,14-26, 30-48.
| 10кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 12:00 | 3:00 | КТП 383П от ВЛ 10 ЗМКМ | п. Увельский, ул. Ильина, пер. Рябиновый
| 10кВ | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 13:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Ключи от ПС Рождественская | с. Ключи
| 10кВ | 2017-03-13 13:00 | 2017-03-13 15:00 | 2:00 | КТП 3102П от ВЛ 10 Луговская | п.Увельский, ул.Дзержинского,1-25, ул. Лермонтова, 1-29, 2-20. ,ул. Октябрьская,81-85, ул. Степная,1-19,2-28.
| 10кВ | 2017-03-13 14:00 | 2017-03-13 18:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Увельская от ПС Рождественская | с. Рождественка ул. Мира 1-5, 2-4, ул. Октябрьская 3-11, 16-34, ул. Рабочая 1-11, 2-20, ул. Рождественская 1-15, 2-18, ул. Свободы 21,46, 58-68,84-90, ул. Северная 23-29,24-30, ул. Советская23-65, 22-78, ул. Совхозная 1-23, 41-65, 4-78, ул. Строителей 10,40
| 10кВ | 2017-03-13 15:00 | 2017-03-13 17:00 | 2:00 | КТП 382П от ВЛ 10 ЗМКМ | п. Увельский. квартал Сосняки
| 10кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 17:00 | 9:00 | КТП 10 №3197 от ВЛ 10 Увельская 1 Силовой трансформатор №1 | п.Увельский ул.Стадионная 2-18,Комунальная 1-9,2-10
| 10кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 17:00 | 9:00 | ПС 35/10кВ Южная ВЛ 10 Увельская 1 от ПС Южная | п.Увельский, ул.Коммунальная, 3-9, 2-6, 10,8. ул. Кузнечная, 1 ,1А-17, 2, 6-16, ул. Стадионная, 1-23, 2-10,14-26, 30-48.
| 10кВ | 2017-03-14 17:00 | 2017-03-14 20:00 | 3:00 | ПС 35/10кВ Южная ВЛ 10 Увельская 1 от ПС Южная | п.Увельский
| 10кВ | 2017-03-14 17:00 | 2017-03-14 20:00 | 3:00 | ПС 35/10кВ Увельская ВЛ 10 Южная 1 от ПС Увельская | п.Увельский
Чесменский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 12:00 | 4:00 | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 МПМК от ПС Чесменская | с. Чесма ул. Первомайская, Труда, Строителей. Опробования РЗА В 10
| 10кВ | 2017-03-13 13:00 | 2017-03-13 17:00 | 4:00 | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 Горьковская от ПС Чесменская | п Беловка. Опробования РЗА В 10
| 10кВ | 2017-03-14 09:00 | 2017-03-14 12:00 | 3:00 | КТП 10 №5414 от ВЛ 10 Углицк 2 ВЛ 10 Углицк 2 от ПС Углицкая | п. Углицкий, ул. Советская, Набережная. ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-14 12:00 | 2017-03-14 17:00 | 5:00 | ЗТП №5412 от ВЛ 10 Углицк 2 ВЛ 10 Углицк 2 от ПС Углицкая | п. Углицкий, МТМ. ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-14 16:00 | 2017-03-14 17:00 | 1:00 | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 Чесма 2 от ПС Чесменская | с. Чесма, ул. Чапаева, ул. Черемушки, ул. Труда. Опробование РЗА
Юрюзанский район электрических сетей | 6кВ | 2017-03-13 09:30 | 2017-03-13 12:00 | 2:30 | ПС Юрюзань 110/35/6 ВЛ 6 ЮМЗ-3 | г.Юрюзань,улЭнергетиков,Сахарова,Зеленая,Механическая,Пугачёва ПС Юрюзань, ВЛ6 ЮМЗ-З -Для БПР по монтажу ПУ ТП-49; ВЛ0,4 №1 оп №1
| 0,4 кВ | 2017-03-13 09:30 | 2017-03-13 12:00 | 2:30 | ТП-49 от ВЛ 6 ЮМЗ-3 ВЛ 0,4 № 1 от ТП-49 ВЛ 6 ЮМЗ-3 | г.Юрюзань,ул Энергетиков ,Зелёная,Механическая,Пугачёва,Сахарова ПС Юрюзань,ВЛ6 ЮМЗ-З;ТП-49; ВЛ0,4 №1 оп№1-Монтаж ПУ
| 6кВ | 2017-03-13 14:00 | 2017-03-13 17:00 | 3:00 | ПС 35/6 кВ ЮМЗ ВЛ 6 № 17 ПС ЮМЗ | ПС ЮМЗ,РУ 6кВ, ВЛ 6 № 17, замена концевой кабельной муфты В 6 № 17. г. Юрюзань, ул.: К.Маркса, пер. Фурманова, ул. Советская, Столярная, Кузнецова, пер. Попова.
| 6кВ | 2017-03-13 15:00 | 2017-03-13 17:00 | 2:00 | ТП-14 от ВЛ 6 №15 2С 6 | Гг.Юрюзань ул.К.Маркса,Гагарина,Столярная. ПС ЮМЗ; ВЛ6 №15; ТП-14; ЛР6 ТП-15-Для БПР по установке ПУ ВЛ0,4 №3 от ТП-15
| 6кВ | 2017-03-13 15:00 | 2017-03-13 17:00 | 2:00 | КП-2 ВЛ 6 № 5 | г.Катав-Ивановск часть Центра,частично м-н Солоцкая м-ны Магнитострой,Башлес.сЛемеза,Бедярыш КП-2; РУ6 яч №9 В6 ВЛ6 №5-доливка масла ф .В
| 0,4 кВ | 2017-03-13 15:00 | 2017-03-13 17:00 | 2:00 | ТП-15 от ВЛ 6 №15 ВЛ 0,4 № 3 от ТП-15 ВЛ 6 № 15 | г.Юрюзань ул.К-Маркса ПС ЮМЗ; ВЛ6 №15; ТП-15; ВЛ0,4 №3-монтаж ПУ.
| 10кВ | 2017-03-14 10:30 | 2017-03-14 17:00 | 6:30 | ТП-91 ВЛ 10 Меседа Силовой трансформатор №1 | ТП-1, В/Ч 41013, ВЛ 10 Меседа, замена РТП-91 с. Тюлюк, ул. Ленина