## Лист2
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-14 09:00 | 2017-03-14 13:00 | 4:00 | ТП 4217 Система шин 2 0,4 кВ | ТП 4217 2с 0,4кВ выводится в ремонт для замены т/тока щ.2 гр.15 Откл. ж/д Свердлов. тракт 4,4в,4ж,4д
| 0,4 кВ | 2017-03-15 09:00 | 2017-03-15 17:00 | 8:00 | ТП 4127 ВЛ 0,4 кВ ТП 4127 щ.2, гр.9 | ВЛ 0,4 Кв от ТП4127 Щ.2,гр.9 заменна домовых Вводов отключаются частные Ж\дШагольская с 1по 35,2й шагольский пер. с 1 по 8,,3й шагольский пер. с 1 по 8,яхонтовая с 1 по 5.
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 17:00 | 9:00 | ТП 5734 ВЛ-0,4кВ ТП 5734 1С, гр3 | ТП 5734 1С гр.3 выводится в ремонт для замены опор. Под отключение попадают ж/д по адресу ул. Крамского 7-9, Тюменская 2-13, Саратовская 6А-12.
| 0,4 кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 18:00 | 10:00 | ТП 5761 Секция шин 1 | ТП 5761 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают адреса ул. Пограничная 23,25, ул. Ш. Руставели 30,32.
| 0,4 кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 18:00 | 10:00 | ТП 5779 Секция шин 2 | ТП5779 2С 0,4 кВ текущий ремонт оборудования по графику, будут обесточены потребители: профилакторий ЗЭМ, наркологический центр, потребители частного сектора ул.Хуторная 66-82, 43-51а
| 0,4 кВ | 2017-03-15 09:00 | 2017-03-15 17:00 | 8:00 | ТП 5734 ВЛ-0,4кВ ТП 5734 1С, гр3 | ВЛ-0,4 кВ /ТП5734 1С,гр.3 выводится в ремонт для монтажа ж/б приставок. Будут обесточены потребители: ул. Крамского 7-9, Тюменская 2-13, Саратовская 6а-12
Советский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00 | 9:00 | ТП 1048 ВЛ-0,4кВ ТП 1048 щ1 гр3 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1048 1С гр.3 вывести в ремонт для капитального ремонта ВЛ. ул.Свободы 82а.
Тракторозаводский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-14 08:30 | 2017-03-14 18:00 | 9:30 | ТП 3316 Система шин 10кВ | ТП 3316 1С 10 кВ, 1С 0,4 кВ, Т1 вывести в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Пр-т Ленина 22, 24, ул.: Ловина 15, 17, Грибоедова 27, 57а, 59.
| 0,4 кВ | 2017-03-14 09:00 | 2017-03-14 17:00 | 8:00 | ТП 3346 ВЛ 0,4 кВ ТП 3346 1С, гр.2 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3346 1С, гр.2 вывести в ремонт для подрезки деревьев. Ул.: Правдухина 1 - 9, Грибоедова 22, 24, 26, Артиллерийская 81.
Центральный район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 18:00 | 10:00 | ТП 2212 Секция шин 2 0,4 кВ | Текущий ремонт 2с 0.4кВ,Т-2.; Свердловский пр-т 31,33а; Калинина 30, 32, 34, 30а; Кыштымская 22а.
| 6кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 18:00 | 10:00 | БКТП 2191 Секция шин 1 6 кВ | ТП 2191 1с. Текущий ремонт. ул.Труда 40. 42. 42а. 48
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-14 09:00 | 2017-03-14 17:00 | 8:00 | КТП-10 кВ №86 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-86 АРЭС | Монтаж ПУ. п.Первомайка, ул.Школьная д.1-5. СЗО 2шт- ФАП,дом,культуры.
| 0,4 кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 19:00 | 11:00 | КТП-10 кВ №84 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-84 АРЭС | п.Первомайка,ул.Центральная,д.1-25. монтаж приборов учета.
| 35кВ | 2017-03-15 13:00 | 2017-03-15 15:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ МОС 1С-35кВ | ремонт ТН-35кВ 1С. п.Приморский,Желтинский,Верхне-Кизильское,Ржавка
Брединский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-14 09:00 | 2017-03-14 12:00 | 3:00 | ТП-165 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-165. Обесточено п.Маяк ул.Садовая,ул. Магнитогорская 15-26, ул.Озёрная, ул.Речная, ул.Цветочный пер. 1-6. СЗО-нет. точек-74, чел.-222, нагрузка-0,05 МВт.
Варненский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-14 10:00 | 2017-03-14 13:00 | 3:00 | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Ракитная от ПС Ракитная | часть с.Ракитная
| 10кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7483 по ВЛ 10 Кулевчинская Силовой трансформатор №1 | с.Владимировка, ул.Заречная, Набережная
| 10кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7482 по ВЛ 10 Кулевчинская Силовой трансформатор №1 | с.Владимировка, ул. Зеленая
| 10кВ | 2017-03-15 13:00 | 2017-03-15 17:00 | 4:00 | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Городище 2 от ПС Ракитная | п.Городище, часть п.Красный октябрь
Верхнеуральский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-14 10:00 | 2017-03-14 13:00 | 3:00 | ПС 35 кВ Краснинская ВЛ 10 кВ Краснинск ПС Краснинская | 14.03.2017г. в -:- на ПС 35/10 кВ Краснинская откл. от КУ ВЛ 10 кВ Краснинск, для текущего ремонта В-10 кВ Краснинск. Обесточены потребители 4 СЗО, 14 ТП, 993 чел. 14.03.2017г. в -:- после окончания работ ВЛ ввели в работу
| 10кВ | 2017-03-14 13:00 | 2017-03-14 15:30 | 2:30 | ПС 35 кВ Краснинская ВЛ 10 кВ Н.Курасан потр. ПС Краснинская | 14.03.2017г. в -:- на ПС 35/10 кВ Краснинская откл. от КУ ВЛ 10 кВ Н- Куросан, для текущего ремонта В-10 кВ Н-Куросан. Обесточены потребители ВЛ потр. 13.03.2017г. в -:- после окончания работ ВЛ ввели в работу
| 10кВ | 2017-03-15 09:30 | 2017-03-15 12:00 | 2:30 | ТП-339 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | 15.03.2017г. в -:- откл. от КУ ТП-339, для технического обслуживания. Обесточено: п.Спасский ул.Речная (д.1,9,11,13,17), ул.Казачья (д.1,3,5), ул.Ленина (д.1-31), ул.Северная (д.22,24,26,19), ул.Школьная (д.1-17) 150 чел., СЗО-нет. 15.03.2017г. в -:- после окончания работ ТП ввели в работу.
| 0,4 кВ | 2017-03-15 10:00 | 2017-03-15 15:00 | 5:00 | ТП-281 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-281 ВРЭС | 15.03.2017г. в -:- откл. от КУ ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-281, для перетяжки проводов в пр. оп. №1-11. Обесточено: п.Смеловский, ул.Ленина (д.1-17 -не четная сторона), 36 чел., СЗО-нет. 15.03.2017г. в -:- после окончания работ ВЛ ввели в работу.
| 10кВ | 2017-03-15 13:30 | 2017-03-15 16:00 | 2:30 | ТП-120 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | 15.03.2017г. в -:- откл. от КУ ТП-120, для технического обслуживания. Обесточено: п.Спасский ул.Мира (д.1А, 1-18), ул.Северная (д.2), храм, склады №1-6 "Щит", 100 чел., СЗО-1шт (скважина). 15.03.2017г. в -:- после окончания работ ТП ввели в работу.
Кизильский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-15 09:00 | 2017-03-15 12:00 | 3:00 | ТП-389 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Тех.обслуживание ТП-389, без напряжения 26 чел. п. Новоершовка ул.Дружбы(д.18,19), Луговая(2,3,4,5,6) СЗО-нет.
| 10кВ | 2017-03-15 13:00 | 2017-03-15 17:00 | 4:00 | ТП-316 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Тех.обслуживание ТП-316 п.Путь Октября, без напяжения 50 чел., ул. Центральная(д.2,4,5,6,7,8),ул.Садовая(д.1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,15,17), СЗО-нет.
| 10кВ | 2017-03-15 13:00 | 2017-03-15 17:00 | 4:00 | ТП-565 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Тех.обслуживание ТП-565. п. Полоцк, без напряжения 90 чел.ул. Мира (д.20,22,24,23,25,27,29,31,33,35,) ул. Строителей (д.с 1 по 14), вышка МТС. СЗО -нет.
Кусинский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-14 09:00 | 2017-03-14 16:00 | 7:00 | ПС 110/10 Арша ВЛ 10 "Каскыново" от ПС "Арша" 110/10 | д. Вознесенка, д. Аршинка
| 0,4 кВ | 2017-03-15 09:00 | 2017-03-15 17:00 | 8:00 | ТП-211 ВЛ 0,4 211-1 от ТП-211 | п. Магнитка: МОУ детский сад №5
| 10кВ | 2017-03-15 09:00 | 2017-03-15 16:00 | 7:00 | ПС 110/10 Арша ВЛ 10 "Каскыново" от ПС "Арша" 110/10 | Участок ВЛ 10 Каскыново от СР-29 до ТП-116 д.Вознесенка, д. Аршинка
| 0,4 кВ | 2017-03-15 09:00 | 2017-03-15 17:00 | 8:00 | ТП-6 1С 0,4 | г. Куса, ул. Буревестник, 3 Интернационала, Павлова, Красноармейская, Победы
| 0,4 кВ | 2017-03-15 13:00 | 2017-03-15 17:00 | 4:00 | ТП-10 ВЛ 0,4 ул.Пушкина от ТП-10 | г.Куса ул.: Работница 6-10, Лесная 8 В
Миасский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-15 10:00 | 2017-03-15 16:00 | 6:00 | ТП-36 ВЛ 0,4 №2 от ТП-36 | с. Устиново. Для монтажа укосов на опорах № 6, 23 будут отключены ул. Чапаева, Набережная, Заречная.
Октябрьский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 10:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Крутоярская ВЛ 10 ФКРС от ПС Крутоярская | Ревизия средств грозозащиты, п.Крутоярский,ФКРС
| 10кВ | 2017-03-14 10:00 | 2017-03-14 12:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Крутоярская ВЛ 10 МТМ от ПС Крутоярская | Ревизия средств грозозащиты ВЛ, п.Крутоярский пер.Фортштадский 12-17
| 10кВ | 2017-03-14 13:00 | 2017-03-14 15:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Крутоярская ВЛ 10 Чебаркуль от ПС Крутоярская | Ревизия средств грозозащиты ВЛ, п.Петровский
| 10кВ | 2017-03-14 13:00 | 2017-03-14 15:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Уйско-Чебаркульская ВЛ 10 Каракульская от ПС Уйско - Чебаркульская | Опробование от защит, с.Каракульское, Погранзастава
| 10кВ | 2017-03-14 15:00 | 2017-03-14 17:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Крутоярская ВЛ 10 Крутоярка от ПС Крутоярская | Ревизия средств грозозащиты ВЛ, п.Крутоярский
| 10кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00 | 9:00 | КТП №4344 от ВЛ 10 Крутоярская Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты, п.Березовский , Погранзастава
| 10кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00 | 9:00 | КТП №4338 от ВЛ 10 Крутоярская Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты, п.Березовский , ФКРС
| 10кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00 | 9:00 | КТП №4333 от ВЛ 10 Крутоярская Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты, п.Березовский ул.Советская 1-18
| 10кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 12:00 | 4:00 | КТП 10 №4494 от ВЛ 10 Лафетное Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты, д.Лафетное ул.Рабочая 6-31,Заречная 3,4
| 10кВ | 2017-03-15 11:00 | 2017-03-15 16:00 | 5:00 | ПС 35/10кВ Большеникольская ВЛ 10 Писклово от ПС Большеникольская | Выправка опор и установка ж/б приставок оп.80,82,87,89
| 10кВ | 2017-03-15 13:00 | 2017-03-15 17:00 | 4:00 | КТП №4414 от ВЛ 10 Лафетное Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты, д.Лафетное ул.Кузьминская 1-17
Пластовский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6171 от ВЛ 10 Чукса ВЛ 10 Чукса от ЦРП Кочкарский | с.Чукса Зерносклад ООО Коелга
| 10кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 12:00 | 4:00 | МТП 10 №6133 от ВЛ 10 Чукса ВЛ 10 Чукса от ЦРП Кочкарский | с.Чукса ул.Центральная,скважина
| 10кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 12:00 | 4:00 | МТП 10 №6132 от ВЛ 10 Чукса ВЛ 10 Чукса от ЦРП Кочкарский | с.Чукса ул.Заречье
| 10кВ | 2017-03-15 11:00 | 2017-03-15 13:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Целинная ВЛ 10 Подгорный от ПС Целинная | с Подгорное
| 10кВ | 2017-03-15 13:00 | 2017-03-15 14:00 | 1:00 | ПС 35/10кВ Целинная ВЛ 10 АВМ от ПС Целинная | п Целинный Детсад
| 10кВ | 2017-03-15 13:00 | 2017-03-15 17:00 | 4:00 | КТП, 6170 от ВЛ 10 кВ Чукса. ВЛ 10 Чукса от ЦРП Кочкарский | с.Чукса скважина
| 10кВ | 2017-03-15 14:00 | 2017-03-15 15:00 | 1:00 | ПС 35/10кВ Целинная ВЛ 10 Ц.Усадьба от ПС Целинная | п Целинный Школа. Котельная
| 10кВ | 2017-03-15 14:00 | 2017-03-15 17:00 | 3:00 | КТП, 6134 от ВЛ 10 кВ Чукса. ВЛ 10 Чукса от ЦРП Кочкарский | с.Чукса д.сад ,ул.Новоселов
Троицкий район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 17:00 | 9:00 | КТП №2175 от ВЛ 10 Морозкино ВЛ 0,4 п. Морозкино от КТП 2175 | Строительство отпайки по тех. присоединению п.Морозкино ул.Молодежная 1-30, 22-30, Школьная 35-41 (83чел., 1- СЗО)
| 0,4 кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 17:00 | 9:00 | КТП 10 № 2639 от ВЛ 10 Кумысная 1 ВЛ 0,4 Храм от КТП №2639 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению п.Клястицкое ул.Школьная 14,18; Уральская 1,2-10,5-11; Ленина 2-12; Набережная 2-10; Восточная 2-4 (63 чел)
| 10кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 12:00 | 4:00 | МТП 10 №2229 от ВЛ 10 Новоеткуль Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты с.Садовое коровник, скважина (СЗО-1)
| 10кВ | 2017-03-14 13:00 | 2017-03-14 17:00 | 4:00 | МТП 10 №2231 от ВЛ 10 Новоеткуль Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты с.Садовое ул.Молодёжная 2-29; Полевая 1,2 (70чел.)
| 0,4 кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00 | 9:00 | КТП №21110 от ВЛ 10 Песчаная ВЛ 0,4 п. Сливное от КТП 21110 | Строительство новой отпайки по тех присоединению. п.Сливное ул.Зеленая 2-16, 9-15 (48ч)
| 10кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 11:00 | 3:00 | МТП №2523 от ВЛ 10 Бурханкуль Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Сосновка ул.Центральная 1,5,6,15, 10,12,15,16,17,18,19,20,23,24,26 (38ч)
| 0,4 кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 № 2639 от ВЛ 10 Кумысная 1 ВЛ 0,4 Храм от КТП №2639 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению п.Клястицкое ул.Школьная 14,18; Уральская 1,2-10,5-11; Ленина 2-12; Набережная 2-10; Восточная 2-4 (63 чел)
| 10кВ | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 10:00 | 2:00 | КТП №2316 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты п.Краснооктябрьский ул.Лесная 1-25 (25чел.)
| 10кВ | 2017-03-15 10:00 | 2017-03-15 12:00 | 2:00 | КТП №2322 от ВЛ 10 Береговая Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты п.Краснооктябрьский ул.Центральная 14-24(чёт), 1-27(нечёт), 2-10(чёт) (63чел.)
| 10кВ | 2017-03-15 11:00 | 2017-03-15 14:00 | 3:00 | МТП №2524 от ВЛ 10 Бурханкуль Силовой трансформатор №1 | ТО ТП ревизия грозозащиты. п. Сосновка ул.Заозерная 1-9,2,4,10,14,16,20 (56)
| 10кВ | 2017-03-15 13:00 | 2017-03-15 15:00 | 2:00 | СКТП №2315 от ВЛ 10 Береговая Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты п.Краснооктябрьский Скважина (СЗО-1)
| 10кВ | 2017-03-15 14:00 | 2017-03-15 17:00 | 3:00 | КТП 10 №2555 от ВЛ 10 Дубровка Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Сбитнево ул..Центральная 5А,5Б,7А,7Б, 2-8, 3,5.
| 10кВ | 2017-03-15 15:00 | 2017-03-15 17:00 | 2:00 | МТП 10 № 2317 от ВЛ 10 Береговая Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты п.Краснооктябрьский Зерноток (0,01)
Увельский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 17:00 | 9:00 | ПС 35/10кВ Южная ВЛ 10 Увельская 1 от ПС Южная | п.Увельский, ул.Коммунальная, 3-9, 2-6, 10,8. ул. Кузнечная, 1 ,1А-17, 2, 6-16, ул. Стадионная, 1-23, 2-10,14-26, 30-48.
| 10кВ | 2017-03-14 17:00 | 2017-03-14 20:00 | 3:00 | ПС 35/10кВ Южная ВЛ 10 Увельская 1 от ПС Южная | п.Увельский
| 10кВ | 2017-03-14 17:00 | 2017-03-14 20:00 | 3:00 | ПС 35/10кВ Увельская ВЛ 10 Южная 1 от ПС Увельская | п.Увельский
| 10кВ | 2017-03-15 09:00 | 2017-03-15 12:00 | 3:00 | КТП 333П от ВЛ 10 Мордвиновка | с. Мордвиновка, ул. Набережная,1-15,2-14, ул. Центральная. 33-47, 32-46
| 10кВ | 2017-03-15 09:00 | 2017-03-15 14:00 | 5:00 | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Ключи от ПС Рождественская | п. Ключи
| 0,4 кВ | 2017-03-15 14:00 | 2017-03-15 18:00 | 4:00 | ЗТП №3300 от ВЛ 10 Пертовка ВЛ 0,4 Школа от ТП №3300 | с. Петровка, ул. Школьная, 5-11, ул. Юбилейная,13,14,16 СЗО: школа
| 0,4 кВ | 2017-03-15 14:00 | 2017-03-15 18:00 | 4:00 | МТП 10 №3376 от ВЛ 10 Петровка ВЛ 0,4 Клуб от ТП №3376 | с. Петровка, ул. Школьная, 1, 13-17, 2-8, 12-18, 22-26, 32, 34.
| 10кВ | 2017-03-15 15:00 | 2017-03-15 17:00 | 2:00 | ЗТП №3335 от ВЛ 10 Мордвиновка Силовой трансформатор №1 | с. Мордвиновка, ул. Школьная,254,25-27, СЗО: Школа, блочная котельная
| 10кВ | 2017-03-15 17:00 | 2017-03-15 18:00 | 1:00 | ПС 35/10кВ Петровская ВЛ 10 Петровка от ПС Петровская | с. Петровка, 327 домов СЗО: Котельная-2, насосная-1,обр.учр.-2, мед.учр.-1
Чесменский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-15 16:00 | 2017-03-15 17:00 | 1:00 | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 Чесма 2 от ПС Чесменская | с. Чесма, ул. Чапаева, ул. Черемушки, ул. Труда. Опробование РЗА
| 10кВ | 2017-03-15 17:00 | 2017-03-15 18:00 | 1:00 | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 Чесма 1 от ПС Чесменская | с. Чесма, ул. Ленина, ул.Чапаева, ул. Советская, ул. Кирова, ул. Колхозная. Опробование РЗА.
Юрюзанский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-14 10:30 | 2017-03-14 17:00 | 6:30 | ТП-91 ВЛ 10 Меседа Силовой трансформатор №1 | ТП-1, В/Ч 41013, ВЛ 10 Меседа, замена РТП-91 с. Тюлюк, ул. Ленина
| 6кВ | 2017-03-15 10:00 | 2017-03-15 17:00 | 7:00 | ПС Зареченская 35/6 ВЛ 6 АКЛПХ | ПС Зареченская; ВЛ 6 АКЛПХ; расчистка трассы ВЛ от опасных деревьев. п. Сухая Атя
| 0,4 кВ | 2017-03-15 14:00 | 2017-03-15 17:00 | 3:00 | ТП-33 от ВЛ 6 ЮМЗ-3 2С 0,4 | ПС Юрюзань; ВЛ 6 ЮМЗ-3; ТП-33, РУ 0,4, замена Р 0,4 № 2. г. Юрюзань, водозабор, насос № 2, насос № 3.