## Лист2
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 6кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 17:00 | 8:00 | КТП 4076 Система шин 1 6 кВ | Плановые работы на ВЛ-6кВ ТП 4077-ТП 7076 Прекращается подача электроэнергии от ТП 4076 на ж/д частного сектора ул. Бродокамская полностью, ул. Ташкентская полностью.
| 6кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 17:00 | 8:00 | КТП 4077 Система шин 1 | плановые работы. в ТП 4077 Прекращается подача электроэнергии от ТП 4077 на ж/д частного сектора пос. Хутор Миасский ул.Рабоче-Крестьянская полностью, ул. 1я Первомайская полностью, ул. Матросова полностью,ул. Бродокамская полностью
| 0,4 кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 17:00 | 8:00 | КТП 4091 Система шин 1 0,4 кВ | Плановые работы в РУ-6кВ ТП 4077 Будет прекращена подача электроэнергии от ТП 4091 на ж/д частного сектора пос. Хутор Миасский ул. Брянская полностью, ул. Рабоче-Крестьянская63-101,пер. Индивидуальный 48-57
| 6кВ | 2017-04-18 12:00 | 2017-04-18 14:00 | 2:00 | ТП 2149К Система шин 2 6 кВ | Плановые работы в РУ-6кВ ТП 2149К. Прекращается электроснабжение ж/д ул Российская 22,24,26,26А,28,28А,30,32
| 6кВ | 2017-04-18 12:00 | 2017-04-18 14:00 | 2:00 | ТП 2149К Система шин 1 6 кВ | Плановые работы в РУ-6кВ ТП 2149К. Прекращается электроснабжение ж/д ул Российская 22,24,26,26А,28,28А,30,32
| 0,4 кВ | 2017-04-18 13:00 | 2017-04-18 17:00 | 4:00 | КТП 4104 Система шин 1 | Работы на ВЛ-10кВ ПС Аэродромная ф.31 - РП 78. Будет прекращена подача электроэнергии на ж/д частного сектора пос. Городок 11А полностью.
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 16:00 | 8:00 | ТП 5184 ВЛ-0,4кВ ТП 5184 1С, гр.1 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5184 1С гр.3 выводится в ремонт для монтажа опор Под отключение попадают: г. Челябинск ул.Чапаева 1-21, пер. Озерный, ул. Попова 1-8, ул. Береговая, 1-8 ул. Западная 1-7а, 2-4 ул. Казачья, 2-10
| 0,4 кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 17:00 | 8:00 | КТП 5188 ВЛ-0,4кВ ТП 5188 1С, гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5188 1С, гр.2 замена провода на СИП г. Челябинск п.Сухомесово ул.Рудная 7-21
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 13:00 | 5:00 | ТП 5711 Силовой трансформатор №1 | ТП 5711 1С 0,4 кВ, Т1 выводится в ремонт, для устранения нагрева на Р Т1. Под отключение попадают адреса; ул. Дзержинского 117,119,123,125, ул. Вагнера 84.
| 0,4 кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | ТП 5184 ВЛ-0,4кВ ТП 5184 1С, гр.3 | ТП 5184 1С гр.3 ВЛ 0,4 кВ выводится в ремонт, для замены опор. Под отключение попадают адреса; ул. Казачья 2-10, ул. Западная 1-5.
| 0,4 кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 17:00 | 4:00 | ТП 5641 Секция шин 2 | ТП 5641 2С 0,4 кВ выводится в ремонт, для ревизии концевой разделки на КЛ 0,4 кВ 2С гр.2. Под отключение попадают адреса; ул. Стахановцев 116а,114,Гагарина 52.
Советский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 17:00 | 8:00 | ТП 1082 ВЛ-0,4кВ ТП 1082 гр3 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1082 1С гр.3 Вывести в ремонт для замены опор, подрезки деревьев ул.Общественная, Златоустовская, Чебаркульская, Плужная, Связи, Низкая.
| 0,4 кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 17:00 | 8:00 | ТП 1081 ВЛ-0,4кВ ТП 1081 щ1 гр8 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 Замена ПУ Матрица ул. Шаумяна, Конституции, Декабристов, Сулимова, Братская, Междугородная, Блюхера, Сосновская, Салтыкова, Учебная, пер. Минеральный
Тракторозаводский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 17:00 | 8:00 | РП 44 ВЛ 0,4 кВ РП 44 2С, гр.2 | ВЛ 0,4 кВ РП 44 2С, гр.2 вывести в ремонт для замены укоса. без эл.эн. Ул. Могильникова 101, 105.
| 10кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 18:00 | 9:00 | ТП 3307 Силовой трансформатор №1 | ТП 3307 Т1 и 1С 0,4кВ вывести в ремонт для капитального ремонта. Адреса отключения: пр.Ленина 6, 8, 8А, 10, 12А; ул.40 лет Октября 25.
| 10кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 18:00 | 9:00 | ТП 3307 Силовой трансформатор №2 | ТП 3307 Т2 и 2С 0,4кВ вывести в ремонт для капитального ремонта. Адреса отключения: пр.Ленина 6, 8, 8А, 10, 12А; ул.40 лет Октября 23, 25; ул.Г. Танкограда 83/2.
Центральный район электрических сетей | 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 18:00 | 10:00 | ПС 110/10 кВ Шершневская ВЛ 10 кВ ТП 2486 - ПС Шершневская ф35 | ВЛ 10кВ ТП 2486 - ПС Шершневская ф.35 - проверка разрядников. ул.Гидростроя ,Парковая,Весёлая,Ягодная,Покровская
| 0,4 кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 18:00 | 9:00 | КТП 2484 ВЛ 0,4 кВ ТП 2484 гр.1 | ВЛ 0,4 кВ ТП2484 гр.1 замена ввода по ул. Свобода,20. Отключение: г.Челябинск пос. Шершни Центральный район. Свободы 11-17, 18а-22; Западная 7-13, 6а-8; Центральная 2-10, 1-3; Трактовая 20-36, 49
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 10кВ | 2017-04-19 09:30 | 2017-04-19 17:00 | 7:30 | ТП-86 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п.Первомайка ул.Молодежная-10домов, ул.Школьная-5домов, ул.Новая-10домов. СЗО-1шт(ФАП).
Брединский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 12:00 | 3:00 | ТП-121 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-121 БРЭС | Замена прибора учёта эл.энергии на опоре 42 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-121.Обесточено: п.Могутовка,ул.Лесная,13-1,13-2,14-1,14-2,16; ул.Мира,10; ул.Набережная,12,16-1,16-2,18,19,21,22,23,24,27,28; ул.Почтовый,1,2,3,4,6-1,6-2; ул.Речная,14. т.пост.-24,аб-58.нагр.-0,01
| 0,4 кВ | 2017-04-18 12:00 | 2017-04-18 14:00 | 2:00 | ТП-349 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-349 БРЭС | Замена прибора учёта эл.энергии на опоре10 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-349.Обесточено:п.Могутовка,ул.Дорожная,20,21,22,23-3,23-4,24,24А,25-1,25-2,26,27-2,28,30; ул.Речная,16,17,21,23; ул.Школьная,20,22,24,25,26А,28,29,31-1,31-2,33,35,37,39,42,46,48. точ.пост-33.чел-70.нагр.-0,01.
| 0,4 кВ | 2017-04-18 14:00 | 2017-04-18 15:00 | 1:00 | ТП-93 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-93 БРЭС | Замена прибора учёта эл.энергии на опоре 6 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-93.Обесточено:п.Могутовка,ул.Школьная,10,12,6-1.точ.пост-3,чел-8.нагр-0,01.
| 10кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 13:00 | 4:00 | ТП-444 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-444.Обесточено:п.Ясная-Поляна,ул.Шанхай,1,11-1,11-2,13-1,13-2,15,17-1,17-2,19-1,19-2,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8,9.точ.пост-19.чел-46.нагр-0,01.
| 10кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 17:00 | 4:00 | ТП-244 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-244.Обесточено:п.Ясная-Поляна,ул.Степная,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,6-1,6-2,7.точ.пост-6,чел-18.нагр-0,01
Варненский район электрических сетей | 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7277 от ВЛ 10 Полив Силовой трансформатор №1 | с. Катенино улица Мира, Степная, Школьная
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП №7302 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | с. Арчалы-Аят улица Центральная
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7477 по ВЛ 10 Караоба Силовой трансформатор №1 | часть с. Караоба, улица Школьная и Набережная
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7471 по ВЛ 10 Караоба Силовой трансформатор №1 | часть с. Караоба, улица Новая
| 10кВ | 2017-04-18 11:00 | 2017-04-18 12:30 | 1:30 | ПС 35/10кВ Толстинская ВЛ 10 Солнце от ПС Толстинская | с. Солнце
| 10кВ | 2017-04-18 12:30 | 2017-04-18 14:00 | 1:30 | ПС 35/10кВ Толстинская ВЛ 10 Варненская от ПС Толстинская | с. Кызыл Маяк
| 10кВ | 2017-04-18 14:00 | 2017-04-18 15:30 | 1:30 | ПС 35/10кВ Толстинская ВЛ 10 Толсты от ПС Толстинская | с. Толсты
| 10кВ | 2017-04-18 15:30 | 2017-04-18 17:00 | 1:30 | ПС 35/10кВ Толстинская ВЛ 10 ФКРС от ПС Толстинская | Часть с. Толсты
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | ПС 35/10кВ Покровская ВЛ 10 Комсомолка от ПС Покровская | часть с.Покровка
| 0,4 кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | МТП №7247 от ВЛ 10 Кулевчинская ВЛ 0,4 Север от МТП №7247 | с. Н.Кулевчи, ул. Крайняя
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | МТП №7117 от ВЛ 10 Варненская Силовой трансформатор №1 | с. Заречное, ул. Центральная, Береговая
Верхнеуральский район электрических сетей | 10кВ | 2017-04-18 14:00 | 2017-04-18 17:00 | 3:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Город 2к. ПС Верхнеуральская | Ремонт ЛР-10 кВ ТП-464. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Победы, ул.Чапаева, ул.Островского, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.1-55, д.67-87, д.2-50, д.62-72), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Дзержинского, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.1-81, 2-94), ул.Первомайская (д.1-49), ул.Степная, ул.Зеленая, ул.Калинина, ул.Суворова, ул.Горького, ул.Куйбышева, ул.Достоевского, ул.Южная, ул.Иванова, ул.Нахимова, ул.Чайковского, ул.Кирова, ул.Парковая, ул.Садовая, микрорайон по ул.Иванова (37-ТП; 1044-абон.; 7-СЗО; 0-нас. пункт; 2501-чел.; Р-0,8 мВт).
| 10кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 16:00 | 7:00 | ТП-221 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техн. обсл. ТП-221. Обесточены потребители в п.Эстонский: ул.Заречная д.6-34 - четн. стор.; пер.Заречный д.1,2,3,4; скважина (75-чел.; 31-абон.; 1-СЗО - скважина)
| 10кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 12:00 | 3:00 | ТП-174 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | Ремонт защитного кожуха ТП-174. Обесточены потребители в п.Новоозерный: ул.Солнечная (д.1-11, д.2-16); ул.Рабочая (д.2,4,6,8); ул.Центральная (д.1,3); ул.Колхозная (д.4-22 - четн. стор.); дет.сад; мед.пункт; контора. (125-чел.; 44-абон.; СЗО-1шт (дет.сад)).
| 0,4 кВ | 2017-04-19 10:00 | 2017-04-19 15:00 | 5:00 | ТП-327 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.Советская ТП-327 ВРЭС | Для вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.Советская ТП-327. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Красноармейская д.46; ул.Совеская д.39, 41, 43 (магазин "Электрон" - ЧП Машканов), 43А, 46, 52 (дом участкового инспектора), 54, 56 (30-чел.; 11-абон.; СЗО-нет).
| 10кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 16:00 | 3:00 | ТП-420 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | Ремонт защитного кожуха ТП-420. Обесточены потребители в п.Бабарыкинский: ул.Школьная д.1,3,4(админ, почта,ФАП); ул.Механизаторов д.1,2,3; скважина (15-чел.; 10-абон.; 1-СЗО - скважина)
Еткульский район электрических сетей | 10кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 16:00 | 7:00 | ПС 110/10 кВ Ключи ВЛ 10 № 27 "ЦРП 2" от ПС 110/10 "Ключи" | включение участка КВЛ-10 кВ и Т-2 в ТП-1690 Быта нет
Карталинский район электрических сетей | 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 12:00 | 4:00 | ТП-111 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | тех. обслуживание ТП. Обесточено: пос. Кизил-Чилик-164 чел. ул. Первомайская, 31, 37, 39, 41 43 45, контора, магазин. ул. Октябрьская, 33, 28, 57, 52, +19 домов без номера, ул. Первомайская, 53, 66, 63, 59, 50 +4 дома без номера. СЗО-2шт (ФАП,школа).
Кизильский район электрических сетей | 10кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 17:00 | 8:00 | ПС 110/35/10 кВ Кизил 2С-10кВ | Текущий ремонт ячеек КРУН-10кВ 2С-10 кВ, ТН-10 кВ. Без напряжения 55 ТП 10/0,4 кВ с населением 4000 чел. северная часть с Кизильское. СЗО-8 (скважин -2, котельная, детсад -2, школа, больница, детдом)
| 0,4 кВ | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 17:00 | 7:00 | ТП-490 Кизильский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-490 Киз.РЭС | Верховой осмотр ВЛ и перетяжка провода. Без напряжения 34 чел. п.Ждановка, ул Центральная (д.1-17), СЗО-нет.
Кусинский район электрических сетей | 6кВ | 2017-04-18 08:30 | 2017-04-18 17:00 | 8:30 | ПС 110/6 Карат ф. 6 Горбольница 2 от ПС Карат | г.Куса ул.Цвилинга, Елькина, Вокзальная, Железнодорожная, Космонавтов
| 0,4 кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 17:00 | 8:00 | ТП-34 ВЛ 0,4 КБО от ТП-34 г.Куса | г.Куса ул.: Айская, События, Крупской
| 0,4 кВ | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 16:00 | 6:00 | ТП-60 (с.Петропавловка) ВЛ 0,4 фид.№1 от ТП-60 | п.Петропавловка ул.Октябрьская
| 6кВ | 2017-04-19 08:30 | 2017-04-19 13:00 | 4:30 | ТП-8 Силовой трансформатор №1 | г.Куса ул.: Индустриальная 10, Фрунзе, Толстого, Гагарина, Советская 12-14
| 0,4 кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 17:00 | 8:00 | ТП-34 ВЛ 0,4 КБО от ТП-34 г.Куса | г.Куса ул.: Айская, Аксенова, События, Крупской
| 6кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 17:00 | 8:00 | ПС 35/6 ТМР ВЛ 6 "Старая Магнитка" ПС "ТМР" 35/6 | п. Магнитка, ул.: Свободы, Володарского, Таганайская, Щорса, Шолохова, Дачная, Белинского, Железнодорожная, Лермонтова, Механическая, Мичурина, Некрасова, Одинарная, Пушкина, Речная.
| 0,4 кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 17:00 | 8:00 | ТП-20 ВЛ 0,4 ул.Чапаева, Дачная от ТП-20 | г.Куса ул.: Дачная, Чапаева, Кутузова, Гоголя
| 6кВ | 2017-04-19 10:00 | 2017-04-19 13:00 | 3:00 | ТП-301 (Медведёвка) 1С 6 | с. Медведевка ул.: 1 Дачная, Садовая, Айская, Свердлова, Бр. Вотиновых, Ст. Разина, Кр. Путь.
| 6кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 17:00 | 4:00 | ТП-310 с.Медведёвка Силовой трансформатор №1 | с. Медведевка ул. Свердлова
| 0,4 кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 17:00 | 4:00 | ТП-2 1С 0,4 | г.Куса ул.: Индустриальная 49, Ленина 2-16, Ленинградская 10-25, Чернышевского10, Пушкина 1-3
Миасский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 12:00 | 3:00 | ТП-492 ВЛ 0,4 №1 от ТП-492 | Замена домового ввода - мероприятия по снижению потерь.с. Устиново, ул. Молодежная, Автозаводская. Кафе.
| 0,4 кВ | 2017-04-19 12:00 | 2017-04-19 17:00 | 5:00 | ТП-3 ВЛ 0,4 №1 отТП-3 | Демонтаж уличного светильника. Пос. Горный, ул. Центральная, Береговая, Заречная.
| 0,4 кВ | 2017-04-19 12:00 | 2017-04-19 17:00 | 5:00 | ТП-30 ВЛ 0,4 №3 от ТП-30 | Демонтаж уличного светильника, оп. 31. д. Смородинка. ул, Зеленая, Луговая, Передовая, Заболотная.
| 0,4 кВ | 2017-04-19 12:00 | 2017-04-19 17:00 | 5:00 | ТП-6 ВЛ 0,4 №3 ТП-6 | Демонтаж уличного светильника, опора 14. Д. Смородинка, ул. Береговая.
| 0,4 кВ | 2017-04-19 12:00 | 2017-04-19 17:00 | 5:00 | ТП-4 ВЛ 0,4 №1 отТП-4 | Демонтаж светильника уличного освещения, опора 23. д. Смородинка, ул Детская, Школьная. Амбулатория.
Нагайбакский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 17:00 | 8:00 | ТП-119 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-119 | Замена вязок, колпачков в пр.оп.№1-10, 1/1-1/2. Обесточено:п.Кужебаевский ул.Центральная д.1-30, СЗО-нет. 27 чел.,( 10 абонентов).
| 0,4 кВ | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 16:00 | 6:00 | ТП-4 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 "Население" от ТП-4 | Установка подкоса к оп.№3, строительство ВЛ-0,4кВ от оп.№3. Обесточено: с.Фершампенуаз ул.Гагарина д.1-12, СЗО-нет, 30чел., (12 аб.)
| 0,4 кВ | 2017-04-19 10:00 | 2017-04-19 15:00 | 5:00 | ТП-2 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 "Администрация" от ТП-2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от оп.№4 Обесточено: с.Фершампенуаз ул.Труда д.42-48, СЗО-нет, 20чел., (7 аб.)
Нязепетровский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 14:00 | 5:00 | МТП, СТП - 10 кВ №434 ВЛ-0,4кВ от ТП-434 №3 | Откл. для замены опор №№ 4,5 в н.п. Нестерово
| 10кВ | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 18:00 | 8:00 | СБРУН Курга 10 кВ ВЛ-10кВ №1 РП Чулпан | Откл. СБРУН Курга для опробования привода В 10, среднего ремонта ЛР 10 Курга, ЛР 10 Бехтерево, отключенный н.п. Бехтерево тел №3-13-66
| 0,4 кВ | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 17:00 | 7:00 | КТП-10 кВ №423 д. Юлдашево ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-423 Юлдашево | Откл. для подключения жилого дома от опоры №5 в н.п. Юлдашево
| 0,4 кВ | 2017-04-18 13:00 | 2017-04-18 17:00 | 4:00 | МТП, СТП - 10 кВ №434 ВЛ-0,4кВ от ТП-434 №2 | Откл. для замены опоры с подкосом №18 в н.п. Нестерово
| 0,4 кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 12:00 | 3:00 | КТП-10 кВ №435 д. Калиновка ВЛ-0,4кВ от ТП-435 №1 | Откл.ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 435 для откл. потребителя от опоры №19 по заявке Энергосбыта №66 от 12.04.17 г. в н.п. Калиновка ул Калинина.
| 10кВ | 2017-04-19 10:00 | 2017-04-19 18:00 | 8:00 | ПС 35/10 кВ Шемаха ВЛ-10кВ №5 ПС Шемаха | Откл ВЛ 10 №5 Ферма для вырубки угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ в н.п. Шемаха
| 10кВ | 2017-04-19 10:00 | 2017-04-19 18:00 | 8:00 | ПС 35/10 кВ Аптряково 1С 10 кВ | Откл. 1С 10 для опробования приводов В10 на ПС Аптряково обесточено Гривенское сельское поселение тел. № 51-1-82
Октябрьский район электрических сетей | 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №4604 от ВЛ 10 Крутоярская Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты с. Крутоярка АЗС
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №4605 от ВЛ 10 ФКРС Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты с. Крутоярка МТФ
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №4601 от ВЛ 10 Крутоярка Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты с. Крутоярка пер. Снежный 2-20
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №4492 от ВЛ 10 Котельная Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты с. Кочердык гараж
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП №4446 от ВЛ 10 Котельная Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты с. Кочердык ул. Подстанция 1-5
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП №4362 от ВЛ 10 Каракуль Силовой трансформатор №1 | ТО ТП с. Каракуль ул Банная 2-16
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | ЗТП №4361 от ВЛ 10 Котельная Силовой трансформатор №1 | ТО ТП с. Каракуль ул Восточная 3-17
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП №4356 от ВЛ 10 Котельная Силовой трансформатор №1 | ТО ТП с. Каракуль МТМ
| 0,4 кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП №4578 от ВЛ 10 Большеникольская ВЛ 0,4 ф. 1 от КТП №4578 | Замена вводов на СИП с. Зуевка ул. Восточная 2-25
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | КТП №4135 от ВЛ 10 Чудиновская Силовой трансформатор №1 | Ревизия ср-в грозозащиты. д. Буланово, ул. Центральная (быт)
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | МТП №4137 от ВЛ 10 Чудиновская Силовой трансформатор №1 | Ревизия ср-в грозозащиты. д. Буланово, ул. Заречная (быт)
| 0,4 кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | КТП №4578 от ВЛ 10 Большеникольская ВЛ 0,4 ф. 3 от КТП №4578 | Замена вводов и вязок. д. Зуевка, ул. Восточная
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | ЗТП №4397 от ВЛ 10 ФКРС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП. ФКРС
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | КТП №4340 от ВЛ 10 Каракуль Силовой трансформатор №1 | ТО ТП. с. Каракульское, ул. Степная (быт)
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | ЗТП №4396 от ВЛ 10 Каракуль Силовой трансформатор №1 | ТО ТП
Пластовский район электрических сетей | 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 13:00 | 5:00 | МТП 6234 от ВЛ 10кВ Борисовка 2. ВЛ 10 Борисовка 2 от ПС Борисовская | с.Борисовка ул.Молодежная,пер.Озерный
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6167 от ВЛ 10 Котлик ВЛ 10кВ Котлик от ПС 110/10 Демаринская | с.Котлик скважина
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП, 6165 от ВЛ 10 кВ Михайловка. ВЛ 10кВ Михайловка от ПС 110/10 Демаринская | с.Михайловка мастерские
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 6118 от ВЛ 10кВ Пласт 1 ВЛ 10 Пласт 1 от ЦРП Кочкарский | г.Пласт 9 монтажный участок
| 10кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 12:00 | 3:00 | МТП 10 №6129 от ВЛ 10 Кумляк Силовой трансформатор №1 | с . Кукушка - зерноток
| 10кВ | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Борисовская ВЛ 10 Борисовка от ПС Кособродская | с.Андреюльевск мраморный карьер
| 10кВ | 2017-04-18 13:00 | 2017-04-18 17:00 | 4:00 | МТП 6204 от ВЛ 10кВ Борисовка 2. ВЛ 10 Борисовка 2 от ПС Борисовская | с.Борисовка АТС,перекачка,пер.Совхозный,Южный,Мостовой,ул.Центральная
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | МТП 6217 от ВЛ 10кВ Светлинская. ВЛ 10 Светлинская от ПС Борисовская | с.В.Санарка ул.Боровая,Ленина,Заводская.
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | КТП 6214 от ВЛ 10кВ Светлинская. ВЛ 10 Светлинская от ПС Борисовская | с.В.Санарка ул.Санарская,Садовая,В.Санарка,пер.Береговой
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6123 от ВЛ 10 Котлик ВЛ 10кВ Котлик от ПС 110/10 Демаринская | с.Ст.Кумляк скважина
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6121 от ВЛ 10 Котлик ВЛ 10кВ Котлик от ПС 110/10 Демаринская | с.Котлик ул.Окружная
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6120 от ВЛ 10 Котлик ВЛ 10кВ Котлик от ПС 110/10 Демаринская | с.Котлик ул.Окружная,АТС
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6417 от ВЛ 10 Борисовская ВЛ 10 Борисовская от ПС Целинная | с.Целинное база Целинного уч-ка
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 13:00 | 5:00 | КТП 10 №6365 от ВЛ 10 Черноречье ВЛ 10 Черноречье от ПС Степная 110 | с.Стрелецк УЛ.Школьная,Набережная.
| 10кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 17:00 | 4:00 | КТП 10 №6416 от ВЛ 10 Родники ВЛ 10 Родники от ПС Целинная | с.Целинное скважина
| 10кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 17:00 | 4:00 | МТП 10 №6320 от ВЛ 10 Черноречье ВЛ 10 Черноречье от ПС Степная 110 | с.Стрелецк школа,д.сад;ул.Центральная,Труда,Школьная.
Троицкий район электрических сетей | 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 11:00 | 3:00 | КТП 10 №2534 от ВЛ 10 Дубровка Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Белозеры ул.Набережная 22-32, Советская 6-28, 9й Пятилетки 1-17, 2-18 ул.Просвещения 7-21, .Зелёная 1,2,3,6,8,10 (139ч. 3 СЗО)
| 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 11:00 | 3:00 | КТП №2348 от ВЛ 10 Ново-Троицк Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты и ТО ТП п. Новый Мир , Склад ,пилорама ( населения нет)
| 0,4 кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 17:00 | 8:00 | КТП 10 № 2610 от ВЛ 10 МТМ ВЛ 0,4 п. Ясные поляны от КТП 2610 | Строительство новой отпайки по тех. присоединению п.Ясные поляны ул.Садовая 8,10 (5 чел.)
| 10кВ | 2017-04-18 11:00 | 2017-04-18 14:00 | 3:00 | КТП 10 №2535 от ВЛ 10 Дубровка Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п. Белозеры ул.Производственная 2,4,6,8, Зелёная 7 (14ч. 1СЗО)
| 10кВ | 2017-04-18 11:00 | 2017-04-18 14:00 | 3:00 | СКТП №2359 от ВЛ 10 Ново-Троицк Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты и ТО ТП п. Новый Мир , Д\Сад, киоск, Быт ул. Молодежная 1-20,22,24, ул. Центральная 1-34,36,38,41-48,60,62.64.( 210 чел) . СЗО-1
| 10кВ | 2017-04-18 13:00 | 2017-04-18 15:00 | 2:00 | ПС 35/10/6кВ Половинская ВЛ 10 Увельская от ПС Половинская | с. Песчаное-279 чел.(0,12МВт) СЗО: котельная-1, насосная-1, обр.учр.-2
| 10кВ | 2017-04-18 13:00 | 2017-04-18 17:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Зерновая ВЛ 10 Поселок от ПС Зерновая | Замена траверз на опорах. п. Гончарка (1СЗО, 110ч, 1НП, 0,2)
| 10кВ | 2017-04-18 14:00 | 2017-04-18 17:00 | 3:00 | КТП 10 №2537 от ВЛ 10 Калинино Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п Белозеры ул,Советская 1-31, .Центральная 2,30,32,37-61, 42-54, ул.10й Пятилетки 1-9, 2-8,34,36, Набережная 1-9, 2-22 (182ч. 1СЗО)
| 10кВ | 2017-04-18 14:00 | 2017-04-18 17:00 | 3:00 | КТП №2325 от ВЛ 10 Ново-Троицк Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты и ТО ТП п. Уварово,Магазин, Скважина, Быт, ул. Набережная 9-24 ( 43 чел). СЗО-1
| 10кВ | 2017-04-18 15:00 | 2017-04-18 17:00 | 2:00 | ПС 35/10/6кВ Половинская ВЛ 10 Луговская от ПС Половинская | с. Половинка-777 чел.(0,2МВт) СЗО: котельная-1, насосная-2, обр.учр.-2
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 10:00 | 2:00 | МТП №2544 от ВЛ 10 Калинино Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Дубровка ФАП, ул. Центральная 4-43 ( 50 чел)
| 10кВ | 2017-04-19 08:01 | 2017-04-19 10:01 | 2:00 | МТП 10 № 2467 от ВЛ 10 Суналы Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Суналы ФАП ул.Мира 1-7, 2-8, 10, 14, 16 ул.Культуры 1,3,7,2,6,8,11,18,17-25. (60 чел)
| 0,4 кВ | 2017-04-19 08:20 | 2017-04-19 17:00 | 8:40 | МТП 10 № 2661 от ВЛ 10 Кумысная ВЛ 0,4 №2 Быт от МТП №2661 | Реконструкция ВЛ по тех. присоединению. с. Кадомцево ул. Ленина 54-66 (64 чел)
| 10кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 12:00 | 3:00 | МТП 10 № 2132 от ВЛ 10 Бугристое Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Бугристое Погранзастава Центральная 3,5,9,12,14,16 Степная 1а,1,3,7,9,15,17,4,8 Южная 1,5,7 (38 чел)
| 10кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 12:00 | 3:00 | КТПП 10 № 2320 от ВЛ 10 Полесье Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Полесье ДК, Д/сад, ул. Заречная 1-43. (83 чел)
| 0,4 кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 16:00 | 7:00 | КТП №2166 от ВЛ 6 Бобровка 2 ВЛ 0,4 с. Бобровка от КТП 2166 | Строительство отпайки по тех. присоединению с.Бобровка ул.Механическая 2,3,4 (СЗО-1, 20 чел.)
| 10кВ | 2017-04-19 10:00 | 2017-04-19 12:00 | 2:00 | МТП №2545 от ВЛ 10 Калинино Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Дубровка Клуб, ул.Въездная 3,5,7,4,6,8,15,17 ул.Центральная 1/2
| 10кВ | 2017-04-19 10:06 | 2017-04-19 12:00 | 1:54 | КТП 10 № 2463 от ВЛ 10 Метличье Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Метличье ул. Северная 3-41. (56 чел)
| 10кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 15:00 | 2:00 | МТП 10 № 2133 от ВЛ 10 Бугристое Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Бугристое МТФ (нас нет)
| 10кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 15:00 | 2:00 | КТП №2326 от ВЛ 10 Полесье Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Полесье ул. Школьная 1-29 (нечетн.) ул. Набережная 6-29 (75 чел)
| 10кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 14:00 | 1:00 | КТП 10 № 2492 от ВЛ 10 Метличье Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Метличье ФАП, Клуб, Скважина, ул.Северная 4,6,8,10,12,16 (20 чел)
| 10кВ | 2017-04-19 14:00 | 2017-04-19 15:00 | 1:00 | КТП 10 № 2469 от ВЛ 10 Метличье Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Иванково. ул.Лесная 10,17,19,23,25,27 (20 чел)
| 10кВ | 2017-04-19 14:00 | 2017-04-19 17:00 | 3:00 | МТП №2539 от ВЛ 10 Дубровка Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Епанишниково Клуб, ФАП, ул.Центральная 3,9 ул.Набережная 1,2,4,8-20, 9-27 (65 чел)
| 10кВ | 2017-04-19 15:00 | 2017-04-19 17:00 | 2:00 | КТП №2197 от ВЛ 10 Бугристое Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с.Бугристое Школа ул. Центральная 1,2,4,6,6А (23 чел)
| 10кВ | 2017-04-19 15:00 | 2017-04-19 17:00 | 2:00 | КТП №2328 от ВЛ 10 Полесье Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Полесье Базы, КРС. (нас нет)
| 10кВ | 2017-04-19 15:00 | 2017-04-19 17:00 | 2:00 | МТП 10 № 2470 от ВЛ 10 Метличье Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с. Дунаево Ферма (нас. нет)
Чесменский район электрических сетей | 10кВ | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 10:00 | 2:00 | КТП 10 №5245 от ВЛ 10 Березинская 1 Силовой трансформатор №1 | п. Наталинский МТМ. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-18 08:30 | 2017-04-18 11:00 | 2:30 | КТП 10 №5342 от ВЛ 10 Н.Украинка Силовой трансформатор №1 | п. Новоукраинский Скважена. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 12:00 | 2:00 | КТП 10 №5236 от ВЛ 10 Тогузак 1 Силовой трансформатор №1 | п. Наталинский Животноводство Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-18 11:00 | 2017-04-18 13:00 | 2:00 | КТП 10 №5339 от ВЛ 10 Н.Украинка Силовой трансформатор №1 | п. Новоукраинский ул.Набережная. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-18 13:00 | 2017-04-18 15:30 | 2:30 | МТП, СТП 10 №5238 от ВЛ 10 Тогузак 1 Силовой трансформатор №1 | п. Наталинский Зерноток Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-18 13:00 | 2017-04-18 15:00 | 2:00 | КТП 10 №5312 от ВЛ 10 Новоеткуль Силовой трансформатор №1 | п. Новоеткульский Зерноток, Контора. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-18 14:00 | 2017-04-18 16:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Новоеткульская ВЛ 10 Клубовка от ПС Новоеткульская | п. Клубовка Проверка РЗА
| 10кВ | 2017-04-18 15:00 | 2017-04-18 17:00 | 2:00 | КТП 10 №5322 от ВЛ 10 Новоеткуль Силовой трансформатор №1 | п. Новоеткульский Д/сад, ул. Советская. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-18 15:30 | 2017-04-18 17:00 | 1:30 | КТП 10 №5292 от ВЛ 10 Тогузак 1 Силовой трансформатор №1 | п. Наталинский ул. Чапаева, Ленина. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 0,4 кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 12:00 | 4:00 | КТП 10 №5439 от ВЛ 10 Чесменская ВЛ 0,4 СТО от КТП №5439 | п. Калиновка СТО. Подключение здания СТО по тех присоединению.
| 10кВ | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 10:00 | 2:00 | КТП 10 №5213 от ВЛ 10 Березинка Силовой трансформатор №1 | п. Березинский ул. Целинная, АТС, Столовая. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 17:00 | 8:00 | КТП 10 №5324 от ВЛ 10 Н.Украинка Силовой трансформатор №1 | п. Новоукраинский ул. Комсомольская. Установка учета и ТТ 0,4
| 10кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 11:00 | 2:00 | КТП 10 №5373 от ВЛ 10 Клубовка Силовой трансформатор №1 | п. Клубовка ул.Труда. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 0,4 кВ | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 12:00 | 3:00 | КТП 10 №51143 от ВЛ 10 ХПП ВЛ 0,4 Энтузиастов от ТП № 51143 | ТП 51143 Ревизия средств грозозащиты
| 10кВ | 2017-04-19 10:00 | 2017-04-19 12:00 | 2:00 | МТП, СТП 10 №5212 от ВЛ 10 Березинка Силовой трансформатор №1 | п.Березинский ул. Ленина, ул. Темникова. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-19 11:00 | 2017-04-19 13:00 | 2:00 | КТП 10 №5388 от ВЛ 10 Клубовка Силовой трансформатор №1 | п. Клубовка ул. Окружная. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-19 12:00 | 2017-04-19 15:00 | 3:00 | КТП 10 №5444 от ВЛ 10 Чесменская Силовой трансформатор №1 | п. Калиновка ул.Первомайская, ул. Дорожная. ТО ТП
| 10кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 15:00 | 2:00 | КТП 10 №5391 от ВЛ 10 Клубовка Силовой трансформатор №1 | п. Клубовка ул. Окружная. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 15:00 | 2:00 | МТП, СТП 10 №5210 от ВЛ 10 Березинка Силовой трансформатор №1 | п. Березинский ул. Заречная. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 15:00 | 2:00 | КТП 10 №51144 от ВЛ 10 ХПП Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты
| 10кВ | 2017-04-19 15:00 | 2017-04-19 17:00 | 2:00 | КТП 10 №5445 от ВЛ 10 Чесменская Силовой трансформатор №1 | п. Калиновка Магазин, ул. Калинина. ТО ТП
| 10кВ | 2017-04-19 15:00 | 2017-04-19 17:00 | 2:00 | КТП 10 №5360 от ВЛ 10 Клубовка Силовой трансформатор №1 | п. Клубовка Водокачка. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2017-04-19 15:00 | 2017-04-19 17:00 | 2:00 | МТП, СТП 10 №5208 от ВЛ 10 Березинка Силовой трансформатор №1 | п. Березинский СТО ул.Ленина, ул. Ломоносова. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 0,4 кВ | 2017-04-19 15:00 | 2017-04-19 17:00 | 2:00 | КТП 10 №5178 от ВЛ 10 Чесма 2 ВЛ 0,4 Победы от ТП № 5178 | Замена ввода на СИП ул. Краснопартизанская д №8/1
Юрюзанский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 17:00 | 8:00 | ТП-23 от ВЛ 6 №17 ВЛ 0,4 № 1 от ТП-23 ВЛ 6 № 17 | ПС ЮМЗ, ВЛ 6 , ТП-23, ВЛ 0,4 № 1, перетяжка ВЛ в пролетах опор №№ 41-44. г. Юрюзань, ул. : Лермонтова, Дачная, Клубная, Трудовая.
| 10кВ | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 14:00 | 5:00 | ТП-39 Силовой трансформатор №1 | ПС НПС -Кропачево, ВЛ 10 Серпиевка, ТП-39, кап. ремонт ТП и РТП-39. С. Серпиевка, населения нет.
| 10кВ | 2017-04-18 13:00 | 2017-04-18 17:00 | 4:00 | ТП-42 Силовой трансформатор №1 | ПС НПС-2 Кропачево, ВЛ 10 Серпиевка, ТП-42, кап. ремонт ТП. Населения нет.
| 6кВ | 2017-04-18 13:00 | 2017-04-18 17:00 | 4:00 | КП-2 ВЛ 6 № 16 | КП-2, ВЛ 6 № 16, опора № 25А-4, установка разрядников. г. Катав-Ивановск, мкрн.: Дорожный, Колышкино
| 0,4 кВ | 2017-04-19 09:30 | 2017-04-19 14:00 | 4:30 | ТП-4 от ВЛ 6 АБЗ ВЛ 0,4 № 3 от ТП-4 ВЛ 6 АБЗ | г.Юрюзань; ул.: Восточная, Сосновская, Златоустовская. ПС Юрюзань; ВЛ 6 АБЗ; ТП-4; ВЛ 0,4 №3 - замена оп.№9.
| 6кВ | 2017-04-19 11:00 | 2017-04-19 17:00 | 6:00 | КП-2 ВЛ 6 № 5 | г.Катав-Ивановск, мкр.Башлес. КП-2; ВЛ 6 №5; участок от СР-22 до ТП-37 - замена оп.№№37-5 и 37-8.
| 0,4 кВ | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 17:00 | 4:00 | ТП-23 от ВЛ 6 №17 ВЛ 0,4 № 1 от ТП-23 ВЛ 6 № 17 | г.Юрюзань; ул.: Дачная, Клубная, Трудовая. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №17; ТП-23; ВЛ 0,4 №1 - перетяжка провода в пр.оп.№№41-44.