## Лист1
Наименование потребителя | Участок - Номер договора | Уровень до которого вводится ограничение режима потребления, если полное ограничение может привести к ограничению иных потребителей (с учетом наличия субабонентов), кВтч | Точки поставки
ИЛЬИН ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 18-315 | 0 | 1)кабельные наконечники в ВРУ-0,4 кВ строительства, 2)Контактные соединения в ТП-917 РУ-0,4 кВ,ф.12, 3)Контактные соединения в электрощитовой 0.4 кВ столовой "Мамина кухня" с питанием от ТП-76 РУ-0.4 кВ, 4)Контактные соединения в электрощитовой 0.4 кв ж.д. 9 по ул.Сталеваров с питанием от ТП-79
ИП ДЕПЕРШМИДТ АЛЕСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 18-883 | 0 | Кабельные наконечники в ТП-1 РУ-0,4 кВ ООО "Инвест-Строй"
КОКОНИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА | 18-3324 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-607 фидер 10
УЧРЕЖДЕНИЕ ПАО "ЧМК" ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ | 18-5358 | 0 | Контактные соединения вводных кабелей в РУ-0,4 кВ ТП-81 ОАО "ЧМК"
ЗЫРЯНОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА | 18-9903 | 6 | контактные соединения на рубильнике фидера №13 II с.ш. в ТП-607 РУ-0,4 кВ
ООО "ЧРСУ" "ЧВС" | 31-4058 | 0 | От нижних наконечников в ТП 10/0.4 кВ ООО ПТД "Альфа" яч.№8 0.4 кВ в сторону потребителя
ООО ПКФ "ГОФРА-ПАК" | 31-4090 | 0 | Контактные присоединения трансформаторов тока к рубильнику отходящего фидера №8 в РУ-0,4 кВ ЦРП-2 ЗАО ЛМЗ "Стройэкс"
КАДУРКИН КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ | 31-4230 | 248 | На контактах болтовых соединений кабельных наконечников в ЦРП-10 РУ-10 кВ ячейка 18 в сторону Кадуркина К.Л.
ООО "КОКСОХИММОНТАЖ-УРАЛ" | 31-4231 | 0 | 1) Кабельные наконечники в яч.№ 2 РУ-6 кВ ТП-300 ООО "Востокхимзащита-1" кабеля 6 кв в сторону ТП-302 ЗАО "КХМ Ч", 2) Кабельные наконечники в яч.№ 4 РУ-6 кВ ТП-300 ООО "Востокхимзащита-1" кабеля 6 кв в сторону ТП-302 ЗАО "КХМ Ч"
ООО "ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ" | 31-5133 | 0 | котакты присоединения кабеля 0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ в сторону Потребителя ЩС-0,4 КВ
ООО "Эрон-М" | 53-143 | 0 | На контактах присоединения ответвления ВЛ-10КВ "отпайка К ТП-2608" на опоре N10 ВЛ-10КВ "отпайка К ТП-267" ВЛ-10КВ N3 ПС 35/10 Губернская