## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 18:00 | РП 65 1С 0,4кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются по вводу №1 ж\д Комсомольский пр 69, 69А,71, 73; Солнечная 40, 42.
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 18:00 | Капитальный ремонт оборудования ТП 4110, отключаются ж/д частного сектора ул. Логовая 36-99, ул. Лавровая полностью, ул. Северо-Западная Околица полнлстью.
Ленинский район электрических сетей | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 18:00 | ТП 5753 1С 0,4 кВ выводится в ремонт Под отключения попадают адреса: ул. К Шоссе 39, 39а, 43 пер.Энергетиков 2
Советский район электрических сетей | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 17:00 | ТП 1288 1С6 кВ, Т-1, 1С 0,4 кВ текущий ремонт оборудования. Отключаются улицы: Национальная, Дундича, Донбасская,Центральная, Знаменская, пер.Дундича, Кизильская.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 17:00 | ТП 3331 гр.6 выводится в резерв по заявке УК с откл.ж\д Салютная-14.
| 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 17:00 | ТП 3304 гр.4 выводится в резерв по заявке УК с откл.ж\д 1-й Пятилетки023.25.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 16:00 | ВЛ 0,4кВ РП 10 2С 0,4кВ гр.16 вывести в ремонт для замены провода с откл. ж\д ч\с, огран.ул.Ульяны Громовой-Попова-Сухумская-Потёмкина.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 16:00 | ТП 3520 гр.12 вывести в резерв по заявке УК ООО Уют с откл. ж\д Танкистов-60.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 16:00 | ТП 3520 гр.6 вывести в резерв по заявке УК ООО Уют с откл.ж\д Танкистов-60.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 16:00 | ТП 3340 1С 0,4кВ выводится в ремонт для тех. присоединения на гр.1 Без э/э останется потребитель:Квартал ограниченный ул.: Героев Танкограда – Бажова – Культуры – Карпенко.
| 2018-06-03 09:00 | 2018-06-03 17:00 | ТП 3321 1С 10кВ выводится в ремонт для замены изоляторов и испытания ячеек. Без э/э останется: ж/д Пр.Ленина 15 и Пр.Ленина 13-гимназия №48
| 2018-06-04 | 2018-06-04 23:00 | КЛ 10кВ РП 90-ф.14 ПС Бульварная выводится под испытания без откл.потребителей
| 2018-06-04 | 2018-06-04 19:00 | ТП 3052 1С 10кВ и Т-1 выводится в ремонт без откл.потребителей.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 13:00 | ТП2016 Каслинская 93, 93Б, 97, 97А, 97Б, 97В; Работниц 58
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 18:00 | ТП2016 Каслинская 93, 93Б, 97, 97А, 97Б, 97В; Работниц 58
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 18:00 | ТП 2486 гр.8 ул. Степная 1-11, 2-26
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 13:00 | Техническое обслуживание ТП-418. Обесточено: п.Харьковский, ул.Садовая, 108 чел. СЗО-нет.
| 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 17:00 | Монтаж провода СИП-0,4кВ и прибора учета. Обесточено: п.Агаповка, ул.Новая д.1-16, 34 чел. СЗО-1шт(ТСО).
| 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 17:00 | Текущий ремонт В-110кВ Янгелька.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-01 13:00 | 2018-06-01 16:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п.Харьковский, ул. Центральная, 3 чел. СЗО-1шт.(ФАП).
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт ЛР-110 кВ Карьер 1ц. Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-04 10:00 | 2018-07-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ присоединений.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 14:00 | Замена изолятора на ВЛ-10кВ Алексеевка. Отключено: п.Алексеевка,Южный 335чел. СЗО-6шт (скважина-2шт,ФАП,школа,котельная,д/с)
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 16:00 | Замена ШР-6кВ ф.67-05. Обесточено: п.Ближний, 137 чел., СЗО-4шт. (котельная, насосная, дет.сад, школа).
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 16:00 | замена ШР-6кВ ф.67-05. Обесточено: п.Озерный, 344чел., СЗО-4шт. (котельная-1шт. насосная-1шт. дет.сад-1шт. школа-1шт.).
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ Перемычки.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ ШОВ.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 13:00 | Тех.обслуживания ТН-110 кВ 1С.Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | Тех. обслуживания ТН-110 кВ 2С.Без нарушения электроснабжения потребителя
Брединский район электрических сетей | 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 17:00 | Замена провода, колпачков опоры№1-4 отпайка на ТП-252. Обесточено п. Маяк.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 16:00 | Замена вязок провода опоры №1-25 на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-431. Обесточено п. Октябрьский ул.Октябрьская,1-1,11-1,11-2,1-2,13-1,13-2,15-1,15-3,17-1,17-2,17-3,19,1А,21-1,21-2,23,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,5,7,9-1,9-2; ул.Школьная,1.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 13:00 | Техническое обслуживание Тп-48. Обесточено в п. Андреевка6 ул. Степная 8-10; Целинная 4-16 (четн.); 11,17; Шоссейная 1-7.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 13:00 | Замена ТТ в РУ-0,4 кВ ТП-98. Обесточено в п. Княженский: ул. Братьев Мордвинцевых 31, 45-57,60,61-75 (нечетн.); Генерала Григорьева 45,50-52; Набережная 1-9 (нечетн.), 10-16,18-34 (четн.); пер. Дорожный 4,6.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 16:00 | Замена опор 24,25,131,231,233 ВЛ-10 кВ Чека. Обесточен п. Чека.
| 2018-06-01 11:00 | 2018-06-01 16:00 | Техническое обслуживание ТП-274. Обесточено в п. Павловский: ул. Кооперативная 2-20 (четн.), 21,22,24,32,33,35; Привокзальная.
| 2018-06-01 13:00 | 2018-06-01 16:00 | Техническое обслуживание ТП-336. Обесточен 1 СЗО-скважина в п. Андреевка.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена опор№51,101 и анкерной опоры №156 на ВЛ-10кВ Животноводство-к от ПС Амурская. Обесточено:в п.Амурский СЗО-1(скважина).
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Установка ПЗУ на ВЛ-10кВ Ясная Поляна. Обесточено:п. Ясная Поляна. СЗО-2(д/сад,скважина).
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ резерв №1,8,9 на ПС Княженка. Без обесточения потребителей.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ ТСН-2, ТСН-2 на ПС Княженка. Без обесточения потребителей.
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт СР-110кВ, ШР-11кВ Т-1, ШР-110кВ т-2, ОДиКЗ-110кВ Т-1, ОДиКЗ-110кВ Т-2, ЛР-110кВ Георгиевская. Обесточено п. Княженский, Лебяжье, Заозерный.
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 10:30 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№12 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-202. Обесточено п. Андреевский ул.Заречная,1,10,12,13,14,15,16,19,1А,2,22,3,4,5,6,7,8,9.
| 2018-06-05 10:30 | 2018-06-05 12:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№22 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-128. Обесточено п. Андреевский ул.Гагарина,1-1,1-2,2-1,2-2,3,3-2,4-1,4-2; ул.Комсомольская,2-1,2-2,4,5,6; ул.Пионерская,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4; ул.Целинная,19-1,19-2,21,21-1,23-1,23-2,25-1,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,35,37-1,37-2,39-1,39-2,41-1,41-2,43-1,43-2,45-1.
| 2018-06-05 12:00 | 2018-06-05 17:00 | Замена д/о № 5,14,24,25 на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-68. Обесточено п. Павловский ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2.
| 2018-06-05 13:00 | 2018-06-05 16:00 | Техническое обслуживание ТП-200. Обесточенных потребителей нет. СЗО-2 шт.(скважина, РТС) в п.Андреевский.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | Техническое обслуживание Т-1, ОДиКЗ-110кВ Т-1, ТСН-1, щит СН. Обесточено п. Княженский, Лебяжье, Заозерный.
Варненский район электрических сетей | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 16:00 | с. Кызыл Маяк ул. Центральная
| 2018-06-01 12:00 | 2018-06-01 17:00 | Часть с. Кулевчи
| 2018-06-01 12:00 | 2018-06-01 15:00 | Часть с. Николаевка
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 16:00 | Средний ремонт выключателя
| 2018-06-04 11:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена опор. Обесточено: с.Кирса ул.Ленина д.1,1А-34 - по порядку. СЗО-нет
| 2018-06-05 12:00 | 2018-06-05 17:00 | ТП-107; ВЛ 0,4 кВ ф.2. Замена и выправка опор. Обесточены потребители в с.Кирса: ул.Ленина д.35-85 - не четн.стор. СЗО-нет.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 16:00 | ПС 110 кВ Петропавловская; Средний ремонт В-10кВ Этовна. Обесточены потребители в п. Этовна. СЗО 2-шт (дет.сад и скважина).
| 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена опор. Обесточено: с.Кирса ул.Ленина д.1,1А-34 - по порядку. СЗО-нет
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена опоры №369. Будут откл. д. Сухоруково-395 чел. часть с. Потапово-90 чел. п. Лесной-256 чел. часть с. Лебедевка-92 чел.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 12:00 | Текущий ремонт В10. Будут полностью откл. д. Шатрово, д. Кораблево.
| 2018-06-05 14:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт В10. Будут откл. д. Аткуль-224 чел. часть с. Селезян-1270 чел.
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | По просьбе потребителя для безопасности работ по ремонту Р-736. Обесточены будут п.Сары, п.Новобатурино, ул.Дорожная с.Еманжелинка.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 17:00 | ВЛ 0,4 №2 от ТП-214, установка опор. г.Златоуст • ул. 1-я Нижне-Вокзальная, 5-37, 4-50. • ул. 2-я Нижне-Вокзальная, 1-47, 2-42.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 17:00 | ТП-247, капитальный ремонт эл.оборудования. г.Златоуст ул. Парковая, ул. Ягодная, ул. Грибная
| 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 16:00 | ВЛ 0,4 №6 от Тп-116, установка опоры. г.Златоуст ул. Бр. Пудовкиных,3 ул. К.Маркса,14,16
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 13:00 | Техническое обслуживание ТП-18. Обесточено в пос. Горное-0 чел. СЗО- 1шт (скважина)
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 16:00 | Техническое обслуживание ТП-71. Обесточено в пос. Сухореченский-231 чел. ул. Новостроящаяся 2, 4, 6, 7, 9, 11 , 2- 2-х этажки ул. Мира 28, 30, "КФХ" Амарант, администрация, почта, СЗО- 2шт (д/сад, котельная) ул. Степная 2, 4, 6, 8, ул. Южная 1-10, ул. Юбилейная 36, 38, 40, 42, 44, 2-х этажка.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 16:00 | Средний ремонт ЛР-35кВ Карталы-р. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 14:00 | Установка ЛР-10кВ на опоре №63 на ВЛ-10кВ Вишневый. Обесточено в пос. Вишневый-314 чел. СЗО-3шт. (д/с, насосная. больница)
| 2018-06-01 14:00 | 2018-06-01 16:00 | Установка ЛР-10кВ на опоре №40/1 на ВЛ-10кВ Елизаветполька. Обесточено в пос. Елизаветполька-617 чел. СЗО-3 шт. (школа,котельная, больница).
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ЛР-110кВ Георгиевская. Обесточено п. Княженский, Лебяжье, Заозерный.
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт Т-1 Без нарушения электроснабжения потребителей
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 16:00 | Тех.обслуживание РЗА выключателя.
Кусинский район электрических сетей | 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 17:00 | От СР-6 до СР-29. д.Аршинка, д.Вохзнесенка
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Население г.Куса ул. Мира, Блюхера.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-01 11:00 | 2018-06-01 15:00 | Монтаж прибора учета. Обесточено: п.Радужный ул. Калмыкова, д.136-142, 29 чел. СЗО-нет.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт ЛР-110 кВ Карьер 1ц.Без нарушения электроснабжения потребителя
Миасский район электрических сетей | 2018-06-01 13:00 | 2018-06-01 17:00 | В 6 Уралрезина отключается для В/В испытаний. обесточивается ТП- 10шт. 1,08 МВт, население 375 чел. Соц.знач.объектов- нет.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Испытание состояния изоляции В-35кВ Т-1.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Кап.ремонт В-10кВ Лебединое. Обесточено:п.Лебединое,п.Новочерниговка.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-08 16:00 | Проф восстановления устройств РЗА В-110кВ Арси.Без ограничения.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена ж/б приставки у опор №1, 4 с помощью БКМ. Обесточение: н.п. Гривенка, ул. Школьная д.19,19,23. Тел. 51-1-84.
| 2018-06-04 11:00 | 2018-06-04 16:00 | Установка 3-х фазного счетчика э\э и трансформатор тока в ТП. Обесточение: н.п. Беляево ул. Молодежная, Комсомольская
| 2018-06-04 12:00 | 2018-06-04 18:00 | Замена опоры №18 с помощью БКМ. Обесточение: н.п. Гривенка, ул. Южанинова, Заречная. Тел. 51-1-84.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 18:00 | Откл. ТП 2808 для покраски корпуса ТП. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Крестьянская, Луговая. Тел. 55-1-96.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 17:00 | Опробывание от защит В 10 Новомосковская
| 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 17:00 | Опробывание от защит В 10 Кочердыкская
| 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 17:00 | ТО ТП
| 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 17:00 | ТО ТП
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 16:00 | с.Демарино ул.Лесная , Центральная
| 2018-06-01 12:00 | 2018-06-01 16:00 | с.Андре-Юльевск
| 2018-06-01 12:00 | 2018-06-01 16:00 | с.Борисовка ул Мира , Цветочная
| 2018-06-01 13:00 | 2018-06-01 20:00 | с. Котлик
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | с.Степнинское
| 2018-06-04 12:00 | 2018-06-04 16:00 | Мраморный крьер. кордоны Арзамесцева, Никулинского, Субачева
| 2018-06-04 12:00 | 2018-06-04 16:00 | с.Борисовка ул.Мира, Цветочная
Саткинский район электрических сетей | 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 17:00 | Ревизия оборудования ТП-55
Сосновский район электрических сетей | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 17:00 | Текущий ремонт В 10кВ №11 на ПС Синеглазово
| 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 12:00 | Устранение нагрева контактов ТР 10кВ Т1
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 15:00 | Замена опор выборочно. с.Сары
Увельский район электрических сетей | 2018-06-01 13:00 | 2018-06-01 15:00 | д. Сосновка, х. Дружный
| 2018-06-04 11:00 | 2018-06-04 18:00 | п. Увельский ул. 5-ый стройучасток
Уфалейский район электрических сетей | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 17:00 | Установка опоры по тех.присоединению. Отключенные потребители: Макарова 31-51, 32-54 Красная 57-69, 90-106 Крылова 51-55
| 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 17:00 | Ремонт магистрального провода в пр. опор №49-50. Отключенные потребители: Лесная 2-34, 9-15 Тукаева 25 Клуб (админ) Мачта сотовой связи
| 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 17:00 | Монтаж СИП по тех.присоединению. Отключенные потребители: Бабикова51-77 Хохрякова53-87, 52-66 Каслинская 42-56, 33-47 Свердлова26- 30(м.э.) Якушева 51 Макарова 2-4 Учебная 38
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 17:00 | п. Тарутино ул. Карташова д.№ 57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85. ул. Карташова д.№ 64,66,68,70,72,74,76,78,80,84,86,88 Набережная 30,32,34,36,36,38,60,58,56,54,52,50,48,44,42. ул. Карташова 37,39,41,43,45,53. ул. Октябрьская д.№ 32,34,36,38,40,42,46,48,50,54,56/1,56/2,58,60,68. Замена рубильника 0,4 Быт №5.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 17:00 | п. Тарутино Набережная д.№ 1,2 ул. Октябрьская д. №1,2/1,2/1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,39. ул. Октябрьская д.№ 41,43,45,47,49,51/1,51/2,53/1,53/2,55,57,59/1,59/2,61,63,65,67,69/1,69/2,71,73 ул . Школьная д.№ 3,4,5,6/1,6/2,7,8,9,10,11,13,14,15, МУЗ Чесменская ЦРБ. ул. Карташова д.№ 3,5,7,9,10,11,12,13,15,16,,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38. ул. Освещение . Замена рубильников 0,4.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 16:00 | п. Беловка ул.Колхозная д.№1,2,2А,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,23,25,27,29. ул. Зеленая д.№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16. Перетяжка провода и выправка олор.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 16:00 | п. Тогузак ул. Степная д. №3,4. ул. Спутника д. №6,9,16,18,19,22,23,24,26. КР ТП.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 13:00 | п. Черноборский ул. Советская 20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35. пер. Центральный 1,2,3,5. пер. 1 Мая 1,2. ул. Набережная 16,18,19,20,21,22,23,24,25. ул. Ленина 8,10,12,14,16,18,23,25,27. пер. 1 Мая 4,6. ул. Комарова 5,9,11,13. ул. Комарова 8,10,12,14,16. пер. 1 Мая 7. ул. Школьная 5,7,9,11,13. ул. Ленина 2,4,6,17,19,21. пер. 1 Мая 3. ул. Комарова 1,3. ул. Комарова 2,4,6. ул. Школьная 1,3. КР ТП.
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 17:00 | п. Ченоборский. КР ТП 5198.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 17:00 | ПС ЮМЗ, ВЛ 6 №15, участок от ТП-14 до ТП-8-замена опоры№ 55/1. г. Юрюзань, ул.: Ул. Советская, №№83-117; пер. Блюхера, №№2, 3, 5; Зайцева, №3; Карла Маркса, №№125-181, 68-110, 58; Свердлова, №№1-9, 2-16.
| 2018-06-01 09:30 | 2018-06-01 17:00 | с. Верх-Катавка, ул. Советская. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-84; ВЛ 0,4 № 1 выправка опоры № 39, установка промежуточной опоры в пролете оп. 39-40.
| 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 16:00 | с. Тюлюк. ТП-1 в/ч 41013; ВЛ 10 Меседа; участок от СВ-3 до ТП-91 - выправка оп. №№390, 392, 400.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | г. Юрюзань. ул. Больничная, №№1-26. ПС ЮМЗ; ВЛ 6№17; ТП-24; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№21, 22.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Революционная, Рабочая, Волновая; пер. Тарасова. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №4; ТП-14; ВЛ 0,4 № 2 - замена провода в пр.оп.№№23-27.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | г. Катав-Ивановск; ул.:Ленина, №№67,78,80,81; Ст.Разина, №№62-174, 117-221; Красноармейская, №№106-212, 93-201. КП-2; ВЛ 6 №13; ТП-51 - ремонт оборудования ТП.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | пгт. Кропачево, с. Ерал. ПС Первогорская;ВЛ 6 Ашинский район; пр.оп.№№1-2/1-5 - монтаж провода.