## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
1Курчатовский район электрических сетей | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 18:00 | ТП 4593 1С 0,4кВ, Т-1 выводится в ремонт,для текущего ремонта .Отключаются ж/д ул. Солнечная 6"Г", 10"А".
1Ленинский район электрических сетей | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5180 1С гр.2 выводится в ремонт, для замены домовых вводов. Под отключение попадают адреса; ул. Западная, 12-63; ул. Казачья, 30-66
1Советский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 19:00 | ТП 1087 РУ-0,4кВ 2С,Т2: 03.07.2018 с 9:00 до 19:00 вывести в ремонт для присоединения КЛ-0,4кВ.Отключаются: ж\Д УЛ:Энтузиастов 25А,Б,19,21,23,27,Энгельса 50А,50,46,48.Худякова 6.
1Советский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 19:00 | ТП 1087 РУ-0,4кВ 1С,Т1: 04.07.2018 с 9:00 до 19:00 вывести в ремонт для присоединения ячейки ЩО-70 .Отключаются: ж\Д УЛ:Энтузиастов 25А,Б,19,21,23,27,Энгельса 50А,50,46,48.Худякова 6.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3371 1С, гр.2 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Завалишина – Шишкина – Волочаевская
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3325 1С, гр.6 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. отключается Частный сектор ул.: .: Красносельская 1-28, Танкистов 102-108, Катерная 47-68.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | ВЛ-0,4кв ТП 3370 1С, гр.4 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта отключается частный сектор ул.: Танкистов 131-139(нечет), Краснофлотская 7-31(нечет), Шишкина 167- 193, 148-176, Внутриквартальная 4-62(чет). пер-ки: 2й, 3й, 4й, 5й, 6й Фабрично-заводской, 1й Газонный 2-6
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | ВЛ-0,4кв ТП 3362 1С, гр.4 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ул.: Рыбокоптильная, Пригородная, Майская.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП 3362 1С 0,4кВ гр.2 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются частный сектор ул. Транспортная .
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП 3341 1С 0,4кВ гр.6 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются частный сектор ограниченный ул.: Бажова – Тургенева – Лермонтова – Героев Танкограда.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | ТП 3576 1С 0,4кВ гр.2 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора по ул. Линейная д. 2 - 49.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 1С гр.4 - замена провода. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - пер.2й Томский - ул.Вязовая - ул.Ржевская.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 18:00 | ТП 3382 Т1, 1С 0,4кВ - кап.ремонт. Адреса отключения: ул.Артиллерийская 55, 55А, 57, 59, 61, 61А.
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 12:00 | ул.Набережная1,2. Пр.Победы,147
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-02 10:00 | 2018-07-02 12:00 | п.Черноотрог ,ул.Октябрьская. Замена подкоса
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-02 12:00 | 2018-07-02 17:00 | п.Черноотрог, пер. Новый. Замена подкоса.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-10 15:00 | Испытание состояния изоляции В-35кВ Т-1. Средний ремонт В-35кВ Т-1.Без нарушения электроснабжения потребителей.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-10 17:00 | Испытание состояния изоляции В-35кВ ПС-42. Средний ремонт В-35кВ пс 42 .Без нарушения электроснабжения потребителей.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2019-08-10 17:00 | Средний ремонт ШР-35кВ пс 42, ШР-35 кВ Т-1, 1СР-35 кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-07-03 07:00 | 2018-07-03 19:00 | ТП295 установка пунктов учета
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 17:00 | ТП798, установка пунктов учета
Брединский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 13:00 | Техническое обслуживание ТП-379.Обесточено:п.Бреды,ул.Промкомбинатовская,1,11-1,11-2,13А-1,13А-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,21-1,21-2,23-1,23-2,25,27-1,27-2,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31-1,31-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Фрунзе,36-1,36-2,38-1,38-2,40-1,40-2,42,44
Брединский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 13:00 | Замена опоры 5 на ВЛ-10кВ Посёлок.Обесточено:п.Амур, население-457 чел. СЗО-3(д.сад,школа,скважина.)
Брединский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 12:00 | Техническое обслуживание П.У."Матрица" на опоре 13,на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-121. Обесточено:п.Могутовка,ул.Лесная,10,10А,11,12-1,12-2,2,3-1,3-2,4,5,6-1,6-2,7,8,9; ул.Набережная,10,13,9
Брединский район электрических сетей | 2018-07-02 12:00 | 2018-07-02 17:00 | Техническое обслуживание ТП-117.Обесточено: п.Бреды,ул.Лермонтова,18-1,18-10,18-11,18-12,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9,18А-1,18А-10,18А-11,18А-12,18А-14,18А-15,18А-16,18А-17,18А-18,18А-19,18А-2,18А-20,18А-21,18А-22,18А-23,18А-24,18А-3,18А-4,18А-5,18А-6,18А-7,18А-8,18А-9,18Б-1,18Б-10,18Б-11,18Б-12,18Б-13,18Б-14,18Б-15,18Б-16,18Б-18,18Б-19,18Б-2,18Б-20,18Б-21,18Б-23,18Б-24,18Б-25,18Б-26,18Б-28,18Б-29,18Б-31,18Б-32,18Б-5,18Б-6,18Б-7,18Б-8,18Б-9,19-1,19-2;,21-1,21-2,23-1,23-2,25-1,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2; ул.Луговая,3;,10,11,12,13,15,16,17,19,2,21,2А,4-1,4-2,6-1,6-2,8,8-1,8-2,9; ул.Луговая 2-я,1,11,12,13,3,5,6,7-1,7-2,9; ул.Маяковского,18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-17,18-18,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9;,22А; ул.РТС,10,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,7А-1,7А-2,9-1,9-2 ул.Тургенева,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,37-1,37-2,37А,41,43
Брединский район электрических сетей | 2018-07-02 13:00 | 2018-07-02 17:00 | Замена укоса на опоре 14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-13.Обесточено:п.Калининский,ул.Школьная,11,11-1,11-2,9-1,9-2; пер.Школьный,2,3,5-1,5-2,7-1,7-2
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 11:00 | Подключение ввода 0,23кВ с опоры 33 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП19.Обесточено: п.Рымникский,ул.Кооперативная,14; ул.Октябрьская,11,12,13,14,15; ул.Пионерская,15,17,19,28,30,32,34; ул.Советская,12,13,14,15,16,20; пер.Строительный,11,16,4; ул.Центральная,2,3.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 11:00 | Демонтаж вв. 0,23 кВ опора№26 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-110. Обесточено ул.Амурская,1,10,13,14,15,16,17,18-1,18-2,19-2,2,4,6,7,8,9; ул.Верхний,4,5,6; ул.Зеленая,28; ул.Набережная,54,56,58,60,62.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | Выправка опор № 3,4,8,9,12,27 и перетяжка провода в пролете опор№1-12 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-244. Обесточено объект АФ Комсомольское (зерноток) п. Ясная Поляна.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 11:00 | Замена вв 0,23кВ с оп.:7 на ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-429 на СИП. Обесточено:в п.Калининский ул.Береговая,1,2,3-2,5-1,5-2,6; ул.Целинная,1,3,5-1,5-2,7-1,7-2. СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 14:00 | Отключение ввода 0,23кВ с опоры 61 от ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-117.Обесточено:п.Бреды,ул.Лермонтова,21-1,21-2,23-1,23-2,25-1,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2; ул.Луговая,10,11,12,13,15,16,17,19,2,21,2А,4-1,4-2,6-1,6-2,8,8-1,8-2,9; ул.Луговая 2-я,1,11,12,13,3,5,6,7-1,7-2,9; ул.Маяковского,18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-17,18-18,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9; ул.Тургенева,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,37-1,37-2,37А,41,43
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 14:00 | Замена вв.0,4кВ опора№8 на СИП ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-10. Обесточено п. Амурский ул.Амурская,30,31-1,31-2,32,33,34,35; ул.Зеленая,34,38; ул.Молодежная,13-1,13-2,14,15,16,18,19,20.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 14:00 | Монтаж вв. 0,4кВ опора№3 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-86. Обесточено п. Боровое ул.Ленина,12-1,12-2,14-1,14-2,16-1,16-2,18-1,18-2,20-1; ул.Лесная,21-1,21-10,21-12,21-13,21-14,21-16,21-17,21-18,21-2,21-3,21-4,21-5,21-6,21-7,21-8,21-9; ул.Металлургическая,10-1,10-2,16-1,16-2,2-1,2-2,2-3,2-4,31,33,35,37,39-1,39-2; ул.Мира,8-1,8-2.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 14:00 | 2018-07-03 17:00 | Замена вв. 0,23кВ опора№7 на СИП ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-428. Обесточено п. Калининский ул.Целинная,11-1,11-2,15-1,15-2,17,19-1,19-2,23,27,29,31,33,35,37,39,41-1,41-2,9-1,9-2.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 14:00 | 2018-07-03 17:00 | Монтаж вв. 0,4кВ опора№18 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-85. Обесточено п. Боровоеул. Черемушки,2-1,2-10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9. СЗО-1 шт.(д/с).
Брединский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Замена колпачков под изоляторами на опорах 111-161,на ВЛ-10кВ Лебяжье.Обесточено:п.Лебяжье.население-87чел.СЗО-0
Варненский район электрических сетей | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Ст. Кулевчи ул. Мира, Завалищина
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-03 12:00 | 2018-07-03 17:00 | Установка ж.б. приставок ТП-135.Обесточено:п.Смеловский ул.Ленина
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-05 12:00 | 2018-07-05 17:00 | Ппофобслуживание РЗА дуговой защиты 2С-10 кВ.Обесточено: 1.г.Верхнеуральск: ул.Победы, ул.Чапаева, ул.Островского, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.1-55, д.67-87, д.2-50, д.62-72), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Дзержинского, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.1-81, 2-94), ул.Первомайская (д.1-49), ул.Степная, ул.Зеленая, ул.Калинина, ул.Суворова, ул.Горького, ул.Куйбышева, ул.Достоевского, ул.Южная, ул.Иванова, ул.Нахимова, ул.Чайковского, ул.Кирова, ул.Парковая, ул.Садовая, микрорайон по ул.Иванова .2. г.Верхнеуральск: ул.Еремина, ул.Карла-Либнехта, ул.Тихая, ул.Южная, ул.Еремина, ул.Чапаева, ул.Светлая, ул.Станичная,ул.Благодатная,микрорайоны Пивзавода и Агролицея, Агролицей. 3. п.Дзержинский, п.Кожановский . 4. п.Геологов: ул.Обручева, ул.Пионерская; п.Сафроновский; п.Эстонский; п.Полосинcский . 5.п.Нововоронинский, учебное хозяйство Агролицея . .
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-04 13:30 | 2018-07-04 17:00 | Выправка опор №188, 189. Будут откл. часть с. Каратабан, полностью д. Новобаландино
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 16:00 | монтаж приборов учёта РИМ 384 на оп.№2 отпайки на ТП-1612 Обесточено будет с.Шибаево
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-06 12:00 | 2018-07-06 17:00 | Выправка опор № 32,33,34, 1 отп. на ТП-1401 Обесточена будет часть с.Еманжелинки ул.Заречная д. № 33 ул.Труда д. № 3 ул.Заречная д. №№ 23-45, ул.Заречная д. №№ 24-36, 47-67 ул.Заречная д. № 34 ул.Уварова д. №№ 3-55 ул.Уварова д. №№ 34-54 ул.Чекмарёва д. №№ 21-63, 34-64 ул.Уварова ул.Уварова д. №№ 2-32 ул.Челябинская д. №№ 1-15, 2-8 ул.Зелёная д. №№ 1-27, 2-16 ул.Советская д. №№ 1-21б, 2-30 ул.Советская д. № 21Б ул.Советская д. № 30 ул.Советская д. №№ 21-41, 38-60 ул.Челябинская д. №№ 17-33, 16-34 ул.Зелёная д. №№ 20, 26 ул.Карла Маркса д. №№ 1-19, 2-20 ул.Заречная д. №№ 38-50, 69-81 ул.Зелёная д. № 21, 27 ул.Труда д. № 21 ул.Дружбы д. №№ 1-14 ул.Молодёжная д. №№ 1-9, 2-12 ул.Мира д. №№ 1-10 ул.Космонавтов д. №№ 5а-9, 18-32 ул.Южная д. №№ 1-21 ул.Космонавтов д. №№ 3, 5, 2-16 ул.Уральская д. №№ 1-16 ул.Южная д. №№ 2-28 ул. Алое поле д. №№ 13,15,17,20б,24,28,30 ул.Солнечная д. №№ 1-9 ул.Труда д. №№ 32, 32а ул.Труда д. №№ 5-33, 6-44 ул.Алое поле д. №№ 10-16 ул.Заречная д. №№ 30а, 32а ул.Солнечная д. №№ 2-24, 9-35
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-06 12:00 | 2018-07-06 15:00 | Текущий ремонт выключателя 10 кВ Обесточены будут п.Грознецкий, часть д.Соколово
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 13:00 | Тех.обслуживания ТП-251. Обесточено:0 чел. СЗО-1шт.(скважина)
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 13:00 | Тех.обслуживания ТП-81. Обесточено:177 чел. в пос. Анненск. СЗО-нет
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-02 13:00 | 2018-07-02 17:00 | Тех.обслуживания ТП-247. Обесточено:24 чел. в пос. Снежный. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-02 13:00 | 2018-07-02 16:00 | тех.обслуживания ТП-83. Обесточено:410 чел. в пос. Анненск. СЗО-3шт.(школа; м/пункт;котельная)
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-02 13:00 | 2018-07-05 17:00 | Вывести в ремонт Т-1 для профвосстановления устройств РЗА. Без ограничения электроснабжения потребителей.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-02 14:00 | 2018-07-02 17:00 | Установка ТТ. Обесточено:0чел. ;СЗО-2шт.(школа;котельная)
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 17:00 | г. Куса, ул. Борьбы, Парковая, Малышева
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | г.Куса ул.Парковая, Малышева
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | Участок до ТП-7. г.Куса ул.Айская, События, Аксенова, Тельмана, Мичурина,Календарная
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | г.Куса ул.Гагарина, Металистов
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-08-04 17:00 | Испытание изоляции КС ВЛ-35кВ ПС-42, отбор проб масла изТТ-35кВ ПС-42, отбор проб масла из ТН1С-35кВ. Средний ремонт ЛР-35кВ пс 42 .Без нарушения электроснабжения потребителей.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-06 20:00 | Кап.ремонт: В-35кв Т-1, Тек ремонт:ТТ-35кВ Т-1, ТР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Т-1,Т-1, ТСН-1С-10кВ,РК-35кВ Т-1,РК-110кВ Т-1,ОД-110кВ Т-1,КЗ-110кВ Т-1. Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 16:00 | Установка приборов учета эл.энергии на оп.№1,3 ВЛ-0,4кВ. ф.Сель хоз управление.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.К.Маркса д.№42-73.СЗО-3шт.(Сбербанк,почта,узел связи.).
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 17:00 | Высоковольтные испытания В-35кВ Т-1Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 16:00 | Замена деревянных опор.№3,4 на ж/б опоры,выправка опоры №94.Обесточено: с.Остроленский (част СЗО-1шт.(скважина.), 73 чел.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | Замена опор №4,9,34, изоляторов на опорах №8,15,19. Обесточение: н.п. Деево, ул. Лесная, Школьная, тел. 53-2-51.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-02 12:00 | 2018-07-02 17:00 | Замена опоы №15, в/в предохранителей. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Д.Бедного, Ленина.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 12:00 | Замена наружного ввода от опоры №30. Обесточение: н.п. Ункурда, ул. 8 Марта, тел. 53-2-51.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-03 17:00 | Выправка опор №6-8, регулирование стрелы провиса проводов в пр. оп. №6-8. Обесточение: в д. Арасланово: школа, д/сад.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-03 12:00 | 2018-07-03 17:00 | По ВЛ 10 №2 откл. ТП 662 для установки главного рубильника 0,4 кВ, замены разрядников 0,4 кВ на ОПН. Обесточение: н.п. Деево, тел. 53-2-51.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Замена опор №2,3,6,8. Обесточение: ООО Совхоз Ункурдинский, тел. 3-31-29.
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 19:00 | с.Кукушка, Н-Кумляк, Ст-Кумляк
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 19:00 | с.Котлик
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 19:00 | с.К-Санарка
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 19:00 | с.В-Санарка, Радиомайка
Сосновский район электрических сетей | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 16:00 | Установка приборов учета на опорах ВЛ 0,4кВ
Сосновский район электрических сетей | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 16:00 | Установка приборов учета на опорах ВЛ 0,4кВ
Сосновский район электрических сетей | 2018-07-02 08:01 | 2018-07-02 16:00 | Установка приборов учета на опорах ВЛ 0,4кВ
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-02 10:00 | 2018-07-02 12:00 | Ревизия РЛ 10 на ТП 24120 п. Шантарино
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-02 12:00 | 2018-07-02 17:00 | Строительство отпайки 10кВ
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-02 13:00 | 2018-07-02 16:00 | Ревизия РЛ 10 на ТП 24119 п. Шантарино
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | ТО и покраска ТП с.Лебедевка ул. Центральная 1-45,2-50 , Зеленая 2-10
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 15:00 | Выправка опор № 4, 216, 217. п Нижняя Санарка, Уразаевский
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-03 15:30 | 2018-07-03 17:00 | Выправка опоры №4. Чкалово, Плодовый
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 15:00 | Ваправка опоры №5. п. Осиповка
Увельский район электрических сетей | 2018-07-02 10:00 | 2018-07-02 17:00 | д. Сосновка, Дружный
Увельский район электрических сетей | 2018-07-02 13:00 | 2018-07-02 17:00 | п. Увельский ул. Больничная, Ломоносова, Энгельса, Южная
Увельский район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | п. Увельский ул. Больничная, Южная, Энгельса, Ломоносова
Увельский район электрических сетей | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 17:00 | п. Увельский ул. Больничная, Южная, Энгельса, Ломоносова
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | БВР по работе на ВЛ-6кВ Ф№8. Отключенные потребители;Морозова16-32, 3-15 Якушева 126-152, 111-123 Каслинская 93
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | БВР по работе на ВЛ-6кВ Ф №8. Отключенные потребители;Ленина 242-270, 239-271 Космонавтов 11 Морозова 34-58,17-31 Пер. Морозова1-7,2-8 Коммунальная 4,6,8
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Проверка защит. Отключенные потребители;Промышленный проезд, Полигон.
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Настройка защит. Отключенные потребители;Победы 21-41,31(м.э.) М-н «Титан»,ДС №21 (Суворова 1А) Лермонтова 2(м.э.) Победы 20 (м.э.) Островского 2-16,1-31 СШ №2 начальная (Победы 43),М-н «Магнит»,Пер. Победы 1-17,2-8 «Бибигон»
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | Замена ИК-0,4кВ Т-1. Отключенные потребители;Красная 42-60, 23-39 Ермакова28-34,23-27,Бахтинова 24-36, 19-29 Суркова 1-9, 2-18 Ермакова 26 Магазин,Пер. Красный 1-9,2-14 Красная 6-34, 3-17,Пер. Красный18-34А, 9-17 Пер. Халтурина 3-15, 2-4 Халтурина 16-44, 19-57 Уральская 1-21,2-26\1 Нязепетровская 36-62, 35-59 Ермакова 60-68 Красная 36-40
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 17:00 | Замена Ик-0,4кВ Т-1. Отключенные потребители;8 Марта 53,Гаражи
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. ул. Южная д. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Откл по заявке ЧЭС Южная 3
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. Магазин Золотой ключик. Рыбхоз. Магазин. ул. Советская д. №51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,66/1,66/2. ул. Волошина д. №27,30,31. пер. Октябрьский д. №16. ул. Чапаева 89. Откл. по заявке ЧЭС Волошина 30.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2. Откл. по заявке ЧЭС Кирова 3.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. Магазин Магнит. ул. Кирова д. №51,53,55,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,80,82,82а,84. ул. Лермонтова д. №11,14. пер. Павлова д. №16,17. Откп. по заявке ЧЭС Кирова 74.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма ул. Северная 32. Откл. по заявке ЧЭС Северная 32.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. ул. Северная д. №14,22,24,26,28. Откл. по заявке ЧЭС Севернная 24/4.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. ул.Пушкина д. №1, 1А, 3, 5, Гараж ООО Универмаг, Гараж ОПО Чесменское, д№ 11, 9, 12, 14, 13, 7, 18, 22, 24, 17, 19. Откл. по заявке ЧЭС Пушкина 11.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. Ул.Советская Д.№103,105,107,108,109,110,111,112,113,114,115,117,119,121,123,125,127. Откл. по заявке ЧЭС Советская 112.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. ИП Стенечкин магазин. ул. Волошина д. №34,36,37,38,39,40,41,42,46,50. ул. Советская д. №65,67,68,70,72,73,75,76,77,78,79,80,82. ул. Лермонтова д. №15,18,20. Откл. по заявке ЧЭС Советская 75, Волошина 37, 39.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. ул. Мельничная д. 10,14,16,18,20,22,25,29,31,33,34,35,39,41. Откл. по заявке ЧЭС Мельничная 33.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. Редакция Степные зори. ул. Лермонтова д. №27,29,31,32,32а,33,34,36,38. ул. Павлова д. №39,41,43,45,47,49,51. ул. Чапаева д. №36,38. Откл. по заявке ЧЭС Лермонтова 38.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма ул.40лет Октября д.№5,5А,7,8,9,10,11,12,13,14,16.Ул.Заречная д.№15/1,15/2,17,киоск ИП Медведев,19,20,21,22,22,23,24,26,27,29,31. Откл. по заявке ЧЭС Заречная 21, 40 лет Октября 7.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. ООО Паркк. ул. Лермонтова д. №22,24,26,28,30. ул. Павлова д. №25,27,36,38. ул. Заречная д. №1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,22. ул. Маяковского д. №24,25,27. ул. Свердлова д. №23,25,26,27. Откл. по заявке ЧЭС Заречная 7.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. Ул.Ленина д.№134,136,140,142,146,148,150,152,154,156,158,160/1,160/2. Откл. по заявке ЧЭС Ленина 148.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма ул. Павлова д. №22,23,24,26,28,30,32. ул. Свердлова д. №9,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23а. Откл. по заявке ЧЭС Свердлова 19.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма ул. 50 лет ВЛКСМ д. 44/1, 44/2, 44а/1, 44а/2, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 54, 56, 60. ул. Чапаева д№ 1г, 1в, 1б, 1а. ул. Антонникова д.№35/1, 35/2, 37/1, 37/2, СТО, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2. Откл. по заявке ЧЭС 50 лет ВЛКСМ 48/1.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | с. Чесма. ул. Северная д.№16, 15а/1, 15а/2, 15/1, 15/2, 14, 23, 25, 29, 31, Ветличебница. ул.Свердлова д.№1,2, 4, 3, 5, 5а, 6, 6а. ул. Павлова д. №3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15. Откл. по заявке ЧЭС Свердлова 6, 6А.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | с. Светлое. Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 10.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. Кап. ремонт ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 12:00 | г.Юрюзань, ул.: Пушкина, №№83-89; Пролетарская, №№93-99, №№96-112; Ленина, №№97-103, №№102-104; 1 Мая, №№93-95, №№100-112; пер. Большой. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка; отп. 6 Очистные; ТП-36; ВЛ 0,4 № 2 - замена оп. №24.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-02 11:00 | 2018-07-02 16:00 | с.Минка, промзона. ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-104 - комплексный ремонт ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-02 11:00 | 2018-07-02 15:00 | с.Минка,разъезд Минка,Кочкори. ПС Минка -тяга; ВЛ 10 Минка -замеры контура заземления.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-02 13:00 | 2018-07-02 17:00 | г.Юрюзань, ул. Сахарова, промзона. ПС Юрюзань; ВЛ 6 ЮМЗ-3; ТП-53; ВЛ 0,4 № 2 - выправка оп. № 17.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | КП-2, ВЛ 6 №13-ремонт оборудования ТП-51 г. Катав-Ивановск, ул.:Красноармейская, Ст. Разина, Майская площадь, Ленина, Гагарина,пер.: 1 и 2 Дудин
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | КП-2, ВЛ 6 № 16, пролет опор № 28/18-№ 28/19-установка промежуточной опоры г. Катав-Ивановск, ул.: Волкова, Подгорная, Ключевая, Усть-Катавская, Спортивная, Ленина, Тараканова, Чкалова, Чапаева.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | ПС Юрюзань, ВЛ 6 ГПТУ, ТП-12, ВЛ 0,4 № 1-замена опоры № 9 г. Юрюзань Ул.: III Интернационала, №№4-28; Просвирова, №№1-50; Златоустовская, №№25-31; Станционная, №№7-14.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-03 17:00 | ПС Малояз, ВЛ 10 Илек- работы СВ РЭС в охранной зоне ВЛ. С.Илек, с. Русский Малояз.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 | г.Юрюзаньул Звёздная,Радужная,Ясная ПС Юрюзань; ВЛ 6Центр-1; ТП-89; ВЛИ0,4 №2-перенос домового ввода ул Звёздная 45
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 17:00 | ПС Малояз, ВЛ 10 Илек- работы СВ РЭС в охранной зоне ВЛ. С.Илек, с. Русский Малояз.