## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 19:00 | ВЛ 6 кВ ТП 4078 - ТП 4090 выводится в ремонт для реконструкции оборудования. Отключаются ж/д пос. хутор Миасский ул.Индивидуальная 1 - 70, ул. 2я Индивидуальная 1 - 67, пер Индивидуальный 1 - 34
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3508 1С гр.2 - замена опор. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Бажова - ул.Мамина - ул.Комарова - ул.Танкистов.
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 18:00 | ТП 3052 Т1, 1С 0,4кВ - капитальной ремонт. Адреса отключения: ул.Салютная 11, 11/1, ул.Г. Танкограда 116, 118.
| 2018-06-06 | 2018-06-06 23:00 | ТП 3052 2С 10кВ, Т2 - капитальной ремонт. Без отключения потребителей.
| 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 18:00 | ТП 3052 Т2, 2С 0,4кВ - капитальной ремонт. Адреса отключения: ул.Салютная 11, 11/1, ул.Г. Танкограда 116, 118.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 18:00 | Отключение: ул. Краснознамённая 46,
| 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 18:00 | Отключение: ул. Краснознамённая 46,
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 16:00 | Замена ШР-6кВ ф.67-05. Обесточено: п.Ближний, 137 чел., СЗО-4шт. (котельная, насосная, дет.сад, школа).
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 16:00 | замена ШР-6кВ ф.67-05. Обесточено: п.Озерный, 344чел., СЗО-4шт. (котельная-1шт. насосная-1шт. дет.сад-1шт. школа-1шт.).
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ Перемычки.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ ШОВ.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-05 11:00 | 2018-06-05 17:00 | Обесточено:п.Агаповка ул..Железнодорожная, Известковая, Восточная. 1553 человека. СЗО-6 Школа,Д/С, Насосные.-4шт.Ремонт ж/б опоры.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 12:00 | Обесточено:п.Магнитный. СЗО-1 Насосная. ТО ТП.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 12:00 | ТН 1С-110 кВ. Испытания состояния изоляции ТН-110кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 13:00 | Тех.обслуживания ТН-110 кВ 1С.Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-06 12:00 | 2018-06-06 17:00 | ТН 2С-110 кВ.Испытания состояния изоляции ТН-110кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 15:00 | Обестосено: Теле-2. ТО.ТП.
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | Тех. обслуживания ТН-110 кВ 2С.Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-06 15:00 | 2018-06-06 17:00 | Т.О ТП Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 17:00 | Испытания состояния изоляции ТТ-110кВ Карьер 2ц.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Т2,3.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Т-1.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 17:00 | ТН 2С-110 кВ. Испытания состояния изоляции ТН-110кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт СР-110кВ, ШР-11кВ Т-1, ШР-110кВ т-2, ОДиКЗ-110кВ Т-1, ОДиКЗ-110кВ Т-2, ЛР-110кВ Георгиевская. Обесточено п. Княженский, Лебяжье, Заозерный.
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 10:30 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№12 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-202. Обесточено п. Андреевский ул.Заречная,1,10,12,13,14,15,16,19,1А,2,22,3,4,5,6,7,8,9.
| 2018-06-05 10:30 | 2018-06-05 12:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№22 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-128. Обесточено п. Андреевский ул.Гагарина,1-1,1-2,2-1,2-2,3,3-2,4-1,4-2; ул.Комсомольская,2-1,2-2,4,5,6; ул.Пионерская,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4; ул.Целинная,19-1,19-2,21,21-1,23-1,23-2,25-1,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,35,37-1,37-2,39-1,39-2,41-1,41-2,43-1,43-2,45-1.
| 2018-06-05 12:00 | 2018-06-05 17:00 | Замена д/о № 5,14,24,25 на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-68. Обесточено п. Павловский ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2.
| 2018-06-05 13:00 | 2018-06-05 16:00 | Техническое обслуживание ТП-200. Обесточенных потребителей нет. СЗО-2 шт.(скважина, РТС) в п.Андреевский.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 14:00 | Ремонт повторного заземления нулевого провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-68.Обесточено: в п.Павловский, ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена опор 3,10 отпайка на ТП-407,опоры 7 отпайка на ТП-96. Обесточено: п.Княженка. население 834 чел.СЗО-3(школа,д/с,ПУ ФСБ)
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 13:00 | Установка ПЗУ на ВЛ-10кВ МТМ.Обесточено:производственные объекты ООО "Сплав".
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | Техническое обслуживание Т-1, ОДиКЗ-110кВ Т-1, ТСН-1, щит СН. Обесточено п. Княженский, Лебяжье, Заозерный.
| 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 17:00 | Перетяжка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-12.Обесточено: в п.Чека, ул.Молодежная,5,7,9
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | Техническое обслуживание ТП-415.Обесточено:в п. Андреевский,ул.Полевая,11,12,13,14,15,16; ул.Целинная,51,55
| 2018-06-06 14:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена ТТ-0,4кВ на техническом учёте на ф.2 ТП-67.Обесточено: в п. Павловский,ул.Молодежная,16-1,16-10,16-12,16-13,16-14,16-16,16-2,16-3,16-4,16-6,16-7,16-8,16-9,16А-2,18-1,18-11,18-12,18-14,18-16,18-4,18-5,18-6,18-7,18-9,18А-2 СЗО-1(ПУ.ФСБ)
Варненский район электрических сетей | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 17:00 | с Арчаглы-Аят ул.Приречная
| 2018-06-05 13:00 | 2018-06-05 17:00 | п. Кызыл-Маяк, дом отдыха "Тополек"
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-05 12:00 | 2018-06-05 17:00 | ТП-107; ВЛ 0,4 кВ ф.2. Замена и выправка опор. Обесточены потребители в с.Кирса: ул.Ленина д.35-85 - не четн.стор. СЗО-нет.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 16:00 | ПС 110 кВ Петропавловская; Средний ремонт В-10кВ Этовна. Обесточены потребители в п. Этовна. СЗО 2-шт (дет.сад и скважина).
| 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена опор. Обесточено: с.Кирса ул.Ленина д.1,1А-34 - по порядку. СЗО-нет
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-05 14:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт В10. Будут откл. д. Аткуль-224 чел. часть с. Селезян-1270 чел.
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | По просьбе потребителя для безопасности работ по ремонту Р-736. Обесточены будут п.Сары, п.Новобатурино, ул.Дорожная с.Еманжелинка.
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ЛР-110кВ Георгиевская. Обесточено п. Княженский, Лебяжье, Заозерный.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 15:00 | Вывести в ремонт Т-2, В-35 кВ Т-2 для среднего ремонта Т-2 и ТР-35 кВ Т-2. Без ограничения энергоснабжения потребителя.
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 17:00 | Текущий ремонт 2СР-110кВ, ШР110кВ Т-2, ШР110кВ ТН2С110кВ, ТН2С-110кВ. Без нарушения электроснабжения потребителя
Кусинский район электрических сетей | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | г.Куса:ул Бубнова,Чернышевского,Гагарина
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | от СР-6 до ТП-116: Д Вознесенка,Аршинка
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 16:00 | Обесточено:п.Радужный,ул.Виноградная,Калмыкова Замена опор.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 16:00 | Обесточено:п.Радужный, ул.Калмыкова 34-человека..Замена опор.
| 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 16:00 | Обесточено:п.Приморский.ТО.ТП.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 16:00 | Обесточено:п.Муравейник Замена ЛР-6кВ на ТП-510
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 12:00 | Обесточено:п.Радужный. ул.Рубежная, Приуральская, Дорожная. ТО ТП
| 2018-06-09 12:00 | 2018-06-09 14:00 | Обп.Приуральский. ул.Копейская, Богатырская, Красносельская. ТО.ТП.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-05 11:00 | 2018-06-05 13:00 | Выводится в ремонт ВЛ-0,4кВ ф Водокачка,от ТП-58Без напряжения п.Петровский ул Центральная 1-25
| 2018-06-05 13:00 | 2018-06-05 15:00 | Выводится в ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-57 ф Посёлок, без напряжения: п Петровский ул механизаторов 1-7
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 18:00 | Откл. ТП 2808 для покраски корпуса ТП. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Крестьянская, Луговая. Тел. 55-1-96.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-06-05 06:00 | 2018-06-05 18:00 | Замена вводов и монтаж матричного учета. с. Октябрьское ул Восточная 85-99
| 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 17:00 | ТО ТП. с. Буланово ул Центральная 2-56
| 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 17:00 | ТО ТП. с. Сысоево ул 1 Мая 1-28
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | с.Стрелецк ул.Набережная
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | с.Стрелецк ул.Центральная, Труда
| 2018-06-05 12:00 | 2018-06-05 17:00 | с.Борисовка, В-Санарка, Р-Майка, К-Санарка
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 17:00 | п. Калиновский ул. Дорожная 1,2,3,4,5,6,7,8; ул. Первомайская 1,2,4,5,6,8,10,12, 14,18,20. КР ТП
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 18:00 | п. Тарутино, п. Луговое, п. Огнеупорный ИП Мурзин. Расчистка трассы ВЛ.
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | п. Черноборский ул. Советская 20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35. пер. Центральный 1,2,3,5. пер. 1 Мая 1,2. ул. Набережная 16,18,19,20,21,22,23,24,25. ул. Ленина 8,10,12,14,16,18,23,25,27. пер. 1 Мая 4,6. ул. Комарова 5,9,11,13. ул. Комарова 8,10,12,14,16. пер. 1 Мая 7. ул. Школьная 5,7,9,11,13. ул. Ленина 2,4,6,17,19,21. пер. 1 Мая 3. ул. Комарова 1,3. ул. Комарова 2,4,6. ул. Школьная 1,3. КР ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | г. Юрюзань. ул. Больничная, №№1-26. ПС ЮМЗ; ВЛ 6№17; ТП-24; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№21, 22.