## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
1Ленинский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 18:00 | ТП 5644 1С 10 кВ, Т1 текущий ремонт. Под отключение попадают адреса; ул. Гагарина 58в,58г,58д,60а ул. Барбюса 91 ул.Коммунаров 80-90 ул.Вагнера 165-181. ул.Барбюса 252 - 266 пер.Эстонский 4-8, 3-9 пер.Кондукторский 41-65, 42-70
1Ленинский район электрических сетей | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 18:00 | ТП 5707 выводится в ремонт. Под отключение попадают: ул. Дзержинского 111, 109, 107, ул. Барбюса 134, 134а, 132
1Советский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 18:00 | ТП 1443 2С 0,4 кВ, Т-2 Текущий ремонт оборудования. отключаются дома ул: Российская 258, 224, Свободы 155 А, Б, В, Г., 155/1/2.
1Советский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 18:00 | ТП 1117 РУ-0,4кВ 1С,Т1: 05.07.2018 с 9:00 до 18:00 вывести в ремонт для реконструкции 0,4кВ.Отключаются: ж\д ул. Лесопарковая 9.,Татьяничевой 6,9.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-05 | 2018-07-06 23:00 | ТП 3089 1С-10кВ, КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 3089 вывести в резерв для безопасности работ в РП 19, с переводом нагрузки в щитовой потребителя на РП 19 Т1. Без отключения потребителя.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3370 1С гр.2 - Замена опор. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.Краснофлотская - ул.Мамина - ул.Внутриквартальная.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 18:00 | ТП 3382 Т2, 2С 0,4кВ - кап.ремонт. Адреса отключения: ул.Артиллерийская 53, 55, 61А, ул.Грибоедова 2.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 18:00 | ТП 3024 Т2, 2С 0,4кВ - монтаж новых КЛ 0,4кВ, ТТ и ПУ на гр.12. Адреса отключения: ул.Хохрякова 19, 21.
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-05 08:12 | 2018-07-05 18:12 | Откл.э/э Ж/д Набережная 1,2,2а; Пр-т Победы 147,149а,149б
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 12:09 | Откл.Э/Э ул. Степная 1-11, 2-26
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 18:00 | Отключение: ул. Джамбула 21-30, Неглинная 113-121, 168-176,Ижевская 50-65, Развития 1-25, Северокрымская 138,140,148 , Депутатский переулок 20-29, Чайковского 133-147.
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 18:00 | Отключение: ул.Набережная,1,2; проспект Победы,147, 149,149А,149Б.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 12:00 | Выправка опор. Обесточено: п.Красноярский, ул.Набережная.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 13:00 | Техническое обслуживание ТП-52. Обесточено: п.Магнитный, населения нет. СЗО-2шт. (скважина, котельная).
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-05 12:00 | 2018-07-05 17:00 | Выправка опор. Обесточено: п.Красноярский, ул.Центральная.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 17:00 | Участок ВЛ-10кВ за ЛР-10кВ А-6, техническое обслуживание ЛР-10кВ ТП-49, техническое обслуживание ТП-49. Обесточено: п.Вперед, ул.Пионерская, Пролетарская, Полевая. п.Магнитный, ул.Садовая, 546 чел., производственная база. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 13:00 | Техническое обслуживание ТП-378. Обесточено: п.Черниговка, ул. 1-го Мая, ул. Прибрежная, 122чел. населения. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 17:00 | Включение в работу Т-2. Без нарушения электроснабжения потребителей.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-06 13:00 | 2018-07-06 16:00 | Техническое обслуживание ТП-61. Обесточено: п.Черниговка, ул.Победы, 1-го Мая, Набережная, 107 чел. СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-13 17:00 | Капитальный ремонт СВ 110кВ на ПС Маякская. Без обесточения потребителя.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 11:00 | Подключение ввода 0,23кВ от опоры №10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-89.Обесточено:п.Боровое,ул.Лесная,10,11,12,14,15-1,15-2,16,17-1,17-2,18,19-1,20,24,26,28; ул.Мира,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-2,6-3,7,9-1,9-2,9-5,9-6,9-8; ул.Солнечная,6-1,6-2,7; ул.Юбилейная,11,13,18-1,18-2,20-1,20-2,22-1,22-2,7,9.СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | Замена опор № 3, 4, 5, на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-222. Обесточено п. Гогино ул.Пристанционная,22,24,26,30,34,36,38,40; ул.Степная,27,29-1,32,34,38-1,40,42,44,46,48-2,50, ул.Степная,1,11,12,13,14,15,15А,16,17А,18,19,2,20,21,22,23,24,26,28,3,30,5,6,7,8,9,9А. СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 14:00 | Техническое обслуживание ТП-62. Обесточено п. Наследницкий ул.Больничная,7-1,7-2,9; ул.Гагарина,21,23,25,27,28,29,31,32,33,34,36-1,36-2,36-3; ул.Кооперативная,11,13,5,7,9; ул.Ленина,29,30,31,32,34,38; ул.Севостьянова,34,36,38. СЗО-3 шт. (МКТ, АТС, ПС ФСБ).
Брединский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 12:00 | Техническое обслуживание ТП-213.Обесточено:в п.Октябрьский ул.Набережный,1,2,3,4; ул.Октябрьская,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,14-3,14-4,16-1,16-2,18,2,20-1,20-2,22-1,22-2,24,8-1,8-2. СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 12:00 | Подключение ввода 0,4кВ от опоры № 50, и отключение ввода 0,4кВ от опоры №31 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-332.Обесточено: п Андреевский, ул.Александрова,44,46,48,52; ул.Западная,2,4; ул.Новая,1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9; ул.Полевая,1-1,3,5,7; ул.Целинная,36-1,36-2,38,40-1,40-2,42-1,42-2,44-1,44-2,46-1,46-2,47-1,47-2,48-1,48-2,50,52,54.СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-06 12:00 | 2018-07-06 16:00 | Техническое обслуживание ТП-115. Обесточено:в п.Бреды АЗС "Лукойл". СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 17:00 | Техническое обслуживание ТП-242.Обесточено:в п.Калининский ул.70 лет ВЛКСМ,10,11,12,13,14,15,16,17,19,2-1,2-2,4,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; ул.Ленина,11-2,19-1,20,30,32; ул.Труда,1-1,1-2,2,3-1,4 ул.Ленина,11-1,13-1,13-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-2,26-1,26-2,28-1; ул.Труда,5-1,5-2,6. СЗО-нет.
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-05 12:00 | 2018-07-05 17:00 | Ппофобслуживание РЗА дуговой защиты 2С-10 кВ.Обесточено: 1.г.Верхнеуральск: ул.Победы, ул.Чапаева, ул.Островского, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.1-55, д.67-87, д.2-50, д.62-72), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Дзержинского, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.1-81, 2-94), ул.Первомайская (д.1-49), ул.Степная, ул.Зеленая, ул.Калинина, ул.Суворова, ул.Горького, ул.Куйбышева, ул.Достоевского, ул.Южная, ул.Иванова, ул.Нахимова, ул.Чайковского, ул.Кирова, ул.Парковая, ул.Садовая, микрорайон по ул.Иванова .2. г.Верхнеуральск: ул.Еремина, ул.Карла-Либнехта, ул.Тихая, ул.Южная, ул.Еремина, ул.Чапаева, ул.Светлая, ул.Станичная,ул.Благодатная,микрорайоны Пивзавода и Агролицея, Агролицей. 3. п.Дзержинский, п.Кожановский . 4. п.Геологов: ул.Обручева, ул.Пионерская; п.Сафроновский; п.Эстонский; п.Полосинcский . 5.п.Нововоронинский, учебное хозяйство Агролицея . .
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 16:00 | монтаж приборов учёта РИМ 384 на оп.№2 отпайки на ТП-1612 Обесточено будет с.Шибаево
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-06 12:00 | 2018-07-06 17:00 | Выправка опор № 32,33,34, 1 отп. на ТП-1401 Обесточена будет часть с.Еманжелинки ул.Заречная д. № 33 ул.Труда д. № 3 ул.Заречная д. №№ 23-45, ул.Заречная д. №№ 24-36, 47-67 ул.Заречная д. № 34 ул.Уварова д. №№ 3-55 ул.Уварова д. №№ 34-54 ул.Чекмарёва д. №№ 21-63, 34-64 ул.Уварова ул.Уварова д. №№ 2-32 ул.Челябинская д. №№ 1-15, 2-8 ул.Зелёная д. №№ 1-27, 2-16 ул.Советская д. №№ 1-21б, 2-30 ул.Советская д. № 21Б ул.Советская д. № 30 ул.Советская д. №№ 21-41, 38-60 ул.Челябинская д. №№ 17-33, 16-34 ул.Зелёная д. №№ 20, 26 ул.Карла Маркса д. №№ 1-19, 2-20 ул.Заречная д. №№ 38-50, 69-81 ул.Зелёная д. № 21, 27 ул.Труда д. № 21 ул.Дружбы д. №№ 1-14 ул.Молодёжная д. №№ 1-9, 2-12 ул.Мира д. №№ 1-10 ул.Космонавтов д. №№ 5а-9, 18-32 ул.Южная д. №№ 1-21 ул.Космонавтов д. №№ 3, 5, 2-16 ул.Уральская д. №№ 1-16 ул.Южная д. №№ 2-28 ул. Алое поле д. №№ 13,15,17,20б,24,28,30 ул.Солнечная д. №№ 1-9 ул.Труда д. №№ 32, 32а ул.Труда д. №№ 5-33, 6-44 ул.Алое поле д. №№ 10-16 ул.Заречная д. №№ 30а, 32а ул.Солнечная д. №№ 2-24, 9-35
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-06 12:00 | 2018-07-06 15:00 | Текущий ремонт выключателя 10 кВ Обесточены будут п.Грознецкий, часть д.Соколово
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | ТП-142А капитальный ремонт эл. оборудования г. Златоуст Центр эстетического воспитания детей а/к С/Западный-2 ул. 1-я Гурьевская 2-46
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | ТП-84 Капитальный ремонт. Обесточено: 105 чел. в п. Первомайка ул. Озерная д№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19.ул. Центральная-дом2, 4, 6 , 8 , 12, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31,СЗО -1шт (скважина).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 16:00 | Тех. обслуживание ТП-217. Обесточено: пос. Великопетровка СЗО- 2шт (школа,котельная).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 17:00 | Капитальный ремонт ТП-393. Обесточено: п. Еленинка - 3 чел.АЗС, СЗО-2 шт.(2 скважины)
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 16:00 | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1. Обесточено: пос. Анненск-2429 чел. СЗО-8 шт. (насосная, дет.дом, котельная, д/сад, школа-3,больница)
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 17:00 | ТП-373 ВЛ-0,4 кВ ф.3 замена вводов оп. 4,6. Обесточено: 18 чел. в п. В-Петровка ул. Лесная д.38,40,42,44,46,50. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 15:00 | Вывести в ремонт 2С-35кВ и ВЛ-35кВ ЦРП - ТП-2для текущего ремонта ЛР-35кВ ТП-2. Без ограничения электроснабжения потребителей.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-06 10:30 | 2018-07-06 13:00 | ТП-191 замена ТТ. Обесточено: 52 чел. в п. Н-Каолиновый. СЗО- 1шт (больница).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-06 14:00 | 2018-07-06 16:00 | ТП-113 замена ТТ. Обесточено: 1 чел. в п. Н-Каолиновый. СЗО-1шт (д/сад)
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 18:00 | Текущий ремонт ШОВ-110кВ.
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 18:00 | Текущий ремонт В-110кВ Измайловская.
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 18:00 | Участок от СР-37. п.Октябрьский
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | Население п. Магнитка ул. 8 Марта 4-52, Победы 1-58
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | Население с.Петропавловка ул. Труда, Совхозная, Октябрьская.
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 17:00 | Население г.Куса ул. Индустриальная, Советская, Ленина, Гагарина, Щерса.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 13:00 | Обесточено:п. Радужный. ул. Калмыкова, Североморская, 62 дома.ТО.ТП.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 16:00 | Обесточено:п. Радужный.ул. Журавлиная, Жасминовая, Абрикосовая, Клубничная, Дунайская, Алтайская, Онежская, Гаражи, 34 дома . ТО ТП.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 16:00 | Обесточено:п.Приморский,1610 человек, СЗО-5( школа, Д/С, Котельная,насосная-2). Установка ЛР-10кВ на ТП 505.
Миасский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 17:00 | В с. Устиново отключается ул. Зеленая, Труда, Чапаева. Переулки Южный, почтовый для вырубки опасных веток деревьев.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 13:00 | ТО ТП-119.Обесточено: п.Кужебаевский ул.Центральная 1-50, СЗО-нет
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | ТП-80 РУ-0,4кВ замена руб.-0,4кв на АВ-0,4кВф.№1,2,3.Обесточено: п.Курганное ул.Советская 1-40, ул.Уральская 1-20, СЗО-дет.сад.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 12:00 | ТО ТП-47. Обесточено:п.Кассельский ул.Ленина 6-8,СЗО-котельная.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 16:00 | Замена деревянных опор.№3,4 на ж/б опоры,выправка опоры №94.Обесточено: с.Остроленский (част СЗО-1шт.(скважина.), 73 чел.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 17:00 | ТО ТП-228.Обесточено: п.Кужебаевский ул.Заречная 1-15, СЗО-нет
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 17:00 | ТО ТП-60. Обесточено:п.Остроленский ул.Бикбова 28-75, СЗО-школа.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-30 20:00 | Кап.ремонт В. Без ограничения.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 17:00 | Замена подкоса у опор № 12,18,29 с помощью БКМ Обесточение: н.п. Деево ул. Школьная, Лесная
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-06 15:00 | 2018-07-06 18:00 | Подключение потребителя на опоре № 51 по ОР № 6100048604. Обесточение: н.п. Ункурда ул. Первомайская д. 56-130.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-06 16:00 | 2018-07-06 21:00 | замена наружных вводов от опоры № 14 по просьбе потребителя. Обесточение6 н.п. Бозово.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-06 16:00 | 2018-07-06 21:00 | Замена наружных вводов от опор № 26 по просьбе потребителя. Обесточение: н.п. Юсупово ул. Советская, Молодежная, д 2-13
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-10 18:00 | Текущий ремонт ТТ10 ВЛ №16. Средний ремонт В 10 №16. Замена ж.б. стойки опоры № 94. Подрезка ДКР в пролетах опор № 83-84 с применением БКМ. Обесточение: н.п. Курга, Сухово, Горшенино, Кедровый, Первомайка, Бехтерево, Юлдашево.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 16:00 | Кап ремонт ВЛ Откл д Чернякино
Октябрьский район электрических сетей | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 16:00 | Средний ремонт ТП. Откл с Кочердык ул Восточная д 3-9 ул Набережная д 6-18
Октябрьский район электрических сетей | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 16:00 | Кап ремонт ТП. Откл с Нововорламово ул Мира д 16-33
Октябрьский район электрических сетей | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 16:00 | Кап ремонт. Откл с Нововорламово ул Цветочная д 1-9
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 17:00 | с.Степное ул.Гагарина
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 17:00 | с.В.Санарка пер.Белорусский
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | С.В.Санарка пер.Белорусский
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-09 12:00 | 2018-07-09 17:00 | с.Ст.Кумляк,Н.Кумляк,Кукушка
Саткинский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 17:00 | Ревизия оборудования ТП 77
Саткинский район электрических сетей | 2018-07-05 12:30 | 2018-07-05 16:00 | Ревизия оборудования ТП-45
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 15:00 | Установка матричных учетов. п.Морозкино ул.Школьная 2-38, 1-35
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 16:00 | ТО ТП. п.Уварово. ул.Набережная 1-8
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 12:00 | Ревизия РЛ 10 на ТП 24120 п. Шантарино
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-05 12:00 | 2018-07-05 17:00 | Установка КТП 10/0,4 по тех. присоединению. Троицкий муниципальный район
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 16:00 | Ревизия РЛ 10 на ТП 24119 п. Шантарино
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 15:00 | Замена вязок на ВЛ 10 п.Сары.
Увельский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 12:00 | часть с. Кичигино ул. Мира, Некрасова, Гоголя, Пионерская, Шевченко, пер. Речной, Набережная
Увельский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 17:00 | д. Сосновка, Дружный
Увельский район электрических сетей | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 16:00 | часть п. Увельский ул. Пушкина, Октябрьская, 60 лет Октября
Увельский район электрических сетей | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 15:00 | д. Дуванкуль ул. Молодежная 4-25
Увельский район электрических сетей | 2018-07-06 14:00 | 2018-07-06 16:00 | часть д. Водопойка ул. Западная, Набережная
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 17:00 | Монтаж СИП по тех.присоединению. Отключенные потребители: Мыжевских 2-54, 1-37 Пер. Трудовой1,2 Хохрякова 88 Свердлова 35-43
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 17:00 | Замена домовых вводов на СИП. Отключенные потребители: К. Маркса 132-176 Бахтинова 1-7,4-8 Пер. Суховязкий 1 Палкина 1-5,2-16 Комсомольская 1-13,2-20 Луначарского 18-22
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 17:00 | Замена домовых вводов на СИП. Отключенные потребители: Хохрякова 130-156,133-151 Бажова 20-42,21-51 8 Марта 18-28,13-27 Мыжевских 92-104,53-71 Пушкина 38
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 17:00 | Замена домовых вводов на СИП. Отключенные потребители: Островского 2-16,1-31 СШ №2 (младшие классы)
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 17:00 | Замена ПУ и ТТ 0,4кВ присоединения "Бабикова 64". Отключенные потребители: Бабикова 64 (м.э.)
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | с. Светлое: Живодноводство. Р-0,03мВт, 0чел., СЗО-0. КР ТП
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | п. Беловка ул. Центральная д.№ 12А,14А,21,25,28,30,32,34,36,29А,29Б,29В. Ул. Колхозная ,д.№ 31,33,35,14,16,18,20,22,24,37,39 п. Беловка ул. Центральная д.№ 31,33,35,37,38,40,42,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,39,41. Ул. Дачная д.№1,2,3,4 п. Беловка ул. Нижняя д.№ 15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37 КР ТП 5454
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | п. Беловка ул.Колхозная д.№1,2,2А,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,23,25,27,29. ул. Зеленая д.№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16, ул. Набережная д.№ 17,18,19,20,21,22,23,24,25 КР ТП
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. Кап. ремонт ТП.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 17:00 | п. Тарасовка, ТП - 11 шт., Р-0,0343, чел. - 757, абон. - 328. КР ТП
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | г.Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2 Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ТП-3 Альтаир; ф. 6 № 3 - замена оп. №№2/1 и 2/3.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | с.с. Лемеза, Бедярыш. КП-2; ВЛ 6 № 5; участок от СР-34 до СР-306 - замена опор в пр.оп.№№283-290.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 12:00 | г.Юрюзаньул Звёздная,Радужная,Ясная ПС Юрюзань; ВЛ 6Центр-1; ТП-89; ВЛИ0,4 №2-перенос домового ввода ул Звёздная 45
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 17:00 | г.Катав-Ивановск, промбаза очистных сооружений. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 17; ТП-28 - текущий ремонт Т-1 и РУ-0,4 кВ.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 16:00 | с.Минка, ул.: Кооперативная, Советская. ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-26; ВЛ 0,4 № 1 - замена опор.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 16:00 | г. Катав-Ивановск, ул.Октябрьская, спорт школа, гор. баня. КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-48 - замена яч. № 1 в РУ 0,4 кВ.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 17:00 | г.Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2 Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ТП-3 Альтаир; ф. 6 № 3 - замена оп. №№2/1 и 2/3.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-06 09:30 | 2018-07-06 16:00 | г. Катав-Ивановск, ул. Ул.: Ленина, № 4,5,6,9,13,14; Красноармейская № 2,4,6,8,10,12,17,19,21 КП-2; КЛ 6 № 12; ТП-58; ВЛ 0,4 № 2 - замена д/в на СИП с оп. № 15, Ст. Разина 6.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 16:00 | с. Минка, ул. Кооперативная, Красная, Советская, Студенческая, Краснопартизанская. ПС Минка тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-26 - замена опор на ВЛ 0,4 № 1.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 15:00 | п. Сухая Атя ПС Зареченская; ВЛ 6 АКЛПХ; ТП-183 - текущий ремонт ТП.