## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | ТП 4550 2С-0,4 кВ отключается для ремонта рубильника РПС гр. 5 Отключаются по вводу №2 ж/д Комсомольский пр. , 57, 59.
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 4444 щ.2 гр.8 выводится в резерв для безопасности работ на ВЛ 0,4 кВ ТП 4443 гр.2. Отключаются ж/д частного сектора ул Бахчисарайская полностью, 2я Осташковская полностью, Волховская полностью, Шлюзовая полностью.
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 4443 щ.1 гр.2 выводится в ремонт для замены опор № 2/7, 9, 6/1. Отключаются ж/д частного сектора ул Бахчисарайская полностью, 2я Осташковская полностью, Волховская полностью, Шлюзовая полностью.
Ленинский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 18:00 | ТП 5618 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для перезавода КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса; ул. Барбюса 37,37А,39,39А,41,47,49,51 ул. Коммунаров 16,18,18А,19,20,20А,21,22, 24,26,30 ул. Агалакова 1,3,5,7
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 18:00 | ТП 5760 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для капитального ремонта. Под отключение попадают адреса; ул. Ю. Бульвар 28 ул. Гражданская 4,4А ул. Ш. Руставили 27,27А
| 2018-06-09 08:00 | 2018-06-09 18:00 | ТП 5760 2С 0,4 кВ, Т2 вывести в ремонт Под отключение попадают адреса: Ш. Руставели 27а, 27, Ю. Бульвар 28, Гражданская 4, 4а
| 2018-06-09 08:00 | 2018-06-09 18:00 | ТП 5756 2С 0,4 кВ выводится в ремонт Под отключение попадают адреса: ул. Гагарина 1,1А,3,3А
Советский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | ВЛ 0.4кВ ТП 1050 ГР.1 выводится в ремонт для отключения по телефонограммам ЧЭС. Отключается частный сектор ул: Оренбургская, Курская, Карагандинская, пер.Круглый.
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | ВЛ 0.4кВ ТП 1093 ГР.5,6 выводится в ремонт для отключения по телефонограммам ЧЭС. Отключается частный сектор ул: Шаумяна,Ломоносова,Сулимова,Волгоградская,Ленинградская,Кировоградская,Троицкая,Тарасова, Книжная,Бульдозерная,Колсанова,Омская,пер.Межквартальный,пер.Бульдозерный.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 18:00 | ТП 2436Т Т1, 1С 0,4кВ - монтаж ТТ и ПУ на гр.1. (работает СТЭ). Адреса отключения: ул.Труда 17, 19, 21, ул.Российская 159В, 163, ул.Могильникова 95.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 15:00 | ТП 3652 2С 0,4кВ выводится в ремонт для тех. присоединения и монтажа учета. Без отключения потребителя.
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3508 гр.2 вывести в ремонт для замены опор. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ул.: Танкистов 1-9(нечет), Бажова 1-21(нечет), Загорская 69-77, 82-90, переулки 3й, 4й, 5й, 6й, Бульварные 4, 6.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск Калининский район ул.Северо-Крымская 95-166; Партизанская 50-72; Ижевская 42-50
| 2018-06-09 08:00 | 2018-06-09 18:00 | Отключение: ул.Набережная 30
| 2018-06-09 08:00 | 2018-06-09 13:00 | Отключение: ул. Бр. Кашириных 101,101-а.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 13:00 | То ТП Обесточено:
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Т2,3.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Т-1.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | Т.О.ТП Обесточено:
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 13:00 | Т.О. ТП Обесточено:
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 17:00 | ТН 2С-110 кВ. Испытания состояния изоляции ТН-110кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-09 13:00 | 2018-06-09 19:00 | Т.О. ТП Обесточено:
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 13:00 | Тек рем В 6Кв Обесточено: Чел 337,СЗО-(Школа,Скважина,дисп. Энергетика)
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 17:00 | Выводится ОСШ110кв для испытания изоляции ТН ОСШ 110кВ ф.В
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 17:00 | Ремонт В6 кВ Заречный обесточено:Чел-426.СЗО-(скважины-3.гос. власть3)
| 2018-06-14 07:00 | 2018-06-14 18:00 | Для безопасного проведения работ на Т1
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Средний ремонт Обесточено: 3-чел. СЗО-нет
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Испытания изоляции ТН1С-110кВ
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Выводится 1С-110кВ испытания изоляции ТТ-110кВ Т1
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 16:00 | Замена трансформатора в ТП-586 и ТП-376
Брединский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена вязок на опорах 1-25 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-431.Обесточено: п.Октябрьский,ул.Октябрьская,1-1,11-1,11-2,1-2,13-1,13-2,15-1,15-3,17-1,17-2,17-3,19,1А,21-1,21-2,23,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,5,7,9-1,9-2; ул.Школьная,1
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 13:00 | Техническое обслуживание ТП-336. Обесточено:в п Андреевка СЗО-1(скважина).
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Текущий ремонт В 10кВ Т-1 ,В10кВ Поселок, В 10кВ Лебяжье, В 10кВ СВ. Обесточено: п. Княженка,Лебяжье, Заозерный. СЗО-4(д/сад,школа, ПУ ФСБ,скважина).
| 2018-06-08 11:00 | 2018-06-08 17:00 | Перетяжка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-12.Обесточено: в п.Чека, ул.Молодежная,5,7,9
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | Текущий ремонт ТП-282. Обесточено:в п.Степное ул.Целинная,1-2,12-1,3-1,3-2,5-1,5-2,9-2 ул.Зеленая,2-1,9; ул.Колхозная,1,9. СЗО-нет.
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | Замена опор №15,18,20 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-68. Обесточено:в п.Павловский ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2. СЗО-нет.
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 13:00 | Текущее обслуживание ТП-289. Обесточено:в п.Комсомольский ул.Новая,1,10,12,2,4,6,8; ул.Пионерская,11-1,11-2,1-2,3-1,3-2,5-1,7-1,7-2,9-1,9-2. СЗО-нет.
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 17:00 | Текущее обслуживание ТП-18. Обесточено:в п. Рымникский Гараж. СЗО-нет.
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | Текущее обслуживание ТН 1С-10кВ, ТН 2С-10кВ на ПС Княженка. Без обесточения потребителя.
| 2018-06-09 13:00 | 2018-06-09 17:00 | Текущее обслуживание ТП-326. Обесточено:в п.Комсомольский ул.Черемушки,5-12 ул.Пионерская,10,12,14,16,18,2,20,22,24А,4,6,8; ул.Северная,1,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2; ул.Черемушки,4-11,4-12,4-14,4-15,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-8,4-9,5-1,5-10,5-11,5-13,5-14,5-15,5-16,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9,6-1,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-16,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,7-1,7-10,7-11,7-12,7-13,7-14,7-15,7-16,7-2,7-3,7-4,7-5,7-6,7-7,7-8,7-9,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,8-7,8-8,8-9. СЗО-нет.
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 12:00 | Техническое обслуживание ТП-96.п.Княженека,ул.Братьев Мордвинцевых,34,35,36,38,39,40,41,43-1; ул.Генерала Григорьева,25-1,25-2,26,27-1,27-2,28,31,33-1,33-2,34,35; ул.Мира,4,6; пер.Октябрьский,1-1,1-2,2-2,3,4-1,5-1,5-2; пер.Пионерский,1,2,3А,3А-1,3А-2,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8; пер.Школьный,1-1,1-2,3,4,8-1,8-2
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке № 5,14,24,25 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-68. Обесточено: в п.Павловсий ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2. СЗО-нет.
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ Резерв.Без обесточения потребителей.
| 2018-06-13 11:00 | 2018-06-13 17:00 | Перетяжка провода в пролётах опор 1-18 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-12Обесточено: п.Чека,ул.Заречная,3; ул.Целинная,12,13-2,15,19-1,19-2,23-1,23-2,4,6
| 2018-06-13 12:00 | 2018-06-13 17:00 | Техническое обслуживание ТП-407.Обесточено: п. Княженка,пер.Газовый,10,16,18,2,20,22-1,22-2
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ МЖФ.Обесточено:производственные объекты ООО"Боровое"
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ Могутовка.Обесточено:п.Светлые Озера. СЗО-3(скважины-3шт.)
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 12:00 | Текущий ремонт В-10кВ Боровое.Обесточено:п.Боровое. население 1671 чел.СЗО-3(школа,больница,д/с)
Варненский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с. Н- Кулевчи ул. Школьная
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с. Ракитное ул. Молодежная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Капремонт ТП. Обесточено:п.Краснинский ул.Карла Маркса,Д/Сад
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Новоозерный
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | Капремонт ТП. Обесточено:п.Краснинский ул.Карла Маркса,Д/Сад
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Бабарыкинский
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 19:00 | Замена вводов в дома, установка ПУ на опорах
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 19:00 | Замена вводов в дома, уст. ПУ на опоры
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 19:00 | Замена вводов, уст. ПУ на опоры
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | Установка ПЗУ на опоры
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | По просьбе потребителя для безопасности работ по ремонту Р-736. Обесточены будут п.Сары, п.Новобатурино, ул.Дорожная с.Еманжелинка.
| 2018-06-08 15:00 | 2018-06-08 16:00 | Соединение шлейфов на оп.№9
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 12:00 | ТП-200 Текущий ремонт г.Златоуст ул. 4-я Нижне-Вокзальная, 2, 4, 6. ул. 5-я Нижне-Вокзальная, 1, 3, 5а.
| 2018-06-08 09:30 | 2018-06-08 16:00 | ТП-304 ВЛ 0,4 № 3 Установка опор г.Златоуст • ул. Кирова, 4, 5.
| 2018-06-08 09:30 | 2018-06-08 16:00 | ТП-133 ВЛ 0,4 № 3 Выправка опоры г.Златоуст • ул. Плеханова, 3-9, 15, 17, 2-8. • ул. Аникеева, 22.
| 2018-06-08 09:30 | 2018-06-08 16:00 | ТП-108 ВЛ 0,4 № 1 Выправка опоры г.Златоуст • ул. Сыромолотова, 73. • ул. Малая Чугуновская, 1-17, 2-12 вся. • ул. Чугуновская, 29, 31, 51, 59-105.
| 2018-06-08 09:30 | 2018-06-08 19:00 | ТП-214 ВЛ 0,4 № 2 монтаж СИП г.Златоуст • ул. 1-я Нижне-Вокзальная, 5-37, 4-50. • ул. 2-я Нижне-Вокзальная, 21, 43, 45 .
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Кап. ремонт ТП-67. Обесточено: пос. Снежный-112 чел. ул. Строительная д№ 9 (16квартирный), 10 (16-квартирный), 11 (8-квартирный), ДК, 1, 2, 3, 15 (12-квартирный), 13, 12 (12-квартирный), 14 (18-квартирный), СЗО-нет.
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Замена деревянных опор на ж/б приставке № 5,6,7,8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-195. Обесточено: пос. Новокаолиновый- 34 чел. ул. Северная, 8, 6, 10, 12, 14а, 14, 16, 24, 26, 28, 21, 9, 11, 13, 15, 17, 19. СЗО-нет.
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13.. Обесточено: пос. Татищево- 71 чел. ул. Горького дом 1, 3, 5, 7, 8, ул. Пушкина д№ 13, 14/1, 14/2, ул. Свободы д№ 6/1,6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, ул. Мира д№ 5, ул. Набережная д№ 14, 16, 20, 22, 24,26. СЗО-нет.
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Ремонт корпуса ТП. Обесточено:54чел. в п. Мичуринск. СЗО-нет
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 14:00 | Средний ремонт ЛР-35кВТП-3. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 17:00 | Замена провода по всей ВЛ выборочно. Обесточено:411чел. в п. Ольховка. СЗО-20шт.( насосная;ФАП)
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 17:00 | Замена провода на ВЛ . Обесточено: пос. Ольховка- 411 чел. СЗО-1 шт.(насосная)
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 16:00 | ТО цепей РЗА выключателя.
Кусинский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | г. Куса, ул. Кленовая, Светлая, Энтузиастов, Северная
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 16:00 | п.Медведевка ул.Садовая, Свердлова, Кр.Путь,Бр.Вотиновых, Ст.Разина, 1 Дачная, 2 Дачная, 3 Дачная
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 17:00 | г.Куса ул. Дружба, Садовая, Кленовая, Северная, Светлая, Тихая
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 12:00 | Тех.Присоеденение Обнесточено: Чел-126
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 13:00 | Т.О. ТП Обесточено:
| 2018-06-08 12:00 | 2018-06-08 16:00 | Обесточено:п.Воздвиженка п.Ташказган.Горный,Светлогорск,Базарский,Утарка,Зингейка 3539 человек.. Текущий ремонта В-35кВ.
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | Т.О.ТП Обесточено:ул пионерская
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 13:00 | Монтаж ПУ Обесточено:Чел-159
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 12:00 | Обесточено:п.Радужный. ул.Рубежная, Приуральская, Дорожная. ТО ТП
| 2018-06-09 12:00 | 2018-06-09 14:00 | Обп.Приуральский. ул.Копейская, Богатырская, Красносельская. ТО.ТП.
| 2018-06-09 14:00 | 2018-06-09 15:00 | Монтаж ПУ. Обесточено: Чел 49 СЗО-нет
| 2018-06-09 15:00 | 2018-06-09 17:00 | Монтаж ПУ.Обесточено:107 Чел. СЗО-нет
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 14:00 | Обесточено: п.Приморский 1609 человек.Замена ЛР-10кВ на ТП-510.
Миасский район электрических сетей | 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | ВЛ 0,4 №2 от ТП-300 отключается для замены опор№13,14. Обесточиваются склады и вышка МТС.
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 17:00 | ТП -31 от ВЛ 6 Смородинка отключается для ремонта оборудования ТП и профилактического испытания ТП. В с. Смородинка будут погашены ул. Строителей д № 1, 2. 4., ул. Земледельцев д. №2,6,7.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-233 Без напряжения: п Лебединок ул Заречная 1-33
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 13:00 | Выводится в ремонт ТП-304 Без напряжения:п. Кассель ул Ленина 8/1-14, Советская 1/1-9/2, пожарная часть, СЗО нет
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена деревянных опор(выборочно). Обесточено:п.Знаменский ул.Школьная д.№1-33, ул.50 лет Победы д.№1-9.
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 17:00 | Выводится в ремонт ТП-40 Без напряжения:п. Остроленко ул Молодёжная 1-16/2, Берёзовая 6-10/2, СЗО-больница, дет/сад
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10кВ Петровское-к, без напряжения п. Петровский 333 человека, СЗО-2
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Установка ж.б приставки к опорам № 1,2,3 при помощи БКМ. Обесточение: н.п. Аптряково помещение "Клуб"
| 2018-06-08 12:00 | 2018-06-08 15:00 | Отключение жилого дома от опоры № 20 по заявке ОАО "Челябэнергосбыт" № 93. Обесточение: н.п. д. Арасланово ул. Мира
| 2018-06-08 12:00 | 2018-06-08 18:00 | Установка ж.б приставки к опорам № 1,2,3,14 при помощи БКМ. Обесточение: н.п. Аптряково ул. Победы
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 12:00 | Замена АВ в ЩУ потребителя от оп. №21. Обесточение: н.п. Юсупово, ул. Молодёжная, тел. 51-1-84.
| 2018-06-15 15:00 | 2018-06-15 18:00 | Подключение вновь сооружённой отпайки от оп. 9. Обесточение: н.п. Межевая, Ташкиново.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | ТО ТП. с. Подовинное ул Набережная 8-30
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | ТО ТП. с. Подовинное ул Гагарина 24-35
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена и выправка опор. с. Кочердык ул Молодежная 2-28
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена вводов и монтаж матричного учета. с. Октябрьское ул Восточная 85-99, Энтузиастов 2-30
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | Верховая ревизия ВЛ. с. Октябрьское ул 1Мая 2-85, Мира 2-45, Гагарина 2-36
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Подгорное пер.Школьный,Майский.ул Мира
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Подгорное пер.Майский,Школьный
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Каменка ул.Набережная,Логовая
| 2018-06-08 12:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Борисовка, В-Санарка, Р-Майка, К-Санарка
Саткинский район электрических сетей | 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | Ревизия оборудования ТП-55.
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 12:00 | Обрезка крон деревьев п.Клястицкое ул.Ильинская 65-75 Советская 68-74, 57-65 Октябрьская 52,54,56
| 2018-06-08 08:30 | 2018-06-08 16:00 | Кап. ремонт ТП. с.Бурханкуль Зерноток
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 17:00 | Выправка опоры №119. часть с.Клястицкое, п.Лебедевка.
Увельский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 12:00 | п. Синий Бор
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 18:00 | п. Дуванкуль, часть д. Ключи, часть п. Рождественка
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | часть п. Увельский
Уфалейский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | БВР. Отключенные потребители;Мыжевского 2-54, 1-37 Пер. Трудовой1,2 Хохрякова 88 Свердлова 35-43 Магазинн
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | Подключение шлейфов на оп. №45. Отключенные потребители.Гагарина 86-124, 101-143 Пушкина 1, 3 Бажова 11-15, 10-16 Титова 1-9, 2-6 Дзержинского 102-132 Глинки 2
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 11:00 | Установка ПУ-0,4кВ. Отключенные потребителиКутузова 6-18,5-17 Красная 120-154,85-117 Уральская 144-146,119-121 Пер. Уральский 1-3,2-8 Качалова 22-24 Магазин,Красная 71-83,108-118 Бабикова 84-90,129-131 Суркова 90-100,59-69 Ветлечебница (пром),Бабикова 133-137, 92-102 Уральская 111-117, 126-144 Крылова 57-69
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 20:00 | Подключение ПУ с заменой дом. вводов на СИП. Отключенные потребители;Красная 71-83,108-118 Бабикова 84-90,129-131 Суркова 90-100,59-69 Ветлечебница (пром)
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 16:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Суворова 2(м.э.), 3(м.э.), 5, 7 Чекасина 11-17
| 2018-06-08 14:00 | 2018-06-08 16:00 | Для БВР. Отключенные потребители;Гранильная 62-88,55-85 Свердлова 10А-12,9-25 Красина 17-23,12-14
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 14:00 | Установка ПУ-0,4кВ. Отключенные потребители; К.Маркса 240-256, 167-181
| 2018-06-09 14:00 | 2018-06-09 20:00 | Установка ПУ-0,4кВ. Отключенные потребители;Свердлова 89-105, 52а-64 Суркова 102-122, 75-93
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 16:00 | п. Редутово ул Гагарина 22,24,26,28,30,32,34,36,68,40,42,45,47,49 Откл. по заявке ЧЭС
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 10:00 | п. Климовка Ул. Новая 1,3,5,7,8,9,10,14 Ул. Ленина 1,3,4,5,6,8,9,11,13,14 Замена ввода 0,4
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 13:00 | П. Черноборский: пер. Комсомольский 4. пер. Труда 3,4. ул. Ленина 18,20,20а,22,24,26,31,33,35,37,39,41,43. пер. Пионерский 4. ул. Комарова 15,17,19,21,23.Вырубка ДКР в охр.зоне.
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | п. Клубовка Вырубка ДКР и замена изолятора
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | п. Черноборский Столовая, МТМ, Скважина Регулировка рубильника 0,4 МТМ
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 17:00 | п. Черноборский:1202чел., СЗО-3, 0,05мВт, 12ТП. Вырубка ДКР в охр. зоне ВЛ.
| 2018-06-09 08:00 | 2018-06-09 12:00 | п. Клубовка ИП Плис Регулировка провода.
| 2018-06-09 08:00 | 2018-06-09 11:00 | п Беловка ул Набережная д. 17,18,19,20,21,22,23,24,25 Колхозная д. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,1,11,12,13,15,17,19,21,23,25, Регулировка провода.
| 2018-06-09 08:00 | 2018-06-09 12:00 | с Чесма ул. Черёмушки д. №21,22. Вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ.
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 12:00 | п Тарутино ул. Карташова 35,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88; ул. Набережная 30,32,34,36,38 Замена рубильника 0,4
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | с. Светлое ул. Пушкина 27 д. 2,4,6,8,10,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,33,35; Островского ул. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Шолохова ул.2,4,5,6,7,8,9 КР ТП
| 2018-06-09 11:00 | 2018-06-09 12:00 | п. Беловка Регулировка разъединителя.
| 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 19:00 | п. Новоеткуль Замена изолятора
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-08 07:00 | 2018-06-08 17:00 | г. Юрюзань. ул. Больничная, №№1-26. ПС ЮМЗ; ВЛ 6№17; ТП-24; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№21, 22.
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Минка, пос. Кочкари. ПС Юрюзань; ВЛ 35 Минка; ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка - отключение для текущего ремонта В 35 Минка на ПС Юрюзань.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 16:00 | с Тюбеляс; ул.: Заречная, Студенческая ПС Тюбеляс тяга ВЛ 6 Тюбеляс; ТП-32; ВЛ 0,4 № 1 - монтаж провода в пр. оп. №№ 20-28
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | г. Катав-Ивановск, частный сектор по ул.: Дм. Тараканова, Ленина, Ст. Разина, Красноармейская. Ул. Уральская, Майская пл., пер.: I Дудин, II Дудин, Борцов. КП-2; В 6 № 13 капитальный ремонт.
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | г. Юрюзань, ул.Ул.: Сахарова, №№1-11; Энергетиков, №№1-24; Просвирова, №№115-125, 108-136; 8 Марта, №№12-35. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Жилпоселок; ТП-29; ВЛ 0,4 № 1 - замена провода на СИП в пр. оп. №№ 29-32.
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 16:00 | п. Кропачево, ул.: Сверлова, Пушкина, Садовая. ЗРУ 10 кВ НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Нефтебаза установка ПКУ на ТП-164П.