## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ 10кВ №14 ЮУЖД | Потр. | 0 ,всего:3 | 2018-04-10 | 25569.8708 | 2018-04-10 | 25569.9569 | 2:04 | Повреждение в сетях потребителя.