## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5635 1С гр.8 замена ж/б приставки Под отключение попадают г. Челябинск ул. Грозненская 2-50.
Советский район электрических сетей | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | 10.05.2018 с 8:00 до 17:00 ВЛ 0,4 кВ ТП 1065 1С гр.2,8 выводится в ремонт для отключения по ТЛФ ЧЭС.Отключаются ж/д частного сектора ул. Пестеля, Троицкая,Ломоносова,Шаумяна,Конституции,Красных Зорь,Декабристов,Рылеева,Гоголя,Соснвская,Сулимова,Братская,Междугородная,пер.Минеральный.
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | 10.05.2018 с 8:00 до 17:00 ВЛ 0,4 кВ ТП 1172 1С гр.3 выводится в ремонт для отключения по ТЛФ ЧЭС.Отключаются ж/д частного сектора ул. Гоголя,Клиническая,Московская,Пестеля,Полетаевская,Рылеева,пер.Виноградный.
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | 10.04.18 с 8:00 до 17:00 ВЛ 0,4 кВ ТП 1050 щ1 гр1 вывести в ремонт для капитального ремонта. Отключается частный сектор ул:Карагандинская, Оренбургская, пер. Круглый.
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 18:00 | ТП 1462 1С,гр.4 ( !С,гр.2 отключается тоже для безопасности)-вывести в ремонт для тех.присоединения ИП Волкодав ул.С.Кривой 43- Откл.ул.С.Кривой 41,43,45,47,49А.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 13:00 | ТП 3336 1С 0,4кВ выводится в ремонт для установки учёта на отх.гр. Откл.терапевтический корпус ГКБ №8.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3360 гр.1 выводится в ремонт для замены провода с откл. ж\д ч\с по ул.Детская-8-18;Перекопская-5-9;Транзитная-30-40.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3576 гр.2 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с по ул.Линейная.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 гр.16 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с по ул.пер.1-й Нарвский-1-10.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3311 гр.2 выводится в ремонт.Откл.ж\д ч\с,огран.ул.Победы-пер.2-й Лермонтовский-пер.Слаботочный-Мечникова.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | ТП 3336 2С 0,4кВ выводится в ремонт для установки учёта на отх.гр. Откл.терапевтический корпус ГКБ №8.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 12:00 | ТП 3543 гр.10 выводится в ремонт для монтажа учёта ээ с откл. ж\д по ул.Марченко-37А.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | ТП 3543 гр.12 выводится в ремонт для б\р на гр.14.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | ТП 3543 гр.14 выводится в ремонт для монтажа учёта ээ с откл. ж\д по ул.Марченко-37А.
Центральный район электрических сетей | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 13:00 | Отключение: ул. Каслинская 93, 93Б, 97, 97А, 97Б, 97В; Работниц 58
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 13:00 | Отключение: ул. Каслинская 93, 93Б, 97, 97А, 97Б, 97В; Работниц 58.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | Отключение: ул.Северо-Крымская 95-166; Партизанская 50-72; Ижевская 42-50.
| 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 18:00 | Отключение:ул. Кирова 92-102, Карла Маркса,111.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 15:00 | Отключение: п.Шершни ул. Тополиная 7,10, 14, стр.53,55, Ун.Набережная,98
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 12:00 | Обесточено:п.Первомайский. ТО ТП .ОУП.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-11 16:00 | Послеаварийная проверка РЗА В-110кВ ПС 90. Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | Текущий ремонт ШР-110кВ ШОВ от 1С. Без отключения потребителей.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 13:00 | монтаж ж/б присавок. п.Светлогорск ул.Цементников 6домов
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-11 17:00 | Профконтроль цепей постоянного тока ВАЗП-2 и 2С ЩПТ. Обесточено: Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 15:00 | Обесточено:Первомайский. ТО ТП.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | монтаж ж/б приставок. п.Аблязово ул.Уральская 22 дома, СЗО-1шт(Д/С)
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 12:00 | Обесточено:п.Первомайка ул.Набережная-5 домов,ул.Степная-9 домов,ул.Зеленная-9 домов,Луговая-5 домов,Советская-10 домов. ТО ТП
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 17:00 | Текущий ремонт ШР-110 ШОВ от 2С. Без отключения потребителей.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 17:00 | Обесточено:п.Первомайка ул.Молодежная-10 домов. ТО ТП.
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 13:00 | Обесточено: п.Агаповка. текущий ремонт В-10кВ Райцентр.к.
| 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | Обесточено:п.Наровчатка (частично). Текущий ремонт В.
| 2018-05-15 10:00 | 2018-05-15 17:00 | текущий ремонт ЛР-110кВ Сибай-3. Без отключения потребителей
| 2018-05-16 10:00 | 2018-05-16 17:00 | Обесточено: п.Янгелька. Текущий ремонт ЛР-110 кВ Янгелька .
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | по ф5 участок от л/р 54/122 до л/р 12/135 для подключения новой ТП2845
Брединский район электрических сетей | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом с опоры 20 по заявке ЧЭС. Обесточено в п. Калининский: Ул. Партизанская 2,4,7,8,11-15,17; Пионерская 8,10-15.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом с опоры 5 по заявке ЧЭС. Обесточено в п. Мирный: ул.Мира 1,29-1,29-2; ул.Пушкина 26-1,26-2; ул.Речная 33,35,37,39; ул.Чехова 1,3,4,5-1,5-2,6,7
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№23,25 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-29. Обесточено п. Маяк ул.Интернатовский,1,2,3,4,5,6; ул.Магнитогорская,10-1,10-2,11,12-1,12-2,13,14,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Степной,3-1. СЗО- 1шт. ( ФАП).
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | Текущий ремонт 1 СР-35кВ, ШР-35кВ Т-1, ШР-35кВ ТН-1С. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | Текущий ремонт В-35кВ Т-1. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | Демонтаж вв 0,4 кВ опора№ 29 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-74. Обесточено п. Восточное ул.Молодежная,11,1-2,13-2,2-1,2-2,25-1,3-2,6-1,6-2,7-2,8; ул.Центральная,12,6-1,6-2,6-3,6-4,8; ул.Школьная,7-2.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | Отключение ввода 0,4кВ от опоры №22 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-380. Обесточено: п.Заозерный,ул.Дорожная,18-2,19-1,19-2; ул.Набережная,11,13,15,19,22,23-1,23-2,24,26,28,30,32,38-1,38-2; ул.Озерный,1,2,3,4,8.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | Отключение ввода 0,4кВ от опоры №5 на ВЛ-0,кВ ф.4 ТП-352.Обесточено:п.Атамановка,ул.Молодежная,11-1,11-2,11-3,13-1,13-2,15-1,15-2,1а-1,1а-2,1а-3,3-1,3-2,3-3,5-1,5-2,5-3,7-1,7-2,7-3,9-1,9-2,9-3.Обьект:скважина.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | Отключение ввода 0,23кв от опоры №14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-350.Обесточено:п.Атамановка,ул.Труда,1-1,1-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2.Обьект: сотовая связь.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | Замена ж/б приставок к опорам № 3,16,19,20,23.Обесточено:п.Бреды, ул.Маяковского,37,56,60; ул.Степная 2-я,1,10-1,10-2,12-1,12-2,15-1,15-2,3,5,7,9; ул.Целинная,10; ул.Южная,32.
| 2018-05-10 11:00 | 2018-05-10 13:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом с опоры 20 по заявке ЧЭС. Обесточено в п. Бреды: ул.Лермонтова 21-1,21-2,23-1,23-2,25-1,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2; ул.Луговая10,11,12,13,15,16,17,19,2,21,2А,4-1,4-2,6-1,6-2,8,8-1,8-2,9; ул.Луговая 2-я 1,11,12,13,3,5,6,7-1,7-2,9; ул.Маяковского 18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-17,18-18,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9; ул.Тургенева 29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,37-1,37-2,37А,41,43.
| 2018-05-10 11:00 | 2018-05-10 13:00 | Демонтаж вв. 0,23кв опора№5 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-165. Обесточено п. Маяк ул.Магнитогорская,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26; ул.Озерная,10,1-1,1-2,2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8; ул.Речная,1,10-1,10-2,2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7,8,9-1,9-2; ул.Садовая,10,12,13,17,2А,4,6,8; ул.Цветочный,1,2,3,4,5,6.
Брединский район электрических сетей | 2018-05-10 11:00 | 2018-05-10 13:00 | Демонтаж вв 0,4кВ опора№5 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-75. Обесточено п. Восточное ул.Молодежная,11-1,11-2,29,38; ул.Парковая,1; ул.Целинная,1,11-1,11-2,16,18,20,2-1,3-1,4,5,5-1,6,7-1,7-2,8-2,9,9-1,9-2; ул.Центральная,17-2,22,23,24,25,28,36.
| 2018-05-10 11:00 | 2018-05-10 13:00 | Отключение ввода 0,4кВ от опоры №8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-102 Обесточено:п.Заозерный,ул.Центральная,10-1,10-2,10-4,12-1,12-2,14-1,14-2,2-1,2-2,8-1,8-2.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 15:00 | Демонтаж вв. 0,4кВ опора№22 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-176. Обесточено п. Наследницкий ул.Совхозная,11,13,15,17,19,21; ул.Чапаева,11,12,13,14,15,16,17,18,22,3,4,6,7,9.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 15:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №39 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-86.Обесточено:п.боровое,ул.Ленина,11-1,11-2,11-3,13-1,13-2,13-3,15-1,15-2,15-3,17-1,17-2,19-1,19-2,20-2; ул.Лесная,30,33; ул.Металлургическая,1,11,12-1,12-2,12-3,12-5,12-6,12-7,12-8,13,15,17,17-1,17Б,19,21,23,25,27,29,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7,8-1,8-2,9-2,9-3; ул.Энгельса,23А-1,23А-10,23А-11,23А-12,23А-2,23А-3,23А-4,23А-5,23А-6,23А-7,23А-8,23А-9,25-10,25-11,25-12,25-13,25-14,25-15,25-16,25-17,25-18,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25-9,25А-1,25А-10,25А-11,25А-12,25А-2,25А-3,25А-4,25А-5,25А-6,25А-7,25А-8,25А-9
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Техническое обслуживание ТП-326.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Черемушки,5-12,ул.Пионерская,10,12,14,16,18,2,20,22,24А,4,6,8; ул.Северная,1,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2; ул.Черемушки,4-11,4-12,4-14,4-15,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-8,4-9,5-1,5-10,5-11,5-13,5-14,5-15,5-16,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9,6-1,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-16,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,7-1,7-10,7-11,7-12,7-13,7-14,7-15,7-16,7-2,7-3,7-4,7-5,7-6,7-7,7-8,7-9,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,8-7,8-8,8-9.
| 2018-05-10 15:00 | 2018-05-10 17:00 | Демонтаж вв. 0,23 кВ опора№28 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-213. Обесточено п. Октябрьский ул.Набережный,1,2,3,4; ул.Октябрьская,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,14-3,14-4,16-1,16-2,18,2,20-1,20-2,22-1,22-2,24,8-1,8-2.
| 2018-05-10 15:00 | 2018-05-10 17:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№4 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-231. Обесточено п. Наследницкий ул.Советская,10,12,14,16,18,2,20,22,24,30,32,6,8.
| 2018-05-10 15:00 | 2018-05-10 17:00 | Техническое обслуживание ПУ "матрица"на опоре №11 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-81.Обесточено: ул.Молодежная,1-1,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | Капитальный ремонт ТП-129. Обесточено п. Андреевский ул.Александрова,19,21,23,25,27,29,31,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51; ул.Гагарина,10,11,5,9,12,6,8; ул.Набережная,,2,3,4,5,6,10,7,8; ул.Пионерская,10,11,12,5,6,8,9; ул.Целинная,25-2,ул.Советская,10,12,14,8.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 12:00 | Техническое обслуживание ТП-141. Обесточенного населения -нет, СЗО-1 шт.( скважина) п. Светлые Озера.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 13:00 | Техническое обслуживание В-10кВ РЭС.Обесточено:п.Бреды,ул.Маяковского,37,56,60; ул.Степная 2-я,1,10-1,10-2,12-1,12-2,15-1,15-2,3,5,7,9; ул.Целинная,10; ул.Южная,32. .
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 13:00 | Техническое обслуживание В-10кВ КСМ.Обесточено:п.Бреды,ул.Промкомбинатовская,1,11-1,11-2,13А-1,13А-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,21-1,21-2,23-1,23-2,25,27-1,27-2,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31-1,31-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Фрунзе,36-1,36-2,38-1,38-2,40-1,40-2,42,44.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | Замена ж/б опор №21,23,49 на ВЛ-10кВ Коряжный.Обесточено:п.Коряжный. Обьект: ОРТПЦ..
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №3-19 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-428.Обесточено:п.Калининский,ул.Береговая,10,7,8,9-1,9-2; ул.Целинная,10-1,10-2,10А,12-1,12-2,14,16,18,2,20,26,28,30,32,34,36,38,4,40,6-1,6-2,8.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | Замена ж/б приставок к опорам №21,23,49 на ВЛ-10кВ Коряжный.Обесточено:п.Коряжный.
| 2018-05-11 12:00 | 2018-05-11 16:00 | Техническое обслуживание ТП-83. Обесточенного населения -нет, СЗО-нет. Объект ООО Боровое (скважина на жив-ве).
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 15:00 | Подключение ввода 0,4 кВ в зерносклад с опоры 69 по техприсоединению. Обесточено в п. Бреды: ул.Лермонтова 21-1,21-2,23-1,23-2,25-1,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2; ул.Луговая10,11,12,13,15,16,17,19,2,21,2А,4-1,4-2,6-1,6-2,8,8-1,8-2,9; ул.Луговая 2-я 1,11,12,13,3,5,6,7-1,7-2,9; ул.Маяковского 18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-17,18-18,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9; ул.Тургенева 29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,37-1,37-2,37А,41,43.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Маяк.Обесточено: обьекты ООО"ДРСУ".Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Элеватор-2к.Обесточено:обьекты ООО"Ариант",АЗС.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | Замена вязок на опорах 5-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-431. Обесточено в п. Октябрьский: ул. Школьная 6-19.
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | Техническое обслуживание, покраска корпуса ТП-129. Обесточено в п. Андреевка: ул. Пионерская 5-12; Советская 8-14 (четн.); Комсомольская 7-19; Набережная 2-8,10; Гагарина 5-12; Александрова 19-43,45,47,49,51.
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | Ревизия 1С-10кВ ПС Рымникская . Обесточено:п.Рымникский,п.Березовака,п.Морозовка.
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | Монтаж оптоволокна дуговой защиты 1С-10кВ. Обесточено:п.Рымникский,п.Березовка,п.Морозовка.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | Техническое обслуживание ЛР-110кВ,ОД-110кВ Т-1,КЗ-110кВ Т-1.Обесточено:п.Атамановка,п.Степное.
Варненский район электрических сетей | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с.Комсомолка ул.Труда
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | с.Владимировка
| 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 16:00 | с.Покровка ул.Советская, Зеленая
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Техническое обслуживание ТП, Обесточено: п.Смеловский: ул.Советская д.34-35; Кирова д.15-39 пер. Дружбы; СЗО 1 - Д/сад
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Текущий ремонт В-10 кВ. Обесточено:г.Верхнеуральск: ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Советская, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.57-63, д.89-167, д.52-60, д.76-156), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Красноармейская, ул.Красногвардейская, ул.Бр.Кашириных, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.83-159, д.96-160), ул.Первомайская (д.51-79), ул.М.Партизанская, ул.Набережная, ул.Уральная, ул.Зауралье, ул.Роза Люксембург.2383 чел. СЗО-4 (Д/сад, котельная, насосная, Очистные)
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 12:00 | Текущий ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Геологов: ул.Обручева, ул.Пионерская; п.Сафроновский; п.Эстонский; п.Полосинcский. 1389 чел. СЗО-8 (Насосная-5, Д/сад-2, школа)
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 15:00 | Замена провода на СИП. Обесточено:п.Смеловский: ул.Советская д.42-46; пер.Бр.Кашириных д.3-7; Церковь (от ТП№282 ф.2)
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | текущий ремонт В-10 кВ. Обесточено:г. Верхнеуральск: Микрорайон "медгородок", ул.Мира, ул.Ленина, ул.Р-Люксенбург, ул.Партизанская, ул.Октябрьская (д.161-195, д.162-178), ул.К.Маркса (д.169-189, д.158-178), ул.Пушкина.1371 чел. СЗО-5 (насосная, котельная,Д/сад,Школа, Больница)
| 2018-05-11 10:30 | 2018-05-11 15:00 | Выправка опор № 35. 95. Обесточено:п.Степной .
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | Текущий ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Нововоронинский, учебное хозяйство Агролицея 227 чел. СЗО-1 (Д/сад)
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 16:30 | замена одностоечных опор на ж/б приставках оп. №235,247,250, опоры №12,14- отп. на ТП-524
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 12:00 | текущий ремонт В10
| 2018-05-10 14:00 | 2018-05-10 16:00 | текущий ремонт В10
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 12:00 | текущий ремонт В10
| 2018-05-11 11:00 | 2018-05-11 16:00 | Замена разрядников, подрезка деревьев Обесточены в п.Первомайском будут: ул.Кирова д. №№ 2, 3, 4, 5,6, 8, 12. 15, 16, 18, 20 ул.Ленина д. № 3, 4, 5, 6, 7, 8,14 ул.Школьная д. № 1,2а,4,6, 8а,7,9,11,12 ул.Первомайская д. № 1,3,4,7,9-21,10,12, 14, 16, 18,21а,23,25,26, 28, 30, 32, 34,30,96 ул.Пионерская д. №№ 1,3,9, 11 ул.Цветная д. №№ 2, 4 ул. Лесная д. №№ 1-25, 2-14,18, 20, 22,19б, 26 ул.Хлебозаводская д. № 1 ул.Магнитогорская д. №№ 1-29, 2-36 ул.Челябинская д. №№ 1-47, 2-64,66, 68, 70, 72 ул.10 квартал д. №№ 1-10 ул.Полевая д. №№ 1-21, 2-33 ул.Заводская ул.Магнитогорская д. № 2б,40-2,38-46 ул.Строительная д. № 1 ул.Лермонтова д. №№ 3-17,2-48, 23-43 ул.Луговая д. №№ 2-12 ул.Цементная д. №№ 18а, 19,1-19, 4-16 ул.Северная д. №№ 1-25, 33-49, 2-50,31 ул.Победы д. № 6а,6 ул.Стадионная д. № 1,2,4
| 2018-05-11 14:00 | 2018-05-11 16:00 | текущий ремонт В10
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 13:00 | Тех. присоединение СИП г. Златоуст ул. В. Рязанова, 17-23, 2. ул. 1-я Литейная, 11-29, 4а-16. ул. 2-я Литейная, 6-24, 7-25. ул. 4-я Литейная, 1, 3.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-05-10 09:30 | 2018-05-10 13:00 | Замена провода на СИП г. Златоуст ул. 1-я Демидовская, 1-5, 17, 2-26. ул. 2-я Демидовская, 1, 3, 2-18. ул. 3-я Демидовская, 1, 2-28. ул. 4-я Демидовская, 1-27, 2-38.
| 2018-05-10 09:30 | 2018-05-10 17:00 | Замена опоры г. Златоуст ул. Пугачёва, 113, 115. ул. Сажина, 51-87, 62-90. ул. Вагонная, 1-45, 4-52. ул. Репина, 1-25, 4-28.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 16:00 | Установка ПУ г. Златоуст ул. Космонавтов, 13-43, 14-50. ул. Кооперативная, 33-47, 26-46.
Карталинский район электрических сетей | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | Кап. ремонт ТП-12 в п. Татищево. Обесточено:18 чел. в п. Татищево. СЗО-нет
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | Установка ж/б приставок по всей ВЛ выборочно.Обесточено:57 чел. в п.Новониколаевка. СЗО-нет
| 2018-05-10 09:30 | 2018-05-10 16:30 | Вывести в ремонт 1с-35 кВ, ТН 1с-35 кВ, В-35 кВ Т-1, СВ-35 кВ, В-35 кВ ТП-3 для среднего ремонта ШР-35 кВ ТП-3, ШР-35 кВ ТН 1с-35 кВ, ШР-35 кВ Т-1, 1СР-35 кВ. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-05-10 11:00 | 2018-05-10 16:00 | Вывести в ремонт Т-1 для регулировки уровня масла и ремонта двигателей обдува. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | Установка ж/б приставок по всей ВЛ выборочно в п. Новониколаевка.Обесточено:57 чел. в п. Новониколаевка. СЗО-нет.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ Южностепная -Гражданская для испытания состояния изоляции конденсатора связи. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-05-11 11:00 | 2018-05-11 16:00 | В ремонт Т-1, В-35 кВ Т-1 для замены масла В-35 кВ Т-1 и опробывания работ токовых защит В-35кВ Т-1. Обесточено: 265 чел. в п. Рассветный; 765 чел.в п. Сухореченский. СЗО-7шт.(2-м/пункта ;1-д/сад ;1-школа ; 2-насосных; 1-котельная)
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ СХТ-к для установки ПУ на оп. 83. Обесточено: 140 чел. в г. Карталы. СЗО-нет
Кизильский район электрических сетей | 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | Покраска корпуса ТП.Обесточено:134чел., СЗО-нет. п. Богдановка ул.Красноармейская (д. 59,61,63,65,69,71,73 и 74, 76, 78, 80, 82, 84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108.), Целинная (д.17,19,21,23,25, и 42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66. )
| 2018-05-10 11:00 | 2018-05-10 17:00 | Текущий ремонт В-110кВ Т-1 и техническое обслуживание РК-110кВ Т-1. Обесточено:1604чел., СЗО-5шт. (школа, детсад, скважина-3шт.). п. Измайловский, Кондуровка, Александровка, Ерлыгас, Целинный, часть Ждановки.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | Текущий ремонт ШР-35кВ ТН 1С, ОПН -35кВ ТН 1С и ТН-1С-35кВ. Без погашения потребителя.
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | Текущий ремонт ШР-35кВ ВЛ Покровка, ШР-35кВ ВЛ Водозабор. Без прекращения электроснабжения потребителя
Кусинский район электрических сетей | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 13:00 | Население г.Куса ул. Р.Люксембург 44, Есенина 1-19, Молодежная 7-22, Дружба 5-22, Кленовая 1-6
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | Население п.Тайнак
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 13:00 | Население г.Куса ул. Вокзальная 17,29; Правда 16-22, Окт.Революции 11-48, Елькина 3-6, Глинки 18-24
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 16:00 | Население г.Куса ул. Мира 24-127, Комарова 1-51, Блюхера 25-29.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Население г.Куса ул. К.Либкнехта 6-18, Калинина 1-28, Р.Люксембург 18,19; М.Сибиряк 9-35, Савина 1-25, Уральская 2-25
| 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 18:00 | Население г.Куса ул. Железнодорожная, Некрасова, 8Марта, Понфилова, Куйбышева, Свердлова, Индустриальная.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 15:00 | Население г.Куса ул.Спутник.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | Население г.Куса ул. Борьба, Малышева, Парковая.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 12:00 | ТО ТП. п.МОС ул.Волынцева, пер.Озерный,Уральский 84дома
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 16:00 | ТО ТП. п.МОС ул.Восточная,50лет Совхозу 22дома
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | ТО ТП. п.ЖОС ул.Строителей,Полевая,Московская 58 домов
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | Текущий ремонт В-35кВ ВЛ Водозабор, ЛР-35кВ ВЛ Водозабор, ТТ-35кВ ВЛ Водозабор. Без прекращения электроснабжения потребителя.
Миасский район электрических сетей | 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 12:00 | в с. Черновское отключается ул. Карла-Маркса, Ленина, Рабочая. Переулки мостовой и механический для демонтажа домового ввода по заявке энергосбыта.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | в с. Черновском отключается ул Ленина с 5 по 79 дом для замены провода в пролетах опор 14-16.
| 2018-05-11 12:00 | 2018-05-11 16:00 | в с. Черновском отключается ул рабочая и объекты КХ союз для ремонта оборудования ТП
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-05-10 08:30 | 2018-05-10 13:00 | Тек.ремонт В-6кВ. "Поселок". Обесточено:част.г/п.Южный.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Тех.обсл. ТП-46. Обесточено:п.Куропаткинский ул.Российская д.№19-49. СЗО-3шт.(ФАП, дет.сад, скважина)
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Тек.ремонт В. Обесточено:п.Астафьевка.СЗО-нет.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | Монтаж прибора учета э/энергии на опоре 3/3.Обесточено:п.Остроленский ул.Васильева д.№ 50-105,ул.Набережная д.№1-35,ул.Красноармейская д.№37-82.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | Тех.обсл.ТП-128.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Труда д.44-75 СЗО-1шт.(дет.сад)
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | Замена опор №3, 1/1, установка ж/б приставки к оп.№2/1.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Мира д.10-17 СЗО-нет
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 15:00 | Текущий ремонт В 10. Обесточение н.п. Ситцево, Абдрахманово.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | Покраска корпуса ТП. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Крестьянская д. 10 по 29, ул. Луговая.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Текущий ремонт В 10. Обесточение: н.п. Бозово
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | Отключить ВЛ 10кВ №4 "Орошение" для замены ж.б. стойки и подкоса опоры №1. Отключить ВЛ 10кВ №1 "ЮУЖД", ВЛ 10 №2 "ЛПХ", ВЛ 10 №3 "Орошение", ВЛ 10 №5 "Ункурда", ВЛ 10 №6 "ХПП" для БВр на ВЛ 10кВ №4 "Орошение"
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | Текущий ремонт В 10 №1 Курга. Обесточение н.п. Горшенино, Кедровый, Юлдашево, Первомайка, Сухово, Курга, Бехтерево.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | Замена провода на СИП. с. Подовинное ул кирпичная 1-26
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | ВЛ 0,4 кВ замена опор (выборочно) с. Каракуль ул Степная 2-34
| 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 17:00 | Кап ремонт ТП. Откл с Барсучье Строй двор,гараж.Ул Центральная д11-31
| 2018-05-11 12:00 | 2018-05-11 14:00 | Востановление провода в пр-е 183-184
Пластовский район электрических сетей | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 12:00 | Детский лагерь отдыха
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | с.Целинное ул.Целинная,8 Марта,пер.Южный
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | с.Целинный ул.Садовая,8 Марта,1 Мая,пер.Советский
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 15:00 | с. Кочкарь ул. Заречная
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Кочкарь ул .Советская ,Гоголя
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 15:00 | с. Кочкарь ул. Заводская
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Кочкарь ул. Заводская,Пролетарская
| 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 17:00 | с.Ст.Кумляк ул.Мелиораторов,Центральная
| 2018-05-11 12:00 | 2018-05-11 17:00 | с.Ст.Кумляк д.сад ул.Центральная,Механизаторов
Саткинский район электрических сетей | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 13:00 | Переустановка опоры № 7
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 15:00 | Подключение охранной сигнализации
Троицкий район электрических сетей | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 12:00 | Кап. ремонт ТП п.Ключёвка МТМ
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 12:00 | Выправка опор выборочно п.Воробьёвка
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 10:00 | Ревизия грозозащиты п.Бобровка ул.Краснопартизанская 1-43,2-42; Комсомольская 3-21,2-24,23-47,26-56; Пионерская 1-45,2-44.
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Ясные поляны ул.Школьная 1-9,11-47,4-34,49; Первомайская 2-8; Строителей 1,2,3,5.
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Бобровка ул.1 квартал 4,5,6,7,9; Набережная 9,10,11А,13А.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Бобровка ул.Механическая 2,3,4.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Выправка опор выборочно п.Воробьёвка Кормоцех
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 16:00 | Кап ремонт ТП 2688 п. Карсы, Карабаново
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 16:00 | Ревизия ЛР 10 ТП 2238, 2239, выпиловка дерева в пролете опор №78-79 п. Нижняя Санарка, Уразаевский
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | Покраска м/конструкций ТП п. Карсы, Карабаново
Увельский район электрических сетей | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | с. Зеленый Лог ул. 40 лет Победы, Советская
| 2018-05-10 11:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Вялково, Марково
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 15:00 | часть с. Зеленый Лог ул. Набережная
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | п. Синий Бор
| 2018-05-10 15:00 | 2018-05-10 17:00 | часть с. Зеленый Лог ул. Лесная, Набережная
Уфалейский район электрических сетей | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | Замена изоляторов на опорах ВЛ-0,4 кВ
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 12:00 | Ввод ТП-160 в работу
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | Замена опор 0,4 кВ
Чесменский район электрических сетей | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 13:00 | п. Новоеткуль п.Новоеткульский ул. Комсомольская д№ 27,29,30,32,34,36,45. детский сад ФАП откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Комсомольская №36
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 13:00 | п. Новоеткуль п.Новоеткульский ул. Комсомольская д№ 2,6,8,12,14,16,18,20. магазин откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Комсомольская №6/2
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 13:00 | п. Новоеткуль п.Новоеткульский ул. Ленина д№41,47,49,51,55,57,59,61,63,65,67,69 откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Ленина №65
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 13:00 | п. Новоеткуль п.Новоеткульский ул. Ленина д№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,33,35,37 откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Ленина №1
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 13:00 | п. Новоеткуль п.Новоеткульский ул. Набережная д№1,3,5,11,13,15,17,21,29,33,35,37,39, 41,43,47,49 откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Набережная №49
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | п. Цвилинга , Камышный, Ковыльный 763 чел. Р-0.56 КР В 10 Комышное
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма Магазин.ул. Южная д. №12,13,14/1,14/2,15/1,15/2, 16,17,18/1,18/2,19,20,21, 22/1,22/2,23. откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Южная №18/1
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма ул. Мельничная д. № 8,9,10/1,10/2,11,13,14,16,18 ,20,20а,22/1,22/2,23,25, 27 ,29,31,31а,33,35,37,39,41. откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Мельничная №41
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма ул. Мельничная д. №1,2,3,4/1,4/2,5,6,7. ул. Южная д. №1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Мельничная №1
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма ул. Солнечная д. №1,10а,10,12,14,16,18,20, 22. откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Солнечная №18
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с Чесма Ул. Кривенко д. № 24,26,29,33. откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Кривенко №33
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма ул. Колхозная д. №29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40/1,40/2,42,44,46,48. пер. Пионерский д. №1,2,3,4,5,6,7/1,7/2,10. пер. Октябрьский д. №1,2,3,4,5,6,8,10. ул. Северная д. №1,2,4,5,6,8,10. ул. Чапаева д.№1. откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Колхозная №33
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма ул. Советская д.№17,21,23,25,27,29,31,33,35,44,48. ул. Волошина д.№ 4,6,7,8,9,10. Общежитие. Сбербанк. Откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Волошина №1
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 16:00 | п. Московский: ул. Советская: д,№12,16, С/А, ДК, Д/сад, ул. Дружбы: д.№1,7,13,14,15,19,16/2
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 12:00 | с. Чесма. ул. Чапаева д. №51/1,51/2,53/1,53/2,55/1, 55/2,57/1,57/2,59/1,59/2, 61/1,61/2. ул. Победы д. №10/1,10/2. ул. Труда д. №2/1,2/2,4/1,4/2,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/2,11,12. ул. Краснопартизанская д. №9/1,9/2,11/1,11/2, 16/1,16/2. Ревизия ТП и средств грозозащиты.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма Магазин Магнит. ул. Кирова д. №51,53,55,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,80,82,82а,84. ул. Лермонтова д. №11,14. пер. Павлова д. №16,17. Ревизия средств грозозащиты
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Тарутино Электроцех , водоканал
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Скважина п. Тарутино Р-0.63
| 2018-05-10 15:31 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма : ревизия ЛР 10 ТП 5111
| 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 11:00 | п. Новоеткульский. МТМ, ПТО
| 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 16:00 | п. Новоеткульский. жилой дом. КР В 10 Скалистая на ПС Новоеткульская
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | п.Наталинский ул. Клубная:д. №3,16., ул. Набережная6 д.№1,7,13,10. ул. Российская: д.№2,,7-1/2,4,6,АТС.м-н ОПО.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 14:00 | п. Углицкий, 638 чел, котельная-1, насосная-1, обр.учр.-2, Р-0,16
| 2018-05-11 11:00 | 2018-05-11 14:00 | п. Новоеткульский, Новоеткульский ПУ. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 2018-05-11 14:00 | 2018-05-11 17:00 | п. Новоеткульский, контора-почта-АТС. Ревизия средств грозозащиты ТП
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 16:00 | с. Тюлюк, ул. Ленина. ТП-1 в/ч 41013; ВЛ 10 Меседа; ТП-91; ВЛ 0,4 №2 - замена оп. №№14-16.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 16:00 | с. Илек. ПС Малояз; ВЛ 10 Илек; ТП-7 - комплексный ремонт.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | д. Волково. ПС МММЗ; КЛ 6 ЦРП-1; РП Город; ВЛ 6 Волково; участок от СР-95 до ТП-171; ТП-170 и ТП-171 - текущий ремонт.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Красноармейская, Ленина, Ст. Разина, Майская площадь; пер. 1 и 2 Дудин. КП-2; ВЛ 6 №13 - замена оп.№№ 5-1, 5-2 и замена проходных изоляторов ЛР 6 ВЛ 6 №13 в РУ-6 ТП-52.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | с. Серпиевка, коллективный сад "Гавань". НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Серпиевка; ТП-317 - комплексный ремонт.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | с.Тюлюк, ул. Ленина. ТП-1 в/ч 41013; ВЛ 10 Меседа; ТП-91; ВЛ 0,4 №2 - замена оп. №№14-16.