## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-05-12 13:00 | 2018-05-12 18:00 | ТП 5735 выводится для ремонтных работ в ТП Под отключение попадают адреса: ул. Ш.Руставели 3, 5, 7, 9А Ю. Бульвар, 14
| 2018-05-13 08:00 | 2018-05-13 13:00 | ТП 5663 выводится в ремонт для работы в ТП Под отключение попадают адреса: ул. Трубников, 7
Советский район электрических сетей | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 16:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1065 1С гр1,2,8 вывести в ремонт для отключения и в ключения по телефонограммам ЧЭС. отключаются улицы:Гоголя, Ломоносова, Шаумяна, Пестеля, Рылеева, Троицкая, Московская, Кр.Зорь, Конституции, Декабристов, Сулимова, Сосновская.
| 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 16:00 | ВЛ 0,4 кВ Тп 1050 1С гр1 вывести в ремонт для замены провода. отключаются улицы: Оренбурская, Карагандинская, пер.Круглый.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.2 выводится в ремонт для ревизии провода. Без э/э останется Ч/с огр. Ул.Танкистов – Томская – Мамина - Ржевская.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 13:00 | КЛ 0,4кВ ТП 3594 2С гр.1 выводится в ремонт по письму потребителя для монтажных работ. Отключается потребитель: Ж/д Ул. 2ая Эльтонская 24А п.1-2
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 13:00 | КЛ 0,4кВ ТП 3594 1С гр1 выводится в ремонт по письму потребителя. Отключается ж/д 2ая Эльтонская 24А п.1-2.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 12:00 | ТП 3543 гр.10 выводится в ремонт для монтажа учёта ээ с откл. ж\д по ул.Марченко-37А.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | ТП 3543 гр.12 выводится в ремонт для б\р на гр.14.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | ТП 3543 гр.14 выводится в ремонт для монтажа учёта ээ с откл. ж\д по ул.Марченко-37А.
| 2018-05-14 | 2018-05-14 18:00 | ТП 3014 1С 10кВ, Т1 выводится в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Без отключения потребителей.
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.1 выводится в ремонт для замены опор. Без э/э останется Ч/С огр. Ул.2я Щербаковская – Мамина – Томская - Танкистов.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 18:34 | ТП 3014 1С 0,4кВ ,Т1 выводится в ремонт для производства капитального ремонта. Без э/э останется потребитель:ж.д. ул.: Октябрьская 5, Южноуральская 12, 16.
Центральный район электрических сетей | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 18:00 | Отключение:ул. Кирова 92-102, Карла Маркса,111.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 15:00 | Отключение: п.Шершни ул. Тополиная 7,10, 14, стр.53,55, Ун.Набережная,98
| 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 15:00 | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район ж/д ул. Бр. Кашириных 100.
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск Калининский район ул. Каслинская 93, 93Б, 97, 97А, 97Б, 97В; Работниц 58.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 11:00 | Т.О.ТП Обесточено:230 чел.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 12:00 | Обесточено:п.Первомайка ул.Набережная-5 домов,ул.Степная-9 домов,ул.Зеленная-9 домов,Луговая-5 домов,Советская-10 домов. ТО ТП
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 17:00 | Текущий ремонт ШР-110 ШОВ от 2С. Без отключения потребителей.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 13:00 | монтаж ж/б присавок. п.Светлогорск ул.Цементников 6домов
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 17:00 | Т.О ТП Обесточено:6-чел.,СЗО-1 больница
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 17:00 | Обесточено:п.Первомайка ул.Молодежная-10 домов. ТО ТП.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 17:00 | монтаж ж/б приставок. п.Аблязово ул.Уральская 22 дома, СЗО-1шт(Д/С)
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 12:00 | Т.О. ТП Обесточено:69-чел.
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 13:00 | Обесточено: п.Агаповка. текущий ремонт В-10кВ Райцентр.к.
| 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | Т,О. ТП Обесточено:
| 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | Обесточено:п.Наровчатка (частично). Текущий ремонт В.
| 2018-05-15 10:00 | 2018-05-15 17:00 | текущий ремонт ЛР-110кВ Сибай-3. Без отключения потребителей
| 2018-05-16 10:00 | 2018-05-16 17:00 | Обесточено: п.Янгелька. Текущий ремонт ЛР-110 кВ Янгелька .
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 16:00 | Текущий ремонт ОР-110кВ ШОВ. Без отключения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 10:00 | Подключение ввода 0,4 кВ в зерносклад с опоры 69 по тех.присоединению. Обесточено в п. Бреды: ул.Лермонтова 21-1,21-2,23-1,23-2,25-1,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2; ул.Луговая10,11,12,13,15,16,17,19,2,21,2А,4-1,4-2,6-1,6-2,8,8-1,8-2,9; ул.Луговая 2-я 1,11,12,13,3,5,6,7-1,7-2,9; ул.Маяковского 18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-17,18-18,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9; ул.Тургенева 29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,37-1,37-2,37А,41,43.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | Капитальный ремонт ТП-129. Обесточено: п. Андреевский, ул.Александрова,19,21,23,25,27,29,31,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51; ул.Гагарина,10,11,5,9,12,6,8; ул.Набережная,,2,3,4,5,6,10,7,8; ул.Пионерская,10,11,12,5,6,8,9; ул.Целинная,25-2,ул.Советская,10,12,14,8.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 12:00 | Техническое обслуживание ТП-141. Обесточенного населения -нет, СЗО-1 шт.( скважина) п. Светлые Озера.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 13:00 | Техническое обслуживание В-10кВ РЭС.Обесточено:п.Бреды,ул.Маяковского,37,56,60; ул.Степная 2-я,1,10-1,10-2,12-1,12-2,15-1,15-2,3,5,7,9; ул.Целинная,10; ул.Южная,32. .
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 13:00 | Техническое обслуживание В-10кВ КСМ.Обесточено:п.Бреды,ул.Промкомбинатовская,1,11-1,11-2,13А-1,13А-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,21-1,21-2,23-1,23-2,25,27-1,27-2,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31-1,31-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Фрунзе,36-1,36-2,38-1,38-2,40-1,40-2,42,44.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | Замена ж/б опор №21,23,49 на ВЛ-10кВ Коряжный.Обесточено:п.Коряжный. Обьект: ОРТПЦ..
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №3-19 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-428.Обесточено:п.Калининский,ул.Береговая,10,7,8,9-1,9-2; ул.Целинная,10-1,10-2,10А,12-1,12-2,14,16,18,2,20,26,28,30,32,34,36,38,4,40,6-1,6-2,8.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | Замена ж/б приставок к опорам №21,23,49 на ВЛ-10кВ Коряжный.Обесточено:п.Коряжный.
| 2018-05-11 12:00 | 2018-05-11 16:00 | Техническое обслуживание ТП-83. Обесточенного населения -нет, СЗО-нет. Объект ООО Боровое (скважина на животноводстве).
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Маяк.Обесточено: обьекты ООО"ДРСУ".Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Элеватор-2к.Обесточено:обьекты ООО"Ариант",АЗС.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | Замена вязок на опорах 5-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-431. Обесточено в п. Октябрьский: ул. Школьная 6-19.
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | Техническое обслуживание, покраска корпуса ТП-129. Обесточено в п. Андреевка: ул. Пионерская 5-12; Советская 8-14 (четн.); Комсомольская 7-19; Набережная 2-8,10; Гагарина 5-12; Александрова 19-43,45,47,49,51.
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | Ревизия 1С-10кВ ПС Рымникская . Обесточено:п.Рымникский,п.Березовака,п.Морозовка.
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | Монтаж оптоволокна дуговой защиты 1С-10кВ. Обесточено:п.Рымникский,п.Березовка,п.Морозовка.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 10,от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-387.Обесточено: п.Княженка, ул.Братьев Мордвинцевых,1-1,1-2,1А,2-1,2-2,3-1,3-2,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Генерала Григорьева,1-1,2-2,3-1,4-1,5-1,7-1,9-2; ул.Металлургов,10-1,10-2,12-1,6-2,9-2; пер.Молодежный,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2.СЗО-нет.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | Техническое обслуживание ЛР-110кВ,ОД-110кВ Т-1,КЗ-110кВ Т-1.Обесточено:п.Атамановка,п.Степное.
| 2018-05-15 11:00 | 2018-05-15 13:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 6,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-436.Обесточено: п.Новогеоргиевка,пер.Дорожный,1,3,4; ул.Мира,1,10,2,3,4,7-1; ул.Строительная,10,4,5,6; ул.Школьная,10,11,13,14,15-1,16,17,18,19,5-1,6,7-1,7-2,8
Варненский район электрических сетей | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 16:00 | с. Большевик ул. Новокузнецкая
| 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 16:00 | с.Покровка ул.Советская, Зеленая
| 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | с. Правда ул. Уральская, Надежды, Сиреневая, Мира
| 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | с. Камышное
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 12:00 | Текущий ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Геологов: ул.Обручева, ул.Пионерская; п.Сафроновский; п.Эстонский; п.Полосинcский. 1389 чел. СЗО-8 (Насосная-5, Д/сад-2, школа)
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 15:00 | Замена провода на СИП. Обесточено:п.Смеловский: ул.Советская д.42-46; пер.Бр.Кашириных д.3-7; Церковь (от ТП№282 ф.2)
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | текущий ремонт В-10 кВ. Обесточено:г. Верхнеуральск: Микрорайон "медгородок", ул.Мира, ул.Ленина, ул.Р-Люксенбург, ул.Партизанская, ул.Октябрьская (д.161-195, д.162-178), ул.К.Маркса (д.169-189, д.158-178), ул.Пушкина.1371 чел. СЗО-5 (насосная, котельная,Д/сад,Школа, Больница)
| 2018-05-11 10:30 | 2018-05-11 15:00 | Выправка опор № 35. 95. Обесточено:п.Степной .
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | Текущий ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Нововоронинский, учебное хозяйство Агролицея 227 чел. СЗО-1 (Д/сад)
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 11:00 | ПС 110кВ Верхнеуральская; ВЛ 10 кВ Огород к. Демонтаж проводов с оп.№116 на отпайку к ТП-56 потр. (по просьбе потребителей Дом пристарелых, для ремонтных работ в ТП-56 потр. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Нагорная, ул.Пенза, ул.Труда, ул.Энергетиков, ул.Советская, пер.Кирпичный. СЗО -есть, но у них есть возможность перепитаться.
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 12:00 | текущий ремонт В10
| 2018-05-11 11:00 | 2018-05-11 13:00 | установка одностоечной опоры №57. Обесточены: п. Сары, п. Новобатурино
| 2018-05-11 11:00 | 2018-05-11 16:00 | Замена разрядников, подрезка деревьев Обесточены в п.Первомайском будут: ул.Кирова д. №№ 2, 3, 4, 5,6, 8, 12. 15, 16, 18, 20 ул.Ленина д. № 3, 4, 5, 6, 7, 8,14 ул.Школьная д. № 1,2а,4,6, 8а,7,9,11,12 ул.Первомайская д. № 1,3,4,7,9-21,10,12, 14, 16, 18,21а,23,25,26, 28, 30, 32, 34,30,96 ул.Пионерская д. №№ 1,3,9, 11 ул.Цветная д. №№ 2, 4 ул. Лесная д. №№ 1-25, 2-14,18, 20, 22,19б, 26 ул.Хлебозаводская д. № 1 ул.Магнитогорская д. №№ 1-29, 2-36 ул.Челябинская д. №№ 1-47, 2-64,66, 68, 70, 72 ул.10 квартал д. №№ 1-10 ул.Полевая д. №№ 1-21, 2-33 ул.Заводская ул.Магнитогорская д. № 2б,40-2,38-46 ул.Строительная д. № 1 ул.Лермонтова д. №№ 3-17,2-48, 23-43 ул.Луговая д. №№ 2-12 ул.Цементная д. №№ 18а, 19,1-19, 4-16 ул.Северная д. №№ 1-25, 33-49, 2-50,31 ул.Победы д. № 6а,6 ул.Стадионная д. № 1,2,4
| 2018-05-11 14:00 | 2018-05-11 16:00 | текущий ремонт В10
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | ВЛ 0,4 32 от ТП-143, замена опоры. г.Златоуст • ул. 5-я Гурьевская, 1-37, 2-38. • ул. 6-я Гурьевская, 1-35, 2-40.
| 2018-05-11 09:30 | 2018-05-11 16:00 | ВЛ 0,4 №1 от ТП-213, перенос проводов на новые опоры. г.Златоуст • ул. Володарского, 1-19, 2-20. • ул. Фурманова, 1-57 вся. • ул. Спортивная, 202-210.
Карталинский район электрических сетей | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | Установка ж/б приставок по всей ВЛ выборочно в п. Новониколаевка.Обесточено:57 чел. в п. Новониколаевка. СЗО-нет.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ Южностепная -Гражданская для испытания состояния изоляции конденсатора связи. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-05-11 11:00 | 2018-05-11 16:00 | В ремонт Т-1, В-35 кВ Т-1 для замены масла В-35 кВ Т-1 и опробывания работ токовых защит В-35кВ Т-1. Обесточено: 265 чел. в п. Рассветный; 765 чел.в п. Сухореченский. СЗО-7шт.(2-м/пункта ;1-д/сад ;1-школа ; 2-насосных; 1-котельная)
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ СХТ-к для установки ПУ на оп. 83. Обесточено: 140 чел. в г. Карталы. СЗО-нет
Кизильский район электрических сетей | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | Текущий ремонт ШР-35кВ ТН 1С, ОПН -35кВ ТН 1С и ТН-1С-35кВ. Без погашения потребителя.
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | Замена опор №№10-12 ф-2 ТП№31 п Грязная Обесточено:-63чел; СЗО:-0 ул Казачья дд №№1-16
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 13:00 | Техническое обслуживание ТП п Октябрьский Обесточено: СЗО-1 (скважина)
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | Текущий ремонт ШР-35кВ ВЛ Покровка, ШР-35кВ ВЛ Водозабор. Без прекращения электроснабжения потребителя
| 2018-05-14 14:00 | 2018-05-14 17:00 | Техническое обслуживание ТП п Обручевка Обесточено: СЗО-1(скважина)
Кусинский район электрических сетей | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 18:00 | Население г.Куса ул. Железнодорожная, Некрасова, 8Марта, Понфилова, Куйбышева, Свердлова, Индустриальная.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 15:00 | Население г.Куса ул.Спутник.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | Население г.Куса ул. Борьба, Малышева, Парковая.
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | г. Куса, ул. Бубнова, Толстого, Индустриальная
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | ТО ТП. п.ЖОС ул.Строителей,Полевая,Московская 58 домов
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | Текущий ремонт В-35кВ ВЛ Водозабор, ЛР-35кВ ВЛ Водозабор, ТТ-35кВ ВЛ Водозабор. Без прекращения электроснабжения потребителя.
Миасский район электрических сетей | 2018-05-11 12:00 | 2018-05-11 16:00 | в с. Черновском отключается ул рабочая и объекты КХ союз для ремонта оборудования ТП
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | Монтаж прибора учета э/энергии на опоре 3/3.Обесточено:п.Остроленский ул.Васильева д.№ 50-105,ул.Набережная д.№1-35,ул.Красноармейская д.№37-82.
| 2018-05-11 11:00 | 2018-05-11 16:00 | ТО ТП-128.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Труда д.44-75 СЗО-2шт.(Д/сад,Полиция.)
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | Тех.обсл.ТП-128.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Труда д.44-75 СЗО-1шт.(дет.сад)
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | Тек.ремонт Т-3.Без ограничения.
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | В-35кВ Т-2, для высоковольтных испытаний В.Без ограничения.
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | Замена опор №3, 1/1, установка ж/б приставки к оп.№2/1.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Мира д.10-17 СЗО-нет
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | Тек.ремонт Т-4. Без ограничения.
| 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 16:00 | Вывести в ремонт В-35кВ.Париж для сезонного опробования В.Обесточено:с.Париж.п.Кужебай,п.Лебединое,п.Ново черниговский.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | Отключить ВЛ 10кВ №4 "Орошение" для замены ж.б. стойки и подкоса опоры №1. Отключить ВЛ 10кВ №1 "ЮУЖД", ВЛ 10 №2 "ЛПХ", ВЛ 10 №3 "Орошение", ВЛ 10 №5 "Ункурда", ВЛ 10 №6 "ХПП" для БВр на ВЛ 10кВ №4 "Орошение"
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | Текущий ремонт В 10 №1 Курга. Обесточение н.п. Горшенино, Кедровый, Юлдашево, Первомайка, Сухово, Курга, Бехтерево.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 17:00 | Кап ремонт ТП. Откл с Барсучье Строй двор,гараж.Ул Центральная д11-31
| 2018-05-11 12:00 | 2018-05-11 14:00 | Востановление провода в пр-е 183-184
Пластовский район электрических сетей | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 17:00 | с.Ст.Кумляк ул.Мелиораторов,Центральная
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 14:00 | с .Целинное ул. Заречная
| 2018-05-11 12:00 | 2018-05-11 17:00 | с.Ст.Кумляк д.сад ул.Центральная,Механизаторов
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | с. К-Санарка
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | с.Целинное ул. Центральная, Строителей
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | с.Поляновка ул.Захаровка
| 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | с.Поляновка ул.Центральная
| 2018-05-14 14:00 | 2018-05-14 17:00 | с.Целинное школа
Саткинский район электрических сетей | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 13:00 | Переустановка опоры № 7
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 15:00 | Подключение охранной сигнализации
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | Замена деревянных опор на ж/б приставках
Троицкий район электрических сетей | 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 12:00 | Ревизия контактных соединений п.Клястицкое ул.Ильинская 41
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | Замена провода по тех. присоединению п.Бобровка
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | Покраска м/конструкций ТП п. Карсы, Карабаново
Уфалейский район электрических сетей | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 17:00 | Перетяжка провода. Отключенные потребители: Ленина 242-270, 239-271 Космонавтов 11 Морозова 34-58,17-31 Пер. Морозова1-7,2-8 Коммунальная 4,6,8
| 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 17:00 | Замена опоры №20 на участке КВЛ 6кВ Город-8 от ПС Уфалей до ТП-48
Чесменский район электрических сетей | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 11:00 | п. Новоеткульский. МТМ, ПТО
| 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 16:00 | п. Новоеткульский. жилой дом. КР В 10 Скалистая на ПС Новоеткульская
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | п. Тогузак ул. Степная д. №3.4. ул. Спутника д. №6,9,16,18,19,22,23,24,26. Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 11:00 | п. Черноборский Животноводство. Поверка ТТ В 10 Комплекс
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | п.Наталинский ул. Клубная:д. №3,16., ул. Набережная6 д.№1,7,13,10. ул. Российская: д.№2,,7-1/2,4,6,АТС.м-н ОПО.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 14:00 | п. Углицкий, 638 чел, котельная-1, насосная-1, обр.учр.-2, Р-0,16
| 2018-05-11 11:00 | 2018-05-11 13:00 | п. Черноборский МТМ, Зерноток. Поверка ТТ В 10 МТМ.
| 2018-05-11 11:00 | 2018-05-11 14:00 | п. Новоеткульский, Новоеткульский ПУ. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | п. Черноборский Дом рыбака. Поверка ТТ В 10 Полив.
| 2018-05-11 14:00 | 2018-05-11 17:00 | п. Новоеткульский, контора-почта-АТС. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 13:00 | п. Черноборский ул. Ленина д.№34,36,38,40,42,44,46/1,46/2,48/1,48/2,50/1,50/2,52/1,52/2,43,45,47,49,51,53,55,57/1,57/2,59/1,59/2,66,63. пер. Лесной д.№1/1,1/2.Ул.Советская д.№81,83. пер. Овражный д.№1, Ул. Набережная д.№65,63,61,59,57,55,53,53А. ул. Советская д.№50,52,54,56,56А,58,60/1,60/2,62/1,62/2,64/1,64/2. ул. Набережная д.№67,69,71,73,75,77,79. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 2018-05-14 14:00 | 2018-05-14 17:00 | п. Черноборский Пекарня. Ревизия средств грозозащиты ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Пугачевская, №№ 75-11 ;Свердловская, №№ 29-76; Красноуральская, №№ 35- 99. КП-2; КЛ 6 № 12; ТП-5; ВЛ 0,4 № 2 откл. для БПР по замене оп. 5-1, 5-2 ВЛ 6 №13.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | п. Волково. ПС МММЗ; КЛ 6 ЦРП-1; РП Город; ВЛ 6 Волково; участок от СР-95 до ТП-171; ТП-170 и ТП-171 - текущий ремонт.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Красноармейская, Ленина, Ст. Разина, Майская площадь; пер. 1 и 2 Дудин. КП-2; ВЛ 6 №13 - замена оп.№№ 5-1, 5-2 и замена проходных изоляторов ЛР 6 ВЛ 6 №13 в РУ-6 ТП-52.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | с. Серпиевка, коллективный сад "Гавань". НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Серпиевка; ТП-317 - комплексный ремонт.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | с.Тюлюк, ул. Ленина. ТП-1 в/ч 41013; ВЛ 10 Меседа; ТП-91; ВЛ 0,4 №2 - замена оп. №№14-16.
| 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | г. Юрюзань; ул.: III Интернационала, №№1-107; Пролетарская, Пушкина, Ленина, 1 Мая, Гребнева, Кукарина, пер.: Школьный, Матросова, Большой, Шекунова, П. Морозова, Менделеева, Бабушкина, Павлова, Крупской. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка - текущий ремонт ЛР 6 и ТТ В 6 Сосновка.
| 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Ул. Цементников 1;2;3;9;10, д/с. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №21; ТП-78; ВЛ 0,4 № 2 замена оп. 7.
| 2018-05-14 11:00 | 2018-05-14 16:00 | п. Минка, промзона. ПС Минка-тяга, ВЛ 10 Минка, ТП-104; текущий ремонт оборудования ТП.
| 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | г. Юрюзань, ул.: Сахарова, №№1-11; Энергетиков, №№1-24; Просвирова, №№115-125, 108-136; 8 Марта, №№12-35, школа. ПС Юрюзань, ВЛ 6 Жилпоселок, ТП-29, ВЛ 0,4 № 1 замена оп. №№ 28, 29, 30.