## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
1Курчатовский район электрических сетей | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | ТП 4614 1с 0,4кВ, Т-1 выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж/д по ул. Комсомольский проспект 74,74а,76,76а,78б
1Ленинский район электрических сетей | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 18:00 | ТП 5767 2С 0,4 кВ. Т2 капитальный ремонт оборудования г.Челябинск, ул. Тухачевского, 13, 13а ул. Пограничная, 24а, 26, 26а, 28а
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 18:00 | ТП 5770 2С 0,4 кВ, Т2 выводится в ремонт, для завода новой КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса: ул. Ю. Бульвар 26А ул. Ш. Руставели 27
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 18:00 | ТП 5770 1С 0,4 кВ, Т1 выводится в ремонт, для завода новой КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса: ул. Ю. Бульвар 26А ул. Ш. Руставели 27
1Советский район электрических сетей | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 17:00 | 13.04.18 с 8:00 до 17:00 ВЛ 0,4 кВ ТП 1065 1С гр.2 -капитальный ремонт ВЛ. Отключаются: (Быт) ул. Рылеева, Пестеля, Гоголя, Шаумяна, Ломоносова, Троицкая, Московская.
| 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 10:00 | ТП 1065 РУ 0,4 кВ вывести в ремонт для замера шумов. Отключается частный сектор ул.Гоголя,Шаумяна,Ломоносова,Пестеля,Троицкая,Рылеева,Московская,Сосновская,Сулимова,Декабристов,Конституции,Кр.Зорь,
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-04-13 08:30 | 2018-04-13 13:00 | ТП 3540 1С-0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для замены приборов учёта эл.энерги. Отключаются Административные здания по ул.: Сталелитейная 44, Артиллерийская 1а.
| 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 15:00 | КЛ 0,4кВ ТП 3050 гр.6 выводится в ремонт для ревизии разделки в щитовой по заявке потребителя.
| 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 18:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3398 1С, гр.4 выводится в ремонт для замены провода. Отключается Частный сектор ул.: Танкистов 122-136(чет), Катерная 67-90, Фабрично-заводская 36-48, 53-69, Транзитная 1-24, пер-ки 1й, 2й Катерные.
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 18:00 | ТП 3501 1С-0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для ревизии РПС на гр.3. Отключается ж.д. ул. Бажова 35.
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 18:00 | ТП 3318 1С-0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для замены Т.Т. на вводе 0,4кВ. Отключаются ж.д. ул.: пр-т Ленина 26, Артиллерийская 117, 119, Ловина 19.
| 2018-04-16 08:30 | 2018-04-16 18:00 | ТП 3063 1С 10кВ,Т1 выводится в ремонт для проведения кап. ремонта оборудования. Без электроэнергии останется потребитель: Ул.Мамина 9,11
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 18:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3398 1С, гр.4 выводится в ремонт для замены опор. Отключается Частный сектор ул.: Танкистов 122-136(чет), Катерная 67-90, Фабрично-заводская 36-48, 53-69, Транзитная 1-24, пер-ки 1й, 2й Катерные.
| 2018-04-17 08:30 | 2018-04-17 18:00 | ТП 3063 1С 10кВ,Т1 выводится в ремонт для проведения кап. ремонта оборудования. Без электроэнергии останется потребитель: Ул.Мамина 9,11.
1Центральный район электрических сетей | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 18:00 | Кирова 1, 1А, 3, Пр. Победы 151, 151А, 153, 153А, 155, 155А, 157, 159, 159А, Калинина 5Г
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 18:00 | ул.8 Марта 108
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | ж/д ул С. Юлаева 23,25,27,29,29а
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | Бр.Кашириных,136,138
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 12:00 | Обесточено:с. Агаповка, АЗС Салават и стройматериалы. ТО ТП.
| 2018-04-13 10:00 | 2018-04-13 13:00 | п.Кирово. Обесточено: ул. Заозерная.Центральная частично Человек:45, СЗО-нет
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 16:00 | с. Агаповка. ТО ТП.
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 16:00 | Обесточено:с.Агаповка,АЗС Солнышко. ТО ТП.
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 17:00 | п.Магнитный Обесточено6ул. полевая,степная.60 лет Октября частично Человек-105,СЗО-нет
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | Текущий ремонта В-110 кВ Сыртинка и текущий ремонта ТТ-110 кВ Сыртинка.Без нарешения электроснабжения потребителя.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | Текущий ремонт В-110кВ Агаповская и ТТ-110кВ . Без отключения потребителей
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | Текущий ремонт Т-2. Без отключения потребителей
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-27 16:00 | Выводится ремонт В110кВ Сибай3 для профконтроля РЗА
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 16:00 | Опробование привода В-110кВ Мочаги-тяга. Без отключения потребителей
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | тек ремонт В 10 ВЛ№8
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | БВР по замене опоры по Ф-6
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | замена опоры 29
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | включение в работу новой ТП2844
Брединский район электрических сетей | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 14:00 | Замена Т.Т.- 0,4кВ в ТП-98. Обесточено:в п.Княженский ул.Братьев Мордвинцевых,31,45-1,45-2,46,47-1,47-2,48,49-1,49-2,50,51,53-1,53-2,55,71,73,75,52,54,56,57,60,61,63,65,67,69. ул.Генерала Григорьева,45-1,50-2,51,52; ул.Дорожный,4,6-1,6-2; ул.Набережная,1,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,28,3,30,32,34,5,7,9.СЗО-нет.
| 2018-04-13 10:00 | 2018-04-13 16:00 | Техническое обслуживание ТП-39. Обесточено:в п.Атамановка: Производственный объект ООО "Урал".
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | Текущий ремонт ТСН-2.Обесточенных потребителей нет.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | Замена вязок на опорах 1-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-262. Обесточены в п. Мирный: ул. Ленина 16/2; Мира 2-6, 8,11,13,24,27,27А.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 13:00 | Техническое обслуживание ТП-278. Обесточено в п.Могутовка: ул. Дорожная 1А,3,5,8; Школьная 2-4,7,9,11; пер. Мостовой 1,3,4.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 13:00 | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-219 в пр.опор 1-4. Обесточено в п. Калининский подсобное помещение школы.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 14:00 | Техническое обслуживание ТП-58. Обесточено в п. Наследницкий: ул.Целинная 5-2. СЗО-1 шт. (скважина).
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-219. Обесточено в п. Калининский: СЗО-1 шт. (школа).
| 2018-04-16 14:00 | 2018-04-16 17:00 | Техническое обслуживание ТП-57. Обесточено в п. Наследницкий: ул.Комсомольская 1-11,13; Российская 1,3,5; Скубинская 5-1; Чапаева 38-14 Пионерская 10,12,13,14,16,17,19,21,23А,25,27,29,31; Совхозная 33,34,35,40,42,44,46.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 30,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-31. Обесточено: п.Маяк,ул.Борьбы,10-1,10-2,12,13,14,15-1,15-2,15-3,16,17-1,17-2,18,19-1,19-2,20,21-1,21-2,22,24,25,27,29,31,33,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; пер.Зеленый,1,2,3,4,5,6,7-1,7-2; ул.Мира,1-1,1-2,1а,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7,8; пер.Солнечный,1,2,3; ул.Степная,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 24 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-176.Обесточено: п.Наследницкий,ул.Совхозная,11,13,15,17,19,21; ул.Чапаева,11,12,13,14,15,16,17,18,22,3,4,6,7,9
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 13:00 | Текущий ремонт В-10кВ Ясная Поляна.Обесточено: п.Ясная Поляна.СЗО-2(д/с,скважина)
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 19 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-202. Обесточено:п.Андреевский,ул.Заречная,1,10,12,13,14,15,16,19,1А,2,22,3,4,5,6,7,8,9
| 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 13:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 32,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-29.Обесточено: п.Маяк,ул.Дорожная,10,1-1,2-1,2-2,3,4,5,6,8; ул.Октябрьская,10-1,10-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7,8,9-1,9-2; пер.Степной,1,10,11,12,13,14,16,2,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7,8,9
| 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 13:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 6 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-224. Обесточено: п.Комсомольский,ул.Мира,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1
| 2018-04-17 12:00 | 2018-04-17 15:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 10,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-238.Обесточено: п.Маяк,ул.Целинная,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9.
| 2018-04-17 15:00 | 2018-04-17 17:00 | Демонтаж провода в пролёте опор 19-20,на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-163. Обесточено: п.Рымникский,ул.Кооперативная,2; ул.Октябрьская,2,3,4; ул.Пионерская,10,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; пер.Самарский,11,15-1,15-2
| 2018-04-17 15:00 | 2018-04-17 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ Центральный-К.Обесточено:п.Комсомольский.СЗО-4(больница,школа,д/с,скважина.)
Варненский район электрических сетей | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.Владимировка ул.Центральная, Школьная
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.Владимировка ул.Набережная
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с. Казановка, ул. Центральная
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с. Заречье, ул. Набережная
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с. Заречье, ул. Центральная
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с. Кулевчи, ул. Завалищина, Школьная
| 2018-04-13 12:00 | 2018-04-13 14:00 | Часть с.Варна, с.Большевик
| 2018-04-13 14:00 | 2018-04-13 16:00 | часть с.Варна
| 2018-04-16 06:00 | 2018-04-16 20:00 | Текущий ремонт ОР-110кВ Березиновка на ПС Красная Горка. Без погашения потребителей.
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | с. Казановка, ул. Набережная
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 12:00 | часть с. Катенино
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | часть с. Катенино
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 14:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено:п.Кирса ул.Партизанская д.37-73
Карталинский район электрических сетей | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 13:00 | Замена провода на СИП по всей ВЛ выборочно. Обесточено:36 чел. в п. В-Петровкаул. Заречная дом 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13. СЗО-нет
| 2018-04-13 11:00 | 2018-04-13 14:00 | Сезонное опробования ОД-110кВ Т-1. Обесточено:1996 чел.п.Вишневый-314 чел.; п. Е-Полька-617чел.; п.Ю-Степной-1065 чел. СЗО-10шт.(д/сад,2-школы,2-котельны,2-насосных,3-м/пункта)
| 2018-04-13 12:00 | 2018-04-13 14:00 | Тех. обслуживание ТП. Обесточено: пос. Неплюевка- 229 чел. ул. Слонова д№ 20,18,29,27,25,23,21,19,17,15 упер Оренбурский д№ 10,7,6,5,4,2 ул. Советская 8,13,10 ул. Комсомольская 4,2,21 пер Центральный 16,21,5,13,15, ул. Советская д№ 20,15,22,17,19,24,21,24,28,30,23,25,27,29,31пер. Степной д№6,2,пер. Крайний д№ 1,3,4,2,ул Комсомольская д№ 2,23,6. СЗО-нет.
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 16:00 | Замена ввода от опоры №3 до здания. Обесточено: пос. Великопетровка- 137 чел. ул. Центральная дом 48, 52/2, 54, 56, 58, 60, 62, 64, магазин ул. Пьянзина дом 39, 41, 43, 45, 47, 19, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а74. ул. Набережная дом 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13а, 13, 12, 11, ул. Первомайская дом 15, 17, 19, 21, 18, 22, 37, 33, 35, 25 (контора, склад) СЗО-нет
| 2018-04-13 14:00 | 2018-04-13 16:00 | Тех. обслуживание ТП. Обесточено: пос. Неплюевка- 72 чел. ул. Советская д№7,5,10,3,1,12,4,2,ул Верхняя д№18,16,14,пер Петропавловский 8,6, пер Петропавловский д№4,2,ул. Комсомольская д№ 5,3,2,4,1,ул. Верхняя д№ 10,8,6,4,2,1.СЗО-нет.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 13:00 | ТП-2 ТО ТП. Обесточено: 242 чел. в п. Великопетровка ул. Центральная дом 48, 52/2, 54, 51, 49, 47, 45, 43, 39, 24.56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70, 72, 74, 76,57, 55, 53. Пьянзина дом 39, 41, 43, 45, 47, 19, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а74. ул. Набережная дом 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13а, 13, 12, 11, ул. Первомайская дом 15, 17, 19, 21, 18, 22, 37, 33, 35, 25 (контора, склад). ул. Пьянзина дом 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 87, 78, 80, 82, 84, 86, 90. ул. Набережная дом 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, ул. Заречная дом 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13. СЗО- 1шт (школа искуств).
| 2018-04-25 08:00 | 2018-05-26 17:00 | Замер наведённого напряжения на ВЛ. С включением на ночь. На ПС Комсомольская текущий ремонт ШР-110кВ Т-1, СР-110кВ. Обесточены: п.Атамановский, Степной, Мариинский, Андреевский. 2499 чел.
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | На ПС Комсомольская текущий ремонт ЛР-110кВ Восточная, ОД-110кВ Т-2, КЗ-110кВ Т-2. Обесточены: п. Мариинский, Андреевский. 1810 чел.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | Монтаж цветовых обозначений фаз. Обесточены: п.Мариинский, п.Андреевский. 1810 чел.
Кизильский район электрических сетей | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 17:00 | Покраска корпуса ТП. Обесточено: МТМ п. Зингейка.
| 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 16:00 | Выправка опор №5, №9. Обесточено: 437чел., СЗО - нет. п. Полоцкий.
| 2018-04-13 11:00 | 2018-04-13 16:00 | Капитальный ремонт ОД ,КЗ, 110 кВ Т-1. Обесточено: п. Зингейский, Браиловка, Степной, Кацбах, Свет, Заря СЗО- 6 шт, (скважина-3шт, д/сад-3 шт).
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | Покраска корпуса ТП. Обесточено:75чел., СЗО-нет. п.Путь Октября ул. Молодёжная(д.1,2,3,4,20),ул.Октябрьская(д.14,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,33/1,35).
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 | Замена деревянной опоры №4 с укосом и ремонта повторного заземления. Обесточено:76 чел., СЗО - нет. п. Покровка ул. Молодежная (д.1,3,4,5,6,7,8,9,10,12)
| 2018-04-16 10:30 | 2018-04-16 16:30 | Текущий ремонт 1С-10 кВ и ячеек КРУН.
Кусинский район электрических сетей | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 16:00 | г.Куса:улКирова,Чкалова, Кутузова, Гоголя, Юбилейная
| 2018-04-13 10:00 | 2018-04-13 15:00 | г.Куса ул.: Индустриальная 1, 3, 5, 7, Толстого 2, 4, Бубнова 6, 8, 8А, 14, 14А, Андроновых 1, Металлистов 1, 1А, 3, 3А
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 13:00 | ТО ТП №522. п.Приморский ул.Октябрьская,Носова,Строителей 70домов
| 2018-04-13 11:00 | 2018-04-13 15:00 | Монтаж ПУ и провода СИП ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-219. п.Радужный ул.Онежская,Алтайская,Дорожная
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-04-13 11:00 | 2018-04-13 13:00 | Замена ввода на СИП с опоры 1/10 .Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Советская д.№2-36 (чет) ,ул.Бикимова д.№1-23 (нечет)
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 16:00 | Замена ввода на СИП с опоры 1/5 .Обесточено:п.Гумбейский ул.Советская д.№1-31,ул.Профсоюзная д.№1-26,ул.Набережная д.№1-15.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 16:00 | Замена наружных вводов от опор № 1,3. Обесточение: н.п. Котово ул. Заречная
| 2018-04-13 10:00 | 2018-04-13 16:00 | Подключение потребителя с опоры № 2 по оперативному распоряжению № 12290. Обесточение: н.п. Абдрахманово
| 2018-04-13 10:00 | 2018-04-13 17:00 | Восстановление заземляющего спуска повторного заземления опоры № 1,3,10,26,34. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Гагарина д. 1-55
| 2018-04-13 10:00 | 2018-04-13 17:00 | В СБРУН Котово откл. В 10 для опробования привода В 10, проверки устройств РЗА откл. н.п. Котово, Постниково тел. №53-2-52
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 12:00 | Откл. потребителя от оп. №43 по заявке ЭС №50. Обесточение: н.п. Ункурда, ул. Октябрьская. Тел. 53-2-51.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | Замена наружных вводов от опор № 7,15,23. Обесточение: н.п. Котово ул. Гагарина, Никитина
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 | Замена ж\б приставки у опор № 4,5,13,19,22 с помощью БКМ. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Гагарина д. 1-55
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | Откл. потребителя от оп. №7 по заявке ЭС №48. Обесточение: н.п. Ункурда, ул. Советская. Тел. 53-2-51.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | Замена проходных изоляторов 10кВ (2 шт), разрядников РВО 10 (3 шт), выводов низкого напряжения (2шт). Обесточение: н.п. Котово ул. Свободы, Лесная, Механизаторов
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | Замена ввода 0,4кВ, доливка масла в силовой трансформатор. Обесточение: н.п. Ункурда, ул. Крестьянская д.10-30, Луговая д.2, 4, 6. Тел. 53-2-51.
Пластовский район электрических сетей | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.Н-Кумляк ул.Речная , Нагорная
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.Кумляк ул.Речная , Нагорная
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.Целинное ул. Целинная , 8е Марта , Южный
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.Целинное ул. Садовая , 8е Марта , 1 Мая , Советский
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.Целинное ул. Целинная , Центральный
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.В-Санарка ул. Боровая , Ленина , Заводская
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.В-Санарка ул. Шишкина , Калинина , Кирова , Гагарина
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | с.Целинное ул.Центральная
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | с,Целинное ул.Заречная
| 2018-04-16 12:00 | 2018-04-16 17:00 | с.Демарино ул.Лесная, Боровая, Ленина, Центральная
| 2018-04-16 12:00 | 2018-04-16 17:00 | с.Целинное д.сад,ул.Нагорная
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Целинное ул.Садовая
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Целинная ул. Заречная
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Светлое ул.Зеленая, Гагарина
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Светлое ул. Новая, Центральная
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Светлое ул.Окрайная, Придорожная
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Н-Кумляк ул.Речная, Нагорная
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Целинное ул. Садовая, Нагорная, Лесная
Троицкий район электрических сетей | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 11:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Скалистый ул. Котельная 8
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Дубовая роща ул.Окружная 1,3,5,7,13,17,2-14
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Морозкино - ул.Строителей 1-23
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Морозкино - ИП Гертман
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Каменная речка - ЧП, склад
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п. Каменная речка ул.Центральная 24-44, 27-51 ул.Центральная 15-23
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Каменная речка ул.Школьная 40,40А,42А, 41-47 ул. Центральная 48-64 ул.Механическая 8
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Клястицкое Ильинская 42-54, 57-75 Советская 54-64, 47-55 Октябрьская 46-56 Советская 68-74, 57-65
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п Клястицкое МТМ
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п Клястицкое стройцех
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п. Клястицкое зерноток
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Каракулька ул.Центральная 14-22, 1,27,31,35, ул.Молодёжная 2-12, 11-21, 16,18,20,24, ул. Центральная 2-12, 7, 11-23
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Каракулька ул.Центральная 29,31,33, ул.Озёрная 8-22, 29А, 29-45, ул.Озёрная 2-6, 1-27
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Каракулька ул.Дорожная 1-13,17 ул.Молодежная 1-9
| 2018-04-13 10:00 | 2018-04-13 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Родники - Зерноток, МТМ ,склад, пилорама, столярка
| 2018-04-13 11:00 | 2018-04-13 15:00 | Выпиловка деревьев п.Нижняя Санарка ул. Набережная 2-22. 28-46(четн.)
| 2018-04-13 12:00 | 2018-04-13 15:00 | Типовой кап ремонт В и ЛР 10 кВ п. Родники
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Родники ул. Строителей 1-11, ул. Западная 1-21
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 17:00 | Кап. ремонт ТП п.Карсы ул.Томино 2-10; Ямская 2-8,1-11,10-20; Зелёная 2-8,10-30; Блюхера 2,4.
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 16:00 | Кап. ремонт ТП 2689 п. Карсы, Карабаново
Увельский район электрических сетей | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 13:00 | часть п. Каменский
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 13:00 | часть с. Хуторка ул.1 мая, 8 марта, Овчинникова, Победы
| 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 12:00 | часть с. Родионово ул. Мира, Радионовская
| 2018-04-13 11:00 | 2018-04-13 12:00 | п. Увельский ул. Дзержинского, Лермонтова, Октябрьская, Степная
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 15:00 | часть с. Родионова ул. Степная
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 17:00 | часть с. Хуторка ул. 8 марта, Восточная, Мира, Победы,
| 2018-04-13 15:00 | 2018-04-13 17:00 | с. Водопойка
Чебаркульский район электрических сетей | 2018-04-13 10:00 | 2018-04-13 16:00 | ВЛ 10 Кундравы, ТП-47, ВЛ 0,4 кВ № 2 - замена опор № 5, № 6 с помощью БКСМ - 205
| 2018-04-16 11:00 | 2018-04-16 17:00 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 16:00 | Проверка РЗА
Чесменский район электрических сетей | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 13:00 | п. Беловка, Скважина п. Беловка ул.Колхозная д.№1,2,2А,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,23,25,27,29. ул. Зеленая д.№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16. п. Беловка ул. Набережная д.№ 17,18,19,20,21,22,23,24,25 Ревизия ТП и средств гр.защиты.
| 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 12:00 | с.Чесма:Ул. Краснопартизанская Д.№ 1,3,5,7/1,7/2, скважина ул.Мира д.№1,3,5/1,5/2,7,1А,2,4. Замена руб. 0,4 на автомат
| 2018-04-13 12:00 | 2018-04-13 16:00 | п. Беловка ул. Школьная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11,12,13,14,15. Школа, Котельная, Старая котельная п. Беловка ул.Нижняя 12,14,16,18. Ревизия ТП и средств грюзащиты.
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 16:00 | с. Чесма Миграционная служба. ул. Колхозная д. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. ул. Кирова д. №8,36. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №4,7. пер. Центральный д. №1,2. ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2. Замена руб-ка 0,4 на автомат
| 2018-04-16 08:12 | 2018-04-17 17:00 | п. Черноборский. пер. Лесной д. №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ул. Ленина д.№51, 53, 54, 54а. Ул. Юбилейная д.№2,3, 5, 7/1, 7/2, 9. Откл. по заявке ЧЭС пер. Юбилейный,2
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 12:05 | п. Ковыльный ул. Украинская д№ 1,31,26,9,25,12,24/1,24/2,22,21. Откл. по заявке ЧЭС ул. Украинская,22
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 12:00 | п. Черноборский: ЗАВ. КР ТП
| 2018-04-16 09:21 | 2018-04-16 17:00 | П. Черноборский:пер. Комсомольский 4. пер. Труда 3,4. ул. Ленина 18,20,20а,22,24,25,26,31,33,35,37,39,41,43. Откл. по заявке ЧЭС Ул. Ленина,25
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 | п. Черноборский: Ул. Советская д.№50,52,54,56,56А,58,60/1,60/2,62/1,62/2,64/1,64/2, 66. Ул. Набережная д.№67,69,71,73,75,77,79. Откл. по заявке ЧЭС ул. Советская,66/2
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 | п. Черноборский: ул. Советская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,19,21,23. пер. Восточный 1,2. ул. Набережная 2.Откл. по заявке ЧЭС ул. Советская,2
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 | П. Черноборский:ул. Комарова д.№33, 35, 37, 38, 39, 40, ИП Беликов, 41, 42, 43, 44,45, 46, 47, 48, 49, 50, ИП Быков, Откл. по заявке ЧЭС ул. Комарова,48/1,50/2.
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | ВЛ 10 МТМ при БВР на ТП 5167. КР ТП
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 16:00 | с . Чесма ул. Степная д№ 3,1/1,1/2. ул. Ленина 1/1,1/2. Подключение по тех прсоединению
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 13:00 | ПС НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Серпиевка; ТП-39 - текущий ремонт. А/д М-5: промзона.
| 2018-04-13 10:00 | 2018-04-13 12:00 | с. Русский Малояз, ул.: Центральная, Ягодная. ПС Малояз; ВЛ 10 Илек; ТП-36; ВЛ 0,4 №1 - выполнение заявок ЧЭС.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | г.Катав-Ивановск, ул.: Пугачевская, №№75-11; Свердловская, №№29-76; Красноуральская, №№35-99. КП-2; КЛ 6 №12; ТП-5; ВЛ 0,4 №2 - замена оп.№21.
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 14:00 | с.Ерал, ул.: Центральная, Лесная; скважина холодной воды. ПС Первогорская; ВЛ 6 Ашинский район; ТП-50 - отключить для тек/ремонта ТП.
| 2018-04-16 12:00 | 2018-04-16 17:00 | г.Катав-Ивановск ул.Лермонтова,Солнечная,Молодёжная,Еловая КП-2; ВЛ6 №5;уч-к от СР-61 до ТП-1 вывести в ремонт для ремонта оборудования ТП-68.