## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 14.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 13.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 13.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 13.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Еманжелинск | ТП-30 от ф. 6 кВ "№ 13" от ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка | ф. 6 кВ "на ТП-142" | 13.05.18 21:10 | 13.05.18 02:00 | 13.05.18 02:47 | 5 ч. 37 мин. | МТЗ | Повреждение в потребительской ТП Хлеб, КЛ-0,4 кВ во внутренних сетях. | Осмотр ВЛ, ТП. Потребительская ТП Хлеб отключена. Все остальные потребители включены в 02:47. | 6 ТП 1440 кВА | нет
[12 empty] | 1 ТП (потребит.) 180 кВА | нет
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 13.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 13.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.