## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-14 18:00 | ТП 4544 1С 0,4кВ, Т-1 выводится в ремонт для текущего ремонта оборудования. Отключаются ж\д ул Ворошилова 7, 9, 9Б, 11, 15
| 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 17:00 | ТП 4538 2С 0,4кВ вывести в ремонт для безопасности работ при прокладке КЛ0,4кВ возле ТП. Отключается ж\д Комсомольский пр 32Д.
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 18:00 | ТП 4544 2С 0,4кВ , Т-2 выводится в ремонт для текущего ремонта оборудования. Отключаются ж\д ул Ворошилова 7, 9А, 9Б, 11, 13,
Ленинский район электрических сетей | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-14 18:00 | г.Челябинск, плановый поселок ул.Пластская 30 - 48; 35 - 51 ул.Железноводская 32 - 48; 31 - 53 пер.Волынский 1-6 г.Челябинск, плановый поселок ул. Кошевого, 43-64; ул. Карельская, 46; ул. Латвийская, 49; ул. Эстонская, 38-78, 69-85; Работа по Т\ф Энергосбыта
| 2018-03-14 08:00 | 2018-03-14 18:00 | ТП 5701 2С 0,4 кВ, Т2 выводятся в ремонт для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают г.Челябинск ул. Барбюса 144А, Б, В, 140А ул. Гончаренко 86, 86А
| 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 17:00 | ТП 5184 гр.3 подкл. ТФ Энергосбыта г. Челябинск Смолино ул. Западная 1-7а, 2-4 ул.Казачья 2-10,
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 18:00 | г.Челябинск ул. Якутская 9а, 11а, 11, 13 ТП 5600 1С 0,4 кВ монтаж и подсоединение КЛ-0,4кВ по тех условиям
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 18:00 | г.Челябинск ул.Гагарина 52 ул.Стахановцев 114, 116а, 118а, 120А ТП 5641 2С 0,4 кВ текущий ремонт оборудования
| 2018-03-19 08:00 | 2018-03-19 18:00 | ТП 5627 1С 0,4 кВ, Т1 выводятся в ремонт, для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают адреса: ул. Масленникова 10,12,14,16,16А,18.
Советский район электрических сетей | 2018-03-14 10:00 | 2018-03-14 12:00 | ТП 1174 сил трансформатор вывести в ремонт для ревизии. Отключается частный сектор ул.Междугородная,Братская,Гоголя,Пестеля,Рылеева,Сосновская, ж\д Блюхера 51.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-03-14 08:30 | 2018-03-14 18:00 | ТП 2089Т 2С 6кВ, Т2, 2С 0,4кВ - текущий ремонт. Адреса отключения: ул.3го Интернационала 68, 68А, 70, ул.Российская 71, 71А, 73.
| 2018-03-14 08:30 | 2018-03-14 18:00 | ТП 2089Т 1С 6кВ, Т1, 1С 0,4кВ - текущий ремонт. Адреса отключения: ул.3го Интернационала 68, 68А, 70, ул.Российская 71, 71А, 73.
| 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3387 1С гр.4 - заявка ЖЭУ-4, подрезка деревьев. Адреса отключения: ул.Котина 64, 66, 68, 70, 72, ул.Артиллерийская 69, 71, 73, ул.Карпенко 37, 39, 43, 45, ул.Грибоедова 10, 12, 12А, 14, 14А, 16.
| 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3387 1С гр.2 - заявка ЖЭУ-4, подрезка деревьев. Адреса отключения: ул.Котина 64, 66, 68, 70, 72, ул.Артиллерийская 69, 71, 73, ул.Карпенко 37, 39, 43, 45, ул.Грибоедова 10, 12, 12А, 14, 14А, 16.
| 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3386 1С гр.4 - заявка ЖЭУ-4, подрезка деревьев. Адреса отключения: ул.Котина 58, 60, 60А, 62, ул.Грибоедова 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, ул.Карпенко 29,31, 33, 35.
| 2018-03-14 10:00 | 2018-03-14 16:00 | ТП 3015 Т1, 1С 0,4кВ яч. Т1 вывести в ремонт для проверки РЗА на ВА Т1. Без отключения потребителей.
| 2018-03-14 13:00 | 2018-03-14 17:00 | ТП 3342 1С 0,4кВ вывести в ремонт для монтажа ПУ гр.3.Отключаются дома ч\с, огран.ул.Рыбокоптильная-Пригородная-пер.Плотничные-Велосипедная.
| 2018-03-14 13:00 | 2018-03-14 17:00 | ВЛ 10кВ ТП 3369-ТП 3362-ТП 3342 выводится в резерв для б\р в ТП 3342 в РУ 0,4кВ. Отключаются дома ч\с, огран.ул.Рыбокоптильная-Пригородная-пер.Плотничные-Велосипедная.
| 2018-03-15 | 2018-03-15 18:00 | ТП 3532 Т-2 выводится в ремонт без откл.потребителей.
| 2018-03-15 08:30 | 2018-03-15 18:00 | ТП 3031 1С 10кВ, Т1, 1С 0,4кВ - текущий ремонт. Адреса отключения: ул.Хохрякова 6, 8, 8А, 10, 10А.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3591 1С гр.6 - подключения по тех.присоединению. Адреса отключения: частный сектор ул. Выборгская 37-43(нечет), пер-к Армавирский 32-38(чет).
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3652 1С гр.10 - подключения по тех.присоединению. Адреса отключения: частный сектор по ул.Черничная.
Центральный район электрических сетей | 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 15:00 | п.Шершни ул. Тополиная 7,10, 14, стр.53,55, Ун.Набережная,98 ул. Парковая 1-4/2, Пролетарская 16, 19, Садовая 1-2Б, Заводская 1-14, Центральная 5, 12-26А, ул.Садовая 15; ул.Северная 1-13б, 8-26; ул.Центральная 7-11/2, 28-32.
| 2018-03-14 13:00 | 2018-03-14 17:00 | Северо-Крымская 95-166; Партизанская 50-72; Ижевская 42-50
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 15:00 | ПС Аблязово. Обесточено: ТСН-1, Т-1 Проверка системы учёта собственных нужд (согласно графика).
| 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 17:00 | Опробование привода В-110кВ ПС 90
| 2018-03-20 14:00 | 2018-03-20 15:00 | Перевод ВЛ-10кВ Гумбейка-к. с ПС Агаповская на ПС Аблязово. Обесточено: п.Гумбейка.
| 2018-03-20 14:00 | 2018-03-20 14:10 | Отключение ЛР-10кВ А-53. Обесточено: п.Агаповка (мкр-ны Молодежный, Садовый, Тепличный), 3 АЗС.
Брединский район электрических сетей | 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 17:00 | Техническое обслуживание В-110кВ Бреды-Т,с переводом питания через ШОВ.Обесточенных потребителей нет.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | Техническое обслуживание В-110кВ Карталы-Р, с переводом питания через ШОВ.Обесточенных потребителей нет.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 13:00 | Техническое обслуживание ТП-36.Обесточены: производственные объекты ООО совхоз "Брединский"
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 17:00 | Замена опоры №5 отп.на ТП-439, №6,7,8 отп.на ТП-93. установка дополнительной опоры №181 отп. на ТП-439 на ВЛ-10кВ Поселок.Обесточено:п.Могутовка. 468 чел.
| 2018-03-15 12:00 | 2018-03-15 15:00 | Техническое обслуживание ШОВ-110кВ . Обесточенных потребителей нет.
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 17:00 | Техническое обслуживание ТП-303.Обесточено:Детский сад в п.Рымникский
| 2018-03-15 14:00 | 2018-03-15 17:00 | Техническое обслуживание В-110кВ Княженка. Обесточено:п.п.Княженка,Заозёрный,Лебяжье.Население:
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 13:00 | Техническое обслуживание ТП-425.Обесточено:п.Калининский,ул.Ленина,27,29,34,36,38,40
| 2018-03-16 13:00 | 2018-03-16 16:00 | Техническое обслуживание ТП-426.Обесточено: п.Калининский,ул.70 лет ВЛКСМ,1; ул.Строительная,11,13,15,17,18,22,24,25,29,31,32,7-1,7-2,8,9,12,14,16-2,19,26,27,28,30,5,6
Варненский район электрических сетей | 2018-03-14 13:00 | 2018-03-14 17:00 | с. Городище и часть с. Красный Октябрь
| 2018-03-14 13:00 | 2018-03-14 17:00 | с. Кр. Октябрь
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | с. Красный Октябрь ул. Школьная
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | с. Красный Октябрь ул. Октябрьская
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | с. Правда ул. Уральская, Зеленая, Надежды
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | с. Правда ул. Уральская, Надежды, Сиреневая,Мира
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 12:00 | с. Катенино улица Советская, Набережная
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 13:00 | п. Ново-Владимировка, часть с. Ракитное
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 17:00 | с. Катенино улица Школьная
| 2018-03-16 11:00 | 2018-03-16 13:00 | часть с. Ракитное
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 17:00 | ТП-226; ВЛ 0,4 кВ ф.Набережная. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Краснинский: ул.Набережная д.83-101, д.86-102; ул.К.Маркса д.104,106,108,110,115. СЗО-нет.
| 2018-03-15 09:30 | 2018-03-15 14:00 | ТП-409; ВЛ 0,4 кВ ф.3. Замена изоляторов. Обесточены потребители в п.Казанцевсий: ул.Пушкина д.14-42 - четн.стор. СЗО-нет.
| 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 15:00 | ТО ТП-513. Обесточено фермерское хозяйство Костинова в п.Новоозерный. СЗО-нет.
| 2018-03-15 14:00 | 2018-03-15 17:00 | ТП-108; ВЛ 0,4 кВ ф.2. Перетяжка вводов в здания. Обесточены потребители в с.Кирса: ул.Партизанская д.42-62 - четн.стор.; скважина - Северо-Восточная. СЗО-1шт (скважина).
Еткульский район электрических сетей | 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 16:00 | Замена предохранителя 10кВ в КРУН-9.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 13:00 | ТП-19 Текущий ремонт электрооборудования г. Златоуст пр. Гагарина 1-я линия д. № 20 пр. Гагарина 3-я линия д. №15, 15 А пр. Гагарина 5-я линия д. № 9 А, 11 А пр. Гагарина 8-я линия д. № 17 А
Кизильский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 17:00 | Замена изоляторов на ВЛ.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 13:20 | Тех.обслуживание ТП.
| 2018-03-15 09:10 | 2018-03-15 17:00 | Для безопасности работ по вырубке поросли.
| 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 17:00 | Техническое обслуживание ТП, замер сопротивления контура заземления с Кизильское. Обесточено:-база ХДСУ. СЗО:-0.
Кусинский район электрических сетей | 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 17:00 | д.Глухой остров
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 17:00 | Установка приборов учета. Обесточено: п.Радужный, ул.Ботаническая, Брянская, Липецкая, 49 чел. СЗО-нет.
| 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 17:00 | Установка приборов учета. Обесточено: п.Радужный, ул.Мраморная, ул.Онежская, 35 чел. СЗО-нет.
| 2018-03-14 10:29 | 2018-03-14 15:30 | Обесточено:п.Радужный, ул.Придорожная, ул.Заветная, 48 человек.Подключения по тех.присоединению
Миасский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | д. Смородинка откл. ВЛ-0,4 №1 от ТП-5 для перетяжки проводов в пролете опор 6-10, Быт-ул. Центральная , Северная. юр.лица-УКЗ №10
| 2018-03-15 12:00 | 2018-03-15 16:00 | с.Черновское. ВЛ-0,4 № 3 от ТП-181. ул.К. Маркса , Строительная, Ягодная,Чернореченская, пер.Светлый, Северный. Для Подключения абонентов по тех.присоединению.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 17:00 | Перетяжка провода в пролетах № 4-12, 2/1-2/6,4/1-3/1,2-1/7.Обесточено:с.Париж ул.60 лет Октября д.№11-28.
| 2018-03-15 11:00 | 2018-03-15 17:00 | Тек.ремонт В-10кВ Т-3
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 17:00 | Тек.ремонт ТН-1с-10кВ.
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 16:00 | Тек.ремонт В-10кВ Т-4.
| 2018-03-16 10:00 | 2018-03-16 16:00 | Тек.ремонт ТН-2С-10кВ.
Саткинский район электрических сетей | 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 13:00 | Ревизия оборудования.
| 2018-03-14 13:00 | 2018-03-14 17:00 | Ревизия оборудования.
Троицкий район электрических сетей | 2018-03-14 10:00 | 2018-03-14 18:00 | Для безопасности работ при замене грозотроса ВЛ 220кВ ТГРЭС-ПС 90№2 МААП " Бугристое"
| 2018-03-14 10:00 | 2018-03-14 18:00 | Для безопасности работ при замене грозотроса ВЛ 220кВ ТГРЭС-ПС 90№2 п. Бугристое
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 12:00 | Кап. ремонт ТП п.Бобровка ул.Энергетиков 17-25,8-14; Южная 6-15,9-13,17-27; Строителей 18,20,22,15,17; Садовая 3,4; Костюкова 8,10,11,13; Кооперативная 17,19; Советская 11,12,13; Озёрная 1,2,10.
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | Кап. ремонт ТП п.Лебедёвка ул.Центральная 1-45,2-50; Зелёная 2-10.
| 2018-03-15 12:00 | 2018-03-15 15:00 | Замена ввода на СИП п.Белоключёвка ул.Школьная 1,8-12; Полевая 1,2.
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Бобровка ул.Молодёжная 6,8,10,1-13; Культуры 1-11,2-14.
| 2018-03-15 15:00 | 2018-03-15 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Белоключёвка ул.Мира 1-22,23,24-27,28-34,40,41,47,50-52,56,57
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Скалистый Скважина
Увельский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 11:00 | п. Плановый ул. Каширина, Северная, Лучистая, проезд Дальний
| 2018-03-15 11:00 | 2018-03-15 14:00 | п. Плановый ул. Светлая, Южная
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 14:00 | с. Рождественское Скважина
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 17:00 | гЮрюзань ул. Абражанова, Загородная ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №17; ТП-27; ВЛ 0,4 №3-Замена оп №№ 42-44.
| 2018-03-14 10:00 | 2018-03-14 16:00 | с. Шарлаш, Аратское. ПС НПС-2 Кропачево, ВЛ 10 Катавский р-н.- текущий ремонт оборудования ТП-168, СР-18.
| 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 17:00 | г. Катав-Ивановск, второе питание насосная тех. воды. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-94 - тек. ремонт оборудования ТП.