## Отправка
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | КТП 4078 ВЛ 0,4 кВ ТП4078 гр.5 | ВЛ0,4кВ от ТП4078 1с гр5 вывести в ремонт для откл ж\д по т\ф ПАО ЧЭС. Отключаются ж\д ул Индивидуальная 32 - 58.
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | ТП 4143 ВЛ 0,4 кВ ТП 4143 щ.1, гр.2 | ВЛ0,4кВ ТП4143 1с гр2 выводится в ремонт для могнтажа крюков и поддерживающих зажимов на ВЛ. Отключаются ж\д пер Фрезерный 1 - 18, ул Неглинная 1 - 17
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 18:00 | 10:00 | ТП 4445 Система шин 1 0,4 кВ | ТП 4445 1С 0,4кВ выводится в ремонт для текущего ремонта оборудования. Отключаются ж\д ул. Куйбышева 86, 86А, 88, 88А.
| 0,4 кВ | 2018-02-15 11:00 | 2018-02-15 13:00 | 2:00 | ТП 4166 КВЛ 0,4 кВ ТП 4166 щ.1, гр.2 | КВЛ0,4кВ от ТП4166 вывести в резерв для подрезки деревьев по адресу Свердловский пр 13. Отключаются ж\д Свердловский пр 13, 15, 17, 19; ул. Островского 13, 15
| 0,4 кВ | 2018-02-15 13:00 | 2018-02-15 17:00 | 4:00 | КТП 4091 ВЛ 0,4 кВ ТП 4091 гр.2 | ВЛ0,Э4кВ от ТП4091 гр2 выводится в ремонт для откл ж\д Р.Крестьянская 83 по т\ф ПАО ЧЭС. Отключаются ж\д ул Брянская 5 - 11; ул Рабоче-Крестьянская 65 - 101, 80 - 90.
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | ТП 5635 ВЛ-0,4кВ ТП 5635 1С, гр.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5635 1С,гр.7 замена Al-провода на СИП, отключаются потребители: ул. Дзержинского 29 - 37; ул.Толстого 2 - 14 пер. 1й Брестский 1 - 9
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 18:00 | 10:00 | ТП 5770 Секция шин 2 | ТП 5770 2С 0,4 кВ, Т2 текущей ремонт оборудования. Под отключение попадают адреса: ул. Ю.Бульвар,26-А, ул. Ш.Руставели, 27.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 18:00 | 10:00 | ТП 5613 Секция шин 1 | ТП 5613 1С 10/0,4 кВ, Т1капитальный ремонт оборудования. Под отключение попадают адреса: ул. Гагарина,12,14,16 пер. Ш.Руставели, 11.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 14:00 | 2018-02-16 17:00 | 3:00 | ТП 5643 Секция шин 2 | ТП 5643 2С 0,4кВ ячейка силового трансформатора №2 ревизия Р Т2. Отключаются потребители: ул. Гагарина 58, 58а, 62а, 66
| 0,4 кВ | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 18:00 | 10:00 | ТП 5648 Секция шин 1 | ТП 5648 1С, 0,4 кВ, Т1 выводится в капитальный ремонт. Под отключение попадают адреса: ул. Агалакова,28,28а,30.
Советский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 18:00 | 10:00 | ТП 1053 Секция шин 2 0,4 кВ | ТП 1053 2С-0,4кВ,Т2 вывести в ремонт для текущего ремонта оборудования.Отключаются ж,д Сулимова 47,49а,Блюхера 7а,9в,11,11а,11б,11в,11д,13,Тарасова 38,40,42,43а,47а,49а. .
Тракторозаводский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 08:30 | 2018-02-15 18:00 | 9:30 | ТП 3342 ВЛ 0,4 кВ ТП 3342 1С, гр.2 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3342 гр.2 выводится в ремонт для работы по телефонограммам Челябэнергосбыт. Под отключение попадают жилые дома частного сектора по ул. Велосипедная, Водосточная, Кирпичная, пер. Горный, Плотничный, 1-й Плотничный, 2-й Плотничный, 3-й Плотничный
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:30 | 2018-02-15 18:00 | 9:30 | ТП 3342 КЛ 0,4 кВ ТП 3342 1С, гр.1 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3342 гр.1 выводится в ремонт для работ по телефонограммам Челябэнергосбыт. Под отключение попадают жилые дома частного сектора по ул. Велосипедная, Водосточная, Кирпичная, пер. Горный, Плотничный, 1-й Плотничный, 2-й Плотничный, 3-й Плотничный
| 10кВ | 2018-02-15 08:30 | 2018-02-15 18:00 | 9:30 | ТП 3369 ВЛ 10 кВ ТП 3369 - ТП 3342 - ТП 3362 | ВЛ 10 кВ ТП 3369 - ТП 3362 - ТП 3342 вывести в ремонт для подрезки деревьев. Под отключение попадают жилые дома частного по ул. Велосипедная, Водосточная, Кирпичная, пер. Горный, Плотничный, 1-й Плотничный, 2-й Плотничный, 3-й Плотничный, Рыбокоптильная, Пригородная, Майская, Транспортная, Копейский переулок.
| 0,4 кВ | 2018-02-15 09:00 | 2018-02-15 17:00 | 8:00 | ТП 3591 КЛ 0,4 кВ ТП 3591 1с гр.6 | КВЛ 0,4 кВ ТП 3591 1С, гр.6 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. отключается частный сектор прер-к Армавирский 32, 34, 36, 36А, 36Б,.
| 10кВ | 2018-02-15 09:30 | 2018-02-15 18:00 | 8:30 | ТП 3015 Система шин 2 10кВ | ТП 3015 2с 10 кВ, Т2, 2с 0,4 кВ вывести в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают жилые дома по ул.Главная-24; Октябрьская-5,7,11.
| 0,4 кВ | 2018-02-15 13:00 | 2018-02-15 17:00 | 4:00 | РП 10 ВЛ 0,4 кВ РП 10 2С, гр.16 | ВЛ-0,4кВ РП 10 2С, гр.16 выводится в ремонт для ревизии контактов. отключается частный сектор ограниченный ул.: Сухумская – Потёмкина – Попова - У.Громовой
| 10кВ | 2018-02-15 14:00 | 2018-02-15 18:00 | 4:00 | ТП 3503 Силовой трансформатор Т1 | ТП 3503 Т1 выводится в ремонт для доливки масла. Под отключение попадают жилые дома по ул.Савина 18, 20, Горького 13, 15а, Грибоедова 47, 49.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 17:00 | 8:00 | ТП 3369 ВЛ 0,4 кВ ТП 3369 1С, гр.6 | ВЛ 0,4 кВ 1С, гр.6 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Внутриквартальная – Мамина - Кулибина.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 17:00 | 8:00 | РП 94 ВЛ 0,4 кВ РП 94 1С, гр.5 | ВЛ-0,4кВ РП 94 1С, гр.5 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Фабрично-заводская – Гусеничная – Красносельская – Катерная.
| 10кВ | 2018-02-16 09:09 | 2018-02-16 18:00 | 8:51 | ТП 3580 ВЛ 10 кВ ТП 3571 - ТП 3580 | ВЛ 10 кВ ТП 3571 - ТП 3580 выводится в ремонт для безопасности работ по подрезке деревьев. без отключения потребителей.
Центральный район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 18:00 | 10:00 | ТП 2638 Секция шин 2 0,4 кВ | ТП 2638 2с 0.4кВ Солнечная 70, 72, 74; 250 лет Челябинска 5, 5А, 5Б
| 0,4 кВ | 2018-02-15 11:00 | 2018-02-15 13:00 | 2:00 | КТП 2181 ВЛ 0,4 кВ ТП 2181 гр.2 | Отключение: г.Челябинск: Батайский переулок 1-21, 6-14; Актюбинская 1-21, 2-20; Северо-Крымский пер. 1-й 1-11/2, 2-16; Северо-Крымский пер. 2-й 1-11, 2/1-6/2; Кутайсская 3, 6-18; Актюбинская 22-40, 23-29; Чайковского 181;
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-15 11:00 | 2018-02-15 16:00 | 5:00 | ТП-329 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | высоковольтные испытания тр-ра ТП-329. Отключено: с.Агаповка ул.Горная,Дальняя,казачий, Новая 26 абонент.
| 10кВ | 2018-02-15 11:00 | 2018-02-15 17:00 | 6:00 | ТП-131 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Ревизия низковольтного щита. Обесточено: п.Наваринка, населения нет, АЗС, СЗО-1шт. (скважина).
| 110кВ | 2018-02-20 10:00 | 2018-02-21 16:00 | 30:00 | ПС 110/10кВ Магнитная Т-1 | Испытания состояния изоляции Т-1. Без отключения потребителей
| 10кВ | 2018-02-22 11:00 | 2018-02-22 17:00 | 6:00 | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ Алексеевка (ПС Магнитная) | Демонтаж ТП-298. Обесточено: п.Алексеевка, 182 чел., СЗО-4шт. (скважина, начальная школа, ФАП-2шт.).
Брединский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 12:00 | 3:00 | ТП-199 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-199.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 10кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 15:00 | 6:00 | ТП-361 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-361.Обесточено: п.Бреды, ул.Маяковского,37,56,60; ул.Степная 2-я,1,10-1,10-2,12-1,12-2,15-1,15-2,3,5,7,9; ул.Целинная,10; ул.Южная,32. 43 чел.
| 10кВ | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 15:30 | 5:30 | ТП-327 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-327.Обесточено: п.Коряжное,ул.Центральная,23-1,23-2.ул.Целинная,1,3,5,7; ул.Центральная,15,17,2,2-2,4-2,5-1,5-2,6,7,9-1,9-2,ул.Новостройки,10-1,10-2,12,12-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,8-1,8-2. 80 чел.
| 10кВ | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 16:00 | 3:00 | ТП-444 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-444. Обесточено:п.Ясная Поляна, ул.Шанхай,1,11-1,11-2,13-1,13-2,15,17-1,17-2,19-1,19-2,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8,9. 61 чел.
| 0,4 кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 16:30 | 7:30 | ТП-231 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-231 БРЭС | Перетяжка провода в пр. опор№1-19 на ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-231. Обесточено:в п.Наследницкий ул.Кооперативная,6-1,6-2,8-2; ул.Титова,1,11,15,3,5,7,9. СЗО-нет. Население-30 чел.
| 10кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 13:00 | 4:00 | ТП-351 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-351. Обесточено:в п.Атамановка ул.Парковая,10-1,10-2,12-1,12-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2 ул.Парковая,1-1,11-1,11-2,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,9-1,9-2 ул.Юбилейная,10-1,10-2,12-1,12-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-2,8-1,8-2. СЗО-нет. Население-150 чел.
| 10кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 16:00 | 7:00 | ТП-323 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-323.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 17:00 | 4:00 | ТП-350 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-350. Обесточено: в п.Атамановка ул.Труда,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,16-1,16-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8-1,8-2 ул.Труда,1-1,1-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2. СЗО-1(скважина) Население-111 чел.
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 17:00 | 4:00 | ТП-82 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-82. Обесточено:в п.Калининский ул.Партизанская,11,12,13,14,15,17,2,4,7,8; ул.Пионерская,10-1,10-2,11,12,13,14,15,8 ул.Партизанская,1,3,5; ул.Пионерская,1,2,3,4,4-1. СЗО-нет. Население-90 чел.
Верхнеуральский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 16:00 | 6:00 | ТП-82 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | Для технического обслуживания оборудования ТП. Обесточены: п.Эстонский ул.Центральня, ул.Новостройки. 126 чел., СЗО-1 (школа).
| 0,4 кВ | 2018-02-19 09:30 | 2018-02-19 14:00 | 4:30 | ТП-599 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-599 ВРЭС | ТП-599; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Перетяжка вводов в здания. Обесточены потребители в п.Казанцевский: ул.Молодежная д.5-15-не четн.стор. СЗО-нет.
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 17:00 | 4:00 | ТП-314 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТП-314. Установка ТТ-0,4кВ, ПУ эл. эн, охран.сигн. "Редут GSM" в РУ 0,4кВ. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск : ул.Энергетиков д.5-15 - не четн.стор; ул.Титова д.13, 15, 12, 14, 16, 18, 20; ул.Рябиновая д.66, 70, 71, 73, 75, 76, 76А; ул.Рябиновая д.63-69, д.70-74; ул.Пушкина д.68А; ул.Труда д.81; ООО "Гарант"; Контора АПЭ (контора и гараж ЧП Брагина). СЗО-нет.
Златоустовский городской район электрических сетей | 6кВ | 2018-02-15 09:00 | 2018-02-15 17:00 | 8:00 | ТП-154 1С 6 | ТП-154 1 С6/0,4 кВ,капитальный ремонт. г.Златоуст • ул. 2-я Нижне-Заводская, 57. • ул. 3-я Нижне-Заводская, 26.
| 0,4 кВ | 2018-02-15 09:30 | 2018-02-15 17:00 | 7:30 | ТП-143 ВЛ 0,4 № 5 от ТП-143 | ВЛ 0,4 №5 от ТП-143,замена провода. г.Златоуст • ул. 4-я Гурьевская, 1-45, 2-40. • ул. Мельнова, 37-56. • ул. Коммуны, 39-75, 42-82. • ул. Стадионная, 38-76.
| 6кВ | 2018-02-15 09:30 | 2018-02-15 17:00 | 7:30 | ТП-222 КВЛ 6 ТП-221-ТП-222 | КВЛ 6 ТП-221- ТП-222,замена опоры. г.Златоуст • ул. Красина, 3-33, 4-30 вся. • ул. Чегрэсовская, 2-66. • ул. Гончарова, 1-17, 2-20.
Карталинский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-15 09:00 | 2018-02-15 13:00 | 4:00 | ТП-136 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТП-136 ТО ТП. Обесточено:114 чел. в п. Мичуринский ул. Садовая четн 4-38, не четн 3-27, магазин. пер. Береговой 1, 2, 3, пер. Заречный 1, 4, 6, 8. СЗО-нет.
| 10кВ | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 16:00 | 6:00 | ПС 35 кВ ТП-3 ВЛ-10кВ Краснотал к. (ПС ТП-3) | Выводится участок ВЛ-10 кВ от опоры 193 для проверки схемы цепей учета в ПКУ №3-10 кВ. Обесточения потребителей нет. Обесточено: Щебкарьер ООО Стройкамень.
| 35кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 14:00 | 5:00 | ПС 35/10 кВ Сосновка ВЛ-35кВ Снежная - Сосновка с отпайкой на ПС Могутовка | Техническое обслуживание В-35кВ Снежная. Без обесточения потребителя.
| 10кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 13:00 | 4:00 | ТП-43 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТП-43 ТО ТП. Обесточено: 0 чел. в п. Вишневый пилорама, столовая. склад, офис, сторожка, скважина. СЗО-1шт (скважина).
Кизильский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-15 09:00 | 2018-02-15 12:00 | 3:00 | ТП-300 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП п Путь Октября Обесточено:-72чел; СЗО:-1(скважина), ул Октябрьская дд22-53, ул Молодежная дд5015
| 10кВ | 2018-02-15 13:00 | 2018-02-15 17:00 | 4:00 | ТП-344 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП п Путь Октября Обесточено:-66; СЗО:-0 ул Центральная дд18-33, ул Школьная дд14-19
Кусинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 09:00 | 2018-02-15 17:00 | 8:00 | ТП-210 ВЛ 0,4 210-1 от ТП-210 | Население п.Магнитка ул. Ключевая 2-18; Бурувестник 1-36.
| 0,4 кВ | 2018-02-15 13:00 | 2018-02-15 17:00 | 4:00 | ТП-13-А ВЛ 0,4 ул.Гагарина от ТП-13А г.Куса | Население г.Куса ул. Гагарина 41-69; Советская 48,50; Ленинградская 3,6; Ленина 27-52; Щерса 14,16.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 19:00 | 11:00 | ТП-400П от ПС Медведевка ВЛ 0,4 Население северная сторона с.Медв | п.Медведевка:ул.Береговая,Бр.Емельяновых,19Партсъезда,Кр.Путь,Железнодорожная
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 17:00 | 8:00 | ТП-210 ВЛ 0,4 210-1 от ТП-210 | п.Магнитка:ул.Буревестник,Ключевая
Миасский район электрических сетей | 6кВ | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 15:00 | 5:00 | ТП - 2 МЭА Силовой трансформатор №2
| 0,4 кВ | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 13:00 | 3:00 | ТП-181 ВЛ 0,4 №3 от ТП-181 | В с. Черное отключаются ул.Строителей №9,23,24,25,26. Ягодная №19,20,22. Чернореченская №3,22,8,10. пер. Светлый№1, 5,6А,7А. К.Маркса №159А для подключения домового ввода по тех присоединению оп.№3
| 0,4 кВ | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 12:00 | 2:00 | ТП-224 ВЛ 0,4 №2 отТП-224 | Вырубка деревьев ГРС.Заявка потребителя. Отключается с. Черновское, ул. Ленина нечетная
| 6кВ | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 16:00 | 3:00 | ТП-17 Силовой трансформатор ТМ-160кВА | В п. Атлян отключаются База отдыха, УКЗ №13, ДЭП-106, МТС, ферма СХПК и ул.Центральная №2-8 для допуска бригады по замене ТТ 0,4кв главного ввода трансформатора.
Нагайбакский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 09:00 | 2018-02-15 17:00 | 8:00 | ТП-207 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф-2 "ул.Советская" от ТП-207 | Перетяжка провода в пр.оп.№ 1/1-1/13, 10-23. Обесточено:с. Париж. ул. Советская д. №75-130
| 10кВ | 2018-02-15 09:00 | 2018-02-15 11:00 | 2:00 | ТП-84 Нагайбакский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП Обесточено:п. Набережный.ул. Целинная д.№3-24, ул. Набережная д.№3-23
| 10кВ | 2018-02-15 11:00 | 2018-02-15 13:00 | 2:00 | ТП-131 Нагайбакский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП Обесточено:п. Набережный.ул. Восточная д.№5-17
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 17:00 | 8:00 | ТП-207 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф-3 "ул.Гагарина" от ТП-207 | Перетяжка провода в пр.оп.№ 1/2-1/6, 5-15,5/1-7/1. Обесточено:с. Париж. ул. Советская д. №75-130
| 10кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 12:00 | 3:00 | ТП-67 Нагайбакский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП Обесточено:?п. Балканы. ул. Набережная д.№2-8, ул. Придорожная д.№ 2-18, ул. Советская д.№1-25, ул. Школьная д.№10-27.
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 16:00 | 3:00 | ТП-32 Нагайбакский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП Обесточено:п. Балканы. ул. Ленина д.№1-17, ул. Молодежная д.№ 1-15, ул. Октябрьская д.№1-20.
Нязепетровский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 11:00 | 2018-02-15 17:00 | 6:00 | КТП-10 кВ №897 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-897 Ситцево | Отключить ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №897 для распределения нагрузок по фазам от опор №№ 1,4,5,9,20,21,23. Обесточение: н.п. Ситцево ул. ленина (№№ домов 41-60), ул. Зелёная
| 0,4 кВ | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 16:00 | 6:00 | КТП-10 кВ №515 д. Ситцева ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-515 д.Ситцево | Замена наружного ввода на СИП-4 от опор № 7,17,18,19,24,25,26. Обесточение: н.п. Ситцево ул. Советская д. 1-30
Пластовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6122 от ВЛ 10 Кумляк ВЛ 0,4 Посёлок от ТП 6122 | с.Старый Кумляк Ул.Центральная
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6122 от ВЛ 10 Кумляк ВЛ 0,4 Клуб от ТП 6122 | с.Старый Кумляк Ул.Центральная
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 13:00 | 5:00 | КТП 10 №6429 от ВЛ 10 Подгорный ВЛ 0,4 посёлок 1 от ТП 6429 | с.Подгорное Ул.Мира,Северная
| 10кВ | 2018-02-15 13:00 | 2018-02-15 15:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Целинная ВЛ 10 Подгорный от ПС Целинная | с.Подгорный
| 0,4 кВ | 2018-02-15 13:00 | 2018-02-15 17:00 | 4:00 | МТП 10 №6122 от ВЛ 10 Кумляк ВЛ 0,4 Школа от ТП 6122 | с.Старый Кумляк Ул.Механизаторов
| 0,4 кВ | 2018-02-15 13:00 | 2018-02-15 17:00 | 4:00 | КТП 10 №6429 от ВЛ 10 Подгорный ВЛ 0,4 Посёлок 2 от ТП 6429 | с.Подгорный Ул.Мира ,Набережная
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6429 от ВЛ 10 Подгорный ВЛ 0,4 Посёлок 3 от ТП 6429 | с.Подгорный Ул.Мира Пер.Школьный,Майский
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6429 от ВЛ 10 Подгорный ВЛ 0,4 Посёлок 2 от ТП 6429 | с.Подгорный Ул.Мира.Набережная
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6427 от ВЛ 10 Подгорный ВЛ 0,4 Посёлок от ТП 6427 | с.Подгорный Пер.Школьный, Майский
| 0,4 кВ | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 17:00 | 4:00 | КТП 10 №6428 от ВЛ 10 Подгорный ВЛ 0,4 Клуб от ТП 6428 | с.Подгорный Ул.Мира, Наборежная
| 10кВ | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 17:00 | 9:00 | ЗТП, 6172 от ВЛ 10кВ Михайловка. ВЛ 10кВ Михайловка от ПС 110/10 Демаринская | с.Демарино телятник
| 10кВ | 2018-02-19 12:00 | 2018-02-19 17:00 | 5:00 | ЗТП, 6143 от ВЛ 10кВ Демарино 1. ВЛ 10кВ Демарино 1 от ПС 110/10 Демаринская | с.Демарино котельная, ул.Боровая
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 17:00 | 4:00 | ЗТП, 6107 от ВЛ 10кВ Демарино 1. ВЛ 10кВ Демарино 1 от ПС 110/10 Демаринская | с.Демарино д.сад Елочка,клуб,ул.Центральная,Лесная
Саткинский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 13:00 | 4:00 | ТП-68 10/0.4 Система шин 1 | Ревизия оборудования ТП-68
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 13:00 | 4:00 | ТП-68 10/0.4 ВЛ 0,4 №2 от ТП-68 | Отключение абонента по заявке Челябэнергосбыта.
| 10кВ | 2018-02-16 12:00 | 2018-02-16 16:00 | 4:00 | ТП-92 10/0.4 Секция Шин | Ревизия оборудования ТП-92.
Троицкий район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | МТП 10 №2242 от ВЛ 10 Победа ВЛ 0,4 п.Ниж.Санарка от МТП 2242 | Ревизия конт. соединений на опоре №22 п.Нижняя санарка ул.Набережная 2-22, 28-46(чётн)
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 10:00 | 2:00 | МТП 10 № 2449 от ВЛ 10 Сары ВЛ 0,4 Поселок 2 от МТП №2449 | Регулировка нагрузок п.Сары ул.Центральная 2,4,6.
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 14:00 | 6:00 | ЗТП №2511 от ВЛ 10 Песчаное 2 ВЛ 0,4 КБО от ЗТП №2511 | Выпиловка деревьев в охр. зоне ВЛ с.Песчаное ул.Советская 4-10; Мира 1-5.
| 0,4 кВ | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 12:00 | 2:00 | КТП №24110 от ВЛ 10 Сары ВЛ 0,4 Поселок 2 от КТП №24110 | Регулировка нагрузок п.Сары ул.Школьная 9,11,13.
| 10кВ | 2018-02-15 13:00 | 2018-02-15 14:00 | 1:00 | ПС 110/10кВ Шантаринская ВЛ 10 ФКРС от ПС Шантаринская | Демонтаж шлейфов 10кВ на ТП 2499 п.Шантарино
| 0,4 кВ | 2018-02-15 14:00 | 2018-02-15 17:00 | 3:00 | ЗТП №2511 от ВЛ 10 Песчаное 2 ВЛ 0,4 Школа от ЗТП №2511 | Выпиловка деревьев в охр. зоне ВЛ с.Песчаное Школа
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 16:00 | 8:00 | ЗТП №2511 от ВЛ 10 Песчаное 2 ВЛ 0,4 Клуб от ЗТП №2511 | Выпиловка деревьев в охр. зоне ВЛ с.Песчаное ул.Советская 11А,11-15.
Увельский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 12:00 | 4:00 | МТП №3373 от ВЛ 10 Большеникольская ВЛ-0,4кВ "Поселок" от ТП-3373 | п. М. Шумаково ул. Лесная, Садовая, Колхозная
| 0,4 кВ | 2018-02-15 12:00 | 2018-02-15 15:00 | 3:00 | КТП №3390 от ВЛ 10 Большеникольская ВЛ 0,4 Быт от ТП №3390 | п. М. Шумаково ул. Молодёжная
| 0,4 кВ | 2018-02-15 15:00 | 2018-02-15 17:00 | 2:00 | КТП №3331 от ВЛ 10 Большеникольская ВЛ 0,4 Клуб от ТП №3331 | п. М. Шумаково ул. Кольцевая, Центральная
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 12:00 | 4:00 | МТП 10 №3353 от ВЛ 10 Ключи ВЛ 0,4 Поселок от ТП №3353 | часть д. Ключи ул.Рабочая
| 0,4 кВ | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 13:00 | 3:00 | КТП 10 №3245 от ВЛ 10 Каменка 2 ВЛ 0,4 ул. Больничная от ТП №3245 | часть п. Каменский ул. Больничная
| 0,4 кВ | 2018-02-16 12:00 | 2018-02-16 16:00 | 4:00 | КТП 10 №3347 от ВЛ 10 Ключи ВЛ 0,4 Поселок от ТП №3347 | часть д. Ключи ул. Молодежная
| 0,4 кВ | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 15:00 | 2:00 | КТП 10 №3239 от ВЛ 10 Каменка 2 ВЛ 0,4 ул. Заводская от ТП №3239 | часть п. Каменский ул. Заводская
Уфалейский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 12:00 | 4:00 | ЗТП-6кВ №1 ВЛ-0,4кВ "Якушева-Морозова" от ТП-1 | Отключение домового ввода по заявке эн. сбыта. Отключенные потребители;Морозова16-32, 3-15 Якушева 126-152, 111-123 Каслинская 93
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 12:00 | 4:00 | ЗТП-6кВ №4 ВЛ-0,4кВ "Палкина, Красная"от ТП-4 | Отключение домового ввода по заявке эн. сбыта. Отключенные потребители;Палкина 18-38,7-19 Комсомольская 13-37,22-38 Суркова 15-23,8,22-44 Пер. Суркова1-5,2-4 Красная 41-55,62-88 Луначарского 13, 18-22
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 12:00 | 4:00 | ЗТП-6кВ №5 ВЛ-0,4 кВ "К. Маркса" от ТП-5 | Отключение домового ввода по заявке эн. сбыта. Отключенные потребители;К. Маркса 132-176 Бахтинова 1-7,4-8 Пер.Суховязкий 1 Палкина 1-5,2-16 Комсомольская 1-13,2-20 Луначарского 18-22 Скорая помощь
Чесменский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5395 от ВЛ 10 Н.Украинка ВЛ 0,4 Быт №1 от ТП № 5395 | п. Новоукраинский ВЛ 0,4 отключение потребителя позаявке ЧЭС ул.Октябрьская № 2/2
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5391 от ВЛ 10 Клубовка ВЛ 0,4 Быт №1 от ТП № 5391 | п. Клубовка ВЛ0,4 Быт №1 отключение потребителя позаявке ЧЭС ул Окружная № 46
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5388 от ВЛ 10 Клубовка ВЛ 0,4 Быт №1 от ТП № 5388 | п. Клубовка ВЛ0,4 Быт №1 откл. потребителяпозаявке ЧЭС ул.Окружная №19
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5132 от ВЛ 10 Бородиновская ВЛ 0,4 Поселок 1 от ТП № 5132 | п.Баландино ВЛ 0,4 Поселок откл.потребителя по заявке ЧЭС ул. Набережная №16
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5196 от ВЛ 10 Бородиновская ВЛ 0,4 Школа от ТП № 5196 | п.Редутого ВЛ0,4 Школа откл.позаявке ЧЭС ул.Гагарина №35/2
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №51127 от ВЛ 10 Шевченко ВЛ 0,4 Школьная от ТП № 51127 | п. Тарасовка ВЛ 0,4 Школьная откл. позаявке ЧЭС ул. Школьная №10А
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5164 от ВЛ 10 Шевченко ВЛ 0,4 Поливода 2 от ТП № 5164 | п.Тарасовка ВЛ0,4 Поливода откл. позаявке ЧЭС ул.Поливода №19,№6
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5174 от ВЛ 10 Шевченко ВЛ 0,4 Быт от ТП № 5174 | п. Тарасовка ВЛ 0.4 Быт. отклпотребителя позаявке ЧЭС ул. 30 лет Победы №2
| 0,4 кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5175 от ВЛ 10 Шевченко ВЛ 0,4 Уральская 1 от ТП № 5175 | п. Шевченко ВЛ 0.4 Уральская откл. по заявке ЧЭС ул.Уральская №23
| 10кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | ПС 110/10кВ Березинская ВЛ 10 Березинка от ПС Березинская | ТП - 13, Р - 0,465, 1050 чел. нас. пункт - 1
| 10кВ | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 9:00 | ПС 110/10кВ Березинская ВЛ 10 Тогузак 1 от ПС Березинская | ТП - 12, нас. - 469, нас. пункт. - 2, Р -0,3
| 10кВ | 2018-02-15 13:00 | 2018-02-15 17:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Углицкая ВЛ 10 Углицк 1 от ПС Углицкая | п. Углицкий Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 10.
Юрюзанский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-15 09:00 | 2018-02-15 17:00 | 8:00 | ТП-31 от ВЛ 6 Родники ПС Юрюзань ВЛ 0,4 № 1 от ТП-31 ВЛ 6 Родники | г. Юрюзань, ул.: III Интернационала, №№86-139; Просвирова, №№86-106, 107-113; 8 Марта, №№1-25. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Родники; ТП-31; ВЛ 0,4 №1 - отключение для монтажа новых опор (работа по техприсоединению).
| 6кВ | 2018-02-15 13:00 | 2018-02-15 17:00 | 4:00 | КП-2 ЮРЭС ВЛ 6 № 5 | г. Катав-Ивановск,ул.: Ленина, Дм. Тараканова, Октябрьская,К Маркса; Свердловская, Пугачевская, мкрн. Магнитострой, Башлес, с,с. Лемеза, Бедярыш. КП-2; ВЛ 6 № 5 - ремонт яч. РУ 6кВ в ТП-48.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 16:00 | 7:00 | ТП-31 от ВЛ 6 Родники ПС Юрюзань ВЛ 0,4 № 1 от ТП-31 ВЛ 6 Родники | г.Юрюзань ул 3Интернационала №86-139; Прсвирова №86-106; 107-113;8Марта№1-25 ПС Юрюзань; ВЛ6 Родники;ТП-31; ВЛ0.4 №1-монтаж опор по тех.присоединению.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 17:00 | 7:30 | ТП-1 от ВЛ 6 № 5 ВЛ 0,4 № 3 от ТП-1 ВЛ 6 № 5 | г.Катав-Ивановск ул. Еловая д№1;д№2 КП-2; ВЛ 6 №5; ТП-1; ВЛ0,4 №3-Монтаж СИП в пролёте оп №8-12
| 6кВ | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 17:00 | 7:30 | ТП-192 от ВЛ 6 № 13 Силовой трансформатор №1 | г.Катав-Ивановск пер.2 Дудин,№№10-28;№13-43; пер.Борцов №№4-46; 1-47 КП-2; ВЛ 6 №13; ТП-192-Тек.ремонт оборудования ТП.
| 6кВ | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 17:00 | 7:30 | ТП-48 от ВЛ 6 № 5 Силовой трансформатор №1 | г.Катав-Ивановск, ул.Октябрьская с д №№34-64; с №№47-109; ул.К.Маркса с №№112-150; с№№-115-157 КП-2; ВЛ 6 №5; ТП-48 отключить Т-1 для БПР по замене яч КСО в РУ0,4