## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3589 гр.4 выводится в ремонт с откл. ж\д ч\с, огран.ул.Ватутина-Ульяны Громовой-Попова-Потёмкина.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 18:00 | ТП 3014 полностью выводится в ремонт с откл. потребителей по адресам: ул.Южно-Уральская-12,16;Октябрьская-5.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 16:00 | ВЛ 0,4кВ РП 17 гр.19 выводится в ремонт с откл. ж\д ч\с, огран.пер 1-й эльтонский-11-й Лоинский-Самохина-10-й Лобинский.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3578 гр.4 выводится в ремонт с откл. ж\д ч\с, огран.ул.3-й Лобинский-Линейная-2-я Эльтонская-пер.1-й Эльтонский.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3591 гр.6 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с .ул.Выборгская,пер.Армавирский.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3362 гр.2.4 выводятся в ремонт с откл.ж\д ч\с,огран.ул.Пригородная-Рыбокоптильная-Моховая-Транспортная.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3570 гр.13 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с.огран.ул.Культуры-Памирская-Гер.Танкограда-пр.Победы.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3574 гр.4 выводится в ремонт с откл. ж\д ч\с, огран.ул.Попова-Ферросплавная-Горького-Турбинная.
| 2018-05-15 10:00 | 2018-05-15 16:00 | ТП 3340 1С 0,4кВ и Т-1 выводятся в ремонт для замены тр-ра с откл.ж\д по ул.Гер.Танкограда-80-88;Карпенко-4-14; Бажова-117-127.
| 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 18:00 | ТП 3014 2С 0,4кВ выводится в ремонт с откл. ж\д по ул.Южно-Уральская-12,16;Октябрьская-5.
Центральный район электрических сетей | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск Калининский район ул. Каслинская 93, 93Б, 97, 97А, 97Б, 97В; Работниц 58.
| 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 18:00 | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район ж/д ул. Бр. Кашириных 100.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-05-15 10:00 | 2018-05-15 17:00 | текущий ремонт ЛР-110кВ Сибай-3. Без отключения потребителей
| 2018-05-16 10:00 | 2018-05-16 17:00 | Обесточено: п.Янгелька. Текущий ремонт ЛР-110 кВ Янгелька .
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | Испытания изоляции ШОВ 110кВ. Без отключения потребителей.
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 16:00 | Текущий ремонт ОР-110кВ ШОВ. Без отключения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 11:00 | Демонтаж ввода- 0,23кВ с опоры №22 от ВЛ- 0,4кВ ф.2 ТП-29. Обесточено: п. Маяк пер.Интернатовский,1,2,3,4,5,6; ул.Магнитогорская,10-1,10-2,11,12-1,12-2,13,14,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; пер.Степной,3-1.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 10:30 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№31 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-110. Обесточено п. Амурский ул.Амурская,20,21,22-1,22-2,24,26; ул.Майский,3,4,5,6; ул.Молодежная,1,10,11-1,11-2,2,3,4,5,6,7,8,9; ул.Набережная,30-2,32,34; ул.Центральная,2-1,2-2,2А,4-1,4-2.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 11:00 | Монтаж вв. 0,23 кВ опора№5 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-444. Обесточено п. Ясная Поляна ул.Шанхай,1,11-1,11-2,13-1,13-2,15,17-1,17-2,19-1,19-2,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8,9.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 10,от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-387.Обесточено: п.Княженка, ул.Братьев Мордвинцевых,1-1,1-2,1А,2-1,2-2,3-1,3-2,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Генерала Григорьева,1-1,2-2,3-1,4-1,5-1,7-1,9-2; ул.Металлургов,10-1,10-2,12-1,6-2,9-2; пер.Молодежный,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2.СЗО-нет.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | Техническое обслуживание ЛР-110кВ,ОД-110кВ Т-1,КЗ-110кВ Т-1.Обесточено:п.Атамановка,п.Степное.
| 2018-05-15 11:00 | 2018-05-15 13:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№9 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-262. Обесточено п. Мирный ул.Ленина,10-1,10-2,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Пионерская,9-2; ул.Степная,1,13,2,3,5,7,9.
| 2018-05-15 11:00 | 2018-05-15 14:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 6,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-436.Обесточено: п.Новогеоргиевка,пер.Дорожный,1,3,4; ул.Мира,1,10,2,3,4,7-1; ул.Строительная,10,4,5,6; ул.Школьная,10,11,13,14,15-1,16,17,18,19,5-1,6,7-1,7-2,8
| 2018-05-15 12:00 | 2018-05-15 17:00 | Перетяжка провода в пролете опор№1-6 ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-105. Обесточен объект АФ Калининское кормоцех в п. Калининский. Населения ,СЗО нет.
| 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 14:30 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№4 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-259. Обесточено п. Мирный ул.Мира,18,2,20,21,23-1,23-2,25-1,25-2; ул.Школьная,1,11-1,11-2,13-1,13-2,13-3,13-4,15,2,3,4,7,9-1,9-2.
| 2018-05-15 14:00 | 2018-05-15 15:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№17 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-129. Обесточено п. Андреевский ул.Александрова,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51; ул.Гагарина,10,12,6,8; ул.Набережная,10,7,8; ул.Пионерская,10,11,12,5,6,8,9; ул.Целинная,25-2.
| 2018-05-15 14:30 | 2018-05-15 16:00 | Демонтаж ввода-0,23кВ с опоры №22от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-186. Обесточено: п. Сосновка ул.Братьев Смирновых,1,11,13,15,17,19,2,21,4,5,6,7,8,9; пер.Нагорный,3,4,5.
| 2018-05-15 15:00 | 2018-05-15 17:00 | Демонтаж вв. 0,4 кВ опора№8 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-352. Обесточено п. Атамановский ул.Молодежная,10-1,10-2,12-1,12-2,14-2,16-1,16-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2.
| 2018-05-15 16:00 | 2018-05-15 17:00 | Демонтаж ввода-0,23 кВ с опоры №17от ВЛ -0,4кВ ф.2 ТП-70. Обесточено: п. Рымникский ул.Боровая,5-1,5-2,7; ул.Пионерская,21-1,36,40; ул.Центральная,11-10,11-11,11-12,11-14,11-15,11-16,11-2,11-3,11-4,11-6,11-8,13-11,13-12,13-14,13-15,13-5,13-6,13-8,13-9,7-1,7-10,7-11,7-13,7-15,7-16,7-3,7-5,7-7,7-8,9-1,9-10,9-15,9-16,9-4,9-5,9-7,9-8.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 12:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Бреды-3 к. ВЛ- потребительская данных по населению и улиц нет. СЗО-8 шт.( 5 Д/С, школа, котельная 2, больница).
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 12:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Бреды-1. ВЛ- потребительская данных по населению и улиц нет. СЗО-3 шт.(Д/С, 2 школы).
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | Техническое обслуживание СВ-10кВ. Обесточенных потребителей, СЗО- нет.
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Бреды 2к. ВЛ- потребительская данных по населению и улицам нет. СЗО- 3 шт. (насосная,больница, пожарная часть).
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | Техническое обслуживание Т-1, В-10кВ Т-1. Обесточенных потребителей, СЗО- нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | поселок Кызыл-Маяк
| 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | часть села Толсты
| 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | ул. Российская и ул. Береговая в с. Дружное
| 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | ул. Завалищина и ул. Мира в с.Кулевчи
| 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | с. Камышное
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 11:00 | ПС 110кВ Верхнеуральская; ВЛ 10 кВ Огород к. Демонтаж проводов с оп.№116 на отпайку к ТП-56 потр. (по просьбе потребителей Дом пристарелых, для ремонтных работ в ТП-56 потр. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Нагорная, ул.Пенза, ул.Труда, ул.Энергетиков, ул.Советская, пер.Кирпичный. СЗО -есть, но у них есть возможность перепитаться.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
Кусинский район электрических сетей | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | г.Куса ул.: Блюхера, Мира
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | Текущий ремонт В-35кВ ВЛ Водозабор, ЛР-35кВ ВЛ Водозабор, ТТ-35кВ ВЛ Водозабор. Без прекращения электроснабжения потребителя.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | Тек.ремонт Т-4. Без ограничения.
| 2018-05-15 12:00 | 2018-05-15 17:00 | В-35кВ Т-2, для высоковольтных испытаний В.Без ограничения.
| 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 16:00 | Вывести в ремонт В-35кВ.Париж для сезонного опробования В.Обесточено:с.Париж.п.Кужебай,п.Лебединое,п.Ново черниговский.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП, измерение контура заземления ТП. Обсточение: скважина в н.п. Юсупово
Октябрьский район электрических сетей | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | Капитальный ремонт В 10. д.Харлуши.
| 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | Капитальный ремонт В 10. д.Теренкуль.
| 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | Капитальный ремонт В 10. с.Спорное, Свободное.
| 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 17:00 | Безопасность работ. с.Камышное.
| 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 17:00 | Капитальный ремонт В 10. д.Харлуши.
Пластовский район электрических сетей | 2018-05-15 11:00 | 2018-05-15 17:00 | с.Подгорное
Троицкий район электрических сетей | 2018-05-15 10:00 | 2018-05-15 12:00 | Ревизия ЛР 10 ТП 24120. п Шантарино
| 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 16:00 | Ревизия ЛР 10 ТП 24119. п. Шантарино
Увельский район электрических сетей | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | с. Катаево, с. Копанцево, с. Вялково, Марково
Чесменский район электрических сетей | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 13:00 | п.Черноборский Ул. Комарова д.№18,22,24,26,28,30,32,25,27,29. Пер. Кольцевой д.№3. Ул. Ленина д.№28,32. Пер. Кольцевой д.№4. Ул. Комарова д.№31,34,36. Ул. Школьная д.№31,33,35,20,22,24. Пер. Кольцевой д. №6. Ревизия средств гр.защиты ТП
| 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 17:00 | п. Черноборский Скважина Ревизия ср.гр. защиты ТП
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Чесма Ул.Окружная д.№12,15/1,15/2,16/1,16/2,17/1,17/2,18/1,18/2,19/1,19/2,20. Пер. Чесменский д,№1/1,1/2,2,3/1,3/2,4,5,7. Ул. Лермонтова д,№71,73,88.
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Чесма, ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 16:00 | с.с. Шарлаш, Аратское. НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Катавский район - отключение для БПР по расчистке трассы ВЛ от опасных деревьев.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 16:00 | п. Волково. ПС МММЗ; КЛ 6 ЦРП-1; РП Город; ВЛ 6 Волково; участок от СР-95 до ТП-171; ТП-170 и ТП-171 - текущий ремонт.
| 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 17:00 | г.Юрюзань, ул.: Сахарова, №№1-11; Энергетиков, №№1-24; Просвирова, №№115-125, 108-136; 8 Марта, №№12-35. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Жилпоселок; ТП-29; ВЛ 0,4 №1 - замена оп.№№28, 29, 30.