## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 16.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 15.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 15.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 15.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Копейск | ТП-99 от РП-2 ф. 6 кВ "№ 11" от ПС 110/6 кВ Городская | МВ ТП-99 | 15.06.18 12:48 | 15.06.18 13:16 | 15.06.18 14:20 | 1 ч. 32 мин. | МТЗ | К.З. при производстве работ в РУ-0,4 кВ МКЖД пр. Коммунистический, 24 жил. организацией "НКС", в ТП-180 отключились вв. авт. 1 и 2 с 0,4 кВ и в ТП-99 отключился МВ. | Осмотр, производство оперативных переключений | 4 ТП 2310 кВА | Котельная, насосная, дет/сад, мед. Учреждение (1 ч. 32 мин.)
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 15.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 15.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний