## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | ТП 4614 1с 0,4кВ, Т-1 выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж/д по ул. Комсомольский проспект 74,74а,76,76а,78б
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | ТП 4597 1С-0.4кВ подсоединение КЛ-0,4кВ ,монтаж т\т. откл ж\д Солнечная 20,22;Захаренко 2,2а
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | РП 38 1С-0,4кВ замена приборов учета. откл ж\д Шенкурская 1б,3
Ленинский район электрических сетей | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | ВЛ 0,4 кВ выводится в ремонт для замены опор Под отключение попадают: ул. Береговая, ул. Западная
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 18:00 | ТП 5770 1С 0,4 кВ, Т1 выводится в ремонт, для завода новой КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса: ул. Ю. Бульвар 26А ул. Ш. Руставели 27
Советский район электрических сетей | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-04-16 08:30 | 2018-04-16 18:00 | ТП 3063 1С 10кВ,Т1 выводится в ремонт для проведения кап. ремонта оборудования. Без электроэнергии останется потребитель: Ул.Мамина 9,11
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 18:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3398 1С, гр.4 выводится в ремонт для замены опор. Отключается Частный сектор ул.: Танкистов 122-136(чет), Катерная 67-90, Фабрично-заводская 36-48, 53-69, Транзитная 1-24, пер-ки 1й, 2й Катерные.
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3582 гр.7 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с,огран.улМожайская-3-я Арзамасская-Гатчинская-пр.Победы.
| 2018-04-17 08:30 | 2018-04-17 18:00 | ТП 3063 1С 10кВ,Т1 выводится в ремонт для проведения кап. ремонта оборудования. Без электроэнергии останется потребитель: Ул.Мамина 9,11.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.4 выводится в ремонт. Откл. ж\д ч\с, огран.ул.Танкистов-Томская-Ржевская-Вязовая.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.2 выводится в ремонт.Откл.ж\д ч\с огран.ул.Танкистов-Томская-Ржевская-Мамина
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3370 гр.4 выводится в ремонт. Откл. ж\д ч\с.огран.улШишкина-Краснофлотская-Танкистов-Фабрично-Заводская.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 гр.2 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с,огран.ул.Танкистов-Волочаевская-Шишкина-Завалишина.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3369 гр.6 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с, огран.ул.Танкистов-Кулибина-Внутриквартальная-Мамина.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 гр.1 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с , огран.ул.Танкистов-Волочаевская-пер.Конноармейский-Завалишина.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | Вл 0,4кВ ТП 3582 гр.1 выводится в ремонт. Откл. ж\д ч\с, огран.ул.Можайская-пр.Победы-Валдайская-2-я Арзамассская.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3592 гр.4 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с,огран.ул.Никопольская-пр.Победы-Валдайская-Ферросплавная.
Центральный район электрических сетей | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 18:00 | ул.8 Марта 108
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | ж/д ул С. Юлаева 23,25,27,29,29а
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | Бр.Кашириных,136,138
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 12:00 | ул. Степная 1-11а, 2-24, ул. Гидростроя 2-24, 15-25, ул. Парковая д.15
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | Труда 199/1, Труда 199/2
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | Текущий ремонта В-110 кВ Сыртинка и текущий ремонта ТТ-110 кВ Сыртинка.Без нарешения электроснабжения потребителя.
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Южный, ул.Октябрьская-5 домов, ул.Садовая-8 домов, 28чел., СЗО-нет.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | Текущий ремонт В-110кВ Агаповская и ТТ-110кВ . Без отключения потребителей
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Первомайка, ул. Нагорная, 10 домов, 22 чел., СЗО-скважина.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 14:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Наровчатка, ул. Полевая, 6 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | Текущий ремонт Т-2. Без отключения потребителей
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п.Наваринка, ул.Административная-31 дом, ул.Новая-26 домов, 356 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-18 14:00 | 2018-04-18 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Наровчатка, ул. Рабочая с 1 по 30 дом, ул.Центральная с 40 по 70 дом, АЗС, 96 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 12:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Черниговка, ул.Степная-11 домов, ул.Заозерная -13 домов, 148 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-19 14:00 | 2018-04-19 17:00 | Выводится в ремонт участок ВЛ-10кВ за ЛР-10кВ А-10, для технического обслуживания ТП-306 потребительское. Обесточено: п.ут.Заря, п.Требиат, п Черниговка, СЗО-9шт. (КНС, школа-3шт., дет.сад, скважина-2шт., котельная-2шт.).
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 17:00 | п.Магнитный Обесточено6ул. полевая,степная.60 лет Октября частично Человек-105,СЗО-нет
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-27 16:00 | Выводится ремонт В110кВ Сибай3 для профконтроля РЗА
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 16:00 | Опробование привода В-110кВ Мочаги-тяга. Без отключения потребителей
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | тек ремонт В 10 ВЛ№8
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | БВР по замене опоры по Ф-6
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | замена опоры 29
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | включение в работу новой ТП2844
Брединский район электрических сетей | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 11:00 | Монтаж вв.0,23кВ с опоры №11 от ВЛ.0,4кВ ф.1 ТП-260. Обесточено: п. Мирный, ул.Новая,1-1,1-2,2-1,2-2; ул.Пионерская,10-1,10-2,11-1,11-2,12-1,12-2,13-2,14-1,14-2,14-3,15-1,15-2,16-1,16-2,16-3,17-1,17-2,17-3,17-4,18-1,18-2,19-1,19-2,20-1,20-2,21-1,21-2,21-3,22-1,22-2,23-1,23-2,24-1,24-2,25-1,25-2,27-1,27-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1. СЗО-нет.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | Текущий ремонт ТСН-2.Обесточенных потребителей нет.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 13:00 | Техническое обслуживание ТП-278. Обесточено в п.Могутовка: ул. Дорожная 1А,3,5,8; Школьная 2-4,7,9,11; пер. Мостовой 1,3,4.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 13:00 | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-219 в пр.опор 1-4. Обесточено в п. Калининский подсобное помещение школы.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 14:00 | Техническое обслуживание ТП-58. Обесточено в п. Наследницкий: ул.Целинная 5-2. СЗО-1 шт. (скважина).
| 2018-04-16 11:00 | 2018-04-16 17:00 | Замена вязок на опорах 1-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-262. Обесточены в п. Мирный: ул. Ленина 16/2; Мира 2-6, 8,11,13,24,27,27А.
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-219. Обесточено в п. Калининский: СЗО-1 шт. (школа).
| 2018-04-16 14:00 | 2018-04-16 17:00 | Техническое обслуживание ТП-57. Обесточено в п. Наследницкий: ул.Комсомольская 1-11,13; Российская 1,3,5; Скубинская 5-1; Чапаева 38-14 Пионерская 10,12,13,14,16,17,19,21,23А,25,27,29,31; Совхозная 33,34,35,40,42,44,46.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 30,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-31. Обесточено: п.Маяк,ул.Борьбы,10-1,10-2,12,13,14,15-1,15-2,15-3,16,17-1,17-2,18,19-1,19-2,20,21-1,21-2,22,24,25,27,29,31,33,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; пер.Зеленый,1,2,3,4,5,6,7-1,7-2; ул.Мира,1-1,1-2,1а,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7,8; пер.Солнечный,1,2,3; ул.Степная,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 24 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-176.Обесточено: п.Наследницкий,ул.Совхозная,11,13,15,17,19,21; ул.Чапаева,11,12,13,14,15,16,17,18,22,3,4,6,7,9
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 19 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-202. Обесточено:п.Андреевский,ул.Заречная,1,10,12,13,14,15,16,19,1А,2,22,3,4,5,6,7,8,9
| 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 13:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 32,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-29.Обесточено: п.Маяк,ул.Дорожная,10,1-1,2-1,2-2,3,4,5,6,8; ул.Октябрьская,10-1,10-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7,8,9-1,9-2; пер.Степной,1,10,11,12,13,14,16,2,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7,8,9
| 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 13:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 6 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-224. Обесточено: п.Комсомольский,ул.Мира,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 15:00 | Демонтаж ввода 0 ,23кВ с опоры 8 от ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-131.Обесточено: п.Комсомольский,ул.Северная,11-1,11-2,13-1,13-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,8-1,8-2.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | Замена вязок на опорах 1-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-262. Обесточены в п. Мирный: ул. Ленина 16/2; Мира 2-6, 8,11,13,24,27,27А.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | Техническое обслуживание ТП-437. Обесточено: п. Боровое ул.К.Невинского,10,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,12-3,13-1,13-2,14,15-1,15-2,16,17-1,17-2,18,19,2,20,22,24,3-1,3-2,4,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9-1,9-2; ул.Новая,1,10,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5,6,7,8,9-1,9-2; ул.Целинная,1,10,12-1,12-2,2-1,2-2,4,6,8. СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | Перетяжка провода в пролете опор 1-5 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-175. Обесточено п.Калининский ул.Ленина,1-5. СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | Замена Т.Т-0,4кВ в ТП-129. Обесточено: п. Андреевский ул.Александрова,19,21,23,25,27,29,31,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51; ул.Гагарина,11,5,9,10,12,6,8; ул.Набережная,10,7,8,2,3,4,5,6; ул.Пионерская,10,11,12,5,6,8,9; ул.Целинная,25-2, ул.Комсомольская,10,11,12,14,16,17,18,19,7,8,9; ул.Советская,10,12,14,8. СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | Текущий ремонт В-10кВ Ясная Поляна.Обесточено: п.Ясная Поляна.СЗО-2(д/с,скважина)
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | Установка блока сигнализации "Редут GSM" в ТП-448. Обесточено: в п. Амур СЗО-1 шт. (школа).
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | Замена Т.Т-0,4кВ в ТП-240. Обесточено п. Комсомольский ул.Биденко,1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3,2-4,3,4-1,4-2,4-4,6-1,6-2,6-3,6-4,7,9; ул.Горького,5-1,5-2,5-3,5-4,7-1,7-2,7-3,7-4,9-2; ул.Мира,1-1,1-2,3-1,3-2,5-2,7-1,7-2; ул.Целинная,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-2,5-1,5-2,5-3,5-4. СЗО-5 шт. (больница,детская школа искусств,мини-котельная д/сад ,отопительный блок больница).
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 15:00 | Текущий ремонт В-10кВ Центральный-К.Обесточено:п.Комсомольский.СЗО-4(больница,школа,д/с,скважина.)
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 10,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-238.Обесточено: п.Маяк,ул.Целинная,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9.
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 11:00 | Демонтаж провода в пролёте опор 19-20,на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-163. Обесточено: п.Рымникский,ул.Кооперативная,2; ул.Октябрьская,2,3,4; ул.Пионерская,10,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; пер.Самарский,11,15-1,15-2
Варненский район электрических сетей | 2018-04-16 06:00 | 2018-04-16 20:00 | Текущий ремонт ОР-110кВ Березиновка на ПС Красная Горка. Без погашения потребителей.
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | с. Казановка, ул. Садовая
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | с. Казановка, ул. Набережная
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 12:00 | часть с. Катенино
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | часть с. Катенино
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | с. Кулевчи, ул. Завалищина, Мира
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | с. Караоба, ул. Школьная, Береговая
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | с. Караоба, ул. Новая
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | с. Казановка, ул. Набережная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с. Городище, ул. Центрнальная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с. Кр.Октябрь, ул. Гагарина, Школьная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | Для ТО
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 14:00 | ПС 35 кВ Карагайка; ВЛ 10 кВ Лестничество. Замена ЛР-10кВ ТП-40. Обесточены: Микрорайон Лесхоз в п.Карагайский; Пиковая котельная в п.Карагайский (рядом с ПС). СЗО 1шт-котельная.
Еткульский район электрических сетей | 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 14:00 | текущий ремонт РК 35 ТН1С
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | ТП-111,текущий ремонт эл.оборудования. г.Златоуст • ул. Машиностроителей, 1-13, 2-8. • ул. 9-я Демидовская, 3, 5. • ул. Профсоюзная, 2.
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | ВЛ 0,4 №2 от ТП-235,замена проводов ввода. г.Златоуст ул. 2-я шоссейная,29,31
Карталинский район электрических сетей | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 13:00 | ТП-210 ТО ТП. Обесточено: 275 чел в п. Анненск ул. Переселенченская с10-23, ул Зеленая 1, 2, 3, 5, 8а, 11,13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, ул. Переселенченская 1-6, 9, ул. Шоссейная 1, 2, 3, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18.ул. Механизаторов 1-4, 6-12 15-34, 36, 38, ул. Заречная 1-10, 12, 14, 16, 2е, 2б. 13-18, 18а, 19-27, 29-35, ул. Луговая 3, 4, 32, 35, 39. СЗО-нет.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 13:00 | ТП-2 ТО ТП. Обесточено: 242 чел. в п. Великопетровка ул. Центральная дом 48, 52/2, 54, 51, 49, 47, 45, 43, 39, 24.56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70, 72, 74, 76,57, 55, 53. Пьянзина дом 39, 41, 43, 45, 47, 19, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а74. ул. Набережная дом 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13а, 13, 12, 11, ул. Первомайская дом 15, 17, 19, 21, 18, 22, 37, 33, 35, 25 (контора, склад). ул. Пьянзина дом 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 87, 78, 80, 82, 84, 86, 90. ул. Набережная дом 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, ул. Заречная дом 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13. СЗО- 1шт (школа искуств).
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 15:00 | Выводится в ремонт Т-1 для ТР Т-1. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-16 11:00 | 2018-04-16 14:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Е-Полька для безопасности работ при установки ОПН-10 кВ на оп.1 на ВЛ-10 кВ Вишневый. Обесточено: 546 чел. в п. Е-Полька. СЗО-2шт(1-котельная, 1- школа)
| 2018-04-16 11:00 | 2018-04-16 14:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Вишневый для установки ОПН-10 кВ на оп.1. Обесточено: 331 чел. в п. Вишневый. СЗО-2шт(1-д/сад, 1- насосная)
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | ТП-210 ВЛ-0,4 кВ ф.2 регулировка стрелы провеса выборочно. Обесточено: 30 чел в п. Анненск ул. Механизаторов 15-34, 36, 38, ул. Заречная 13-18, 18а, 19-27, 29-35, ул. Луговая 3, 4, 32, 35, 39. СЗО-нет.
| 2018-04-16 14:00 | 2018-04-16 17:00 | ТП-306 ВЛ-0,4 кВ ф.1 вырубка деревьев по всей ВЛ. Обесточено: 138 чел в п. Е-Полька ул. Гагарина д№ 17,21,23,25,27,29,31,33,42,40,38,34 ул. Центральная д№ 44,52,56,58. СЗО-нет.
| 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 16:00 | ТП-404 ВЛ-0,4 кВ ф.1 установка ж/б приставок. Обесточено: 30 чел в п. Великопетровка ул. Первомайская д.1,5,7,9,11,13. СЗО-1шт (1-больница).
| 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 15:00 | Выводится в ремонт Т-2 для ТР Т-2. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 17:00 | Выводится в ремонт Т-2 для высоковольтных испытаний В-35 кВ Т-2. Обесточено: 1892 чел в п. Великопетровка, Татищего, Горное, Ольховка. СЗО-9 шт(4-насосные, 2-школы,1-больница, 1-д/сад,1-котельная)
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | ТП-1 ТО ТП. Обесточено: 179 чел. в п. Великопетпровка ул. Центральная дом 1, 1а, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 18, 20, 22, 28/1, 28/2, 30, 32, 34, 36. ул. Пьянзина дом 17, 23, 21, 27/1, 29, 31, 33, 35, 37, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46. ул. Набережная дом 30, 29, 7, 27/2, 26, 24, 23, 22. ул. Пьянзина дом 1, 3, 3а/1, 3а/2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20/1, 20/2, 22, 28. ул. Набережная дом 40, 39/1, 39/2, 38, 37, 36, 35/1, 34, 33/1, 33/2, 32, 31. СЗО-нет
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | ТП-4 ТО ТП. Обесточено: 20 чел. в п. Великопетровка ул. Мира-2х этажные дом23, 21, 19, 17. СЗО- 1шт (1-д/с)
| 2018-04-25 08:00 | 2018-05-26 17:00 | Замер наведённого напряжения на ВЛ. С включением на ночь. На ПС Комсомольская текущий ремонт ШР-110кВ Т-1, СР-110кВ. Обесточены: п.Атамановский, Степной, Мариинский, Андреевский. 2499 чел.
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | На ПС Комсомольская текущий ремонт ЛР-110кВ Восточная, ОД-110кВ Т-2, КЗ-110кВ Т-2. Обесточены: п. Мариинский, Андреевский. 1810 чел.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | Монтаж цветовых обозначений фаз. Обесточены: п.Мариинский, п.Андреевский. 1810 чел.
Кизильский район электрических сетей | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | Покраска корпуса ТП. Обесточено:75чел., СЗО-нет. п.Путь Октября ул. Молодёжная(д.1,2,3,4,20),ул.Октябрьская(д.14,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,33/1,35).
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 | Замена деревянной опоры №4 с укосом и ремонта повторного заземления. Обесточено:76 чел., СЗО - нет. п. Покровка ул. Молодежная (д.1,3,4,5,6,7,8,9,10,12)
| 2018-04-16 11:00 | 2018-04-16 17:00 | Текущий ремонт Т-1,ТСН-1 и техническое обслуживание РК-35кВ Т-1.
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 18:00 | Верховой осмотр опор.
| 2018-04-18 11:00 | 2018-04-18 16:00 | Капитальный ремонт ОД ,КЗ, 110 кВ Т-1. Обесточено: п. Зингейский, Браиловка, Степной, Кацбах, Свет, Заря СЗО- 6 шт, (скважина-3шт, д/сад-3 шт).
| 2018-04-19 10:30 | 2018-04-19 16:30 | Текущий ремонт 1С-10 кВ и ячеек КРУН.
Кусинский район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 14:00 | Население г.Куса ул. Николаева 1-15; Буревестник 99-162; Комсомольская 1-32; Кр.Звезда 7-28; Бажева 7-11; 3Интернационала 88-123
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 13:00 | Замена вязок. Обесточено: п.Приморский, ул. Гагарина, ул. Титова, 127 человек, СЗО-нет.
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | Вырубка деревьев. Обесточено: п.Приморский, 365 чел. населения, ПЧ №251, СЗО-2шт. (котельная, насосная).
Миасский район электрических сетей | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | В 6 Долина -3 отключается для проверки уставок защит терминала и цепей управления В 6 долина -3. Потребитель будет запитан по резерву.
| 2018-04-16 13:30 | 2018-04-16 17:00 | КЛ 6 Насосная - 1 отключается для выполнения планово - предупредительного ремонта на насосной.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-04-16 06:00 | 2018-04-16 20:00 | Текущий ремонт ОР-110кВ Березиновка.Без ограничения.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | Ремонт ЛР-10кВ Н-61, замер наведённого напряжения на ВЛ. Обесточено:п.Остроленский (часть), п.Ягодное. СЗО-нет,84чел.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-17 20:00 | Текущий ремонт В-110кВ Березиновка, ТТ В-110кВ Березиновка.Без ограничения.
| 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 до оп.№1/1.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Ленина 46-94(чёт.), 65-103(нечёт), пер.Комунальный 58,60, пер.Первомайский 3,4, СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | Кап.ремонт В. Обесточено:с.Фершампенуаз ул Лесная, Мира, Парковая Северная Уральская, Юбилейная,Блюхера 43-61, Труда 53-109, К.Маркса75-113, СЗО-2 (школа,дет.сад), население: 1753 чел
| 2018-04-18 11:00 | 2018-04-18 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 до оп.№1/1.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Ленина 46-94(чёт.), 65-103(нечёт), пер.Комунальный 58,60, пер.Первомайский 3,4, СЗО-нет.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 12:00 | Откл. потребителя от оп. №43 по заявке ЭС №50. Обесточение: н.п. Ункурда, ул. Октябрьская. Тел. 53-2-51.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | Замена наружных вводов от опор № 7,15,23. Обесточение: н.п. Котово ул. Гагарина, Никитина
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 | Замена ж\б приставки у опор № 4,5,13,19,22 с помощью БКМ. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Гагарина д. 1-55
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | Откл. потребителя от оп. №7 по заявке ЭС №48. Обесточение: н.п. Ункурда, ул. Советская. Тел. 53-2-51.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | Замена проходных изоляторов 10кВ (2 шт), разрядников РВО 10 (3 шт), выводов низкого напряжения (2шт). Обесточение: н.п. Котово ул. Свободы, Лесная, Механизаторов
| 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 17:00 | Замена ж\б приставки у опор №22,27 с помощью БКМ. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Первомайская 1-31 тел №55-1-96
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | Замена ввода 0,4кВ, доливка масла в силовой трансформатор. Обесточение: н.п. Ункурда, ул. Крестьянская д.10-30, Луговая д.2, 4, 6. Тел. 53-2-51.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 15:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п. Бугристое Центральная 3,5,9 Степная 1а,1,3,7,9,15,17,4,8 , Центральная 12,14,16 , Южная 1,5,7
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП. Откл. с Подовинное ул Кирпичная д 1-5, Подстанция д 1-2
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП Откл. с Подовинное Экструдерный цех.
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП. Откл. с.Кочердык . Мастерская
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП Откл. с.Кочердык ул.Подстанция д.1-2
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП Откл д. Теренкуль ул. Центральная д 3-39
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП. Откл д. Теренкуль ул Береговая д 1-3, Восточная д 1-8, Северная д 1-10
Пластовский район электрических сетей | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | с.Целинное ул.Центральная
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | с,Целинное ул.Заречная
| 2018-04-16 12:00 | 2018-04-16 17:00 | с.Демарино ул.Лесная, Боровая, Ленина, Центральная
| 2018-04-16 12:00 | 2018-04-16 17:00 | с.Целинное д.сад,ул.Нагорная
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Целинное ул.Садовая
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Целинная ул. Заречная
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Светлое ул.Зеленая, Гагарина
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Светлое ул. Новая, Центральная
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Светлое ул.Окрайная, Придорожная
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Н-Кумляк ул.Речная, Нагорная
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Целинное ул. Садовая, Нагорная, Лесная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с.Н-Кумляк ул.Речная , Нагорная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с.Целинное ул.Лесная , Строителей
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с.Целинное ул.Нагорная , Садовая , Лесная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с.Радиомайка ул.8е Марта
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с.Радиомайка ул.Берёзовая , Мира
| 2018-04-18 12:00 | 2018-04-18 17:00 | с.Радиомайка ул.Мира
Саткинский район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | Капитальный ремонт ТП
Сосновский район электрических сетей | 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 | Регулировка стрелы провеса проводов
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 15:00 | Замена АВ 0.4кВ №1
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 12:00 | По Ф-13 уч. ВЛ-10кВ от ПС Долгая до РП-56. Ремонтные работы на потребительской отпайке в ТП-1473.
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 | По Ф-4 участок ВЛ 10кВ от РП-1070 до ТП-218. Подключение новой ТП-2076,2050.
| 2018-04-16 11:00 | 2018-04-16 17:00 | По Ф-1 отключить участок ВЛ от R-12 до ЛР-831,отпайка на ТП-1500. Для установки дополнительной опоры в пролете 2-3, отпайка на ТП-1500 и монтажа СИП 0,4кВ
| 2018-04-16 12:00 | 2018-04-16 14:00 | Перетяжка провода отпайка к ТП-1498 "Карьер"(Потреб.)
Троицкий район электрических сетей | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 15:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Бугристое Центральная 1,2,4,6,6а
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 15:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п. Бугристое - МТФ
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п. Скалистый ул. Центральная 3,4,5,6,6А,8
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п.Скалистый д/сад
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п Скалистый ул. Победы 1-12 ул Котельная 1-6
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Каракулька школа, котельная
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | Монтаж СИП и матричного учета на опоре №25 по тех присоединению. п. Бобровка ул. Строителей 3-13(неч),2-14(чет) Серегина 2-10 , Средняя 3-15,2-20 Энергетик. 17-25,2-8 Набережн. 5-17,4-14
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Полесье ул. ул. Заречная 1-43, д/сад
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Полесье базы
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Полесье ул. Школьная 1-29 (нечетн.), ул. Набережная 6-29
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п. Клястицкое скважина
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Клястицкое ул Ленина 16А, 2-12,18,22,24, Школьная 18, 14, Уральская 1,2-10,5-11 Набережная 2-10, Восточная 2-4, Школа, Школьная 2-14, Восточная 1-7, 8-20
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п.Клястицкое Ленина 1-63 ,19а , Ильинская 28-38,31-43, Ильинская 41-55 нечет, Советская 18-34, 23-45, 37а
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п.Клястицкое Октябрьская 1-19,7а,15а,15б,19а17а, 2-28,28а Советская 9-25, 2-32 , 1а,1б,1в,1г,1-7, 2а,2б Южная 2-10 Набережная 1-9,12 Ильинская 1-27, 2-26 Ленина 1,
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 15:00 | Ревизия ЛР 10 ТП 2406 п.Ключёвка - скважина
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 15:00 | Для безопасности работ при реконструкции ВЛ 0,4 от ТП 2124. п. Бобровка
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | В ТП 2698 откл. ВН16 вв. ТП 2646 Выправка опор п.Карсы Скважина, Маш.двор, Зерноток
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 17:00 | Кап. ремонт ТП п.Карсы ул.Томино 2-10; Ямская 2-8,1-11,10-20; Зелёная 2-8,10-30; Блюхера 2,4.
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 16:00 | Кап. ремонт ТП 2689 п. Карсы, Карабаново
Увельский район электрических сетей | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 13:00 | п. Каменка ул. 8 Марта, Заводская, Юбилейная
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 12:00 | п. Увельский ул. Увельская, уральская
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 16:00 | с. Хуторка ул. 8 Марта, Восточная, Мира, Победы
| 2018-04-16 14:00 | 2018-04-16 17:00 | с. Кичигино ул. Боровая,Лесная,Шоссейная
| 2018-04-17 | 2018-04-17 13:00 | п. Увельский ул. Пушкина
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 10:00 | с. Рождественское ул. Северная
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 12:00 | п.Каменский ул. Гагарина, Набережная
| 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 12:00 | с. Зеленый лог
| 2018-04-17 12:00 | 2018-04-17 14:00 | с. Кабанка
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 15:00 | п. Каменский ул. Больничная, Новая, Солнечная
| 2018-04-17 14:00 | 2018-04-17 16:00 | п. Каменский
| 2018-04-17 15:00 | 2018-04-17 17:00 | п. Каменский ул. Заводская, Береговая, Заречная, Набережная, Советская, Центральная
Уфалейский район электрических сетей | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | Замена опоры №85. Отключенные потребители;Закусочная ,м-н «Елочка», м-н«Сапожок», гараж (пром.) Прямицына 19-21(мэ) Кирова 26 (мэ) Хохрякова 10-26,21(мэ) Пионерская 1,2,4Кирова 19-25 Прямицына 20-28,15-19 Фокина 28-42,19-35 Чкалова 22-42,31-41 М-Горького 22,24,26,19,21 Церковь ОХРАНАКирова 30-36,29-35 Хохрякова 28-36,23-51 Учебная 1-5,12-18 Фокина 42-58 Пер. Речной 2,3,4,5 Прачечная (пром.) М. Горького 25-29,28 Теплосети (пром.)М. Горького 6-20, 5-9 Гранильная 15-27, 38-44 Гагарина 1-17, 2,4,8-22 ГАГАРИНА №6 от РЖД!Прямицина 7-11, 16, 18 Чкалова 21, 27, 29 Гранильная 3-13, 8-26 Ломоносова 7, 10, 12 гаражи Прямицина 1-3, 2-14 Ломоносова 1, 2-6 Пилорамы, магазин
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | зАМЕНА УЗЛА УЧЕТА 0,4Кв т-2. Отключенные потребители;Урицкого 48-88,35-69 Славы 1-17,2-10 Чехова 1-14 Красная 4 Худякова 96-120,51,53,8.Свободы 31-51,6-36 Худякова 49,80-94 Пер. К.Маркса1,2,4,6 Пер. Новый 2,4 Кафе «Дарья»Фрунзе 1-31,2-32 Радищева 3-31,2-34 Декабристов 1-31,2-30 Пер. Новый 2,44, 3-13 Магазин (пром)
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 13:00 | Отключение по заявке эн. сбыта. Отключенные потребители;Ленина 91-127, 94-124 Маресьева1-3,4-8 К. Маркса 88-124,81-109
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 13:00 | Отключение по заявке эн. сбыта. Отключенные потребители;Береговая 46-73 Пугачева 1-5,2-8 Маресьева 2 Ленина 117
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | Отключение по заявке эн. сбыта. Отключенные потребители;Уральская 190-202 Крылова 40-62, 123-140 Евсеева 1-17,2-10 Радужная
Чебаркульский район электрических сетей | 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 14:00 | Замена опоры №11. д. Бутырки, ул. Совхозная,пер. Нареченский.
| 2018-04-16 11:00 | 2018-04-16 17:00 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | Текущий ремонт оборудования ТП. д. Колотовка, ул. Береговая, Лесная, Советская, пер. Мостовой
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 16:00 | Проверка РЗА
| 2018-04-16 14:00 | 2018-04-16 18:00 | Замена ж/б приставок опор №18,19,20. д. Бутырки, ул. Зелёная, Совхозная
Чесменский район электрических сетей | 2018-04-16 08:12 | 2018-04-16 17:00 | п. Черноборский. пер. Лесной д. №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ул. Ленина д.№51, 53, 54, 54а. Ул. Юбилейная д.№2,3, 5, 7/1, 7/2, 9. Откл. по заявке ЧЭС пер. Юбилейный,2
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | с. Светлое ул. Комсомольская д. №1,3,7,9,11. ул. Октябрьская д. №9,11,13,14,15,16,17,18,24. ул. Островского д. №20,21,25,27. пер. Целинный д. №1,2,3,4,5,6,8,9. Кап. ремонт ТП.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 12:00 | п. Черноборский: ЗАВ. КР ТП
| 2018-04-16 09:21 | 2018-04-16 17:00 | П. Черноборский:пер. Комсомольский 4. пер. Труда 3,4. ул. Ленина 18,20,20а,22,24,25,26,31,33,35,37,39,41,43. Откл. по заявке ЧЭС Ул. Ленина,25
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 | п. Черноборский: Ул. Советская д.№50,52,54,56,56А,58,60/1,60/2,62/1,62/2,64/1,64/2, 66. Ул. Набережная д.№67,69,71,73,75,77,79. Откл. по заявке ЧЭС ул. Советская,66/2
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 | п. Черноборский: ул. Советская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,19,21,23. пер. Восточный 1,2. ул. Набережная 2.Откл. по заявке ЧЭС ул. Советская,2
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 | П. Черноборский:ул. Комарова д.№33, 35, 37, 38, 39, 40, ИП Беликов, 41, 42, 43, 44,45, 46, 47, 48, 49, 50, ИП Быков, Откл. по заявке ЧЭС ул. Комарова,48/1,50/2.
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 17:00 | ВЛ 10 МТМ при БВР на ТП 5167. КР ТП
| 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 15:00 | с . Чесма ул. Степная д№ 3,1/1,1/2. ул. Ленина 1/1,1/2. Подключение по тех прсоединению
| 2018-04-16 15:00 | 2018-04-16 17:00 | п. Ковыльный ул. Украинская д№ 1,31,26,9,25,12,24/1,24/2,22,21. Откл. по заявке ЧЭС ул. Украинская,22
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | п.Клубовка ул. Окружная д№1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,23,29,31. ул. Учительская. д. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 12:00 | п. Клубовка. ул. Труда д. № 11,13,15,17,19,20 ул. Молодежная д. № 4,5,6,7,8,9. ул. Окружная д. № 84,83,82,80. Установка тех. учёта ТП.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | с. Чесма ул. Чапаева д. №51/1,51/2,53/1,53/2,55/1, 55/2,57/1,57/2,59/1,59/2, 61/1,61/2. ул. Победы д. №10/1,10/2. ул. Труда д. №2/1,2/2,4/1,4/2,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/2,11,12. ул. Краснопартизанская д. №9/1,9/2,11/1,11/2, 16/1,16/2. Подкл. ввода по заявлению потребителя ул. Чапаева д.№59/1.
| 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 17:00 | с. Чесма. Лесничество. ул.Окружная д.№24А/1,24А/2,24Б/1,24Б/2,24Г. Замена рубильников 0,4 на АВ 0,4 в ТП.
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 17:00 | п. Клубовка. Школа. Замена тех. учёта ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | г.Катав-Ивановск, ул.: Пугачевская, №№75-11; Свердловская, №№29-76; Красноуральская, №№35-99. КП-2; КЛ 6 №12; ТП-5; ВЛ 0,4 №2 - замена оп.№21.
| 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 14:00 | с.Ерал, ул.: Центральная, Лесная; скважина холодной воды. ПС Первогорская; ВЛ 6 Ашинский район; ТП-50 - отключить для тек/ремонта ТП.
| 2018-04-16 12:00 | 2018-04-16 17:00 | г.Катав-Ивановск ул.Лермонтова,Солнечная,Молодёжная,Еловая КП-2; ВЛ6 №5;уч-к от СР-61 до ТП-1 вывести в ремонт для ремонта оборудования ТП-68.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 13:00 | пгт. Кропачево, ул.: Нефтяников, Свердлова. НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Нефтебаза; ТП-145 - комплексный ремонт ТП.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 13:00 | А/д М-5: промзона. ПС НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Серпиевка; ТП-39 - текущий ремонт.
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 16:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Садовая, Бажова, Широкая, Веселая, Дорожная, Западная, Усть-Катавская. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №17;ТП-30 - текущий ремонт ТП.