## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
1Курчатовский район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ТП 4198 1с 0,4кВ выводится в ремонт для замены РПС.
| 2018-04-17 12:00 | 2018-04-17 16:00 | ТП 2196к 2с 0,4кв выводится в ремонт для монтажа приборов учёта.
| 2018-04-18 12:00 | 2018-04-18 17:00 | ТП 4194 1с 0,4кВ выводится в ремонт для замены т/тока.
| 2018-04-19 12:00 | 2018-04-19 17:00 | ТП 4283 1с 0,4кВ выводится в ремонт для замены т/тока.
1Ленинский район электрических сетей | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП5781 1С,гр.2 подрезка деревьев. Отключаются потребители: ул. Цимлянская 17а,17б, 19а, 21, 21а ул.Василевского 71,73
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 18:00 | ВЛ-0,4 кВ Т 5780 1С,гр.5 подрезка деревьев. Отключаются потребители: ул.Пластская 37-51, 34 - 48 ул. Железноводская 31 - 53, 32 - 48 пер. Волынский 1 - 6
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 18:00 | ТП5768 1С 0,4 кВ,Т1 капитальный ремонт оборудования. Отключаются потребители: ул.Пограничная 19
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 18:00 | ТП5631 1С 0,4 кВ, Т1 выводится в ремонт для БВР по заводу вновь проложенной КЛ-0,4 кВ до объекта заявителя. Будут отключены потребители: ул.Новороссийская 77,77а,79
1Советский район электрических сетей | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3582 гр.7 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с,огран.улМожайская-3-я Арзамасская-Гатчинская-пр.Победы.
| 2018-04-17 08:30 | 2018-04-17 13:00 | ТП 2089Т 2С 0,4кВ выводится в ремонт для реконструкции. Отключается потребитель:ж.д. ул.: 3го Интернационала 68, 68а, 70, Российская 71, 73
| 2018-04-17 08:30 | 2018-04-17 18:00 | ТП 3063 1С 10кВ,Т1 выводится в ремонт для проведения кап. ремонта оборудования. Без электроэнергии останется потребитель: Ул.Мамина 9,11.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 18:00 | ТП 3349 Т2 выводится в ремонт для проверки РЗиА. Без отключения потребителей.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.4 выводится в ремонт. Откл. ж\д ч\с, огран.ул.Танкистов-Томская-Ржевская-Вязовая.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.2 выводится в ремонт.Откл.ж\д ч\с огран.ул.Танкистов-Томская-Ржевская-Мамина
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3370 гр.4 выводится в ремонт. Откл. ж\д ч\с.огран.улШишкина-Краснофлотская-Танкистов-Фабрично-Заводская.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 гр.2 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с,огран.ул.Танкистов-Волочаевская-Шишкина-Завалишина.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3369 гр.6 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с, огран.ул.Танкистов-Кулибина-Внутриквартальная-Мамина.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 гр.1 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с , огран.ул.Танкистов-Волочаевская-пер.Конноармейский-Завалишина.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | Вл 0,4кВ ТП 3582 гр.1 выводится в ремонт. Откл. ж\д ч\с, огран.ул.Можайская-пр.Победы-Валдайская-2-я Арзамассская.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3592 гр.4 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с,огран.ул.Никопольская-пр.Победы-Валдайская-Ферросплавная.
| 2018-04-18 | 2018-04-18 23:00 | РП 75 1С 10кВ,Т1 выводится в ремонт для проверки РЗиА Без отключения потребителей.
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3326 гр.4 выводится в ремонт для отключения потребителей по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель:Частный сектор ограниченный ул.: Комарова – Завалишина - Главная - Октябрьская.
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 12:00 | КЛ 0,4кВ ТП 2111Т гр.8 выводится в ремонт по письму потребителя. Без э/э останется ж/д.: Пр.Ленина 38
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 12:00 | КЛ 0,4кВ ТП 2111Т гр.1 выводится в ремонт по письму потребителя. Без э/э останется ж/д.: Пр.Ленина 38
| 2018-04-18 08:30 | 2018-04-18 18:00 | ТП 3586 2С 0,4кВ,Т2 выводится в ремонт для производства тек. ремонта оборудования. Без э/э останется потребитель:ж.д. ул.: Кудрявцева 30,30а, 32,32а, Либединского 45, 47,47а.
| 2018-04-18 08:30 | 2018-04-18 18:00 | ТП 3586 1С 10кВ,Т1,Т2,1,2С 0,4кВ выводится в ремонт для производства текущего ремонта оборудования. Без э/э останется потребитель: ж.д. ул.: Кудрявцева 30,32, 32а, Либединского 45, 47,47а.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | ВЛ 0,4кВ РП 94 гр.5 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель:частный сектор ограниченный ул.: Фабрично-заводская – Гусеничная – Красносельская – Катерная.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 гр.3 выводится в ремонт для отключения потребителей по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель:Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Октябрьская – Катерная – Инженерная.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 гр.1 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется:Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов, Завалишина, Катерная, Волочаевская.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3339 гр.1 выводится в ремонт для отключения потребителя. Без э/э останется:Частный сектор ограниченный ул.: Героев Танкограда – Бажова – Подольская – Котина.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3311 гр.4 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель:Частный сектор ограниченный ул.Комарова – Победы – пер. 2й Лермонтовский – Конвеерный.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3311 гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель:Частный сектор ограниченный ул.: Комарова – пер. Паросиловой - 2й Лермонтовский – Слаботочный.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | ТП 2089Т 1С 0,4кВ выводится в ремонт для реконструкции. Без э/э останется потребитель:ж.д. ул.: 3го Интернационала 68, 68а, 70, Российская 71, 73
1Центральный район электрических сетей | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 12:00 | ул. Степная 1-11а, 2-24, ул. Гидростроя 2-24, 15-25, ул. Парковая д.15
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | Труда 199/1, Труда 199/2
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | ТП 2496 гр. 2 Свободы 7- 13А,8-16 Западная 2,3,4,5,6, Трактовая 22-36 Центральная 1 А,2 А
| 2018-04-18 14:00 | 2018-04-18 17:00 | 2282 1,2с 0.4кВ ул.Энгельса 43, 43 А,43б, 41, К Цеткин 30 А
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 12:00 | ТО ТП. п.Субутак Индустриальный квартал д.1-6,СЗО-1шт Д/К
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП. п.Милицейский 1дом,СЗО 1шт-скважина
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП. Обесточено. п.Милицейский лукохранилище.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | Текущий ремонт В-110кВ Агаповская и ТТ-110кВ . Без отключения потребителей
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП. п.Субутак ул.Северная 4дома, горнаков 5домов, Сахаринская 6домов, СЗО-2шт (скважина, Ростелеком)
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Первомайка, ул. Нагорная, 10 домов, 22 чел., СЗО-скважина.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 14:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Наровчатка, ул. Полевая, 6 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | Текущий ремонт Т-2. Без отключения потребителей
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п.Наваринка, ул.Административная-31 дом, ул.Новая-26 домов, 356 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-18 14:00 | 2018-04-18 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Наровчатка, ул. Рабочая с 1 по 30 дом, ул.Центральная с 40 по 70 дом, АЗС, 96 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | Текущий ремонт Т-1. Без отключения потребителей
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 13:00 | ТО ТП,доливка масла. с.Агаповка старая база РЭС.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 12:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Черниговка, ул.Степная-11 домов, ул.Заозерная -13 домов, 148 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-19 11:00 | 2018-04-19 17:00 | Замена вязок по ВЛ-10кВ Харьковский. Отключено: п.Харьковский 405чел. СЗО-3шт(школа,больница,д/с)
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | ТО ТП. с.Агаповка животноводство
| 2018-04-19 14:00 | 2018-04-19 17:00 | Выводится в ремонт участок ВЛ-10кВ за ЛР-10кВ А-10, для технического обслуживания ТП-306 потребительское. Обесточено: п.ут.Заря, п.Требиат, п Черниговка, СЗО-9шт. (КНС, школа-3шт., дет.сад, скважина-2шт., котельная-2шт.).
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 17:00 | п.Магнитный Обесточено6ул. полевая,степная.60 лет Октября частично Человек-105,СЗО-нет
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-27 16:00 | Выводится ремонт В110кВ Сибай3 для профконтроля РЗА
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 16:00 | Опробование привода В-110кВ Мочаги-тяга. Без отключения потребителей
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | БВР по замене опоры по Ф-6
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | замена опоры 29
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | включение в работу новой ТП2844
Брединский район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 30,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-31. Обесточено: п.Маяк,ул.Борьбы,10-1,10-2,12,13,14,15-1,15-2,15-3,16,17-1,17-2,18,19-1,19-2,20,21-1,21-2,22,24,25,27,29,31,33,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; пер.Зеленый,1,2,3,4,5,6,7-1,7-2; ул.Мира,1-1,1-2,1а,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7,8; пер.Солнечный,1,2,3; ул.Степная,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 24 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-176.Обесточено: п.Наследницкий,ул.Совхозная,11,13,15,17,19,21; ул.Чапаева,11,12,13,14,15,16,17,18,22,3,4,6,7,9
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 19 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-202. Обесточено:п.Андреевский,ул.Заречная,1,10,12,13,14,15,16,19,1А,2,22,3,4,5,6,7,8,9
| 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 13:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 32,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-29.Обесточено: п.Маяк,ул.Дорожная,10,1-1,2-1,2-2,3,4,5,6,8; ул.Октябрьская,10-1,10-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7,8,9-1,9-2; пер.Степной,1,10,11,12,13,14,16,2,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7,8,9
| 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 13:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 6 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-224. Обесточено: п.Комсомольский,ул.Мира,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 15:00 | Демонтаж ввода 0 ,23кВ с опоры 8 от ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-131.Обесточено: п.Комсомольский,ул.Северная,11-1,11-2,13-1,13-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,8-1,8-2.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | Замена вязок на опорах 1-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-262. Обесточены в п. Мирный: ул. Ленина 16/2; Мира 2-6, 8,11,13,24,27,27А.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | Техническое обслуживание ТП-437. Обесточено: п. Боровое ул.К.Невинского,10,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,12-3,13-1,13-2,14,15-1,15-2,16,17-1,17-2,18,19,2,20,22,24,3-1,3-2,4,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9-1,9-2; ул.Новая,1,10,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5,6,7,8,9-1,9-2; ул.Целинная,1,10,12-1,12-2,2-1,2-2,4,6,8. СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | Перетяжка провода в пролете опор 1-5 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-175. Обесточено п.Калининский ул.Ленина,1-5. СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | Замена Т.Т-0,4кВ в ТП-129. Обесточено: п. Андреевский ул.Александрова,19,21,23,25,27,29,31,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51; ул.Гагарина,11,5,9,10,12,6,8; ул.Набережная,10,7,8,2,3,4,5,6; ул.Пионерская,10,11,12,5,6,8,9; ул.Целинная,25-2, ул.Комсомольская,10,11,12,14,16,17,18,19,7,8,9; ул.Советская,10,12,14,8. СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | Текущий ремонт В-10кВ Ясная Поляна.Обесточено: п.Ясная Поляна.СЗО-2(д/с,скважина)
| 2018-04-18 11:00 | 2018-04-18 17:00 | Замена опоры № 14 на ВЛ-10кВ Дальний.Обесточено:производственные объекты ООО"Наследницкое"
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | Установка блока сигнализации "Редут GSM" в ТП-448. Обесточено: в п. Амур СЗО-1 шт. (школа).
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | Замена Т.Т-0,4кВ в ТП-240. Обесточено п. Комсомольский ул.Биденко,1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3,2-4,3,4-1,4-2,4-4,6-1,6-2,6-3,6-4,7,9; ул.Горького,5-1,5-2,5-3,5-4,7-1,7-2,7-3,7-4,9-2; ул.Мира,1-1,1-2,3-1,3-2,5-2,7-1,7-2; ул.Целинная,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-2,5-1,5-2,5-3,5-4. СЗО-5 шт. (больница,детская школа искусств,мини-котельная д/сад ,отопительный блок больница).
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 15:00 | Текущий ремонт В-10кВ Центральный-К.Обесточено:п.Комсомольский.СЗО-4(больница,школа,д/с,скважина.)
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | Замена колпачков под изоляторами на опорах 67-102,на ВЛ-10кВ Новоамурский.Обесточено: п.Новоамурский. СЗО-1(скважина)
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 16:36 | Техническое обслуживание и установка сигнализации "Редут GSM" в ТП-93.Обесточено:п.Могутовка,пер.Мостовой,2; ул.Речная,1-2; ул.Школьная,16,16А,17,17А,18А,8,10,12,6-1.СЗО-1(д/с)
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 14:00 | Техническое обслуживание ТП-250. Обесточено: п.Синий-Шихан. СЗО-1(скважина)
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Резерв (5шт). Обесточенных потребителей нет.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 10,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-238.Обесточено: п.Маяк,ул.Целинная,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9.
| 2018-04-19 11:00 | 2018-04-19 21:00 | Замена вязок в пролётах опор 4-35 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-31. Обесточено: п.Маяк,ул.Борьбы,10-1,10-2,12,13,14,15-1,15-2,15-3,16,17-1,17-2,18,19-1,19-2,20,21-1,21-2,22,24,25,27,29,31,33,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; ул.Зеленый,1,2,3,4,5,6,7-1,7-2; ул.Мира,1-1,1-2,1а,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7,8; пер.Солнечный,1,2,3; ул.Степная,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 11:00 | Демонтаж провода в пролёте опор 19-20,на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-163. Обесточено: п.Рымникский,ул.Кооперативная,2; ул.Октябрьская,2,3,4; ул.Пионерская,10,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; пер.Самарский,11,15-1,15-2
Варненский район электрических сетей | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | с. Кулевчи, ул. Завалищина, Мира
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | с. Караоба, ул. Школьная, Береговая
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | с. Караоба, ул. Новая
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 13:00 | с. Александровка, ул. Северная, Зеленая
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с. Покровка, ул. Советская, Солнечная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с. Покровка, ул. Советская, Солнечная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с. Городище, ул. Центрнальная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с. Кр.Октябрь, ул. Гагарина, Школьная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с. Казановка, ул. Набережная
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | с. Александровка, ул. Зеленая, Советская, Набережная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | ТП-117; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Спасский по ул.Степная. СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 15:00 | ТО ТП-409. Обесточены потребители в п.Казанцевсий: ул.Пушкина д.73-95, д.14-42; скважина. СЗО-1шт - скважина.
| 2018-04-19 10:00 | 2018-04-19 14:00 | Установка ж/б приставок (выборочно). Обесточено:п.Краснинский:ул.Молодежная д.25-31 не четн.стор,
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 15:00 | ТП-134; ВЛ 0,4 кВ ф.2. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Ивановский: ул.Мира (д.1-19, д.1-16); ФАП. СЗО-нет.
| 2018-04-19 14:00 | 2018-04-19 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено:п.Спасск :ул.Мира,скважина,склады МЧС(от ТП-120)
| 2018-04-19 14:00 | 2018-04-19 17:00 | Замена опоры № 19. Обесточено:п.Краснинский:ул.Центральная-Советская д.79-113 не четн.стор, д.90 .
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 14:00 | ПС 35 кВ Карагайка; ВЛ 10 кВ Лестничество. Замена ЛР-10кВ ТП-40. Обесточены: Микрорайон Лесхоз в п.Карагайский; Пиковая котельная в п.Карагайский (рядом с ПС). СЗО 1шт-котельная.
Еткульский район электрических сетей | 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 15:00 | работа на 1С-10кВ. Обесточены: п. Шибаево
| 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 15:00 | работа на 1С-10кВ. Обесточены: часть с. Еткуль
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 12:00 | Текущий ремонт электрооборудования ТП-118. г. Златоуст ул. Карла Маркса 23-35, 29 А; Теплоухова 19-55.
| 2018-04-17 13:30 | 2018-04-17 17:00 | Спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-149. г. Златоуст ул. Бушуева 11-15, 18; Октябрьская 7.
Карталинский район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 12:00 | Тех. обслуживание ТП. Обесточено: пос. Неплюевка-229 чел. ул. Слонова д№ 20,18,29,27,25,23,21,19,17,15 упер Оренбурский д№ 10,7,6,5,4,2 ул. Советская 8,13,10 ул. Комсомольская 4,2,21 пер Центральный 16,21,5,13,15. ул. Советская д№ 20,15,22,17,19,24,21,24,28,30,23,25,27,29,31пер. Степной д№6,2,пер. Крайний д№ 1,3,4,2,ул Комсомольская д№ 2,23,6. СЗО-нет.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 12:00 | Установка ПУ на опоре 1. Обесточено: пос. Южностепной:СЗО- 3 шт. (2скважины,водонапорная башня).
| 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 16:00 | ТП-404 ВЛ-0,4 кВ ф.1 установка ж/б приставок. Обесточено: 30 чел в п. Великопетровка ул. Первомайская д.1,5,7,9,11,13. СЗО-1шт (1-больница).
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 17:00 | Замена ввода в дом от опоры №2/5. Обесточено: пос. Новокаолиновый-62 чел.ул. Мира, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 12, 14, ул. Полевая, 2, 2а, 16, 18, 20, 22, 24, 21, 19, 17, 15. СЗО-нет.
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 17:00 | Выводится в ремонт Т-2 для высоковольтных испытаний В-35 кВ Т-2. Обесточено: 1892 чел в п. Великопетровка, Татищего, Горное, Ольховка. СЗО-9 шт(4-насосные, 2-школы,1-больница, 1-д/сад,1-котельная)
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | ТП-1 ТО ТП. Обесточено: 179 чел. в п. Великопетпровка ул. Центральная дом 1, 1а, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 18, 20, 22, 28/1, 28/2, 30, 32, 34, 36. ул. Пьянзина дом 17, 23, 21, 27/1, 29, 31, 33, 35, 37, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46. ул. Набережная дом 30, 29, 7, 27/2, 26, 24, 23, 22. ул. Пьянзина дом 1, 3, 3а/1, 3а/2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20/1, 20/2, 22, 28. ул. Набережная дом 40, 39/1, 39/2, 38, 37, 36, 35/1, 34, 33/1, 33/2, 32, 31. СЗО-нет
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | Замена изоляторов по всей ВЛ выборочно. Обесточено: часть пос. Новокаолиновый- 230 чел. СЗО-нет.
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 13:00 | Текущий ремонт В-10 кВ Лесхоз. Обесточено: часть пос. Анненск-295 чел. СЗО- нет.
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 16:00 | Текущий ремонт В-10 кВ Животноводство. Обесточено: пос. Анненск- Промышленность: пилорама. Сельское хозяйство: зерноток, ферма.СЗО-1 шт.(школа)
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | ТП-4 ТО ТП. Обесточено: 20 чел. в п. Великопетровка ул. Мира-2х этажные дом23, 21, 19, 17. СЗО- 1шт (1-д/с)
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 15:00 | Выводится в ремонт Т-2 для ТР Т-2. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-25 08:00 | 2018-05-26 17:00 | Замер наведённого напряжения на ВЛ. С включением на ночь. На ПС Комсомольская текущий ремонт ШР-110кВ Т-1, СР-110кВ. Обесточены: п.Атамановский, Степной, Мариинский, Андреевский. 2499 чел.
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | На ПС Комсомольская текущий ремонт ЛР-110кВ Восточная, ОД-110кВ Т-2, КЗ-110кВ Т-2. Обесточены: п. Мариинский, Андреевский. 1810 чел.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | Монтаж цветовых обозначений фаз. Обесточены: п.Мариинский, п.Андреевский. 1810 чел.
Кизильский район электрических сетей | 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 17:00 | Замена трансформаторов тока. Обесточено:п.Урал 45чел.,СЗО-нет
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено:п.Черкасы 102чел.,СЗО-нет
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 18:00 | Верховой осмотр опор.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | Замена изоляторов на опорах №4-20. Обесточено:п.Богдановка, 65чел.СЗО-нет.
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 14:00 | Демонтаж ТП-282.
| 2018-04-18 11:00 | 2018-04-18 16:00 | Капитальный ремонт ОД ,КЗ, 110 кВ Т-1. Обесточено: п. Зингейский, Браиловка, Степной, Кацбах, Свет, Заря СЗО- 6 шт, (скважина-3шт, д/сад-3 шт).
| 2018-04-18 12:00 | 2018-04-18 18:00 | Установка ж/б приставки к опорам №17-20. Обесточено:п.Богдановка, 249чел.,СЗО-1шт.(межгор.телеф. связь)
| 2018-04-19 10:30 | 2018-04-19 16:30 | Текущий ремонт 1С-10 кВ и ячеек КРУН.
Кусинский район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 14:00 | Население г.Куса ул. Николаева 1-15; Буревестник 99-162; Комсомольская 1-32; Кр.Звезда 7-28; Бажева 7-11; 3Интернационала 88-123
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | п. Магнитка ул.: Скворцова, Чернышевского, Береговая
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 15:00 | г.Куса ул.: Олимпийская 70
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | подключение потребителя по заявке ЧЭС. п.Радужный ул. Ботаническая, Брянская,Липецкая 57домов
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | подключение потребителя по заявке ЧЭС. п.Радужный ул.Лучистая 24дома
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | подлючение потребителя по заявке ЧЭС. п.Радужный ул.Рубежная 34 дома
Миасский район электрических сетей | 2018-04-18 12:00 | 2018-04-18 19:00 | ВЛ 6 Смородинка отключается для монтажа разъединителя на опоре №91. Обесточивается п. Смородинка.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 17:00 | Опробование привода В-110 кВ Т-1
| 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 до оп.№1/1.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Ленина 46-94(чёт.), 65-103(нечёт), пер.Комунальный 58,60, пер.Первомайский 3,4, СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | Замена траверсы оп.№2/7. Замер наведенного напряжения в пролетах оп.№1/1-1/2.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | Кап.ремонт В. Обесточено:с.Фершампенуаз ул Лесная, Мира, Парковая Северная Уральская, Юбилейная,Блюхера 43-61, Труда 53-109, К.Маркса75-113, СЗО-2 (школа,дет.сад), население: 1753 чел
| 2018-04-18 11:00 | 2018-04-18 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 до оп.№1/1.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Ленина 46-94(чёт.), 65-103(нечёт), пер.Комунальный 58,60, пер.Первомайский 3,4, СЗО-нет.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 13:00 | Текущий ремонт В
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | Текущий ремонт В
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | Монтаж ЛР-10 кВ на оп.№3/1
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | Замена проходных изоляторов 10кВ (2 шт), разрядников РВО 10 (3 шт), выводов низкого напряжения (2шт). Обесточение: н.п. Котово ул. Свободы, Лесная, Механизаторов
| 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 17:00 | Замена ж\б приставки у опор №22,27 с помощью БКМ. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Первомайская 1-31 тел №55-1-96
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | Замена ввода 0,4кВ, доливка масла в силовой трансформатор. Обесточение: н.п. Ункурда, ул. Крестьянская д.10-30, Луговая д.2, 4, 6. Тел. 53-2-51.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 15:00 | Для протяжки контактов по результату ТВК откл. н.п. Сухово тел. №77736
Октябрьский район электрических сетей | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП. Откл. с.Кочердык . Мастерская
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП Откл. с.Кочердык ул.Подстанция д.1-2
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП Откл д. Теренкуль ул. Центральная д 3-39
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП. Откл д. Теренкуль ул Береговая д 1-3, Восточная д 1-8, Северная д 1-10
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | ТО ТП Откл д Лысково Ул Береговая д 10-25.
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | ТО ТП Откл д. Лысково д 7
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | ТО ТП. Откл. с Подовинное ул Кирпичная д 1-5, Подстанция д 1-2
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | ТО ТП Откл. с Подовинное Экструдерный цех.
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 17:00 | ТО ТП. Откл д Бакшан ул Южная д 29-47
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 17:00 | ТО ТП. Откл д Бакшан ул Южная д 12-21
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | Ревизия РЛНД 10 ТП 4547. Откл с Ваганово
Пластовский район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Целинное ул.Садовая
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Целинная ул. Заречная
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Светлое ул.Зеленая, Гагарина
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Светлое ул. Новая, Центральная
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Светлое ул.Окрайная, Придорожная
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Н-Кумляк ул.Речная, Нагорная
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 17:00 | с.Целинное ул. Садовая, Нагорная, Лесная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с.Н-Кумляк ул.Речная , Нагорная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с.Целинное ул.Лесная , Строителей
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с.Целинное ул.Нагорная , Садовая , Лесная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с.Радиомайка ул.8е Марта
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | с.Радиомайка ул.Берёзовая , Мира
| 2018-04-18 12:00 | 2018-04-18 17:00 | с.Радиомайка ул.Мира
Троицкий район электрических сетей | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 11:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Каменная речка ул.Зелёная 1-4 ул.Школьная 11-17, 12-18 ул.Радиальная 9-19 ул.Полевая 2-6, 1-5
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 17:00 | Реконструкция ВЛ 0,4 №1 и №2 п.Бобровка Строителей 3-13(неч),2-14(чет) Серегина 2-10 Средняя 3-15,12-20 Энергетик. 17-25,2-8 Набережн. 5-17,4-14 Средняя 3-15,2-10
| 2018-04-17 12:00 | 2018-04-17 16:00 | Ревизия ЛР 10 ТП 2243, 2245, 2247, 2248 п.Нижняя Санарка
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Родники ул. Набережная 1.2 ул. Молодежная 1-21, ул. Почтовая 2-12(четн.)
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | В ТП 2698 откл. ВН16 вв. ТП 2646 Выправка опор п.Карсы Скважина, Маш.двор, Зерноток
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 17:00 | Кап. ремонт ТП п.Карсы ул.Томино 2-10; Ямская 2-8,1-11,10-20; Зелёная 2-8,10-30; Блюхера 2,4.
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 16:00 | Кап. ремонт ТП 2689 п. Карсы, Карабаново
Увельский район электрических сетей | 2018-04-17 | 2018-04-17 13:00 | п. Увельский ул. Пушкина
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 10:00 | с. Рождественское ул. Северная
| 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 12:00 | п.Каменский ул. Гагарина, Набережная
| 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 12:00 | с. Зеленый лог
| 2018-04-17 12:00 | 2018-04-17 14:00 | с. Кабанка
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 15:00 | п. Каменский ул. Больничная, Новая, Солнечная
| 2018-04-17 14:00 | 2018-04-17 16:00 | п. Каменский
| 2018-04-17 15:00 | 2018-04-17 17:00 | п. Каменский ул. Заводская, Береговая, Заречная, Набережная, Советская, Центральная
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 12:00 | с. Петровское ул. Новая, Набережная, Юбилейная, Красноармейская
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 15:00 | с. Петровское ул. Юбилейная, Труда, Набережная
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | п. Увельский ул. Советская, 30 лет ВЛКСМ, Пионерская. П. Марозова
| 2018-04-18 15:00 | 2018-04-18 17:00 | с. Петровское ул. Школьная, Красноармейская, Юбилейная
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 10:00 | с. Петровское ул. Молодежная, Труда, Юбилейная
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 11:00 | с. Кичигино ул. Береговая, Гладышева, колхозная,Мира, Набережная, О. Кашевого, Пушкина, С. Лазо, Чайковского, Чапаева
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 12:00 | п. Каменский ул. 8 Марта, Заводская
| 2018-04-19 10:00 | 2018-04-19 13:00 | с. Песчаное ул. 70 лет Октября, Набережная, Саяпова, Центральная
| 2018-04-19 11:00 | 2018-04-19 14:00 | с. Кичигино ул. Молодежная, Пушкина, С. Лазо, Чапаева, пер. Казачий
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | с. Вялково
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | п. Каменский ул. Молодежная, Юбилейная
| 2018-04-19 14:00 | 2018-04-19 17:00 | с. Кичигино ул. Боровая, Лесная, Шоссейная
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 11:00 | с. Рождественка ул. Свободы
| 2018-04-20 14:00 | 2018-04-20 16:00 | с. Рождественка ул. Победы, Савхозная
Уфалейский район электрических сетей | 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 15:00 | Замена разрядников на ОПН, в ТП-114 замена ИК-0,4 кВ "Т-1" Отключенные потребители: пос. Уфимка
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | Замена опор. Отключенные потребители;Закусочная ,м-н «Елочка», м-н«Сапожок», гараж (пром.) Прямицына 19-21(мэ) Кирова 26 (мэ) Хохрякова 10-26,21(мэ) Пионерская 1,2,4Кирова 19-25 Прямицына 20-28,15-19 Фокина 28-42,19-35 Чкалова 22-42,31-41 М-Горького 22,24,26,19,21 Церковь ОХРАНАКирова 30-36,29-35 Хохрякова 28-36,23-51 Учебная 1-5,12-18 Фокина 42-58 Пер. Речной 2,3,4,5 Прачечная (пром.) М. Горького 25-29,28 Теплосети (пром.)М. Горького 6-20, 5-9 Гранильная 15-27, 38-44 Гагарина 1-17, 2,4,8-22 ГАГАРИНА №6 от РЖД!Прямицина 7-11, 16, 18 Чкалова 21, 27, 29 Гранильная 3-13, 8-26 Ломоносова 7, 10, 12 гаражи Прямицина 1-3, 2-14 Ломоносова 1, 2-6 Пилорамы, магазин
Чесменский район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 | п.Клубовка ул. Окружная д№1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,23,29,31. ул. Учительская. д. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 12:00 | п. Клубовка. ул. Труда д. № 11,13,15,17,19,20 ул. Молодежная д. № 4,5,6,7,8,9. ул. Окружная д. № 84,83,82,80. Установка тех. учёта ТП.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | с. Чесма ул. Чапаева д. №51/1,51/2,53/1,53/2,55/1, 55/2,57/1,57/2,59/1,59/2, 61/1,61/2. ул. Победы д. №10/1,10/2. ул. Труда д. №2/1,2/2,4/1,4/2,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/2,11,12. ул. Краснопартизанская д. №9/1,9/2,11/1,11/2, 16/1,16/2. Подкл. ввода по заявлению потребителя ул. Чапаева д.№59/1.
| 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 17:00 | с. Чесма. Лесничество. ул.Окружная д.№24А/1,24А/2,24Б/1,24Б/2,24Г. Замена рубильников 0,4 на АВ 0,4 в ТП.
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 17:00 | п. Клубовка. Школа. Замена тех. учёта ТП.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | С. Чесма. ул. Лермонтова д. №39,41,43,45,47,49,51,53,55,59,61,63,65,66,67,68,69,70,72,74,76,78,80,82,84,86,90. Замена рубильников 0,4 на АВ 0,4 в ТП.
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | п. Новый Мир. Ревизия средств грозозащиты ТП 5253, ТП 5248 и монтаж привода КР 539.
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | п. Новый Мир. Монтаж привода КР 539 и ревизия средств грозозащиты ТП 5253,ТП 5248.
| 2018-04-18 14:00 | 2018-04-18 17:00 | п. Редутово. Школа, ул. Гагарина д. №23, 25, 29, 31, 32, 31а/1, 31а/2, 33, 35/1, 35/2, 37, 39, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3. Котельная. Дет сад, ФАП, ул. Степная д. № 18/2, 18/3, 18/4, 19, 20, 23/1, 23/2. Замена рубильников 0,4 на АВ 0,4 в ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 13:00 | пгт. Кропачево, ул.: Нефтяников, Свердлова. НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Нефтебаза; ТП-145 - комплексный ремонт ТП.
| 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 13:00 | А/д М-5: промзона. ПС НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Серпиевка; ТП-39 - текущий ремонт.
| 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 17:00 | п. Первуха ТП-55 МП МПОЭ, ВЛ 10 Первуха; ТП-92 капитальный ремонт оборудования ТП.
| 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 16:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Садовая, Бажова, Широкая, Веселая, Дорожная, Западная, Усть-Катавская. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №17;ТП-30 - текущий ремонт ТП.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | г. Катав-Ивановск, ул. Ленинградская, 33А. КП-2, ВЛ 6 № 6; ТП-7; КЛ 0,4 № 3 отключить по письму ООО "Катав-Ивановскжилкомхоз".
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Чапаева, Подлесная. КП-2; ВЛ 6 № 16; ТП-25; РУ 0,4; текущий ремонт оборудования.
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 15:00 | п. Кропачево, ул.: Пушкина, Садовая. ПС НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Нефтебаза; ТП-158 текущий ремонт оборудования ТП.