## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
1Курчатовский район электрических сетей | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 | КТП 4125 текущий ремонт.
1Ленинский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 18:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5617 1С гр.8 замена провода на СИП Под отключение попадают г.Челябинск, ул. Стахановцев, 22-51. ул. Первоконная,8-14, 15-25 ул. Серова, 17-21 ул. Виленская, 18-35 ул. Гомельская, 6-16, 11-25
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 | ВЛ-6 кВ РП103ТП5198 ревизия МР 5167 г. Челябинск п. Сухомесово ул. Рудная 1-6, ул. Кольцевая 1-5,2-24, ул. Согласия 5, ул. Смородинка 1-30, ул. Чернотальская 21-57, ул. Пшеничная 1-10, пер. Мятный 1-10
1Советский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1420 щ1 гр4, щ2 гр 4 вывести в ремонт для отключения по ТЛГ ЧЭС. Отключается частный сектор ул:Новосельская,Донбасская,Дундича.Беелорецкая,Мебельная,Дарвина,Кизильская,Центральная,Национальная,
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1288 гр3 вывести в ремонт для отключения по ТЛГ ЧЭС. Отключается частный сектор ул: Дундича,Кизильская.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1160 щ1 гр2 вывести в ремонт для кап.ремонта ВЛ, Отключается частный сектор ул.Салтыкова,Белорусская,Профинтерна,Московская,Марата,Гоголя,Садоводческая,Клиническая,Полетаевская, пер.Виноградный.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 13:00 | ТП 3619 1С 0,4кВ гр.5, 6 отключить для ревизии наконечника КЛ. Адреса отключения: ГСК 403.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.2 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с , огран.ул.Ржевская-Танкистов Щербаковская-Мамина.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 гр.14 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с,огран.ул.Танкистов-Вязовая-Мамина-2-я Щербаковская.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.1 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с , огран.ул.Ржевская-Танкистов Щербаковская-Мамина.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3370 гр.4 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с, огран.ул.Шишкина-Внутриквартальная-Танкистов Краснофлотская.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3398 гр.4 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с, огран.ул.Танкистов-пер.Катерный-Катерная-Фабрично-Заводская.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3369 гр.6 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с, огран.ул.Кулибина-Танкистов-Внутриквартальная-Мамина.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3325 гр.2 выводится в ремонт с откл. ж\д ч\с, огран.ул.Танкистов-Краснофлотская-Фабрично-Заводская-пер.Гусеничный.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ТП 2435Т 2С 0,4кВ выводится в ремонт для б/р по заводке каб.0,4кВ и установки учета. Отключается потребитель:ж.д. ул.: Российская 159, 161.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 14:00 | ТП 3316 гр.10 выводится в резерв по заявке УК с откл.ж\д Грибоедова-57.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 14:00 | ТП 3316 гр.4 выводится в резерв по заявке УК с откл.ж\д Грибоедова-57, 57А.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 14:00 | ТП 3353 гр.4 выводится в резерв по заявке УК с откл.ж\д Грибоедова-46, ул.1й Пятилетки 43, 43А.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 14:00 | ТП 3353 гр.1 по заявке УК выводится в резерв с откл. ж\д по ул.Грибоедова-46, 48.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 13:00 | ТП 3538 Т1, 1С 0,4кВ - установка ПУ на гр.4. Адреса отключения: ул.Горького 28к2, 28к8, 28к9, пер. Передовой 4.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3625 1С гр.3 - работы по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по пер.3й, 4й Линейные.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3625 1С гр.1 - работы по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по пер.1й, 2й Линейные.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3576 1С гр.2 - работы по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по ул.Линейная 1-60.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 13:00 | ТП 3543 Т-1 и 1С 0,4кВ выводится в ремонт с откл.ж\д по ул.Марченко-35.37.37А.
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 17:00 | ТП 3538 Т2, 2С 0,4кВ - установка ПУ на гр.12. Адреса отключения: ул.Горького 28к2, 28к8, 28к9, пер. Передовой 4.
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 17:00 | ТП 3543 Т-2 и 2С 0,4кВ выводится в ремонт с откл.ж\д по ул.Марченко-35.37.37А.
1Центральный район электрических сетей | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 18:00 | ТП2181 ул.Северо-Крымская95-137,132-166 Северо-Крымский 1пер-к1-11,2-16 Северо-Крымский 2пер-к 1-11,2-6 Партизанская50-72ул. Ленина 1-32; ул. Садовая 4-11, Ижевская 42-46,45-59, Актюбинская1-29,2-40, Кутаиская 6-18,3, Батайский пер-к 1-21,2-14 ТП 2182 Ижевская 58, 58 А ТП 2185 г. Челябинск ул. Джамбула 21-30, Неглинная 113-121, 168-176,Ижевская 50-65, Развития 1-25, Северокрымская 138,140,148 , Депутатский переулок 20-29, Чайковского 133-147
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 18:00 | Проспект Победы 155а.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 18:00 | Отключение: ул. Степная 1-11, 2-26.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 18:00 | Отключение: ул. Кирова 17А,19,19А,21,21А
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 12:00 | ТО ТП. п.Первомайский овощехранилище.
| 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 17:00 | Выводится из работы В 10 кВ магнитный для проф.контроля цепей РЗА Обесточено:1377 чел., СЗО-8,(2больницы,Связь-2,Д/С,школа. Администрация, изб.уч.
| 2018-05-17 11:00 | 2018-05-17 17:00 | Обесточено:п.Заречный,п.Новобуранное. 426 человек. СЗО-2. Д/С,насосная.
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | ТО ТП. п.Первомайка 1дом
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | Испытания изоляции ШОВ 110кВ. Без отключения потребителей.
| 2018-05-18 11:00 | 2018-05-18 16:00 | Обесточено: п.Вперёд,ул.Первомайская, 79 человек.Монтаж прибора учета на оп №7.
| 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 17:00 | отбор проб масла из ТТ-110кВ ШОВ. Без отключения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | Капитальный ремонт и покраска корпуса ТП-312. Обесточен объект ООО Пищепром в п. Бреды.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 12:00 | Техническое обслуживание СВ-10кВ. Обесточенных потребителей, СЗО- нет.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 12:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Бреды 2к. ВЛ- потребительская данных по населению и улицам нет. СЗО- 3 шт. (насосная,больница, пожарная часть).
| 2018-05-17 11:00 | 2018-05-17 17:00 | Техническое обслуживание ТП-273. Обесточено:в п. Павловка ул.Красноармейская,10; ул.Октябрьская,1,3,5. СЗО-4(Д/Сад,Отопительный блок Д/С,Школа,Столовая новой школы).
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Бреды-1. ВЛ- потребительская данных по населению и улиц нет. СЗО-3 шт.(Д/С, 2 школы).
| 2018-05-17 14:00 | 2018-05-17 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Бреды-3 к. ВЛ- потребительская данных по населению и улиц нет. СЗО-8 шт.( 5 Д/С, школа, котельная 2, больница).
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | Замена опор№12, 14, 16 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-439. Обесточено п. Могутовка ул.Лесная,19; ул.Мира,1,2,3,4,4А,5,6,8.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | Капитальный ремонт и покраска корпуса ТП-312. Обесточен объект ООО Пищепром в п. Бреды.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | Техническое обслуживание Т-1, В-10кВ Т-1. Обесточенных потребителей, СЗО- нет.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | Техническое обслуживание ТП-83. нет. Обесточено скважина в п.Боровое.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | Замена вязок на опорах №5-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-431.Обесточено:п.Октябрьский,ул.Школьная,10-1,10-2,11-1,11-2,15,17,19-1,19-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1,9-2.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 13:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Водстрой.Обесточенного населения нет.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 13:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Элеватор-1к.Обесточенного населения нет.
| 2018-05-21 12:00 | 2018-05-21 17:00 | Техническое обслуживание ТП-81. Обесточено:п.Боровое, ул.Молодежная,1-1,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2, ул.Речная,2,4,5-1,5-2,5-3,6-1,6-2,8-1,8-2; ул.Солнечная,1; ул.Степная,10-1,10-2,11-1,11-2,12,14,16,2-2,4,5,6,7,8-1,8-2,9.
| 2018-05-21 13:00 | 2018-05-21 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ СХТ.Обесточено:п.Бреды,ул.Лермонтова,21-1,21-2,23-1,23-2,25-1,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2; ул.Луговая,10,11,12,13,15,16,17,19,2,21,2А,4-1,4-2,6-1,6-2,8,8-1,8-2,9; ул.Луговая 2-я,1,11,12,13,3,5,6,7-1,7-2,9; ул.Маяковского,18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-17,18-18,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9; ул.Тургенева,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,37-1,37-2,37А,41,43,ул.Лермонтова,18-1,18-10,18-11,18-12,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9,18А-1,18А-10,18А-11,18А-12,18А-14,18А-15,18А-16,18А-17,18А-18,18А-19,18А-2,18А-20,18А-21,18А-22,18А-23,18А-24,18А-3,18А-4,18А-5,18А-6,18А-7,18А-8,18А-9,18Б-1,18Б-10,18Б-11,18Б-12,18Б-13,18Б-14,18Б-15,18Б-16,18Б-18,18Б-19,18Б-2,18Б-20,18Б-21,18Б-23,18Б-24,18Б-25,18Б-26,18Б-28,18Б-29,18Б-31,18Б-32,18Б-5,18Б-6,18Б-7,18Б-8,18Б-9,19-1,19-2; ул.Луговая,3; ул.Маяковского,22А; ул.РТС,10,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,7А-1,7А-2,9-1,9-2ул.Фрунзе,35-2,37-1,37-10,37-11,37-12,37-13,37-14,37-15,37-16,37-17,37-18,37-2,37-3,37-4,37-5,37-6,37-7,37-8,37-9,37А-1,37А-10,37А-11,37А-12,37А-13,37А-14,37А-15,37А-16,37А-17,37А-18,37А-2,37А-3,37А-4,37А-5,37А-6,37А-7,37А-8,37А-9, ул.Фрунзе,27-1,27-2,29,33-1,33-2,35-1,35-2,39-1,39-10,39-11,39-12,39-13,39-14,39-15,39-16,39-17,39-18,39-2,39-3,39-4,39-5,39-6,39-7,39-8,39-9.
| 2018-05-21 13:00 | 2018-05-21 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Мирный.Обесточено:п.Мирный, п.Бреды: ул.Ретранслятор,1-1,1-2, ул.Ленинградская,1,10,11,12,13,14,15,16,1А,2,2А,2Б,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7,8,9; ул.Лермонтова,16-1,16-2; ул.Московская,1,10-1,10-2,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9; ул.Фрунзе,47А-1,47А-2; ул.Юбилейная,10,1-1,11-1,11-2,12,1-2,13,14,15,17,2,3-1,3-2,3А,4,5-1,5-2,5А-1,6,7-1,7-2,7А,8,9-1,9-2,9А, ул.Коммуны,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,14,16,2-1,2-2,3-1,3-3,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Лермонтова,22-1,22-2; ул.Промкомбинатовская,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,16,18; ул.Фрунзе,32,34,41-1,41-2,49В; ул.Юбилейная,17А, ул.Водокачка,30-1; ул.Ленина,138-2,140-1,140-2,83.
| 2018-05-21 13:00 | 2018-05-21 17:00 | Отбор проб масла из баков ТН 1С-35кВ. Обесточенного населения нет.
| 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 17:00 | Замена вязок на опорах №5-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-431.Обесточено:п.Октябрьский,ул.Школьная,10-1,10-2,11-1,11-2,15,17,19-1,19-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1,9-2.
| 2018-05-22 10:00 | 2018-05-22 17:00 | Высоковольтные испытания Т-1. Обесточено:п.Павловский,п.Синий Шихан,п.Восточный.
Варненский район электрических сетей | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Толсты
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Солнце
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Правда ул. Уральская,Надежды,Сиреневая, Мира
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 16:00 | с. Лейпциг, ул. Октябрьская
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 16:00 | с. Лейпциг, ул. Молодежная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 16:00 | Кап.ремонт ТП-139.Обесточено:п.Кидышевский: ул.Набережная д.10-60, 1-15; ул.Школьная д.2-30; ул.Центральная д.2-32, 1-25
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 16:00 | Т.О. ТП-96.Обесточено:п. Смирновский Фермер.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
| 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 14:00 | ТО ТП-264. Обесточены потребители в п.Спасский: Дет.сад, ул.Российская д.7, 8, 6; ул.Мира д.15, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ЧП "Окуловский"; ЧП "Дударев - маг." СЗО-1шт (дет.сад).
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | Кап.ремонт ТП-297.Обесточено:п.Смеловский: ул.Кирова д.44-54, 43-45; пер.Первомайский д.3-9, 10-18. Школа, клуб, почта, Ростелеком
| 2018-05-17 15:00 | 2018-05-17 16:00 | Обесточено:п.Желтинский,ул.Чайковского 1-71, ул. Строителей 2-16, Полевая 1-8 36 человек.Монтаж прибора учета на оп №10.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 16:00 | Для среднего ремонта выключателя. Обесточено: п.Комсомольский. СЗО-0
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 15:00 | ТО ТП-309. Обесточены потребители в п.Спасский: АЗС "Салават"; скважина (возле АЗС). СЗО-1шт.(скважина)
| 2018-05-18 14:00 | 2018-05-18 16:00 | Восстановление шлейфов 10кВ в пр№ 12-122, отпайка к ТП№56(потребителя). Обесточено: г.Верхнеуральск: ул.Нагорная, ул.Пенза, ул.Труда, ул.Энергетиков, ул.Советская, пер.Кирпичный. СЗО 2шт. (Дом престарелых, тюрьма).
| 2018-05-21 12:00 | 2018-05-21 17:00 | ТП-575; ВЛ 0,4 кВ ф.РВС. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Советская (между ул.Еремина и РВС); ул.РВС д.42-56 четн.стор; ул.Мира д.7; музыкальная школа; упр. инж. обесп.; военкомат; ЗАГС. СЗО-нет.
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | замена опор № 12, 14 отпайки на ТП-524. Обесточены будут: п.Грознецкий, д.Соколово, часть д.Сарыкуль
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 15:00 | установка ж/б приставок к опорам №71,73,75,79,88 89,90
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 12:00 | Соединение шлейфов на оп.№40
| 2018-05-18 14:00 | 2018-05-18 16:00 | Замена траверс на оп.№2,3 отп.ТП-325
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ТП-164 капитальный ремонт электрооборудования г. Златоуст пр. Гагарина 1-я линия д. № 8 пр. Гагарина 2-я линия д. № 3 пр. Гагарина 3-я линия д. № 5
Карталинский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 12:00 | Тех. обслуживания ТП..Обесточенных потребителей- нет. СЗО-нет
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | Замена ж/б опоры на ВЛ-10кВ Первомайка. Обесточено:226чел. в п. Первомайка. СЗО-2шт.(м/пункт;насосная).
Кизильский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | Текущий ремонт ТР-35 кВ Т-1, ШР 35 кВ Т-1, В-35 кВ Т-1, ОПН-35 кВ Т-1. Без отключения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 18:00 | Установка ж/б приставок к деревянным опорам. Обесточено: часть п Богдановка.
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 16:00 | Замена опоры №12 п Богдановка Обесточено:-15чел; СЗО:-0; ул Молодежная дд №№6-10, ул Мира дд №№11-12
| 2018-05-18 11:00 | 2018-05-18 16:00 | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1 Обесточено:пп Путь Октября, Лесной, Амамбайка, Новый, Прудный, Березки. Обесточено:-1039; СЗО:-4шт;
| 2018-05-21 10:00 | 2018-05-21 17:00 | Текущий ремонт 1С-10 кВ, ячеек КРУН, ТН-1С 10 кВ. Без напряжения 1604чел. в п.Измайловка, Аркаим, Целинный, Ерлыгас, Кондуровка, Александровка. СЗО-5 (1 школа, 1 садик, 3 скважины).
Кусинский район электрических сетей | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 18:00 | г. Куса, ул. Куйбышева, Некрасова, Железнодорожная, 8 Марта
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 18:00 | г. Куса, ул, Правды, Железнодорожная
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | Участок ВЛ 10 Каскиново от СР-6 до СР 29. с. Вознесенка, д. Аршинка.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | г. Куса, ул. Железнодорожная, Некрасова, 8 Марта, Пионер, Свердлова, Индустриальная.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | Участок ВЛ 10 Каскиново от СР-6 до СР 29. с. Вознесенка, д. Аршинка.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | г.Куса ул.: Олимпийская 70
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 12:00 | г.Куса ул.: Герцена 13-39, Индустриальная 64-72, К. Маркса 20- 55, Щорса 9, 10, Мамина-Сибиряка 1-10, Ленина 20-36
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 15:00 | Магнитка ул.: Пушкина, Тургенева
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 12:00 | Обесточено:п.Желтинский, Пролетарская д.34-53.Монтаж прибора учета на оп №1/6.
| 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 16:00 | Обесточено:п.Приморский,ул.Советская, Школьная, Центральная 73 чоловека. ТО.ТП.
| 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 16:00 | Обесточено: п.Верхнекизильское ул.Набережная 147 человек..Замены ПУ на опоре.
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 15:00 | Обесточено:п.Желтинский, Первомайская д. 1-49, 46 человек.Монтаж прибора учета на оп №7.
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 12:00 | Обесточено п.Приморский,ул. Молодёжная д.1-3.Монтаж прибора учета на оп №1.
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 15:00 | Обесточено:п.Приморский, ул. Магнитная д. 1-23. Монтаж прибора учета на оп №14/1.
| 2018-05-18 15:00 | 2018-05-18 16:46 | обесточено:п.Приморский,ул.Чайковского 1-71, ул. Горького 2-20, Калинина 1-4, 105 человек. Монтаж прибора учета на оп №8/14.
Миасский район электрических сетей | 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4 №3 от ТП-30 ВЛ 6 Смородинка отключается для замены стоек опор. Будут погашены в с. Смородинка ул. Зеленая, Луговая, Передовая, Заболотная.
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 16:00 | ВЛИ 0,4 №3 от ТП 181 отключается для монтажа домового ввода опора №68 В с. Черное будут погашены ул. Ягодная дом № 19. 20, 22. , ул Чернореченская дом № 3,22,8, 10., пер Светлый дом № 24.25, 23, 26,9.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 13:00 | Тек.ремонт В-10кВ Т-1.Без ограничения.
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | Тек.ремонт В-10кВ. Нагайбакский птичник-к. Без ограничения.
| 2018-05-17 14:00 | 2018-05-17 17:00 | Выводится в ремонт ТП-9 . без напр:с Фершампенуаз ул Труда 70-80,77-97,Блюхера 45 ,Соц защита энергосбыт.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП, измерение контура заземления ТП. Обсточение: скважина в н.п. Юсупово
| 2018-05-17 11:00 | 2018-05-17 16:00 | Отключение скважины по заявке Челябэнергосбыт. Обесточение: н.п. Калиновка ул. Калинина.
| 2018-05-17 11:00 | 2018-05-17 16:00 | Замена наружного ввода от опоры № 7 на СИП до ввода в дом № 17. Обесточение: н.п. Калиновка ул. Молодежная д. 7-19
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | Текущий ремонт В 10 №3 Ферма. Обесточение: н.п. Аптряково ул. Заречная
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | Текущий ремонт В 10 №1 Гривенка. Обесточение: н.п. Аптряково ул. Победы, Набережная; н.п. Юсупово, Гривенка
| 2018-05-21 10:00 | 2018-05-21 17:00 | Замена опорных изоляторов, замена разрядников 0,4 кВ, покраска корпуса ТП. Обесточение: н.п. Юлдашево
| 2018-05-22 11:00 | 2018-05-22 17:00 | Отключить ТП №424 для покраски корпуса ТП. ППР №09-05-2018. Обесточение:н.п Курга
Октябрьский район электрических сетей | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | Замена вводов на СИП. с. Кочердык ул Лесная 1-10
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | Установка ж/б опор. с. Каракульское ул Северная 10-25,ул Степная 1-10
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | Безопасность работ. с.Камышное.
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | Капитальный ремонт В 10. д.Харлуши.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 | В 10 Александровка опробование от защит. с. Александровка ул 8 Марта 1-56,Береговая 1-78
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 | В 10 Б.Никольск опробование от защит. с. Большеникольское ул Восточная 1-56,Труда 1-40
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 | В 10 Ваганово опробование от защит. с. Ваганово ул 1Мая 1-106,ул Молодежная 1-45
Пластовский район электрических сетей | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с.В.Санарка ул.Санарская
| 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 17:00 | с.Подгорное
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | с.Кочкарь ул.Гоголя, Советская, Библиотечная
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | с.Кочкарь ул.Пролетарская,Заводская
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | с.Кочкарь ул.Советская,Гоголя
| 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 17:00 | с.Кочкарь ул.Заречная
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | с.Борисовка скважина,ул.Мира,Цветочная,Строителей
| 2018-05-21 11:00 | 2018-05-21 17:00 | с.Подгорное
Троицкий район электрических сетей | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 12:00 | Расчистка трассы от ДКР. п. Ворбьевка свинарник
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | Замена вводов 10кВ на ТП 2562,2563,2564,2565,2567. с.Травянка. Д.сад, Школа, ФАП.
| 2018-05-17 12:00 | 2018-05-17 17:00 | часть с. Хуторка
| 2018-05-17 12:00 | 2018-05-17 17:00 | часть с. Хуторка
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | Ревизия грозозащиты, установка птицезащитных устройств. п. Новый Мир, Уварово
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 12:00 | Строительство отпайки по тех. присоединению. п.Родники. ул.Восточная 2-34, ул.Солнечная 1-13 (нечет.)
| 2018-05-18 12:00 | 2018-05-18 17:00 | Строительство отпайки по тех. присоединению. п.Родники. ул.Центральная 1-29 (нечет) ул.Зеленая 2-8 (чет)
Увельский район электрических сетей | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | часть п. Каменский ул. Гагарина , Набережная
Уфалейский район электрических сетей | 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 17:00 | Установка опор. Отключенные потребители; Некрасова 2(м.э.), 4(м.э.) , Победы 45(м.э.) , Маяковского 16(м.э.), 18(м.э.), 20А , Школа №2 начальная (Победы 43), Дом ребенка.
Чебаркульский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | Установка опор и монтаж СИП
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | Капитальный ремонт
| 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 16:00 | Замена трасформаторов тока головного учета
Чесменский район электрических сетей | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 10:00 | п.Беловский ул Набережная д.№3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Д/К,Магазин ул.Центральная д.№1,3,3,5А,7,9,11,13,15,Магазин(ИП Нурписова) ул. Колхозная д.№ 12В,14Г,12Б,10Б,8Б,12/А,10В,10,8,Столовая,Контора(СХПК"Беловское),Детский сад, Котельная , Скважина ул.Колхозная д.№1,2,2А,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,23,25,27,29. ул. Зеленая д.№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16. ул. Набережная д.№ 17,18,19,20,21,22,23,24,25 ул. Молодежная д.№ 1,1А,2,2А,3,4,4А,5,6,8,10,12 ул. Нижняя д.№6,7,8,-9,10,11,12 ул. Центральная д.№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26. ул.Нижняя д.№ 1,2,3,4,5. ул. Дорожная д.№1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22. Магазин ул. Школьная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11,12,13,14,15. Школа, Котельная, Старая котельная ул.Нижняя 12,14,16,18. Токарный цех, Гараж, Проходная, Весовая, зерносклад, Сушилка, Пожарка, ЗАВ, ГСМ ул. Центральная д.№ 12А,14А,21,25,28,30,32,34,36,29А,29Б,29В. Ул. Колхозная ,д.№ 31,33,35,14,16,18,20,22,24,37,39 ул. Центральная д.№ 31,33,35,37,38,40,42,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,39,41. Ул. Дачная д.№1,2,3,4 ул. Нижняя д.№ 15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37 Пекарня, База, Вагончик База Весовая Вкл. ЛР 10 на ТП 582П
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Чесма, Ул.Ленина д.№134,136,140,142,146,148,150,152,154,156,158,160/1,160/2. Отключение по заявке ЧЭС
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | Чесма Ул.Кривенко д. №2,4,6,8.10.. Отключение по заявке ЧЭС
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Чесма Ул.Окружная д.№12,15/1,15/2,16/1,16/2,17/1,17/2,18/1,18/2,19/1,19/2,20. Пер. Чесменский д,№1/1,1/2,2,3/1,3/2,4,5,7. Ул. Лермонтова д,№71,73,88. Отключение по заявке ЧЭС.
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Чесма, ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2. Отключение по заявке ЧЭС.
| 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 16:00 | п. Углицкий: ул. Школьная д. №17,19,21,23,25,27,29,31. ул.Зеленая: д. 29-44,46, м-н" Бекоетова", ул. Советская:д. №24,26,28,30,32,34,36,38,40,42.ул. Пионерская д.№9,12. ул. Набережная,д. №14,16,18,20,22,26,28,клуб, столовая. : ул. Ленина, м-н Кузменко, м-н, Нестеренко,М-н Болсун, ул. Ленина, д. №21,23,25,27,29,31,46,44,42,40,38,34,м-н ОПО, 32,28,26,м-нШайгубесова, ул. Пионерская, д. 10. Замена голого провода на СИП пр. опор №41-44
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 16:00 | п. Зеленая Долина, п. Климовка. ТП-15, 454 чел. 205 аб., Р-0,06. Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 16:00 | п. Черноборский. Молочный блок, Р-0,02. Выборочная замена опор
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 16:00 | с. Светлое ТП - 8, 250 абонентов, Р- 0,1, 500 чел. Замена спусков от ЛР 10 до ТП 5239
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | пгт. Кропачево, с. Ерал. ПС Первогорская; ВЛ 6 Ашинский район - установка новых опор.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 16:00 | д. Волково. ПС МММЗ; КЛ 6 ЦРП-1; РП 6 Город; ВЛ 6 Волково; участок от СР-95 до ТП-171 - текущий ремонт ТП-170, ТП-171.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 16:00 | г. Юрюзань; ул.: Сахарова, №№13-20; Пугачева; Зеленая; Механическая; Ст. Разина; Энергетиков, №№11-51, 26-52; Калинина; Просвирова, №№127-149, 138-160. ПС Юрюзань; В 6 ЮМЗ-3 - текущий ремонт ШР 2 СШ 6 ЮМЗ-3 и ТТ 6 ЮМЗ-3.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | ПГТ Кропачево, с. Ерал. ПС Первогорская; ВЛ 6 Ашинский р-он установка новых опор.
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 19:00 | г. Юрюзань, мкрн. Василовка; ул.: Гагарина (кроме №№13,15, 17); Ильи Тараканова, №№2-8 (четная сторона); Зайцева, №№3,12; Советская, №№1-117, 2-90; Карла Маркса, №№1-181, 2-110; Столярная, №№15-135, 12-118; Кузнецова, № 25-79, 12-64; Свердлова, №№1-9, 2-16; пер.: Блюхера, №№2, 3, 5; Фурманова, №№1-5, 2-6; Сажина, №№1, 2-6; Попова. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №15 и ВЛ 6 №17; пр.оп.№№1-4 - расчистка трасс ВЛ от опасных деревьев.
| 2018-05-19 08:00 | 2018-05-19 17:00 | г. Юрюзань; ул.: III Интернационала, №№1-107; Пролетарская, Пушкина, Ленина, 1 Мая, Гребнева, Кукарина, пер.: Школьный, Матросова, Большой, Шекунова, П. Морозова, Менделеева, Бабушкина, Павлова, Крупской. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка - текущий ремонт ЛР 6 и ТТ В 6 Сосновка.
| 2018-05-19 09:00 | 2018-05-19 17:00 | г.Юрюзань, ул.: Сахарова, №№1-11; Энергетиков, №№1-24; Просвирова, №№115-125, 108-136; 8 Марта, №№12-35. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Жилпоселок; ТП-29; ВЛ 0,4 №1 - замена оп.№№29, 30, 31, 32, 33.