## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 17:30 | ТП 4568 1С-0,4кВ выводится в ремонт. отключаются КЛ-0,4кВ ввода 1 на ж/д ул. Молдавская, 11, Комсомольский пр. 93, 93А.
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 18:00 | РП 65 2С 0,4 кВ, Т2 выводится в ремонт. Отключаются по одному вводу ж/д Комсомольский пр. 69, 69А, 71, 73, ул. Солнечная 40, 42
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 16:00 | Отключение потребителей по ТФ ПАО ЧЭС Откл: ж\д ул. Индивидуальная с 1 по 68, 2 Индивидуальная с 1 по 58, пер. Индивидуальный с 1 по 31
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 14:00 | КЛ 0.4 кВ щ2 гр.4 вывести в резерв для безопасности выполнения работ в РУ потребителя. Откл.: ж/д 40 лет Победы 16А
| 2018-06-21 07:00 | 2018-06-21 18:00 | ТП 4568 2С-0,4кВ выводится в ремонт. отключаются КЛ-0,4кВ ввода 2 на ж/д ул. Молдавская, 11, Комсомольский пр. 93, 93А.
Советский район электрических сетей | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 17:00 | 18.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1174 1С гр.2 для замены провода. Отключаются ж/д частного сектора ул. Блюхера, Междугородная, Братская, Рылеева, Пестеля, Гоголя, Сосновская, Салтыкова.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-18 | 2018-06-18 23:00 | КЛ 10 кВ ТП 3524 - ТП 3526 к2 вывести в ремонт для испытания согласно графика. Без отключения потребителей.
| 2018-06-18 | 2018-06-18 23:00 | ТП 3305 1с 10 кВ, Т1 - вывести в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Без отключения потребителя.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3508 гр.2 вывести в ремонт для замены опор. Под отключение попадают ж/д частного сектора по ул.: Танкистов 1-9(нечет), Бажова 1-21(нечет), Загорская 69-77, 82-90, переулки 3й, 4й, 5й, 6й, Бульварные 4, 6.
| 2018-06-18 13:00 | 2018-06-18 18:00 | ТП 3393 1с 0,4 кВ, Т1 - вывести в ремонт для монтажа КВТП на вновь проложенной КЛ 0,4 кВ гр.10, монтаж учета. Под отключение попадают жилые дома по адресам ул.Танкистов 148, 148а, 148б, 148в, 150, 150а, 150б, 150в, 150г, 150д.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-18 07:00 | 2018-06-18 18:00 | Отключение э/э: г Челябинск ул. Энгельса 11, Переулок Зелёный 6.
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 18:00 | ул. Степная 1-11, 2-26
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск ул. Партизанская 14-26, Косарева 93,95, Авиационная 24-32, Парашютная 3-27, Электродная 1-17, 19-54
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-22 16:00 | Верховая ревизия ВЛ. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-22 16:00 | Верховая ревизия ВЛ. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Замена изоляторов. п.Наровчатка (часть) 113 чел. СЗО-скважина
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 12:00 | ТО ТП. Обесточено:п.Требиат, 3 дома. СЗО нет.
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Текущий ремонт Т 1, В-6кВ Т 1.. Бер нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-18 12:00 | 2018-06-18 15:00 | ТО ТП. Обесточено:п.Вперед ул.Береговая-10домов, Первомайская 3.дома, Пролетарская15 домов. СЗО нет.
| 2018-06-18 15:00 | 2018-06-18 17:00 | ТО ТП. Обесточено:п.Магнитный, ул. Садовая-15 домов, Полевая-5 домов. СЗО нет.
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Текущий ремонт Т 2, В-6кВ Т 2. Без нарушения электороснабжения потребителей.
| 2018-06-19 11:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена провода на СИП. Обесточено в п.Черниговка школа, здание СА, ул. 1 мая 5 домов .
| 2018-06-20 11:00 | 2018-06-20 17:00 | Замена изоляторов, вязок. Обесточено: п.Просторный, ж/д станция Гумбейская(частично).
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | По Ф-2 уч-к от ПС до ТП532
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
Брединский район электрических сетей | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-29 17:00 | Капитальный ремонт ШОВ-110кВ. Обесточеных потребителей нет.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 14:00 | Текущее обслуживание ТП-152. Обесточено: в п.Наследницкий ул.Дорожный,1-1,1-2,3-1,3-2,5; ул.Севостьянова,41-1,41-2,50-1,50-2,52-1,52-2,54-1,56-1,56-2,58-1,58-2,60-1,60-2,62-1,62-2,64-1,64-2,66-1,66-2 ул.Целинная,2-1,2-2,4-1,4-2,5-1,7. СЗО-нет.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 13:00 | Текущее обслуживание ТП-279. Обесточено:в п. Ясная Поляна ул.Садовая,10,14-1,16-1,16-2,2,6,13,15,17,19,3,5,9,21-2,23,25-1,25-2,27-2,31-1,31-2,33,35,37,39,41,43-1,43-2,45-1,45-2,14-2,22-1,22-2,24-1,24-2,26-2,28-1,28-2. СЗО-нет.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Текущее обслуживание ТП-219 и монтажь сигнализации "Редут".Обесточено:в п.Калининский СЗО-2 (школа, мини котельня школы).
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 15:00 | Расшиновка ШОВ-110кВ со стороны 2С. Обесточена ПС 110/10 Княженка. п.Княженский, Заозерный, Лебяжье.
| 2018-06-18 11:00 | 2018-06-18 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ 10кВ Поселок по замене опор выводится ВЛ 10кВ Новый. Обесточено:п. Новый. СЗО-1(скважина).
| 2018-06-18 11:00 | 2018-06-18 17:00 | Замена опоры №2, и установка подкоса к опоре №35 на ВЛ 10кВ Поселок . Обесточено: п. Маяк. СЗО-4(д/сад,школа,скважина,д/дом).
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 10:30 | Подключение вв.0,23кВ с оп.№14 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-32. Обесточено в п.Новый ул.Целинная,23-1,27-1,27-2,29-1,29-2,29-3,31,33,35,37. СЗО-нет.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 11:00 | Демонтаж ввода 0,23 кВ в ж..дом с опоры 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-270 по заявке ЧЭС. Обесточено в п. Павловский: ул. Новая 2-22 (четн.); Строительная 6,8-23,25,27.
| 2018-06-19 10:30 | 2018-06-19 12:00 | Отключение вв. 0,23кВ с оп.№83 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-31. Обесточено:в п.Маяк ул.Борьбы,10-1,10-2,12,13,14,15-1,15-2,15-3,16,17-1,17-2,18,19-1,19-2,20,21-1,21-2,22,24,25,27,29,31,33,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; ул.Зеленый,1,2,3,4,5,6,7-1,7-2; ул.Мира,1-1,1-2,1а,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7,8; ул.Солнечный,1,2,3; ул.Степная,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36. СЗО-нет.
| 2018-06-19 11:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена опор 51,101 ВЛ-10 кВ Животноводство-к. Обесточена скважина, база КФХ в п. Амур.
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Замена траверс,изоляторов на ВЛ-10кВ Октябрь.(выборочно)Обесточено: п.Октябрьский.
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 11:00 | Демонтаж ввода 0,4 кВ в жилой дом с опоры 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от Тп-434 по заявке ЧЭС. Обесточено в п. Новогеоргиевский6 ул. Молодежная 2,4,6,8; Целинная 1,3.
| 2018-06-20 11:00 | 2018-06-20 17:00 | Подключение по тех.присоединению объекта ПКУ с опоры 155 ВЛ-10 кВ Могутовка. Обесточен п. Светлые Озера, объекты ООО Боровое.
Варненский район электрических сетей | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 17:00 | н.п. Н.Кулевчи ул.Крайняя
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | с. Новые Кулевчи, ул. Школьная
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | с. Новые Кулевчи, ул. Озерная, Крайняя
| 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 17:00 | с. Лейпциг, ул. Мира, Советская
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Капремонт ТП. Обесточено:ул.п.Петропавловский ул. Юбилейная
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Замена опор ВЛ-10 кВ. Обесточено:п.Эстонский;
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 16:00 | Капремонт ТП. Обесточено:Насосная ЖКХ
| 2018-06-18 13:00 | 2018-06-18 17:00 | Для установки ЖБ приставок. Обесточено: с.Кирса ул.Ленина д.34-96(четная сторона), ул.Партизанская д.25/1
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Замена опор. Обесточено: п.Томинский, п.Новотоминский, п.Линевский.СЗО-4 (Насосная-2, Д/сад-2, школа-2) 695 чел.
| 2018-06-20 09:30 | 2018-06-20 16:00 | ТП-341; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка Ж.Б. приставок. Обесточены потребители в п.Спасский: ул. Зеленая д.14-26 - четн.стор.; ул.Школьная д.18,19,20,21; ул.Мира д.17,19,12,14. СЗО-нет.
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 19:00 | Установка УСПД в ТП, замена вводов в дома и установка приборов учета на ВЛ 0,4кВ №1.
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 19:00 | Установка УСПД, замена вводов в дома и установка приборов учета на ВЛ0,4кВ №1,2,3.
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 19:00 | Установка УСПД в ТП, замена вводов в дома и установка приборов учета на ВЛ 0,4кВ №1,3,4.
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 19:00 | Установка УСПД в ТП замена вводов в дома и установка приборов учета на ВЛ 0,4кВ №1,2,3..
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 19:00 | Установка УСПД в ТП, замена вводов в дома и установка приборов учета на ВЛ 0,4кВ №1.
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 19:00 | Установка УСПД в ТП, замена вводов в дома и установка приборов учета на ВЛ 0,4кВ №1.
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 19:00 | Установка УСПД в ТП, замена вводов в дома и установка приборов учета на ВЛ 0,4кВ №1.
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 19:00 | Установка УСПД, замена вводов в дома и установка приборов учета на ВЛ 0,4кВ №2.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | По просьбе потребителя "Спецстрой-7", БВР по ремонту коллектора в п.Зауральский
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 17:00 | Замена ТТ 35 Т1, замена ОСИ ЛР 35 Калачево Обесточены будут: с.Селезян, д.Аткуль, д. Кораблево, д.Шатрово
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-06-18 09:30 | 2018-06-18 13:00 | ТП-146 ВЛ 0,4 № 7 распределение нагрузки г.Златоуст • ул. 1-я Литейная,31-59, 18-40. • ул. 2-я Литейная, 27-41, 26-46. • ул. 3-я Литейная, 13-55, 2-16.
| 2018-06-18 13:00 | 2018-06-18 17:00 | ТП-146 ВЛ 0,4 № 8 перетяжка провода г.Златоуст • ул. В. Рязанова, 11-15, 25-53, 6/2-22, 28-70.
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 13:00 | перетяжка провода в пр. оп. 2/8-2/12. Обесточено: пос. Снежный- 70 чел. ул. Строителей д№ 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,1,3,5,9,11. СЗО-нет.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Тех. обслуживание и кап. ремонт ТП-17. Обесточено: пос. Горное- 57 чел.ул. Октябрьская дом 1, 3, 5, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 13/1, 13/2, 22, 20, 18, 16, 12, 10, 8, 6, 15/1, 15/2.СЗО-нет.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | установка ж/б приставок по всей ВЛ выборочно. Обесточено: пос. Новониколаевка- 9 чел.ул. Школьная-дом 33, 16, 14, 32, 36, 40, 42, 44.СЗО-нет.
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ Южностепная-Гражданская, В-35 кВ Ю-Степная, ТСН-1, 1с-35 кВ для ТР ШЛР-35 кВ Ю-Степная, ЛР-35 кВ ТСН-1. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-06-18 12:00 | 2018-06-18 17:00 | ВЛ-10 кВ Михайловка-к для выправки опор №93, 176. Обесточено: 6 чел. в п. Н-Каолиновый, промышленность-карьеры, станция сотовой связи. СЗО-нет.
| 2018-06-18 13:00 | 2018-06-18 17:00 | Выводится из работы поочередно СВ-10 кВ, В-10 кВ Т-1, В-10 кВ Т-2 для проф. восстановления устройств РЗА, АВР-10 кВ. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-06-18 15:00 | 2018-06-18 17:00 | Замена ввода от опоры 7 до ввода в здание. Обесточено: пос. Неплюевка- 93 чел. ул. Советская д№ 20,15,22,17,19,24,21,24,28,30,23,25,27,29,31пер. Степной д№6,2,пер. Крайний д№ 1,3,4,2,ул Комсомольская д№ 2,23,6. СЗО-нет.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-22 16:00 | В ремонт Т-1 для проф. восстановления устройств РЗА. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ Карталы-Р-Гражданская с отп. на ПС Катенино, В-35 кВ Карталы-Р, ТСН-2, 2с-35 кВ для ТР ШЛР-35 кВ Карталы-р, ЛР-35 кВ ТСН-2. Обесточено: 134 чел. в п. Катенино. СЗО-нет
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Замена оп.56.
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Тек.ремонт Т-1, ТСН-1.
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Испытания изоляции Т-1 и тек.ремонт В-35 кВ Т-1.
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Замена ЛР-10 кВ ТП-236.
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 12:00 | Замена деревянных опор на новые. п.Увалька, Без напряжения 16 чел. СЗО-нет.
| 2018-06-20 13:00 | 2018-06-20 17:00 | Установка приставок к дер.опорам. Без напряжения 40 чел. в п.Увалька. СЗО нет.
Кусинский район электрических сетей | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | п. Магнитка, ул. Моховая, Островского, Ст.Разина, Северная, Спартака, Чапаева
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | г. куса, ул. Борьбы, Малышева, Парковая
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 16:00 | замена ввода 0,4кВ. п.Радужный ул.Дальневосточная 40домов
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 16:00 | замена опор. п.Радужный ул.Калмыкова 7 домов
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 13:00 | Выправка опор. п.Радужный ул.Жемчужная 9 домов
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 16:00 | Замена КЛ 0,4кВ в ТП 171. п.Радужный ул.Виноградная,Калмыкова 40 домов
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 13:00 | ТО ТП 71. п.Радужный ул.Калмыкова 5 домов
| 2018-06-20 13:00 | 2018-06-20 16:00 | ТО ТП 573. п.Радужный ул.Радужная 5 домов
| 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 18:00 | Текущий ремонт:ШР-35кВ Т-2,ШР-35кВ Фершампенуаз, ШР-35кВ Париж,2СР-35кВ,ШР-35кВ ТН2С.Обесточено:с. Париж, п. Кужебаевский, Лебединое, Н-Черниговка. Население: 2321 чел. СЗО-18 шт.
| 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 16:00 | Поверка ТТ 6кВ. Обесточено6п.Муравейник.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 16:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-105. п.Приуральский 15 чел
| 2018-06-22 10:00 | 2018-06-22 13:00 | ТО ТП 505. п.Приморский 1609 чел., СЗО-5шт (д/с,школа,связь,объект госвласти,избирательный участок)
| 2018-06-22 13:00 | 2018-06-22 16:00 | ТО ТП 521. п.Приморский ул.Первомайская 15 домов.
Миасский район электрических сетей | 2018-06-18 11:00 | 2018-06-18 19:00 | ВЛ 6 Черное отключается для замены опор № 20-33 в с. Черное будут погашены все потребители
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Замена колпачков, вязок в в пр опор 5-18, 5/1-5/5.Обесточено:п.Лебединое ул.Молодежная д.№1-24,ул.Гагарина д.№13-15.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Кап.ремонт В. Обесточено: с.Париж (часть).
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Замена опоры №2.
| 2018-06-18 12:30 | 2018-06-18 18:00 | Подключение вновь построенной ТП к опоре №18/16. Обесточено:ВЛ-10кВ Курганное-к после ЛР-10кВ Н-54. ТП-4,ТП-382,ТП-5.
| 2018-06-18 13:00 | 2018-06-18 17:00 | ТО ТП.Обесточено:п.Нагайбакский ул.Лесная д.№1-14,ул.Центральная д.№ 3.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 18:00 | Текущей ремонт Т-1,В-35кВ Т-1,ЛР-35кВ Кр.горка,РК-35кВ Т-1.Кап.ремонт В-10кВ Т-1. Обесточено:с. Париж, п. Кужебаевский, п.Лебединое, п.Н-Черниговка.
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Кап.ремонт В.Обесточено:п. Кужебаевский
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 18:00 | Замена опор,замена провода в пр.опор №1-7.Обесточено:п.Северный ул.Нагорная д.№ 1-27
| 2018-06-20 12:00 | 2018-06-20 17:00 | Текущего ремонт В.Обесточено:Без ограничения.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 18:00 | Замена опор,замена провода в пр.опор №1-7.Обесточено:п.Северный ул.Нагорная д.№ 1-27
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | В/В испытания изоляции ТТ-110кВ В-110кВ. Березиновка. Без ограничения.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | Установка прибора учета э/энергии на оп.№12.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Покраска корпуса ТП. Обесточение: н.п. Юлдашево ул. Кургинская, Старая
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Покраска корпуса ТП, замена разрядников 0,4кВ, замена опорных изоляторов, измерение сопротивления изоляции оборудования. Обесточение: н.п. Курга
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 18:00 | Текущий ремонт ячейки ВЛ 10 №5 Горбуново, В 10 №5 Горбуново. Обесточение: н.п. Ташкиново
| 2018-06-18 12:00 | 2018-06-18 17:00 | Замена подкосов у опор №23, 31. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Смычка, Ст. Разина, тел. 55-1-96.
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена ж/б приставок у оп. №12, 14, деревянной стойки оп. №38. Обесточение :. н.п. Шемаха, ул. Свердлова, Комсомольская, тел. 55-1-96.
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 22:00 | Замена стоек ж/б опор №14, 44, верховой осмотр ВЛ в пр. оп. №4-17, 40-45. Обесточение: н.п. Шемаха, ст. Арасланово, д.Арасланово, Перевоз, Ташкиново, Межевая, Сказ.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена вводов и приборов учета
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 19:00 | Монтаж матрицы
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | Опробывание от защит В 10 Крутоярская
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | Монтаж СИП
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | с.Р.Майка ул.Мира,Березовая
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 18:00 | с.Борисовка, А.Юльевск
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | п.Целинный ул.Заречная,пер.Набережный
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
| 2018-06-19 12:00 | 2018-06-19 17:00 | с.Борисовка школа,пер.Мостовой,Совхозный,Береговой,Первомайский
| 2018-06-19 12:00 | 2018-06-19 17:00 | с.Борисовка,В.Санарка,Р.Майка,К.Санарка,Ленинка
| 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
| 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 17:00 | п.Целинный ул.Заречная,пер.Набережный
Саткинский район электрических сетей | 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Замена опоры № 30.
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Обрезка деревьев, замена РЛ 10. с.Карсы КХ "Монаево"
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 12:00 | Покраска М/конструкций ТП п.Карабаново Д/сад. ул.Школьная 19-29,26-30,36-44; Центральная 9-21,26А.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | Для безоп. работ по замене грозотроса на ВЛ 110 Троицкая Районная-Ю.У. рудник п. Берлин, Уйско-Санарский, Херсонский
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 12:00 | Проф. контроль РЗА. с.Шантарино.
| 2018-06-19 12:00 | 2018-06-19 14:00 | Проф. контроль РЗА. с Кам.речка
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 17:00 | Покраска м/конструкций ТП с.Клястицкое ул.Ленина 26-62; Школьная 20-40.
| 2018-06-19 14:00 | 2018-06-19 15:30 | Профконтроль РЗА с.Рытвино
| 2018-06-19 15:30 | 2018-06-19 17:00 | Профконтроль РЗА с.Ключёвка
Увельский район электрических сетей | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 13:00 | часть п. Сосняки ул. Дорожная, Клиновая
| 2018-06-18 13:00 | 2018-06-18 15:00 | часть с. Половинка ул. Труда, Лесная
| 2018-06-18 13:00 | 2018-06-18 15:00 | часть п. Денисово ул. Шербакова, Нахимова, Гоголя, Ватутина, Гастелло
| 2018-06-18 15:00 | 2018-06-18 17:00 | часть с. Половинка ул. Труда, пер. Школьный, пер. Садовый
| 2018-06-18 15:00 | 2018-06-18 17:00 | часть с. М.Шумаково ул. Колхозная, Молодежная, Первомайская, Садовая
| 2018-06-18 15:00 | 2018-06-18 17:00 | часть п. Увельский ул. Горького
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 11:00 | часть п. Каменский ул. Заводская, Юбилейная
| 2018-06-19 11:00 | 2018-06-19 17:00 | часть п. Каменский ул. Заводская, 8 Марта
Уфалейский район электрических сетей | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 17:00 | Установкаи опор и монтаж СИП по тех. присоед. Отключенные потребители;
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Палкина 18-38,7-19 Комсомольская 13-37,22-38 Суркова 15-23,8,22-44 Пер. Суркова1-5,2-4 Красная 41-55,62-88 Луначарского 13, 18-22
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Музей Гаражи Киоски
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Комсомольская 41-63,40-66 Красная 72 Прямицына 78 Крылова 25-37,1-23 Уральская 54-76,51-71
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Космонавтов 20-44, 15-25
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Ангар
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Грибоедова 39-41,40-42 Распопина 2-46,1-43 Дружбы 3-33,2-40 Дальняя 2-22 Маяковского 22
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 16:00 | Тек. рем. 1С-0,4кВ. Отключенные потребители;Ленина 242-270, 239-271 Космонавтов 11 Морозова 34-58,17-31 Пер. Морозова1-7,2-8 Коммунальная 4,6,8Якушева 53-109, 66-122 Качалова 8-22 Космонавтов 2,3,4,5,6,7,9,10,14,16,18 Свердлова 36,38 Стоянка Мировые судьи Кадастровая палата Гаражи Магазин «Клён» Качалова 11-15 Ленина 234, 235, 236, 237Морозова16-32, 3-15 Якушева 126-152, 111-123 Каслинская 93
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 10:00 | п. Углицк ул. Зеленая д.№ 44,16,58,66,17,48,58,66,19,49,59,20,50,59,67,51,60,22,33,61, 23,61,55,62,56,63,46,57,64 ул. Новая 4,6,8,9,11,13 ул. Школьная д№ 32,37,43,33,38, 43,33,38,44,34,39,46,48,35,40,35,40,31,36,41,31,36,41,32,37,42.ул. Советская д№ 66,46,68,57,58,59,52. Подключение СИП Советская 52
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | с. Тарутино: ул. Октябрьская д.№ 41,43,45,47,49,51/1,51/2,53/1,53/2,55,57,59/1,59/2,61,63,65,67,69/1,69/2,71,73 ул . Школьная д.№ 3,4,5,6/1,6/2,7,8,9,10,11,13,14,15, МУЗ Чесменская ЦРБ. Откл. по заявке ЧЭС ул. Октябюрьская,59/1.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | п.Новоеткульский ул. Советская д№. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19. Монтаж СИП
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | п.Новоеткульский: ул. Ленина д№ 28,32,36,38,40,42,44,46,48,50,52. Откл. по заявке ЧЭС ул. Ленина,28.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | С.Чесма: с . Чесма ул. Степная д№ 1А,3,1/1,1/2. ул. Ленина 1/1,1/2. Откл. по заявке ЧЭС ул.Ленина,1/1
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | с.Чесма: ул. Колхозная д.№62,65,65а, 67,92,90,88,86,84,82,78,76,77,61,63,72,70,68,66,59,55,62/1,62/2,60,58,49,54. ул. Лермонтова д.№9,7,12,10/1,10/2,7а/1,7а/2,5,1/1,1/2,6. КР ТП
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | с.Чесма: ул. 50 лет ВЛКСМ д.№1, 3, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 11/1, 11/2, 9/1, 9/2, 7/1, 7/2. Откл. по заявке ЧЭС ул. 50 лет ВЛКСМ,12.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | с,Чесма: ул. Колхозная д. №29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40/1,40/2,42,44,46,48. пер. Пионерский д. №1,2,3,4,5,6,7/1,7/2,10. пер. Октябрьский д. №1,2,3,4,5,6,8,10. ул. Северная д. №1,2,4,5,6,8,10. ул. Чапаева д.№1. Откл. по заявке ЧЭС ул. Колхозная,35
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | п. Черноборский:ЗАВ.КР ТП
| 2018-06-18 11:00 | 2018-06-18 14:00 | п. Калиновка, п. Новый путь Замена шлейфов от ЛР к ТП 5444
| 2018-06-18 14:00 | 2018-06-18 17:00 | п. Беловка, АГЗС Замена шлейфов от ЛР к ТП 5449
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 13:00 | п. Зеленая долина, п. Климовка
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | с.Светлое: ул. Октябрьская,д. №1,2,3,4,5,6,7,8 ул. Юбилейная,д.№1,2,3 ул. Горького 10,26,28,4,5,14,30,16,18,32,6,20,22,34,7,24,34,8 ул. Комсомольская д№ 14,5,12,18,6,20,13,8,15,10,16,11,2,4,18 ул. Молодежная д№ 7,21,9,23,9,25,1,11,27, 29,3,13,5,15,17,19 ул.Островского д№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16 ул. Пушкина 2,4,6,8,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 КР ТП 5256
| 2018-06-19 14:00 | 2018-06-19 16:00 | СХПК "Черноборский" ревизия КР 524
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 16:00 | п. Ук, ул.: Ленина, Кирова, Первомайская. ПС АХЗ; ВЛ 10 ЛПХ; ТП-176; ВЛ 0,4 № 1 - замена опор.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул. Пугачёвская, №113-№233, №112-№230. КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-52; ВЛ 0,4 №1 - замена оп. № 35.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | г.Юрюзань; ул.: III Интернационала, №№33-107; Пролетарская, №№1-12; Пушкина, №№1-12; пер.: Школьный, Матросова. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка; ТП-35; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№ 24, 25, 26.
| 2018-06-18 12:00 | 2018-06-18 17:00 | п. Ук, : школа. ПС АХЗ; ВЛ 10 ЛПХ; ТП-178 - комплексное обслуживание ТП.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | г.Юрюзань; ул.: III Интернационала, №№33-107; Пролетарская, №№1-12; Пушкина, №№1-12; пер.: Школьный, Матросова. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка; ТП-35; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№ 24, 25, 26.