## Отправка
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 18:00 | ТП 5648 1С, 0,4 кВ, Т1 выводится в капитальный ремонт. Под отключение попадают адреса: ул. Агалакова,28,28а,30.
Тракторозаводский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-19 | 2018-02-19 23:00 | ВЛ 10кВ ТП 3598 - ТП 3521 выводится в ремонт для б/р по подрезке деревьев в охранной зоне ВЛ. Без отключения потребителей.
| 10кВ | 2018-02-19 | 2018-02-19 18:00 | ТП 3547 Т1 выводится в ремонт для ревизии. Без отключения потребителей.
Центральный район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 12:00 | ТП 2482 п.Шершни Каменный карьер
| 10кВ | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 12:00 | ТП2373 щ1,щ2 ул. Бр. Кашириных 134,134а,134б,136а. ул.С.Юлаева 29а,37.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 6кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 11:00 | Работы в ячейке выключателя Обесточено:
| 110кВ | 2018-02-20 10:00 | 2018-02-21 16:00 | Испытания состояния изоляции Т-1. Без отключения потребителей
| 6кВ | 2018-02-20 11:00 | 2018-02-20 13:00 | Выводится для метрологического измерения
| 10кВ | 2018-02-22 11:00 | 2018-02-22 17:00 | Демонтаж ТП-298. Обесточено: п.Алексеевка, 182 чел., СЗО-4шт. (скважина, начальная школа, ФАП-2шт.).
Брединский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 16:30 | Перетяжка провода в пр. опор№1-19 на ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-231. Обесточено:в п.Наследницкий ул.Кооперативная,6-1,6-2,8-2; ул.Титова,1,11,15,3,5,7,9. СЗО-нет. Население-30 чел.
| 10кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 13:00 | Техническое обслуживание ТП-351. Обесточено:в п.Атамановка ул.Парковая,10-1,10-2,12-1,12-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2 ул.Парковая,1-1,11-1,11-2,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,9-1,9-2 ул.Юбилейная,10-1,10-2,12-1,12-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-2,8-1,8-2. СЗО-нет. Население-150 чел.
| 10кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 16:00 | Техническое обслуживание ТП-323.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 17:00 | Техническое обслуживание ТП-350. Обесточено: в п.Атамановка ул.Труда,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,16-1,16-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8-1,8-2 ул.Труда,1-1,1-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2. СЗО-1(скважина) Население-111 чел.
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 17:00 | Техническое обслуживание ТП-82. Обесточено:в п.Калининский ул.Партизанская,11,12,13,14,15,17,2,4,7,8; ул.Пионерская,10-1,10-2,11,12,13,14,15,8 ул.Партизанская,1,3,5; ул.Пионерская,1,2,3,4,4-1. СЗО-нет. Население-90 чел.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 12:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ от опоры 9 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-35.Обесточено: п.Новый,ул.Целинная,24,26-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,36-1,36-2,38-1,38-2,42-1,42-2,44-1,44-2,46-1,46-2,48-1,48-2. СЗО-1(ФАП)
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 12 от ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-38.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Больничная,14,15,16,17; ул.Гагарина,1; ул.Северная,6-1,6-2; ул.Советская,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,4,5,6,7,8,9; ул.Целинная,18,19 СЗО-1(скважина)
| 0,4 кВ | 2018-02-20 11:00 | 2018-02-20 13:00 | Демонтаж кабельного ввода 0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-326.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Пионерская,10,12,14,16,18,2,20,22,24А,4,6,8; ул.Северная,1,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2; ул.Черемушки,4-11,4-12,4-14,4-15,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-8,4-9,5-1,5-10,5-11,5-13,5-14,5-15,5-16,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9,6-1,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-16,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,7-1,7-10,7-11,7-12,7-13,7-14,7-15,7-16,7-2,7-3,7-4,7-5,7-6,7-7,7-8,7-9,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,8-7,8-8,8-9
| 0,4 кВ | 2018-02-20 13:00 | 2018-02-20 17:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ от опоры 7 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-161.Обесточено: п.Рымникский,ул.Заречная,1,10,11,12,13,14,15,17,18,19,1а-1,1а-2,2,20,21,22,3,4,5,7,8,9; ул.Левонабережная,1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8
Варненский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-20 12:00 | 2018-02-20 15:00 | с. Алексеевка
| 10кВ | 2018-02-20 15:00 | 2018-02-20 18:00 | с. Лейпциг
Верхнеуральский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-19 09:30 | 2018-02-19 14:00 | ТП-599; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Перетяжка вводов в здания. Обесточены потребители в п.Казанцевский: ул.Молодежная д.5-15-не четн.стор. СЗО-нет.
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 17:00 | ТП-314. Установка ТТ-0,4кВ, ПУ эл. эн, охран.сигн. "Редут GSM" в РУ 0,4кВ. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск : ул.Энергетиков д.5-15 - не четн.стор; ул.Титова д.13, 15, 12, 14, 16, 18, 20; ул.Рябиновая д.66, 70, 71, 73, 75, 76, 76А; ул.Рябиновая д.63-69, д.70-74; ул.Пушкина д.68А; ул.Труда д.81; ООО "Гарант"; Контора АПЭ (контора и гараж ЧП Брагина). СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | ТП-339; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Спасский: ул.Ленина д.7-37; д.2-30. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | ТП-103; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Казанцевский: ул.Пушкина д.27-43; д.2-10. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | ТП-141; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Бабарыкинский: ул.Российская д.3-23; д.2-18; ул.Прибрежная д.10. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | ТП-132; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточена школа в п.Спасский. СЗО-1шт.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | ТП-341; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Спасский: ул. Зеленая д.14-26 - четн.стор.; ул.Школьная д18,19,20,21; ул.Мира д.21,19,18,20. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | ТП-103; ВЛ 0,4 кВ ф.2. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Казанцевский: ул.Пушкина д.1-25 - не четн.стор. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | ТП-105; ВЛ 0,4 кВ ф.4. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Кирса: ул.Ленина д119-163 - не четн.стор. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 35кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 14:00 | Техническое обслуживание В-35кВ Снежная. Без обесточения потребителя.
| 10кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 13:00 | ТП-43 ТО ТП. Обесточено: 0 чел. в п. Вишневый пилорама, столовая. склад, офис, сторожка, скважина. СЗО-1шт (скважина).
Нагайбакский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 12:00 | ТО ТП Обесточено:?п. Балканы. ул. Набережная д.№2-8, ул. Придорожная д.№ 2-18, ул. Советская д.№1-25, ул. Школьная д.№10-27.
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 16:00 | ТО ТП Обесточено:п. Балканы. ул. Ленина д.№1-17, ул. Молодежная д.№ 1-15, ул. Октябрьская д.№1-20.
| 0,4 кВ | 2018-02-19 09:45 | 2018-02-19 17:00 | Откл. для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ в н.п. Шемаха ул.Комсомольская 1-55, ул. Свердлова 6-28 тел. № 55-1-96
| 0,4 кВ | 2018-02-19 10:00 | 2018-02-19 17:00 | Откл. ВЛ 0,4 кВ №1 для замены наружных вводов от опор №7,9,14,15,18,24 в н.п. Бозово тел. 51-1-84
Пластовский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 17:00 | с.Демарино телятник
| 10кВ | 2018-02-19 11:00 | 2018-02-19 15:00 | с.Кособродка
| 10кВ | 2018-02-19 12:00 | 2018-02-19 17:00 | с.Демарино котельная, ул.Боровая
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 17:00 | с.Демарино д.сад Елочка,клуб,ул.Центральная,Лесная
Увельский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-19 11:00 | 2018-02-19 15:00 | д. Родионово ул. Мира, Родионовская, Степная с. Мордвиновка
| 10кВ | 2018-02-19 12:00 | 2018-02-19 13:00 | с. Рождественская ул. Лесная, Октября, Рождественская, Свободы, Советская, Южная
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 14:00 | с. Ключи ул. Рабочая, Садовая д. Рождественка
| 10кВ | 2018-02-19 14:00 | 2018-02-19 15:00 | с. Рождественка ул. Мира, Октября, Победы, Рабочая, Рождественская, Свободы, Северная, Советская, Совхозная, Строителей
| 10кВ | 2018-02-19 15:00 | 2018-02-19 17:00 | п. Увельский ул. У.Громовой, Пристанционная, пер. Рудничный
Чесменский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 09:00 | с. Светлое дома № 7,4,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 откл. потребителя позаявке ЧЭС ул. Горького 26/2
| 0,4 кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 12:00 | с. Светлое дома № 10.11.12.13.14.15.17.19.210.21.22,24.25.27.29.31.33 откл. потребителя по заявке ЧЭС ул.Первомайская №12,20
| 0,4 кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 12:00 | с. Светлое ул. Уральская дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16. ул. Солнечная № 1,1А.5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 откл. потребителя по заявке ЧЭС ул.Уральская №11