## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 13:00 | ТП 4612 1С-0,4кВ выводится в ремонт для замены т/т гр.7 Отключаются по вводу 1 КЛ-0,4кВ на ж/д Комсомольский пр. 82, 82А, 80А
| 2018-06-19 08:17 | 2018-06-19 17:00 | Работа по т/ф ПАО ЧЭС Отключаются ж/д ул.Вострецова , ул. Косарева, пер. Электролитный, . полностью
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | Работа по т/ф ПАО ЧЭС Отключаются ж/д ул.Маяковского , ул. Жуковского, ул. Полярная, ул. Кислицына , ул. Достоевского, ул. Северо Крымская , ул. Серафимовича, ул. Тепличная, ул. Неглиннаяул.Кислородная, Гражданский переулок
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 16:00 | Работа по т/ф ПАО ЧЭС Отключаются ж/д ул.Маяковского , ул. Жуковского, ул. Полярная, ул. Кислицына полностью. ул. Островского 39-55, пр. Победы 216-234
| 2018-06-19 09:17 | 2018-06-19 17:00 | Работа по т/ф ПАО ЧЭС Отключаются ж/д ул.Маяковского , ул. Жуковского, ул. Полярная, ул. Кислицына полностьюул. Островского 31-37, пр. Победы 208-216
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 17:00 | ТП 4612 2С-0,4кВ выводится в ремонт для замены т/т гр.3 Отключаются по вводу 2 КЛ-0,4кВ на ж/д Комсомольский пр. 82, 82А, 80А
Ленинский район электрических сетей | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | ТП 5630 ВЛ 0,4 кВ выводятся в ремонт. Под отключение попадают адреса: ул. Кошевого, 43-64; ул. Карельская, 46; ул. Латвийская, 39-70; ул. Эстонская, 38-78, 69-85; ул. Бобруйская 45-49а, 62-66. ул.О.Кошевого 46-64,43-59 ул.Эстонская 64-74,69-81 ул. Львовская 5-37 ул. Гомельская 56 - 77
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | ТП 5763 2С 0,4 кВ, Т2 выводится в ремонт Под отключение попадают адреса: ул. Тухачевского 19; ул. Пограничная 32
Советский район электрических сетей | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | 19.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1082 1С гр.2, гр.3 для отключения потребителей по телефонограммам ЧЭС. Отключаются ж/д частного сектора ул. Камышовая, Низкая, Связи, Чебаркульская, Плужная, Иртышская, Карпинского, Пятигорская, Архангельская, Салтыкова, Садоводческая, Златоустовская, Общественная.
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | 19.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1174 1С гр.2 для замены провода. Отключаются ж/д частного сектора ул. Блюхера, Междугородная, Братская, Рылеева, Пестеля, Гоголя, Сосновская, Салтыкова.
| 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 17:00 | 20.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1174 1С гр.2 для замены провода. Отключаются ж/д частного сектора ул. Блюхера, Междугородная, Братская, Рылеева, Пестеля, Гоголя, Сосновская, Салтыкова.
| 2018-06-21 08:00 | 2018-06-21 17:00 | 21.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1174 1С гр.2 для замены провода. Отключаются ж/д частного сектора ул. Блюхера, Междугородная, Братская, Рылеева, Пестеля, Гоголя, Сосновская, Салтыкова.
| 2018-06-22 08:16 | 2018-06-22 17:00 | 22.06.2018 с 8:00 до 16:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1174 1С гр.2 для замены провода. Отключаются ж/д частного сектора ул. Блюхера, Междугородная, Братская, Рылеева, Пестеля, Гоголя, Сосновская, Салтыкова.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3311 1с гр.1 вывести в ремонт для отключения потребителей по телефонограммам энергосбыта. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ограниченного ул.Комарова 90-106, Южноуральская 60-74, Мечникова 54-60
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 18:00 | ТП 3305 Т1, 1с 0,4 кВ вывести в ремонт для капитального ремонта оборудования. Без отключения потребителей.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3574 1с гр.2 вывести в ремонт для отключения потребителей по телефонограммам энергосбыта. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ограниченный ул.: Сталелитейная - Попова - Турбинная - Кудрявцева.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 18:00 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 3506 гр.14 выводится в ремонт для отключения потребителей по телефонограмме Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор, ограниченный улицами Вязовая-Танкистов-2-я Щербаковская-Мамина.
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 15:00 | ТП 3311 Т1 вывести в ремонт для понижения напряжения по 0,4 кВ. Под отключение попадают жилые дома ул.: Комарова – Южноуральская – пер-к 2й Лермонтовский – Слаботочный.
| 2018-06-20 | 2018-06-20 23:00 | ТП 3568 1с 0,4 кВ вывести в ремонт для монтажа учета персоналом СТЭ. Под отключение попадают административные здания по ул. Сормовская 30А, Механическая 57, 61.
| 2018-06-20 | 2018-06-20 23:00 | ТП 3305 2с 10 кВ, Т2 вывести в ремонт для капитального ремонта оборудования. Без отключения потребителей.
| 2018-06-20 13:00 | 2018-06-20 18:00 | ТП 3568 2с 0,4 кВ вывести в ремонт для монтажа учета персоналом СТЭ. Под отключение попадают административные здания по ул. Сормовская 30, 32А, Механическая 61а, 63, 65, Г.Танкограда 1.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск ул. Партизанская 14-26, Косарева 93,95, Авиационная 24-32, Парашютная 3-27, Электродная 1-17, 19-54
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена изоляторов. Обесточено: Часть п.Наровчатка. СЗО-1шт (скважина).
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Текущий ремонт Т 2, В-6кВ Т 2. Без нарушения электороснабжения потребителей.
| 2018-06-19 11:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена провода на СИП. Обесточено в п.Черниговка школа, здание СА, ул. 1 мая 5 домов .
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Средний ремонт В-6кВ. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 13:00 | Замена вязок. Обесточено: п.Магнитный, ул.Пионерская 23 дома, Октябрьская 26 домов. СЗО нет.
| 2018-06-20 11:00 | 2018-06-20 17:00 | Замена изоляторов, вязок. Обесточено: п.Просторный, ж/д станция Гумбейская(частично).
| 2018-06-20 13:00 | 2018-06-20 15:00 | Замена вязок. Обесточено: п.Магнитный, ул.Советская 24 дома. СЗО нет.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 17:00 | Средний ремонт В-6кВ. Обесточено: п.Буранный (частично). СЗО-6 шт.
| 2018-06-22 10:00 | 2018-06-22 17:00 | Средний ремонт В-6кВ. Обесточено: п.Буранный (частично). СЗО-4 шт.
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
Брединский район электрических сетей | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 10:00 | Демонтаж ввода 0,23 кВ в жилой дом с опоры 8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-426. Обесточено в п. Калининский: ул.70 лет ВЛКСМ 1; Строительная 7-17 (нечетн.), 8,18,22,24,25,29,31,32.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 11:00 | Демонтаж ввода 0,23 кВ в жилой дом с опоры 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-274. Обесточено в п. Павловский: ул. Кооперативная 2-24 (четн.),21,32,33,35; Привокзальная 1-25.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 11:00 | ТО ПУ Матрица на опоре 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81. Обесточено в п. Новогеоргиевский: ул. Солнечная 1; Речная 2,4-6,8; Степная 2,4-12,14,16.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 10:30 | Подключение вв.0,23кВ с оп.№14 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-32. Обесточено в п.Новый ул.Целинная,23-1,27-1,27-2,29-1,29-2,29-3,31,33,35,37. СЗО-нет.
| 2018-06-19 10:30 | 2018-06-19 12:00 | Отключение вв. 0,23кВ с оп.№83 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-31. Обесточено:в п.Маяк ул.Борьбы,10-1,10-2,12,13,14,15-1,15-2,15-3,16,17-1,17-2,18,19-1,19-2,20,21-1,21-2,22,24,25,27,29,31,33,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; ул.Зеленый,1,2,3,4,5,6,7-1,7-2; ул.Мира,1-1,1-2,1а,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7,8; ул.Солнечный,1,2,3; ул.Степная,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36. СЗО-нет.
| 2018-06-19 11:00 | 2018-06-19 12:00 | Демонтаж ввода 0,4 кВ в жилой дом с опоры 8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-110. Обесточено в п. Амур: ул. Набережная 38-52 (четн.).
| 2018-06-19 11:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена опор 51,101 ВЛ-10 кВ Животноводство-к. Обесточена скважина, база КФХ в п. Амур.
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Замена траверс,изоляторов на ВЛ-10кВ Октябрь.(выборочно)Обесточено: п.Октябрьский.
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 11:00 | Демонтаж ввода 0,4 кВ в жилой дом с опоры 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от Тп-434 по заявке ЧЭС. Обесточено в п. Новогеоргиевский6 ул. Молодежная 2,4,6,8; Целинная 1,3.
| 2018-06-20 11:00 | 2018-06-20 17:00 | Подключение по тех.присоединению объекта ПКУ с опоры 155 ВЛ-10 кВ Могутовка. Обесточен п. Светлые Озера, объекты ООО Боровое.
| 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 17:00 | Замена провода в пр. опор 1-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от Тп-68. Обесточено в п. Павловский: ул. Кооперативная 1-19 (нечетн.),29,31; Молодежная 11-25 (нечетн.); Октябрьская 1,210 (четн.); 11,13-26,28,30; Целинная 16,38,43.
| 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 17:00 | Замена опор 7,12 отпайки на ТП-96; опоры 8 основной ВЛ. Обесточен п. Княженский.
Варненский район электрических сетей | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | с. Новые Кулевчи, ул. Школьная
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | с. Новые Кулевчи, ул. Озерная, Крайняя
| 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 17:00 | с. Лейпциг, ул. Мира, Советская
| 2018-06-20 14:00 | 2018-06-20 17:00 | н.п.Красная Заря
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Замена опор. Обесточено: п.Томинский, п.Новотоминский, п.Линевский.СЗО-4 (Насосная-2, Д/сад-2, школа-2) 695 чел.
| 2018-06-20 09:30 | 2018-06-20 16:00 | ТП-341; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка Ж.Б. приставок. Обесточены потребители в п.Спасский: ул. Зеленая д.14-26 - четн.стор.; ул.Школьная д.18,19,20,21; ул.Мира д.17,19,12,14. СЗО-нет.
| 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 12:00 | Кап. ремонт ТП-389.Обесточено: п.Степной (ВЛ-10кВ Степная от ПС Степная 110/10кВ).
| 2018-06-21 11:00 | 2018-06-21 17:00 | Установка ПУ. Обесточено 1. п.Ивановский; 2. базы отдыха ЗАО "Профит" и МП Трест теплофикация
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 19:00 | Установка УСПД в ТП, замена вводов в дома и установка приборов учета на ВЛ 0,4кВ №1.
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 19:00 | Установка УСПД в ТП, замена вводов в дома и установка приборов учета на ВЛ 0,4кВ №1.
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 19:00 | Установка УСПД в ТП, замена вводов в дома и установка приборов учета на ВЛ 0,4кВ №1.
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 19:00 | Установка УСПД, замена вводов в дома и установка приборов учета на ВЛ 0,4кВ №2.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | По просьбе потребителя "Спецстрой-7", БВР по ремонту коллектора в п.Зауральский
| 2018-06-19 09:30 | 2018-06-19 13:00 | Откл. по просьбе ЖКХ для БВР по спиливанию деревьев. Будут без напряжения с. Еткуль ул. Механизаторов.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 17:00 | Замена ТТ 35 Т1, замена ОСИ ЛР 35 Калачево Обесточены будут: с.Селезян, д.Аткуль, д. Кораблево, д.Шатрово
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 11:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-261 для замены ввода в дом от оп. 7. Обесточено в п. Южно-Степном население 39 чел. по ул. Ленина д. 41,43,45,47,49,51, СЗО нет
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 11:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-271 для монтажа ввода в дом от оп. 7. Обесточено в п. Неплюевка население 84 чел. по ул. Набережная д№ 1,2,3,4,6,7,пер. мирный 1,2,9,ул. Зеленая д№ 1,3,5,7,11,13,15, 19,22,20, 18,16,14,12,10,8,6,4,2. СЗО-нет.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 13:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2 для демонтажа провода от оп. 4-5, 5-5, 14 до здания. Обесточено в п. Великопетровка население 108 чел. по ул. Центральная дом 66, 68, 70, 72, 74, 7657, 55, 53, 51, 49, 47, 45, 43, 39, 24. ул. Пьянзина дом 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 87, 78, 80, 82, 84, 86, 90. ул. Набережная дом 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, СЗО- 1шт (школа искусств).
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-96 для установки ж/б приставок по всей ВЛ выборочно. Обесточено в п. Новониколаевка население 57 чел. по ул. Школьная-дом33, 16, 14, 32, 36, 40, 42, 44, ул. Школьная-дом41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55. ул. Полевая-дом37, 18, 39. СЗО-нет.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-22 16:00 | В ремонт Т-1 для проф. восстановления устройств РЗА. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ Карталы-Р-Гражданская с отп. на ПС Катенино, В-35 кВ Карталы-Р, ТСН-2, 2с-35 кВ для ТР ШЛР-35 кВ Карталы-р, ЛР-35 кВ ТСН-2. Обесточено: 134 чел. в п. Катенино. СЗО-нет
| 2018-06-19 11:00 | 2018-06-19 17:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-273 для замены деревянных опор выборочно по всей ВЛ. Обесточено в п. Неплюевка население 75 чел. по ул. Советская д№ 20,15,22,17,19,24,21,24,28,30,23, 25,27,29,31 пер. Степной д№6,2,пер. Крайний д№ 1,3,4,2, ул Комсомольская д№ 2,23,6. СЗО-нет.
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 17:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-22 для демонтажа проводов от оп. 1/2 до здания. Обесточено в п. Ольховка население 78 чел. по ул. Пьянзина дом 40а/1, 40а/2, 46, 48, 50, 54, 64, 68, 70, 72, 74, 73, 71, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 53, 51, 49, 47, магазин. СЗО-нет.
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 17:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-21 для демонтажа проводов от оп. 10-5, 10-2 до здания. Обесточено в п. Ольховка население 120 чел. по ул. Маяковского дом 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47. СЗО-нет.
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 17:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-3 для демонтажа провода от оп. 7 до здания. Обесточено в п. Великопетровка население 120 чел. по ул. Пьянзина дом 89, 91, 93, 95, 97, 94, 96, 92, 85а, 1, 2, 99. ул. Первомайская дом 25, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 69/1, 69/2. 59, 61, 65, 67, киоск. ул. Центральная дом 82, 84, 86, 88, 90, 92, 99. СЗО-нет
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 12:00 | Техническое обслуживание ТП, замер сопротивления контура заземления. Обесточено: 5чел., СЗО -1шт. (школа). п. Новопокровка ул. Ленина.
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Текущий ремонт В-35кВ Богдановка и ТТ-35кВ Богдановка. Без погашения потребителя.
| 2018-06-19 12:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена вязки на опоре №53, установка ПКУ на опоре №19 ОТП. на ТП-14. Обесточено:56чел., СЗО -1шт. (больница). Часть с Кизильское в районе больницы.
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 17:00 | Техническое обслуживание ТП, замер сопротивления контура заземления ТП. Обесточено: 70чел., СЗО - нет. п. Новопокровка ул. Комсомольская (д.1,2,3,4,6,7,8,9,10,11).
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Испытания изоляции Т-1 и тек.ремонт В-35 кВ Т-1.
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Замена ЛР-10 кВ ТП-236.
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 12:00 | Замена деревянных опор на новые. п.Увалька, Без напряжения 16 чел. СЗО-нет.
| 2018-06-20 13:00 | 2018-06-20 17:00 | Установка приставок к дер.опорам. Без напряжения 40 чел. в п.Увалька. СЗО нет.
| 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 17:00 | Демонтаж ТП-509. Обесточено:334чел., СЗО - 3шт. (школа, детсад, скважина). п. Урал.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 17:00 | Капитальный ремонт В-10кВ Поселок. Обесточено: 288 чел., СЗО-нет п. Новоершовка.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 17:00 | Капитальный ремонт В-10кВ Т-1. Без погашения потребителя.
Кусинский район электрических сетей | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | п. Магнитка, ул. Моховая, Островского, Ст.Разина, Северная, Спартака, Чапаева
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | г. куса, ул. Борьбы, Малышева, Парковая
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Куса: участок от ТП-1 до ТП-13,ТП-47,ТП-2. ул.Ленина,Гагарина,Советская,Индустриальная,Бубнова,Чернышевского,Ленинград- ская.
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 14:00 | Куса:Спартака ,Дачная ,Чапаева,Кирова
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | п.Магнитка: Пушкина,Тургенева.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 13:00 | Выправка опор. п.Радужный ул.Жемчужная 9 домов
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 16:00 | Замена КЛ 0,4кВ в ТП 171. п.Радужный ул.Виноградная,Калмыкова 40 домов
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 13:00 | ТО ТП 71. п.Радужный ул.Калмыкова 5 домов
| 2018-06-20 13:00 | 2018-06-20 16:00 | ТО ТП 573. п.Радужный ул.Радужная 5 домов
| 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 18:00 | Текущий ремонт:ШР-35кВ Т-2,ШР-35кВ Фершампенуаз, ШР-35кВ Париж,2СР-35кВ,ШР-35кВ ТН2С.Обесточено:с. Париж, п. Кужебаевский, Лебединое, Н-Черниговка. Население: 2321 чел. СЗО-18 шт.
| 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 16:00 | Поверка ТТ 6кВ. Обесточено6п.Муравейник.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 16:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-105. п.Приуральский 15 чел
| 2018-06-22 10:00 | 2018-06-22 13:00 | ТО ТП 505. п.Приморский 1609 чел., СЗО-5шт (д/с,школа,связь,объект госвласти,избирательный участок)
| 2018-06-22 13:00 | 2018-06-22 16:00 | ТО ТП 521. п.Приморский ул.Первомайская 15 домов.
Миасский район электрических сетей | 2018-06-19 05:00 | 2018-06-19 17:00 | Т-1 выводится в ремонт для профконтроля защит и цепей управления.
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 17:00 | ТП-36 отключается для текущего ремонта оборудования ТП. В с.Устиново обесточиваются д/с №47, филиал школы №13, ул. Зелёная, Труда, Чапаева, Набережная, Заречная, пер.Южный, Почтовый.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 13:00 | Выправка опор (выборочно)
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 18:00 | Текущей ремонт Т-1,В-35кВ Т-1,ЛР-35кВ Кр.горка,РК-35кВ Т-1.Кап.ремонт В-10кВ Т-1. Обесточено:с. Париж, п. Кужебаевский, п.Лебединое, п.Н-Черниговка.
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Высоковольтные испытания В-35кВ Париж
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Кап.ремонт В.Обесточено:п. Кужебаевский
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 18:00 | Замена опор,замена провода в пр.опор №1-7.Обесточено:п.Северный ул.Нагорная д.№ 1-27
| 2018-06-20 12:00 | 2018-06-20 17:00 | Текущего ремонт В.Обесточено:Без ограничения.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 18:00 | Замена опор,замена провода в пр.опор №1-7.Обесточено:п.Северный ул.Нагорная д.№ 1-27
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | В/В испытания изоляции ТТ-110кВ В-110кВ. Березиновка. Без ограничения.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | Установка прибора учета э/энергии на оп.№12.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена ж/б приставок у оп. №12, 14, деревянной стойки оп. №38. Обесточение :. н.п. Шемаха, ул. Свердлова, Комсомольская, тел. 55-1-96.
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 22:00 | Замена стоек ж/б опор №14, 44, верховой осмотр ВЛ в пр. оп. №4-17, 40-45. Обесточение: н.п. Шемаха, ст. Арасланово, д.Арасланово, Перевоз, Ташкиново, Межевая, Сказ.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена вводов и приборов учета
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 19:00 | Монтаж матрицы
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | Опробывание от защит В 10 Крутоярская
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | Монтаж СИП
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | п.Целинный ул.Заречная,пер.Набережный
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
| 2018-06-19 12:00 | 2018-06-19 17:00 | с.Борисовка школа,пер.Мостовой,Совхозный,Береговой,Первомайский
| 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
| 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 17:00 | п.Целинный ул.Заречная,пер.Набережный
| 2018-06-21 13:00 | 2018-06-21 17:00 | с.Каменка
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 12:00 | Покраска М/конструкций ТП п.Карабаново Д/сад. ул.Школьная 19-29,26-30,36-44; Центральная 9-21,26А.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 12:00 | Замена ЛР 10 ТП 2679 п. Ясные поляны (часть)
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | Для безоп. работ по замене грозотроса на ВЛ 110 Троицкая Районная-Ю.У. рудник п. Берлин, Уйско-Санарский, Херсонский
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 15:00 | Демонтаж опор п Бурханкуль ул. Центральная 2-28,1-9, Журавлиная 1-21,4,8-14,18,20
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 12:00 | Проф. контроль РЗА. с.Шантарино.
| 2018-06-19 12:00 | 2018-06-19 14:00 | Проф. контроль РЗА. с Кам.речка
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена ЛР 10 ТП 2601 п. Ясные поляны (часть)
| 2018-06-19 14:00 | 2018-06-19 15:30 | Профконтроль РЗА с.Рытвино
| 2018-06-19 15:30 | 2018-06-19 17:00 | Профконтроль РЗА с.Ключёвка
| 2018-06-20 13:00 | 2018-06-20 17:00 | Покраска м/конструкций ТП с.Клястицкое ул.Ленина 26-62; Школьная 20-40.
Увельский район электрических сетей | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 11:00 | часть п. Каменский ул. Заводская, Юбилейная
| 2018-06-19 11:00 | 2018-06-19 17:00 | часть п. Каменский ул. Заводская, 8 Марта
Уфалейский район электрических сетей | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | Установка опор и монтаж СИП по тех.прис. Потребители: К. Маркса 132-176 Бахтинова 1-7,4-8 Пер.Суховязкий 1 Палкина 1-5,2-16 Комсомольская 1-13,2-20 Луначарского 18-22 Скорая помощь
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Отключенный потребители: Хохрякова 130-156,133-151 Бажова 20-42,21-51 8 Марта 18-28,13-27 Мыжевских 92-104,53-71 Пушкина 38
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 13:00 | п. Зеленая долина, п. Климовка
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | с.Светлое: ул. Октябрьская,д. №1,2,3,4,5,6,7,8 ул. Юбилейная,д.№1,2,3 ул. Горького 10,26,28,4,5,14,30,16,18,32,6,20,22,34,7,24,34,8 ул. Комсомольская д№ 14,5,12,18,6,20,13,8,15,10,16,11,2,4,18 ул. Молодежная д№ 7,21,9,23,9,25,1,11,27, 29,3,13,5,15,17,19 ул.Островского д№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16 ул. Пушкина 2,4,6,8,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 КР ТП 5256
| 2018-06-19 14:00 | 2018-06-19 17:00 | п. Новоеткульский ул. Советская д№. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19. Школа. ул. Советская д№.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22. Котельная. Клуб, магазин, столовая. Замена вводов 0,4 в ТП.
| 2018-06-19 14:00 | 2018-06-19 16:00 | СХПК "Черноборский" ревизия КР 524
| 2018-06-19 16:00 | 2018-06-19 19:00 | с. Чесма ООО Универмаг. Магазин Автозапчасти ИП Сорокина. ул. Ленина д.№47,49,52,53,54,55,58,60,72,74. Замена опоры №1 и монтаж СИП.
| 2018-06-19 16:00 | 2018-06-19 19:00 | с. Чесма Ул. Ленина, Колхозная, Кирова, Советская, Волошина. БВР на ВЛ 0,4 Ленина от ТП 5105.
| 2018-06-20 12:00 | 2018-06-20 17:00 | п. Калиновский ул. Первомайская д.№1,2,4,5,6,7,8,10,12,14,18. ул. Дорожная д. №1,2,3,4,5,6,7,8. Покраска ТП.
| 2018-06-20 12:00 | 2018-06-20 17:00 | п. Новоеткульский ул. Комсомольская д№ 27,29,30,32,34,36,45. детский сад ФАП Вырубка поросли в охранной зоне ВЛ.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | г.Юрюзань; ул.: III Интернационала, №№33-107; Пролетарская, №№1-12; Пушкина, №№1-12; пер.: Школьный, Матросова. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка; ТП-35; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№ 24, 25, 26.
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 14:00 | г.Юрюзань, ул.Веселовка, пер. Блюхера. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 6; ТП-9; РУ-0,4; Р 0,4 № 3 - отключение для работ потребителя.
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 18:00 | г. Юрюзань; ул.: Гончарова, №№1-5, 14-20; 1 Мая; Гребнева; III Интернационала, №№1-31; Ленина; Кукарина; Пушкина; Пролетарская, №№13-52; пер.: Менделеева, Бабушкина, Павлова, Шекунова, П. Морозова. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка, участок от ПС Юрюзань до СР-55 - отключение для БПР по замене опор на ВЛ 0,4 № 1 от ТП-35.
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | с.с. Лемеза, Бедярыш. КП-2; ВЛ 6 № 5; участок от СР-34 до СР-306 - замена оп.№№284-290.
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 16:00 | п. Ук, ул.: Ленина, Кирова, Первомайская. ПС АХЗ; ВЛ 10 ЛПХ; ТП-176; ВЛ 0,4 № 1 - замена опор.
| 2018-06-20 09:30 | 2018-06-20 17:00 | г. Юрюзань, мкрн. Василовка. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 17; участок от СР-56 - замена оп. №№27-1 и 27-7.
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 17:00 | г.Катав-Ивановск, ул.: Ленина, №№67, 78, 80, 81; Ст.Разина, №№62-221; Красноармейская, №№93-212. КП-2; ВЛ 6 №13; ТП-51 - текущий ремонт.
| 2018-06-20 12:00 | 2018-06-20 17:00 | пос. Ук. ПС АХЗ; ВЛ 10 ЛПХ - измерение сопротивления контуров заземлений опор.
| 2018-06-20 13:00 | 2018-06-20 18:00 | г.Юрюзань, ул.: Зайцева, №3; Советская, №№1-78, 83-117 (нечетная сторона); Карла Маркса; Столярная; Кузнецова; пер.: Фурманова, Сажина, Попова. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 15; участки от ТП-14 до ТП-13 и от ТП-14 до ТП-8 - отключение для БПР по замена концевой кабельной муфты в РУ-6 ТП-14.
| 2018-06-21 09:30 | 2018-06-21 17:00 | г.Юрюзань, мкр. Василовка. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 17; участок от СР-56 - замена оп. №№27-1 и 27-7.