## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 18:00 | ТП 5768 2С 0,4 кВ капитальный ремонт оборудования г. Челябинск ул. Пограничная 19
Советский район электрических сетей | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3398 гр.4 вывести в ремонт для замены провода. Под отключение попадают ж/д частного сектора ул. Танкистов 122-136(чет), Катерная 67-90, Фабрично-заводская 36-48, 53-69, Транзитная 1-24, пер-ки 1й, 2й Катерные
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 14:00 | ТП 3508 Т1, 1с 0,4 кВ вывести в ремонт для замены вводного учета 0,4 кВ. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ограниченного ул. Бажова - Мамина - Комарова - Танкистов.
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 18:00 | ТП 3524 Т1, 1с 0,4 кВ вывести в ремонт для замены вводного учета 0,4 кВ. Под отключение попадают административные здания ул. Танкистов 179В, 179Б, жилой дом - ул. Танкистов 181.
| 2018-04-21 09:00 | 2018-04-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3398 гр.4 вывести в ремонт для замены провода. Под отключение попадают ж/д частного сектора ул. Танкистов 122-136(чет), Катерная 67-90, Фабрично-заводская 36-48, 53-69, Транзитная 1-24, пер-ки 1й, 2й Катерные.
Центральный район электрических сетей | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 18:00 | Отключение э/э: г Челябинск Центральный район ул.Энгельса 43, 43 А,43б, 41, К Цеткин 30 А
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск Калининский район ж/д ул С. Юлаева 23,25,27,29,29а.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 17:00 | Техническое обслуживание ТП-259, замер контура заземления. Обесточено: п. Наровчатка, пельменный цех. СЗО-нет.
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 17:00 | Техническое обслуживание ТП-7, замер контура заземления. Обесточено: п. Агаповка, овощехранилище, амбулатория.
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 16:00 | Профконтроль цепей РЗА СВ-10кВ. Обесточено: без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 17:00 | п.Магнитный Обесточено6ул. полевая,степная.60 лет Октября частично Человек-105,СЗО-нет
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | текущего ремонта В-110 кВ Карьер 1ц и текущего ремонта ТТ-110 кВ Карьер 1ц. Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-27 16:00 | Выводится ремонт В110кВ Сибай3 для профконтроля РЗА
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 16:00 | Опробование привода В-110кВ Мочаги-тяга. Без отключения потребителей
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Текущий ремонта В-110 -110 кВ Карьер 2ц и текущего ремонта ТТ-110 кВ Карьер 2ц. Без нарушения электроснабжения потребителей.
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | Замена изоляторов на опорах №21,32, выправка опоры №38 отпайка к ТП2454, замена РВО-10 на ТП-785
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | Установка 3-х фазного счетчика
Брединский район электрических сетей | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 11:00 | Демонтаж провода в пролёте опор 19-20,на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-163. Обесточено: п.Рымникский,ул.Кооперативная,2; ул.Октябрьская,2,3,4; ул.Пионерская,10,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; пер.Самарский,11,15-1,15-2
| 2018-04-20 11:00 | 2018-04-20 17:00 | Замена вязок провода в пролете опор№1-23 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-163. Обесточено п. Рымникский ул.Кооперативная,2; ул.Октябрьская,2,3,4; ул.Пионерская,10,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; ул.Самарский,11,15-1,15-2. СЗО-нет.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | Замена вязок на оп.№1-31 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-163. Обесточено:в п.Рымникский ул.Октябрьская,10,5,6,7-1,8,9; ул.Пионерская,11; ул.Советская,1,10,2,6,8; ул.Солнечный,5,7-1,7-2. СЗО-нет.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | Замена колпачков и вязок на оп.№27-67 на ВЛ-10кВ Новоамурский. Обесточено: п.Новоамурский. СЗО-нет.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | Техническое обслуживание Т-1,ТСН-1, В-10кВ Т-1,ТН1С-10кВ. Без погашения потребителя.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 14:00 | Техническое обслуживание и техосвидетельствование ТП-383.Обесточено:в п.Заозерный ул.Дорожная,10-1,10-2,10-3,16,2-2,4-1,4-2,8-1,8-2. СЗО-1(школа)
Варненский район электрических сетей | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 12:00 | часть с. Катенино
| 2018-04-20 12:00 | 2018-04-20 16:00 | с.Арчаглы-Аят
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 17:00 | часть с. Катенино
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 16:00 | Т.О. ТП-544.Обесточено:г.Верхнеуральск ул.Советская, ул Пушкина,Мира.
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 14:00 | ПС 35 кВ Карагайка; ВЛ 10 кВ Лестничество. Замена ЛР-10кВ ТП-40. Обесточены: Микрорайон Лесхоз в п.Карагайский; Пиковая котельная в п.Карагайский (рядом с ПС). СЗО 1шт-котельная.
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 12:00 | ТП-117; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Спасский по ул.Степная. СЗО-нет.
Еткульский район электрических сетей | 2018-04-24 09:30 | 2018-04-24 12:00 | Замена разрядников 6 кВ Обесточены будут: часть с.Таянды
Карталинский район электрических сетей | 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 15:00 | Выводится в ремонт Т-2 для ТР Т-2. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-25 08:00 | 2018-05-26 17:00 | Замер наведённого напряжения на ВЛ. С включением на ночь. На ПС Комсомольская текущий ремонт ШР-110кВ Т-1, СР-110кВ. Обесточены: п.Атамановский, Степной, Мариинский, Андреевский. 2499 чел.
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | На ПС Комсомольская текущий ремонт ЛР-110кВ Восточная, ОД-110кВ Т-2, КЗ-110кВ Т-2. Обесточены: п. Мариинский, Андреевский. 1810 чел.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | Монтаж цветовых обозначений фаз. Обесточены: п.Мариинский, п.Андреевский. 1810 чел.
Кизильский район электрических сетей | 2018-04-20 12:00 | 2018-04-20 18:00 | Капитальный ремонт В-10кВ. Обесточено:203чел., СЗО-нет. Часть п. Зингейка.
| 2018-04-20 12:00 | 2018-04-20 18:00 | Капитальный ремонт В-10кВ. Обесточено:275чел., СЗО-2шт. (больница, скважина). п. Браиловка, Степной.
| 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 18:00 | Капитальный ремонт В-10 кВ Т-1, В 10 кВ Победа-2. Обесточено: п. Зингейский, Браиловка, Степной, СЗО-5 шт(д/сад-2шт, скважина-3 шт), 1658 чел.
Кусинский район электрических сетей | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 18:00 | Население г.Куса ул.Железнодорожная
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 18:00 | Население г.Куса ул.Правда 1-14; Железнодорожная 17-27
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 16:00 | Население г.Куса ул. Ленина 1-13, Ленинградская 10-14, Чернышевского 10,11, Индустриальная 49, Бубнова 11.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 16:00 | Замена колпачков ,вязок в пролете опор №1/2-1/20. Обесточено: п.Париж ул.Фордштад д.№81-146.
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 14:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10кВ ХПП. Без погашения потребителей
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-24 20:00 | Текущий ремонт В-110кВ Березиновка, ТТ В-110кВ Березиновка.Без ограничения.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | Замена траверсы на опоре №2/7. Замер наведенного напряжения в пролете опор №1/1-1/2. Обесточено: п.Куропатинский.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 13:00 | Откл. жилого дома от оп. №96 по заявке ЧЭС №56. Обесточение: ст. Арасланово, ул. Труда, Мира. Тел. 55-1-96, 55-1-84.
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 15:00 | В ТП 544 откл. 1С 0,4кВ для замены трёх фазного счётчика эл. энергии. Обесточение: н.п. Бозово, ул. Центральная. Тел. 51-1-84, 51-1-96.
| 2018-04-20 11:00 | 2018-04-20 17:00 | В ТП 2855 откл. 1С 0,4кВ для замены трёх фазного счётчика эл. энергии. Обесточение: н.п. Ситцево, Дорводсервис, тел. 3-12-11.
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 17:00 | Откл. жилого дома от оп. №3 по заявке ЧЭС №55. Обесточение: н.п. Арасланово, ул. Гагарина, Мира, Октябрьская. Тел. 55-1-96, 55-1-84.
| 2018-04-23 10:00 | 2018-04-23 18:00 | Текущий ремонт Т1, ОПН 35 Т1, ОПН 10 Т1. Обесточение: н.п. Шемаха, Сказ, Арасланово, ст. Арасланово. Тел. 55-1-96, 55-1-84.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 13:00 | Откл. ТП 922 для замены проходных изоляторов и разрядников 10кВ. Обесточение: н.п. Котово, ул. Заречная, Гагарина.
| 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | Покраска корпуса ТП 2808. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Крестьянская д. 10-30, Луговая д. 2,4,6.
| 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 18:00 | Текущий ремонт 1С 10кВ. Обесточение: н.п. Аптряково, Бозово, Гривенка, Юсупово, Ситцево, Абдрахманка. Тел. 51-1-48, 51-1-96.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | ТО ТП. с. Кузнецово ул Кузнецовская 1-39
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | ТО ТП.с. Подовинное ул Первомайская 7-43
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | ТО ТП. с. Подовинное ул Гагарина 6-46
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | ТО ТП. с. Свободный ул Первомайская 1-21
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | ТО ТП. с. Свободный ул Лесная 6-24
Пластовский район электрических сетей | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | с.Черноречье ул.Советская , Набережная
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | с.Черноречье ул.Школьная , Мира
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | с.Радиомайка ул.Мира , Березовая
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | с.Радиомайка ул. Лесная
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | с.Н-Кумляк ул.Речная , Нагорная
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | с.Котлик ул.Окружная
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | с.Котлик ул.Окружная
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | с.Подгорное пер.Школьный , Майский
Саткинский район электрических сетей | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 17:00 | Подключение абонента.
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 14:00 | Подключение абонента по заявке ЧЭС.
Троицкий район электрических сетей | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 12:00 | Кап. ремонт ТП п.Карсы ул.Томино 2-10; Ямская 2-8,1-11,10-20; Зелёная 2-8,10-30; Блюхера 2,4.
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 17:00 | Кап. ремонт ТП п.Карсы ул.Томино 2-10; Ямская 2-8,1-11,10-20; Зелёная 2-8,10-30; Блюхера 2,4.
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 16:00 | Ревизия ЛР 6 ТП 2127, 2131 п.Бобровка
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 16:00 | Кап. ремонт ТП 2689 с.Карабаново, Карсы.
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 16:00 | Кап. ремонт ТП 2689 п. Карсы, Карабаново
Увельский район электрических сетей | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 11:00 | с. Рождественка ул. Свободы
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 16:00 | часть п. Увельский ул. Некрасова, Дзержинского, Ломоносова, Энгельса, С.Кривой
| 2018-04-20 14:00 | 2018-04-20 16:00 | с. Рождественка ул. Победы, Совхозная, Свободы
Чесменский район электрических сетей | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 14:00 | с. Тарутино ул. Столярка, Склад№1, Пилорама, Холодильник, Склад№2, Склад №3, Склад №4, Склад №5 ТО ТП и ревизия ср.гр. защиты
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 17:00 | с. Тарутино ул. Набережная д.№ 1,3,5,7,4,6,8,15,19,20,21,22,23,24,24а,25,26,27,29,21,30,28 ТО ТП и ревизия ср. грозозащиты
| 2018-04-20 08:02 | 2018-04-20 12:00 | п. Беловка: МТФ. Ревизия средств гр.защиты
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 16:00 | П. Тогузак, ИП Мурадян. Капитальный ремонт ТП 5218 и замена Т 0,4
| 2018-04-20 12:00 | 2018-04-20 16:00 | п. Беловка ул. Колхозная д.№ 12В,14Г,12Б,10Б,8Б,12/А,10В,10,8,Столовая,Контора(СХПК"Беловское),Детский сад, Котельная. Ревизия средств гр.защиты.
| 2018-04-20 14:00 | 2018-04-20 17:00 | с. Тарутино ул. Дет. Сад , Администрация сельского поселения. ТО ТП и ревизия ср. гр. защиты
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 14:00 | ПС Первогорская, ВЛ 6 Нефтяник, ТП-146, текущий ремонт оборудования ТП. п.Кропачево, ул. Нефтяников.
| 2018-04-20 09:30 | 2018-04-20 17:00 | г.Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2 Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ТП-3 Альтаир; ВЛ 6 ф.№3 - замена оп.№№8; 2-1; 2-2,
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 16:00 | КП-2, ВЛ 6 №16, ТП-31-текущий ремонт оборудования ТП. г.Катав-Ивановск, ул:.Усть-Катавская №4-74,№1-47, Спортивная №1-21.