## Отправка
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-22 18:00 | ТП 4464 2С 0,4кВ, Т-2 выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключается ж\д Кыштымская 14
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5635 1С гр.10 выводится в ремонт для работ по факсограммам ЧЭС Под отключение попадают: ул. Цветущая 1-9 ул. Толстого 17-56 ул. Барановичевская 3-8 ул. Эстонская 20-37
| 0,4 кВ | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5617 1С гр.4 выводится в ремонт для работ по факсограммам ЧЭС Под отключение попадают адреса: ул. Бобруйская 8-12, ул. Радищева 31,33 ул. Львовская 1-14 ул. Карельская 3-16 ул. Балхашская 5-14
| 0,4 кВ | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5608 1С гр.3 выводится в ремонт для работ по факсограммам ЧЭС Под отключение попадают адреса: ул. Гомельская 18-46, 27-53 ул. Бараовичевская 22-49б ул. Виленская 32-18, 35, 37 ул. Эстонская 36-42, 39-43
| 0,4 кВ | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5608 1С гр.4 вывести в ремонт для работ по факсограммам ЧЭС Под отключение попадают: ул. Первоконная 16-26, 27-43 ул. Барановичевская 29, 31 ул. Стахановцев 22-24, 19-31
Тракторозаводский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 16:00 | ВЛ 0,4кВ РП 17 гр.2 выводится в ремонт для подключения потребителя. Без э/э останется ч/с огр. пер. 10й Лобинский-11й Лобинский.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 16:00 | КВЛ 0,4кВ ТП 3591 гр.6 выводится в ремонт для подключения потребителя. Без э/э останется потребитель:Выборгская-пер.Армавирский.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.1 выводится в ремонт для отключения и подключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: огр. Ул.2ая Щербаковская-Танкистов-Томская-Мамина.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 15:00 | ТП 3365 гр.13 выводится в ремонт без отключения ж\д.
| 10кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | ТП 3041 1С 0,4кВ и Т-1 выводятся в ремонт для ревизии вв.Р Т-1. Отключаются ж\д по ул.Мамина-23,25А.
| 10кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 17:00 | РП 16 1С 0,4кВ выводится в ремонт для проведения кап.ремонта обор-я. Без отключения потребителей.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3347 гр.4 выводится в ремонт для замены матрицы. Будут отключены ж\д, огран. ул.Котина-Грибоедова-Горького-Правдухина
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | ВЛ 0,4кВ РП 10 гр.16 выводится в ремонт для подключения нового каб.вывода. Отключаются ж\д ч\с , огран.ул.Ульяны Громовой-Попова-Потёмкина-Сухумская.
Центральный район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-21 18:00 | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район ул. Бр. Кашириных 134,134а,134б,136а. ул.С.Юлаева 29а,37.
| 6кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск Калининский район ул. Кислицина 41-88, Стартовая 2-24, 31-41, Коммунальная 17-27, 18-32 , Павлова 22-34,23-29, Герцена 2-18, 3-13, Сельскохозяйственная 2-22, 3-21,Дальневосточная22-30,Тепличная 34-40,35, Бехтерева 22 Неглинная 116; Пр. Победы 227-287; Бехтерева 23-43, 24-44.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 18:00 | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район ул. Ижевская 69-101, ул. 3-й пер. Ижевский 3,4,6,20; ул. Двинская 3-5, 22-34; ул. Пер.Двинский 4,6.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-22 18:00 | ул. Бр. Кашириных 134,134а,134б,136а. ул.С.Юлаева 29а,37.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | ул. Стартовая 4/1-10; 19-29, Герцена 22-24/2, Парковая 5-19,6-12, Коммунальная 12-16, Совхозная 1-21, Оранжерейный переулок,
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 110кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 13:00 | Метрологическая поверка ТТ-110кВ. Обесточено: без погашения потребителей.
| 110кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 17:00 | Текущий ремонт силового трансформатора. Обесточено: без погашения потребителей.
| 10кВ | 2018-02-22 10:00 | 2018-02-22 12:00 | Демонтаж ТП-298. Обесточено: п.Алексеевка, 182 чел., СЗО-4шт. (скважина, начальная школа, ФАП-2шт.).
| 110кВ | 2018-02-26 10:00 | 2018-02-26 17:00 | Регулировка давления в вводах силового трансформатора. Обесточено: без погашения потребителей.
| 10кВ | 2018-02-26 11:00 | 2018-02-26 13:00 | Для безопасности работ при монтаже СИП-0,4кВ. Обесточено: п.Харьковский, 411 чел. населения, СЗО-5шт. (скважина-2шт., д/сад, школа, ФАП).
| 110кВ | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 17:00 | Техническое обслуживание ТН 1С-110кВ. Обесточено: без погашения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 13:00 | Техническое обслуживание ТП-381. Обесточено п. Бреды ул.Водокачка,30-1; ул.Ленина,138-2,140-1,140-2,83. СЗО-1 (мечеть), чел.-21.
| 35кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 16:00 | Опробование срабатывания защит В-35кВ ,В-10кВ Т-2. Обесточенных потребителей и СЗО-нет.
| 10кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 13:00 | ТЕхническое обслуживание ТП-222.Обесточено:п.Гогино,ул.Пристанционная,22,24,26,30,34,36,38,40; ул.Степная,27,29-1,32,34,38-1,40,42,44,46,48-2,50,ул.Степная,1,11,12,13,14,15,15А,16,17А,18,19,2,20,21,22,23,24,26,28,3,30,5,6,7,8,9,9А
| 10кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 14:00 | Техническое обслуживание ТП-12.Обесточено:п.Чека.ул.Заречная,3;13,15,21,25,27,27-2; ул.Целинная,12,13-2,15,19-1,19-2,23-1,23-2,4,6,5-2,ул.Молодежная,5,7,9
| 10кВ | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 17:00 | Техническое обслуживание ТП-261. Обесточено п. Бреды ул.Коммуны,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,14,16,2-1,2-2,3-1,3-3,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Лермонтова,22-1,22-2; ул.Промкомбинатовская,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,16,18; ул.Фрунзе,32,34,41-1,41-2,49В; ул.Юбилейная,17А, ул.Ленинградская,1,10,11,12,13,14,15,16,1А,2,2А,2Б,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7,8,9; ул.Лермонтова,16-1,16-2; ул.Московская,1,10-1,10-2,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9; ул.Фрунзе,47А-1,47А-2; ул.Юбилейная,10,1-1,11-1,11-2,12,1-2,13,14,15,17,2,3-1,3-2,3А,4,5-1,5-2,5А-1,6,7-1,7-2,7А,8,9-1,9-2,9А. СЗО-нет, чел.-378.
| 10кВ | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 17:00 | Техническое обслуживание ТП-148.Обесточено:п.Боровое,ул.Мира,10-1,10-2,10-3,12-1,12-2,12-3,14-1,14-2,14-3,15-1,15-4,16-1,16-11,16-12,16-13,16-14,16-15,16-16,16-2,16-3,16-4,16-5,16-6,16-7,16-8,16-9; ул.Энгельса,22-1,22-10,22-11,22-12,22-13,22-14,22-15,22-16,22-2,22-3,22-4,22-5,22-6,22-7,22-8,22-9,24-1,24-10,24-11,24-12,24-13,24-14,24-15,24-16,24-2,24-3,24-4,24-6,24-7,24-8,24-9,26-1,26-10,26-11,26-12,26-13,26-14,26-15,26-16,26-17,26-18,26-2,26-3,26-4,26-5,26-6,26-7,26-8,26-9,1,11-1,12,13-1,13-2,13-3,13-4,15-1,15-2,16,17,18,2,3,4,5,6,7-1,7-2,8,9; ул.Юбилейная,2.СЗО-4(2школы,интернат,скважина)
| 0,4 кВ | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-22 12:00 | Перетяжка провода в пролёте опор 1-9;22-28, на ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-376.Обесточено:ул.Севостьянова,1,10,11,12,13,14,16,17,18-1,18-2,19,1А,2,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,4,6,7,8,9
| 10кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | Техническое обслуживание ТП-379.Обесточено:п.Бреды,ул.Промкомбинатовская,1,11-1,11-2,13А-1,13А-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,21-1,21-2,23-1,23-2,25,27-1,27-2,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31-1,31-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Фрунзе,36-1,36-2,38-1,38-2,40-1,40-2,42,44
| 10кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | Техническое обслуживание ТП-52.Обесточено:п.Мариинский,ул.Колхозная,10,11,12,13,14,15,15А-1,15А-3,15А-4,17,17А,17А-1,17Б-2,19,2,20,21,25,27,29,31,33,35,37,39,4,5,6,7,9,39а-1,39а-2,40,41,ул.Советская,11,1-1,12,1-2,13,14,16,17,18,19,21,2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6-1,6-2,8-1,хз
| 10кВ | 2018-02-22 11:00 | 2018-02-22 12:00 | Техническое обслуживание ТП-136.Обесточено:производственные объекты ООО "Калининское".
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 11:00 | Отключение вв.0,23кВ с опоры№10 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-270. Обесточено п. Павловский ул.Молодежная,1,10-1,10-11,10-16,10-4,10-8,12-1,12-11,12-13,12-14,12-16,12-18,12-3,12-4,12-5,12-6,12-8,12-9; ул.Новая,20,24,26. СЗО-нет, чел.- 69.
| 10кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 12:00 | Техническое обслуживание ТП-110. Обесточено п. Амурский ул..Амурская,1,10,13,14,15,16,17,18-1,18-2,19-2,2,4,6,7,8,9; ул.Верхний,4,5,6; ул.Зеленая,28; ул.Набережная,54,56,58,60,62, ул.Амурская,20,21,22-1,22-2,24,26; ул.Майский,3,4,5,6; ул.Молодежная,1,10,11-1,11-2,2,3,4,5,6,7,8,9; ул.Набережная,30-2,32,34; ул.Центральная,2-1,2-2,2А,4-1,4-2, ул.Набережная,38,40,42,44-1,46-1,46-2,48-1,48-2,50-1,50-2,52-1,52-2. СЗО-нет, чел.-246.
| 110кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | Техническое обслуживание Т-2,ОД и КЗ-110кВ Т-2,ТСН-2.Обесточенных потребителей нет.
| 10кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 16:30 | Техническое обслуживание ЗТП-322 от ВЛ-10кВ Элеватор-1к. Без обесточения потребителя.
| 10кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 11:00 | Демонтаж провода на ВЛ-10кВ Андреевский в пролетах опор № 6, 1-2 отпайка.на ТП-309.Обесточено: п.Андреевский. 1091 чел., СЗО-10шт.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 11:00 | 2018-02-26 13:00 | Отключение вв.0,23кВ с опоры№15 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-273.Обесточено п. Павловский населения-нет. СЗО-3( Д/С, школа, МКТ больнице).
| 10кВ | 2018-02-26 11:00 | 2018-02-26 15:00 | Демонтаж ТП-309 от ВЛ-10кВ Андреевский. Обесточенного населения нет.
| 10кВ | 2018-02-26 12:00 | 2018-02-26 14:30 | Техническое обслуживание ТП-111. Обесточено п. Амурский ул.Зеленая,10,24,3,5,8,9,1,15,16,17,19,20,21,4,7; ул.Набережная,2. СЗО-1(скважина), чел.-51
| 0,4 кВ | 2018-02-26 13:00 | 2018-02-26 15:00 | Отключение вв.0,23кВ с опоры№24 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-72. Обесточено п.Синий-Шихан ул.Новая,10; ул.Целинная,1,11-2,14,15,17,4-1,4-2,5,6,9. СЗО-нет, чел.-42.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 15:00 | 2018-02-26 17:00 | Отключение вв.0,23 кВ с опоры№3 ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП-231. Обесточено п. Наследницкий ул.Кооперативная,6-1,6-2,8-2; ул.Титова,1,11,15,3,5,7,9. СЗО-нет, чел.-30.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 15:00 | 2018-02-26 17:00 | Демонтаж провода в пролетах опор №1-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-309. Обесточенного населения нет.
| 110кВ | 2018-02-28 09:00 | 2018-02-28 17:00 | Текущий ремонт Т-1,ОД и КЗ-110кВ Т-1,ТСН-1.Обесточенных потребителей нет.
Верхнеуральский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 12:00 | Обрезка ДКР ТП-465.Обесточено:г.Верхнууральск ул.РВС
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | Установка ПУ ТП-621 Обесточено:п.Карагайский ул.Строителей д.1-18
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | Установка ПУ ТП-208 Обесточено:п.Сухтели ул.Гагарина д.1-19. Фрунзе д.8-17
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | Установка ПУ ТП-628 Обесточено:п.Александровский ул.Верхняя
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | Установка ПУ ТП-62 Обесточено:п.Кожаново ул.Центральная
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | Установка ПУ ТП-621 Обесточено:п.Карагайский пер.школьный,пожарная часть.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | Установка ПУ. ТП-216 Обесточено: хутор.Каширинский ул.Луговая
| 0,4 кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 12:00 | Ревизия ПУ .Обесточено: п.Спасский ул.Советская
| 0,4 кВ | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 17:00 | Обесточено:г. Верхнеуральск ул.Куйбышева,ул.Горького,ул.Дзержинского.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 16:00 | Ревизия ПУ. Обесточено: п.Спасский Администрация,Магазин.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 14:00 | ТП-331; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на оп.№8. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Первомайская д.51-57 - по порядку; ул.Красноармейская д3-13, д.2-12.СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 14:00 | ТП-331; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на оп.№8. Обесточены потребители в .Верхнеуральск: ул.Первомайская д.58-71 - по порядку. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | ТП-465; ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-РВС. Установка ПУ эл. эн. на оп.№3. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.РВС д.13-35, д16-18; ул.К.Маркса д.41-55, д.30-48. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | ТП-287; ВЛ 0,4 кВ ф.Южная. Установка ПУ эл. эн. на оп.№4. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Южная д.26-40 - четн.стор; мастерская Тырина; ЧП Половинкина; ул.РВС д.1. СЗО-нет. (ВЛ 0,4 кВ ф.Южная от ТП-287).
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | ТП-3; ВЛ 0,4 кВ ф.Еремина. Установка ПУ эл. эн. на оп.№22. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: Мастерские школы №2; Помещение начальной школы №2 (библиотека); ул.Еремина д.13-31, д.16-28; ул.К.Маркса д.57-63, д.52-58. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | ТП-126; ВЛ 0,4 кВ ф.4. Установка ПУ эл. эн. на оп.№7. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.пер.Речной; ул.Титова д.46. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | ТП-514; ВЛ 0,4 кВ ф.3. Установка ПУ эл. эн. на оп.№14. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Восточная. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | ТП-350; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Устан. ПУ эл. эн. на оп.№12. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Красноармейская д.33-39, д.38-48; ул.Мира д.65,67,69,71,96,98. СЗО-нет.
| 10кВ | 2018-02-26 17:00 | 2018-02-26 19:00 | Для безопасности работ (совместная подвеска) при установки ПУ эл. эн. на оп. №22, ВЛ 0,4 кВ ф.Еремина от ТП-3. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Советская, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.57-63, д.89-167, д.52-60, д.76-156), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Красноармейская, ул.Красногвардейская, ул.Бр.Кашириных, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.83-159, д.96-160), ул.Первомайская (д.51-79), ул.М.Партизанская, ул.Набережная, ул.Уральная, ул.Зауралье, ул.Роза Люксенбург. СЗО-4шт (Котельная районной Админ., школа №2, Насосная - водоснабжение г.Верхнеуральск, Перекачка на очистные).
Еткульский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп. 108-120
Златоустовский городской район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | ТП-145 ВЛ 0,4 № 2 замена опоры г.Златоуст ул. Связи, ул. Дружбы, ул. Братства, ул. Нижнебереговая, ул. Речная, ул. Работница, ул. В. Рязанова.
| 6кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 13:00 | ТП-330 текущий ремонт г.Златоуст ул. Парижской Коммуны, 10-21. ул. Свободы, 10-36. ул. Декабристов, 4-18. ул. Талалихина, 2-16. ул. Красногвардейская, 34, 36, 38.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | ТП-265 ВЛ 0,4 № 1 замена провода. г.Златоуст ул. Сплавная, ул. Цуповская, ул. Шушарина, кв. Запрудный,
| 6кВ | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 17:00 | ТП-18 текущий ремонт г.Златоуст • пр. Гагарина, 8л., д.17. • пр. 30лет Победы, 12, 13, 14.
Карталинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 13:00 | Монтаж ЩУ-0,4 кВ на опоре №1. Обесточено: пос. Восточный-40 чел. ул. Карташева д№ 41,43,45,47,49ул. Центральная д№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20. СЗО-нет.
Кусинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | п. Магнитка, ул. Толстого, Елькина.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 18:00 | п. Медведёвка, ул. Береговая, Бр.Емельяновых, 19 Партсъезда, Кр.Путь, Железнодорожная, Октября.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | п.Магнитка:ул.Буревестник,Ключевая Подвеска провода на вновь установленные опоры
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 19:00 | п. Медведёвка, ул. Береговая, Бр.Емельяновых, 19 Партсъезда, Кр.Путь, Железнодорожная, Октября.
| 6кВ | 2018-02-22 11:00 | 2018-02-22 13:00 | п. Жука-Тау
Магнитогорский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 16:00 | Строительство и подключение ВЛ-0,4кВ. Обесточено: п.Радужный, ул.Мраморная д.1-49, ул.Посадская д.1-30, 35 чел. населения. СЗО-нет.
| 10кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 12:00 | Замена ТТ п Магнитогорск.Обесточено ул Калмыкова 75-113,Виноградная 45-78 чел- 85 СЗО-нет
Миасский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 13:00 | ВЛ 0,4 №2 от ТП-10 ВЛ6 Черное отключается для подключения домового ввода по заявке эн. сбыта опора №38. с. черное будут погашены ул. Солнечная, ул Лесная, пер Земляничный. Скважина - ЮТЭК.
| 6кВ | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 17:00 | КТП-19 МЭА отключается для текущего ремонта оборудования.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 10:00 | 2018-02-22 15:00 | Планируется отключить ВЛ 0,4 №1 от ТП-34 ВЛ6 Устиново для демонтажа провода в прол. опор №31 - 33. В с. Устиново будут погашены ул. Нагорная, Чапаева, пер. Рабочий, ул Станционная дома №2, 4, 8, 10. ул Зеленая дом №16.
Нязепетровский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 15:00 | Откл. для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ в н.п. Шемаха ул.Комсомольская 1-55, ул. Свердлова 6-28 тел. № 55-1-96
| 0,4 кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 16:00 | Откл. ВЛ 0,4 кВ №1 для замены наружных вводов от опор №24,25,27,19,30,31, в н.п. Ситцево ул. Ленина дома от 2 до 28 тел. 51-1-84
| 0,4 кВ | 2018-02-26 11:00 | 2018-02-26 16:00 | Откл ВЛ-0,4 кВ №1 для установки новой опоры №10 и монтажа СИП 4 в н.п. Ункурда ул. Мира д. 36 по договору №6100046246 от 14.11.17 г. тел. №53-1-52
Октябрьский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-22 10:00 | 2018-02-22 16:00 | ТО В10 Октябрь 4
| 10кВ | 2018-02-22 10:00 | 2018-02-22 15:00 | ТО В10 Октябрь 1
Пластовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 12:00 | 2018-02-21 16:00 | с.Белокаменка
Троицкий район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 17:00 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению. п. Карабаново ул. Школьная 2-22, 1-11, Центральная 1,3,5
| 10кВ | 2018-02-21 12:30 | 2018-02-21 14:00 | Опробование привода В 10кВ. п. Песчаное
| 10кВ | 2018-02-21 14:00 | 2018-02-21 15:30 | Опробование привода В 10кВ. часть п. Белозеры, часть п. Бурханкуль
Уфалейский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | Заявка эн. сбыта. Отключенные потребители;Кирова 19-25 Прямицына 20-28,15-19 Фокина 28-42,19-35 Чкалова 22-42,31-41 М-Горького 22,24,26,19,21 Церковь ОХРАНА
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | Заявка эн. сбыта. Отключенные потребители;Морозова16-32, 3-15 Якушева 126-152, 111-123 Каслинская 93
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | Заявка эн. сбыта. Отключенные потребители;1 Мая 39, 46-52 К.Либкнехта1-55, 2-48 Октябрьская 5-33, 4-36
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | Заявка эн. сбыта. Отключенные потребители;1 Мая 39, 46-52 К.Либкнехта1-55, 2-48 Октябрьская 5-33, 4-36
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | Заявка эн. сбыта. Отключенные потребители;Луначарского1-65, 2-70 Труда 1-73, 16-50 1 Мая 36-44, 31-33 Набережная 3-19, 4-18 Кирова 35-39
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 16:00 | Заявка эн. сбыта. Отключенные потребители;Свободы 14-28, 5-9 К. Либкнехта 82-124, 123-169 Октябрьская 84-106, 87-111 М. Горького 23-43, 22-38 Малышева 28-38, 15-19
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | Заявка эн. сбыта. Отключенные потребители;Ленина 133-181, 118-160 Труда 122-180, 141-203 Пролетарская 1-55, 12-22 Рабочая 10 Свободы 2-10, 14 Малышева 4-8, 7-13 Железнодорожная 3,5
Чесменский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-21 12:00 | с. Чесма дама № 40, 42, 44, 47/1, 47/2, 48, 51/1, 51/2, 53/1, 53/2, 55/1,55/2, 57/1,57/2, 59/1, 59/2. , 60/1, 60/2, 60А, подкл. по заявке ЧЭС ул. Лермонтова №47/1
| 0,4 кВ | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-21 12:00 | с. Чесма . Магазин.ул. Южная д. №12,13,14/1,14/2,15/1,15/2, 16,17,18/1,18/2,19,20,21, 22/1,22/2,23. подкл. по заявке ЧЭС ул. Южная №21
Юрюзанский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | ПС ЮМЗ,ВЛ 6 № 17, ТП-25,ВЛ 0,4 № 1,2,3 -верховой осмотр. г. Юрюзань,ул.: Алаторцева; Ключевая, №№ 5-16; Красногорская, №№ 5-16,Пионерская, №№ 1-17.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | ПС Юрюзань, ВЛ 6 ЮМЗ-3, ТП-58-замена АВ 0,4 № 4 г. Юрюзань промзона.