## Отправка
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-22 18:00 | 10:00 | ТП 4464 Система шин 2 0,4 кВ | ТП 4464 2С 0,4кВ, Т-2 выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключается ж\д Кыштымская 14
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | 7:00 | ТП 5786 ВЛ-0,4кВ ТП 5786 1С, гр.1 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5786 1С гр.1 выводится в ремонт для работы по Т/Ф ЧЭС. Под отключение попадают адреса; ул. Василевского 65,67,69 ул. Магнитогорская 67,69,71,73,75 ул. Туруханская 24,25,28,30 ул. Цимлянская 14-38
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | 7:00 | КТП 5695 ВЛ-0,4 кВ ТП 5695 1С, гр.1 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5695 1С гр.1 выводится в ремонт для работ по Т/Ф ЧЭС. Под отключение попадают адреса; ул. Ладожская 1-42 ул. Хуторная 82-88А
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | 7:00 | КТП 5180 (нов.) ВЛ-0,4кВ ТП 5180 1С, гр.2 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5180 1С гр.2 выводится в ремонт для работ по Т/Ф ЧЭС. Под отключение попадают адреса; ул. Западная 12-63 ул. Казачья 26-66
| 0,4 кВ | 2018-02-22 10:00 | 2018-02-22 12:00 | 2:00 | ТП 5623 Секция шин 1 | ТП 5623 1С 0,4 кВ выводится в ремонт для устранения нагрева на 1С гр.6 Под отключение попадают адреса; ул. Гагарина 27,31 ул. Агалакова 32,34,36
Тракторозаводский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-22 08:30 | 2018-02-22 18:00 | 9:30 | РП 16 Силовой трансформатор №1 | РП 16 1С 0,4кВ выводится в ремонт для проведения кап.ремонта обор-я. Адреса отключения: ул.Малогрузовая 1, ГСК.
| 10кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | 7:00 | ТП 3041 Силовой трансформатор №1 | ТП 3041 1С 0,4кВ и Т-1 выводятся в ремонт для ревизии вв.Р Т-1. Адреса отключения: ул.Мамина 23, 23А, 25А.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | 7:00 | ТП 3347 ВЛ 0,4 кВ ТП3347 гр.4 | ВЛ 0,4кВ ТП 3347 гр.4 выводится в ремонт для замены матрицы. Будут отключены ж\д, огран. ул.Котина-Грибоедова-Горького-Правдухина
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | 7:00 | РП 10 ВЛ 0,4 кВ РП 10 2С, гр.16 | ВЛ 0,4кВ РП 10 гр.16 выводится в ремонт для подключения нового каб.вывода. Отключаются ж\д ч\с , огран.ул.Ульяны Громовой-Попова-Потёмкина-Сухумская.
| 10кВ | 2018-02-26 | 2018-02-27 23:00 | 47:00 | РП 16 Система шин 2 10 кВ | РП 16 2С 10кВ, Т2 вывести в ремонт для капитального ремонта оборудования. Без отключения потребителей.
| 10кВ | 2018-02-26 | 2018-02-26 23:00 | 23:00 | ТП 3047 КЛ 10 кВ ТП 3047 - ТП 3048 | ТП 3047 1С 10кВ яч. ТП 3048 вывести в ремонт для ревизии концевой заделки на КЛ 10кВ ТП 3047 - ТП 3048. Без отключения потребителей.
| 6кВ | 2018-02-26 | 2018-02-26 23:00 | 23:00 | РП 44 КЛ 6 кВ ТП 2295Т - РП 44 | РП 44 2С 6кВ яч. ТП 2295Т вывести в ремонт для ревизии концевой заделки на КЛ 6кВ ТП 2295Т - РП 44. Без отключения потребителей.
| 10кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 18:00 | 9:00 | ТП 3337 Силовой трансформатор №1 | ТП 3337 Т1, 1С 0,4кВ вывести в ремонт для замены РПС, заводки и монтажа новых КЛ 0,4кВ на гр.1, 11. Адреса отключения: ул.Бажова 91.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | РП 94 ВЛ 0,4 кВ РП 94 1С, гр.5 | ВЛ 0,4кВ РП 94 1С гр.5 вывести в ремонт для работ по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.: Фабрично-заводская – Гусеничная – Красносельская – Катерная.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП 3508 ВЛ 0,4 кВ ТП 3508 1С, гр.4 | ВЛ 0,4кВ ТП 3508 1С гр.4 вывести в ремонт для работ по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: Частный сектор ул.: Комарова 2-6(чет), Мамина 2-10(чет), пер-к 1й Бульварный.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 23:00 | 14:00 | ТП 3369 ВЛ 0,4 кВ ТП 3369 1С, гр.6 | ВЛ 0,4кВ ТП 3369 1С гр.6 вывести в ремонт для работ по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: Частный сектор ул.: Танкистов 159-173, Внутриквартальная 3-61(нечет), Шишкина 195-209, 178-188, пер-к 1й Газонный 1,5,7,8-16, пер-к 2й Газонный 3-15.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП 3506 ВЛ 0,4 кВ ТП 3506 1С, гр.16 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 2С гр.14 вывести в ремонт для работ по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: Частный сектор ул.: пер-к 1й Нарвский 1-10.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП 3506 ВЛ 0,4кВ ТП 3506 2с. гр.14 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 2С гр.14 вывести в ремонт для работ по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Вязовая – Мамина – 2я Щербаковская.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП 3506 ВЛ 0,4 кВ ТП 3506 1С, гр.10 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 2С гр.10 вывести в ремонт для работ по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Комарова – Загорская – Вязовая.
| 6кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП 2295Т Система шин 1 6кВ | ТП 2295Т 1C 6кВ, Т1, 1С 0,4кВ вывести в ремонт для текущего ремонта оборудования. Адреса отключения: пл.Мопра 8.
| 0,4 кВ | 2018-02-27 08:30 | 2018-02-27 18:00 | 9:30 | РП 16 Система шин 2 0,4 кВ | РП 16 2С 0,4кВ вывести в ремонт для капитального ремонта оборудования. Адреса отключения: ул.Малогрузовая 1, ГСК.
Центральный район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-22 18:00 | 10:00 | ТП 2373 Секция шин 2 0,4кВ | ул. Бр. Кашириных 134,134а,134б,136а. ул.С.Юлаева 29а,37.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | 3:00 | ТП 2069 (потр) ВЛ 0,4 кВ ТП 2069 1С, гр.11 | ул. Стартовая 4/1-10; 19-29, Герцена 22-24/2, Парковая 5-19,6-12, Коммунальная 12-16, Совхозная 1-21, Оранжерейный переулок,
| 6кВ | 2018-02-23 09:00 | 2018-02-23 12:00 | 3:00 | ТП 2402 Силовой трансформатор №1 | Отключение: ул.Колхозная 23,25,27,29. Краснознаменная 28,30,34,44.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 18:00 | 10:00 | ТП 2212 Секция шин 2 0,4 кВ | Отключение: Свердловский пр-т 31,33а; Калинина 30, 32, 34, 30а; Кыштымская 22а.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП 2481 ВЛ 0,4 кВ ТП 2481 гр.1 | Отключение:ул.Раб-колхозная 2-38,1-57; Ключевая1-24
| 6кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | КТП 2159 ВЛ 6 кВ ТП 2050 - ТП 2159 с отп. ТП 2161 | Отключение: ул. Парашютная 29-41, 30-40; ул. Речная 59-63; 64-72; ул. Авиационная 33-41.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | КТП 2159 ВЛ 0,4 кВ ТП 2159 гр.9 | Отключение: ул. Электродная 12-39, 58-72. ул. Спорта 25-43, 26-44. Партизанская 17,19.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП 2050 ВЛ 0,4 кВ ТП 2050 гр.4 | Отключение: ул.Партизанская 14-26, Косарева 93,95, Авиационная 24-32, Парашютная 3-27, Электродная 1-17, 19-54
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 110кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Янгелька 2С-110кВ | Метрологическая поверка ТН-110кВ 2С. Обесточено: без погашения потребителей.
| 10кВ | 2018-02-22 10:00 | 2018-02-22 13:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Янгелька ВЛ-10кВ Гранитный потр. (ПС Янгелька) | метрологическая поверка ТТ-10кВ Гранитный. Отключено: ТПГ-песчаный карьер(потребительское)
| 10кВ | 2018-02-22 10:00 | 2018-02-22 12:00 | 2:00 | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ Алексеевка (ПС Магнитная) | Демонтаж ТП-298. Обесточено: п.Алексеевка, 182 чел., СЗО-4шт. (скважина, начальная школа, ФАП-2шт.).
| 10кВ | 2018-02-22 12:00 | 2018-02-22 14:00 | 2:00 | ПС 110/10кВ Янгелька 1С-10кВ | метрологическая поверка ТН-1С 10кВ . Без отключения потребителей
| 10кВ | 2018-02-22 14:00 | 2018-02-22 16:00 | 2:00 | ПС 110/10кВ Янгелька 2С-10кВ | метрологическая поверка ТН-2С 10кВ. Без отключения потребителей
| 110кВ | 2018-02-26 10:00 | 2018-02-26 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Агаповская Т-1 | Регулировка давления в вводах силового трансформатора. Обесточено: без погашения потребителей.
| 10кВ | 2018-02-26 11:00 | 2018-02-26 13:00 | 2:00 | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Харьковский (ПС Агаповская) | Для безопасности работ при монтаже СИП-0,4кВ. Обесточено: п.Харьковский, 411 чел. населения, СЗО-5шт. (скважина-2шт., д/сад, школа, ФАП).
| 10кВ | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 16:00 | 6:00 | ПС 110/10кВ Магнитная 1С-10кВ | метрологическая поверка ТН-1С 10кВ. Без отключения потребителей
| 10кВ | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 16:00 | 6:00 | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ ОМИА УРАЛ потр. (ПС Магнитная) | метрологическая поверка ТТ-10кВ Омиа-Урал. Отключено: Завод обработки мрамора (потребительское)
| 110кВ | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Магнитная 1С-110кВ | Техническое обслуживание ТН 1С-110кВ. Обесточено: без погашения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-22 12:00 | 4:00 | ТП-376 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-376 БРЭС | Перетяжка провода в пролёте опор 1-9;22-28, на ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-376.Обесточено:ул.Севостьянова,1,10,11,12,13,14,16,17,18-1,18-2,19,1А,2,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,4,6,7,8,9
| 10кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | 3:00 | ТП-379 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-379.Обесточено:п.Бреды,ул.Промкомбинатовская,1,11-1,11-2,13А-1,13А-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,21-1,21-2,23-1,23-2,25,27-1,27-2,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31-1,31-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Фрунзе,36-1,36-2,38-1,38-2,40-1,40-2,42,44
| 10кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | 3:00 | ТП-52 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-52.Обесточено:п.Мариинский,ул.Колхозная,10,11,12,13,14,15,15А-1,15А-3,15А-4,17,17А,17А-1,17Б-2,19,2,20,21,25,27,29,31,33,35,37,39,4,5,6,7,9,39а-1,39а-2,40,41,ул.Советская,11,1-1,12,1-2,13,14,16,17,18,19,21,2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6-1,6-2,8-1,хз
| 10кВ | 2018-02-22 11:00 | 2018-02-22 12:00 | 1:00 | ТП-136 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-136.Обесточено:производственные объекты ООО "Калининское".
| 10кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ПС 110/10 кВ Атамановка 1С-10 кВ | ПС Комсомольская.Техническое обслуживание Т-2,ОД и КЗ-110кВ Т-2,ТСН-2.Обесточено:п.Атамановка,п.Степное.633 чел.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП-435 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-435 БРЭС | Осмотр ПУ "Матрица" на опорах (выборочно) на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-435.Обесточено:п.Новогеоргиевский,ул.Набережная,3,5; ул.Солнечная,1,2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7; ул.Строительная,1,3.39 чел.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 11:00 | 2:00 | ТП-270 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-270 БРЭС | Отключение вв.0,23кВ с опоры№10 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-270. Обесточено п. Павловский ул.Молодежная,1,10-1,10-11,10-16,10-4,10-8,12-1,12-11,12-13,12-14,12-16,12-18,12-3,12-4,12-5,12-6,12-8,12-9; ул.Новая,20,24,26. СЗО-нет, чел.- 69.
| 10кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 12:00 | 3:00 | ТП-110 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-110. Обесточено п. Амурский ул..Амурская,1,10,13,14,15,16,17,18-1,18-2,19-2,2,4,6,7,8,9; ул.Верхний,4,5,6; ул.Зеленая,28; ул.Набережная,54,56,58,60,62, ул.Амурская,20,21,22-1,22-2,24,26; ул.Майский,3,4,5,6; ул.Молодежная,1,10,11-1,11-2,2,3,4,5,6,7,8,9; ул.Набережная,30-2,32,34; ул.Центральная,2-1,2-2,2А,4-1,4-2, ул.Набережная,38,40,42,44-1,46-1,46-2,48-1,48-2,50-1,50-2,52-1,52-2. СЗО-нет, чел.-246.
| 10кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 16:30 | 7:30 | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная ВЛ 10 кВ Элеватор 1 - к. ПС Бреды- Районная | Техническое обслуживание ЗТП-322 от ВЛ-10кВ Элеватор-1к. Без обесточения потребителя.
| 10кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 11:00 | 2:00 | ПС 110/10 кВ Восточная потр. ВЛ 10 кВ Андреевский ПС Восточная | Демонтаж провода на ВЛ-10кВ Андреевский в пролетах опор № 6, 1-2 отпайка.на ТП-309.Обесточено: п.Андреевский. 1091 чел., СЗО-10шт.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 11:00 | 2018-02-26 13:00 | 2:00 | ТП-273 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-273 БРЭС | Отключение вв.0,23кВ с опоры№15 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-273.Обесточено п. Павловский населения-нет. СЗО-3( Д/С, школа, МКТ больнице).
| 10кВ | 2018-02-26 11:00 | 2018-02-26 15:00 | 4:00 | ТП-309 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Демонтаж ТП-309 от ВЛ-10кВ Андреевский. Обесточенного населения нет.
| 10кВ | 2018-02-26 12:00 | 2018-02-26 14:30 | 2:30 | ТП-111 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-111. Обесточено п. Амурский ул.Зеленая,10,24,3,5,8,9,1,15,16,17,19,20,21,4,7; ул.Набережная,2. СЗО-1(скважина), чел.-51
| 0,4 кВ | 2018-02-26 13:00 | 2018-02-26 15:00 | 2:00 | ТП-72 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-72 БРЭС | Отключение вв.0,23кВ с опоры№24 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-72. Обесточено п.Синий-Шихан ул.Новая,10; ул.Целинная,1,11-2,14,15,17,4-1,4-2,5,6,9. СЗО-нет, чел.-42.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 15:00 | 2018-02-26 17:00 | 2:00 | ТП-231 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-231 БРЭС | Отключение вв.0,23 кВ с опоры№3 ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП-231. Обесточено п. Наследницкий ул.Кооперативная,6-1,6-2,8-2; ул.Титова,1,11,15,3,5,7,9. СЗО-нет, чел.-30.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 15:00 | 2018-02-26 17:00 | 2:00 | ТП-309 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-309 БРЭС | Демонтаж провода в пролетах опор №1-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-309. Обесточенного населения нет.
| 10кВ | 2018-02-27 09:00 | 2018-02-27 13:00 | 4:00 | ТП-428 Брединский РЭС 1С-10кВ (мнимоя) | Техническое обслуживание ТП-428.Обесточено:п.Калининский, ул.Береговая,10,7,8,9-1,9-2; ул.Целинная,10-1,10-2,10А,12-1,12-2,14,16,18,2,20,26,28,30,32,34,36,38,4,40,6-1,6-2,8,ул.Целинная,11-1,11-2,15-1,15-2,17,19-1,19-2,23,27,29,31,33,35,37,39,41-1,41-2,9-1,9-2. 118 чел.
| 0,4 кВ | 2018-02-27 09:00 | 2018-02-27 12:00 | 3:00 | ТП-66 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-66 БРЭС | Отключение ввода 0,23кВ от опоры № 34 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-66.Обесточено: п.Павловский,ул.8 Марта,11,12,14,17,2,22,6-1,6-2,7,8,9; ул.Лесной,1,10,5,7,8,9; ул.Советская,10,1-2,2,3,4-1,4-2,5,6,7,8; ул.Целинная,28; ул.Школьная,22,5. 59 чел.
| 0,4 кВ | 2018-02-27 12:00 | 2018-02-27 15:00 | 3:00 | ТП-171 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-171 БРЭС | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-171.Обесточено:п.наследницкий,ул.Новостройки,2,4,6; ул.Новый,7; ул.Севостьянова,33-1,33-2,35-1,35-2,37-1,37-2,39-1,39-2,39А,46,48. 44чел.
| 10кВ | 2018-02-27 13:00 | 2018-02-27 21:00 | 8:00 | ТП-429 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-429.Обесточено:п.Калининский,ул.Береговая,1,2,3-2,5-1,5-2,6; ул.Целинная,1,3,5-1,5-2,7-1,7-2. 38 чел.
| 110кВ | 2018-02-28 09:00 | 2018-02-28 17:00 | 8:00 | ПС 110/10 кВ Амурская Т-1 | Текущий ремонт Т-1,ОД и КЗ-110кВ Т-1,ТСН-1.Обесточенных потребителей нет.
Варненский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7482 по ВЛ 10 Кулевчинская ВЛ 0,4 ф. 2 от КТП №7482 | п. Ново- Владимировка улица Зеленая
| 0,4 кВ | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 17:00 | 9:00 | МТП №7481 по ВЛ 10 Кулевчинская ВЛ 0,4 ф. 2 от МТП №7481 | п. Ново- Владимировка улица Молодежная
| 0,4 кВ | 2018-02-27 08:00 | 2018-02-27 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7483 по ВЛ 10 Кулевчинская ВЛ 0,4 ф. 1 от КТП №7483 | п. Ново- Владимировка улица Набережная
| 0,4 кВ | 2018-02-27 08:00 | 2018-02-27 16:00 | 8:00 | КТП 10 №7482 по ВЛ 10 Кулевчинская ВЛ 0,4 ф. 1 от КТП №7482 | п. Ново- Владимировка улица Зеленая
| 0,4 кВ | 2018-02-27 08:00 | 2018-02-27 17:00 | 9:00 | МТП №7481 по ВЛ 10 Кулевчинская ВЛ 0,4 ф. 1 от МТП №7481 | п. Ново- Владимировка улица Молодежная
Верхнеуральский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 14:00 | 5:00 | ТП-331 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-331 ВРЭС | ТП-331; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на оп.№8. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Первомайская д.51-57 - по порядку; ул.Красноармейская д3-13, д.2-12.СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 14:00 | 5:00 | ТП-331 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-331 ВРЭС | ТП-331; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на оп.№8. Обесточены потребители в .Верхнеуральск: ул.Первомайская д.58-71 - по порядку. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП-465 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.РВС ТП-465 ВРЭС | ТП-465; ВЛ 0,4 кВ ф.Быт-РВС. Установка ПУ эл. эн. на оп.№3. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.РВС д.13-35, д16-18; ул.К.Маркса д.41-55, д.30-48. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП-287 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.Южная ТП-287 ВРЭС | ТП-287; ВЛ 0,4 кВ ф.Южная. Установка ПУ эл. эн. на оп.№4. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Южная д.26-40 - четн.стор; мастерская Тырина; ЧП Половинкина; ул.РВС д.1. СЗО-нет. (ВЛ 0,4 кВ ф.Южная от ТП-287).
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП-3 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.Ерёмина ТП-3 ВРЭС | ТП-3; ВЛ 0,4 кВ ф.Еремина. Установка ПУ эл. эн. на оп.№22. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: Мастерские школы №2; Помещение начальной школы №2 (библиотека); ул.Еремина д.13-31, д.16-28; ул.К.Маркса д.57-63, д.52-58. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП-126 Верхнеуральский РЭС ВЛ-0,4кВ ф-4 от ТП- 126 ВРЭС | ТП-126; ВЛ 0,4 кВ ф.4. Установка ПУ эл. эн. на оп.№7. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.пер.Речной; ул.Титова д.46. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП-514 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-514 ВРЭС | ТП-514; ВЛ 0,4 кВ ф.3. Установка ПУ эл. эн. на оп.№14. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Восточная. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ТП-350 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-350 ВРЭС | ТП-350; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Устан. ПУ эл. эн. на оп.№12. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Красноармейская д.33-39, д.38-48; ул.Мира д.65,67,69,71,96,98. СЗО-нет.
| 10кВ | 2018-02-26 10:00 | 2018-02-26 16:00 | 6:00 | ПС 35 кВ Карагайка ВЛ 10 кВ Карагайка 2 ПС Карагайка | Расчистка от ДКР оп. № 135-140
| 10кВ | 2018-02-26 17:00 | 2018-02-26 19:00 | 2:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Город 1к. ПС Верхнеуральская | Для безопасности работ (совместная подвеска) при установки ПУ эл. эн. на оп. №22, ВЛ 0,4 кВ ф.Еремина от ТП-3. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Советская, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.57-63, д.89-167, д.52-60, д.76-156), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Красноармейская, ул.Красногвардейская, ул.Бр.Кашириных, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.83-159, д.96-160), ул.Первомайская (д.51-79), ул.М.Партизанская, ул.Набережная, ул.Уральная, ул.Зауралье, ул.Роза Люксенбург. СЗО-4шт (Котельная районной Админ., школа №2, Насосная - водоснабжение г.Верхнеуральск, Перекачка на очистные).
Златоустовский городской район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 09:30 | 2018-02-22 16:00 | 6:30 | ТП-224 ВЛ 0,4 № 4 от ТП-224 | ВЛ 0,4 №4 от ТП-244,замена опоры. г.Златоуст • ул. Громова, 1-69, 2-78 вся.
Карталинский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | 3:00 | ТП-313 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТП-313 ТО ТП. Обесточено: 105 чел в п. Анненск пер Лесхозный д№ 5,9,18,27,28,19,22,21,32,33,16,13,7,9,118,6,9,10, пер Первомайский д3 13,15,17 ул. Мостовая д№ 8,34,37 ул. Кузнечная д№ 23 ул. Рабочая д№ 25,ул. Терешковой д№ 17,19,21,26,28,25,23ул. Гагарина д№ 21,19,24,26,28,30. пер Колхозный д№ 33,34,41,32,37,38,39. пер Пролетарский д№ 2,4,1,3,26,33,35,36,37,30,31,32,27,24,29.пер Геологов д№ 27,29,31,33,24,2,7,5, ул. Ленина д 22 пер Лесхозный д№ 2,4. ул. Кооперативная д;35,33,36,32,29,27,25,30,28,24,22,20,18,17. СЗО-нет.
Кусинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | 7:00 | ТП-210 ВЛ 0,4 210-1 от ТП-210 | п.Магнитка:ул.Буревестник,Ключевая Подвеска провода на вновь установленные опоры
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 19:00 | 10:00 | ТП-400П от ПС Медведевка ВЛ 0,4 Население северная сторона с.Медв | п. Медведёвка, ул. Береговая, Бр.Емельяновых, 19 Партсъезда, Кр.Путь, Железнодорожная, Октября.
| 6кВ | 2018-02-22 11:00 | 2018-02-22 13:00 | 2:00 | ПС 110/6 кВ Жука-Тау ВЛ 6 "Дальний" от ПС "Жукатау" | п. Жука-Тау
Магнитогорский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 10:30 | 2018-02-22 15:00 | 4:30 | МТП-10 кВ № 300 Магнитогорский РЭС ВЛ-0,4кВ от ТП 300 ф.1 МагнитогорскийРЭС | техприсоединение. Отключено: г.Магнитогорск ул.Журавлиная 43 чел. СЗО-нет
| 10кВ | 2018-02-26 10:00 | 2018-02-26 16:00 | 6:00 | ПС 35/10кВ МОС ВЛ-10кВ Котельная потр. (ПС МОС) | метрологическое измерение ТТ-10кВ Котельная. Без отключения потребителей
Миасский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 10:00 | 2018-02-22 15:00 | 5:00 | ТП-34 ВЛ 0,4 №1 отТП-34 | Планируется отключить ВЛ 0,4 №1 от ТП-34 ВЛ6 Устиново для демонтажа провода в прол. опор №31 - 33. В с. Устиново будут погашены ул. Нагорная, Чапаева, пер. Рабочий, ул Станционная дома №2, 4, 8, 10. ул Зеленая дом №16.
Нязепетровский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-26 11:00 | 2018-02-26 16:00 | 5:00 | КТП-10 кВ №546 п.Ункурда ВЛ-0,4кВ от ТП-546 №1 ул.Труда | Откл ВЛ-0,4 кВ №1 для установки новой опоры №10 и монтажа СИП 4 в н.п. Ункурда ул. Мира д. 36 по договору №6100046246 от 14.11.17 г. тел. №53-1-52
Октябрьский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-22 10:00 | 2018-02-22 16:00 | 6:00 | ПС 110/35/10кВ Октябрьская (ТрЭС) ВЛ 10 Октябрь 4 от ПС Октябрьская | ТО В10 Октябрь 4
| 10кВ | 2018-02-22 10:00 | 2018-02-22 15:00 | 5:00 | ПС 110/35/10кВ Октябрьская (ТрЭС) ВЛ 10 Октябрь 1 от ПС Октябрьская | ТО В10 Октябрь 1
Пластовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 17:00 | 9:00 | КТП 6215 от ВЛ 10кВ Светлинская. ВЛ 0,4 Посёлок 1 от ТП 6215 | с.В-Санарка
Троицкий район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-22 12:00 | 4:00 | КТП 10 №2508 от ВЛ 10 Песчаное 2 ВЛ 0,4 Больница от КТП №2508 | Выпиловка поросли в охранной зоне ВЛ. п. Песчаное ул. Рабочая 1-7,11-15,4-14,18,20
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | 3:00 | КТП №2187 от ВЛ 6 РТС ВЛ 0,4 фидер №3 от ТП №2187 | Подключение потребителя по тех присоединению. п.Мирный ул.Центральная 30-48,50, Дмитриева 29-45,49,51
| 0,4 кВ | 2018-02-26 10:00 | 2018-02-26 17:00 | 7:00 | МТП 10 № 2672 от ВЛ 10 Половинка 1 ВЛ 0,4 №2 Быт от МТП №2672 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению. п. Карабаново ул. Школьная 2-22, 1-11, Центральная 1,3,5
Уфалейский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-22 12:00 | 4:00 | ЗТП-6кВ №2 ВЛ-0,4кВ "Якушева" от ТП-2 | Заявка эн. сбыта. Отключенные потребители; Якушева 1,3,5,7,7а,9,9а,11,13, Широкова 1-11
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | 3:00 | ЗТП-6кВ №1 ВЛ-0,4кВ "Якушева-Морозова" от ТП-1 | Заявка эн. сбыта. Отключенные потребители;Морозова16-32, 3-15 Якушева 126-152, 111-123 Каслинская 93
Чесменский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-22 12:00 | 4:00 | КТП 10 №51127 от ВЛ 10 Шевченко ВЛ 0,4 Комсомольская от ТП № 51127 | п. Тарасовка. Отключены: ФАП, ул. Комсомольская д. 1б,1а,1,2а/1, 2а/2,2/1,2/2,3, 4/1,4/2,5,6/1,6/2,7,8,9,9а,9б,9в,10,12/1,12/2,13,14,16. Замена вводов на СИП.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | 3:00 | КТП 10 №5164 от ВЛ 10 Шевченко ВЛ 0,4 Школьная от ТП № 5164 | п. Тарасовка. Отключены: Магазин ИП Сенкевич ул. Школьная д. 14,16,18,19,19а,20,21,22,2324,25,26,27,29,31. ул. Поливода д. 17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31.Подключения по заявке ЧЭС ул. Поливода д.19.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 11:00 | 2:00 | КТП 10 №5397 от ВЛ 10 Камышное ВЛ 0,4 Зерноток от ТП № 5397 | п. Ковыльный. Обесточена ул. Украинская д.№1,3,5,7,9,11. Отключения по заявке ЧЭС ул. Украинская д.№3.
| 10кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 16:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Горьковская ВЛ 10 Светлое 1 от ПС Горьковская | Обесточено частично с. Светлое. ТО и опробования РЗА В 10 Светлое 1.
| 10кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 17:00 | 8:00 | ПС 110/10кВ Горьковская ВЛ 10 Тогузак от ПС Горьковская | п. Тогузак. ТО и опробования РЗА В 10 Тогузак.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 10:00 | 2018-02-26 12:00 | 2:00 | КТП 10 №5353 от ВЛ 10 Камышное ВЛ 0,4 Быт от ТП № 5353 | п.Камышный. Откл. ул. Набережная д.№1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25. Отключение по заявке ЧЭС ул. Набережная д.№11.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 11:00 | 2018-02-26 13:00 | 2:00 | КТП 10 №5346 от ВЛ 10 Камышное ВЛ 0,4 Быт №2 от ТП № 5346 | п. Цвилинга ул Мира д№19,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,47 ул. Победы д№ 5,6,7,8,9,10. Отключения по заявке ЧЭС ул. Мира д.№30.
| 10кВ | 2018-02-26 12:00 | 2018-02-26 16:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Горьковская ВЛ 10 Котельная от ПС Горьковская | с. Светлое Отключена Котельная. ТО и опробования РЗА В 10 Котельная.
| 10кВ | 2018-02-26 12:00 | 2018-02-26 17:00 | 5:00 | ПС 110/10кВ Горьковская ВЛ 10 Светлое 3 от ПС Горьковская | Обесточено частично с. Светлое. ТО и опробования РЗА В 10 Светлое 3.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 13:00 | 2018-02-26 17:00 | 4:00 | КТП 10 №5395 от ВЛ 10 Н.Украинка ВЛ 0,4 Быт №3 от ТП № 5395 | п. Новоукраинский ул. Октябрьская д№ 1,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ул Первомайская д№7. Подключения по заявке ЧЭС ул. Октябрьская д.№2/2.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 13:00 | 2018-02-26 17:00 | 4:00 | ЗТП №5320 от ВЛ 10 Новоеткуль ВЛ 0,4 Быт 1 от ТП № 5320 | п.Новоеткульский ул. Советская д№.2,4,6,8,10,12,14/1,14/2,16,18,20,22. Отключение по заявке ЧЭС ул. Советская д.№14/1.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 13:00 | 2018-02-26 17:00 | 4:00 | КТП 10 №5366 от ВЛ 10 Бускуль ВЛ 0,4 Быт №1 от ТП № 5366 | п. Луговой ул. Пионерская д№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26. Отключения по заявке ЧЭС ул. Пионерская д.№3.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 13:00 | 2018-02-26 17:00 | 4:00 | КТП 10 №5372 от ВЛ 10 Клубовка ВЛ 0,4 Быт №1 от ТП № 5372 | п.Клубовка ул. Окружная д№ 67,71,73,1,3,64,68,70,72,74,67,79 клуб, гараж Отключения по заявке ЧЭС ул. Окружная д.№67.
| 0,4 кВ | 2018-02-26 13:00 | 2018-02-26 17:00 | 4:00 | КТП 10 №5391 от ВЛ 10 Клубовка ВЛ 0,4 Быт №2 от ТП № 5391 | п.Клубовка ул.Окружная 33,35,37,41,47,49,51,53,55,57,32,34,36,38,40,42,46,48,50,52,58,59,60,61,62. Отключения по заявке ЧЭС ул. Окружная д.№48
Юрюзанский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | 7:00 | ТП-25 от ВЛ 6 №17 ВЛ 0,4 № 1 от ТП-25 ВЛ 6 № 17 ПС ЮМЗ | ПС ЮМЗ,ВЛ 6 № 17, ТП-25,ВЛ 0,4 № 1,2,3 -верховой осмотр. г. Юрюзань,ул.: Алаторцева; Ключевая, №№ 5-16; Красногорская, №№ 5-16,Пионерская, №№ 1-17.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 16:00 | 7:00 | ТП-58 от ВЛ 6 ЮМЗ-3 1С 0,4 | ПС Юрюзань, ВЛ 6 ЮМЗ-3, ТП-58-замена АВ 0,4 № 4 г. Юрюзань промзона.
| 6кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 12:00 | 3:00 | ТП-9 от ВЛ 6 Центр-1 Силовой трансформатор №1 | г, Юрюзань; насосная горячей воды; Ростелеком, ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 6; ТП-9; Т-1 - доливка масла.