## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 23.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн. | Население, чел. | Кол-во населенных пунктов, шт. | Кол-во домов, шт. | Откл. мощность, МВт; недоотпуск, кВт*ч. | Дата и время поступления информации об аварийном отключении | Дата и время поступления информации о восстановлении схемы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 22.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 22.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 22.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 22.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС | Пласт | ГПП 110/6 кВ Кочкарь | ф. 6 кВ "№ 34 Северная часть города" | 22.04.18. 07:51 | 22.04.18. 11:08 | 22.04.18. 11:08 | 3 ч. 17 мин. | МТЗ | Не установлена | Осмотр ВЛ-6 кВ всех присоединений. РВП - успешно. | 11 ТП 2453 кВА | 2 Школы, д/сад. (3 ч. 17 мин.) | 2855 | 1 частично | 914 ЧЖД | 1,57 МВт 4892 кВт*ч.
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 22.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 08-00 до 20-00 Инженер ИЦ Криницын Б.Н.
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Анцупов А.В.