## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ ЦРП КЛ-6кВ ТП-31 к. потр. (ПС ЦРП) | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-22 | 25569.7083 | 2018-03-22 | 25569.7472 | 0:56 | Повреждение в сетях потребителя. (-5; 5м/с) 22.03.2018 г. в 17:00 на ПС ЦРП от ТО отключился В-6 кВ ТП-31 к.потр. АПВ-О. Повреждения в сетях потребителя. После устранения повреждения КЛ ввели в работу 22.03.2018 в 17:56.