## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 18:00 | ТП 5753 1С 0,4 кВ выводится в ремонт Под отключения попадают адреса: К. Шоссе 43, 39, 39а пер. Энергетиков 4,2
| 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 18:00 | ТП 5634 выводится в ремонт Под отключение попадают адреса: Новороссийская 87, 89, 91, 93, 95
| 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 18:00 | ТП 5763 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают адреса; ул. Тухачевского 19 ул. Пограничная 32
Советский район электрических сетей | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | 25.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1174 1С гр.2 для замены провода. Отключаются ж/д частного сектора. ул. Блюхера, Междугородная, Братская, Рылеева, Пестеля, Гоголя, Сосновская, Салтыкова.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-25 | 2018-06-25 23:00 | ТП 3323 1С 10кВ, Т1 - кап.ремонт. Без отключения потребителей.
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3508 гр.2 - замена опор. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Бажова - ул.Мамина - ул.Комарова - ул.Танкистов.
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 11:00 | ТП 3365 1С 0,4кВ гр.12 - работы в щитовой. Адреса отключения: частично ул.Горького 1.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТП 3625 1С 0,4кВ гр.3 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора, по улицам: пер. 1 Линейный, пер. 2 Линейный, пер. 3 Линейный, пер. 4 Линейный.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТП 3576 1С 0,4кВ гр.2 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора по ул. Линейная д. 2 - 49.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТП 3371 1С 0,4кВ гр.2 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора, ограниченные улицами: Танкистов - Волочаевская - Шишкина - Завалишина.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТП 3371 1С 0,4кВ гр.3 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора, ограниченные улицами: Танкистов - Октябрьская - Катерная - Инженерная.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТП 3369 1С 0,4кВ гр.6 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора, ограниченные улицами: Танкистов - Внутриквартальная - Кулибина - Мамина.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТП 3326 1С 0,4кВ гр.7 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора, ограниченные улицами: Катерная - Завалишина - Изобретателей - Комарова.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТП 3342 1С 0,4кВ гр.1 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора, ограниченные улицами: Велосипедная - Лётная - пер. Плотничный - пер. 1 Плотничный - пер. 3 Плотничный - Водосточная.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТП 3342 1С 0,4кВ гр.2 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора, ограниченные улицами: Велосипедная - Кирпичная - Лётная - пер. Горный.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТП 3505 1С 0,4кВ гр.2 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома, ограниченные улицами: ул. 3-я Щербаковская - ул. Мамина - ул. Ржевская - ул. Танкистов.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТП 3339 1С 0,4кВ выводится в ремонт для отключения потребителей. Отключаются жилые дома по ул.Зыкова, ул. Бажова, ул. Подольская, ул. Алтайская.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТП 3506 гр.16 выводится в ремонт для отключения потребителей. Отключаются жилые дома по адресам: 1-Нарвский 1-19, 2-10.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 18:00 | ТП 3506 2С 0,4кВ гр.14 выводится в ремонт для отключения потребителей. Откючаются жилые дома, ограниченные улицами: Мамина - Танкистов - Вязовая - 2-я Щербаковская.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТП 3323 Т1, 1С 0,4кВ выводится в ремонт для проведения капитального ремонта. Отключаются нежилые здания по адресам: пр. Ленина д. 9, 40 лет Октября 29А.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-25 07:00 | 2018-06-25 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск Центральный район Ул. Энгелса11, Зелёный переулок, 4
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 18:00 | Отключение э\э: ул. Гидростроя 2-24, 15-25,Заводская 8,8А,8Б,8В
| 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 12:00 | Отключение:Чичерина 35Б, Бр. Кашириных 118/1, 118/2, 120, 122, 122А, 124
| 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 12:00 | Отключение:ул.Рабоче-колхозная 2-38 1-57; ул.Ключевая1-26 ул.Университетская Набережная 18-27, ул.Трактовая 2-8, ул.Пролетарская 1-12
| 2018-06-26 12:00 | 2018-06-26 18:00 | Отключение: Бр.Кашириных 124
| 2018-06-26 12:00 | 2018-06-26 18:00 | Отключение:ул. Степная 1-11, 2-26
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | Установка ЛР-10кВ ТП-6 и ТП-267. Обесточено: п.Наровчатка, 45 чел., СЗО-школа.
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | Испытание изоляции ТТ 110кВ Т1
| 2018-06-25 10:00 | 2018-07-16 17:00 | Капитальный ремонт Т2
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | Текущий ремонт ШР-110кВ ТН1С. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-25 11:00 | 2018-06-25 17:00 | Замена изоляторов, вязок. Обесточено: п.Просторный, ж/д станция Гумбейская(частично).
| 2018-06-25 14:00 | 2018-06-25 16:00 | Для безопасности работ при замене разрядника на ячейке В-10кВ Янгелька к. Обесточено: п.Янгелька 41 чел. населения. СЗО-нет.
| 2018-06-25 14:00 | 2018-06-25 16:00 | Замена разрядника на ячейке В-10кВ Янгелька к. Обесточено: п.Янгелька, 1210 чел. СЗО-4шт (дет.сад-1шт., школа-1шт., больница-1шт., скважина-1шт.).
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 12:00 | Замена вязок на опорах. Обесточено: п.Магнитный, ул.Пионерская 20 домов, ул Октябрьская 25 домов, СЗО нет.
| 2018-06-26 10:00 | 2018-06-26 13:00 | Тек.ремонт В-6кВ. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-26 10:00 | 2018-06-26 17:00 | Работы на ПС 67.Обесточено:п.Ближний СЗО-4(кот,скважина,школа)
| 2018-06-26 10:00 | 2018-06-26 17:00 | Работы на ПС Потребителя Обесточено:Чел-100,СЗО-34(кот.,школа.Д/С)
| 2018-06-26 13:00 | 2018-06-26 17:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Новобурановка ул.Клубная-24 дома, 4 двухэтажки, ул Нагорная-19 домов, 4 двухэтажки, школа, ДК.
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 18:00 | Выводится участок ВЛ 10кВ за А-10 Обесточено:Села-3Чел:969,СЗО-17
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 17:00 | выводится участок ВЛ10кВ ЗМКМ за А-12. Обесточено:ЧЕл-519,СЗО-7
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 12:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Черниговский, зерноток.СЗО нет.
| 2018-06-29 12:00 | 2018-06-29 16:00 | Монтаж ЛР-6кВ ТП 73 Обесточено: п.Буранный (частично). СЗО-4 шт.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 17:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Первомайский, ул.Центральная 25 домов, АТС. СЗО нет.
| 2018-06-30 09:00 | 2018-06-30 17:00 | Для демонтажа и монтажа ошиновки 110кв Т2
| 2018-06-30 10:00 | 2018-06-30 17:00 | Для демонтажа и монтажа ошиновки 110кВ Т2
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-06-25 12:00 | 2018-06-25 17:00 | Вырубка трассы в пролёте опор 193-198. ТК 61-РС-001
Брединский район электрических сетей | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | Замена вязок на опорах №22-47 ВЛ-10кВ Поселок. Обесточено п. Маяк.
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 13:00 | Техническое обслуживание ТП-201. Обесточено п. Мариинский ул.Новая,1,2,3,4,5,6,7,9; ул.Черемушки,4,5,6. СЗО-1 шт.(скважина).
| 2018-06-25 11:00 | 2018-06-25 17:00 | Перетяжка провода в пролете опор№1-9 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-10. Обесточено п. Амурский ул.Молодежная,30; ул.Рабочая,1-1,1-2,2,3-1,3-2,4,5,6,7,9-1,9-2.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 16:00 | Техническое обслуживание ТП-170. Обесточен объект Корпорации Калининская (кормоцех) п. Калининский.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | Замена вязок на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-29 (выборочно).Обесточено:п.Маяк,ул.Интернатовский,1,2,3,4,5,6; ул.Магнитогорская,10-1,10-2,11,12-1,12-2,13,14,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Степной,3-1.СЗО-нет
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №1-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-90;в пролетах опор №1-4 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-90.Обесточено:п.Светлые Озера, ул.Центральная,7-1,7-2,9,ул.Дорожная,1,10,11,12,13,2,3-1,3-3,4-2,5-1,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2.СЗО-2шт.
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | Техническое обслуживание ТП-142. Обесточено объект ООО Боровое (АЗС) п. Боровое.
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 13:00 | Техническое обслуживание и замена ТТ 0,4кВ ТП-67. Обесточено п. Павловский ул.Молодежная,14-1,14-10,14-11,14-12,14-13,14-14,14-15,14-16,14-2,14-4,14-5,14-6,14-7,14-9,4-1,4-10,4-11,4-13,4-14,4-15,4-16,4-2,4-3,4-4,4-5,4-7,4-9,5,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,16-1,16-10,16-12,16-13,16-14,16-16,16-2,16-3,16-4,16-6,16-7,16-8,16-9,16А-2,18-1,18-11,18-12,18-14,18-16,18-4,18-5,18-6,18-7,18-9,18А-2,10А-2,10А-3,12А-2,12А-3,12А-4,16А-1,20,22-1,22-2,24,26,28,30,32,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-16,8-2,8-3,8-4,8-5,8-8,8-9; ул.Строительная,2-1,2-2,4-1,4-2. СЗО-4шт.(ПС ФСБ, АТС, РТПЦ, школа).
| 2018-06-27 11:00 | 2018-06-27 17:00 | Замена опоры№6 и изоляторов выборочно на ВЛ-10кВ Производство. Обесточены объекты ООО Брединское. СЗО-2 шт.(скважины).
| 2018-06-27 11:00 | 2018-06-27 16:00 | Перетяжка провода в пролётах опор 1-11;2-20 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-12.Обесточено: п.Чека,ул.Заречная,13,15,21,25,27,27-2; ул.Целинная,5-2
| 2018-06-27 11:30 | 2018-06-27 17:00 | Проф.контроль РЗА Т-1.Обесточено:п.Боровое,п.Новогеоргиевский,п.Светлые Озера.СЗО-15шт.
Варненский район электрических сетей | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | с. Николаевка ул. Центральная, Набережная, пер. Школьный
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | с. Николаевка ул. Центральная, Садовая, пер. Береговой, Ветеранов
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | с.Казановка ул.Центральная
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | н.п.Кулевчи ул.Молодежная, Труда
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | н.п.Правда ул.Уральская, Надежды
| 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 17:00 | с. Караоба ул. Береговая
| 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 17:00 | с. Катенино ул. Степная, Мира, Школьная
| 2018-06-26 13:00 | 2018-06-26 17:00 | с. Казановка
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 17:00 | с. Алексеевка
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 16:00 | ПС 35 кВ Николаевская; ВЛ 10 кВ Смеловск. Установка ПКУ на опоре №203. Обесточен п.Смеловский. 2-СЗО (дет.сад, школа).
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 16:00 | ПС 35 кВ Николаевская. Текущий ремонт ЛР 35 кВ ПС 21А (50); Т-1; РК-35кВ; ТН 1С-10кВ и профобслуживания устройств РЗА Т-1. Обесточены: п.Смеловск, Автоцентр Т-МОТОРС в п.Смеловский. СЗО-3шт (дет.сад, скважина, школа).
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-25 06:00 | 2018-06-25 17:00 | Заявка Челябинского РЭС(ТР В6кВ)
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 19:00 | Установка УСПД и замена вводов в дома, установка приборов учета.
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 19:00 | Установка УСПД и замена вводов в дома, установка приборов учета
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 19:00 | Замена вводов вдома и установка приборов учета.
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 19:00 | Замена вводов в дома и установка приборов учета.
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 19:00 | Замена вводов в дома и установка приборов учета
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | Замена оп. №11,12,13.
| 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 15:30 | Вырубка деревьев в пр. оп. №30-70
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | Работа на ПС ТР 2С10
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 20:00 | Работа на ПС ТР В10
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 17:00 | Замена оп. №11. Будут откл. с. Селезян пер. Северный.
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 16:00 | Установка ж/б приставок к оп. №68-90. Будут откл. полностью д. Назарово, д. Устьянцево, с. Белоусово, д. Копытово.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-06-25 09:30 | 2018-06-25 17:00 | 25.06.2018 г. замена опоры на участке ТП-512 П - ТП-126 - ТП-125 - ТП-124. г. Златоуст: откл-ся ТП-124. • ул. 3-я Одинарная, 5-47, 12-70. • ул. Сулимова, 5-43, 2-66. • ул. Ванага, 1-85, 2-58 вся. • ул. Майская, 1-49, 2-32 вся. • ул. 1-я Кедровская, 35, 39, 72-80, 84-154. • ул. 2-я Кедровская, 77.
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 16:00 | Вывести в ремонт ТП-17 для покраски корпуса ТП. Обесточено в п. Горное население 57 чел. по ул. Октябрьская дом 1, 3, 5, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 13/1, 13/2, 22, 20, 18, 16, 12, 10, 8, 6, 15/1, 15/2.СЗО-нет.
| 2018-06-25 11:00 | 2018-06-25 17:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-104 для замены ж/б опор №3, 4. Обесточено в п. Еленинка население 45 чел. по ул. Епифанова, 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Зайцева, 22, 24, 26, 28, 30, 32, церковь, контора, АТС. СЗО-нет.
| 2018-06-25 11:00 | 2018-06-25 13:00 | Вывести в ремонт ТН 1С-35кВ для отбора проб масла. Без отключения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Вывести в ремонт СВ-35кВ для профвосстановления устройств РЗА. Без отключения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-26 10:00 | 2018-06-26 17:00 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ Ольховка для замены опор №91, 131. Обесточено в п. Ольховка население 404 чел., СЗО - 1 (насосная)
| 2018-06-26 10:00 | 2018-06-26 16:00 | Вывести в ремонт 2С-35кВ, Т-2, ВЛ-35кВ ТП-3 - Великопетровка для среднего ремонта ЛР-35кВ ТП-3 и ШР-35кВ Т-2. Обесточено в п. Великопетровка, п. Ольховка, п. Татищево, п. Горное население 1879 чел., СЗО - 8 (4 насосных, школа, д/сад, больница, котельная)
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 17:00 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ татищево-к для ремонта ЛР-10кВ К-32 и ЛР-10кВ ТП-409. Обесточено в п. Ольховка население 174 чел., СЗО - 1 (насосная)
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 16:00 | Вывести в ремонт 2С-35кВ, Т-2, ВЛ-35кВ Толсты - Великопетровка для среднего ремонта ЛР-35кВ Толсты и ШР-35кВ Толсты. Обесточено в п. Великопетровка, п. Ольховка, п. Татищево, п. Горное население 1879 чел., СЗО - 8 (4 насосных, школа, д/сад, больница, котельная)
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | Капитальный ремонт В-10кВ. Обесточено:4чел., СЗО-нет п. Новоершовка.
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | Капитальный ремонт В-10кВ. Обесточено:73чел., СЗО-1шт. (скважина). п. Ершовка.
| 2018-06-25 11:00 | 2018-06-25 18:00 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке с укосом №87 на ж/б опору с укосом. Обесточено: 617чел., СЗО-4шт. (школа, детсад, 2 скважины). п. Карабулак, Мартыновка, Октябрьский.
| 2018-06-26 10:00 | 2018-06-26 17:00 | Текущий ремонт ТН-10кВ 1С, 1С10кВ, ячейки КРУН-10кВ. Обесточено:-660чел; СЗО:-6шт (4 скважина, 1-дет сад). пп Новоершовка, Ершовка, Мусин.
Кусинский район электрических сетей | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 12:00 | Население г.Куса ул. Герцена, Спутник
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | Население п.Магнитка ул. Железнодорожная, Одинарная, Пушкина.
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 19:00 | Население г.Куса ул. Айская, Мичурина,События, Аксенова.
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | г.Куса ул.Индустриальная, Бубнова, Свердлова
| 2018-06-25 13:00 | 2018-06-25 17:00 | Население г.Куса ул. Кр.Звезда, Николаева, 3Интернационала, Бажова.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 16:00 | Техприсоединение потребителя. Обесточено:п.Приморскиий, ул.Калинина, Горького, Чайковского, 2 магазинов. Всего 32 дома. СЗО нет.
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | Замена рпор. Обесточено: Ул. Калмыкова. Всего 5 домов СЗО. нет.
| 2018-06-26 10:00 | 2018-06-26 17:00 | Выправка опор. Обесточено: Ул. Жемчужная. Всего 10 домов, СЗО нет.
| 2018-06-26 13:00 | 2018-06-26 16:00 | Текущий ремонт В-6кВ. Обесточено:п.Урожайный.
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 17:00 | Замена кабеля от АВ до оп.№ 1. Обесточено: п. Радужный, Ул.Калмыкова, 10 домов. СЗО нет.
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 17:00 | Выправка опор. п.Радужный ул.Жемчужная 10 домов, 3 магазина, СЭО нет.
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 13:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Приморский, котельная.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Приморский, котельная.
| 2018-06-30 10:00 | 2018-06-30 16:00 | ТО ТП 521. п.Приморский ул.Первомайская 15 домов.
Миасский район электрических сетей | 2018-06-25 05:00 | 2018-06-25 17:00 | В 6 ПРП 2-9 отключается для ВВИ В 6 ПРП 2-9.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Кап.ремонт В, в/в испытания В,в/в испытания ТТ В-35кВ Фершампенуаз. Без ограничения.
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10кВ А.Невский : без напряжения:п. А.Невский, Заречный.СЗО-3,
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | В/В испытания изоляции ТТ-110кВ В-110кВ. Березиновка. Без ограничения.
| 2018-06-26 11:00 | 2018-06-26 18:00 | Перетяжка провода в пр.оп.№3/1-3/5, 3/4-4/4.Обесточено: с.Фершампенуаз (часть) СЗО-2шт.(насосная, дет.сад), 2424чел.
| 2018-06-27 09:30 | 2018-06-27 17:00 | Установка ЛР-10кВ ТП-104 на опоре №4/13.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | Отбор проб масла из ТТ-35кВ Т-1.
| 2018-06-28 12:00 | 2018-06-28 15:00 | Отбор проб масла из ТТ-35кВ Т-2.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | Установка прибора учета э/энергии на оп.№12.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | По ВЛ 10 №16 откл. СБРУН Котово для текущего ремонта ЛР 10 Нязепетровск, ЛР 10 Котово. Обесточение: н.п. Котово, Постниково, тел. 53-2-51.
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | Вырубка угрожающих деревьев в пр. оп. 27-30, 123-124, 129-130, 140-141. Обесточение: н.п. А51-1-84.птряково, Гривенка, Юсупово, тел.
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 19:00 | Текущий ремонт 1С 10, ШР 10 Т1, ШР ТН 1С 10, ШР 10 № 1,2,5,7,8. Текущий ремонт ячейки В 10 Т1, ТН 1С 10, ТСН 1, В 10 № 2,5,7,8. ТК № 125 СП, 52 СП, 97 СП. Обесточение: н.п. Ташкиново, Межевая
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 18:00 | Откл. ТП №2865 для выполнения плановых работ. ППР №05-06-18. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Коминтерна (№№ домов10,24,18)
Октябрьский район электрических сетей | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 17:00 | Замена вязок
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТО ТП
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | ТО ТП
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | с.В-Санарка ул.Садовая , Санарская , В-Санарка , Береговой
| 2018-06-25 13:00 | 2018-06-25 17:00 | с.Целинное
| 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 17:00 | с.Репино ул.Мира , Южная
| 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 17:00 | с.Борисовка ул.Школьная , Мостовой , Совхозный , Береговой , Первомайский
| 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 17:00 | с.В-Кабанка ул.Заречная
Саткинский район электрических сетей | 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | Расчистка трассы в пролёте опор 45-55
| 2018-06-26 10:00 | 2018-06-26 17:00 | Отключить ВЛ 10 Аист для оперирования СР-71 для установки опор № 23, 30
Сосновский район электрических сетей | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | Замена опор ВЛ 0,4кВ
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 16:00 | Установка приборов учета на опорах ВЛ 0,4кВ
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | отключить ТП-1422 для замены разрядников, покраски ТП, замены вводов 0.4кВ
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | Текущий ремрнт 2 С 10кВ ПС Смолино-Т
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | Текущий ремрнт 2 С 10кВ ПС Смолино-Т
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | Текущий ремрнт 2 С 10кВ ПС Смолино-Т
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | ПС Харлуши ВЛ10кВ №8 отключить для реконструкции ТП-1792 п.Южные Ключи. ППР СпецСтроЭнерго
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | Откл. ВЛ 0,4 Поселок 2 для замены опор на ВЛ ул. Центральная 48-64, ул.Механическая 8
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | Откл. ВЛ 0,4 МТМ для замены опор на ВЛ ул.Школьная 40,40А,42А, 41-47
| 2018-06-25 08:30 | 2018-06-25 12:00 | Кап. ремонт ТП. п.Урозаевский ул. Кособродская 14, 36, 38, 28-34(четн.)
| 2018-06-25 08:30 | 2018-06-25 16:50 | Кап. ремонт ТП. с.Бурханкуль ул.Центральная 1-28, Журавлиная 1-21,4,8-14,18,20
| 2018-06-25 08:30 | 2018-06-25 12:30 | Кап. ремонт ТП. с.Карсы. ул.Восточная 1,2,47,49,53, 40-54,54А,55-77,67А ул.Коммуны 2 ул.Кооперативный 7А,9А
| 2018-06-25 13:00 | 2018-06-25 17:00 | Кап. ремонт ТП. п.Урозоевский ул. Старая 1-24, ул. Лесная 1-11(нечет.), ул. Кособродская 2. 12-31 ул. Крайняя 2-22(четн.), ул. Степная 2-24(четн.)
| 2018-06-26 08:30 | 2018-06-26 16:47 | Кап. ремонт ТП. с.Карсы Ферма КРС
| 2018-06-26 13:00 | 2018-06-26 17:00 | Опробование РЗА В. с.Клястицкое, Лебедевка
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 15:00 | Замена спусков 10кВ на ТП 2657. с.Каабаново, часть с.Карсы.
Увельский район электрических сетей | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | часть п. Увельский
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | п.Новоеткульский ул. Комсомольская д№ 27,29,30,32,34,36,45. детский сад ФАП. Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ.
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 09:00 | п. Калиновский ул. Полтавская д.№2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26. Откл. по заявке ЧЭС Полтавская 16.
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | п. Новоукраинский ул Первомайская д№ 48,50,57,59,63,65,67,69,71,73 Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Первомайская № 59
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | п.Клубовка ул. Труда д№ 11,13,15,17,19,20 ул. Молодежная д№ 4,5,6,7,8,9 Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Труда № 4
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | п.Клубовка ул.Окружная, Д.№15,24,26,28, 30 Откл. по заявке ЧЭС ул. Окружная № 30
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 10:00 | п. Калиновка ул. Молодёжная д. №12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. ул. Горького д. №3,4,9,11,13,14,16,17,18,20,22. ул. Советская д. №11,13,15,17. Откл. по заявке ЧЭС Горького 11.
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. Вырубка деревьев в охр. зоне ВЛ 0,4
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | ул. Уральская д. 1,3,5,7,9. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Уральская №3
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | Ул.Молодёжная 2 д.№1/1,1/2,2/1,2/2. Откл. по заявке ЧЭС ул. Молодежная № 1/1
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | ул. Поливода д. 1,3,5,7,9,11,13,,15.17. 27 Откл. по заявке ЧЭС ул. Поливода №27
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | ул. Школьная д. 1,2,2а,2б,3,4,5,6,7,8,9,10,10а,10б,11,12а,13,15,17. Откл. по заявке ЧЭС ул. Школьная № 10А
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 16:00 | Магазин Копеечка. Магазин Чесменское ОПО. ул. Колхозная д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 11а, 12,13,14,15,16,17,18. ул. Набережная д. 1,2,3,4/1,4/2,5,6,7,9,11, 13, 14,15/3,16,20. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Колхозная № 15
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | п. Новоукраинский ул. Первовайская д№56,58,60,62,64,66,68,70,72 Откл. по заявке ЧЭС ул. Первомайская № 72
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | п. Новоукраинский ул. Комсомольская 1а,1-1/2,1б-1/2,1,2б,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24а/1,24а/2,26а,26,28,30,32 д. сад Отклд. потребителя по заявке ЧЭС ул. Комсомольская № 7
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | п.Клубовка ул. Окружная д№ 67,71,73,1,3,64,68,70,72,74,77, 67,79 клуб, гараж Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Окружная № 77
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | п.Клубовка ул. Труда д№ 11,13,15,17,19,20 ул. Молодежная д№ 4,5,6,7,8,9 Откл. по заявке ЧЭС ул. Молодежная № 8
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | п.Клубовка ул. Окружная д№1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,23,29,31 О ткл. по заявке ЧЭС ул. Окружная № 13
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | с. Светлое, МТФ
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 12:00 | п. Беловка ул. Центральная д.№ 12А,14А,20,21,25,28,30,32,34,36,29А,29Б,29В. Ул. Колхозная ,д.№ 31,33,35,14,16,18,20,22,24,37,39. Откл. по заявке ЧЭС Центральная 20,29А,29В.
| 2018-06-25 12:00 | 2018-06-25 17:00 | п. Зелёная долина ул. Ленина д. №1,2,2а,2б,4,5,6,6а,8,11,12,16,17,18,19,22,23. КР ТП.
| 2018-06-25 12:00 | 2018-06-25 17:00 | п. Новоукраинский ул. Комсомольская 1а,1-1/2,1б-1/2,1,2б,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24а/1,24а/2,26а,26,28,30,32 Обрезка ДКР
| 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 17:00 | п.Новоеткульский ул. Комсомольская д№ 27,29,30,32,34,36,45. детский сад ФАП. Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ.
| 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 17:00 | с. Чесма Кафе Ривьера. пер. Пионерский д.№11,18. ул. Волошина д.№19,20,21/1,21/2,22/1,22/2,23,25. Откл. по заявке ЧЭС Волошина 22.
| 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 17:00 | с. Чесма ул. Колхозная д.№62,65,65а, 67,92,90,88,86,84,82,78,76,77,61,63,72,70,68,66,59,55,62/1,62/2,60,58,49,54. ул. Лермонтова д.№9,7,12,10/1,10/2,7а/1,7а/2,5,1/1,1/2,6. Откл. по заявке ЧЭС Лермонтова 5.
| 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 17:00 | п. Шевченко ФАП. ул. Комсомольская д. 1б,1а,1,2а/1, 2а/2,2/1,2/2,3, 4/1,4/2,5,6/1,6/2,7,8,9,9а,9б,9в,10,12/1,12/2,13,14,16. Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | п.Ук ул.: Ленина ,Кирова, Первомайская. ПС АХЗ; ВЛ10 ЛПХ; ТП-176; ВЛ0,4 №1-замена опор.
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | ПС Прибор ; ВЛ 6 Стройгородок; уч-к от СР-14 до СР-41 отключить для ввода в работу новой ТП-223; оп №74 г.Катав-Ивановск МКР Запрудовка ул. ул.: Горького , №№ 5-40; Пролетарская №№1-35 Б.ул. Пролетарская № 24-59Аул.: Пушкина №№ 1-39; Кирпичная №№ 1-61ул. Белорецкая ,№№ 2-91.ул. Лесная, №№ 21-44; Зеленая №№ 29-77, 8-е Марта №№ 1-6, Калинина №№ 31-60, Белорецкая №№ 1-65.Ул. Зеленая, №№ 58-80Аул. Песочная №№ 16, 26,28,30, 31,34,42, 50,52.ул. :Песочная №№ 1-9, Лесная №№ 1-18, Зеленая №№ 1-28, Калинина №№ 1-40. мкр Запань,с.Верх-Катавка.
| 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.Тараканова, №№ 55-83, №№ 48-80. КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-53; ВЛ 0,4 № 2 откл. для БПР по замене оп. 7-5 ВЛ 6 № 5.
| 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.:Ленина,12, 12А, 14, 37, 20; Д.Тараканова, №№ 12-42, №№43-47. КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-53; ВЛ 0,4 № 1 откл. для БПР по замене оп. 57-5 ВЛ 6 № 5.
| 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 16:00 | г. Юрюзань, пос. Василовка. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 17; уч-ок от СР-56 до ТП-26 - для установки РТП-27.
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 17:00 | г. Юрюзань, ул.: Гагарина, 15, 13; Зайцева, 6, 8, 4, Коммуны №№ 1-21, №№ 2-26; Советская №№ 92, 94. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 15; ТП-40 замена кабельной вставки от ТР 6 Т-1 до Т-1.