## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | ТП 4186 1с 6кВ , Т-1,1с 0,4кВ выводится в ремонт для капремонта оборудования. Отключаются ж/д по ул.Цинковая 3,5,21,23;Кр.Пилотов 8;Островского 18.
Ленинский район электрических сетей | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | ТП 5770 1С 0,4 кВ выводится в ремонт,для завода новой КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса; ул. Ю. Бульвар 26А ул. Ш. Руставели 27
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 16:00 | Подключение по телефонограммам энергосбыта (в этот период на 2 часа) г. Челябинск п.Смолино ул.Чапаева 1-21, пер. Озерный, ул. Попова 1-8, ул. Береговая, 1-8 ул. Западная 1-7а, 2-4 ул. Казачья, 2-10, ул. Чапаева 109-127 ул. Западная 99-111, 58-60 ул. Восход 1-22 ул. Садовая 1-33, 2-32
Советский район электрических сетей | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1285 1С гр.6,7 выводится в ремонт для включения по ТЛФ ЧЭС. Отключаются ж,д частного сектора : ул.Дарвина,Мебельная,1й Мебельный пер.,Короленко,Гайдара,Белорецкая,1й,2й пер. Белорецкий,Новосельская,Керченская,Вольская,Каширская.
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 18:00 | РП 23 1С 6 кВ, Т-1, 1С 0,4 кВ. капитальный ремонт оборудования. отключаются адреса: ул. Красная 113, Елькина 88,90,90а,90б.
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 18:00 | ТП 2222С 2С 6 кВ, Т-2 капитальный ремонт оборудования. отключаются адреса: ул.Свердловский пр. 60,62,64
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-04-26 | 2018-04-26 23:00 | РП 44 2С 6кВ яч.ТП 2052Т К-3(к-2Б) выводится в ремонт под испытания без откл.потребителей.
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 13:00 | ТП 3573 1С 0,4кВ,Т1 выводится в ремонт для установки вводного учета. Отключается потребитель:ж.д. ул.: Потёмкина 7, 7а, Лермонтова 4, 10. по 1му вводу.
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.1 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель:Частный сектор ограниченный ул.: 2я Щербаковская – Мамина – Томская - Танкистов.
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель:Частный сектор ограниченный ул.: Вязовая – Загорская – Комарова – Мамина.
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3398 гр.4 выводится в ремонт для выправки опоры. Откл. ж\д ч\с, огран.ул.Танкистов-пер.1-й Катерный-Катерная-Фабрично-Заводская.
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 18:00 | ТП 3573 2С 0,4кВ ,Т2 выводится в ремонт для установки вводного учета. отключается потребитель:ж.д. ул.: Потёмкина 7, 7а, Лермонтова 4, 10. по 2-му вводу.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ РП 17 гр.19 выводится в ремонт. Откл.дома ч\с, огран.ул.9-й Лобинский-Самохина-пер 1-й Эльтонский-Герасимова.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3342 гр.2 выводится в ремонт. Откл.дома ч\с, огран.ул.Водосточная-пер.Плотничный-Горная-пер Горный.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3578 гр.4 выводится в ремонт для работ по т\ф.Откл. дома ч\с,огран.ул.Зальцмана-2-я Эльтонская-Линейная-1-я Эльтонская.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3362 гр.4 выводится в ремонт для работы по т\ф.Откл.дома ч\с по ул.Рыбокоптильная-Моховая-Пригородная.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3362 гр.2 выводится в ремонт для работы по т\ф.Откл. дома ч\с, по.ул.Рыбокоптильная,Транспортная.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3589 гр.8 выводится в резерв для б\р на гр.6. Откл.ж\д ч\с, огран.ул.Артиллерийская-5-е Декабря-Потёмкина-Черняховского.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3589 гр.4 вывести в резерв для б\р на гр.6. Откл.ж\д ч\с,огран.ул.Зелёная-Ульяны Громовой-Кудрявцева-Потёмкина.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3589 гр.6 вывести в ремонт для ревизии РПС. Откл.ж\д ч\с, огран.ул.Ватутина-Ульяны Громовой-Черняховского-Потёмкина.
Центральный район электрических сетей | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 13:00 | Отключение:ул.Володарского 9,9а:Свердловский пр-т 46.
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 18:00 | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район частный сектор ул. Парашютная 29-41; ул. Речная 59-72; ул. Авиационная 33-41.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 20:00 | ТП 2500 п.Шершни ул. Тополиная 7,10, 14, стр.53,55, Ун.Набережная,98
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 20:00 | ТП 2493 гр2 ул. Северная 15-56а,6-56; Ленина 23-67, 34-70, Садовая 8-16, 15-19,
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 12:00 | ТО ТП. пюПервомайскмй ул. Центральная 17домов, Ростелеком
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | Замена силового трансформатора. Обесточено: п.Озерный, ул. Центральная, пер. Солнечный, 145 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | Опробывание АВР6 кВ СВ 6кВ
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | Опробывание АВР6кВ В 6кВ Т2
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | Опробывание АВР6кВ В 6кВ Т1
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 13:00 | Т.О. ТП Обесточено: животноводство,СЗО-нет
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 13:00 | Ремонт В10кВОбесточено:631 ;СЗО-2
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 12:00 | Проф. контроль РЗА обесточено:Челове-2;СЗО-нет
| 2018-04-26 11:00 | 2018-04-26 17:00 | Замена вязок по ВЛ-10кВ. п.Харьковский СЗО-4шт (скважина 2шт,школа,д/с)
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | Т.О.ТП Обесточено:Чел-52;СЗО-нет
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 15:00 | ТО ТП. п.Первомайский ул.Набережная 17 домов, Центральная 20домов, Зеленая 11домов, Клубная 16домов, Комсомольская 3дома. СЗО-2шт (д/с,СА)
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | Ремонт В10кеВ Обесточено:Чел-4 СЗО-нет
| 2018-04-26 15:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП. п.Первомайский СЗО-школа
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | Демонтаж опор 0,4кВ. Обесточено: п.Наровчатка, пер.Центральный, Молодежный, 80 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 16:00 | Профконтроль РЗА В-10кВ Кирово. п.Кирово СЗО-2шт скважина
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 12:00 | ТО ТП. п.Требиат ул.Красноармейская 3дома,Центральная 5домов,Школьная 20домов,Новая 5домов. СЗО-2шт (скважина, ФАП)
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 13:00 | Ремонт В10кВ4 Обесточено6Чел-328.СЗО-нет
| 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 16:00 | ТО ТП. п.Магнитный МУ АРЭС
| 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 17:00 | Ремонт В 10кВ:Обесточено:240-чел;СЗО-нет
| 2018-04-28 08:00 | 2018-04-28 18:00 | Выводится в ремонт ВЛ110 кВ ПС90- Магнитная верховой осмотр ВЛБез нарушеня эл.снабжения потребителя
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 16:00 | профконтроль РЗА В-10кВ. п.Сахара СЗО-4шт (скважина 2шт, котельная,ФАП)
| 2018-04-28 10:00 | 2018-04-28 13:00 | Текущий ремонт В-10кВ Райцентр к. потр. Обесточено: п.Агаповка.
| 2018-04-28 13:00 | 2018-04-28 16:00 | Текущий ремонт В-10кВ Агаповский к. Обесточено: п.Агаповка, мкр-ны Молодежный, Горный, Садовый, Тепличный, ул.Труда, Шоссейная, п.Милицейский, п.Малиновка частично, 503 чел. СЗО-6шт.(скважина-2шт., ФАП, дет/сад-2шт, котельная).
| 2018-05-03 10:00 | 2018-05-03 17:00 | Профконтроль цепей постоянного тока ВАЗП-1 и 1С ЩПТ. Обесточено: Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-04 10:00 | 2018-05-04 17:00 | Профконтроль цепей постоянного тока ВАЗП-2 и 2С ЩПТ. Обесточено: Без нарушения электроснабжения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | Замена вязок на опорах 11-31,на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-163.Обесточено: п.Рымникский,ул.Октябрьская,10,5,6,7-1,8,9; ул.Пионерская,11; ул.Советская,1,10,2,6,8; пер.Солнечный,5,7-1,7-2
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 12:00 | Вырубка ДКР в пролётах опор 5-6, на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-43.Обесточено: в п.Ясная Поляна ул.Дорожная,1,10-1,10-2,11-1,11-2,12,21,5,7-1,7-2,9-1,9-2. СЗО-1(ФАП).
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | Замена провода на СИП от ТП-102 до оп.№2 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-102 . Обесточено:в п. Заозерный ул.Центральная,11-1,11-2,13-1,13-2,15,3-1,3-2,5-1,5-2,9-1,9-2,10-1,10-2,10-4,12-1,12-2,14-1,14-2,2-1,2-2,8-1,8-2. СЗО-1(ФАП).
| 2018-04-26 12:00 | 2018-04-26 17:00 | Вырубка ДКР в пролётах опор 2-5, на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-279. Обесточено: в п.Ясная Поляна ул.Садовая,13,15,17,19,3,5,9. СЗО-нет.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | Замена вязок провода опоры№ 1-42 ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-343. Обесточено п. Рымникский ул.Боровая,12,14,16,18,20,22; ул.Овражный,1; ул.Р.Гатьятулина,10-1,10-2,11,12-1,12-2,13,1-4,14-1,14-2,15-1,15-2,17-1,17-2,2-1,21-1,2-2,3,4-1,4-2,5,7,8-1,8-2; ул.Светлый,1. СЗО-1 шт. (ФАП).
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 11:00 | Демонтаж вв. 0,4кВ опора№9 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-114. Обесточено п. Калининский СЗО-1 шт. (больница), населения нет.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 11:00 | Техническое обслуживание П.У. "Матрица" на опоре 13,на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-121.Обесточено:п.Могутовка,ул.Лесная,10,10А,11,12-1,12-2,2,3-1,3-2,4,5,6-1,6-2,7,8,9; ул.Набережная,10,13,9
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | В ремонт 1С-10кВ, для прокладки оптоволокна дуговой защиты.Обесточено:п.п.Комсомольский,Ясная Поляна. СЗО-6(2д/с,2кважины,больница,школа).
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 16:00 | Замена вязок провода на опорах 1-23,на ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-163. Обесточено: п. Рымникский, ул.Кооперативная 2; ул.Октябрьская 2,3,4; ул.Пионерская 10,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; пер.Самарский 11,15-1,15-2. СЗО-нет.
| 2018-04-27 11:00 | 2018-04-27 17:00 | Замена ТМ-160 кВА на ТМ-100 кВА ТП-11. Обесточено п. Амур объект КФХ, населения нет.
| 2018-04-27 11:00 | 2018-04-27 12:00 | Демонтаж вв. 0,23 кВ опоры№13,24 от ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-72. Обесточено п. Синий Шихан ул.Новая,10; ул.Целинная,1,11-2,14,15,17,4-1,4-2,5,6,9. СЗО-1 шт. (ФАП).
| 2018-04-27 11:00 | 2018-04-27 13:00 | Техническое обслуживание П.У. "Матрица" на опоре 5,на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-439.Обесточено:п.Могутовка, ул.Лесная,19; ул.Мира,1,2,3,4,4А,5,6,8
| 2018-04-27 12:00 | 2018-04-27 14:00 | Демонтаж вв. 0,23 кВ опора№15,17 от ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-273. Обесточено п. Павловский населения нет. Объекты МКТ , Столовая . СЗО-2 шт. (Дет.сад, школа ).
| 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 15:00 | Техническое обслуживание П.У. "Матрица" на опоре 17,на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-436.Обесточено:п.Новогеоргиевский,пер.Дорожный,1,3,4; ул.Мира,1,10,2,3,4,7-1; ул.Строительная,10,4,5,6; ул.Школьная,10,11,13,14,15-1,16,17,18,19,5-1,6,7-1,7-2,8
| 2018-04-27 14:00 | 2018-04-27 15:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ с опоры№10 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-270. Обесточено п. Павловский ул.Молодежная,1,10-1,10-11,10-16,10-4,10-8,12-1,12-11,12-13,12-14,12-16,12-18,12-3,12-4,12-5,12-6,12-8,12-9; ул.Новая,20,24,26. СЗО-2 шт. ( изб. участок, АТС)
| 2018-04-27 15:00 | 2018-04-27 16:00 | Демонтаж вв. 0,23 кВ опора № 3, 10, 15 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-67; опора№2 ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-67. Обесточено п. Павловский ул.Молодежная,10А-2,10А-3,12А-2,12А-3,12А-4,16А-1,20,22-1,22-2,24,26,28,30,32,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-16,8-2,8-3,8-4,8-5,8-8,8-9; ул.Строительная,2-1,2-2,4-1,4-2; ул.Молодежная,14-1,14-10,14-11,14-12,14-13,14-14,14-15,14-16,14-2,14-4,14-5,14-6,14-7,14-9,4-1,4-10,4-11,4-13,4-14,4-15,4-16,4-2,4-3,4-4,4-5,4-7,4-9,5,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9
| 2018-04-27 15:00 | 2018-04-27 16:00 | Техническое обслуживание П.У. "Матрица" на опоре 12,на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-81.Обесточено:п.Новогеоргиевский,ул.Молодежная,1-1,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2
| 2018-04-27 16:00 | 2018-04-27 17:00 | Демонтаж вв. 0,23 кВ опора №2,6,10, 14 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-268. Обесточено п. Павловский ул.8 Марта,13,16,18,19,20,21,23,52; ул.Лесной,11,12,13,14,3; ул.Советская,11,12,13,14,16,18; ул.Целинная,11,12,17,19,20,21,25,7,9; ул.Школьная,17.
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 12:00 | Замена ПУ опора №8, 15 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-43. Обесточено п. Ясная Поляна ул.Дорожная,17,18-1,18-2,19,22,23,24,25,26,27,28,30.
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 12:00 | Замена ТТ-0,4кВ ф2, ф3 ТП-67. Обесточено п. Павловский ул.Молодежная,10А-2,10А-3,12А-2,12А-3,12А-4,16А-1,20,22-1,22-2,24,26,28,30,32,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-16,8-2,8-3,8-4,8-5,8-8,8-9,16-1,16-10,16-12,16-13,16-14,16-16,16-2,16-3,16-4,16-6,16-7,16-8,16-9,16А-2,18-1,18-11,18-12,18-14,18-16,18-4,18-5,18-6,18-7,18-9,18А-2,14-1,14-10,14-11,14-12,14-13,14-14,14-15,14-16,14-2,14-4,14-5,14-6,14-7,14-9,4-1,4-10,4-11,4-13,4-14,4-15,4-16,4-2,4-3,4-4,4-5,4-7,4-9,5,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9; ул.Строительная,2-1,2-2,4-1,4-2 СЗО-4 шт.
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 12:00 | Замена вязок провода опоры№32-84 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-31. Обесточено п. Маяк ул.Борьбы,10-1,10-2,12,13,14,15-1,15-2,15-3,16,17-1,17-2,18,19-1,19-2,20,21-1,21-2,22,24,25,27,29,31,33,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; ул.Зеленый,1,2,3,4,5,6,7-1,7-2; ул.Мира,1-1,1-2,1а,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7,8; ул.Солнечный,1,2,3; ул.Степная,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 12:00 | Техническое обслуживание ТП-144. Обесточены объекты ООО Боровое.
Варненский район электрических сетей | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 12:00 | с. Николаевка, ул. Центральная, Набережная
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 13:00 | с.Ракитное ул.Молодежная
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | часть с. Николаевка
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | с.Н-Владимировка ул.Молодежная
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 16:00 | с. Дружное ул. Береговая, Российская
| 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 16:00 | часть п. Толсты
| 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 16:00 | с. Белоглинка ул. Центральная, Лесная, Школьная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 12:00 | Тек. ремонт В-10кВ СХТ. Обесточены: г.Верхнеуральск: ул.Мира, ул.Советская, ул.Полевая, ул.Российская, ул.Северная (мик-район Тюрьма), ул.Энергетиков. СЗО-1шт (котельная).
| 2018-04-26 09:30 | 2018-04-26 12:00 | ТО ТП-619. Обесточены потребители в п.Форштадт: ул.Блюхера д.5-15, д.4-12; ул.8 Марта д.13-19, д.14,16,18; ул.Российская д.5-15, д.2,4; ул.Калинина д.9,11,13,14,16,18. СЗО-нет.
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП-10. Обесточена насосная станция г.Верхнеуральск. СЗО-1шт (насосная).
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | Тек. ремонт В-10кВ Город-1к. Обесточены:г.Верхнеуральск: ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Советская, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.57-63, д.89-167, д.52-60, д.76-156), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Красноармейская, ул.Красногвардейская, ул.Бр.Кашириных, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.83-159, д.96-160), ул.Первомайская (д.51-79), ул.М.Партизанская, ул.Набережная, ул.Уральная, ул.Зауралье, ул.Роза Люксенбург. СЗО-4шт (дет.сад, водоснабжение, водоотведение, котельная).
| 2018-04-26 14:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП-104. Обесточен физ.лицо Рудик в п.Смеловский. СЗО-нет.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 12:00 | Текущий ремонт выключателя. Обесточено:г.Верхнеуральск: ул.Нагорная, ул.Пенза, ул.Труда, ул.Энергетиков, ул.Советская, пер.Кирпичный,.
| 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 16:00 | Текущий ремонт выключателя, Обесточено:г.Верхнеуральск: ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Бр. Кашириных, ул.Советская, ул.Блюхера, ул.Энергетиков, ул.Мира, ул.Нагорная, ул.Пенза, ул.Партизанская, ул.Красноармейская, ул.Труда, ул.Рябиновая, ул.Пугачева СЗО-2(Д/сад,Котельная),.
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 13:00 | Т.Р. В-10кВ Урляды к. Обесточено:1. г.Верхнеуральск: ул.Луговая, ул.Солнечная, ул.Магнитогорская, ул.Российская (микр-район Дутовский). 2. п.Геологов: ул.Карпинского, ул.Молодежная.3. п.Самара. 4. п.Новоахуново.
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 12:00 | ТП-117; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Спасский по ул.Степная. СЗО-нет.
| 2018-04-28 10:00 | 2018-04-28 17:00 | Вырубка Д.К.Р. Обесточено:г.Верхнеуральск: ул.Победы, ул.Чапаева, ул.Островского, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.1-55, д.67-87, д.2-50, д.62-72), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Дзержинского, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.1-81, 2-94), ул.Первомайская (д.1-49), ул.Степная, ул.Зеленая, ул.Калинина, ул.Суворова, ул.Горького, ул.Куйбышева, ул.Достоевского, ул.Южная, ул.Иванова, ул.Нахимова, ул.Чайковского, ул.Кирова, ул.Парковая, ул.Садовая, микрорайон по ул.Иванова (ВЛ-10кВ Город 2-к от ПС В-Уральская 110/10кВ).
| 2018-04-28 13:00 | 2018-04-28 16:00 | Т.Р. В-10кВ Кр.Октябрь.Обесточено:c.Форштадт; г.В-Уральск: микрорайон ремзавода, ул.Пушкина, ул.Титова, ул.Ленина, ул.Советская
Еманжелинский район электрических сетей | 2018-04-28 13:00 | 2018-04-28 16:00 | Включение ТН 2С 6 по программе Обесточенного БЫТа нет
Еткульский район электрических сетей | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 13:00 | Обесточены будут ул.Береговая п.Таянды Установка УСПД на ТП
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 11:00 | Измерение сопротивления разрядников на оп.№1 Обесточены будут часть с.Каратабан
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | Обесточены ул.Труда, Школьная п.Таянды Установка УСПД на ТП
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | Обесточено с.Селезян, д.Аткуль установка разъединителя 10 кВ на оп. №6
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 15:00 | Измерение сопротивления разядников на оп.№2 Обесточено с.Белоносово
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 15:00 | измерение сопротивления разрядников оп. №2
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 12:00 | ревизия оборудования ТП
| 2018-04-27 11:00 | 2018-04-27 15:00 | Обесточены будут ул.Лесная п.Березняки Ревизия оборудования ТП
| 2018-04-27 11:00 | 2018-04-27 17:00 | Обесточены будут д.Назарово, д.Устьянцево, д.Копытово, с.Белоусово, установка ж/б приставок опоры 312,21,68-90
| 2018-04-28 10:00 | 2018-04-28 17:00 | Обесточены будут д.Сухоруково, часть с.Потапово, п.Лесной, часть с.Лебедевка замена одностоячных опор с ж\б приставками №331,332,334.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 13:00 | ТП-143А Текущий ремонт электрооборудования г. Златоуст ул. Красногвардейская 44-90 ул. Талалихина 18-48 ул. Ватутина 49-93; 30-68
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | ТП-149 Текущий ремонт электрооборудования г. Златоуст ул. Октябрьская 7, 9 Ул. Ленина 24, 24А, 26, 28 д/с № 7 д/с № 97
Карталинский район электрических сетей | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | На ПС Комсомольская текущий ремонт ЛР-110кВ Восточная, ОД-110кВ Т-2, КЗ-110кВ Т-2. Обесточены: п. Мариинский, Андреевский. 1810 чел.
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 14:00 | Замена ввода в дом на ВЛ-0,4кВф2 ТП-111. в пос. Кизил Чилик обесточено -108 чел.ул. Октябрьская, 33, 28, 57, 52, +19 домов без номера, СЗО-1шт (ФАП).
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | ТП-73 ВЛ-0,4 кВ ф.1 установка ж/б приставок выборочно. Обесточено: 129 чел. в п. Рассветный ул. Труда 1-18, 20, 22, 24, 26, ул. Набережная 1-4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, ул. Сотружества 1-4, КФХ "Амарант", клуб, СЗО-1шт (ФАП)
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | Техническое обслуживание ЛР-110кВ Восточная,ЛР-110кВ Атамановка, СР-110кВ,ОД-110кВ Т-2,КЗ-110кВ Т-2.Обесточено:п.п.Атамановка,Степное.
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | Замена изоляторов по всей ВЛ-10кВ Вишневый. Обесточен весь пос. Вишневый-314 чел. СЗО-3шт. (д/сад,насосная, ФАП)
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ ЦРП-ТП-2, 1с-35 кВ для ТР В-35 кВ ЦРП, ЛР-35 кВ ЦРП. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-26 14:00 | 2018-04-26 17:00 | Замена ввода от опоры 8 до здания на ВЛ-0,4кВф2 ТП-337 . В пос. Еленинка обесточено-57 чел. ул. Бердникова, 1а, 2а, ул. Зайцева, 1, 2, 3, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. СЗО-нет.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | Монтаж цветовых обозначений фаз. Обесточены: п.Мариинский, п.Андреевский. 1810 чел.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | Обозначение расцветки фаз на ВЛ-110кВ Комсомольская-Восточная.Обесточенных потребителей нет.
Кизильский район электрических сетей | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | Устройство и ремонта повторного заземления, замена изоляторов. Обесточено: 64чел., СЗО-нет. 'п.Путь Октября ул. Октябрьская(д.1-10).
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | Замена ж/б опор. Обесточено: 32чел., СЗО-нет. п. Сыртинка ул. Уральная, Береговая, баня
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | Верховой осмотр и вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №63-75. Обесточено: 97чел., СЗО-1 (фап). п. Ерлыгас.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 12:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: 58чел., СЗО-нет. п.Берёзки ул. Центральная, Школьная.
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 17:00 | Верховой осмотр ивырубка деревьев в пролетах опор№63-75. Обесточено: 97чел., СЗО-1шт. (Фап). п Ерлыгас.
| 2018-04-27 12:00 | 2018-04-27 16:00 | Опробование работы ОД, КЗ-110кВ. Обесточено:1842чел., СЗО-6шт. (школа, детсад, больница, 3 скважины). п. Обручевка, Симбирка, Михайловка, Ждановка, Карабулак, Мартыновка, Октябрьский.
| 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено 75чел., СЗО-нет. 'п.Берёзки ул. Лесная (д.10,11,12,1315,17,19,21,23,27,29) ул.Центральная (д. 3,5,6/1,7,7/2,9,11,18,).
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 16:00 | Замена изоляторов. Обесточено:часть п.Богдановка 49чел,СЗО-нет.
| 2018-04-28 11:00 | 2018-04-28 16:00 | Выправка опор(выборочно). Обесточено:Южная часть с.Кизильское 262чел.СЗО-нет.
| 2018-04-28 12:00 | 2018-04-28 16:00 | Опробывание ОД,КЗ-110кВ Т-1. Обесточено:п.Сыртинка,Увалька,Новоильинка,Ильинка,Комсомольский,Гранитный,Первомайка. 2746чел.СЗО-4шт(сважина,д/сад,больница-2)
Кусинский район электрических сетей | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 13:00 | п.Магнитка:Глинки,Горького,Цвилинга,Комсомольская,Кирова
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | г.Куса:Парковая,Малышева,Борьба
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | г.Куса:Вокзальная,Елькина,Цвилинга,Железнодорожная
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | п.Магнитка:Ширяева,Шевченко,Матросова,Горького,Комсомольская.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 16:00 | г. Куса, ул. Блюхера, Мира
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 16:00 | г. Куса, ул. Борьбы, Малышева, Парковая
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 13:00 | Замена прибора учета и ТТ-0,4кВ. Обесточено: п.Приморский, ул. Первомайская, Садовая, 75 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 12:00 | подключение вновь построенной отпайки . п.Желтинский ул.Набережная д.38-72
| 2018-04-26 12:00 | 2018-04-26 16:00 | Подключение вновь построенной отпаки. Обесточено: п.Желтинский, ул.Горная, Пролетарская, 126 чел. СЗО-нет.
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 16:30 | Установка прибора учета, ТТ-0,4кВ. Обесточено: п.Приморский, ул. Калинина, Горная, Чайковского, 109 чел. СЗО-клуб.
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 19:00 | Текущий ремонт 1СР-110 кВ и 2СР-110 кВ на ПС Зингейка 110/10 кВ.
| 2018-04-26 14:00 | 2018-04-26 16:30 | Переключение анцапфного переключателя. Обесточено: п. Приморский, ул. Коммунальная, Центральная, 73 чел. СЗО-школа.
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 17:00 | замена опоры. п.Приморский ул.Гидростроителей 5домов
| 2018-04-28 10:00 | 2018-04-28 17:00 | монтаж ПЗУ по ВЛ-10кВ. п.Желтинский СЗО-5шт(скважина-2шт, котельная,школа,д/с)
Миасский район электрических сетей | 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 11:30 | ТП-9 по ВЛ-6 Черное. Откл для переключения анцапфного переключателя. Обесточ. ул. Молодежная, Ленина, Клуб
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-491 откл. для подключения домового ввода по тех. присоединению от опоры №12. Обесточиваются ул. Строителей, Земледельцев.
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | ВЛИ-0,4 №3 от ТП-181 откл. для подключения домового ввода по тех. присоединению от опоры № 81. Обесточивается ул. Ягодная, Чернореченская, Строительная, пер. Светлый
| 2018-04-27 12:00 | 2018-04-27 19:00 | ВЛ 6 Смородинка отключается для замены провода на СИП в пролете опор № 4/2 - 4/7 (на ТП-4). Отключается д. Смородинка
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-04-26 06:00 | 2018-04-26 20:00 | Тек.ремонт ШР-110кВ ПС-90. Без ограничения.
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | Выводится в ремонт: В-35кВ Т-2,СВ-35кВ,В-35кВ Т-1.
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | Выводится в ремонт ТП-287. Без напряжения :п Париж ул Гагарина 2-26,1-70
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 13:00 | Участок ВЛ-10кВ Крупское-к после Н-53 для подключения СТП-22 на оп.№5/1. Обесточено:п.Лесные Поляны 190чел., СЗО-1шт.(скважина)
| 2018-04-26 11:00 | 2018-04-26 15:00 | Выводится в ремонт ТП-307. Без напряжения:п.Кассель ул Ленина 1-11/2, 16/1, Советская 1/1-10/20,2/1-10/2,Шефская 1/1-9/2,2/1-8/2
| 2018-04-26 15:00 | 2018-04-26 17:00 | Выводится в ремонт ТП-306. Без напряжения:п.Кассель Дет.Сад
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 13:00 | Тек.ремонт В.Обесточено:п.Знаменка.част.п. Фершампенуаз(Черемушки)
| 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 17:00 | Установка ЛР-10кВ Н-87 на оп.№55. Обесточено:с.Фершампенуаз пер.Совхозный д.№1-6, 12чел., СЗО-4шт.(Больница, дет.сад, скважина-2шт.) Текущий ремонт В-10кВ Больница.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | Установка подкоса к опоре №1, монтаж СИП 2 в пролетах опор №1-2. Обесточение: н.п. Абдрахманово
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | замена в\в предохранителей; доливка масла в силовой трансформатор; замена выводов ВЛ 0,4кВ №1,2; замена АВ ВЛ 0,4кВ №1,2. Замена запорных замков. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Первомайская д. 2-39, Гагарина д. 1-55
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 13:00 | Отключение нежилого дома. Обесточение н.п. Шемаха ул. Советская, Коминтерна
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 17:00 | откл. для замены выводов 0,4 кВ, замены АВ 0,4 кВ откл. н.п. Абдрахманово тел. №51-1-84
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 18:00 | Откл. для текущего ремонта Т 1 откл. Ункурдинского поселения тел. №53-2-52
| 2018-04-28 10:00 | 2018-04-28 17:00 | Покраска корпуса ТП 2808. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Крестьянская д. 10-30, Луговая д. 2,4,6.
| 2018-05-03 10:00 | 2018-05-03 13:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Калинина, Гагарина, Ленина, Крестьянская.
| 2018-05-03 10:00 | 2018-05-03 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточение: н.п. Аптряково ул. Победы, ул. Набережная.
| 2018-05-03 12:00 | 2018-05-03 16:00 | Замена трехфазного счетчика э.э. в ТП. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Луговая
Октябрьский район электрических сетей | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП Откл с.Маячное ул Центральная д 28 Администрация
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП. Откл с Маячное ул Новая д 1-12
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 13:00 | Проверка и ревизия ЗУ на опорах ВЛ Откл д. Чернякино
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 12:00 | ТО ТП. Откл д Замериново ул Северная д 1-18
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП. Откл с Боровое ул. Калинина д 10-25
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП. Откл с.Боровое ул Калинина д 68,ул Советская д 1-16
Пластовский район электрических сетей | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | с.К.Санарка ул Набережная,Центральная,Дачная
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | с.Каменка ул.Набережная,Логовая,Мира,Строительная,пер.Нагорный
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | с.Черноречье скважина,ул.Советская,Мира,Школьная
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 14:00 | с. Каменная Санарка ул.Дачная
| 2018-04-26 12:00 | 2018-04-26 17:00 | с.К.Санарка ул.Школьная,школа
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | с.Демарино
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 12:00 | с.Безводное
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | с.Чукса
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | с.Кочкарь ул.Советская, Гоголя,Заводская,Связи
| 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 17:00 | с.Степное ул.Советская, Мира, Школьная
| 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 17:00 | с .Борисовка пер. Мостовой,Береговой ,Первомайский,Школьный
| 2018-04-27 14:00 | 2018-04-27 17:00 | с.Черноречье ул.Ленина, Советская, 70 лет Октября
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 16:00 | с.Целинный ул.Октябрьская
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 17:00 | с.Целинный ул. Заречная, пер Набережный
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 16:00 | с.Целинное ул.Лесная, Строителей
| 2018-04-28 12:00 | 2018-04-28 17:00 | с.В-Кабанка
| 2018-04-28 13:00 | 2018-04-28 17:00 | с.В-Санарка ул.Садовая, Школьная, Больничная
| 2018-04-28 13:00 | 2018-04-28 17:00 | с.Поляновка, с. В-Кабанка ул.Садовая, Молодежная
Саткинский район электрических сетей | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | Плановые работы Ревизия оборудования ТП
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | Плановые работы Ревизия оборудования ТП
Троицкий район электрических сетей | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п.Ключёвка - МТМ
| 2018-04-26 08:30 | 2018-04-26 17:00 | Выправка опор, установка Ж/Б приставок. п.Плодовое. ул.Мичурина 7-33 Садовая 1-22 Западная 5-15.
| 2018-04-26 08:30 | 2018-04-26 16:30 | ТО ТП. с.Травянка. ДК, Д.сад. ул.Лесная 1,2,3,4,6,7,8,12,13,14-26,21 ул.Дорожная 2-14 ул.Луговая 43,47,49,56-62
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 12:00 | Замена изоляторов в РУ 0,4кВ п.Уразаевский ул. Старая 2-24(четн.), ул. Лесная 1-11(нечет.), ул. Кособродская 2. 12-31 ул. Старая 1-7(нечет.), ул. Крайняя 2-8(четн.), ул. Степная 2-24(четн.) ул. Старая 9-23(нечет.). ул. Крайняя 10-22(четн.)
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 12:00 | ТО ТП. п.Ляпино. ул. Восточная 1а,1-2,3,4,5,6,7,8,9,10 Дачная 2-30, 1-29
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП. п.Скалистый. Котельная, Коровник, Телятник, Мельница.
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП. п.Родники. Школа, Д.сад, Контора. ул.Набережная 1,2 Почтовая 2-12 (чет) Молодежная 1-21.
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Каменная речка ул. Радиальная 1-9 ул. Школьная 2-10, 3-9
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Каменная речка ул. Радиальная 1-9 ,ул. Школьная 2-10, 3-9
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 12:00 | ТО ТП. с.Клястицкое. Летний полив. ул.Октябрьская 27-45.
| 2018-04-27 08:30 | 2018-04-27 17:00 | ТО ТП. с.Травянка. МТМ. ул.Луговая 53-70
| 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 16:00 | Кап. ремонт ТП. с.Карсы. Столовая, Магазин. ул. Восточная 2-38, 1-45, Зеленая 1,1а Колхозный 2
| 2018-04-28 08:30 | 2018-04-28 17:00 | ТО ТП. с.Травянка. Школа, Почта. ул.Луговая 1-50
Увельский район электрических сетей | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | Часть п. Увельский, ул. Мельничная, Пристанционная, С. Тюленина, З.Космодемьянской
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 14:00 | Часть с. Кичигино, ул. Набережная, Коллективная, М.Мороз, Крылова
Уфалейский район электрических сетей | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | Отключиитьь участок от ТП-201 до ТП-216 для установки ОПН и зам. опор. Отключенные потребители;Железнодорожников ПролетарскаяЛенина 133-181, 118-160 Труда 122-180, 141-203 Пролетарская 1-55, 12-22 Рабочая 10 Свободы 2-10, 14 Малышева 4-8, 7-13 Железнодорожная 2-4, 5-7Свободы 14-28, 5-9 К. Либкнехта 82-124, 123-169 Октябрьская 84-106, 87-111 М. Горького 23-43, 22-38 Малышева 28-38, 15-19Луначарского140-186, 163-207 Рабочая 3-9, 12-22 АЗС Лесничество
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 16:00 | пос. Н. Уфалей, ул. Железнодорожников, Пролетарская замена опор, установка ОПН
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | Участок от ТП-88 до ТП-91 вырубка деревьев. Отключенные потрбители .пос. Боровое
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | Замена оп. №20. Отключенные потребители;Космонавтов 20-44, 15-25
Чебаркульский район электрических сетей | 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | Капитальный ремонт. с. Филимоново, ул.70 лет Октября, Луговая,Российская,Советская, Строителей. точек 36, население 98
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 16:00 | Замена силового трансформатора с увеличением мощности. с. Боровое, ул. Гагарина, Южная Набережная.
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ. Замена опор
Чесменский район электрических сетей | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | п.Новоеткульский ул. Набережная д№ 6,8,10,12,28,20,22,27 ул. Набережная д№1,3,5,11,13,15,17,21,29,33,35,37,39 ул. Ленина д№ 2,4,6,10,12,14,16,18,20,22,24,26 ул. Ленина д№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,33,35,37. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | с. Чесма ул. Северная д. №14,22,24,26,28. ул. Чапаева д. №1,3. Подключение по заявке ЧЭС Северная 26/2.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | п. Новоукраинский ул Комсомольская д№ ,29,31,33,35,37,39,41,43,45. ул Комсомольская д№27 школа, почта, администрация. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | п. Новоукраинский ул. Комсомольская д№ 34,38,40,42,44,46,48,50,52. ул Комсомольская д№47,49,51,53 .ул. Первовайская д№56,58,60,62,64,66,68,70,72 .ул. Первовайская д№77,79,81,83,87,89. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | п. Новоукраинский ул. Октябрьская д№ 1,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ул Первомайская д№7. ул первомайская д3 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,37,39
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | п. Бускульский. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | п. Бускульский. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | п. Луговой ул. Зеленая д№ 3,4,5,6,7,8,9,10,10а,9,2 ул. Кооперативная д№ 21,19,17,13,4,2,4 ул. Южная д№7,3,5,7,9/1,9/2,11. ул. Южная д№2,4,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/2,12/1,12/2,14/1,14/2 ул.Строительная д№ 1,2,3,4,5,6,8,10,12/1,12/2,14/1,14/2,16 школа, детский сад. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | п. Луговой Администрация, ЖКХ, АТС, ФАП. ул. Кооперативная д№ 12,9,7,5,3. ул. Центральная д№ 3/1,3/2,4/1,4/2,5,6/1,6/2,10,12,6,11,15,17,19,23. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | с. Тарутино Диспетчерская,Склад, р/бокс, сторожка. МТМ, База МЧС, Гараж, Охотн. База. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | с. Тарутино ул. Набережная д.№ 55,57,61,55,65,64,69,71,75 Дом престарелых. ул. Набережная д.№ 40,41,43,44,46,45,47,48,49,50,51,52,53,54,60,62,64,66/1,66/2,70/1,70/2,68/1,68/2,98/1,98/2,100/1,100/2 ул Карташова д.№ 90,92,94. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | п. Тарутино ул. Карташова д.№ 57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85. ул. Карташова 37,39,41,43,45,53. ул. Октябрьская д.№ 32,34,36,38,40,42,46,48,50,54,56/1,56/2,58,60,68. ул. Карташова д.№ 64,66,68,70,72,74,76,78,80,84,86,88. ул. Набережная 30,32,34,36,36,38,60,58,56,54,52,50,48,44,42. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | с. Тарутино ул. Набережная д.№ 1,2 ул. Октябрьская д. №1,2/1,2/1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,39с. Тарутино ул. Октябрьская д.№ 41,43,45,47,49,51/1,51/2,53/1,53/2,55,57,59/1,59/2,61,63,65,67,69/1,69/2,71,73 ул . Школьная д.№ 3,4,5,6/1,6/2,7,8,9,10,11,13,14,15, МУЗ Чесменская ЦРБ Карташова д.№ 3,5,7,9,10,11,12,13,15,16,,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | с. Тарутино Школа, Котельная, ул. Школьная д.№ 17,18,20. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | с. Тарутино База №1, База №2, База№ 11,12,13, База№ 8,9,10, База№ 3,4,5,6,7. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | п. Тарутино ул. Карташова 37,39,41,43,44,45,53. Откл. по заявке ЧЭС Карташова 44.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 10:00 | с. Чесма Магазин Цветы. Магазин Друг. ул. Ленина д. №104,106,108,110,112,116,118,122,124,126,128,130. ул. Лермонтова д. №13,16. Подкл. ввода ул. Ленина № 108 по заявке потребителя
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 12:00 | п. Калиновский МТФ. ТО ТП.
| 2018-04-27 12:00 | 2018-04-27 17:00 | п. Черноборский. Выправка ТП 5197.
| 2018-04-27 12:00 | 2018-04-27 15:00 | п. Калиновский ул. Горького д.№3,4,9,11,13,14,16,17,18,20,22. ул. Молодежная д.№12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. ул. Советская д.№11,13,15,17. ТО ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | г. Катав-Ивановск, мкрн. Веселовка, Ул. Чапаева140-206; 127-163; Подлесная 138-206; 131-183. Чкалова 43-59; 54-64. Щорса 10-16; 19. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 22 - установка разрядников на оп. № 38.
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 15:00 | с Ук ПС АХЗ 35/10 кВ Проверка ТТ-10 кВ .
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | с. Ерал, часть п. Кропачево. ПС Первогорская; ВЛ 6 ААшинский р-он - установка новых опор.
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.:Лермонтова, Молодежная, Еловая, Солнечная, Новая КП-2; ВЛ 6 № 5; уч-ок от СР-61 до ТП-1 - ремонт оборудования ТП-68.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | г.Катав-Ивановск ппром. зона ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №4; уч-к от ПС КИЦЗ до СР-10; пролёт оп №№64-8-64-12 расчистка от ДКР
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 16:00 | пгт.Кропачёво; с Ерал ПС Первогорская; ВЛ 6 Ашинский р-н; -Установка опор.