## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | выводится в ремонт для работ по факсограммам ЧЭС под отключение попадают: ул. Бугурусланская, ул. 3-я Бирская, 4-я Бирская, 5-я Бирская
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | ТП 5608 1С гр.4 выводится в ремонт для работ по факсограммам ЧЭС Под отключение попадают адреса: ул. Стахановцев, ул. Первоконная, ул Баталова, ул. Станиславская,
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 18:00 | ТП 5664 1С 10 кВ, Т1 выводится в ремонт, для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают адреса; ул. Трубников 11,13,15,17 ул. Гранитная 7 ул. Энергетиков 16,18,20,22,24
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТП 5756 2С 0,4 кВ выводится в ремонт Под отключение попадают адреса: Гагарина 1, 1а, 1б, 3, 3б, 5б, Кпоейское шоссе 49
Советский район электрических сетей | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 18:00 | 27.03.18 с 08:00 до 18:00 выводится в ремонт ТП 1405 1С 0,4 кВ .Отключаются ж/д ул. Овчинникова 3,5,7,9,9а,11,11а,11б,13,13а,15,15а,17,17а
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | 27.03.2018 с 08:00 до 17:00 выводится в ремонт для замены опор ВЛ 0,4 кВ ТП 1285 1С гр.6. Отключаются ж.д частного сектора ул.Донбасская,Белорецкая,Новосельская,Белорецкая,пер.1й,2й Белорецкий,Керченская,Вольская,Каширская,Гайдара.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-03-27 08:30 | 2018-03-27 18:00 | ТП 3024 2С-0,4кВ и Т2 выводятся в ремонт для текущего ремонта оборудования, отключается пром. нагрузка (АЗС, Автостоянки)
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ РП 17 гр.10 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель ч/с. переулокк 9й, Лобинский.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ РП 17 гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель ч/с. огр. Ул.2я Эльтонская 1-16, пер-ки: 6й, 7й, 8й, Лобинские.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 17:00 | ВЛ 0,4кВ РП 96 гр.3 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель Ч/с. огр. Ул.Вязовая 34- 62, Томская 31-54, пер-к 3й Томский.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 гр.10 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель ч/с. огр.Ул.Танкистов – Комарова – Загорская – Вязовая.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель ч/с. огр.Ул.Вязовая – Загорская – Комарова – Мамина.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3325 гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель ч/с огр.Ул.Танкистов 110-118, Красносельская 1-28, Краснофлотская 8-45, Вязовая 104-110, Радиаторная 6-20, Моторный 5,7.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ РП 94 гр.5 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель ч/с огр. Ул.Фабрично-заводская – Гусеничная – Красносельская – Катерная.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3508 гр.4 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель ч/с огр.Комарова 2-6(чет), Мамина 2-10(чет), пер-к 1й Бульварный.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 гр.4 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель ч/с огр. ул.Танкистов – Волочаевская – Шишкина – Новозаводская
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителя. Без э/э останется потребитель ч/с огр.ул.: Танкистов – Завалишина – Шишкина – Волочаевская.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | ВЛ-0,4кВ ТП 3370 1С, гр.4 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется: Частный сектор ул.: Танкистов 131-139(нечет), Краснофлотская 7-31(нечет), Шишкина 167- 193, 148-176, Внутриквартальная 4-62(чет). пер-ки: 2й, 3й, 4й, 5й, 6й Фабрично-заводской, 1й Газонный 2-6.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3370 гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: Частный сектор ул.: Танкистов 143-157(нечет), Фабрично-заводская 3-51, 4-30, Шишкина 177- 193, 158-176, Мамина 156-176, пер-к 1й Фабрично-заводской.
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 18:00 | КЛ 0,4 кВ ТП 3322 1С, гр.7 выводится в ремонт для замены прибора учёта эл.энергии. жилые дома не отключаются.
| 2018-03-28 | 2018-03-28 23:59 | ТП 3529 1С 10 кВ и Т1 выводятся в ремонт с переводом нагрузки на Т2, для текущего ремонта оборудования. Без отключения потребителей.
| 2018-03-28 08:30 | 2018-03-28 18:00 | ТП 3529 1С 0,4 кВ и Т1 выводятся в ремонт для текущего ремонта оборудования. Отключаются ж.д. по 1му вводу - ул.: Героев Танкограда 57, 61, 61а.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 18:00 | КЛ 0,4 кВ РП 93 1С, гр.3 выводится в ремонт для выправки фазировки. без отключения ж.д.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП 3589 1С, гр.4 выводится в ремонтдля для работ по Т.Ф. энергосбыта. отключается частный сектор ул.: Черняховского 1-28, Ватутина 1-28, Ульяны Громовой 11-17(нечет), Потёмкина 52-58(чет), 5го Декабря 43-52.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП 3589 1С, гр.4 выводится в ремонтдля для работ по Т.Ф. энергосбыта. отключается частный сектор ул.: Зелёная 1-32, Кудрявцева 29-59(нечет), Потёмкина 64-76(чет), 5го Декабря 53-66,
Центральный район электрических сетей | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | Отключение э/э: г Челябинск частный сектор ж/д 40 -41 микр-н.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 18:00 | Отключение э/э: г Челябинск ул.Кирова, 5, 5А, 7 п.1-2; Береговая,32а; Калинина ,10.
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 18:00 | ТП2103 Росийская 17В,19,19А,19Б,21,21А,21В
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП 269. п.Магнитный ул.Молодежная д.1-7(двухэтажки)
| 2018-03-27 11:00 | 2018-03-27 17:00 | Средний ремонт В-10кВ. Обесточено: часть п.Янгелька. СЗО нет.
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-269. п.Магнитный ул.Молодежная д.1-7 (двухэтажки)
| 2018-03-28 11:00 | 2018-03-28 15:00 | Монтаж провода СИП. п.Агаповка (часть), п.Гумбейка,п.Милицейский 500чел, СЗО-6шт (котельная,ФАП, школа,д/с,скважина 2шт)
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 16:00 | Опробование привода В-35кВ Т-1. Обесточено: п.Первомайка, Наваринка, Малиновка. СЗО-16 шт.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 11:00 | Текущий ремонт ТН 1С-6кВ. Без отключения потребителей.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-269. п. Магнитный д.1-7(двухэтажки)
| 2018-03-29 11:00 | 2018-03-29 12:00 | Текущий ремонт ТН 2С-6кВ. Без отключения потребителей.
| 2018-03-29 12:00 | 2018-03-29 16:00 | По заявке потребителя. Обесточено: п.Озерный. СЗО-4 шт.
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | Замена опор. Обесточен п.Черноотрог, Светлогорск(частично) СЗО 4 шт.
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 17:00 | капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-269. п.Магнитный ул.Молодежная д.1-7(двухэтажки)
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 17:00 | Замена опор. Обесточен п.Черноотрог, Светлогорск(частично) СЗО 4 шт.
| 2018-04-02 10:00 | 2018-04-06 16:00 | профвостоновления цепей РЗА. В-110кВ ПС 90.
Брединский район электрических сетей | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 16:00 | Замена опоры №8 отпайка на ТП-93, №1 отпайка на ТП-439 на ВЛ-10кВ Поселок..Обесточено:п.Могутовка.СЗО-3(школа,д/сад,скважина)
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 13:00 | Техническое обслуживание ТП-262.Обесточено:п.Мирный,ул.Ленина,16-2; ул.Мира,11,13,2-1,2-2,24-1,24-2,27,27А,3,4,5,6,8,17,19; ул.Ленина,10-1,10-2,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Пионерская,9-2;1А,2,29-1,29-2,3,31,5,7-1,7-2; ул.Степная,1,13,2,3,5,7,9 ул.Пушкина,1,10,13,14,16,18,3,36,6,9;,20,5,7 ул.Речная,1,11,15,17,3,48,7,9 ул.Кооперативная,1-2,2,3-1,3-2,4;,28,5,6.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 26 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-268.Обесточено:п.Павловский,пер.Лесной,6; ул.Набережная,1,10,11-1,11-2,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,3,32,35,4,5,6,8,9; пер.Пролетарский,2,21,3,5,6; ул.Советская,15,17,20; ул.Целинная,1,2,22,3; пер.Ягодный,1
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 3 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-64.Обесточено: п.Восход,ул.Солнечная,10-1,10-2,11-1,11-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14-1,14-2,15,16-1,16-2,17,18,9
| 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 17:00 | Опробование приводов ОД-110кВ Т-1,КЗ-110кВ Т-1, техническое обслуживание ТСН-1.Обесточено: п.п.Павловский,Синий- Шихан,Восточное. Население- 2190чел. СЗО-8шт(скважина-4,школа-2,больница, П.У. ФСБ)
| 2018-03-27 11:00 | 2018-03-27 14:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 26 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-32.Обесточено:п.Новый,ул.Целинная,23-1,27-1,27-2,29-1,29-2,29-3,31,33,35,37
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 17:00 | Техническое обслуживание ТП-259.Обесточено:п.Мирный:ул.Мира,18,2,20,21,23-1,23-2,25-1,25-2;1,29-1,29-2; ул.Школьная,1,11-1,11-2,13-1,13-2,13-3,13-4,15,2,3,4,7,9-1,9-2 ул.Пушкина,26-1,26-2;17-2,19,22-1,26,28;22-2,8 ул.Речная,33,35,37,39;,16,19,2,21,25,27,29-1,29-2,31,5,6; ул.Чехова,1,3,4,5-1,5-2,6,7 ул.Кооперативная,7; ул.Труда,1,10-1,10-2,3,4,8
| 2018-03-27 14:00 | 2018-03-27 16:00 | Демонтаж ввода 0,4кВ с опоры 32 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-213.Обесточено:п.Октябрьский,пер.Набережный,1,2,3,4; ул.Октябрьская,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,14-3,14-4,16-1,16-2,18,2,20-1,20-2,22-1,22-2,24,8-1,8-2
| 2018-03-27 15:00 | 2018-03-27 17:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 11 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-435.Обесточено: п.Новогеоргиевский,ул.Набережная,3,5; ул.Солнечная,1,2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7; ул.Строительная,1,3
| 2018-03-27 15:00 | 2018-03-27 16:00 | Демонтаж ввода 0,4кВ с опоры 26 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-81.Обесточено: п.Новогеоргиевский,ул.Речная,2,4,5-1,5-2,5-3,6-1,6-2,8-1,8-2; ул.Солнечная,1; ул.Степная,10-1,10-2,11-1,11-2,12,14,16,2-2,4,5,6,7,8-1,8-2,9
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 16:00 | Техническое обслуживание и опробование приводов ОД-110кВ и КЗ-110кВ Т-1.Обесточенных потребителей нет.
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | Техническое обслуживание ТП-361. Обесточена производственная база Брединского РЭС. В п. Бреды: ул.Маяковского 35,56,60; Целинная 10; Южная 32; Степная 2-я 1-9 (нечетн.),10,12,15. Население-44 чел. СЗО-нет.
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 13:00 | Техническое обслуживание ТП-89.Обесточено: п.Боровое,пер.Боровой,2,4; ул.С.Высоцких,1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,5-3,6-1,6-2; ул.Солнечная,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,5-1,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,6-1,6-2,7; ул.Лесная,10,11,12,14,15-1,15-2,16,17-1,17-2,18,19-1,20,24,26,28;,22 ул.Мира,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-2,6-3,7,9-1,9-2,9-5,9-6,9-8; ул.Юбилейная,11,13,18-1,18-2,20-1,20-2,22-1,22-2,7,9.СЗО-1(больница)
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | Ремонт повторных заземлений нулевого провода на опорах 13,15,17,19; замена провода в пр.опор 9-14, 17-19 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41. Обесточено в п. Комсомольский: ул.Больничная 18-21; Набережная 5,7; Северная 7,9; Целинная 20-23; Степная 2-26 (четн.). Население-79 чел., СЗО-1 шт. (скважина).
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 13:00 | Техническое обслуживание ТП-89. Обесточено в п. Боровое: ул.Солнечная 1-7; Лесная 10-28; Мира 1-9; С.Высоцких 1-6; Юбилейная 7-13 (нечетн.),18,20,22; пер. Боровой 2,4. Население-264 чел., СЗО-1 шт. (уч. больница).
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 12:00 | Тех.освидетельствованье ТП-239. Обесточена в п. Восход ул.Школьная. Население-90 чел. СЗО-1 шт.(скважина).
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | Техническое обслуживание ТП-85. Обесточено в п. Боровое: ул.Черемушки 2-5; Юбилейная 3-6, 8-16 (четн.), Лесная 1-9 (нечетн.). Население-281 чел.,СЗО-1 шт. (школа.
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 15:00 | Тех.освидетельствованье ТП-238. Обесточено в п. Маяк: ул. Целинная 4-35. Население-110 чел.,СЗО-1шт.( д.дом)
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 15:00 | Техническое обслуживание ТП-232. Обесточена производственная база КХ Арбузина в п.Бреды. Населения, СЗО-нет.
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | Техническое обслуживание тП-85.Обесточено: п.Боровое, ул.Ленина,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2; ул.Лесная,1-1,1-2,3,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Черемушки,1-1,1-10,1-11,1-13,1-14,1-15,1-16,1-2,1-3,1-4,1-5,1-7,1-9,3-1,3-10,3-11,3-12,3-13,3-14,3-15,3-16,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,4-1,4-10,4-11,4-12,4-13,4-14,4-15,4-16,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,4-9,5-1,5-10,5-11,5-12,5-13,5-14,5-15,5-16,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9;,2-1,2-10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9 ул.Юбилейная,10-1,10-2,1-1,1-2,12-1,12-2,14-1,14-2,16-1,16-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,5-3,5-4,6-1,6-2,8-1,8-2.СЗО-1(школа)
Варненский район электрических сетей | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | п.Арчаглы-Аят ул.Центральная
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | с.Алексеевка ул.Садовая, Центральная, Набережная
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | с. Кулевчи ул. Центральная, Лесная
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | с. Кр. Октябрь ул. Степная
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | с. Кр.Октябрь ул. Целинная
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | с.Ракитное ул.Целинная, Центральная
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | п.Городище и часть п.Красный Октябрь
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 13:00 | Текущей ремонт В-10кВ МТМ.Обесточено:п.Спасск: ул.Мира, ул. Северная, ул.Речная, ул.Ключевая, ул.Свободы, ул.Южная, ул.Зеленая
| 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 14:00 | Т.О. ТП-602.Обесточено:п.Бабарык ул.Механизаторов д.4-19, Советская д.1-16 Д/сад
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 16:00 | Обесточено:п.Смеловский (ВЛ-10кВ Котельная от ПС Николаевская 35/10кВ).
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 17:00 | Текущей ремонт В-10кВ Спасск.Обесточено:п.Спасский
| 2018-03-27 14:00 | 2018-03-27 16:00 | ТП-601 Ф-3.Перетяжка провода.Обесточено:п.Бабарык ул. Зеленая д.1-10
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 13:00 | Т.О.ТП-586.Обесточено: п.Горбуновский ул.Молодежная,ул.Школьная
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | Т.О.ТП-220.Обесточено:с.Кирса ул.Воровского
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | Ремонт ЛР-10кВ ТП-173.Обесточено:п.Сабановский. СЗО-нет.
| 2018-03-28 11:00 | 2018-03-28 16:00 | Монтаж ПУ ТП-270 ф.1. Обесточено:с.Кирса ул.Ленина,ул.Партизанская
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | Т.О.ТП-93.Обесточено:ул.Центральная,ул.Молодежная,Д/Сад,Д/К.
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | Т.О.ТП-290 Обесточено:п.Горбуновский ул.Молодежная,ул.Центральная,ул.Зеленая
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 13:00 | Перетяжка провода ТП-108.Обесточено: с.Кирса ул.Партизанская
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 13:00 | Текущий ремонт электрооборудования в ТП-9. г. Златоуст Северо-Запад, 1 квартал, д. 3; квартал Металлистов д. 1, 2, 3; ул. 1-я Нижне-Заводская56-113, 115, 119; 2-я Нижне-Заводская 72-76, 82-84, 86-94.
| 2018-03-27 09:30 | 2018-03-27 17:00 | Строительство новой ВЛИ и её подключение. г. Златоуст ул. Тютёва 10-16, 28-52, 11-41.
| 2018-03-27 09:30 | 2018-03-27 17:00 | Замена опоры и установка контуров заземления. г. Златоуст ул. Речная 2-6, 10, 9-51; Нижнебереговая 3-53, 2-44; Братства 6, 8, 24-70; Дружбы 18-66; Работница 32, 42; Связи 17, 48.
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования ТП-340. г. Златоуст ул. Боровая 8, 12-54, 64-110; Майовок 1-25, 2-24, 54-122; Лагерная 1-13, 2.
Карталинский район электрических сетей | 2018-03-27 14:00 | 2018-03-27 17:00 | ТП-1 для замены ТТ в РУ-0,4 кВ. Обесточено: 179 чел. в п. Великопетровка ул. Центральная дом 1, 1а, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 18, 20, 22, 28/1, 28/2, 30, 32, 34, 36. ул. Пьянзина дом 1, 3, 3а/1, 3а/2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20/1, 20/2, 22, 28, 17, 23, 21, 27/1, 29, 31, 33, 35, 37, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46. ул. Набережная дом 40, 39/1, 39/2, 38, 37, 36, 35/1, 34, 33/1, 33/2, 32, 31, 30, 29, 7, 27/2, 26, 24, 23, 22. СЗО-нет
Карталинский район электрических сетей | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 18:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Кизил Чилик к. для выправки опор №85-7, 85-8, 85-9. Обесточено: 304 чел. в п. Кизилчилик. СЗО-0
| 2018-03-28 11:00 | 2018-03-28 16:00 | Выводится в ремонт В-10 кВ Снежный для ТР. Обесточено: 405 чел. в п. Снежный . СЗО-5 шт(2-котельные,1-насосная, 1-школа, 1-больница)
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | ТП-180 ТО ТП. Обесточено: 1 чел. в п. Вишневый АЗС ИП Репьев Ф.Е. СЗО-нет.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 16:00 | Выводится в ремонт Т-1 для кап. ремонта В-35 кВ Т-2. Обесточено: 1890 чел.в п. Великопетровка, Татищево, Горное, Ольховка. СЗО-9 шт(4-насосные, 2-школы, 1- д/сад, 1- котельная, 1-больница )
| 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 15:00 | Выводится в ремонт ТН1с10кВ и отключение В-10 кВ Т-1 для проверки цепей напряжения. Обесточено: 812 чел. в п. Сухореченский, Рассветный. СЗО-6 шт(3-насосные, 1-школа, 1-д.сад, 1-котельная)
Кизильский район электрических сетей | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 14:00 | Капитальный ремонт ОД, КЗ-110кВ Т-1. Обесточено:
| 2018-03-28 11:00 | 2018-03-28 15:00 | Капитальный ремонт ОД, КЗ 110 кВ.Без отключения потребителей.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 16:00 | Капитальный ремонт ШР-110кВ ТН-1С Без нарушения электроснабжения потребителя
Кусинский район электрических сетей | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 15:00 | г.Куса ул. Спартака, Чкалова, Чапаева, Дачная, Юбилейная, Кирова, Кутузова, Гоголя
| 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 16:30 | от СР-30 до СР-90
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | г. Куса, ул. Победы, Красноармейская
| 2018-03-28 11:00 | 2018-03-28 16:30 | Участок от СР-30 до СР-90, п. Чёрная речка
Миасский район электрических сетей | 2018-03-27 12:00 | 2018-03-27 17:00 | ВЛ-0,4 кВ № 6 от ТП-30 по ВЛ-6 кВ Смородинка. откл. для замены опор №19-22. Ул. Советская, Дет.Сад №31, МКД
| 2018-03-28 12:00 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ 0,4 №6 . ТП-30 от ВЛ 6 Смородинка откл. для замены опор №19-22, отключаются ул.Советская, д/сад №31, МКД.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 10:00 | Демонтаж ввода с опоры №9. Обесточено:п.Кассельский ул.Труда д.94-108,113-127,ул.Красноармейская д.76-88
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 12:00 | Демонтаж ввода с опоры №1/5. Обесточено:п.Березовая Роща ул.Березовая д.1-5,ул.Половинная д.№10-16,5,7.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 12:00 | Демонтаж ввода с опоры №9. Обесточено:с Фершампенуаз ул.Труда д.№70-80,77-97.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 17:00 | Замена колпачков в пролете опор №1-25.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 17:00 | Плановые работы. ТП-206 Регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 Обесточено: с.Париж. ул. Комсомольская д.№21-63. Население: 60 чел. СЗО – нет
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 13:00 | Текущий ремонт В-10кВ (потребительская)
| 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 11:00 | Допуск сторонней организации для установки приборов учёта на опоре № 1/4 . Обесточено:п.Остроленский ул.Байкина д.2-48,1-45.
| 2018-03-27 11:00 | 2018-03-27 13:00 | Допуск сторонней организации для установки приборов учёта на опоре № 13. Обесточено:п.Остроленский ул.Байкина д.49-87,50-92..
| 2018-03-27 12:00 | 2018-03-27 17:00 | ТО-ТП. Обесточено:п.Нагайбакский.ул.Кирпичная д.№1-20,ул.Больничная д.№1-22,ул.Восточная д.№1-15.
| 2018-03-27 12:00 | 2018-03-27 17:00 | Выводится в ремонт В-10кВ Северный-к Без напряжения п. Северный3 3-СЗО ,693 чел
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 15:00 | Допуск сторонней организации для установки приборов учёта на опоре № 1/6. Обесточено:п.Остроленский ул.Ленина д.2-38,1-41.
| 2018-03-27 15:00 | 2018-03-27 17:00 | Допуск сторонней организации для установки приборов учёта на опоре № 1/13. Обесточено:п.Остроленский ул.Ленина д.43-93,44-90.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | Установка ж/б приставок выборочно на ВЛ-0,4кВ ф.№1. Обесточено:п.Березовая Роща ул.Производственная 13-18,пер.Береговой д.№1-5.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | Плановые работы. ТП-96 Регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ ф.4 Обесточено: с.Париж. ул. Пионерская д.№ 45-81, ул.Советская д.№60-76, ул.Фордштад д.№59-88. Население: 59 чел. СЗО – нет
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | Сезонное опробование привода В-110кВ Т-1.
| 2018-03-28 12:00 | 2018-03-28 18:00 | Замена вязок,колпачков в пролете опор №4/1-4/4,3/1-3/6. Обесточено: с.Фершампенуаз(часть).
| 2018-03-28 16:00 | 2018-03-28 18:00 | Установка прибора учета на опоре №11. Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Труда д.№77-97,70-80.
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 13:00 | ТО-ТП. Обесточено:п.Заречный ул.Октябрьская д.№1-28,ул.Набережная д.№2-26.
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | Кап.ремонт В-10кВ. Обесточено:с.Фершампенуаз(часть),п.Слюда,п.Рассвет.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 14:00 | Установка РВО-10кВ на опоре №2. Обесточено:п.Арси (часть).
| 2018-03-29 20:23 | 2018-03-29 20:24 | Верховая ревизия опор ВЛ-0,4кВ. Обесточено:п.А-Невский ул.Комсомольская д.№1-30.
| 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 17:00 | Распределение нагрузок по фазам. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Гагарина
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | По ВЛ 10 №16 откл. отп. Котово для расчистки трассы от ДКР в пр. оп. №31-34, 40-42, 55-56, 62-63, 99-100, 109-111. Обесточение: н.п. Котово, Постниково.
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 17:00 | Распределение нагрузок на оп. №5, 6, 9, 10. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Первомайская д.1-31, Гагарина д. 10.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | ТО ТП. с. Маячное ул 8Марта 1-8,Центральная 28-46
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | ТО ТП. с. Александровка ул Береговая 1-12.
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | ТО ТП. с. Мяконьки ул мира 2-33
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 17:00 | ТО ТП. с. Октябрьское ул Комсомольская 5-7,Советская 86-96
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | Замена спусков от ЛР 10 К ТП 4518, 4522, 4568, 4594, 4595, 4598, 4599 на СИП
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО В 10 Лысково
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО В10 Октябрьская
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО В 10 Большеникольская
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО В 10 Замериново
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО В10 Чудиновская
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 12:00 | Подключение потребителя по тех присоединению п Бобровка Ул.Краснопартизанская 1-43,2-42
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО ТП
Пластовский район электрических сетей | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | с.Н.Кумляк ул.Речная,Нагорная
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | с.К.Санарка ул.Дачная
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | с.Степное ул.Гагарина
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 17:00 | с. Целинное
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | с.Н.Кумляк ул.Нагорная,Речная,Клуб
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | с.Н.Кумляк ул.Речная,Нагорная
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | скважина
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | с.В.Санарка ул.В.Санарка,церковь
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 17:00 | с.Кособродка школа.контора.ул.Советская,Набережная,пер.Речной
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 17:00 | с.Кособродка ул.Красногвардейская,Советская,пер.Западный
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 17:00 | с.Кукушка ул.Набережная,Заречная
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | с.Кособродка ул.Мира,Красногвардейская,Советская
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | с.Чукса скважина, ул.Центральная
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | с.Кукушка ул.Холмистая,Набережная. Водокачка
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 17:00 | с.К.санарка школа.ул.Школьная
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 17:00 | с.К.Санарка ул.Школьная,Центральная,Лесная,Набережная
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 17:00 | с.К.Санарка ул.Дачная,Речная
Саткинский район электрических сетей | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 13:00 | Ревизия оборудования.
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | Ревизия оборудования
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | Ревизия оборудования.
Сосновский район электрических сетей | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 17:00 | Замена опор 80-83
| 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 15:00 | Замена Т.Т. 0,4кВ
| 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
Троицкий район электрических сетей | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | Ревизия грозозащиты. п Бурханкуль скважина
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | Ревизия грозозащиты п.Бурханкуль АЗС, тельфер, гараж
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | Ревизия грозозащиты. п. Бурханкуль ул.Набережная 1-33, 12,14,63 ул.Центральная 11-37, 41,45 ул.Зелёная 3,5, 2-12
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | Ревизия грозозащиты. п Бурханкуль Центральная 2-28, 1-9, Журавлиная 1-21,4,8-14,18,20
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | Ревизия грозозащиты. п. Шантарино ул.Солнечная 1-35, 2-30 , Центральная 1-15, 2-12
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | Ревизия грозозащиты. п Шантарино ул.Юбилейная 2А, 2-20, ул. Юбилейная 1А, 1-25
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 17:00 | Монтаж провода СИП п.Ключёвка Скважина, Мехток
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п Нижняя Санарка ул. Гагарина 51-63 (нечет.)ул. Больничная 35, 37, 41, 54
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 17:00 | Кап ремонт ТП п. Уварово фермерское хоз-во
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 14:00 | Замена шлейфов от ЛР 10 до ТП п. Клястицкое Ленина 26-,62, Школьная 20-40
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 17:00 | Кап. ремонт ТП п.Клястицкое ул.Ленина 2-12,16А,18,22,24; Школьная 14,18,2-12; Уральская 1,2-10,5-11; Набережная 2-10; Восточная 1-7,2-4,8-20.
| 2018-03-27 14:00 | 2018-03-27 15:00 | Замена шлейфов от ЛР 10 до ТП п. Клястицкое ОО "Рубин", ООО "Радуга"
| 2018-03-27 15:00 | 2018-03-27 17:00 | Замена шлейфов от ЛР 10 до ТП п. Лебедевка ул. Центральная 1-45, Зеленая 2-10, Центральная 2-50
| 2018-03-27 17:00 | 2018-03-27 23:59 | Перетяжка провода п. Нижняя Санарка ул. Октябрьская 4-23, 25, 28, 31, ул. Советская 8-22(четн.)
| 2018-03-27 17:00 | 2018-03-27 23:59 | Перетяжка провода п Нижняя Санарка ул. Октябрьская 24-44(четн.), ул. Северная 2-40(четн.), ул. 8-е Марта 19.25, ул. Комарова 7-13(нечет.)
| 2018-03-27 17:00 | 2018-03-27 23:59 | Перетяжка провода. п. Нижняя Санарка ул. Больничная 35, 37, 41, 54
| 2018-03-27 17:00 | 2018-03-27 23:59 | Перетяжка провода п Нижняя Санарка ул. Гагарина 51-63 (нечет.)
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | Кап ремонт ТП 2689, 2688 п. Карсы, Карабаново
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 15:00 | Подключение потребителя по тех присоединению п.Бобровка 1 мая 11-19(неч)
| 2018-03-28 15:00 | 2018-03-28 17:00 | Подключение потребителя по тех присоединению. п.Бобровка
Увельский район электрических сетей | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 10:00 | п. Березово ул. Береговая, Больничная
| 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 11:00 | п. Увельский ул. Советская, Кутузова, Суворова, Некрасова, Ломоносова, Энгельса.
| 2018-03-27 11:00 | 2018-03-27 14:00 | п. Увельский ул. Октябрьская, П.Морозова, Суворова, Кузнечная, Ломоносова
| 2018-03-27 14:00 | 2018-03-27 17:00 | п. Увельский ООО Пласт-Рифей
| 2018-03-27 15:00 | 2018-03-27 17:00 | п. Каменский ул. 8 Марта, Больничная
Чебаркульский район электрических сетей | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 17:00 | Установка опор и монтаж СИП, с.Пустозёрово, ул.8 Марта, Комсомольская, Северная население - 44, точек- 147
| 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 17:00 | Вырубка опасных деревьев за СР-160, с.Колодкино, Бурово население 183, точек 32
| 2018-03-27 11:30 | 2018-03-27 17:00 | Текущий ремонт РТП-245. с.Аджитарова, Тактыбай, п. Мирный население 768, точек 292
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ 0,4 № 2 Замена опор № 13, 14, 16 и монтаж дополнительного провода. с.Сарафаново ул.Пушкина, ул. Крылова, ул.Свободы
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | В 10 Тоус профконтроль РЗА. п. Тимирязево часть поселка населения- 379 , точек- 205
| 2018-03-28 12:00 | 2018-03-28 17:00 | ТП-524 - текущий ремонт. с.Сарафаново, пер.Школьный, ул.Мичурина, пер.Лесной, ул.Лесная
Чесменский район электрических сетей | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 12:00 | с. Чесма ул. Горького 4,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 ул. Молодёжная 1,3,5,7,9,11,13 ул. Шолохова 10. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 12:00 | с. Светлое ул. Шолохова 9,11,13,15,17,19,21,22,23,24,26,28,30,32 ул. Юбилейная 4,4а,6,8,10,12,14,15,16,17,18,19,21,23,25,27,29 ул. Островского 17,19,21,23,25,27 ул. Октябрьская 10,12,14,16,18 ул. Комсомольская 4,6,8,10,12,14,16,18,22. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 17:00 | с. Светлое Зерноток Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 17:00 | с. Светлое ул. Пушкина 3,5,7,9,11,13,15,17 ул. Первомайская 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,24,25,27,29,31,33. Ревизия средств грозозащиты ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 17:00 | г.Катав-Ивановск Ул.Подлесная с№1-17.; с2№2-16; Куйбышева№30-58; №25-51.Полевая №2-30; №1-31 ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №4; ТП-19; ВЛ0.4 №4-Замена провода в пролёте оп №№5-9
| 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 12:00 | г. Юрюзань, ул. Ул.: III Интернационала, №№86-139; Просвирова, №№86-106, 107-113; 8 Марта, №№1-25. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Родники; ТП-31; ВЛ 0,4 № 1 - перетяжка провода в пр. оп. №№ 1-2.
| 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 14:00 | с.с. Шарлаш,Аратское. НПС-2 Катавский р-н; -Замена СР-18
| 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 17:00 | г.Юрюзаньул Цветочная,пер Рябиновый ПС Юрюзань; ВЛ 6 Центр-2; ТП-129; ВЛ 0,4 №1-Установка опоры №32.
| 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 17:00 | с Верх-Катавка посёлок ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-82-Тек.ремонт оборудования ТП
| 2018-03-27 14:00 | 2018-03-27 16:00 | с.Аратское. НПС-2 Кропачёво; ВЛ 10 Катавский р-н; уч-к от СР-18 до ТП-169-Капитальный ремонт оборудования ТП-169 и ремонт РТП-169
| 2018-03-27 15:00 | 2018-03-27 17:00 | г. Юрюзань, ул. Стадионная, Свердлова, Тимерязева, кол сады. ПС Юрюзань, ВЛ 6 Центр-2; уч-ок от ТП-19 до ТП-16 - для откл. отпайки с оп. № 16-17 на ТП-37П, по заявлению потребителя.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | КП-2, ВЛ 6 № 5, участок от СР-51 до ТП-81, вывести в ремонт для проведения тек. ремонта оборудования ТП-81. с. Бедярыш.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 12:00 | ПС Первогорская, ВЛ 6 Ашинский район, ТП-162-текущий ремонт оборудования ТП. п. Кропачево, ул. Нефтянников
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Ленинградская №№ 78-110( четные номера); Восточная №№ 59-113( нечет. номера), 117,121,123, 102-182 (четн. номера), Караваева, 76. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-17 - текущий ремонт Т-1.