## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 4444 2С гр8 выводится в ремонт,для работ по тех.присоединению.Отключаются ж/д ул. Бахчисарайская 1-31,Шлюзовая 2-14,23-341, 2я Осташковская 1-16, Волховская 34-42,57-63.
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 4218 1С гр1 выводится в ремонт,для подключения потребителей по т/ф ЧЭС. Отключается пос. Ямальский ж/д 1-46.
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 18:00 | ТП 4610 2С 0,4кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж\д Комсомольский пр 86, 88; Молдавская 17А.
Ленинский район электрических сетей | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 18:00 | ВЛ 0,4 кВ выводится в ремонт. Под отключение попадают: ул. Суворова, ул. Кутузова, ул. Ангарская
| 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 18:00 | ТП 5763 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают адреса; ул. Тухачевского 19 ул. Пограничная 32
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 17:00 | ТП 5737 выводится в ремонт. Под отключение попадают: Агалакова 41, 39, 37, 35 Ю. Бульвар 5
Советский район электрических сетей | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 19:00 | 27.06.2018 с 8:00 до 19:00 выводятся в ремонт для реконструкции ТП 1208 РУ 0,4кВ Отключаются ж/д .ул.К.Либкнехта,1, Елькина 63Б,63А, Кирова 130
| 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 17:00 | 27.06.2018 с 8:00 до 17:00 ВЛ 0,4 кВ ТП 1300 2С гр.4 работа по телефонограммам ЧЭС. Отключаются (БЫТ) .ул. Короленко, Героическая, Ильича, Мебельная, Донбаская
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 18:00 | 28.06.2018 с 8:00 до 18:00 выводятся в ремонт для реконструкции ТП 1117 1С 0,4 кВ, Т-1 Отключаются ж/д .ул. Смирных 19,21, Татьяничева 10, 12,12В, Витебская 15, Лесопарковая, 9, 9А
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3324 1С гр.1 - замена матриц. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Индустриальная - ул.Южноуральская - ул.Взяовая - ул.Транзитная.
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | ТП 3625 1С 0,4кВ гр.3 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора, по улицам: пер. 1 Линейный, пер. 2 Линейный, пер. 3 Линейный, пер. 4 Линейный.
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | ТП 3576 1С 0,4кВ гр.2 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора по ул. Линейная д. 2 - 49.
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | ТП 3342 1С 0,4кВ гр.1 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора, ограниченные улицами: Велосипедная - Лётная - пер. Плотничный - пер. 1 Плотничный - пер. 3 Плотничный - Водосточная.
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | ТП 3342 1С 0,4кВ гр.2 выводится в ремонт для работы по т/ф Энергосбыта. Отключаются жилые дома частного сектора, ограниченные улицами: Велосипедная - Кирпичная - Лётная - пер. Горный.
| 2018-06-28 | 2018-06-29 23:00 | РП 15 2С 10кВ - тек.ремонт. Без отключения потребителей.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3508 1С 0,4кВ гр.2 выводится в ремонт для замены провода на СИП. Отключаются дома частного сектора, ограниченные улицами: Мамина - Комарова - Танкистов - Бажова.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | ТП 3323 Т2, 2С 0,4кВ выводятся в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Отключаются здания по адресам: пр. Ленина д.9, ул. 40 лет Октября д. 29,29а.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 18:00 | Отключение: пр.Победы 295, 295А
| 2018-06-28 01:00 | 2018-06-28 05:00 | Отключение:Каслинская 93, 93Б, 97, 97А, 97Б, 97В; Работниц 58
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 18:00 | Партизанская 14-26, Косарева 93,95, Авиационная 24-32, Парашютная 3-27, Электродная 1-17, 19-54
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 17:00 | ул. Парашютная 29-41, 30-40; ул. Речная 59-63; 64-72; ул. Авиационная 33-41.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 12:00 | Замена опоры,И ЛР 10кВ Обесточено 1230Чел,СЗО-8
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 14:00 | Верховой осмотр ВЛ Обесточено:Чел -239 СЗО-нет
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 13:00 | Тек.рем В10кв Обесточено:Чел3,СЗО-нет
| 2018-06-27 12:00 | 2018-06-27 17:00 | Замена ЛР 10кВ Обесточено:Чел 554 СЗО-7
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 16:00 | Тек. Рем В10кВ Обесточено:Чул-483 СЗО-3(скважина.Гос. власть,связь)
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 18:00 | Выводится участок ВЛ 10кВ за А-10 Обесточено:Села-3Чел:969,СЗО-17
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Замена провода на СИП Обесточено:Чел-632 СЗО-3
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Устаовка ж/б опор с ЛР10кВ ОбесточеноЧел-328,СЗО-3
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 17:00 | Проф.Контроль РЗА Обесточено:Чел-533 СЗО-9
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 17:00 | выводится участок ВЛ10кВ ЗМКМ за А-12. Обесточено:ЧЕл-519,СЗО-7
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 12:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Черниговский, зерноток.СЗО нет.
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 16:00 | Проф контр РЗА Обесточено:Чел-2883 СЗО-26
| 2018-06-29 12:00 | 2018-06-29 16:00 | Монтаж ЛР-6кВ ТП 73 Обесточено: п.Буранный (частично). СЗО-4 шт.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 17:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Первомайский, ул.Центральная 25 домов, АТС. СЗО нет.
| 2018-06-30 09:00 | 2018-06-30 17:00 | Для демонтажа и монтажа ошиновки 110кв Т2
| 2018-06-30 10:00 | 2018-06-30 17:00 | Для демонтажа и монтажа ошиновки 110кВ Т2
Брединский район электрических сетей | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 12:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Полив.Обесточено:ООО"Георесурс".Обесточенного населения и СЗО нет
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | Техническое обслуживание ТП-142. Обесточено: объект ООО Боровое (АЗС) п. Боровое.
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 13:00 | Техническое обслуживание и замена ТТ- 0,4кВ в ТП-67. Обесточено п. Павловский ул.Молодежная,14-1,14-10,14-11,14-12,14-13,14-14,14-15,14-16,14-2,14-4,14-5,14-6,14-7,14-9,4-1,4-10,4-11,4-13,4-14,4-15,4-16,4-2,4-3,4-4,4-5,4-7,4-9,5,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,16-1,16-10,16-12,16-13,16-14,16-16,16-2,16-3,16-4,16-6,16-7,16-8,16-9,16А-2,18-1,18-11,18-12,18-14,18-16,18-4,18-5,18-6,18-7,18-9,18А-2,10А-2,10А-3,12А-2,12А-3,12А-4,16А-1,20,22-1,22-2,24,26,28,30,32,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-16,8-2,8-3,8-4,8-5,8-8,8-9; ул.Строительная,2-1,2-2,4-1,4-2. СЗО-4шт.(ПС ФСБ, АТС, РТПЦ, школа).
| 2018-06-27 11:00 | 2018-06-27 17:00 | Замена опоры №6 и изоляторов выборочно на ВЛ-10кВ Производство. Обесточены объекты ООО "Брединское". СЗО-2 шт.(скважины).
| 2018-06-27 11:00 | 2018-06-27 16:00 | Перетяжка провода в пролётах опор №1-11;2-20 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-12.Обесточено: п.Чека,ул.Заречная,13,15,21,25,27,27-2; ул.Целинная,5-2.СЗО нет
| 2018-06-27 11:30 | 2018-06-27 17:00 | Проф.контроль РЗА Т-1.Обесточено:п.Боровое,п.Новогеоргиевский,п.Светлые Озера.СЗО-15шт.
| 2018-06-27 12:00 | 2018-06-27 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Поселок. Обесточено:п.Новогеоргиевский. СЗО-3шт.(школа,д/сад,связь).
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 13:00 | Техническое обслуживание ТП-129.Обесточено:Андреевский,ул.Александрова,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51; ул.Гагарина,10,12,6,8; ул.Набережная,10,7,8; ул.Пионерская,10,11,12,5,6,8,9; ул.Целинная,25-2,ул.Александрова,19,21,23,25,27,29,31; ул.Гагарина,11,5,9; ул.Комсомольская,10,11,12,14,16,17,18,19,7,8,9; ул.Набережная,2,3,4,5,6; ул.Советская,10,12,14,8.СЗО нет.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 16:00 | Испытание изоляции ТТ-110кВ РП.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-06-28 11:00 | 2018-06-28 17:00 | Замена фундаментных блоков ТП-15.Обесточено:п.Рымникский:ул.Братьев Смирновых,16,20,22,23,29,30,31,33,35,37,39,41,ул.Братьев Смирновых,1,11,13,15,17,19,2,21,4,5,6,7,8,9; ул.Нагорный,3,4,5,ул.Кооперативная,32,33,34,35,36,37,39-1; ул.Советская,33,35,38,39-1,40,ул.Левонабережная,14-1,14-3,15-1,15-2,ул.Заречная,1,10,11,12,13,14,15,17,18,19,1а-1,1а-2,2,20,21,22,3,4,5,7,8,9; ул.Левонабережная,1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,ул.Лесная,1,2-1,2-2,3,5-1,5-2,7; ул.Пионерская,3-2,4-1.СЗО-2шт.(скважина,д/дагерь,).
| 2018-06-28 11:00 | 2018-06-28 17:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №1-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10.Обесточено:п.Амур,ул.Молодежная,21,22,24,26,28-1,28-2.СЗО нет.
| 2018-06-28 15:00 | 2018-06-28 17:00 | Подключение ввода 0,23кВ от опоры №36 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68.Обесточено:п.Павловский,ул.Красноармейская,1-1,12,1-2,13,19,20,24,25,3,35,5,7,8; ул.Молодежная,17-1,17-2; ул.Первомайский,1,10,11,12,13,14,15,16,17,3,4,46,5,7,9; ул.Степной,1,2,4,5,6,7; ул.Целинная,24-1,24-2,26,30,31,33,34-1,34-2,36,37,39,40,41; ул.Школьная,105,11,13,14,15,16,20,21,23,24,25,26,36,7,8,9.СЗО-2шт(больница,амбулатория).
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 11:00 | Замена вв 0,23кВ с оп.:7 на ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-429 на СИП. Обесточено:в п.Калининский ул.Береговая,1,2,3-2,5-1,5-2,6; ул.Целинная,1,3,5-1,5-2,7-1,7-2. СЗО-нет.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 17:00 | Замена опор№57,158 на ВЛ 10кВ Лебяжье от ПС Княженка. Обесточено:п.Лебяжье. СЗО-1(скважина).
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 11:00 | Отключение вв 0,4кВ с оп.№3 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-352. Обесточено:п. Атамановка ул.Молодежная,10-1,10-2,12-1,12-2,14-2,16-1,16-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2. СЗО-нет.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 13:00 | Подключение вв 0,23кВ с оп.№38 на ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-62. Обесточено:п.Наследницкий ул.Больничная,7-1,7-2,9; ул.Гагарина,21,23,25,27,28,29,31,32,33,34,36-1,36-2,36-3; ул.Кооперативная,11,13,5,7,9; ул.Ленина,29,30,31,32,34,38; ул.Севостьянова,34,36,38. СЗО-нет.
| 2018-06-29 11:00 | 2018-06-29 13:00 | Отключение вв 0,23кВ с оп.№10 на ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-352. Обесточено:в п.Атамановка ул.Учительская,10-1,10-2,12-1,12-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2; ул.Юбилейная,1-1,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2. СЗО-нет.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | Подключение вв 0,23кВ с оп.№25 на ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП-176. Обесточено:в п. Наследницкий ул.Больничная,11,13,15; ул.Кооперативная,15-1,15-2,17; ул.Совхозная,23,25,26,27,28,29,30,31,32,36,38; ул.Чапаева,21,23,24,25,27,28,29,32,34,36. СЗО-нет.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | Отключение вв 0,4кВ с оп.№10,11 на ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-338.Обесточено: в п.Атамановка ул.Колхозный,2; ул.Речная,21,23,4,6,8. СЗО-нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 17:00 | с. Караоба ул. Береговая
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 17:00 | с. Алексеевка
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 17:00 | н.п.Красный Октябрь ул.Степная
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 17:00 | н.п.Белоглинка ул.Школьная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 13:00 | ТП-578; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ЖБ проиставок. Обесточены потребители в п.Тайсара по ул.Нагорная д1-9 - по порядку; ул.Молодёжная д.22-32 - четн.стор, д.35, 36. СЗО-нет.
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 18:00 | ТП-107; ВЛ 0,4 кВ ф.2. Установка ЖБ приставок. Обесточены потребители в с.Кирса по ул.Ленина д.35-85 - не четн.стор. СЗО-нет.
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | Работа на ПС ТР 2С10
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 20:00 | Работа на ПС ТР В10
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 17:00 | Замена оп. №11. Будут откл. с. Селезян пер. Северный.
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 16:00 | Установка ж/б приставок к оп. №68-90. Будут откл. полностью д. Назарово, д. Устьянцево, с. Белоусово, д. Копытово.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 12:00 | ТП-70 ВЛ 0,4 № 12 установка ПУ г.Златоуст • ул. 8-я Демидовская, 18. • ул. 7-я Демидовская, 7-77, 4-96. • ул. Димитрова, 1-41 вся.
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 16:00 | ТП-217 ВЛ 0,4 № 2 Техприсоединение г.Златоуст • ул. Железнодорожная, 43-75. • ул. Слесарная, 54, 85 • ул. Назарова, 119-145, 90-120. • ул. Локомотивная, 1-17. • ул. Кузнечная, 5-15.
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:30 | Замена ж/б опор по всей ВЛ выборочно. Обесточено: 564 чел. часть пос. Снежный. СЗО-2шт.(школа;насосная)
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Вывести в ремонт СВ-35кВ для профвосстановления устройств РЗА. Без отключения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 17:00 | Установка нулевой шины ; АВ-0,4кВ;ОПН-0,4кВ. Обесточено:55 чел. в пос. Еленинка. СЗО1шт.(котельная)
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 17:00 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ татищево-к для ремонта ЛР-10кВ К-32 и ЛР-10кВ ТП-409. Обесточено в п. Ольховка население 174 чел., СЗО - 1 (насосная)
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 16:00 | Вывести в ремонт 2С-35кВ, Т-2, ВЛ-35кВ Толсты - Великопетровка для среднего ремонта ЛР-35кВ Толсты и ШР-35кВ Толсты. Обесточено в п. Великопетровка, п. Ольховка, п. Татищево, п. Горное население 1879 чел., СЗО - 8 (4 насосных, школа, д/сад, больница, котельная)
| 2018-06-27 10:30 | 2018-06-27 13:00 | Монтаж ТТ и ПУ. Обесточено:153 чел. в пос. Кр.Яр. СЗО-3шт.( ФАП; скважина;школа)
| 2018-06-27 11:00 | 2018-06-27 17:00 | Установка ж/б приставок к опорам по всей ВЛ выборочно. Обесточено:78 чел. в пос. Сенное. СЗО-2шт. (д/сад; ФАП)
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | Тех.обслуживания ТП-22. Обесточено:183 чел. в пос. Ольховка. СЗО-нет
| 2018-06-28 12:00 | 2018-06-28 16:00 | Тех. обслуживания ТП. Обесточено:210 чел. в пос. Ольховка. СЗО-нет.
| 2018-06-29 11:00 | 2018-06-29 13:00 | Опробывание токовых защит на В-35кВ Т-1. Обесточено в пос. Неплюевка, Коноплянка-1386 чел.СЗО- 6шт. (2-насосных, 2-ФАП, д/сад, котельная)
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 15:00 | Профконтроль дуговой защиты. Обесточено в пос. неплюевка. коноплянка-1386 чел. СЗО-6шт. (2-ФАП, 2-насосных. котельная, д/сад)
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: 86чел., СЗО-нет. п. Новоершовка ул.Парковая, Центральная, пер. Мирный.
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 19:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-163, капитальный ремонт ТП. Обесточено: 621чел., СЗО-1шт. (школа). п. Зингейский.
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 16:00 | Замена деревянных опор на ж/б №138-140. Обесточено: 617чел., СЗО-5шт. (школа. детсад. скважина 3шт). п. Карабулак, Мартыновка, Октябрский.
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 17:00 | Установка ж/б приставок. Обесточено: 13чел., СЗО-нет. п. Каменный. ул. Центральная.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 18:00 | Выправка опор выборочно. без отключения потребителя.
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 17:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-274. Обесточено: 322чел., СЗО-нет. п. Каменный, Чапаевка, часть Полоцкого.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 16:00 | Текущий ремонт В-110кВ Т-2, РК-110кВ Т-2. Без отключения потребителя.
Кусинский район электрических сетей | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 16:30 | Участок от СР-48 до ТП-116 п.Салган
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | г.Куса ул.Гагарина, Чернышевского, Бубнова
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | г.Куса ул.Бубнова, Свердлова
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 19:00 | Население п. Октябрьский ул.Советская, Набережная, Школьная.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Население п.Магнитка ул.Чернышевского ,Герцена, Кр.Горка, Южная
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | Тек.ремонт ЛР-35кВ. Фершампенуаз.Без ограничения.
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 17:00 | Замена кабеля от АВ до оп.№ 1. Обесточено: п. Радужный, Ул.Калмыкова, 10 домов. СЗО нет.
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 17:00 | Выправка опор. п.Радужный ул.Жемчужная 10 домов, 3 магазина, СЭО нет.
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 13:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Приморский, котельная.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Приморский, котельная.
| 2018-06-30 10:00 | 2018-06-30 16:00 | ТО ТП 521. п.Приморский ул.Первомайская 15 домов.
Миасский район электрических сетей | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 13:00 | В 6 Атлян откл. для текущего ремонта В 6 Атлян. В п. Горный обесточиваются ул.Центральная, Береговая, АЗС-29, б/о "Берёзовая роща", УКЗ-13, ферма, база сотовой связи МТС.
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 12:00 | ТП-4 отключается для текущего ремонта оборудования ТП. В п.Смородинка обесточиваются ул.Детская, Школьная, Советская,амбулатория.
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 17:00 | ТП-31 отключается для капитального ремонта оборудования ТП. В п.Смородинка обесточиваются ул.Земледельцев, Строителе, АЗС, Насосная.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | Замена опор №20,1/11,3/8.Обесточено:п.Париж ул.Советская д.75-130
| 2018-06-27 09:30 | 2018-06-27 17:00 | Установка ЛР-10кВ ТП-104 на опоре №4/13.
| 2018-06-27 11:00 | 2018-06-27 17:00 | Тех.обслуживания ТП.Обесточено :п.Калинино ул.Советская д.25-58,ул.Молодежная д.19-35. :
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 14:00 | Демонтаж ПКУ-10кВ и установка прибора учета на оп.№131А.Обесточено:п.Крупское,п.Лесные поляны.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Кап.ремонт В.Обесточено: с.Париж (часть)
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | Отбор проб масла из ТТ-35кВ Т-1.
| 2018-06-28 12:00 | 2018-06-28 17:00 | Кап.ремонт В.Без ограничения.
| 2018-06-28 12:00 | 2018-06-28 15:00 | Отбор проб масла из ТТ-35кВ Т-2.
| 2018-06-28 14:00 | 2018-06-28 18:00 | Демонтаж ПКУ-10кВ и установка прибора учета на оп. 2/23А.Обесточено:п.Гумбейский, п.Переселенческий.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | Установка прибора учета э/энергии на оп.№12.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 19:00 | Текущий ремонт 1С 10, ШР 10 Т1, ШР ТН 1С 10, ШР 10 № 1,2,5,7,8. Текущий ремонт ячейки В 10 Т1, ТН 1С 10, ТСН 1, В 10 № 2,5,7,8. ТК № 125 СП, 52 СП, 97 СП. Обесточение: н.п. Ташкиново, Межевая
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 18:00 | Откл. ТП №2865 для выполнения плановых работ. ППР №05-06-18. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Коминтерна (№№ домов10,24,18)
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 18:00 | Ревизия Р397, Р692. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Луговая, н.п. д. Арасланово, ст. Арасланово
Октябрьский район электрических сетей | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 17:00 | Кап ремонт ВЛ
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-27 07:00 | 2018-06-27 17:00 | с.Кочкарь ул.Советская , Гогаля
| 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 17:00 | с.Борисовка Ул.Школьная,Мостовой,Совхозный,Береговой,Первомайский,8е Марта,Заречная
| 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 17:00 | с.Борисовка ул.Школьная , Мостовой , Совхозный , Береговой , Первомайский
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 17:00 | с.Черноречье, Стрелецк
| 2018-06-28 12:00 | 2018-06-28 19:00 | с.Целинное ул.Строителей,Садовая,Восточный,Центральный,Целинная,Заречная,Набережный,Строителей,Октябрьская
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 17:00 | с.Демарино ул. Центральная. Лесная, Боровая, Ленина
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 17:00 | с.Целинное ул. Майская, Озерная, Садовая. 8-го Марта, Лесная, Нагорная, Заречная.
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 17:00 | Замена шпильки 0,4 на тр-ре с.Бобровка ул.Южная 6-15,9-13,17-27; Энергетиков 17-25,8-14; Строителей 18,20,22,15,17; Костюкова 8,10,11,13; Кооперативная 17,19; Советская 11,12,13; Озёрная 1,2,10; Садовая 3,4.
| 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 12:00 | Покраска м/конструкций ТП п.Осиповка Скважина
| 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 10:00 | Подкл. потребителя по тех. присоединению с.Песчаное ул.Учаровская 2,22-30; Восточная 25-37,40,44,50,54-64.
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 16:00 | Строительство отпайки ВЛ 10кВ п.Гончарка
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 12:00 | Кап. ремонт ТП п. Карсы ул.Восточная 1,2,40-54,54А,55-77,67А Коммуны 2 ,Кооперативный7А,9А ,Восточная40-54,54А,55-77,67А
| 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 16:00 | Установка РЛК,замена изоляторов выборочно п.Сары
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 17:00 | Покраска м/конструкций ТП п.Уразаевский ул.Старая 1-7,2-24,9-23; Лесная 1-11; Кособродская 2,12-31; Крайняя 2-8,10-22; Степная 2-24.
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 15:00 | Замена спусков 10кВ на ТП 2657. с.Карабаново, часть с.Карсы.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 16:00 | Строительство отпайки 10кВ п.Гончарка
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 16:00 | Строительство отпайки 10кВ
Увельский район электрических сетей | 2018-06-27 11:00 | 2018-06-27 14:00 | с. Копанцево
Уфалейский район электрических сетей | 2018-06-27 10:00 | 2018-06-27 17:00 | Замена опор. Отключенные потребители: Некрасова 2(м.э.), 4(м.э.) Победы 45(м.э.) Маяковского 16(м.э.), 18(м.э.), 20А Школа №2 начальная (Победы 43) Дом ребенка
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 17:00 | ул. Первомайская д№48,50,57,59,63,65,67,69,71,73 ул. Первомайская 101-1/2,103-1/2,102-1/2,38,42,44. Котельная, дом культуры ул. Первомайская д№ 43,45,49,51 ул. Комсомольская д№ 45,43,41,39,37,35,33,31,29 ул. Комсомольская д№27 школа ул. Новая д№ 2-1/2,1-1/2,3/1,3/2,5/1,5/2,2 п.Новоукраинка ул. Октябрьская д№ 23,25,27,29,31,33,35,37,39 п.Новоукраинка ул. Октябрьская д№ 16,18-1/2,20,22,24-1/2,26,28,30-1/2,32,34,36-1/2,38-1/2. ул. Комсомольская д№ 52,50,48,46,44,42,40,38,34 ул. Комсомольская д№ 53,51,49,47 ул. Первомайчкая д№ 72,70,68,66,64,62,60,58,56 п.Новоукраинка ул. Первомайчкая д№ 89,87,83,81,79,77 ул. Октябрьская д№ 1,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. ул. Первомайская д№ 7 ул. Первомайская д№ 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,16,17,18,19,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,37,39 п.Новоукраинка ул. Комсомольская д№ 1А,1-1/2,1Б-1/2,1,2Б,2,2А3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24А/1,24А/2,26А,26,28,30,32. детский сад, гараж,ФАП Замена изолятора опора №330
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 12:00 | с. Светлое животноводство КР ТП
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 17:00 | с. Светлое ВЛ 0.4 Контора вырубка деревьев в охр. зоне ВЛ
| 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 11:00 | п.Зеленая Долина, п.Климовка СЗО насосная-2, обр.учр.-2 население 138 чел. Р=0,3 Замена шлейфов от ЛР к ТП 5462
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 17:00 | с. Светлое Котельная КР ТП
| 2018-06-27 14:00 | 2018-06-27 17:00 | ул. Лесная д. №4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,27. ул. Зелённая д. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,17. Замена дверей РУ
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | п. Луговой ул. Кооперативная д№ 12,9,7,5,3. ул. Центральная д№ 3/1,3/2,4/1,4/2,5,6/1,6/2,10,12,6,11,15,17,19,23 Вырубка деревьев в охр. зоне ВЛ
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | с. Тарутино Школа, Котельная, ул. Школьная д.№ 17,18,20 Вырубка деревьев в охр. зоне ВЛ
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 16:00 | с.Светлое СЗО насосная-1, обр.учр.-2, мед.учр.-1 население 500 чел. Р=0.34 Выпровка опор выборочно
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 17:00 | ул. Советская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,19,21,23. пер. Восточный 1,2. ул. Набережная 2. ул. Советская 17. пер. Торговый 1,2. пер. Больничный 1. ул. Набережная 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17. пер. Торговый 3,4. пер. Больничный 3,4. ул. Ленина 1,2а,2б,3,5,7,9,11,13,15. ул. Советская 20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35. пер. Центральный 1,2,3,5. пер. 1 Мая 1,2. ул. Набережная 16,18,19,20,21,22,23,24,25. ул. Ленина 8,10,12,14,16,18,23,25,27. пер. 1 Мая 4,6. ул. Комарова ул. Ленина 2,4,6,17,19,21. пер. 1 Мая 3. ул. Комарова 1,3. ул. Комарова 2,4,6. ул. Школьная 1,3. Ул. Ленина д.№34,36,38,40,42,44,46/1,46/2,48/1,48/2,50/1,50/2,52/1,52/2,43,45,47,49,51,53,55,57/1,57/2,59/1,59/2,66,63. пер. Лесной д.№1/1,1/2.Ул.Советская д.№81,83. пер. Овражный д.№1 Ул. Набережная д.№65,63,61,59,57,55,53,53А. Ул. Советская д.№50,52,54,56,56А,58,60/1,60/2,62/1,62/2,64/1,64/2. Ул. Набережная д.№67,69,71,73,75,77,79.пер. Лесной д. №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ул. Ленина д.№51, 53, 54, 54а. Ул. Юбилейная д.№3, 5, 7/1, 7/2, 9. ул. Комарова д.№33, 35, 37, 38, 39, 40, ИП Беликов, 41, 42, 43, 44,45, 46, 47, 48, 49, 50, ИП Быков, ул.Школьная д.№26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 41/1, 41/2, 43, 45, 47. пер. Пионерский д.№ 36, 35, 33, 34, 32, 30, 31, 29, 28, 22, 14, 5, 3. Ул. Комарова д.№18,22,24,26,28,30,32,25,27,29. Пер. Кольцевой д.№3. Ул. Ленина д.№28,32. Пер. Кольцевой д.№4. Ул. Комарова д.№31,34,36. Ул. Школьная д.№31,33,35,20,22,24. Пер. Кольцевой д. №6. Ул. Молодежная д.№2,4,6,8,10,13А,15.Ул.Октябрьская д.№6,8,10,12,14,13,11,9,9А,7,5,Ул. Школьная д,№ 4,6,8,10. Пер. 1 Мая д.№ 6А. Ул.Школьная д.№2,2А.Ул.Октябрьская д.№2,4,3,1,6.Пер.Больничный д.№2,8,9,11. Ул. Южная д.№ 1,2,4,6,8,10,16. Ул. Октябрьская д.№ 20,22/1,22/2,24,26,21,23/1,23/2,25,27. Ул. Молодёжная д. №17,19,21,23,25,27,29,18,16,14,12,12А,10А. Вырубка деревьев в охр. зоне ВЛ
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-27 09:30 | 2018-06-27 17:00 | с.Меседа ,п.Кордонный ТП-1 в/ч 41013; ВЛ 10 Меседа; ТП-87; ВЛ0,4 №2-Подключение6 отпайки от оп №3
| 2018-06-27 09:30 | 2018-06-27 17:00 | с. Лемеза, ул. Ленина КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-75; ВЛ 0,4 № 2 - перехода ВЛ на вновь установленную опору № 1.
| 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 17:00 | г. Юрюзань, ул.: Гагарина, 15, 13; Зайцева, 6, 8, 4, Коммуны №№ 1-21, №№ 2-26; Советская №№ 92, 94. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 15; ТП-40 замена кабельной вставки от ТР 6 Т-1 до Т-1.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | г.Юрюзаньул Звёздная,Радужная,Ясная ПС Юрюзань; ВЛ 6Центр-1; ТП-89; ВЛИ0,4 №2-перенос домового ввода ул Звёздная 45
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | с.Точильное ул.Заречная ПС Казаяк-тяга; ВЛ10 №2; ТП-190; ВЛ 0,4№3-замена опор
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | ПС Юрюзань ; ВЛ 6 Центр-2; уч-к от ТП-19 до ТП-16 -ремонт кабельной вставки на оп№16-1 г.Юрюзань ул.Ул. Дружбы, №№42-62;. Тимирязева, №№1-13, 2-24;Ул. Тимирязева, №№15-39, 26-46;Ул. Стадионная, №№31-41, 28-40. Дружбы, №№34-40;;Ул.: Стадионная, №№1-29, 2-26; Свердлова, №№23-57, 34-56
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; уч-к от СР-42 до СР-84пролёт оп №№255-275-расчистка трассы от ДКР. с.Верх-Катавка.
| 2018-06-28 09:10 | 2018-06-28 17:00 | г.Юрюзань улСахарова, №№1-11; Энергетиков, №№1-24; Просвирова, №№115-125, 108-136; 8 Марта, №№12-35. школа. ПС Юрюзань; ВЛ6 Жилпосёлок; ТП-29; ВЛ0,4№1 ; пролёт оп №№28-32 Замена провода на СИП.
| 2018-06-28 12:00 | 2018-06-28 15:00 | пром зона М-5 НПС-2 Кропачёво; ВЛ10 Серпиевка; уч-к от СР-24 до ТП-39 по заявке нефтяной компании"Лукойл"
| 2018-07-02 11:00 | 2018-07-02 15:00 | с.Минка,разъезд Минка,Кочкори. ПС Минка -тяга; ВЛ 10 Минка -замеры контура заземления.