## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 4076 1 с. гр., гр.2 выводится в ремонт Для замены ж/б. опор. Обесточиваются ж/д. ул. Ташкентская 1-77 ; ул. Бродокамская 10-30
Ленинский район электрических сетей | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 18:00 | ТП 5615 1С 0,4 кВ выводится в ремонт для подсоединения КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса; ул. Гагарина 26А, ул. Агалакова 22,26, ул. Коммунаров 25,34.
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТП 5756 2С 0,4 кВ выводится в ремонт Под отключение попадают адреса: Гагарина 1, 1а, 1б, 3, 3б, 5б, Кпоейское шоссе 49
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5660 1С гр.4 выводится в ремонт для замены провода на СиП. Под отключение попадают адреса: ул. Могилевского 25-59, 2-26 ул. Белостоцкого 1-5 ул. Кошевого 19-41, 22-44 ул. Латвийская 21-37, 50-64 ул. Балхашская 17-25, 18-28 ул. Карельская 17-35, 18-38 ул. Барановическая 47-67, 42-62 ул. Стахановцев 57-75, 64-84
Советский район электрических сетей | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 18:00 | ТП 1405 2с 6 кВ ,Т2 2с 0,4 кВ вывести в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж/д ул.Овчинникова 3,5,7,9,9а,11,11а,11Б.13,13а,15,15а,17,17а,Ширшова 7.
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ 0 кВ ТП 1285 гр6 вывести в ремонт для замены провода. Отключается частный сектор по ул: Донбасская,Белорецкая,Новосельская,Керченская,Вольская,Гайдара,пер.1,2 Белорецкий.Каширская.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-03-28 08:30 | 2018-03-28 18:00 | ТП 3529 1С 0,4 кВ и Т1 выводятся в ремонт для текущего ремонта оборудования. Отключаются ж.д. по 1му вводу - ул.: Героев Танкограда 57, 61, 61а.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3589 гр.8 выводится в ремонт для безопасности работ на гр.6. Без э/э останется потребитель: Частный сектор ул.: Артиллерийская 29-53(нечет), Потёмкина 60.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 18:00 | КЛ 0,4 кВ РП 93 1С, гр.3 выводится в ремонт для выправки фазировки. без отключения ж.д.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП 3589 1С, гр.4 выводится в ремонтдля для работ по Т.Ф. энергосбыта. отключается частный сектор ул.: Черняховского 1-28, Ватутина 1-28, Ульяны Громовой 11-17(нечет), Потёмкина 52-58(чет), 5го Декабря 43-52.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП 3589 1С, гр.4 выводится в ремонтдля для работ по Т.Ф. энергосбыта. отключается частный сектор ул.: Зелёная 1-32, Кудрявцева 29-59(нечет), Потёмкина 64-76(чет), 5го Декабря 53-66,
Центральный район электрических сетей | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 18:00 | ТП2103 Росийская 17В,19,19А,19Б,21,21А,21В
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 18:00 | Отключение э/э г. Челябинск Калининский район пос. Колхозный ул.Северо-Крымская95-166; 1-ый Северо-Крымский пер-к 1-16; 2-ой Северо-Крымский пер-к 1-11; Партизанская 50-72; ул. Ленина 1-32; ул. Садовая 4-11, Ижевская 42-59, Актюбинская1-40, Кутаиская 3-18; Батайский пер-к 1-21.
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск пос. Шершни(Центральный район) ул.Ленина, Центральная, Парковая, Северная, Западная, Заводская, Рабоче-Колхозная, Ключевая, Трактовая, Совхозная, Советская.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-269. п.Магнитный ул.Молодежная д.1-7 (двухэтажки)
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 16:00 | Опробование привода В-35кВ Т-1. Обесточено: п.Первомайка, Наваринка, Малиновка. СЗО-16 шт.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 11:00 | Текущий ремонт ТН 1С-6кВ. Без отключения потребителей.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-269. п. Магнитный д.1-7(двухэтажки)
| 2018-03-29 11:00 | 2018-03-29 12:00 | Текущий ремонт ТН 2С-6кВ. Без отключения потребителей.
| 2018-03-29 12:00 | 2018-03-29 16:00 | По заявке потребителя. Обесточено: п.Озерный. СЗО-4 шт.
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | Текущий ремонт В-6кВ. Обестчен в п.Буранный зерноток, пельменный цех, коптильный цех. СЗО нет.
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | Замена опор. Обесточен п.Черноотрог, Светлогорск(частично) СЗО 4 шт.
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 17:00 | капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-269. п.Магнитный ул.Молодежная д.1-7(двухэтажки)
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 17:00 | Замена опор. Обесточен п.Черноотрог, Светлогорск(частично) СЗО 4 шт.
| 2018-04-02 10:00 | 2018-04-06 16:00 | профвостоновления цепей РЗА. В-110кВ ПС 90.
Брединский район электрических сетей | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 16:00 | Техническое обслуживание и опробование приводов ОД-110кВ и КЗ-110кВ Т-1.Обесточенных потребителей нет.
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | Техническое обслуживание ТП-361. Обесточена производственная база Брединского РЭС. В п. Бреды: ул.Маяковского 35,56,60; Целинная 10; Южная 32; Степная 2-я 1-9 (нечетн.),10,12,15. Население-44 чел. СЗО-нет.
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 13:00 | Техническое обслуживание ТП-89.Обесточено: п.Боровое,пер.Боровой,2,4; ул.С.Высоцких,1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,5-3,6-1,6-2; ул.Солнечная,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,5-1,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,6-1,6-2,7; ул.Лесная,10,11,12,14,15-1,15-2,16,17-1,17-2,18,19-1,20,24,26,28;,22 ул.Мира,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-2,6-3,7,9-1,9-2,9-5,9-6,9-8; ул.Юбилейная,11,13,18-1,18-2,20-1,20-2,22-1,22-2,7,9.СЗО-1(больница)
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | Ремонт повторных заземлений нулевого провода на опорах 13,15,17,19; замена провода в пр.опор 9-14, 17-19 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41. Обесточено в п. Комсомольский: ул.Больничная 18-21; Набережная 5,7; Северная 7,9; Целинная 20-23; Степная 2-26 (четн.). Население-79 чел., СЗО-1 шт. (скважина).
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 13:00 | Техническое обслуживание ТП-89. Обесточено в п. Боровое: ул.Солнечная 1-7; Лесная 10-28; Мира 1-9; С.Высоцких 1-6; Юбилейная 7-13 (нечетн.),18,20,22; пер. Боровой 2,4. Население-264 чел., СЗО-1 шт. (уч. больница).
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 12:00 | Тех.освидетельствованье ТП-239. Обесточена в п. Восход ул.Школьная. Население-90 чел. СЗО-1 шт.(скважина).
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | Техническое обслуживание ТП-85. Обесточено в п. Боровое: ул.Черемушки 2-5; Юбилейная 3-6, 8-16 (четн.), Лесная 1-9 (нечетн.). Население-281 чел.,СЗО-1 шт. (школа.
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 15:00 | Тех.освидетельствованье ТП-238. Обесточено в п. Маяк: ул. Целинная 4-35. Население-110 чел.,СЗО-1шт.( д.дом)
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 15:00 | Техническое обслуживание ТП-232. Обесточена производственная база КХ Арбузина в п.Бреды. Населения, СЗО-нет.
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | Техническое обслуживание тП-85.Обесточено: п.Боровое, ул.Ленина,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2; ул.Лесная,1-1,1-2,3,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Черемушки,1-1,1-10,1-11,1-13,1-14,1-15,1-16,1-2,1-3,1-4,1-5,1-7,1-9,3-1,3-10,3-11,3-12,3-13,3-14,3-15,3-16,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,4-1,4-10,4-11,4-12,4-13,4-14,4-15,4-16,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,4-9,5-1,5-10,5-11,5-12,5-13,5-14,5-15,5-16,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9;,2-1,2-10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9 ул.Юбилейная,10-1,10-2,1-1,1-2,12-1,12-2,14-1,14-2,16-1,16-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,5-3,5-4,6-1,6-2,8-1,8-2.СЗО-1(школа)
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 11:00 | Демонтаж ввода-0,23кВ с опоры 27,от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-68.Обесточено:п.Павловский,ул.Красноармейская,1-1,12,1-2,13,19,20,24,25,3,35,5,7,8; ул.Молодежная,17-1,17-2; пер.Первомайский,1,10,11,12,13,14,15,16,17,3,4,46,5,7,9; пер.Степной,1,2,4,5,6,7; ул.Целинная,24-1,24-2,26,30,31,33,34-1,34-2,36,37,39,40,41; ул.Школьная,105,11,13,14,15,16,20,21,23,24,25,26,36,7,8,9.СЗО-1(больница)
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 13:00 | Техническое обслуживание ТП-403.Обесточено: п.Сосновка,ул.Степная,10,2,4,6,8-1 ул.Болотная,11,14,16,17,19,21,22,23-2,24,28,30
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | Техническое обслуживание ТП-124.Обесточено: п.Сосновка, ул.Школьная,10,11-1,12,13,15,16,18,22-1,22-2,24-1,24-2,25-1,25-2,27-1,27-2,28,31-1,31-2,32-1,32-2,33-1,33-2,34-1,34-2,36-1,36-2,37,38-1,38-2,39,41,42 .СЗО-1(скважина)
| 2018-04-02 09:00 | 2018-04-02 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ МТМ.Обесточено: часть п.Амурский.
| 2018-04-02 09:00 | 2018-04-02 17:00 | Техническое обслуживание ОД-110кВ Т-1,КЗ-110кВ Т-1,ЛР-110кВ Полоцкая.Обесточенных потребителей нет.
| 2018-04-03 09:00 | 2018-04-04 17:00 | Техническое обслуживание В-110кВ Карталы-Р, ШР-110кВ Карталы-Р, ЛР-110кВ Карталы-Р, ОР-110кВ Карталы-Р, ВВ испытаний ТТ-110кВ Карталы-Р. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-04-04 09:00 | 2018-04-04 16:00 | Техническое обслуживание ОР-110кВ ШОВ,ТТ-110кВ ШОВ, ВВ испытания ТТ-110кВ ШОВ.Обесточенных потребителей нет.
| 2018-04-04 09:00 | 2018-04-04 17:00 | Техническое обслуживание ШР-110кВ Т-1,ШР-110кВ ШОВ,ШР-110кВ ТН-1С. Обесточенно: п.Боровое,п.Новогеоргиевский,п.Светлые Озёра.
Варненский район электрических сетей | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | с.Арчаглы-Аят ул.Челябинская
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | с.Казановка ул.Садовая
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | с.Ракитное ул.Целинная, Центральная
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | п.Городище и часть п.Красный Октябрь
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 13:00 | Т.О.ТП-586.Обесточено: п.Горбуновский ул.Молодежная,ул.Школьная
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | Т.О.ТП-220.Обесточено:с.Кирса ул.Воровского
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | Ремонт ЛР-10кВ ТП-173.Обесточено:п.Сабановский. СЗО-нет.
| 2018-03-28 11:00 | 2018-03-28 16:00 | Монтаж ПУ ТП-270 ф.1. Обесточено:с.Кирса ул.Ленина,ул.Партизанская
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | Т.О.ТП-93.Обесточено:ул.Центральная,ул.Молодежная,Д/Сад,Д/К.
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | Т.О.ТП-290 Обесточено:п.Горбуновский ул.Молодежная,ул.Центральная,ул.Зеленая
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 13:00 | Перетяжка провода ТП-108.Обесточено: с.Кирса ул.Партизанская
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 12:00 | Перетяжка провода.Обесточено:п.Бабарык ул.Школьная 1-3, СЗО-1 (Скважина ТП-420)
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 17:00 | Расчистка ВЛ-10 кВ от ДКР
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | Подключение вновь построенной ВЛ-0,4 кВ.Обесточено:п.Ивановский: ул.Молодежная(от ТП-134)
| 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 16:00 | Перетяжка провода. Обесточено:п.Озерки ул.Солнечная д.1-11, Колхозная д.4-22 (Ф-2 от ТП-174)
Еткульский район электрических сетей | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 17:00 | Участок ВЛ-10кВ от ТП-571 до Р-778 для безопасности работ по замене на ВЛ-0,4кВ №10 от ТП-571 голого провода на СИП-2. Обесточены: часть с. Еткуль по ул. Первомайская, ул. Кирова, ул. Октябрьская.
| 2018-03-29 12:00 | 2018-03-29 16:00 | замена ВН-16 в ТП-354. ТК №61-РС-143
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-03-28 09:30 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ 0,4 №2 от ТП-223,строит-во новой ВЛИ 0,4кВ г.Златоуст • ул. Тютёва, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 21, 28, 32, 34, 36, 38, 41, 52.
| 2018-03-28 09:30 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ 0,4 №1 от ТП-146,подрезка ДКР г.Златоуст • ул. В. Рязанова, 33-53,50-70. • ул. Работница, 69.
| 2018-03-28 12:00 | 2018-03-28 17:00 | ТП-121,текущий ремонт г.Златоуст • ул. Ленина, 175-227, 164-182, 190а, 192. • ул. В. Геппа, 181- 197, 124-174. • ул. Малышева, 2-18 вся. • ул. Громатушная, 65-77, 104-120, 136, 140, 154. • ул. Плотинная, 49-67.
| 2018-03-28 12:00 | 2018-03-28 17:00 | ТП-126,текущий ремонт г.Златоуст • ул. Плотинная, 11-47, 2-12. • ул. Громатушная, 88-102. • ул. В. Геппа, 147-179, 98-122. • ул. Ленина, 135-173, 134-162. • ул. 1-я Одинарная, 43-75, 58-152. • ул. 2-я Одинарная, 39-95, 56-114. • ул. 3-я Одинарная, 49-71, 72-102.
Карталинский район электрических сетей | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 12:00 | Замена ТТ в РУ-0,4 кВ. Обесточено: пос. Горное- чел. ул. Набережная д№ 6,7,8,9,10,11,15, ул. Чехова д. 13, ул. Пушкина д. с16-24.ул. Лесная д. четн 2-16, 20-34. СЗО-нет.
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 18:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Кизил Чилик к. для выправки опор №85-7, 85-8, 85-9. Обесточено: 304 чел. в п. Кизилчилик. СЗО-0
| 2018-03-28 11:00 | 2018-03-28 16:00 | Выводится в ремонт В-10 кВ Снежный для ТР. Обесточено: 405 чел. в п. Снежный . СЗО-5 шт(2-котельные,1-насосная, 1-школа, 1-больница)
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | ТП-180 ТО ТП. Обесточено: 1 чел. в п. Вишневый АЗС ИП Репьев Ф.Е. СЗО-нет.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 16:00 | Выводится в ремонт Т-1 для кап. ремонта В-35 кВ Т-2. Обесточено: 1890 чел.в п. Великопетровка, Татищево, Горное, Ольховка. СЗО-9 шт(4-насосные, 2-школы, 1- д/сад, 1- котельная, 1-больница )
| 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 15:00 | Выводится в ремонт ТН1с10кВ и отключение В-10 кВ Т-1 для проверки цепей напряжения. Обесточено: 812 чел. в п. Сухореченский, Рассветный. СЗО-6 шт(3-насосные, 1-школа, 1-д.сад, 1-котельная)
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 13:00 | Текущий ремонт В-10 кВ Кошары. Обесточено: часть пос. Южностепной- 322 чел. СЗО-нет.
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | Текущий ремонт ТСН-1. Обесточено: пос. Южностепной, Вишневый, Еполька- 1866 чел. СЗО-8 шт. (1-д/сад, 2-насосная,2-котельная, 2-школа,1-больница).
Кизильский район электрических сетей | 2018-03-28 11:00 | 2018-03-28 15:00 | Капитальный ремонт ОД, КЗ 110 кВ.Без отключения потребителей.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 16:00 | Капитальный ремонт ШР-110кВ ТН-1С Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 17:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-121. Обесточено:п.Чапаевка,Каменный. 322чел,СЗО-нет.
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 17:00 | Верховой осмотр ВЛ в пролете опор №134-172. Обесточено:п.Мусино, 104чел,СЗО-нет.
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 15:00 | Опробывание работы привода В-110кВ Путь Октября.
Кусинский район электрических сетей | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | г. Куса, ул. Победы, Красноармейская
| 2018-03-28 11:00 | 2018-03-28 16:30 | Участок от СР-30 до СР-90, п. Чёрная речка, п. Мраморный
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | с. Петропавловка ул: Октябрьская, Первомайская, Совхозная
| 2018-03-29 10:30 | 2018-03-29 16:30 | Участок от СР-30 до СР-90, п. Чёрная речка, п. Мраморный
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | г.Куса ул: Вокзальная 7, 7А, Бубнова 13, 15, 17, 19
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | Замена ввода в здание. Обесточено: п.Ржавка .ул.Пионерская, Дружбы-10 домов, администрация, магазин. СЗО нет.
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | Замена ввода в здание.Обесточено: п. Ржавка ул.Шевченко,Заречная,Степная 37 домов. СЗО нет.
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | Замена ввода в дом. Обесточено: п.Приморский по ул. Строителей 24 дома. СЗО нет.
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | Замена ввода в дом. Обесточено: п.Приморский по ул.Первомайская,Садовая 33 дома. СЗО нет.
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | Тех.обслуживание ТП. Обесточено: п.Желтинский, ул.Набережная, Сиреневая 29 домов. СЗО нет.
Миасский район электрических сетей | 2018-03-28 12:00 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ 0,4 №6 . ТП-30 от ВЛ 6 Смородинка откл. для замены опор №19-22, отключаются ул.Советская, д/сад №31, МКД.
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 13:00 | В10 Очистные выводится в ремонт для высоковольтных испытаний.
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | ТП-4 отключается для текущего ремонта оборудования. В с. Смородинка обесточиваются ул. Детская, Школьная, Советская, врачебная амбулатория.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №2 Без напр: с. Париж ул. Комсомольская 21-63
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | Установка ж/б приставок выборочно на ВЛ-0,4кВ ф.№1. Обесточено:п.Березовая Роща ул.Производственная 13-18,пер.Береговой д.№1-5.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | Плановые работы. ТП-96 Регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ ф.4 Обесточено: с.Париж. ул. Пионерская д.№ 45-81, ул.Советская д.№60-76, ул.Фордштад д.№59-88. Население: 59 чел. СЗО – нет
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | Сезонное опробование привода В-110кВ Т-1.
| 2018-03-28 12:00 | 2018-03-28 18:00 | Замена вязок,колпачков в пролете опор №4/1-4/4,3/1-3/6. Обесточено: с.Фершампенуаз(часть).
| 2018-03-28 16:00 | 2018-03-28 18:00 | Установка прибора учета на опоре №11. Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Труда д.№77-97,70-80.
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | Кап.ремонт В-10кВ. Обесточено:с.Фершампенуаз(часть),п.Слюда,п.Рассвет.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 14:00 | Установка РВО-10кВ на опоре №2. Обесточено:п.Арси (часть).
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | Выводится в ремонт СВ-10кВ без ограничения.
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | Выводится в ремонт В-10кВ Т-2 без ограничения.
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | Выводится в ремонт В-10кВ Т-1 без ограничения.
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 13:00 | ТО-ТП. Обесточено:п.Заречный ул.Октябрьская д.№1-28,ул.Набережная д.№2-26.
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 17:00 | Верховая ревизия опор ВЛ-0,4кВ. Обесточено:п.А-Невский ул.Комсомольская д.№1-30.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | По ВЛ 10 №16 откл. отп. Котово для расчистки трассы от ДКР в пр. оп. №31-34, 40-42, 55-56, 62-63, 99-100, 109-111. Обесточение: н.п. Котово, Постниково.
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 17:00 | Распределение нагрузок на оп. №5, 6, 9, 10. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Первомайская д.1-31, Гагарина д. 10.
| 2018-03-29 11:00 | 2018-03-29 16:00 | Выравнивание нагрузок по фазам. Обесточение н.п. Юсупово
Октябрьский район электрических сетей | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | Замена спусков от РЛНД до ТП на СИП ТП 4518,4522,4568,4594,4595,4598,4599
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | Замена спусков от ЛР 10 К ТП 4518, 4522, 4568, 4594, 4595, 4598, 4599 на СИП
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО В 10 Лысково
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО В10 Октябрьская
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО В 10 Большеникольская
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО В 10 Замериново
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО В10 Чудиновская
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 12:00 | Подключение потребителя по тех присоединению п Бобровка Ул.Краснопартизанская 1-43,2-42
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО ТП
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 17:00 | ТО ТП.
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 12:00 | ТО ТП.
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 17:00 | ТО В 10 Октябрьская
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 17:00 | ТО В 10 Банниково
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 17:00 | ТО В 10 Чапаево.
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 17:00 | ТО В 10 Кочердык.
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | ТО ТП.
Пластовский район электрических сетей | 2018-03-28 07:00 | 2018-03-28 13:00 | с. Черноречье ул Советская ,Мира
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | с.Н.Кумляк ул.Нагорная,Речная,Клуб
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | с.Н.Кумляк ул.Речная,Нагорная
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | с.В.Санарка ул.В.Санарка,церковь
| 2018-03-28 12:00 | 2018-03-28 17:00 | с. Черноречье ул.Набережная ,70 лет Октября
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 17:00 | с.Кособродка школа.контора.ул.Советская,Набережная,пер.Речной
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 17:00 | с.Кособродка ул.Красногвардейская,Советская,пер.Западный
| 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 17:00 | с.Кукушка ул.Набережная,Заречная
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | с.Кособродка ул.Мира,Красногвардейская,Советская
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | с.Чукса скважина, ул.Центральная
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | с.Кукушка ул.Холмистая,Набережная. Водокачка
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 17:00 | с.К.санарка школа.ул.Школьная
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 17:00 | с.К.Санарка ул.Школьная,Центральная,Лесная,Набережная
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 17:00 | с.К.Санарка ул.Дачная,Речная
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 17:00 | с. Подгорное ул. Мира, Северная, Набережная, пер. Школьный
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 17:00 | с.Подгорное ул.Подгорная, Мира, Набережная
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 17:00 | с.Подгорное пер.Школьный, Майский
Саткинский район электрических сетей | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 13:00 | Ревизия оборудования.
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | Ревизия оборудования
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | Ревизия оборудования.
Троицкий район электрических сетей | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО и ревизия грозозащиты ТП п.Песчаное ул.Советская 1-15, Мира 1-5
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 11:27 | Ревизия грозозащиты ТП п.Песчаное ул.Спортивная 1(1/2), 3(1/2), Восточная 1(1/2), Олимпийская 4-8, Труда 2-12, 3-11, Восточная 3-7, Учаровская 1,2,3,4,5,6
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | Кап. ремонт ТП п.Лагерный - МТМ, пилорама, зерноток
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО и ревизия грозозащиты ТП п.Березняки ул.Новая 1,3,5,7,10
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО и ревизия грозозащиты ТП п.Березняки ул.Южная 6-14, 1-13
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО и ревизия грозозащиты ТП п.Березняки - МТМ.заправка, гараж
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 17:00 | Замена шлейфов от ЛР 10 до ТП п. Клястицкое ОО "Рубин", ООО "Радуга"
| 2018-03-28 08:10 | 2018-03-28 17:00 | ТО и ревизия грозозащиты ТП п.Березняки ул.Центральная 2-20, Зеленая 1,18
| 2018-03-28 08:40 | 2018-03-28 17:00 | Замена провода на СИП п.Шантарино ул.Лесная 1-17(нечётные)
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 16:00 | ТО и ревизия грозозащиты ТП п. Осиповка - Скважина
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п Нижняя Санарка ул. Гагарина 51-63 (нечет.)ул. Больничная 35, 37, 41, 54
| 2018-03-28 09:19 | 2018-03-28 16:19 | ТО и ревизия грозозащиты ТП п. Уразаевский ул. Старая 2-24(четн.), ул. Лесная 1-11(нечет.), ул. Кособродская 2. 12-31, ул. Старая 1-7(нечет.), ул. Крайняя 2-8(четн.), ул. Степная 2-24(четн.), ул. Старая 9-23(нечет.). ул. Крайняя 10-22(четн.)
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 15:00 | с.Хуторка ул. 8 Марта, Мира, Лесная, Молодежная, Набережная, Новая
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 15:00 | с.Хуторка ул. 8 Марта, Мира, Лесная, Молодежная, Новая,
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 15:00 | с. Хуторка ул. Мира, 8 Марта, Лесная, Молодежная, Набережная, Новая,Овчинникова,
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 15:00 | Подключение потребителя по тех присоединению п.Бобровка 1 мая 11-19(неч)
| 2018-03-28 15:00 | 2018-03-28 17:00 | с.Хуторка ул. 1Мая, 8 Марта, Восточная, Мира, Овчинникова, Победы
| 2018-03-28 15:00 | 2018-03-28 17:00 | Подключение потребителя по тех присоединению. п.Бобровка
Увельский район электрических сетей | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 11:00 | с.Б.Шумаково ул. Озерная
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 13:00 | п. Увельский ул. Привокзальная 4
| 2018-03-28 11:00 | 2018-03-28 14:00 | с.Б.Шумаково Магазин, Клуб
| 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 15:00 | п.Увельский ул. Пушкина, 30 лет ВЛКСМ, Газ. Правда
| 2018-03-28 15:00 | 2018-03-28 17:00 | п.Увельский ул. Чапаева, Пушкина, 60 лет Октября
Чебаркульский район электрических сетей | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ 0,4 № 2 Замена опор № 13, 14, 16 и монтаж дополнительного провода. с.Сарафаново ул.Пушкина, ул. Крылова, ул.Свободы
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | В 10 Тоус профконтроль РЗА. п. Тимирязево часть поселка населения- 379 , точек- 205
| 2018-03-28 12:00 | 2018-03-28 17:00 | ТП-524 - текущий ремонт. с.Сарафаново, пер.Школьный, ул.Мичурина, пер.Лесной, ул.Лесная
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 17:00 | Участок ВЛ за СР-269 в ремонт для текущего ремонта РТП-121 и ТП-121. д. Маскайка, д. Камбулат
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 17:00 | Замена опоры № 52, монтаж дополнительного провода. д. Звягино ул. Красная, Российская
Чесменский район электрических сетей | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 15:00 | с. Светлое Обесточены ул.Набережная д.№2,3,6,8,больница, детский сад. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 15:00 | с. Светлое Обесточены ул.Солнечная д.№1,1а,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27. ул.Уральская д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,ИП Арапова,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 15:00 | с. Светлое обесточены ИП Чекулаев, скважена. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 2018-03-28 15:00 | 2018-03-28 17:00 | с. Светлое Обесточены МТМ, бокс,гараж,склад. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | п. Березинский, МТМ, стройцех
| 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 17:00 | п. Березинский, МТМ
| 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 17:00 | КФХ Гураев
| 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 17:00 | п. Березинский ул. 50 лет Октября д№7,8,9,10,11,12. Хоз.постройки -Гаражи ул. 50 лет Октября д№1,2,3,4,5,6, ул. Степная д№11,13,15. Котельная
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 17:00 | КП-2, ВЛ 6 № 5, участок от СР-51 до ТП-81, вывести в ремонт для проведения тек. ремонта оборудования ТП-81. с. Бедярыш.
| 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 12:00 | ПС Первогорская, ВЛ 6 Ашинский район, ТП-162-текущий ремонт оборудования ТП. п. Кропачево, ул. Нефтянников
| 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Ленинградская №№ 78-110( четные номера); Восточная №№ 59-113( нечет. номера), 117,121,123, 102-182 (четн. номера), Караваева, 76. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-17 - текущий ремонт Т-1.
| 2018-03-29 09:30 | 2018-03-29 16:00 | с. Верх-Катавка, ул. Советская ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-84; ВЛ 0,4 № 1 - демонтаж старой оп. № 42 и монтаж проводов на новую оп. № 42.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул. Песочная ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-100 - текущий ремонт оборудования ТП.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 15:00 | г. Юрюзань, Ул.: Партизанская; Островского; III Интернационала, №№86-139; Просвирова, №№86-106, 107-113; 8 Марта, №№1-25; Кирова, №№1-24; Солнечная, №№1-14. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Родники - для БПР на ВЛ 0,4 № 1 от ТП-31по замене проводов на СИП в пр. оп. №№ 1-2.
| 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 15:00 | г. Юрюзань, ул.: , ул.: III Интернационала, №№86-139; Просвирова, №86-106, 107-113; 8 Марта, №№1-25. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Родники; ТП-31; ВЛ 0,4 № 1 - замена проводов на СИП в пр. оп. №№ 1-2.