## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | ТП 4443 ВЛ 0,4 кВ ТП 4443 щ 1 гр.2 | ВЛ 0,4кВ ТП 4443 1С гр2 выводится в ремонт,для монтажа провода СИП.Отключаются ж/д ул.Куйбышева 56-78,1я и 2я Херсонская 1-15,Шлюзовая 1-19,Гродненская 1-19,3я Осташковская 1-8.
| 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 18:00 | 10:00 | РП 65 Система шин 1 0,4 кВ | РП 65 1С 0,4кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж\д Комсомольский пр 69, 69А,71, 73; Солнечная 40, 42.
Ленинский район электрических сетей | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | ТП 5660 ВЛ-0,4кВ ТП 5660 1С, гр.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП5660 1С гр.4 работа по т/ф ЧЭС г.Челябинск, ул. Могилевского 25-59, 2-26 ул. Белостоцкого 1-5 ул. Кошевого 19-41, 22-44 ул. Латвийская 21-37, 50-64 ул. Балхашская 17-25, 18-28 ул. Карельская 17-35, 18-38 ул. Барановическая 47-67, 42-62 ул. Стахановцев 57-75, 64-84
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | ТП 5630 ВЛ-0,4кВ ТП 5630 1С, гр.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП5630 1С гр.3 выводится в реонт работа по т/ф ЧЭС Под отключение попадают г. Челябинск ул. Бобруйская 45-49а, 62-66. ул.О.Кошевого 46-64,43-59 ул.Эстонская 64-74,69-81
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | КТПН 5607 ВЛ-0,4кВ ТП 5607 1С, гр.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП5607 1С гр.1,2,3 выводятся в ремонт для отключения по т/ф ЧЭС Под отключение попадают г.Челябинск, плановый поселок ул. Литовская, 36а, 36-68 ул. Плодоягодная, 23а, 25-57 ул. Плодоягодная, 20-44 ул. Гомельская, 1-8 ул. Дзержинского, 28-38
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 18:00 | 10:00 | ТП 5707 Секция шин 2 | ТП 5707 2С 0,4 кВ выводится в ремонт, для подсоединения новой КЛ 0,4 кВ 1С гр.3 Под отключение попадают адреса; ул. Барбюса 132,134
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 18:00 | 10:00 | ТП 5637 Секция шин 2 | ТП 5637 2С 0,4 кВ выводится в ремонт, для текущего ремонта оборудования. Под отключение попадают адреса; ул. Амурская 7,14,22; ул. Суворова 11-21; ул. Кутузова 13-25; ул. Пулковская 1-8; ул. Латвийская 4-16; ул. Гагарина 35А
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 16:00 | 7:00 | ТП 5193 ВЛ-6кВ ТП 5193 - ТП 5183 | На ВЛ-6кВ ТП 5193 - ТП 5183 переподключение ТП 5304. Под отключение попадает: пос.Смолино ул. Чапаева, ул. Попова, ул. Западная, пер. Озёрный, ул. Береговая, пер. Новый, ул. Садовая, ул. Восход, пер. Дачный, ул. Гагарина, ул. Вечерняя, ул. Матросова, ул. Фестивальная, ул. Согра, пер. Согра, ул. Каштановая, ул. Заманиха, ул. Заманиха вторая, ул. Бульвар второй пос. Исаково ул. Трактовая,ул. Железнодорожная ул. Калинина, ул.Морозова, ул. Грязева, ул. Новая, ул. 1 Мая, пер Школьный
Советский район электрических сетей | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | ТП 1420 ВЛ-0,4кВ ТП 1420 щ1 гр4 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1420 1С гр4 отключения по телефонограммам ЧЭС отключаются улицы: Белорецкая, Кизильская, Мебельная, Дарвина, Новосельская, Донбасская, О.Дундича.
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | ТП 1154 ВЛ-0,4кВ ТП 1154 щ1 гр8 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1154 1С гр8 Отключения по телефонограммам ЧЭС. Отключаются улицы: Дарвина, Центральная, Мебельная, Знаменская,
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | ТП 1292 ВЛ-0,4кВ ТП 1292 1С гр.4 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1292 1С гр.4 Отключение по телефонограммам ЧЭС отключаются улицы: Знаменская, Светлая, Кубанская, О,Дундича, Центральная, Донбасская.
| 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 18:00 | 10:00 | ТП 1093 Силовой трансформатор №1 | ТП 1093 1С 0,4 кВ Т-1 Капитальный ремонт оборудования. Отключаются улицы: Шаумяна, Ломоносова, Троицкая, Ленинградская, Кировоградская, Волгоградская, Омская, Книжная, Колсанова, Бульдозерная, Тарасова, пер.Межквартальный.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 18:00 | 9:00 | ТП 3578 Система шин 1 10кВ | ТП 3578 1С 10кВ, Т1, 1С 0,4кВ - кап.ремонт. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.1я Эльтонская - ул.Зальцмана - ул.2я Эльтонская - ул.Линейная.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 13:00 | 3:00 | ТП 3594 КЛ 0,4 кВ ТП 3594 2с гр.2 - ул. Эльтонская 2-я д.24А | ТП 3594 2С 0,4кВ гр.2 - работы в щитовой ул.2я Эльтонская 24А. Адреса отключения: ул.2я Эльтонская 24А.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 13:00 | 3:00 | ТП 3594 КЛ 0,4 кВ ТП 3594 1с гр.2 - ул. Эльтонская 2-я д.24А | ТП 3594 1С 0,4кВ гр.2 - работы в щитовой ул.2я Эльтонская 24А. Адреса отключения: ж/д ул.2я Эльтонская 24А.
| 2018-05-29 10:30 | 2018-05-29 15:00 | 4:30 | ТП 3329 КЛ 0,4 кВ ТП 3329 2С, гр.4 | ТП 3329 2С 0,4кВ гр.4 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Салютная 10.
| 2018-05-29 10:30 | 2018-05-29 15:00 | 4:30 | ТП 3329 КЛ 0,4 кВ ТП 3329 2С, гр.3 | ТП 3329 2С 0,4кВ гр.3 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Салютная 10.
| 2018-05-29 10:30 | 2018-05-29 15:00 | 4:30 | ТП 3329 КЛ 0,4 кВ ТП 3329 1С, гр.4 | ТП 3329 1С 0,4кВ гр.4 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Салютная 10.
| 2018-05-29 10:30 | 2018-05-29 15:00 | 4:30 | ТП 3329 КЛ 0,4 кВ ТП 3329 1С, гр.3 | ТП 3329 1С 0,4кВ гр.3 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Салютная 10.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 18:00 | 9:00 | ТП 3341 Система шин 1 10 кВ | ТП 3341 1С 10кВ, Т1, 1С 0,4кВ - текущий ремонт. Адреса отключения: ул.Бажова - ул.Культуры - ул.Лермонтова - ул.Г. Танкограда.
Центральный район электрических сетей | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 18:00 | 10:00 | ТП 2156 Секция шин 1 0,4 кВ | ж/д ул. Российская 150
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 18:00 | 10:00 | ТП 2211 Секция шин 2 0,4 кВ | ж/д Кирова 17А,19,19А,21,21А
Челяинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | ТП-349 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-349 АРЭС | Установка ж/б приставок. Обесточено: п.Янгельский ул.Черепанова 17 домов. СЗО нет.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | ТП-347 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Обесточено: п.Южное,ул. Октябрьская 20 домов 109-человек.ТО ТП.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Котельная 1к. (ПС Агаповская) | Установка ЛР-10кВ ТП-6. Обесточено: п.Наровчатка (часть) 631 чел. СЗО-2шт(школа,д/с)
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Агаповская 2С-110кВ | Текущий ремонт ШР-110кВ ТН 2С. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Агаповская 2С-110кВ | Текущий ремонт ШР-110кВ перемычки. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-29 13:00 | 2018-05-29 14:00 | 1:00 | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ Алексеевка (ПС Магнитная) | Техническое обслуживание ТП-133, и ЛР-10кВ ТП-133. Обесточено: п.Алексеевка, п.Магнитный (частично), п.Южный, 335 чел. населения, СЗО-5шт. (скважина-2шт., ФАП, школа, котельная).
| 2018-05-29 15:01 | 2018-05-29 17:00 | 1:59 | ТП-170 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Обесточено:п.Наваринка ул.Садовая 5 домов.Установка контактных зажимов на трансформатор.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 12:00 | 3:00 | ТП-208 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Обесточено:п.Требиат ул.красноармейская-3 дома, ул Новая-5 домов, ул.Центральная-6 домов, ул.Школьная-19 домов 105-человек. ТО.ТП.
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Агаповская 2С-110кВ | Текущий ремонт ШОВ-110кВ ШОВ, ШР 2С-110кВ ШОВ. Обесточено: п.Янгелька.
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Агаповская 2С-10кВ | Текущий ремонт ШР-110кВ Янгелька. Обесточно: п.Янгелька.
| 2018-05-30 11:00 | 2018-05-30 17:00 | 6:00 | ПС 35/10/1,65 кВ 42 потр. ВЛ-10кВ 42-61 (ПС 42 ММК) | Замена ЛР-10кВ ТП-451. Обесточено: п.Агаповка (правобережная часть) 1555 чел. СЗО-6шт (школа,д/с,избирательный участок,почта,связь,Д/к)
| 2018-05-30 12:00 | 2018-05-30 15:00 | 3:00 | ТП-380 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Обесточено:п.Ут Заря,ул.Новая-10 домов, ул.Луговая-6 домов 58 человек. ТО ТП.
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 10:00 | 1:00 | ТП-84 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Обесточено:п.Первомайка ул.Центральная 20 домов 47 человек. ТО.ТП.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Котельная 2к. (ПС Агаповская) | Замена ЛР 10кВ ТП-6. п.Наровчатка (часть) 328 чел. СЗО-3шт (котельная, Ростелеком, связь)
| 2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 17:00 | 4:00 | ТП-429 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-429 АРЭС | Обесточено:ж.д.ст.Гумбейка,ул Элеваторная-15 домов 82-человека. ТО.ТП.
| 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Агаповская 2С-110кВ | Текущий ремонт В-110кВ Янгелька.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Магнитная 1С-110кВ | Текущий ремонт ЛР-110 кВ Карьер 1ц. Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-04 10:00 | 2018-07-05 17:00 | 751:00 | ПС 110/10кВ Магнитная ОСШ-110кВ | Текущий ремонт ОР-110 кВ присоединений.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Магнитная 2С-110кВ | Текущий ремонт ОР-110 кВ Перемычки.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Магнитная 2С-110кВ | Текущий ремонт ОР-110 кВ ШОВ.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 13:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Магнитная 1С-110кВ | Тех.обслуживания ТН-110 кВ 1С.Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Магнитная 2С-110кВ | Тех. обслуживания ТН-110 кВ 2С.Без нарушения электроснабжения потребителя
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 16:00 | 7:00 | ПС 35/10 кВ Дербишево ВЛ-10кВ №2 ПС Дербишево | для замены опоры 138, тек.ремонт л/р ТП640
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | 7:00 | ПС 35/10 кВ Дербишево ВЛ-10кВ №5 ПС Дербишево | по ф5 ТП 2563 для замены гл.рубильника 0,4 кВ
Брединский район электрических сетей | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 11:00 | 2:00 | ТП-84 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-84 БРЭС | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №12 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-84.Обесточено:ул.Комсомольская,10-1,11-1,11-2,12-1,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 14:00 | 5:00 | ТП-70 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-70 БРЭС | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-70 отключение вводов в нежилые квартиры в МКД с опор 11,18,19. Обесточено в п. Рымникский: ул. Боровая 5,7; Пионерская 21,36,40; Центральная 7,9,11,13.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 12:00 | 3:00 | ТП-58 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-58 БРЭС | Отключение ввода 0,4кВ от опоры №8,11 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-58.Обесточено:п.Наследницкий,ул.Целинная,5-2.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 10:00 | 1:00 | ТП-453 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-453 БРЭС | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-453.Обесточено:п.Калиниский,ул.Дорожная,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,21-1,21-2,23-1,23-2,24.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 11:00 | 2:00 | ТП-205 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-205 БРЭС | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №10 на ВЛ-0,4кВ от ТП-205.Обесточено:п.Княженка,ул.Генерала Григорьева,42,43,44; ул.Советский,1. СЗО-2шт.(д/ сад ,ФАП ).
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 11:00 | 2:00 | ТП-352 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-352 БРЭС | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-352.Обесточено:п.Атамановка,ул.Молодежная,10-1,10-2,12-1,12-2,14-2,16-1,16-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | ТП-12 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-12 БРЭС | Замена подкосов к опорам №12,15,20 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-12.Обесточено:п.Чека,ул.Заречная,13,15,21,25,27,27-2; ул.Целинная,5-2.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-30 17:00 | 31:00 | ПС 110/10 кВ Георгиевская 1С-110 кВ | Проф. восстановление вторичных цепей ТН 1С-110кВ.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-29 11:00 | 2018-05-29 17:00 | 6:00 | ТП-99 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-99.Обесточено:п.Княженка, Дорожный пер.1-5, Новый пер.1-16, Труда пер.1-7, КХ Неклюдова А.П.
| 2018-05-29 12:00 | 2018-05-29 14:00 | 2:00 | ТП-54 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-54 БРЭС | Отключение ввода 0,4кВ от опоры №37 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-54.Обесточены обьекты ООО "Станица".Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-29 13:00 | 2018-05-29 17:00 | 4:00 | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная 2С-10 кВ | Тех.обслуживание цепей СН от ТСН №2. Без погашения потребителей.
| 2018-05-29 13:00 | 2018-05-29 15:00 | 2:00 | ТП-199 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-199 БРЭС | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-199.Обесточено:МТМ "ИП Манабаева",мельница "ИП Чечулина"Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-29 14:00 | 2018-05-29 15:00 | 1:00 | ТП-62 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-62 БРЭС | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-62.Обесточено:п.Наследницкий, ул.Больничная,7-1,7-2,9; ул.Гагарина,21,23,25,27,28,29,31,32,33,34,36-1,36-2,36-3; ул.Кооперативная,11,13,5,7,9; ул.Ленина,29,30,31,32,34,38; ул.Севостьянова,34,36,38. СЗО-1шт.(ПУ ФСБ).
| 2018-05-29 14:00 | 2018-05-29 17:00 | 3:00 | ТП-50 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-50 БРЭС | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №5 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-50.Обесточено: "ИП Манабаев". Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-29 15:00 | 2018-05-29 17:00 | 2:00 | ТП-295 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-295 БРЭС | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №1 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП_295.Обесточено:п.Наследницкий, ул.Новый,2-1,2-2,4-1,4-2.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 13:00 | 4:00 | ТП-349 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-349.Обесточено:п.Боровое,ул.Школьная,19,21,23,24А,26,27,30,32,34,36,38,41,43,44,45,47,50,ул.Дорожная,20,21,22,23-3,23-4,24,24А,25-1,25-2,26,27-2,28,30; ул.Речная,16,17,21,23; ул.Школьная,20,22,24,25,26А,28,29,31-1,31-2,33,35,37,39,42,46,48.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | 8:00 | ТП-361 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-361 БРЭС | Установка ж/б приставок к опорам №1 ф.1,опорам №6,7 ф.3 на ВЛ-0,4кВ от ТП-361.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | 8:00 | ПС 110/10 кВ Атамановка Т-1 | Проф.контроль РЗА Т-1. Обесточено: п.Атамановка, п.Степное.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | 8:00 | ТП-349 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-349. Обесточено в п. Могутовка: ул.Школьная 19-50; Дорожная 20-30; Речная 16;17;21,23. СЗО-1 шт. (скважина).
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 13:00 | 4:00 | ТП-244 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-244. Обесточены в п. Ясная Поляна: ул. Степная 1-9; зерноток агрофирмы Комсомольская.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 13:00 | 4:00 | ТП-268 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Замена ТТ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-268. Обесточено в п. Павловский: ул.8 Марта 13,16,18,19,20,21,23,52; пер.Лесной 11,12,13,14,3,6; ул.Советская 11,12,13,14,16,18; ул.Целинная 1,2,3,22,11,12,17,19,20,21,25,7,9; ул.Школьная 17; ул.Набережная 1,10,11-1,11-2,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,3,32,35,4,5,6,8,9; пер.Пролетарский 2,21,3,5,6; ул.Советская,15,17,20; пер.Ягодный 1.
| 2018-05-30 12:00 | 2018-05-30 17:00 | 5:00 | ТП-428 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-428 БРЭС | Перетяжка провода ВЛ0,4 кВ ф.3 от Тп-428 в пр. опор1-8. Обесточено в п. Калининский: ул. Целинная 9-41 (нечетн.).
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | 4:00 | ТП-249 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-249.Обесточено:п.Боровое,ул.Энгельса,12.
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | 4:00 | ТП-270 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Замена ТТ-0,4кВ в ТП-270.Обесточено:п.Павловскийул.Молодежная,1,10-1,10-11,10-16,10-4,10-8,12-1,12-11,12-13,12-14,12-16,12-18,12-3,12-4,12-5,12-6,12-8,12-9; ул.Новая,20,24,26,ул.Новая,10,12,14,16,18,2,22,4,6,8; ул.Строительная,10-1,10-2,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,6,8-1,8-2,9.
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | 4:00 | ТП-375 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Установка сигнализации Редут в ТП-375. Обесточен дет. сад в п. Ясная Поляна.
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 14:00 | 5:00 | ТП-353 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-353.Обесточено:п.Княженка,ул.Металлургов,2,3-1,3-2,4-1,5-1,5-2; ул.Садовая,10-1,10-2,1-1,1-2,12-1,12-2,13,14,16,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-2,9-1,9-2.СЗО-1шт(скважина).
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 13:00 | 4:00 | ТП-41 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Замена ТТ-0,4кВ в Тп-41.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная,5,7; ул.Северная,7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная,10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная,20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3,ул.Больничная,22; ул.Северная,4-1,4-2; ул.Степная,1,11,13,15-1,17-1,17-2,19,21-1,21-2,3-1,3-2,5-2,7,9; ул.Целинная,24. СЗО-1шт(скважина).
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | 8:00 | ПС 110/10 кВ Атамановка Т-1 | Проф.контроль РЗА Т-1. Обесточено: п.Атамановка, п.Степное.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 12:00 | 2:00 | ТП-10 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-10 БРЭС | Перетяжка провода в пролетах опор №2-7 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-10.Обесточено:п.Амур,ул.Зеленая,30,36.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-06-01 17:00 | 31:00 | ПС 110/10 кВ Георгиевская 2С-110 кВ | Проф.восстановление вторичных цепей ТН 2С-110кВ.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-31 12:00 | 2018-05-31 17:00 | 5:00 | ПС 35/10 кВ Калининская 2С-10кВ | Замена проходных изоляторов ВЛ-10кВ Ново-Амурский на КРУН-10кВ. Обесточено:п.Ново-Амурский.
| 2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 17:00 | 4:00 | ТП-240 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Замена ТТ-0,4кВ в ТП-240.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Биденко,1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3,2-4,3,4-1,4-2,4-4,6-1,6-2,6-3,6-4,7,9; ул.Горького,5-1,5-2,5-3,5-4,7-1,7-2,7-3,7-4,9-2; ул.Мира,1-1,1-2,3-1,3-2,5-2,7-1,7-2; ул.Целинная,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-2,5-1,5-2,5-3,5-4.СЗО-3шт.(больница, МКТ д/сада, МКТ больница).
| 2018-05-31 14:00 | 2018-05-31 17:00 | 3:00 | ТП-10 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-10 БРЭС | Перетяжка провода в пролетах опор №2-22 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10.Обесточено:п.Амур,ул.Амурская,30,31-1,31-2,32,33,34,35; ул.Зеленая,34,38; ул.Молодежная,13-1,13-2,14,15,16,18,19,20.
| 2018-05-31 14:00 | 2018-05-31 17:00 | 3:00 | ТП-214 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Замена ТТ-0,4кВ в ТП-214.Обесточено:п.Княженка,ул.Советский,3-1.
Варненский район электрических сетей | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | КТП 10 №71132 от ВЛ 10 Варненская ВЛ 0,4 Село 1 от КТП №71132 | с.Саламат ул.Механизаторов
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7263 от ВЛ 10 Покровка Силовой трансформатор №1 | с.Покровка ул.Солнечная
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7252 от ВЛ 10 Комсомолка Силовой трансформатор №1 | с.Покровка ул.Школьная
| 2018-05-29 13:00 | 2018-05-29 16:00 | 3:00 | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Красный Октябрь 1 ПС Ракитная | с. Кр.Октябрь
| 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7475 по ВЛ 10 Красный Октябрь 1 Силовой трансформатор №1 | с.Кр.Октябрь ул.Школьная
| 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7472 по ВЛ 10 Красный Октябрь 1 Силовой трансформатор №1 | с.Кр.Октябрь ул.Октябрьская
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 16:00 | 6:00 | ПС 110 кВ Петропавловская ВЛ 10 кВ Петропавловский-2 ПС Петропавловская | Средний ремонт В-10кВ Петропавловск-2.Обесточено: п.Петропавловский: ул.Набережная (д.11-39, д.18-54); ул.Комсомольская (д.13-49, д.10-46); ул.Гагарина (д.31-59, д.26-32, д.58,60,61,63,64); ул.Заречная (д.1-15 - по порядку, д.21,22,24,25,26,30); ул.Комбинат д.1; КФХ "Кайгородов"
| 2018-05-29 12:00 | 2018-05-29 17:00 | 5:00 | ТП-578 Верхнеуральский ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-578 ВРЭС | Перетяжка провода ТП-578.Обесточено п.Тайсара ул.Молодежная д.12-20
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | 8:00 | ТП-91 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | Кап. ремонт ТП-91. Обесточены ЛПХ Кудрина и ЛПХ Барзенкова в п.Краснинский. СЗО-нет.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 18:00 | 9:00 | ПС 110 кВ Сабаново Т-1 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 16:00 | 6:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ СХТ ПС Верхнеуральская | ПС 110 кВ Верхнеуральская. ВЛ 10 кВ СХТ. Установка ПКУ на опоре №16. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Мира, ул.Советская, ул.Полевая, ул.Российская, ул.Северная (мик-район Тюрьма), ул.Энергетиков. СЗО-нет (ФКУ Тюрма - перепитается, котельная - не работает).
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 16:00 | 6:00 | ПС 110 кВ Петропавловская ВЛ 10 кВ Петропавловский-1 ПС Петропавловская | ПС 110 кВ Петропавловская. Средний ремонт В 10 кВ Петропавловск 1. Обесточены потребители в п.Петропавловский. СЗО-7шт (2-котельные, 2-сважины, больница, дет.сад, школа).
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 18:00 | 9:00 | ПС 110 кВ Сабаново Т-1 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 12:00 | 2:00 | ПС 35/10 кВ Каратабан ВЛ 10 № 5 "Грознецкий" от ПС 35/10 "Каратабан" | Текущий ремонт В 10 №5 Обесточены будут п.Грознецкий, д.Соколово, часть д.Сарыкуль
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | 3:00 | ПС 110/10 кВ Сары ВЛ 10 № 16 "ЕГППЗ" от ПС 110/10 "Сары" | По просьбе потребителя для безопасности работ по ремонту Р-736. Обесточены будут п.Сары, п.Новобатурино, ул.Дорожная с.Еманжелинка.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 17:00 | 8:00 | ТП-221 ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-221 | Подключение потребителя по тех. присоединению.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 17:00 | 8:00 | ТП-128 1С 0,4 | Ремонт Р 0,4 № 2.
| 2018-05-29 09:30 | 2018-05-29 17:00 | 7:30 | ТП-148 ВЛ 0,4 № 1 от ТП-148 | Для безопасного выполнения работ на ВЛ 6 ПС Город - ТП-216.
| 2018-05-29 09:30 | 2018-05-29 17:00 | 7:30 | ТП-144 ВЛ 0,4 № 4 от ТП-144 | Для безопасного выполнения работ на ВЛ 6 ПС Город - ТП-216.
| 2018-05-29 09:30 | 2018-05-29 17:00 | 7:30 | ПС 35 кВ Город ф.6 №3 (КВЛ 6 ПС Город-ТП-216) | Плановые работы на участке ПС Город - ТП-216: замена опоры, подрезка деревьев.
| 2018-05-29 13:00 | 2018-05-29 16:00 | 3:00 | ТП-245 ВЛ 0,4 № 5 от ТП-245 | Подключение потребителя по тех. присоединению.
Карталинский район электрических сетей | 2018-05-29 09:30 | 2018-05-29 17:00 | 7:30 | ПС 35 кВ ЦРП 2С-35кВ | Средний ремонт ШР-35кВ Карталы-р,ШР-35кВ Т-2, ШР-35кВТН2С,2СР-35кВ.Обесточенных потребителей и СЗО-нет
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | ТП-191 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | Замена проходных, опорных изоляторов на ТП-191. В пос. Новокаолиновый обесточено-21 чел. СЗО- 1шт (боль6ница).
| 2018-05-29 13:00 | 2018-05-29 17:00 | 4:00 | ТП-260 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | Замена ТТ и ПУ.Обесточено:153 чел. в п. Кр.Яр.СЗО-3шт.(скважина,школа, ФАП)
Кусинский район электрических сетей | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 18:00 | 10:00 | ТП-44 ВЛ 0,4 ул.Мира от ТП-44 | г.Куса ул.Мира,Блюхера
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 18:00 | 10:00 | ТП-44 ВЛ 0,4 ул.Блюхера от ТП-44 | г.Куса ул.Мира,Блюхера
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 17:00 | 8:00 | ПС 110 кВ Арша ВЛ 10 "Каскыново" от ПС "Арша" 110/10 | Участок ВЛ 10 Каскыново от СР-6 до СР-29. с. Вознесенка, д. Аршинка
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 12:00 | 3:00 | ТП-98 г.Куса ВЛ-0,4кВ ул.Часовая от ТП-98 | куса ул.Часовая
| 2018-05-29 12:00 | 2018-05-29 17:00 | 5:00 | ТП-45 1С 0.4кВ. | куса ул.Блюхера,Мира
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | 8:00 | ПС 110 кВ Арша ВЛ 10 "Каскыново" от ПС "Арша" 110/10 | д.Аршинка,д.Вознесенка
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 16:00 | 6:00 | ЗТП-10 кВ № 48 Магнитогорский РЭС ВЛ-0,4кВ от ТП 48 ф.3 МагнитогорскийРЭС | Обесточено:п.Приуральский ул.Калмыкова 186-196. Всего 6 домов.Замена опор и замена провода.
| 2018-05-30 12:00 | 2018-05-30 16:00 | 4:00 | ВЛ-35кВ ПС 42 - Аблязово | Обесточено:п.Аблязово,п.Горный,п.Зингейка,п.Светлогорск,п.Воздвиженка,п.Утарка,п.Ташкозган,п.Черноотрог,п.Урпек. 3535 человек. текущий ремонт ШР-35кВ 42-15.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | 7:00 | ВЛ-110кВ Магнитная - Карьер 1ц | Текущий ремонт ЛР-110 кВ Карьер 1ц.Без нарушения электроснабжения потребителя
Миасский район электрических сетей | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 17:00 | 8:00 | ТП-5 ВЛ 0,4 №1 отТП-5 | в д. Смородинка отключается ул. Центральная, Северная. УКЗ №10 для отключения домового ввода по заявке энергосбыта.Опоры 39,51
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 17:00 | 8:00 | ТП-6 ВЛ 0,4 №3 ТП-6 | в д. Смородинка отключается ул Береговая для отключения домового ввода по заявке энергосбыта. оп. 5.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 17:00 | 8:00 | ТП-34 ВЛ 0,4 №4 от ТП-34 | В С. Устиново отключается скважина для отключения домового ввода по заявке энергосбыта.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | ТП-35 Секция Шин | в С. Устиново отключается ТП-35 - ул. Косачева. Для покраски оборудования ТП.
| 2018-05-29 13:00 | 2018-05-29 17:00 | 4:00 | ТП-36 ВЛ 0,4 №4 от ТП-36 | в. С. Устиново отключается ул. Береговая, Чапаева. Детский сад для демонтажа домового ввода по заявке энергосбыта. Опоры 6,11.
| 2018-05-29 13:00 | 2018-05-29 17:00 | 4:00 | ТП-34 ВЛ 0,4 №1 отТП-34 | В с. Устиново отключается ул. Нагорная, Чапаева, Зеленая, Станционная. Пер. Рабочий для отключения домового ввода по заявке энергосбыта. Опора 15
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 13:00 | 4:00 | ТП-105 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 "Зерноток" от ТП-105 | Демонтаж опор.Обесточено:п.Новочерниговкий ул.Молодежная д.2-24
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 13:00 | 4:00 | ТП-321 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.Школа от ТП-321 | Замена провода на СИП в пролетх оп.№4-1/1.Обесточено:п. Заречный. Ул. Космомольская д.№1-19
| 2018-05-29 10:30 | 2018-05-29 13:30 | 3:00 | ТП-45 Нагайбакский РЭС 1С-10кВ (мнимая) | ТО ТП.Обесточено:п. Куропатинский. Ул. Труда д.№13-54
| 2018-05-29 13:00 | 2018-05-29 17:00 | 4:00 | ТП-139 Нагайбакский РЭС 1С-10кВ (мнимая) | Покраска оборудования ТП.Обесточено:п.Нагайбакский. ул.Московская д.№1-46
| 2018-05-29 13:30 | 2018-05-29 17:00 | 3:30 | ТП-266 Нагайбакский РЭС 1С-10кВ (мнимая) | ТО ТП.Обесточено:п. Куропатинский. Ул. Нагорная д.№1-15, ул. Российская д.№1-18, ул. Труда д.№1-22.
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | 7:00 | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ Гумбейский к. (ПС Фершампенуаз) | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№2/6-2/7.Обесточено: п.Гумбейский, п.Переселенческий. СЗО-5шт.(скважина-2шт., дет.сад-2шт., школа), 1276чел.
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | 8:00 | ПС 35/10кВ Кассель ВЛ-10кВ Подгорное (ПС Кассель) | Замена ж/б опор №40,52,68,88 и выправки опор № 214,248.Обесточено:п. Подгорное :
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Арси ВЛ-10кВ Калинино к. (ПС Арси) | Замены Траверсы на опоре №21. Обесточено:п. Калининский
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-08 16:00 | 102:00 | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка 2С-110кВ | Проф восстановления устройств РЗА В-110кВ Арси.Без ограничения.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | КТП-10 кВ №932 "Сказ" Силовой трансформатор №1 | Измерение R изоляции оборудования ТП, заземляющего устройства, ОПН и разрядников. Проверка состояния заземляющего устройства. Покраска корпуса ТП. Обесточение: н.п. Сказ
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | 7:00 | КТП-10 кВ №2808 п.Шемаха ВЛ-10кВ №5 ПС Шемаха | Откл. ТП 2808 для покраски корпуса ТП. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Крестьянская, Луговая. Тел. 55-1-96.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | 7:00 | СБРУН Котово 10 кВ Система шин 1 | Текущий ремонт В 10. Обесточение: н.п. Котово, Постниково
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 18:00 | 8:00 | РП Чулпан 10 кВ ВЛ-10кВ №2 РП Чулпан | Проверка устройств РЗА В 10 №2 Деево Обесточение: н.п. Деево
Октябрьский район электрических сетей | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | ПС 110/10кВ Чудиновская ВЛ 10 Замериново от ПС Чудиновская | Замена ж/б опор №13,37. д Замериново
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | КТП №4309 от ВЛ 10 Каракуль ВЛ 0,4 Почта от ТП №4309 | Замена вводов в дома и демонтаж ст. опор и провода. с. Каракульское ул Юбилейная 1-25
Пластовский район электрических сетей | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6452 от ВЛ 10 Родники Силовой трансформатор №1 | с.Белокаменка
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6451 от ВЛ 10 Родники Силовой трансформатор №1 | п.Дачный
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Борисовская 2С 10кВ | с. Борисовка ,В-Санарка, Радиомайка ,Кам.-Санарка
| 2018-05-29 12:00 | 2018-05-29 17:00 | 5:00 | ПС 110/10кВ Демаринская ВЛ 10кВ Демарино 2 от ПС Демаринская | с. Демарино
| 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6101 от ВЛ 10 Пласт 2 ВЛ 0,4 Заречье от ТП 6101 | с.Кочкарь ул.Заречная
| 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 9:00 | ПС 110/10кВ Борисовская 1С 10кВ | с.Борисовка ул. Мира, Цветочная, мраморный карьер
| 2018-05-30 12:00 | 2018-05-30 17:00 | 5:00 | КТП, 6183 от ВЛ 10 кВ Пласт 2. ВЛ 0,4 Д.Сад от ТП 6183 | с.Кочкарь д.сад.ул.Заречье
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | 7:00 | ПС 35/10кВ Целинная ВЛ 10 Ц.Усадьба от ПС Целинная | с.Целинное
Троицкий район электрических сетей | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 17:00 | 8:00 | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Кумысная 1 от ПС Ново-Троицкая | В ТП 2638 откл.ВН 10 в ст. ВЛ 10 Ново-Троицкая 1 Выправка траверс,замена изоляторов п. Лебедевка
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 16:00 | 6:00 | ПС 110/10кВ Шантаринская ВЛ 10 Сары от ПС Шантаринская | Замена опор п.Сары
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 15:00 | 5:00 | ПС 110/10кВ Шантаринская ВЛ 10 Сары от ПС Шантаринская | Замена опор выборочно. п.Сары
| 2018-05-29 12:00 | 2018-05-29 17:00 | 5:00 | ПС 35/10кВ Родники ВЛ 10 Береговая от ПС Родники | Замена РЛ 10 на ТП 2312 п.Тогузак, Краснооктябрьский
| 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Кумысная 1 от ПС Ново-Троицкая | В ТП 2638 откл. ВН 10 в ст. ВЛ 10 Ново-Троицк 1 Замена опор п. Лебедевка
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Шантаринская ВЛ 10 Сары от ПС Шантаринская | Замена опор п. Сары
Увельский район электрических сетей | 2018-05-29 12:00 | 2018-05-29 17:00 | 5:00 | ПС 35/10кВ Петровская ВЛ 10 Петровка от ПС Петровская | часть п. Петровское
Уфалейский район электрических сетей | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 20:00 | 12:00 | ПС 35/6 кВ Н.Уфалей КВЛ-6кВ №4 ПС Н.Уфалей | Замена опор на участке от ТП-201 до ТП-205. Отключенные потребители: пос. Н-Уфалей
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | ЗТП-6кВ №25 1С-6кВ | тек. рем. 1С-6кВ, СР-0,4кВ и устранение нагрева "О" шпильки на Т-1 Отключенные потребители: Ленина 190, 190а, 190б (м.э.) Прямицина 39, 39а, 41 (м.э.) К. Маркса 133 (м.э.) СШ №10 Полиция (админ) Администрация (админ) Стройуправление (админ)
Чесменский район электрических сетей | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | МТП, СТП 10 №5301 от ВЛ 10 Бускуль ВЛ 10 Бускуль от ПС Чесменская | п. Луговой. Насосная. Ревизия средств грозозащиты
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5380 от ВЛ 10 Бускуль ВЛ 10 Бускуль от ПС Чесменская | п. Луговой. Скважина. Ревизия средств грозозащиты
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5355 от ВЛ 10 Камышное ВЛ 10 Камышное от ПС Новоеткульская | п. Камышный ул. Набережная 36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5218 от ВЛ 10 Тогузак ВЛ 10 Тогузак от ПС Горьковская | Свиноферма (Мурадян) Р-0,03
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 13:00 | 4:00 | КТП 10 №5352 от ВЛ 10 Камышное ВЛ 10 Камышное от ПС Новоеткульская | п. Цвилинга скважина, дойка
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | КТП 10 №5167 от ВЛ 10 МТМ ВЛ 10 МТМ от ПС Черноборская | п. Черноборский. Зерноток
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 11:00 | 2:00 | ТП-68 ОАО ЧОКЭ АЭТС ВЛ 6 Орловка | ТП-68 ОАО ЧОКЭ, ВЛ 6 Орловка- работа потребителя в ТП-68 ОАО ЧОКЭ. с. Орловка.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 17:00 | 8:00 | ПС Первогорская 110/35/6 ВЛ 6 Ашинский район | часть п. Кропачево, с. Ерал, ПС Первогорская; ВЛ 6 Ашинский- для БПР по установке новых опор.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 17:00 | 8:00 | ТП-14 от ВЛ 6 № 4 ВЛ 0,4 № 2 от ТП-14 ВЛ 6 № 4 | г. Катав-Ивановск, Ул.: Революционная, Волновая, Рабочая, пер. Тарасова №№ 2-10; 1-13. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 4; ТП-14; ВЛ 0,4 № 2 - замена опор №№ 24-27.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 12:00 | 3:00 | ТП-1 от ВЛ 6 Ашинский ВЛ 0,4 № 1 от ТП-1 ВЛ 6 Ашинский район | ПС Первогорская, ВЛ 6 Ашинский район, ТП-1, ВЛ 0,4 № 1-работа по заявкам ЧЭС. пгт Кропачево, ул.:Свердлова, Пушкина.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | ТП-1 в/ч 41013 ВЛ 10 Меседа | ТП-1 в/ч 41013, ВЛ 10 Меседа, участок от СВ-3 до ТП-91-капитальный ремонт ТП-90. с.Тюлюк
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | 7:00 | ТП-91 ВЛ 10 Меседа ВЛ 0,4 № 3 от ТП-91 ВЛ 10 Меседа | с. Тюлюк, ул. Советская. ТП-1 в/ч 41013; ВЛ 10 Меседа; ТП-91; ВЛ 0,4 № 3 - замена опор.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 16:00 | 6:00 | ТП-105 от ВЛ 6 № 21 Силовой трансформатор №1 | г. Катав-Ивановск, ИП Голдин; ул. Цементников 6. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 21; ТП-105 - ремонт оборудования ТП-105.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | 8:00 | НПС-2 Кропачево ВЛ 10 Катавский район | ПС НПС-2 Кропачево, ВЛ 10 Катавский район-расчистка трассы ВЛ от опасных деревьев. с.с. Шарлаш, Аратское.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | 8:00 | ТП-2 от ВЛ 6 № 5; ВЛ 6 № 13 ВЛ 0,4 № 11 от ТП-2 ВЛ 6 № 5 | КП-2, ВЛ 6 №13, ТП-2, ВЛ 0,4 №11-перетяжка проводов в пролетах опор №№ 1-7 г. Катав-Ивановск, Ул.: М .Площадь №124-№84,№85-№77; пер.:Солоцкий №1-№7 №2-№6, Салова №4-№10, №3-№9
| 2018-05-30 09:30 | 2018-05-30 17:00 | 7:30 | ПС 35 кВ ЮМЗ ВЛ 6 № 15 | ПС ЮМЗ, ВЛ 6 №15, участок от ТП-14 до ТП-8-замена опоры№ 12 г. Юрюзань, ул.: Ул. Советская, №№83-117; пер. Блюхера, №№2, 3, 5; Зайцева, №3; Карла Маркса, №№125-181, 68-110, 58; Свердлова, №№1-9, 2-16.
| 2018-05-30 11:00 | 2018-05-30 15:00 | 4:00 | ТП-3 от ВЛ 6 Ашинский р-н ВЛ 0,4 № 1 от ТП-3 ВЛ 6 Ашинский район | ПС Первогорская, ВЛ 6 Ашинский район, ТП-3, ВЛ 0,4 №1-работа по заявкам ЧЭС. с. Ерал, ул. Советская, 40 лет Октября.