## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
1Ленинский район электрических сетей | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5183 1С,гр.4 замена опоры, монтаж СИП. Отключаются: ул.Чапаева 16-42; 25 - 45 пер. Дачный 6А, 8Б пер.Новый 1- 5; 2-8
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | ТП 5735 1С 0,4 кВ ремонт оборудования г. Челябинск, ул. Ю.Бульвар 14 ул. Ш. Руставели, 3,4а,5,9а
| 2018-04-02 08:00 | 2018-04-02 18:00 | Капитальный ремонт оборудования ТП 5177 п.Смолино (ч\сектор) ул. Чапаева 72-127 ул. Западная, 12-60; 33-119 ул. Казачья, 24-75 пер. Дачный 1-9 пер.Акаций,1-10 ул. Восход 1-22 ул. Садовая 1-33 ул. Гагарина,50-60 пер.Гагарина,1-12 ул.Вечерняя,1-12 ул.Матросова, 48-58 ул.Фестивальная,44-54
1Советский район электрических сетей | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 18:00 | ТП 2037С 1С 6 кВ ,Т1, 1С 0,4 кВ вывести в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж/д ул.Свердловский пр. 58,58а, Володарского 17, Коммуны 80
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 18:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1285 гр6 выводится в ремонт для замены провода. Отключается частный сектор по ул: Донбасская,Белорецкая,Новосельская,Керченская,Вольская,Гайдара,пер.1,2 Белорецкий.Каширская
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 18:00 | ТП 2089Т 2с 6 кВ, 2с 0,4 кВ, Т2 вывести в ремонт для установки новых ячеек 0,4 кВ и монтажа сигнализации. Под отключение попадают ж/д ул. Российская 71, 71а, 73, 3-го Интернационала 68, 68а, 70.
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 18:00 | ТП 2089Т 1с 6 кВ, 1с 0,4 кВ, Т1 вывести в ремонт для установки новых ячеек 0,4 кВ и монтажа сигнализации. Под отключение попадают ж/д ул. Российская 71, 71а, 73, 3-го Интернационала 68, 68а, 70.
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 18:00 | ВЛ 10 кВ ТП 3506 - ТП 3507 с отпайкой на ТП 3508 вывести в ремонт. Под отключение попадают ж/д частного сектора, ограниченного ул.: Танкистов – Бажова – Комарова – Мамина, Танкистов 1-9(нечет), Бажова 1-21(нечет), Загорская 69-77, 82-90, пер-ки 3й, 4й, 5й, 6й, Бульварные 4, 6, Комарова 2-6(чет), Мамина 2-10(чет), пер-к 1й Бульварный.
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 18:00 | ТП 3363 Т1, 1с 0,4 кВ вывести в ремонт для ревизии оборудования. Под отключение попадают ж/д ул. Артиллерийская 108, 110, Кудрявцева 81Б, школа №62 по ул. Кудрявцева 79.
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 14:00 | ТП 3316 гр.11 вывести в резерв по заявке ООО "Электролюкс". Под отключение попадает ж/д по пр. Ленина 24.
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 14:00 | ТП 3316 гр.5 вывести в резерв по заявке ООО "Электролюкс". Под отключение попадает ж/д по пр. Ленина 24.
| 2018-04-02 | 2018-04-02 23:00 | ТП 3313 1С 10кВ, Т1 - текущий ремонт. Без отключения потребителей.
| 2018-04-02 09:00 | 2018-04-02 18:00 | ТП 3313 1С 0,4кВ - текущий ремонт. Адреса отключения: ул.40 лет Октября 31, 31А, 33, 36.
| 2018-04-02 09:00 | 2018-04-02 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3398 1С гр.4 - замена опор. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов -ул.Фабрично-заводской - пер.1й Катерный - ул.Входная.
| 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 18:00 | РП 56 Т2, 2С 0,4кВ - заводка и подсоединение новых КЛ 0,4кВ. Адреса отключения: ул.Российская 63А, 65, ул.3го Интернационала 58, 62, 64, 66, ул.Архитекторная 38.
| 2018-04-03 10:00 | 2018-04-03 12:00 | РП 56 Т2, 2С 0,4кВ - отключение для б/р по заводке новых КЛ 0,4кВ на 1С 0,4кВ. Адреса отключения: ул.Российская 63А, 65, ул.3го Интернационала 58, 62, 64, 66, ул.Архитекторная 38.
| 2018-04-03 10:00 | 2018-04-03 18:00 | РП 56 Т1, 1С 0,4кВ - заводка и подсоединение новых КЛ 0,4кВ. Адреса отключения: ул.Российская 63А, 65, ул.3го Интернационала 58, 62, 64, 66, ул.Архитекторная 38.
1Центральный район электрических сетей | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 18:00 | ул. Кислицины 41-51, 48-52; Неглинная 116; Пр. Победы 227-287; Бехтерева 23-43, 24-44.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | Обесточено: с.Агаповка, ул.Известковая, Октябрьская. 430 человек.
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 15:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-149. Обесточено: п.Первомайка ОАО "Ростелеком". Населения нет.
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 17:00 | капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-269. п.Магнитный ул.Молодежная д.1-7(двухэтажки)
| 2018-03-30 11:00 | 2018-03-30 15:00 | Для безопасности работ при монтаже провода СИП. Обесточено: п.Агаповка, мкр-ны Молодежный, Горный, Садовый, Тепличный, ул.Труда, Шоссейная, часть п.Малиновка, 500 чел. СЗО-1шт. (насосная).
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 17:00 | Замена опор. Обесточен п.Черноотрог, Светлогорск(частично) СЗО 4 шт.
| 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 13:00 | Текущий ремонт В-10кВ Т-1. Обесточено: без погашения потребителя.
| 2018-04-02 10:00 | 2018-04-06 16:00 | профвостоновления цепей РЗА. В-110кВ ПС 90.
| 2018-04-02 13:00 | 2018-04-02 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ Т-2. Обесточено: без погашения потребителя.
| 2018-04-03 13:00 | 2018-04-03 17:00 | Обесточено:п. Харьковский . текущий ремонт В-10 кВ .
| 2018-04-04 12:00 | 2018-04-04 15:00 | По заявке потребителя. Обесточено: п.Озерный. СЗО-4 шт.
| 2018-04-09 10:00 | 2018-04-13 14:00 | Плановая проверка устройств РЗА. Обесточено: без погашения потребителей.
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 13:00 | тек.ремонт гл.рубильника 0.4кВ
Брединский район электрических сетей | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 11:00 | Демонтаж ввода-0,23кВ с опоры 27,от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-68.Обесточено:п.Павловский,ул.Красноармейская,1-1,12,1-2,13,19,20,24,25,3,35,5,7,8; ул.Молодежная,17-1,17-2; пер.Первомайский,1,10,11,12,13,14,15,16,17,3,4,46,5,7,9; пер.Степной,1,2,4,5,6,7; ул.Целинная,24-1,24-2,26,30,31,33,34-1,34-2,36,37,39,40,41; ул.Школьная,105,11,13,14,15,16,20,21,23,24,25,26,36,7,8,9.
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 12:00 | Ревизия П.У. Матрица на оп.№10 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-81. Обесточено:в п. Новогеоргиевский ул.Молодежная,1-1,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2. СЗО-нет. Население-30 чел.
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 13:00 | Техническое обслуживание ТП-403.Обесточено: п.Сосновка,ул.Степная,10,2,4,6,8-1 ул.Болотная,11,14,16,17,19,21,22,23-2,24,28,30
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | Ревизия П.У. Матрица на оп.№9,14,15 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-81. Обесточено:в п. Новогеоргиевский ул.Речная,2,4,5-1,5-2,5-3,6-1,6-2,8-1,8-2; ул.Солнечная,1; ул.Степная,10-1,10-2,11-1,11-2,12,14,16,2-2,4,5,6,7,8-1,8-2,9. СЗО-нет. Население 78 чел.
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | Техническое обслуживание ТП-124.Обесточено: п.Сосновка, ул.Школьная,10,11-1,12,13,15,16,18,22-1,22-2,24-1,24-2,25-1,25-2,27-1,27-2,28,31-1,31-2,32-1,32-2,33-1,33-2,34-1,34-2,36-1,36-2,37,38-1,38-2,39,41,42 .СЗО-1(скважина)
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 17:00 | Техническое обслуживание ТП-232. Обесточена производственная база КХ Арбузина в п.Бреды. Населения, СЗО-нет.
| 2018-04-02 09:00 | 2018-04-02 12:00 | Техническое обслуживание ТП-403.Обесточено:п.Сосновка ,ул.Степная,10,2,4,6,8-1,ул.Болотная,11,14,16,17,19,21,22,23-2,24,28,30.
| 2018-04-02 09:00 | 2018-04-02 15:00 | Техническое обслуживание ТП-269. Обесточено:в п. Павловский Без погашения потребителя.
| 2018-04-02 09:00 | 2018-04-02 13:00 | Техническое обслуживание ТП-434.Обесточено:в п. Новогеоргиевский ул.Молодежная,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2; ул.Целинная,1-1,1-2,3-1,3-2 ул.Целинная,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,16-1,16-2,18,20,2-1,22,2-2,2-3,2-4,4-1,4-2,6-1,6-3,8-1,8-2. СЗО-нет. Население 104 чел.
| 2018-04-02 09:00 | 2018-04-02 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ МТМ.Обесточено: часть п.Амурский.
| 2018-04-02 09:00 | 2018-04-02 17:00 | Техническое обслуживание ОД-110кВ Т-1,КЗ-110кВ Т-1,ЛР-110кВ Полоцкая.Обесточенных потребителей нет.
| 2018-04-02 13:00 | 2018-04-02 14:00 | Техническое обслуживание ТП-124.Обесточено:п.Сосновка,ул.Школьная,10,11-1,12,13,15,16,18,22-1,22-2,24-1,24-2,25-1,25-2,27-1,27-2,28,31-1,31-2,32-1,32-2,33-1,33-2,34-1,34-2,36-1,36-2,37,38-1,38-2,39,41,42.
| 2018-04-02 13:00 | 2018-04-02 17:00 | Техническое обслуживание ТП-435. Обесточено:в п. Новогеоргиевский ул.Набережная,3,5; ул.Солнечная,1,2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7; ул.Строительная,1,3 ул.Набережная,11-1,11-2,14,18-2,20,7; ул.Школьная,4. СЗО-1(школа). Население 75 чел.
| 2018-04-03 09:00 | 2018-04-03 10:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №33 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-129.Обесточено:п.Андреевский,ул.Александрова,19,21,23,25,27,29,31; ул.Гагарина,11,5,9; ул.Комсомольская,10,11,12,14,16,17,18,19,7,8,9; ул.Набережная,2,3,4,5,6; ул.Советская,10,12,14,8.
| 2018-04-03 09:00 | 2018-04-03 15:00 | Техническое обслуживание ТП-441.Обесточено:п.Павловский,ул.Кооперативная,23,25,26,27,28,30; ул.Целинная,45,46-1,46-2,49-1,49-2,61,93
| 2018-04-03 09:00 | 2018-04-03 12:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №27на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-259..Обесточено:п.Мирный,ул.Пушкина,22-2,8.
| 2018-04-03 09:00 | 2018-04-04 17:00 | Техническое обслуживание В-110кВ Карталы-Р, ШР-110кВ Карталы-Р, ЛР-110кВ Карталы-Р, ОР-110кВ Карталы-Р, ВВ испытаний ТТ-110кВ Карталы-Р. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-04-03 10:00 | 2018-04-03 17:00 | Обрезка ДКР в пролетах опор №7-10 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-279.Обесточено:п.Ясная Поляна,ул.Садовая,21-2,23,25-1,25-2,27-2,31-1,31-2,33,35,37,39,41,43-1,43-2,45-1,45-2.
| 2018-04-03 13:00 | 2018-04-03 17:00 | Техническое обслуживание ТП-385.Обесточено:п.Рымникский,ул.Труда,1,15-1,15-2,17-1,17-2,5,7,ул.Центральная,10-2,16-1,16-2,18-2,20-1,20-2,23-1,23-2,3,6,7,8,9.
| 2018-04-04 09:00 | 2018-04-04 16:00 | Техническое обслуживание ОР-110кВ ШОВ,ТТ-110кВ ШОВ, ВВ испытания ТТ-110кВ ШОВ.Обесточенных потребителей нет.
| 2018-04-04 09:00 | 2018-04-04 17:00 | Техническое обслуживание ШР-110кВ Т-1,ШР-110кВ ШОВ,ШР-110кВ ТН-1С. Обесточенно: п.Боровое,п.Новогеоргиевский,п.Светлые Озёра.
Варненский район электрических сетей | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | с. Кинжитай, ул. Центральная
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | с. Арчаглы-Аят, ул. Восточная
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | с. Арчаглы-Аят, ул. Челябинская, Восточная
| 2018-03-31 08:00 | 2018-03-31 16:00 | с. Арчаглы-Аят, ул. Парковая, Приречная
| 2018-04-02 08:00 | 2018-04-02 17:00 | с. Толсты, ул. Молодежная, Кр.сеятель
| 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 17:00 | с. Толсты, ул. Кооперативная, Центральная
| 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 17:00 | с. Толсты, ул. Юбилейная, Береговая, Центральная, Уральская
Еткульский район электрических сетей | 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 14:00 | Замена изоляторов на оп. №340-344. Кратковременно, на время переключений будут отключены д. Сухоруково, д. Потапово (10:00-10:30, 14:00-14:30). С 10:00 до 14:00 полностью будут откл. п. Лесной, часть с. Лебедевка.
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 13:00 | Опробование работы привода
| 2018-03-30 11:00 | 2018-03-30 14:00 | Опробование работы привода.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 13:00 | ТП-133 текущий ремонт г.Златоуст • ул. Косотурская, 34, 36. • ул. Теплоухова, 1-17, 2-8. • ул. Петровская, 3-29, 2-56. • ул. Плеханова, 3-9, 15, 17, 2-8. • ул. 1-я Кедровская, 1, 2-28. • ул. Аникеева, 22.
| 2018-03-30 09:30 | 2018-03-30 16:00 | ТП-201 ВЛ 0,4 № 4 распределение нагрузки г.Златоуст ул. Лапшина, 104-108. ул. Львовская, 1, 2-27. ул. Рабочая, 65-89, 68-92.
| 2018-03-30 09:30 | 2018-03-30 16:00 | ТП-211 ВЛ 0,4 № 3 Перетяжка провода г.Златоуст • ул. Фадеева, 1-41, 36-62. • ул. Лесная, 1-15, 12, 22-36. • ул. Спортивная, 109, 135, 137.
| 2018-03-30 09:30 | 2018-03-30 12:00 | ТП-127 ВЛ 0,4 № 8 техприсоединение г.Златоуст • ул. 1-я Нагорная, 37, 39. • ул. 2-я Нагорная, 131-161, 88-110. • ул. 3-я Нагорная, 109-141, 46-50.
Карталинский район электрических сетей | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 13:00 | Замена ввода на оп.5 ВЛ-0,4кВ ф.2 отТП-130 в п. Красный Тал.Обесточено:21 чел. в п. Красный Тал. СЗО-нет.
| 2018-03-30 09:06 | 2018-03-30 12:00 | Тех.обслуживания ТП-67 пос.Снежный.Обесточено:81 чел. в п. Снежный СЗО-нет
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 13:00 | Текущий ремонт В-10 кВ Кошары. Обесточено: часть пос. Южностепной- 322 чел. СЗО-нет.
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | Текущий ремонт В-10кВ Южностепная. Обесточено-558 чел. СЗО-4 шт. ( насосная, котельная,больница,школа)
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | Текущий ремонт ТСН-1. Обесточено: пос. Южностепной, Вишневый, Еполька- 1866 чел. СЗО-8 шт. (1-д/сад, 2-насосная,2-котельная, 2-школа,1-больница).
| 2018-04-02 11:00 | 2018-04-02 16:00 | Текущий ремонт В-10кВ Т-1 и В-10кВ Поселок. Обесточено:205 чел. в п.Катенино.СЗО-2шт.(насосная,м/пункт)
| 2018-04-02 13:00 | 2018-04-02 15:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10кВ Еленинка-к для безопасности работ при замене тр-ра 10/0,4кВ на ТП-105. Обесточены пос. Еленинка, Михайловка-1268 чел. СЗО-7 шт(2-больницы,3-насосных, школа, котельная)
Кизильский район электрических сетей | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 17:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-121. Обесточено:п.Чапаевка,Каменный. 322чел,СЗО-нет.
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 17:00 | Верховой осмотр ВЛ в пролете опор №134-172. Обесточено:п.Мусино, 104чел,СЗО-нет.
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 15:00 | Опробывание работы привода В-110кВ Путь Октября.
Кусинский район электрических сетей | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | г.Куса ул.: Лесная, Пушкина, Энгельса, Р.Люксембург, Щорса, К.Либкнехта, К.Маркса, М.Сибиряк, Калинина, Работница,Индустриальная, Литейная
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | Участок от СР-16 до ТП-10. г.Куса ул. Садовая, Кленовая, Светлая, Правды, Ватутина, Ок.Революции, Маринкина, Декабристов, Урицкого.
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 16:30 | Участок от СР-30 до СР-90, п. Чёрная речка, п. Мраморный
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 17:00 | Обесточено: п.Приморский,ул.Пионерская .41 человек, ул.Дружбы.Замена ввода в здание
| 2018-04-03 12:00 | 2018-04-03 14:00 | Обрезка деревьев сельской администрацией. Обесточено: часть п.Приморский, СЗО-3шт(школа, дет./сад, котельная).
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | Установка дополнительной опоры в пролетах опор №4-5.Обесточено: СЗО-1шт.(Скважина)
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | Установка ж/б приставок (Выборочно). Обесточено:п.Березовая Роща пер.Березовый д.№1-5, ул.Производственная д.№13-18.
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | Текущий ремонт: В-10кВ Т-1, ТН-1С-10кВ. Без ограничения.
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 13:00 | Верховая ревизия опор. Обесточено:п.Заречный ул.Октябрьская д.1-28, 63чел., СЗО-нет
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | Выводится в ремонт СВ-10кВ без ограничения.
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | Выводится в ремонт В-10кВ Т-2 без ограничения.
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | Выводится в ремонт В-10кВ Т-1 без ограничения.
| 2018-03-30 11:00 | 2018-03-30 16:00 | Тех. Обслуживания ТП.Обесточено:п.Кассельский ул.Красноармейский д.18-69,ул.Победы д.24-38,ул.Советская д.14-18.
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 17:00 | Верховая ревизия опор. Обесточено:п.А.Невский ул.Комсомольская д.1-30, 41чел., СЗО-нет
| 2018-04-02 08:30 | 2018-04-05 17:00 | Текущий ремонт: ОД-110кВ Т-1, 1ТТ,2ТТ-110кВ Т-1, Т-1, ОПН-110кВ Т-1, ТР-35кВ Т-1, 1ШР-35кВ ЗРОМ, РК-35кВ. Без ограничения.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 17:00 | Распределение нагрузки по фазам на опорах № 13,35,39. Обесточение: н.п. Межевая ул. Горная, Луговая
Октябрьский район электрических сетей | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | ТО ТП
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | В 10 МТМ
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | В 10 Котельная ТО
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | В 10 Мяконьки ТО
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 17:00 | ТО ТП.
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | ТО ТП.
| 2018-04-02 08:00 | 2018-04-02 17:00 | ТО ТП.
| 2018-04-02 08:00 | 2018-04-02 17:00 | ТО ТП.
| 2018-04-02 08:00 | 2018-04-02 17:00 | ТО ТП. д.Теренкуль, ул.Северная д.1-13
| 2018-04-02 08:00 | 2018-04-02 17:00 | ТО ТП. д.Теренкуль, ул. Центральная д.3-64
Пластовский район электрических сетей | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | с.Н-Кумляк Скважина
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 17:00 | с.Кочкарь ул.Гогаля
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 10:00 | с Степное ул.Гагарина
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 17:00 | с.К.санарка школа.ул.Школьная
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 17:00 | с.К.Санарка ул.Школьная,Центральная,Лесная,Набережная
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 17:00 | с.К.Санарка ул.Дачная,Речная
| 2018-03-30 14:00 | 2018-03-30 16:00 | с.Ст-Кумляк , Н-Кумляк , Кукушка
| 2018-03-30 15:00 | 2018-03-30 17:00 | с.Кочкарь Школа , Клуб , Администрация , магазин , АТС , Почта ул.Советская , Гогаля , Связи
| 2018-04-02 08:00 | 2018-04-02 17:00 | с.Степное Дет.сад , Клуб ул.Центральная , Берёзовая , Победы , Дачная
| 2018-04-02 08:00 | 2018-04-02 17:00 | с.В-Санарка АТС , ФАП , Котельная ул.Ленина , Береговая , Калинина , Кирова , Гагарина
| 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 17:00 | с.Борисовка ул.8 Марта
| 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 17:00 | с.Борисовка ул.Заречная
| 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 17:00 | с.Степное Пож.часть , Больница , Водокачка , ул.Гогарина , Восточный , Новостроика , Первомайский
| 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 17:00 | с.Степное ул.Комсомольская , Первомайская , Новостройка , 50 лет Октября , Советская , Набережная.
Саткинский район электрических сетей | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 13:00 | Плановые работы
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | Ревизия оборудования ТП
Троицкий район электрических сетей | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | Замена КЛ 0,4 п.Нижняя санарка ул.Новая 2,17,19,18; Пионерская 4; Гагарина 24-34,2,3-23; Советская 1-49; Горького 1-7,4А; Больничная 1-33.
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | Перетяжка провода п.Нижняя санарка Склад
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | Перетяжка провода отход. ВЛ 0,4 п.Нижняя санарка Гараж, Машдвор, Мехток, Мельница.
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | Перетяжка провода п.Нижняя санарка ул.Советская 53,55,57; Гагарина 52,53,55; Дорожная 4.
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | Перетяжка провода п.Уразаевский ул.Старая 1-7; Крайняя 10-22.
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | Перетяжка провода п.Нижняя санарка ул.Октябрьская 24-44; Северная 2-40; 8 Марта 19,25; Комарова 7-13.
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 16:00 | Перетяжка провода п.Нижняя санарка ул.Набережная 2-22,28-46.
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 12:00 | Кап. ремонт ТП с.Бурханкуль Зерноток, Гараж, АЗС
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 10:00 | Ревизия контактных соединений по.№37 с.Клястицкое ул.Школьная 14,18; Уральская 1,2-10,5-11; Ленина 2-12; Набережная 2-10; Восточная 2-4.
| 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 11:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. с.Белозеры. ул.Центральная 1-5, 4-14 ул.Школьная 1-32
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 16:00 | Перетяжка вводов в дома п.Неверово ул.Майская 2-40
| 2018-03-30 12:00 | 2018-03-30 14:00 | Регулировка стрелы провеса провода. п.Чкалово, Плодовый.
| 2018-03-30 12:00 | 2018-03-30 16:00 | Замена спусков 10кВ. с.Ясные Поляны. Энергетиков 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Тихая 2-24, 1-19
Увельский район электрических сетей | 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 14:30 | п. З.Лог ул. 40 лет Победы
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | п. Увельский ул. У. Громовой, З.Космодемьянской, пер. Руднечный
| 2018-03-30 14:30 | 2018-03-30 16:00 | п. З.Лог ул. Лесная, Набережная
Уфалейский район электрических сетей | 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 17:00 | Отключения по заявке ЧЭС. Потребители: Пер. Красный 1-9,2-14 Красная 6-34, 3-17
| 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 17:00 | Отключения по заявке ЧЭС. Потребители: Луначарского 94-114, 55-79 Свердлова 85 Кутузова 1-4 Суркова 71
| 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 17:00 | Отключения по заявке ЧЭС. Потребители: Худякова 2-24 Свободы 1-7,2-4 О.Кошевого 1-5 Тимирязева 1-7,2-12 Пер. Революции 1-9,2-10 Революции 2-12,3 Дмитриева 12-26,15-23 Строителей 40-48
| 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 17:00 | Отключения по заявке ЧЭС. Потребители: Тельмана 9-29, 4-18 Уральская 73-107,80-124 Крылова 41-47 Бабикова 104 Макаровский
| 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 17:00 | Отключения по заявке ЧЭС. Потребители: Уральская 190-202 Крылова 40-62, 123-140 Евсеева 1-17,2-10 Радужная
| 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 17:00 | Отключения по заявке ЧЭС. Потребители: Уральская 150-184 Крылова 2-40, 71-117 Евсеева 17
| 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 17:00 | Отключения по заявке ЧЭС. Потребители: Бабикова 133-137, 92-102 Уральская 111-117, 126-144 Крылова 57-69
| 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 17:00 | Отключения по заявке ЧЭС. Потребители: Урицкого 114-166,77-101 Заречная 3-11,6-26 Халтурина 2 Пер.Ключевской 1,2
| 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 17:00 | Отключения по заявке ЧЭС. Потребители: Бурденко 1-11,2-22 Дмитриева 1-13,2-8 Щорса 1-31,2-14 Пер.Щорса 1,2 Худякова 2-2д
| 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 17:00 | Отключения по заявке ЧЭС. Потребители: Урицкого 48-88,35-69 Славы 1-17,2-10 Чехова 1-14 Красная 4 Худякова 96-120,51,53,8.
| 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 17:00 | Отключения по заявке ЧЭС. Потребители: Кирова 30-36,29-35 Хохрякова 28-36,23-51 Учебная 1-5,12-18 Фокина 42-58 Пер. Речной 2,3,4,5 Прачечная (пром.)М. Горького 25-29,28 Теплосети (пром.)
| 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 12:00 | Установка опоры. Отключенные потребители: Некрасова 1-11 Ильича 1-15,2-16 Матросова 1-17,2а-16 Маяковского 43 (м.э.) Станция перекачки №5(пром) «Автоуслуги»(пром) М-н «У Данилы»
| 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 19:00 | Замена домовых вводов на СИП и установка ПУ на опорах. Отключенные потребители: Культуры 6А-94,73-127 Советская 3-19,8-32 Малышева 5 Энгельса 38-50,63-88 Ленина 98-116, 103-131 Труда 78-116, 101-131 пер. Красноармейский
Чебаркульский район электрических сетей | 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 13:00 | с. Пустозерово, ул. Северная, Лесная. Текущий ремонт оборудования ТП.
| 2018-03-30 11:00 | 2018-03-30 16:00 | д. Ступино, пер. Степной, ул. Чебаркульская. Текущий ремонт оборудования ТП.
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | с. Пустозерово, ул. Ленина, Комсомольская, Озерная, Советская. Текущий ремонт оборудования ТП.
| 2018-04-02 12:00 | 2018-04-02 17:00 | Текущий ремонт оборудования ТП. с. Кундравы, ул.Береговая, Куйбышева, Российская, переулок Зеленый, Кирпичный,Косой
Чесменский район электрических сетей | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 11:00 | п.Новый Мир: ул.Степная д.№6/1,6/2,8,10/1,10/2,12/1,12/2. ул. Центральная. Д.№36/1,36/2,38/1,38/2,40,42/1,42/2,44/1,44/2, ФАП,48/1,48/2,50/1,50/2,29/1,29/2,27. Ул. Комсомольская, д. №1/1,1/2,3/1,3/2,5/1,5/2,7/1,7/2,9/1,9/2,2,6,26. Ул. Советская, д.№1/1,1/2,3/1,3/2,7/1,7/2,4/1,4/2,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/212/1,12/2. ТО ТП
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 16:55 | п. Березинский: ул. Заречная 1 д" 1,5,2,4,6,8,10,11,13,15. ул. Заречная 2 д№3,4,5,6,7 п. Березинский: ул. Заречная 2 д№8,9,10,11,12,13,14. ТО ТП
| 2018-03-30 11:00 | 2018-03-30 13:00 | с.Светлое: ул. Октябрьская,д. №1,2,3,4,хоз. Постройки, Гаражи. ул. Октябрьская,д.№5,6,7,8, гаражи. ул. Юбилейная,д.№1,2,3,хоз. Постройки. ТО ТП
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 15:00 | с. Светлое: Скважина. ТО ТП 52118
| 2018-03-30 14:00 | 2018-03-30 17:00 | п. Березинский: школа, ул.Степная 8 нач школа, общежитие, дет. Сад , ПТУ. ТО ТП
| 2018-04-02 08:00 | 2018-04-02 12:00 | п. Тарасовка ул. Уральская д. 1,3,5,7,9. ул. Уральская д. 2а,2,4,6,8,10. ул. Заречная д. 1,2,3,4,5,6. Магазин ИП Жморчук. ул. Уральская д. 11,13,15,17,19,21,23,24,25, 26,29. ул. Заречная д. 13,14. ул. Заречная д. 7,8,9,10,11,12. ул. Уральская д. 12,14,16,18,20,22. Ревизия ТП и средств гр. защиты
| 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 17:00 | п.Новоеткульский ул. Комсомольская д№ 2,6,8,12,14,16,18,20. магазин ул. Комсомольская д№1,5,7,9,11,13,15,17,19,21. Ревизия ТП и средств гр.защиты
| 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 17:00 | п.Новоеткульский ул. Набережная д№ 6,8,10,12,28,20,22,27 ул. Набережная д№1,3,5,11,13,15,17,21,29,33,35,37,39 ул. Ленина д№ 2,4,6,10,12,14,16,18,20,22,24,26 ул. Ленина д№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,33,35,37. Ревизия ТП и средств гр. защиты
| 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 17:00 | п.Новоеткульский кул. Набережная д№ 30,32,34,38,40,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,44,42,75,77,79 ул. Ленина д№ 28,32,36,38,40,42,44,46,48,50,52 ул. Ленина д№41,47,49,51,55,57,59,61,63,65,67,69. Ревизия средств гр. защиты
| 2018-04-02 15:00 | 2018-04-02 17:00 | п.Тарасовка Школа Ул. Новая 2 д.№1,3/1,3/2,5/1,5/2,7 Ул.Новая 1 д.№2/1,2/2,4/1,4/2,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/2,12/1,12/2,14/1,14/2,16/1,16/2,хозблок школы ТО ТП и средств гр. защиты
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 16:00 | сс.Лемеза,Бедярыш КП-2; ВЛ 6 №5; уч-к от СР-34 до СР-306 Установка опор в пролёте №270-279
| 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 16:00 | г.Катав-Ивановск пром база ИП ПС КИЦЗ; ВЛ6 №4; ТП-115-Тек.ремонт оборудования ТП.
| 2018-03-30 11:00 | 2018-03-30 14:00 | с.Точильное. ПС Казаяк -тяга; ВЛ 10 №2;уч-к от СР-126 до ТП-190-Проверка разрядников.
| 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 16:00 | г.Юрюзань .: III Интернационала, №№4-28; Просвирова, №№1-50; Златоустовская, №№25-31; Станционная, №№7-14. III Интернационала, №№41 и 41А.III Интернационала, №№34-82; Просвирова, №№51-82.3 Интернационала №57 ПС Юрюзань; ВЛ 6 ГПТУ-Монтаж концевой кабельной муфты ТП-12 ВН 6 ГПТУ.
| 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 12:00 | г. Юрюзань, ул. Цветочная, пер. Рябиновый ПС Юрюзань; ВЛ 6 Центр-2; ТП-129; ВЛ 0,4 № 1 подключение потребителя.
| 2018-04-02 13:00 | 2018-04-02 17:00 | п. Меседа ул. Первомайская. ТП-1 в/ч № 41013; ВЛ 10 Меседа; ТП-85; ВЛ 0,4 № 1 замена оп. №№ 14, 23, 26.
| 2018-04-02 13:00 | 2018-04-02 16:00 | г.ЮрюзаньУл. Советская, №№96 (часть магазинов, мясной рынок), 98 (пельменный цех и кафе «Оболонь), 100 (общежитие, станция сотовой связи – МТС и ТЕЛЕ-2); городской рынок.Ул. Советская, №№96 (часть магазинов, кафе «Фортуна») Зайцева д №5;7;9 И.Таракановад№5 ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №19; ТП-41-Устранение замечаний Росгортехнадзора