## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 18:00 | РП 65 1С 0,4кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж\д Комсомольский пр 69, 69А,71, 73; Солнечная 40, 42.
Ленинский район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5659 1С гр.4 выводится в ремонт, для выправки опор. Под отключение попадают адреса; ул. Кошевого 1-20; ул. Латвийская 5-46; ул. Радищева 10-13; ул. Балхашская 1-4; ул. Маршальская 1-4; ул. Гончаренко 25- 55; ул. Седовцев 6-64.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП5660 1С гр.4 выводится в ремонт, для выправки опор. г.Челябинск, ул. Могилевского 25-59, 2-26 ул. Белостоцкого 1-5 ул. Кошевого 19-41, 22-44 ул. Латвийская 21-37, 50-64 ул. Балхашская 17-25, 18-28 ул. Карельская 17-35, 18-38 ул. Барановическая 47-67, 42-62 ул. Стахановцев 57-75, 64-84
| 2018-05-30 14:00 | 2018-05-30 17:00 | ВЛ 6 кВ РП 103 - ТП 5198 выводится в резерв, для включения МР ТП 5167. Под отключение попадают адреса; ул. Рудная 1-6, ул. Кольцевая 1-5,2-24, ул. Согласия 5, ул. Смородинка 1-30, ул. Чернотальская 21-57, ул. Пшеничная 1-10, пер. Мятный 1-10, ул. Железнодорожная 1-11А.
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 16:00 | На ВЛ-6кВ ТП 5193 - ТП 5183 переподключение ТП 5304. Под отключение попадает: пос.Смолино ул. Чапаева, ул. Попова, ул. Западная, пер. Озёрный, ул. Береговая, пер. Новый, ул. Садовая, ул. Восход, пер. Дачный, ул. Гагарина, ул. Вечерняя, ул. Матросова, ул. Фестивальная, ул. Согра, пер. Согра, ул. Каштановая, ул. Заманиха, ул. Заманиха вторая, ул. Бульвар второй пос. Исаково ул. Трактовая,ул. Железнодорожная ул. Калинина, ул.Морозова, ул. Грязева, ул. Новая, ул. 1 Мая, пер Школьный
Советский район электрических сетей | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 18:00 | ТП 1093 выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования . Отключается частный сектор ул: Шаумяна,Ломоносова,Сулимова,Волгоградская,Ленинградская,Кировоградская,Троицкая,Тарасова, Книжная,Бульдозерная,Колсанова,Омская,пер.Межквартальный,Бульдозерный.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-09-01 23:00 | ТП 2098Т Т2 вывести резерв по расп.№113 ПО ЧГЭС. Без отключения потребителей.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-09-01 23:00 | ТП 3568 Т1 вывести резерв по расп.№113 ПО ЧГЭС. Без отключения потребителей.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | КЛ 0,4 кВ ТП 3316 гр.6 вывести в резерв по заявке потребителя. Под отключение попадает ж/д по пр.Ленина 22.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 14:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3311 гр.1 вывести в ремонт для подсоединения потребителя по тех. присоединению. Под отключение попадают ж/д частного сектора ул.: Комарова 90-106, Южноуральская 60-74, Мечникова 54-60.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 18:00 | ТП 3341 1С 10кВ, Т1, 1С 0,4кВ - текущий ремонт. Адреса отключения: ул.Бажова - ул.Культуры - ул.Лермонтова - ул.Г. Танкограда.
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3574 гр.2 вывести в ремонт для подключения потребителей по тех. присоединению. Под отключение попадают ж/д частного сектора ул.: Попова – Турбинная – Кудрявцева - Салелитейная.
Центральный район электрических сетей | 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | пр.Победы,155а
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 18:00 | Северо-Крымская 95-166; Партизанская 50-72; Ижевская 42-50
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 12:00 | л.Гидростроя 1 - 13а. ул.Прибрежная 4. ул.Радужная 5.
| 2018-05-31 12:00 | 2018-05-31 18:00 | Пр. Победы 155, 157
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 12:00 | Обесточено:п.Требиат ул.красноармейская-3 дома, ул Новая-5 домов, ул.Центральная-6 домов, ул.Школьная-19 домов 105-человек. ТО.ТП.
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | Монтаж СИП, ПУ. п.Озерный ул.Восточная д.1-14, пекарня
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 12:00 | установка ж/б приставок. Отключено :п. Ташказган ул.Хлеборобов 13 домов
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | Текущий ремонт ШОВ-110кВ ШОВ, ШР 2С-110кВ ШОВ. Обесточено: п.Янгелька.
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | Текущий ремонт ШР-110кВ Янгелька. Обесточно: п.Янгелька.
| 2018-05-30 11:00 | 2018-05-30 17:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-451. Обесточено: п.Агаповка (правобережная часть) 1555 чел. СЗО-6шт (школа,д/с,избирательный участок,почта,связь,Д/к)
| 2018-05-30 12:00 | 2018-05-30 17:00 | установка ж/б приставок. Отключено: п.Зингейка ул.Студенческая 21 дом
| 2018-05-30 12:00 | 2018-05-30 15:00 | Обесточено:п.Ут Заря,ул.Новая-10 домов, ул.Луговая-6 домов 58 человек. ТО ТП.
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 10:00 | Обесточено:п.Первомайка ул.Центральная 20 домов 47 человек. ТО.ТП.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | Замена ЛР 10кВ ТП-6. п.Наровчатка (часть) 328 чел. СЗО-3шт (котельная, Ростелеком, связь)
| 2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 17:00 | Обесточено:ж.д.ст.Гумбейка,ул Элеваторная-15 домов 82-человека. ТО.ТП.
| 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 17:00 | Текущий ремонт В-110кВ Янгелька.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт ЛР-110 кВ Карьер 1ц. Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-04 10:00 | 2018-07-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ присоединений.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ Перемычки.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ ШОВ.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 13:00 | Тех.обслуживания ТН-110 кВ 1С.Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | Тех. обслуживания ТН-110 кВ 2С.Без нарушения электроснабжения потребителя
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 16:00 | для замены опоры 138, тек.ремонт л/р ТП640
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | по ф5 ТП 2563 для замены гл.рубильника 0,4 кВ
Брединский район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 13:00 | Техническое обслуживание ТП-349.Обесточено:п.Боровое,ул.Школьная,19,21,23,24А,26,27,30,32,34,36,38,41,43,44,45,47,50,ул.Дорожная,20,21,22,23-3,23-4,24,24А,25-1,25-2,26,27-2,28,30; ул.Речная,16,17,21,23; ул.Школьная,20,22,24,25,26А,28,29,31-1,31-2,33,35,37,39,42,46,48.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | Установка ж/б приставок к опорам №1 ф.1,опорам №6,7 ф.3 на ВЛ-0,4кВ от ТП-361.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | Проф.контроль РЗА Т-1. Обесточено: п.Атамановка, п.Степное.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | Техническое обслуживание ТП-349. Обесточено в п. Могутовка: ул.Школьная 19-50; Дорожная 20-30; Речная 16;17;21,23. СЗО-1 шт. (скважина).
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 13:00 | Техническое обслуживание ТП-244. Обесточены в п. Ясная Поляна: ул. Степная 1-9; зерноток агрофирмы Комсомольская.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 13:00 | Замена ТТ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-268. Обесточено в п. Павловский: ул.8 Марта 13,16,18,19,20,21,23,52; пер.Лесной 11,12,13,14,3,6; ул.Советская 11,12,13,14,16,18; ул.Целинная 1,2,3,22,11,12,17,19,20,21,25,7,9; ул.Школьная 17; ул.Набережная 1,10,11-1,11-2,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,3,32,35,4,5,6,8,9; пер.Пролетарский 2,21,3,5,6; ул.Советская,15,17,20; пер.Ягодный 1.
| 2018-05-30 12:00 | 2018-05-30 17:00 | Перетяжка провода ВЛ0,4 кВ ф.3 от Тп-428 в пр. опор1-8. Обесточено в п. Калининский: ул. Целинная 9-41 (нечетн.).
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | Техническое обслуживание ТП-249.Обесточено:п.Боровое,ул.Энгельса,12.
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | Замена ТТ-0,4кВ в ТП-270.Обесточено:п.Павловскийул.Молодежная,1,10-1,10-11,10-16,10-4,10-8,12-1,12-11,12-13,12-14,12-16,12-18,12-3,12-4,12-5,12-6,12-8,12-9; ул.Новая,20,24,26,ул.Новая,10,12,14,16,18,2,22,4,6,8; ул.Строительная,10-1,10-2,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,6,8-1,8-2,9.
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | Установка сигнализации Редут в ТП-375. Обесточен дет. сад в п. Ясная Поляна.
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 14:00 | Техническое обслуживание ТП-353.Обесточено:п.Княженка,ул.Металлургов,2,3-1,3-2,4-1,5-1,5-2; ул.Садовая,10-1,10-2,1-1,1-2,12-1,12-2,13,14,16,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-2,9-1,9-2.СЗО-1шт(скважина).
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 13:00 | Замена ТТ-0,4кВ в Тп-41.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная,5,7; ул.Северная,7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная,10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная,20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3,ул.Больничная,22; ул.Северная,4-1,4-2; ул.Степная,1,11,13,15-1,17-1,17-2,19,21-1,21-2,3-1,3-2,5-2,7,9; ул.Целинная,24. СЗО-1шт(скважина).
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | Проф.контроль РЗА Т-1. Обесточено: п.Атамановка, п.Степное.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 12:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №2-7 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-10.Обесточено:п.Амур,ул.Зеленая,30,36.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-06-01 17:00 | Проф.восстановление вторичных цепей ТН 2С-110кВ.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-31 12:00 | 2018-05-31 17:00 | Замена проходных изоляторов ВЛ-10кВ Ново-Амурский на КРУН-10кВ. Обесточено:п.Ново-Амурский.
| 2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 17:00 | Замена ТТ-0,4кВ в ТП-240.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Биденко,1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3,2-4,3,4-1,4-2,4-4,6-1,6-2,6-3,6-4,7,9; ул.Горького,5-1,5-2,5-3,5-4,7-1,7-2,7-3,7-4,9-2; ул.Мира,1-1,1-2,3-1,3-2,5-2,7-1,7-2; ул.Целинная,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-2,5-1,5-2,5-3,5-4.СЗО-3шт.(больница, МКТ д/сада, МКТ больница).
| 2018-05-31 14:00 | 2018-05-31 17:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №2-22 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10.Обесточено:п.Амур,ул.Амурская,30,31-1,31-2,32,33,34,35; ул.Зеленая,34,38; ул.Молодежная,13-1,13-2,14,15,16,18,19,20.
| 2018-05-31 14:00 | 2018-05-31 17:00 | Замена ТТ-0,4кВ в ТП-214.Обесточено:п.Княженка,ул.Советский,3-1.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 13:00 | Техническое обслуживание Тп-48. Обесточено в п. Андреевка6 ул. Степная 8-10; Целинная 4-16 (четн.); 11,17; Шоссейная 1-7.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 13:00 | Замена ТТ в РУ-0,4 кВ ТП-98. Обесточено в п. Княженский: ул. Братьев Мордвинцевых 31, 45-57,60,61-75 (нечетн.); Генерала Григорьева 45,50-52; Набережная 1-9 (нечетн.), 10-16,18-34 (четн.); пер. Дорожный 4,6.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 16:00 | Замена опор 24,25,131,231,233 ВЛ-10 кВ Чека. Обесточен п. Чека.
| 2018-06-01 11:00 | 2018-06-01 16:00 | Техническое обслуживание ТП-274. Обесточено в п. Павловский: ул. Кооперативная 2-20 (четн.), 21,22,24,32,33,35; Привокзальная.
| 2018-06-01 13:00 | 2018-06-01 16:00 | Техническое обслуживание ТП-336. Обесточен 1 СЗО-скважина в п. Андреевка.
Варненский район электрических сетей | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | с. Арчаглы-Аят, ул. Центральная
| 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | С. Лейпциг ул. Советская
| 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | с.Кр.Октябрь ул.Школьная
| 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | с.Кр.Октябрь ул.Октябрьская
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 13:00 | с. Катенино, ул. Степная, Мира, Школьная
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | с. Дружное, ул. Береговая, Российская
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | с. Дружное, ул. Береговая
| 2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 17:00 | с. Катенино, ул. Школьная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | Кап. ремонт ТП-91. Обесточены ЛПХ Кудрина и ЛПХ Барзенкова в п.Краснинский. СЗО-нет.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 16:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская. ВЛ 10 кВ СХТ. Установка ПКУ на опоре №16. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Мира, ул.Советская, ул.Полевая, ул.Российская, ул.Северная (мик-район Тюрьма), ул.Энергетиков. СЗО-нет (ФКУ Тюрма - перепитается, котельная - не работает).
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 16:00 | ПС 110 кВ Петропавловская. Средний ремонт В 10 кВ Петропавловск 1. Обесточены потребители в п.Петропавловский. СЗО-7шт (2-котельные, 2-сважины, больница, дет.сад, школа).
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 12:00 | Текущий ремонт В 10 №5 Обесточены будут п.Грознецкий, д.Соколово, часть д.Сарыкуль
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена опоры №369. Будут откл. д. Сухоруково-395 чел. часть с. Потапово-90 чел. п. Лесной-256 чел. часть с. Лебедевка-92 чел.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 12:00 | Текущий ремонт В10. Будут полностью откл. д. Шатрово, д. Кораблево.
| 2018-06-05 14:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт В10. Будут откл. д. Аткуль-224 чел. часть с. Селезян-1270 чел.
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | По просьбе потребителя для безопасности работ по ремонту Р-736. Обесточены будут п.Сары, п.Новобатурино, ул.Дорожная с.Еманжелинка.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | Строительство новой ВЛИ. г. Златоуст ул. Циолковского 1025, 2-28; Дзержинского 1-25, 2-28; Шмидта 1-25, 2-28.
| 2018-05-30 09:30 | 2018-05-30 20:00 | Строительство новой ВЛИ. г. Златоуст ул. 3-я Нижневокзальная 1-41, 4-44.
| 2018-05-30 09:30 | 2018-05-30 17:00 | Замена и демонтаж опоры ВЛ 6. г. Златоуст ул. 2-я Закаменская 22, 24; 3-я Закаменская 10, 18-46, 52-60, 33-49; 4-я Закаменская 1-35, 2-32; 5-я Закаменская 1-21, 25, 27, 2-16; 61-17, 2-36; 7-я Закаменская 1-7, 2; 2-я Большая Закаменская 1-17, 2-36.
Карталинский район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | Замена ж/б опор выборочно. Обесточено: пос. Песчанка-132 чел. СЗО-1 шт. (скважина)
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 13:00 | Тех. обслуживание ТП-95. Обесточено: пос.Рассветный: СЗО-1шт (скважина).
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 11:00 | Замена ПУ в РУ-0,4 кВ ТП-91. Обесточено: пос. Озерный- 58 чел. ул. Центральная-дом27, 29, 31, 33, 35, 37, 32, 30, 26/1, 26/2, , 24, 37/1, 37/2, 25, 23, 21, 19, 15, 13, 11, 7, 5, 3, 1, 18, 14, 12, 4, 2, 16 СЗО-2 шт (ФАП, скважина)
| 2018-05-30 10:30 | 2018-05-30 12:00 | Замена ТТ в РУ-0,4 кВ ТП-184. Обесточено: пос. Снежный-СЗО-1шт (школа).
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 15:00 | Замена ТТ в РУ-0,4 кВ ТП-339. Обесточено: пос. Озерный- 93 чел. ул. Школьная д№ 3,5,7,9,11,12,6,8,4,2, клуб. ул. Новостроящаяся д№ 2,6,10,12,14,9,7,20,22,24,21,28,15,16,17, пилорама. СЗО-нет.
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | Тех. обслуживание ТП-263. Обесточено: пос. Рассветный- АГРС. СЗО-нет.
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | Тех. обслуживание ТП-365. Обесточено: пос. Южностепной-51 чел. ул. Клубная д.2,4,6,8,10,12,14,16,18, контора,клуб, СЗО-2шт (котельная, д/сад).
| 2018-05-30 14:00 | 2018-05-30 16:00 | Замена ПУ в РУ-0,4 кВ ТП-259. Обесточено: пос. Южностепной-вышка сотовой связи Ростелеком.
Кусинский район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | д.Аршинка,д.Вознесенка
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 18:00 | п. Магнитка, ул. Октября, Первомайская, Суворова, Каменка, Пионерская, Труда, Чкалова, Герцена, Горького, Красная Горка, Матросова, Пролетарская, Скворцова, Чернышевского, Ширяева, Рабочая, Комсомольская, Южная.
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | г. Куса, ул. Вокзальная, Бубнова, Окт.Революции, Глинки, Елькина
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 14:00 | Замена ПУ. с.В-Кизильское ул.Советская,Набережная 160чел.,СЗО-1шт(ФАП)
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 16:00 | замена провода. п.Приуральский ул.Калмыкова 6домов
| 2018-05-30 14:00 | 2018-05-30 17:00 | замена ПУ. с.В-Кизильское ул.Советская 147чел.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 15:00 | ТО ТП 551,вырубка ДКР. п.Муравейник 350чел, СЗО -3шт(скважина,ФАП,Д/С)
| 2018-05-31 14:00 | 2018-05-31 17:00 | Обесточено:п.Аблязово,п.Горный,п.Зингейка,п.Светлогорск,п.Воздвиженка,п.Утарка,п.Ташкозган,п.Черноотрог,п.Урпек. 3535 человек. текущий ремонт ШР-35кВ 42-15.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт ЛР-110 кВ Карьер 1ц.Без нарушения электроснабжения потребителя
Миасский район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | в д. Смородинка отключается ул. Центральная, Северная. УКЗ №10 для отключения домового ввода по заявке энергосбыта.Опоры 39,51
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | в д. Смородинка отключается ул Береговая для отключения домового ввода по заявке энергосбыта. оп. 5.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | В С. Устиново отключается скважина для отключения домового ввода по заявке энергосбыта.
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | Замена кабеля 0,4 кВ главного ввода в ТП-239 в с.Черное отключается цех металлообработки, КХ Союз, ФАП, и ул Рабочая.
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | в. С. Устиново отключается ул. Береговая, Чапаева. Детский сад для демонтажа домового ввода по заявке энергосбыта. Опоры 6,11.
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | В с. Устиново отключается ул. Нагорная, Чапаева, Зеленая, Станционная. Пер. Рабочий для отключения домового ввода по заявке энергосбыта. Опора 15
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | Плановые работы. Покраска оборудования ТП. Обесточены:п. Нагайбакский. Ул. Центральная д.№3-36, ул. Лесная д.№5-44, ул. Кирпичная д.№1-16, ул. Садовая д.№1-6. СЗО: скважина
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№2/6-2/7.Обесточено: п.Гумбейский, п.Переселенческий. СЗО-5шт.(скважина-2шт., дет.сад-2шт., школа), 1276чел.
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | Замены Траверсы на опоре №21. Обесточено:п. Калининский
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | Монтаж дуговой защиты 1С-6кВ
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | Плановые работы. Выправка опор в прол.оп.№ 2/9-2/23. Обесточены: п. А-Невский, п.Заречный
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | Замена ж/б опор №40,52,68,88 и выправки опор № 214,248.Обесточено:п. Подгорное :
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-08 16:00 | Проф восстановления устройств РЗА В-110кВ Арси.Без ограничения.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | Откл. ТП 2808 для покраски корпуса ТП. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Крестьянская, Луговая. Тел. 55-1-96.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | Текущий ремонт В 10. Обесточение: н.п. Котово, Постниково
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 18:00 | Проверка устройств РЗА В 10 №2 Деево Обесточение: н.п. Деево
| 2018-06-04 11:00 | 2018-06-04 16:00 | Установка 3-х фазного счетчика э\э и трансформатор тока в ТП. Обесточение: н.п. Беляево ул. Молодежная, Комсомольская
Пластовский район электрических сетей | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | с.Кочкарь ул.Заречная
| 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | с.Борисовка ул. Мира, Цветочная, мраморный карьер
| 2018-05-30 12:00 | 2018-05-30 17:00 | с.Черноречье, Стрелецк
| 2018-05-30 12:00 | 2018-05-30 17:00 | с.Кочкарь д.сад.ул.Заречье
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | с.Целинное
Сосновский район электрических сетей | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | Потребителей по 10кВ включаем по резерву.
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | РП-1070 По ф4
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | По Ф203 Участок ВЛ-10 от Р-927 до Р-812
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 14:00
Троицкий район электрических сетей | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 12:00 | Замена опор. п. Плодовый ул Набережная 1,3,5,7
| 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | В ТП 2638 откл. ВН 10 в ст. ВЛ 10 Ново-Троицк 1 Замена опор п. Лебедевка
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | Замена опор. п. Плодовый ул. Мичурина 1,3,5 , Садовая 2а,2б,2,1а,1б
Уфалейский район электрических сетей | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 20:00 | Замена опор. Отключенные птребители пос. Н.Уфалей.
Чесменский район электрических сетей | 2018-05-30 08:30 | 2018-05-30 13:30 | п. Тарутино: пекарня. ТО ТП
| 2018-05-30 08:30 | 2018-05-30 13:30 | п. Тарутино: АЗС ТО ТП
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 13:00 | п. Березинский стройчасть п. Березинский МТМ п. Березинский Столярка, Атлант, Каскад. Замена учета
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | ул. Советская 20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35. пер. Центральный 1,2,3,5. пер. 1 Мая 1,2. ул. Набережная 16,18,19,20,21,22,23,24,25. ул. Ленина 8,10,12,14,16,18,23,25,27. пер. 1 Мая 4,6. ул. Комарова 5,9,11,13. ул. Комарова 8,10,12,14,16. пер. 1 Мая 7. ул. Школьная 5,7,9,11,13. ул. Ленина 2,4,6,17,19,21. пер. 1 Мая 3. ул. Комарова 1,3. ул. Комарова 2,4,6. ул. Школьная 1,3. КР ТП
| 2018-05-30 11:00 | 2018-05-30 18:00 | п. З.Долина, Климовка:403чел.,0,3мВт,СЗО-4,14ТП. Расчистка трассы от ДКР
| 2018-05-30 11:00 | 2018-05-30 19:00 | п, Наталинка, Порт Артур:320чел.,0,4мВт, СЗО4. Перетяжка провода ВЛ 10 и восстановление волоконно-оптич. кабеля в пр.опор 115-150
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | п. Тогузак: з/ток. Замена учета
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 18:00 | п. Клубовка:п.Клубовка ул. Окружная д№1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,23,29,31 п.Клубовка 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ТО ТП
| 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:50 | п. Клубовка: Водокачка. ТО ТП
| 2018-05-30 15:00 | 2018-05-30 17:00 | п.Углицкий: 700чел.,СЗО-4,9ТП, 0,4мВт. Расчистка трассы ВЛ от ДКР.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-05-30 08:30 | 2018-05-30 11:30 | КП-2, ВЛ 6 № 5, Р 0,4 № 6-отключить для БПР по письму ООО "Катав-ИвановскЖилкомхоз" № 192 от 29.05.18
| 2018-05-30 08:30 | 2018-05-30 11:30 | г. Катав-Ивановск; ул. Ст. Разина 18 КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-57; КЛ 0,4 № 4 - для производства работ на ВРУ 0,4 по заявлению потребителя
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 12:00 | г. Юрюзань, ул. Советская 112. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Центр-1; ТП-10; КЛ 0,4 № 14 - по заявке потребителя.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | ПС НПС-2 Кропачево, ВЛ 10 Катавский район-расчистка трассы ВЛ от опасных деревьев. с.с. Шарлаш, Аратское.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 17:00 | КП-2, ВЛ 6 №13, ТП-2, ВЛ 0,4 №11-перетяжка проводов в пролетах опор №№ 1-7 г. Катав-Ивановск, Ул.: М .Площадь №124-№84,№85-№77; пер.:Солоцкий №1-№7 №2-№6, Салова №4-№10, №3-№9
| 2018-05-30 09:30 | 2018-05-30 17:00 | ПС ЮМЗ, ВЛ 6 №15, участок от ТП-14 до ТП-8-замена опоры№ 12 г. Юрюзань, ул.: Ул. Советская, №№83-117; пер. Блюхера, №№2, 3, 5; Зайцева, №3; Карла Маркса, №№125-181, 68-110, 58; Свердлова, №№1-9, 2-16.
| 2018-05-30 11:00 | 2018-05-30 15:00 | ПС Первогорская, ВЛ 6 Ашинский район, ТП-3, ВЛ 0,4 №1-работа по заявкам ЧЭС. с. Ерал, ул. Советская, 40 лет Октября.
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | ПС Первогорская, 2С 6кВ-опробование АВР 6кВ. Населения нет
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | ПС Первогорская, 2С 6кВ-опробование АВР 6кВ. пгт Кропачево
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | ПС Первогорская, 1С 6кВ-опробование АВР 6кВ Населения нет.
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | ПС Первогорская, 2С 6кВ-опробование АВР 6кВ. с. Ерал, часть пгт Кропачево.
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | ПС Первогорская, 1С6кВ-опробование АВР 6кВ с. Муратовка
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | ПС ЮМЗ, ВЛ 6 №15, участок от ТП-14 до ТП-8-замена опоры№ 55/1. г. Юрюзань, ул.: Ул. Советская, №№83-117; пер. Блюхера, №№2, 3, 5; Зайцева, №3; Карла Маркса, №№125-181, 68-110, 58; Свердлова, №№1-9, 2-16.
| 2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 17:00 | г. Катав-Ивановск,центральная часть города, п. Магнитострой, а. Башлес, с.с. Лемеза, Бедярыш. КП-2; ВЛ 6 № 5 - установка разрядников на оп. № 44-1.