## Лист1
Наименование потребителя | Участок - Номер договора | Уровень до которого вводится ограничение режима потребления, если полное ограничение может привести к ограничению иных потребителей (с учетом наличия субабонентов), кВтч | Точки поставки
ООО "РИФ-Микромрамор" | 87-858 | 0 | ПС Еленинская 110/10кВ: ВЛ-10кВ "Михайловка", ВЛ 10кВ "Еленинка-к", ТП 151 цех по производству микрокальцитов, ВЛ-10кВ "Гранитный-к" завод по производству мелкодисперсных наполнителей п. Джабык
ПО "МИАССКОЕ" | 41-137 | 0 | 1. на контактах присоединения ответвления на оп. №3 ВЛ-0,4кВ №9 от ТП-1828; 2. на контактах присоединения ответвления на оп. №4 ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-1828; 3.на контактах присоединения ответвления на оп. №8 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-718
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ОПО | 41-251 | 0 | 1. На контактах присоединения ответвления на опоре № 5 ВЛ-0.4кВ № 1 от ТП 613; 2. На контактах присоединения ответвления на опоре №8 ВЛ-0.38 кВ №7 от Тп-761; 3. на контактах присоединения ответвления на опоре №4.1 ВЛ-0.38 кВ №5 ТП-783; 4. на контактах присоединения ответвлений на опорах №№8.1,8.1.2, 8.2 ВЛ-0.38 кВ №1 от ТП-944; 5. на контактах присоединения ответвлений на опорах №№8.1,8.1.2, 8.2 ВЛ-0.38 кВ №1 от ТП-944; 6. на контактах присоединения ответвлений на опорах №№8.1,8.1.2, 8.2 ВЛ-0.38 кВ №1 от ТП-944; 7. на первых изоляторах установленных на траверсе магазина; 8. на контактах присоединения ответвлений на опоре №3.2 ВЛ-0.38 кВ №2 от ТП-1817; 9. На зажимах присоединения проводов ответвления к основным проводам на опоре №9 ВЛ-0,38кВ №7 от ТП №761; 10. на изоляторах опоры №5 ВЛ 10 кВ; 11. на контактном присоединении ВЛ-0,22кВ к ВЛ-0,4кВ №7 на оп. №9; 12. на контактах присоединения ответвлений на оп. №8.1, 8.1.2, 8.2 ВЛ-0.38 кВ №1 от ТП-944
ООО "АВТОКОМПЛЕКТ" | 41-322 | 0 | на контактах присоединения ответвления на опоре №45 ВЛ-10 кВ №1 ПС Миасская 110/10 кВ
ИП КИРИЛЛОВА Л.М. | 41-678 | 0 | На зажимах присоединения отходящего кабеля к основным проводам на оп.№7 ВЛ-0.38кВ №3 от ТП-718
СНТ "ВОСТОК" | 41-826 | 0 | на контактах присоединения ответвления на опоре №242 ВЛ-10 КВ №1 ПС БЕРЕЗОВО 35/10кВ
ИП НИКУЛИНА Ю.Р. | 41-1047 | 8 | на контактах присоединения ответвления на опорах №6.1 И №8.3 к основным проводам ВЛ-0.4 КВ №11 от ТП-916
ИП АРТЕМЬЕВ В.М. | 41-1115 | 0 | на контактах присоединения ответвления к основным проводам на опоре №175 ВЛ-10 кВ №2 от ПС Мирная 35/10 кВ
ИП БУКОВ В.Е. | 41-1165 | 0 | на контактах присоединения ответвления проводов на опоре №1 ВЛ-0,38 №1
ФЕДОРОВА Г.В. | 41-1175 | 0 | 1. На контактах присоединения ответвления к основным проводам на опоре №4.5 ВЛ-0,38кВ №3; 2. На зажимах присоединении проводов ответвления к основным проводам опоры 0,38кВ
ДАВЫДОВА Е.В. | 41-1178 | 0 | На верхних губках автоматического выключателя 0,4кВ в ШУРЭ
ИП ХИСАМОВА ХАДИСА ЕГАНШОВНА | 41-1188 | 0 | на контактах подключения ответвления к основным проводам на опоре №5,1,6 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-718
СУЛЕЙМАНОВ Д.Ф. | 41-1212 | 0 | на контактах присоединения ответвления на опоре №1.1 ВЛ-0,38кВ №1
ПОПОВ С.В. | 41-1225 | 0 | на зажимах присоединения проводов ответвления на опоре №7.1 ВЛ-0,38кВ №2
ДИМИТРОВ В.И. | 41-1247 | 0 | на контактах присоединения кабеля отходящей КЛ-0,38кВ №1 в н/в щите ТП №817
ИП КУРБАТОВА Г.И. | 41-1338 | 0 | на контактах присоединения кабельных наконечников КЛ-0,22кВ в ВРУ №2 жилого дома
ДРУШЛЯКОВА В.А. | 41-1370 | 0 | на зажимах присоединения проводов ответвления к основным проводам на опоре №13.1.6 ВЛИ-0,38кВ №2 от ТП №1822
КЛЕЩЕВ А.А. | 41-1399 | 0 | на зажимах присоединения проводов ответвления к основным проводам на опоре №6 ВЛ-0,38кВ №2 от ТП №813
ДИЛЬМИЕВ Р.Ф. | 41-1402 | 0 | На зажимах концевой опоры ВЛ-10кВ №57
ДНТ "УНИВЕРСИТЕТСКОЕ" | 41-2265 | 0 | На зажимах присоединения ответвления ВЛ-10кВ на опоре №3.2018 ВЛ-10кВ №2 ПС «Бакалинская» 110/10кВ
ООО "ФИРМА "ЭЛИС" | 33-50 | 0 | 1. Контакт подсоединения жил кабеля в РУ-6кВ ТП-306 и жил отходящего кабеля в РУ-0.4кВ; 2. Контакт подсоединения жил кабеля в РУ-6кВ ТП-306 и жил отходящего кабеля в РУ-0.4кВ
ИП ЗАРИПОВ ФАНГИЛЬ ФАУЗЕЕВИЧ | 53-154 | 0 | 1. На контактах подключения кабеля отходящей ЛЭП-0,38кВ "МТМ" в н.в. щите ЗТП-674; 2. На контактах присоединения ответвления на опоре №2 ВЛ-0,38 кВ №3 от ТП-372; 3. на контактах подключения отходящего кабеля к учету,к нижним контактам рубильника КЛ-0,38 кВ №3,4 и нулевой шины в н.в. щите ТП-2388
ИП ЛАХТИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 53-241 | 17 | 1. На контактах присоединения отвтевления на опоре №19 ВЛ-10 кВ "отпайка к ТП-301" ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Аргаяш; 2. на контактах присоединения отвтетвления на опоре №8 ВЛ-10 кВ №7 ПС Аргази 35/10 кВ; 3. на контактах присоединения ответвления на опоре №15 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-729
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ | 53-281 | 0 | НА КОНТАКТАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ К ТП № 871 НА ОПОРЕ № 62 ВЛ-10КВ № 4
ДСНТ "БЕРЕЗКА" | 53-746 | 0 | 1. На соеденителях подсоединения к проводам на опоре № 51 ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Дербишева"; 2. В месте присоединения шлейфа разъединителя Р 11/51 к основному проводу на опоре №51 ВЛ-10кВ №4 ПС Дербишево4 3. На контактах проводов 10 кВ к проводам на опоре № 54 ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Дербишево 35/10 кВ
ИП АБСАЛЯМОВА МИНСЫЛУ АМИРЖАНОВНА | 53-760 | 0 | 1. В ШУРЭ-0,38 кВ на контактном соединении автоматического выключателя и отходящей линии в сторону объекта; 2. на контактах присоединения ответвления на опоре №5 ВЛ-0,38кВ №1 от ТП-561; 3. на контактах присоединения ответвления на опоре №6 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП 847; 4. на контактах присоединения ответвления на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-639
МПРО ПРИХОДА ХРАМА СЕЛА АРГАЯШ | 53-782 | 0 | на болтовых зажимах отпаечной опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 295, ПС "Аргаяш"
ДНТ "ЧАЙКА-4" | 53-810 | 0 | на соединителях подсоединения к проводам на опоре № 36 ВЛ-10 кВ (от опоры № 18 до опоры № 36 ДСК "Чайка";от опоры № 209 до опоры 36 "Карбаш мед. комбинат") от ПС "Губернская"
ДНП "ЭДЕЛЬВЕЙС" | 53-1025 | 0 | 1. в месте присоединения шлейфа разъединителя ТП-2739 к основному проводу на опоре №11 ВЛ-10 кВ "Отпайка от ТП-2739" ВЛ-10 кВ №11 от ПС "Аргази"; 2. НА КОНТАКТАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ОПОРЕ № 90 ВЛ-10 КВ № 1 ОТ ПС "АРГАЗИ"
ООО "НАДЕЖДА" | 53-1052 | 0 | На кабельных наконечниках питающей нежилые помещения линии 0,4 кВ присоединение №5 (группа №5) в ВРУ-0,4 кВ дома по адресу ул. Гагарина, 25
СДПК "РОМАШКА" | 53-1064 | 0 | на контактах подключения провода отходящих ЛЭП-0,38 кВ в н.в.щите ТП № 2709
ООО "КОНСТАНТА" | 53-1072 | 0 | на наконечниках отходящего кабеля от секции шин в ТП № 727 РУ-0,4 кВ в сторону ООО "Константа"
АРГАЯШСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ | 53-1205 | 0 | На кабельном наконечнике питающей офис линии 0,22 кВ в ВРУ-0,38 кВ ж.д. №11 по ул.Ленина
ООО "ЧИСТЫЕ АКТИВЫ" | 53-1220 | 0 | на контактном соединении шин первичных цепей трансформаторов тока и нулевой шины с отходящим в сторону объекта кабелем в ШУРЭ-0,38 кВ на фасаде здания магазина
КИРЕЕВ ГАЛИМЬЯН ФАХРЕТДИНОВИЧ | 53-1222 | 0 | на контактах присоединения ответвления на опоре ВЛ-0,4 кВ №1
БУЛАНОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА | 53-1227 | 0 | на кабельном наконечнике питающей линии 0,22 кВ в месте присоединения в этажном щите
ИП КАРПЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 53-1235 | 0 | согласно условиям договора
ИП КАЛИНИН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ | 53-1236 | 0 | согласно условиям договора
ООО "СТРОЙ МТ" | 53-1263 | 17 | на контактах подключения проводов отходящих к шкафу учета к нижним контаткам рубильника и нулевой шины в н.в. щите Тп-757 10/0,4 кВ
ИП ШАГАУТДИНОВА ГУЗЕЛЬ МАРСИЛОВНА | 53-1401 | 0 | На контактах присоединения ответвления на опоре №4 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-2405
ТУКТАМЫШЕВ РАМИЛЬ РАЖАПОВИЧ | 53-1416 | 0 | В ШУРЭ-0,38 кВ на контактном соединении АВ и отходящей линии в сторону объекта
ДНП "РАЙСКИЙ" | 53-1443 | 0 | в месте присоединения шлефа разъединителя ТП-2679 к основному проводу на опоре №36 ВЛ-10 кВ №4 ПС Дербишево 35/10 кВ
БИКТИМИРОВ ДАНИЛЬ НУРУЛЛОВИЧ | 53-1495 | 0 | на зажимах присоединения ответвления к основным проводам опоры № 217
ДНТ "МИЛАНО" | 53-1496 | 0 | в месте присоединения проводов (кабеля) отпаечной линии 10 кВ к основным ВЛ-10 кВ №4 ПС Дербишево
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 53-1347 | 0 | 1. На контактах присоединения ответвления на опоре № 11 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-2262; 2. На контактах присоединения ответвления на опоре № 4 ВЛ-0,38 кВ № от ТП №723; 3. на контактах присоединения ответвления на опоре №5 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-310; 4. на контактах присоединения ответвления на опоре №6 ВЛ-0,38 кВ №2 от ТП-381; 5. на контактах присоединения ответвления на опоре №14 ВЛ-0,38 кВ №2 от ТП-321; 6. На зажимах присоединения ответвления к основным проводам опоры № 4
ЗАО ФССИ "КРАСНОДЕРЕВЩИК" | 95-16 | 0 | на болтовых соединениях спусков с ВЛ-6 кВ «АТЭЦ-ГРС» к линейному разъединителю РЛНД-1.1.-10Б-400У1 на опоре №1-13
ООО "РУСЛАЙН М" | 95-125 | 0 | 1. На контактах подключения жил отходящей КЛ-0,4 кВ к фидеру 3, РУ-0,4 кВ;2. На контактах подключения жил отходящей КЛ-0,4 кВ к фидеру 3, РУ-0,4 кВ; 3. На контактах подключения жил отходящей КЛ-0,4 кВ к группе 1,ВРУ-0,4 кВ