## Лист1
Наименование потребителя | Участок - Номер договора | Уровень до которого вводится ограничение режима потребления, если полное ограничение может привести к ограничению иных потребителей (с учетом наличия субабонентов), кВтч | Точки поставки
ПО "МИАССКОЕ" | 41-137 | 0 | 1. на контактах присоединения ответвления на оп. №3 ВЛ-0,4кВ №9 от ТП-1828; 2. на контактах присоединения ответвления на оп. №4 ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-1828; 3.на контактах присоединения ответвления на оп. №8 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-718
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ОПО | 41-251 | 0 | 1. На контактах присоединения ответвления на опоре № 5 ВЛ-0.4кВ № 1 от ТП 613; 2. На контактах присоединения ответвления на опоре №8 ВЛ-0.38 кВ №7 от Тп-761; 3. на контактах присоединения ответвления на опоре №4.1 ВЛ-0.38 кВ №5 ТП-783; 4. на контактах присоединения ответвлений на опорах №№8.1,8.1.2, 8.2 ВЛ-0.38 кВ №1 от ТП-944; 5. на контактах присоединения ответвлений на опорах №№8.1,8.1.2, 8.2 ВЛ-0.38 кВ №1 от ТП-944; 6. на контактах присоединения ответвлений на опорах №№8.1,8.1.2, 8.2 ВЛ-0.38 кВ №1 от ТП-944; 7. на первых изоляторах установленных на траверсе магазина; 8. на контактах присоединения ответвлений на опоре №3.2 ВЛ-0.38 кВ №2 от ТП-1817; 9. На зажимах присоединения проводов ответвления к основным проводам на опоре №9 ВЛ-0,38кВ №7 от ТП №761; 10. на изоляторах опоры №5 ВЛ 10 кВ; 11. на контактном присоединении ВЛ-0,22кВ к ВЛ-0,4кВ №7 на оп. №9; 12. на контактах присоединения ответвлений на оп. №8.1, 8.1.2, 8.2 ВЛ-0.38 кВ №1 от ТП-944
ООО "АВТОКОМПЛЕКТ" | 41-322 | 0 | на контактах присоединения ответвления на опоре №45 ВЛ-10 кВ №1 ПС Миасская 110/10 кВ
СК "ВПЕРЕД" | 41-430 | 0 | 1. на контактах присоединения ответвлений на оп. №3 ВЛ-0.38 кВ №1 и на оп. №1.2, 2.2.1, 2.3, 4, 4.1 ВЛ-0.38 кВ №2 от ТП-900; 2.на контактах присоединения ответвлений на оп.№2 ВЛ-0,38кВ №1 от ТП-787
ООО "СИБИРСКИЙ ТРАКТ" | 41-805 | 0 | 1.на контактах присоединения кабельных наконечников отходящих КЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 в н.в. щите ТП-843; 2. на зажимах присоединения отходящего кабеля к основным проводам на опоре №11 ВЛ-0.4 КВ №2 от ТП-1822
СНТ "ВОСТОК" | 41-826 | 0 | на контактах присоединения ответвления на оп. №242 ВЛ-10 КВ №1 ПС БЕРЕЗОВО 35/10кВ
ООО "НПО "ТЕПЛОВЕЙ" | 41-864 | 0 | На контактах подключения кабеля отходящих КЛ-0.38 кВ №1,2 в н/в щите ТП №949
ООО "СПАРТАК Р" | 41-865 | 0 | на контактах присоединения ответвления к основным проводам на опоре №66 ВЛ-10 кВ №11 от ПС "Лазурная" 110/35/10 кВ
ИП АЛЕШКИНА Н.В. | 41-1048 | 0 | на контактах присоединения ответвления к основным проводам на опоре №7.1.2.1 ВЛ-0,38кВ №6 ОТ ТП-774
ДАУТОВ Р.Т. | 41-1153 | 0 | на контактах подключения ответвления к основным проводам на опоре №4 ВЛ-0,38кВ №2 от ТП №841
ИП БУКОВ В.Е. | 41-1165 | 0 | на контактах присоединения ответвления проводов на опоре №1 ВЛ-0,38 №1
ФАХАРДИНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 41-1189 | 0 | на контактах присоединения КЛ-0,38кВ №2 в н/в щите ТП №772
ЮРИЧУК АЛЬБЕРТ СЕМЕНОВИЧ | 41-1190 | 0 | на контактах присоединения КЛ-0,38кВ №1 в н/в щите ТП №772
СУЛЕЙМАНОВ Д.Ф. | 41-1212 | 0 | на контактах присоединения ответвления на опоре №1.1 ВЛ-0,38кВ №1
ДИМИТРОВ В.И. | 41-1247 | 0 | на контактах присоединения кабеля отходящей КЛ-0,38кВ №1 в н/в щите ТП №817
КЛЕЩЕВ А.А. | 41-1399 | 0 | на зажимах присоединения проводов ответвления к основным проводам на опоре №6 ВЛ-0,38кВ №2 от ТП №813
ДИЛЬМИЕВ Р.Ф. | 41-1402 | 0 | На зажимах концевой опоры ВЛ-10кВ №57
СНТ "САДОВОД" | 41-2119 | 0 | В РУ-0,4кВ в ТП №951 на отходящей ВЛ-0,38кВ №3
ООО "УРАЛЬСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 41-2134 | 0 | на контактах подключения ответвления к основным проводам на опоре №14 ВЛ-0,38кВ №2 от ТП №1964
ДНТ "УНИВЕРСИТЕТСКОЕ" | 41-2265 | 0 | На зажимах присоединения ответвления ВЛ-10кВ на опоре №3.2018 ВЛ-10кВ №2 ПС «Бакалинская» 110/10кВ
ООО "АКВАТЕК" | 41-2276 | 0 | на контактах присоединения ответвления от ВЛ-10кВ№1 на опоре №5.1791 в сторону ТП №1791
АО "УРАЛЭЛЕКТРОДИН" | 53-257 | 0 | на контактах присоединения ответвления к ТП-2490 на на опоре № 162 ВЛ-10 кВ № 16 Пс Яраткулова
ИП БАДРЕТДИНОВА АЛЬБИНА РАМАЗАНОВНА | 53-434 | 0 | 1. на верхних неподвижных контактах вводного коммутационного аппарата 0,38 кВ в ШУРЭ; 2. на контактах присоединения ответвления на опоре №5 ВЛ-0,38кВ №1 от ТП-561; 3. на контактах присоединения ответвления на опоре №15 ВЛ-0,38кВ №3 от ТП-639
ПАО "УРАЛКУЗ" | 53-627 | 0 | на нижних клеммах автоматического выключателя в н.в. щите "база отдыха" 0,4кВ ТП-785
КУЛУЕВСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО | 53-707 | 0 | 1.на контактах присоединения ответвления на опоре №13 ВЛ-0,38кВ №2 от ТП-375; 2.на кабельных наконечниках группы № 2 РП-4 от ТП 2244 ПС "Кулуево"
ИП ХАЙБУЛЛИНА ЗУЛЬФИРА АЗГАРОВНА | 53-725 | 0 | 1.на контактах присоединения ответвления на опоре №5 ВЛ-0,38 кВ №2 от ТП-2333; 2. на контактах присоединения ответвления на опоре №18 Вл-0,38кВ №3 от ТП-578
ДНТ "ЧАЙКА-4" | 53-810 | 0 | на соединителях подсоединения к проводам на опоре № 36 ВЛ-10 кВ (от опоры № 18 до опоры № 36 ДСК "Чайка";от опоры № 209 до опоры 36 "Карбаш мед. комбинат") от ПС "Губернская"
СДПК "РОМАШКА" | 53-1064 | 0 | на контактах подключения провода отходящих ЛЭП-0,38 кВ в н.в.щите ТП № 2709
ИП ФЁДОРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 53-1129 | 0 | 1.на контактах присоединения ответвления на опоре №2 отпаечной ВЛ-10 кВ на ТП-649 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Аргаяш на контактах подключения шин трансформаторов тока комплекса расчетного учета в н.в. щите ТП-2485; 2.на контактах присоединения ответвления от опоры №27 ВЛ-0,38 кВ №5 ТП-649
КИРЕЕВ ГАЛИМЬЯН ФАХРЕТДИНОВИЧ | 53-1222 | 0 | на контактах присоединения ответвления на опоре ВЛ-0,4 кВ №1
ИП КАРПЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 53-1235 | 0 | в соответствии с договором энергоснабжения
ИП КАЛИНИН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ | 53-1236 | 0 | в соответствии с договором энергоснабжения
РДУМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ЦДУМ РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН | 53-1418 | 0 | На контактах присоединения ответвления на опоре №36 ВЛ-0,38 кВ №4 от ТП-372
СПИЦЫНА ОКСАНА ОЛЕГОВНА | 53-1441 | 0 | на контактах присоединения кабельных находящих ЛЭП-0,38 кВ "зерноток" к рубильнику 0,38 кВ и нулевой шине в н.в. щите ТП-318
ООО "АРГАЯШСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | 53-1473 | 0 | на контактах присоединения ответвления на опоре №7 ВЛ-0,38 кВ "ул.Ленина" от ТП-2505
ДНТ "МИЛАНО" | 53-1496 | 0 | в месте присоединения проводов (кабеля) отпаечной линии 10 кВ к основным ВЛ-10 кВ №4 ПС Дербишево
ИП ЛАХТИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 53-241 | 17 | 1. На контактах присоединения отвтевления на опоре №19 ВЛ-10 кВ "отпайка к ТП-301" ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Аргаяш; 2. на контактах присоединения отвтетвления на опоре №8 ВЛ-10 кВ №7 ПС Аргази 35/10 кВ; 3. на контактах присоединения ответвления на опоре №15 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-729
ПАО "УРАЛКУЗ" | 53-1046 | 220 | На зажимах присоединения проводов ВЛ-10 кВ №4, 7 ПС Губернская, 35/10 к проходным изоляторам ТП-571 10/0,4 кВ