## Лист1
Наименование потребителя | Участок - Номер договора | Уровень до которого вводится ограничение режима потребления, если полное ограничение может привести к ограничению иных потребителей (с учетом наличия субабонентов), кВтч | Точки поставки
ПАО "ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ" | 31-100 | 15329 | На выходе провода (грозозащитного троса) из натяжного зажима натяжной подвески линейного портала ПС "Транзитная" в сторону ВЛ 110 кВ "КПД-300 - Транзитная", На выходе провода (грозозащитного троса) из натяжного зажима натяжной подвески линейного портала ПС "Транзитная" в сторону ВЛ 110 кВ "Транзитная-ЧТЭЦ-2"
ООО "ЧЕЛТЗ" | 31-4242 | 204 | На кабельных наконечниках отходящих КЛ-0,4кВ в яч.№№1,2,4,5,7,8 Iс.ш. РУ-0,4кВ ТП-515 и от яч. №№2,4,6,8 IIс.ш. РУ-0,4кВ ТП-515
ООО "УРАЛКОМПОЗИТ" | 15-2026 | 0 | 1) На наконечниках КЛ-6 кВ в РП-6 в сторону ТП-4070; 2)в РУ-0,4 кВ ТП-4069 на шинах 0,4 кВ щ.2 гр.3; 3) в РУ-0,4 кВ ТП-4069 на шинах 0,4 кВ щ.2 гр.4; 4)в РУ-0,4 кВ ТП-4069 на шинах 0,4 кВ щ.2 гр.5; 5) в РУ-0,4 кВ ТП-4069 на шинах 0,4 кВ щ.1гр.1; 6)в РУ-0,4 кВ ТП-4069 на шинах 0,4 кВ щ.1 гр.3; 7) в РУ-0,4 кВ ТП-4069 на шинах 0,4 кВ щ.1 гр.2
ООО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ СТАРЫЙ СОБОЛЬ" | 31-4122 | 0 | от кабельных наконечников ячеек №11, 20 РП-3 РУ-10 кВ в сторону ТП-10/0,4 кВ Потребителя
ООО ЗМК "КЕЛАН" | 31-4243 | 0 | Зажимы присоединения кабеля 6 кВ в ЦРП-1 яч.5 в сторону ТП-303 ООО "Аквилон"
ООО "НОВА-ФОРМ" | 31-4211 | 0 | На присоединении кабельных наконечников КЛ-6кВ в ячейке №1, РУ-6кВ, ЦРП-2
ООО "БЕТОТЕК" | 31-886 | 0 | на болтовых присоединениях к первой секции шин яч. КСО ф.19 в РП-10 кВ ЗАО "ВСМ"
ООО "КМ-СЕРВИС" | 31-4245 | 369 | На нижних наконечниках кабелей 10 кВ в ячейках № 17, 20 ЦРП-10 ЗАО "ЧШП", от нижних губок рубильника №1 цеха производства ПВХ в сторону ТП Воеводина ГА
ООО "ТОРГТРАНС" | 31-4215 | 0 | На контактах болтовых соединений кабельных наконечников КЛ-0,4кВ яч.03 1с. РУ-0,4кВ ПС-141, На контактах болтовых соединений верхних губок рубильника яч.2 РУ-0,4кВ ПС-54
ООО "ЕДИНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 31-325 | 0 | На присоединении кабельных наконечников КЛ-0,4кВ в ячейках №2, 5, 6 РУ-0,4кВ ТП-13 ООО "ОЭсК-Челябинск", На присоединении ввода 0,4кВ Трансформатора-СН (ООО "ОЭсК-Челябинск") 10/0,4кВ к секции шин 0,4кВ, На присоединении ввода 0,4кВ КТПН-1 (ООО "ОЭсК-Челябинск")10/0,4кВ к секции шин 0,4кВ
ИП СЕМИКОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 18-912 | 0 | Контактные соединения в электрощите 0.4 кВ ж.д. № 13 по ул.50 лет ВЛКСМ с питанием от ТП-32 РУ-0,4 кВ ф.7, Контактные соединения в электрощите 0.4 кВ ж.д.№39А по ул.Ш.Металлургов с питанием от ТП-681 РУ-0,4 кВ, Контактные соединения в РУ-0.4 кВ ТП-62, Контактные соединения в электрощите 0.4 кВ магазина Рожкова А.В. по ул.Румянцева,29 с питанием от ТП-54 РУ-0,4 кВ
ИП ДЕПЕРШМИДТ АЛЕСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 18-883 | 0 | Кабельные наконечники в ТП-1 РУ-0,4 кВ ООО "Инвест-Строй"
ЗАО "ПЛАСТИК" | 31-818 | 0 | Зажимы присоединения кабеля 6 кВ на ЦРП-2 ЗАО ЛМЗ "Стройэкс" яч.11 в сторону ТП-533 ЗАО "Пластик"
ПАНИНА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА | 18-1051 | 0 | Контактные соединения на опоре ВЛ-0,4 кВ в сторону шкафа учета с питанием от ТП-35 РУ-0,4 кВ
УГРЮМОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ | 18-9955 | 0 | Контактные соединения в электрощите 0.4 кВ ж.д. №5 по ул.Б.Хмельницкого с питанием от ТП-74 РУ-0.4 кВ ф.7
ИП ШАМОЕВ РУБЕН ЗУРАБОВИЧ | 31-4121 | 0 | по кабельным наконечникам отходящей линии 0,4 кВ от ТП ХВП 10/0.4 кВ в сторону Шамоева
КОКОНИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА | 18-3324 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-607 фидер 10
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕТРОВИЧ" | 31-84 | 28 | В РУ-0.4 кВ ТП 10/0.4 кВ ООО "ПТД "Альфа" на наконечниках кабеля отходящего в сторону Покупателя
ООО "СИРИУС" | 31-5074 | 61 | На кабельных наконечниках кабелей 0.4 кВ ООО "СИРИУС" в ячейке № 10 РУ-0.4 кВ подстанции № 8 АО "ЧЭМК"
ООО "АМИГО-МЕДИА" | 18-5141 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-910 ф.8
КАДУРКИН КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ | 31-4230 | 248 | На контактах болтовых соединений кабельных наконечников в ЦРП-10 РУ-10 кВ ячейка 15 в сторону Кадуркина К.Л., На контактах болтовых соединений кабельных наконечников в ЦРП-10 РУ-10 кВ ячейка 18 в сторону Кадуркина К.Л.
ООО "ВЕСТА-1" | 18-2098 | 0 | контактные соединения на опоре ВЛ-0,4 кВ нежилого помещения
ООО "АВАНТ КОМПАНИ" | 18-9862 | 0 | ТП-153 РУ- 0,4 кВ/ Кабельные наконечники
ЧИЖМАК АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | 18-5441 | 0 | контактные соединения на опоре ВЛ-0,4 кВ в сторону шкафа учета
ООО "КОМПАНИЯ "УРАЛВЕНТСТРОЙ" | 18-4136 | 6 | Контактные присоединения кабеля в ф.10 в РУ-0,4 кВ
ИЛЬИН ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 18-301 | 0 | Контактные соединения СИп в ТП-80 РУ-0,4 кв ф.2
ИП ЛЮБИМОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ | 18-3387 | 0 | Контактные соединения в электрощитовой-0.4 кВ ж/д №35 по ул. Сталеваров с питанием от ТП-100
ЗЫРЯНОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА | 18-9903 | 6 | контактные соединения на рубильнике фидера №13 II с.ш. в ТП-607 РУ-0,4 кВ
ООО МАГАЗИН "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 18-9134 | 0 | На контактных соединениях в ВРУ-0,4 кВ жд №72 по ул. Ш.Металлургов
ИП ПОЛОЗНИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА | 18-9197 | 0 | Зажимы присоединения кабеля 0,4 кВ в эл.щитовой ж.д. №3б по ул.Сталеваров в сторону потребителя
ООО "НЕФТЬ-СЕРВИС" | 31-5149 | 0 | Зажимы присоединения кабеля 6 кВ в РУ-6 кВ ТП-400 в сторону ТП-404 ООО "Нефть-Сервис"
ИП ГНИНЕНКО ВЛАДИСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ | 31-4193 | 0 | На присоединении кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ в ШР-2 РУ-0,4 кВ КТП-630
ООО "ФАВОРИТ" | 31-5072 | 0 | По кабельным наконечникам отходящей линии 0,4 кВв сторону Абонента от ТП ХВП ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"
ООО "ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ" | 31-5133 | 0 | котакты присоединения кабеля 0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ в сторону Потребителя ЩС-0,4 КВ
ИП КЛЮЧНИКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНД | 18-3348 | 0 | Контактные соединения в электрощитовой 0.4 кВ ж.д. №66 по ул.Сталеваров с питанием от ТП-71
НЕСТЕРОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 18-5520 | 0 | Контактные соединения ВРУ-0,4 кВ жд №6 по ул. 60 лет Октября
ИП ПУХОВА ТАМРИКО НИКОЛАЕВНА | 18-1126 | 0 | Контактные присоединения на опоре ВЛ-0.4 кВ ТП-31 фидер № 22
ООО "СОРМЭН ПЛЮС" | 18-9565 | 0 | ТП-909 РУ-0,4 кВ, щитовая ж.д. №49-А по ул.Ш.Металлургов - присоединение КЛ-0,4 кВ в щитовой ж.д.
ИП ЧЕРЕПАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИ | 18-823 | 0 | контактные соединения отходящей линии на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТПН-190
ООО "ЦЕНТР ХИРУРГИИ СЕРДЦА" | 18-5166 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-6 кВ КТПН ООО "Центр хирургии цердца" с питанием от ТП-43 РУ-6 кВ яч.9 и ТП-44 РУ-6 кВ яч.5
ИП ПЛАКСИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ | 18-9793 | 0 | Контактные соединения на опоре ВЛ-0,4 кВ в сторону шкафа учета
ООО "ИНКО" | 18-1074 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-25 фидер 10,12
ЗАРОЧИНЦЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 18-5478 | 0 | На наконечниках Кл-0,22 кВ в эл. щитовой ж.д. №17 по ул.Б.Хмельницкого в сторону потребителя
ШАБАНОВА НАИЛА АЗИЗ КЫЗЫ | 18-9577 | 0 | Зажимы присоединения проводов на квартиру № 63 к стояковой проводке
ИП ШЕИН ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ | 18-1028 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-89 ф.7,11
ООО "ПОЗИТИВ" | 18-9633 | 0 | Контактные соединения на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-985, Контактные соединения на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 в сторону шкафа учета, Контактные соединения на опоре ВЛ-0.4 кВ фидера №3 от ТП-124, Контактные соединения в ВРУ ж.д. № 43 по ул.Ш.Металлургов с питанием от ТП-910, Контактные соединения на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 в сторону шкафа учета
ИП ЛАТЫШЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 31-1020 | 0 | Зажимы присоединения кабеля 6 кВ в РУ-6 кВ ЦРП-2 яч.14 в сторону ТП-501, далее до места опосредованного подключения бесхозяйной ТП-636 к опоре №40 ВЛЭП-6 кВ, а также до места опосредованного присоединения ЛЭП-0,4 кВк бесхозяйной ТП-636
НАРИЖНЯК ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА | 18-3373 | 0 | Контактные соединения в электрощитовой 0.4 кВ ж.д. №43 по ул.Сталеваров
ООО "ЕВРОПА" | 31-1037 | 0 | На нижних наконечниках 0.4 кВ в ТП ООО ПТД "Альфа" яч.№10 в сторону потребителя
ВАЛЕЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 18-9729 | 0 | контаткные соединеняи в РУ-0,4 кВ ТП-90 ф.3
ИП КОКШАРОВА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА | 18-9216 | 0 | На наконечниках кабля в электрощитовой ж.д. № 4 по ул.Винницкая ВВГ 5х6 в сторону потребителя Ип Кокшаровой Л.Г.
КУЧЕРА МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 18-3401 | 0 | контактные соединения на опор ВЛ-0,4 кВ в сторону ВРУ-0,4 кВ торгового павильона по ул. 50-летия ВЛКСМ, 37
ИП БАСКОВА ВАЛЕНТИНА ФРАНЦЕВНА | 18-1113 | 0 | Контактные соединения на ближайшей опоре ВЛ-0.4 кВ от ТП-94, Контактные соединения на опоре ВЛ-0.4 кВ в сторону торгового павильона
ЯМОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА | 31-9115 | 0 | Контактные соединения на ближайшей опоре ВЛ-0.4 кВ от ТП-1
ИП ДОЛГОПОЛОВА ЗОЯ АФАНАСЬЕВНА | 18-3119 | 0 | ТП- 71 РУ-0,4 кВ/ Контактные соединения ВРУ-0,4 кВ ИП Клюшиной
ПСК "СТЕПНОЙ" | 31-5147 | 0 | зажимы установленные на воздушной ЛЭП-10кВ ТП-6-ТП-5 на опоре №19 (отпайка в сторону ТП-ПСК "Степной")
ООО "КУЛЬТТОВАРЫ" | 18-121 | 0 | Контактные соединения в РУ-0,4 кВ ТП-76 ф.1
МПРО ПРИХОДА ХРАМА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕННИКА ГЕОРГИЯ Г.ЧЕЛЯБИН | 18-5217 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-53 ф.7
ШМИДТ ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ | 18-3247 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-56 фидер 4
ТЮРИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ | 18-232 | 0 | Контактные соединения в электрощитовой 0.4 кВ ж.д. № 26 по ул.Сталеваров с питанием от ТП-124 РУ-0,4 кВ ф.3
ООО "АВАНТ КОМПАНИ" | 31-4218 | 0 | Контактные соединения на отдельно стоящем рубильнике в РУ-0,4кВ ТП-24А
АЙРАПЕТЯН САМВЕЛ АДИБЕКОВИЧ | 18-9872 | 0 | Контактные соединения на вновь установленном рубильнике в РУ-0,4кВ ТП-943
ГСК №517 | 18-5001 | 0 | Контактные соединения в электрощите 0.4 кВ ГСК № 517, Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-19А ООО совхоз "Каштакский"
ЛЕВАДА КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВИЧ | 18-9709 | 0 | Кабельные наконечники в электрощитовой ж.д. № 3 по ул.Дружбы с питанием от ТП-641
ИП КОВАЛЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 18-9944 | 0 | Зажимы присоединения кабеля 0.4 кВ в электрощитовой ж.д. № 7 по ул.60 лет Октября в сторону Покупателя с питанием от ТП-122 ф.1
ИП ТАНАЕВ ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ | 18-9875 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-604 фидер №10, контактные соединения в ТП-604 РУ-0,4 кВ ф.3
ОАО СК "БАСК" | 18-9763 | 0 | Контактные соединения в электрощитовой 0.4 кВ общежития по ул. Б.Хмельницкого, 10 с питанием от ТП-113
ИП АСАДУЛЛИН СЕРГЕЙ ВИНИРОВИЧ | 18-5420 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ фидер № 4 ТП-126
ИП ЛАРИОШКИН МАРК ИГОРЕВИЧ | 31-9129 | 0 | Контактные соединения на кабьельном вводе в жд № 10 поселка аэропорт
АЙРАПЕТЯН ГАЙК САМВЕЛИ | 18-9930 | 0 | Контактные соединения в ВРУ-0,4 кВ ж.д. по адресу ул. Б. Хмельницкого, 13
ИП ФЕСЬКОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 18-280 | 0 | Контактные соединения в электрощите 0.4 кВ ж.д. № 13 по ул.Сталеваров с питанием от ТП-79 Ру-0,4 кВ
ИП ШАРОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА | 18-9813 | 0 | Контактные соединения в электрощитовой ж.д. № 11а по ул.П.Калмыкова ,11
МУХАМЕТДИНОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА | 31-3045 | 0 | Зажимы присоединения кабеля 6 кВ в РУ-6 кВ ЦРП-2 яч.14 в сторону ТП-501 ООО "Черметуралавтоматика" далее до места опосредованного подключения к бесхозяйной ТП-636 к опоре №40 ВЛЭП 6 кВ ИП Рустамов ЭЧ, а также до места опосредованного подключения ЛЭП 0,4 к
ИП КУПРИЕНКО СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 31-3018 | 0 | Верхние зажимы автомата №5 в помещении бокса №1 ИП Куприенко С.В.
ОНИЩЕНКО АНДРЕЙ ТРОФИМОВИЧ | 18-9715 | 0 | контактные соединения в РУ-0.4 кВ ф.6 ТП-607
ИП КАЗУМОВ НАРМАН УМБАТ ОГЛЫ | 18-9818 | 0 | Контактные соединения в ТП-41 РУ-0,4 кВ 1 с.ш.
ООО ТК "ПРЕМЬЕР" | 18-3240 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-75 фидер 5
ММРО МАХАЛЛЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ № 905 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА | 18-303 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-31 ф.№24
ПАРСАДАНЯН ЭДУАРД ГРАЧИКОВИЧ | 18-9785 | 0 | Контактные соединения на опоре ВЛ-0,4 кВ в сторону шкафа учета
БАДАЛЯН ДАВИД СИСАКОВИЧ | 18-5414 | 0 | На кабельных наконечниках питающего кабеля 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-606 ф.10 ООО "Металлсервис" в сторону потребителя
МАРТЫНОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА | 18-9943 | 0 | на контактных соединениях в ВРУ-0,4 кВ ж.д. № 35 по ул. 50 лет ВЛКСМ
ИП БЕСИДСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 18-3327 | 0 | Контактные соединения в электрощитовой 0.4 кВ ж.д. № 60 по ул.Сталеваров с питанием от ТП-75 ООО "Центр" от РП-8
ИП АЛЕКСАНДРОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 31-4072 | 0 | зажимы присоединения кабеля 6 кВ в РУ-6 кВ ЦРП-2 яч.№14 в сторону ТП-501 ООО "Черметуралавтоматика". далее до места опосредованного подключения бесхозяйной ТП-636 к опоре №40 ИП Рустамова ЭЧ, а также до места опосредованного подключения ЛЭП-0,4 кВ ИП Алек
ТОМИЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 18-295 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-92 ф. 3
ИП КАЗУМОВ НАРМАН УМБАТ ОГЛЫ | 18-5208 | 0 | Контактные присоединения в РУ-0,4 кВ ТП-923 ф.1 - i с.ш.
ПЛЕХАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | 18-9721 | 0 | контактные соединения в эл.щитовой 0,4 кВ ж.д. №80 по ул. Сталеваров с питанием от ТП-696
ООО "МЕХОВАЯ ФАБРИКА МИТРОФАНОВА" | 18-9391 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-602 фидер №3
ООО "ПРОМЕТ М" | 18-5351 | 0 | Контактные сооединения в электрощитовой 0.4 кВ ж/д № 15 по ул.Б.Хмельницкого с питанием от ТП-112 РУ-0,4кВ ф.6
ИП ПОПОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 18-9759 | 0 | Контактные соединения в электрощитовой-0,4 кВ кВ ж/д № 36 по ул.60 лет Октября
БАЛАКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ | 18-9775 | 0 | Кабельные наконечники в электрощите 0,4 кВ жд №55 по ул.Ш.Металлургов
НИКУЛИНА ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА | 18-5211 | 0 | Контактные соединения отходящей линии на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-71
ООО "ИНКО" | 18-4028 | 0 | Распределительный шкаф ШРС1 на стене ЗАО ПК "Жилстрой" зажимы присоединения кабеля 0.4 кВ в сторону ООО "Инструментальная компания" с питанием от ТП-629
ООО "ПРОМОТДЕЛСТРОЙ-СЕРВИС" | 18-5407 | 0 | Контактные соединения в электрощитовой 0.4 кВ ж.д. № 1 по ул. 1-го Спутника с питанием от ТП-113 РУ-0,4 кВ ф.4
ИП МАЖИТОВА РАМИЛЯ МАВЛИТОВНА | 18-3258 | 0 | Контактные соединения на опоре № 10 ВЛ-0.4 кВ от ТП-91
КУДРЯКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ | 18-5311 | 0 | Кабельные наконечники в РУ-0.4 кВ ТП-122 на отдельно стоящем рубильнике
ООО "ПАРИКМАХЕРСКАЯ "НЕЖНОСТЬ" | 18-9287 | 0 | Контактные соединения в электрощитвой 0.4 кВ ж.д. № 15 по ул.Трудовая с питанием от ТП-930 РУ-0.4 кВ ф.1
ШУМОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 18-3307 | 0 | Контактные соединения в электрощитовой 0.4 кВ ж.д. № 3 по ул.Ш.металлургов
ИП СОЛОВЬЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА | 18-3396 | 0 | Кабельные наконечники на отдельно стоящем рубильнике в РУ-0,4 кВ ТП-33
СЕЙБЕЛЬ ИВАН ГЕНРИХОВИЧ | 18-4018 | 0 | Контактные соединения на опоре № 17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-91
ИП ПЫЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 18-4172 | 0 | Контактные соединения в электрощите 0.4 кВ ж.д. № 49 по ул.Дегтярева с питанием от ТП-111 РУ-0.4 кВ
ОАО "НИИБТМЕТ" | 18-1084 | 0 | Контактные пайки на опоре ВЛ-0,4 кВ ТП-71 РУ-0.4 кВ фидер 19 в сторону потребителя
ООО "ФИРМА "ЭЛИС" | 33-50 | 0 | 1.контакт подсоединения жил кабеля в РУ-6кВ ТП-306 и жил отходящего кабеля в РУ 0.4кВ; 2. контакт подсоединения жил кабеля в РУ-6кВ ТП-306 и жил отходящего кабеля в РУ-0.4кВ
ООО "ОБЩЕПИТ" | 53-234 | 0 | 1. на контактах присоединения ответвления на опоре №4 ВЛ-0,38 кВ «ул.Ленина» от ТП-2505 10/0,4 кВ; 2. на контактах присоединения ответвления на опоре №5 ВЛ-0,38 кВ «ул.Ленина» от ТП-2505 10/0,4 кВ; 3. на контактах одключения кабеля КЛ-0,38 кВ «Ресторан» в н.в. щите ТП-728 10/0,4 кВ
ИП НУРТДИНОВ И.И. | 41-244 | 0 | 1. на контактах присоединения ответвления на опоре №4 ВЛ-0.38 кВ №1 от ТП-832; 2. на контактах присоединения ответвления на опоре №6 ВЛ-0.38 кВ №3 от ТП-988; 3. на контактах присоединения ответвления на опоре №8 ВЛ-0.38 кВ от ТП-841; 4. на контактах присоединения ответвления на опоре №9.1 ВЛ-0.4кВ №3 ОТ ТП-1898; 5. на контактах присоединения ответвления на опоре №8 ВЛ-0.38 кВ №1 от ТП-841; 6. на зажимах присоединения провода к проходным изоляторам ТП-1601 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бродокалмак 35/10 кВ; 7. На зажимах присоединения проводов ответвления к основным проводам опоры 0,4кВ; 8. на контактах присоединения ответвления на оп. №5 ВЛ-0.38 кВ №3 от ТП-988; 9. На изоляторах ввода 0,4 кВ в киоск; 10. на контактах присоединения ответвления на оп. №4 ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП-984; 11. на контактах присоединения ответвления на оп. №6 ВЛ-0.38 кВ №2 от ТП-846; 12. на контактах подключения ответвления к основным проводам на опоре №8 ВЛ-0.38 кв №2 от ТП-829
ООО "ИНТЕРКОМСЕРВИС" | 53-253 | 14 | ПС "ГУБЕРНСКАЯ" 35/10 КВ,ВЛ-10 КВ № 1 ДО ОПОРЫ 105-АРГАЯШСКИЙ РЭС ОТПАЙКА ВЛ-10 КВ ОТ ОПРЫ № 105 ДО ОПОРЫ № 5 ВЛ-10КВ ОТ ОПОРЫ № 11 ДО ОПОРЫ № 78-ООО "САЙМА" ОТХОДЯЩАЯ КЛ-10 КВ ОТ ОПОРЫ № 78 ДО ТП № 2315, ТП № 2315, ВЛ-0,4КВ-ООО "ИНТЕРКОМСЕРВИС"
ВОТЯКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 53-337 | 0 | на контактах присоединения проводов ответвления на опоре №288а по ВЛ-10 кВ №9 от ПС Аргази
ИП ОГИЛЬКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 53-339 | 0 | НА КОНТАКТАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ОТХОДЯЩЕЙ ВЛИ-0.38 КВ № 3 В Н.В.ЩИТЕ ТП № 823
ИП КАМАЛОВА ФАНИЯ АНВАРОВНА | 53-486 | 0 | 1. На контактном соединении ввода проходного изолятора 10кВ с наружной стороне ТП-2413 по ВЛ-10кВ 13 ПС "Яраткулово" и на первых изоляторах трубостойки к/хр №2 ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-2413; 2. На контактах присоединения ответвления на опоре №1 отп. От опоры №6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2319 по адресу д. Яраткулова, ул. Миасская, Аргаяшского района; 3. на контактах прсоединения ответвления на опоре №28 ВЛ-0,38 кВ № 1 от ТП-287 10/0,4 кВ
ИП САФОНОВ В. М. | 41-527 | 0 | НА КОНТАКТАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ОП.№2 ВЛ-0,38кВ №4 ОТ ТП-1720
ИП БАЛАШОВА В.И. | 41-541 | 0 | НА ЗАЖИМАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТХОДЯЩЕГО КАБЕЛЯ К ОСНОВНЫМ ПРОВОДАМ НА ОПОРЕ №4 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-935
ИП ГЛАВА КФХ БЕКЛЕНИЩЕВА Л.А. | 41-571 | 0 | на контактах присоединения ответвления на опорах № 7.1 ВЛ 0,38 кВ № 1 от ТП № 608
ИП БАЛАШОВА В.И. | 41-603 | 0 | НА КОНТАКТАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ОП.№23.1750 ВЛ-0.38кВ №10 ОТ ТП-1750
ИП КАРАМЫШЕВ Ю. Н. | 41-605 | 0 | на контактах кабеля на отпаечной опоре ВЛ 0,4 кВ
ИП БАЛАШОВА В.И. | 41-610 | 0 | 1. НА КОНТАКТАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ОП.№3.2 ВЛ-0.38кВ №7 ОТ ТП-775; 2. НА КОНТАКТАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ОП.№6.1 ВЛ-0,38кВ №1 ОТ ТП-944
ИП ПЕРМЯКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ | 53-897 | 0 | 1. На соединителях подсоединения к проводам на опоре №8 ВЛ-0,4кВ от ТП-728 ПС "Аргаяш"; 2. На соединителях подсоединения к проводам на опоре №8 ВЛ-0,4кВ от ТП-728 ПС "Аргаяш"
ИП ГАЛИУЛЛИНА ГУЛЬНАРА АНСАРОВНА | 53-947 | 0 | 1. от ПС 110/35/10 ВЛ-10 кВ №6; 2. На соединителях присоединения вводного кабеля на опоре №8 ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-597; 3. на контактах присоединения ответвления на опоре №2 ВЛ-0,38кВ №4 от ТП-2335 к зданию торговой точки; 4. на контактах присоединения ответвления на опоре №2 ВЛ-0,38 кВ №4 от ТП-2334; 5. на контактах присоединения ответвления на опоре №2 ВЛ-0.38кВ №4 от ТП-2335 к зданию инкубатория; 6. на контактах присоединения ответвления на опоре №7 ВЛ-0,38кВ №2 от ТП-2334 в сторону потребителя; 7. на контактах подключения проводов отходящих к шкафу учета "Ферма" отходящей ЛЭП-0,38 кВ "Ферма" "в н.в. щите ТП-357"
ИП ГОРГУН В.Я. | 41-1019 | 0 | 1. НА КОНТАКТАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ОП.3.1 ВЛ-0,38кВ №1 ОТ ТП-1701; 2. на зажимах присоединения кабеля к основным проводам на опоре №7,9 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-988; 3. на зажимах присоединений отходящего кабеля к основным проводам на опоре № 4.3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1787; 4. на контактах присоединения ответвления на оп. №6 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-984; 5. на зажимах присоединения кабеля к основным проводам на опоре №5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-832
ИП НИКУЛИНА Ю.Р. | 41-1047 | 8 | НА КОНТАКТАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ОПОРАХ №6.1 И №8.3 К ОСНОВНЫМ ПРОВОДАМ ВЛ-0.4 КВ №11 ОТ ТП-916
ИП ГИЛЬМАНОВА ФИРДАУС МАРАТОВНА | 53-1121 | 0 | 1. на контактах присоединения ответвления на опоре №20 ВЛ-0,38кВ №2 от ТП-578; 2. на контактах присоединения ответвления на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-2205; 3. на контактах присоединения ответвления на опоре №5б ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-2374
НИГМАТЗЯНОВ У.М. | 41-1132 | 0 | на изоляторах ВЛ-0,38 кВ
ИП ХИСМАТУЛЛИНА ЮЛИЯ ФЕРДИНАНТОВНА | 53-1134 | 0 | 1. На контактах присоединения ответвления на опоре № 7 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-791; 2. на контактах присоединения ответвления на опоре №8 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-303
ПАШНИН В.И. | 41-1158 | 0 | на контактах присоединения ответвления к основным проводам на опоре №7 ВЛ-0,38кВ №3
ДАВЫДОВА Е.В. | 41-1178 | 0 | На верхних губках автоматического выключателя 0,4кВ в ШУРЭ
АХМИТЖАНОВ ДЕНИС РАШИТОВИЧ | 53-1197 | 0 | 1. на контактах подключения кабеля отходящих КЛ-0,38 кВ №1;3;4 в РУ-0,4 кВ ТП-2284; 2. на контактах подключения кабеля отходящих КЛ-0,38 кВ №1;3;4 в РУ-0,4 кВ ТП-2284; 3.на контактах подключения кабеля отходящих КЛ-0,38 кВ №1;3;4 в РУ-0,4 кВ ТП-2284
КАРЕЛИН А.Ю. | 41-1223 | 0 | 1.на контактах присоединения ответвления на опоре №2 ВЛ-0,38кВ №2; 2. на контактах присоединения ответвления на опоре №2 ВЛ-0,38кВ №2
РАХИМОВА ЛИЛИЯ ФРЕНГИЛЬЕВНА | 53-1224 | 0 | На кабельных наконечниках, питающих магазин линии 0,4кВ в месте присоединения между вводным предохранителем и общим учетом во ВРУ жилого дома по ул. Ленина,33
АХМЕТГАЛИН Р.М. | 41-1242 | 0 | на контактах подключения ответвления к основным проводам на опоре №7.2 ВЛ-0,38кВ №4
БОБЫЛЕВ А.В. | 41-1254 | 0 | на зажимах присоединения проводов ответвления к основным проводам опоры №6 ВЛ-0,4кВ
ООО "ЧЕБАРКУЛЬСКОЕ ПРСД" | 53-1261 | 0 | 1. на зажимах присоединения отходящей ВЛ-0.38 кВ к основным проводам на опореи№ 1 КЛ-0.38 кВ № 3 от ТП № 584; 2. на контактах присоединения ответвления к ТП-300 на опоре №12 ВЛ-10кВ №2 "Ответвление к ТП-301", ПС Аргаяш; 3. на контактах присоединения ответвления ВЛ-10кВ к ТП-690 на опоре №29 ВЛ-10кВ №2 "Отпайка от опоры №54 к л/р № 9/41" и на опоре №48 ВЛ-10кВ №14 ПС Аргаяш
ООО "ГЕОПРОМ" | 53-1269 | 0 | на болтовых соединениях шин 0,4 кВ и трансформаторов тока и на контактах кабелей отходящих КЛ-0,4 кВ в н.в. щите ТП-2452
ГАЛИУЛЛИНА ГУЛЬНАРА АНСАРОВНА | 53-1296 | 0 | на контактах присоединения отвтевлений на опорах № 101 и № 102 ВЛ-10 кВ № 14 от ПС 110/35/10 кВ Аргаяш
ИП ХАЛИМОВА ЛИЛИЯ ЗАЙНУЛЛОВНА | 53-1349 | 0 | 1. на контактах присоединения ответвления на опоре №7 ВЛ-0,38 кВ №3 от ТП-2281; 2. на контактах присоединения ответвления на опоре №26 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-2372
СИНЯЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | 41-1383 | 0 | на зажимах присоединения проводов ответвления к основным проводам на опоре №5 ВЛ-0,38кВ №2 от ТП №807
ИВАННИКОВ В.Н. | 41-1394 | 0 | на зажимах присоединения проводов ответвления к основным проводам на опоре №6 ВЛ-0,38кВ №2 от ТП №2009
ИП ГЛАВА КФХ ГАДЕЛЬШИН ВАЛЕРИЙ ВАРИСОВИЧ | 53-1467 | 0 | на контактах присоединения ответвления на опоре №203 ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Акбашева
ИП ПАХАЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 53-1481 | 0 | 1. на контактах присоединения проводов учета линий питающих нежилые помещения №3,№7 0,38 кВ в РЩ-0,38 кВ; 2. на контактах присоединения проводов учета линий питающих нежилые помещения №3,№7 0,38 кВ в РЩ-0,38 кВ
БОРИСОВСКИЙ ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ | 53-1484 | 0 | На контактах подключения шин трансформаторов тока расчетного комплекса учета к нижним контактам рубильника в н.в. щите ТП-270
ИП УСТЮЖАНИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 53-1497 | 0 | на контактах присоединения ответвления на опоре №5 ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП-766
НАСЫРОВА ЛИЛИЯ ТАГИРОВНА | 53-1508 | 0 | 1. на контактах присоединения проводов учета линии питающей нежилое помещение линии 0,38 кВ в РЩ-1-0,38 кв дома по адресу ул. Комсомольская, д. 25; 2. на контактах присоединения проводов учета линии питающей нежилое помещение линии 0,38 кВ в РЩ-1-0,38 кв дома по адресу ул. Комсомольская, д. 25;3. на контактах присоединения проводов учета линии питающей нежилое помещение линии 0,38 кВ в РЩ-1-0,38 кв дома по адресу ул. Комсомольская, д. 25