## Лист1
Наименование потребителя | Участок - Номер договора | Уровень до которого вводится ограничение режима потребления, если полное ограничение может привести к ограничению иных потребителей (с учетом наличия субабонентов), кВтч | Точки поставки
ООО "КИЗИЛДОРСТРОЙ" | 84-12 | 0 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА № 2 - Контактные соединения 10кВ на 1 опоре отпайки 10кВ от ВЛ "Сыртинка-1" на ТП № 648/400КВА, ПС 110/35/10кВ "Кизильская"; - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА № 1 - Контактные соединения 0,4кВ на 1х опорах ВЛ0,4кВ №№ 1,2,3 от ТП№ 444/400КВА, ВЛ-10кВ "Соколки-к", ПС 110/35/10кВ "Кизильская"; - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА № 2 - Контактные соединения на изоляторах 10 кВ концевой опооы 10 кВ №49 отпайки на ТП №542. ВЛ "Сыртинка-1" на ТП № 542, ПС 110/35/10кВ "Кизильская"
ООО "Меркурий-С" | 84-294 | 0 | Кафе, административное здание - В щите учета. установленного на опоре-в точке присоединения провода к прибору учета эл.энергии отходящего в сторону потребителя.ПС КИЗИЛЬСКАЯ 110/35/10КВ ВЛ-10КВ Ф. КИЗИЛ-2 ТП-143
ЧП САЛАМАХИН К.А. | 84-406 | 0 | КИОСК - На первых изоляторах, установленных на трубостойке здания ,Ф-3 опора №8, ТП№ 86/250-б, ПС Полоцкая110/35/10кВ,ВЛ-10кВ"Посёлок"; - МАГАЗИН "У Кирилла" - На первых изоляторах, установленных на трубостойке здания , Ф-3 ,опора №17 ТП№88/400,ПС Полоцк110/35/10кВ,ВЛ-10кВ"Посёлок"
ЧП АЙТПАЕВА Ж.Х. | 84-418 | 0 | МАГАЗИН "ДАЯНА" - КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ИЗОЛЯТОРАХ 0,4КВ ТРУБОСТОЙКИ ЖИЛОГО ДОМА. ПС 110/10КВ СЫРТИНКА, ВЛ-10КВ ИЛЬИНКА-К, ТП-46, ВЛ-0,4КВ
ИП Игуменщев С.В. | 84-546 | 0 | МАГАЗИН "РАДА" - КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ 0,23КВ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОПОРЕ № 3 ВЛ 0,4КВ. ПС 110/35/10КВ КИЗИЛЬСКАЯ, ВЛ-10КВ КИЗИЛ-1, ТП 228 100КВА № 228 ОПОРА ВЛ 0,4КВ № 3.; - СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ - ПС 110/35/10КВ КИЗИЛ, ВЛ-10КВ СОКОЛКИ, ТП № 317, 2х250КВА.