## Лист1
Наименование потребителя | Участок - Номер договора | Уровень до которого вводится ограничение режима потребления, если полное ограничение может привести к ограничению иных потребителей (с учетом наличия субабонентов), кВтч | Точки поставки
ООО ПФ "МАСТЕРСКАЯ МЕБЕЛИ" | 31-1939 | 0 | НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВЫКЛЮЧАТЕЛ. АВ-20 В КТП-18;
ИП Мусаев З.Р. | 31-2662 | 0 | НА ЗАЖИМАХ ОТВЕТВЛЕНИЯ К ИЗОЛЯТОРАМ ОТПАЕЧНОЙ ОПОРЫ;
Пучкова Ю.С. | 31-2686 | 0 | НА ПРОКАЛЫВАЮЩИХ ЗАЖИМАХ ОТПАЕЧНОЙ ОПОРЫ ВКЛ-0.4 КВ С ПИТАНИЕМ ОТ ТП-САМСТРОЙ В СТОРОНУ ОБЪЕКТА;
ООО "Чистый мир" | 31-3220 | 0 | НА НАКОНЕЧНИКАХ КЛ-6 КВ В ЗРУ-6 КВ ГПП-35/6 КВ МЯСОКОМБИНАТ;
ИП Гаврищук О.С. | 31-3223 | 0 | НА НАКОНЕЧНИКАХ ОТХОДЯЩЕГО КАБЕЛЯ В ШКАФУ AFM-1 В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ;
ООО "ЭЛИТНЫЙ КАМЕНЬ" | 31-3434 | 0 | НА ОТХОДЯЩИХ КОНЦАХ ВВОДНОГО АВТОМАТА ФИДЕРА №2;
Придон А.В. | 31-3454 | 0 | Н А КОНТАКТАХ СОЕДИНЕНИЯХ КЛ-0.4КВ И ВВОДНОГО АВТОМАТА ПРИСТРОЯ КУЗНЕЦЫ;
ИП Зияитдинов М.Х. | 31-3661 | 0 | НА ВЕРХНИХ ГУБКАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 10 А 0.4 КВ (ОТ ТП-144);
Столяров П.В. | 31-3746 | 0 | НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ ТП-4 6/0.4КВ РУ-0.4КВ В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ;
Нечуговский А.Ю. | 31-3754 | 0 | НА ВЕРХНИХ ГУБКАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В 2РПС 0.4 КВ (ОТ ТП-11);
ООО "ПрофТерминал-Энерго" | 36-335 | 0 | НА КОНТАКТАХ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ СИЛОВЫХ ШИН ОТ РУБИЛЬНИКА ФИДЕРА «ОБЩИЙ» К НЕПОДВИЖНЫМ ГУБКАМ НА ВВОДЕ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФИДЕРА «КОТЕЛЬНАЯ» В ТП-7;
ООО "Инженерные системы" | 36-502 | 1672 | НА НИЖНИХ ЗАЖИМАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА В ЯЧЕЙКЕ 6 КВ ФИДЕРА №28 ЗРУ-6 КВ ПС МЕХЗАВОД; НА НИЖНИХ КОНТАКТАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ЯЧ.16 ЗРУ-6 КВ ПС МЕХЗАВОД;
ИП Нагибина Н.В. | 36-503 | 0 | НА НИЖНИХ КОНТАКТАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ЯЧ.14 ЗРУ-6 КВ ПС МЕХЗАВОД;
ИП Рузавин М.В. | 36-504 | 352 | НА НИЖНИХ КОНТАКТАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ЯЧ.20 ЗРУ-6 КВ;
ИП Тыркало И.М. | 36-505 | 0 | НА НИЖНИХ КОНТАКТАХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ЯЧ.24 ЗРУ-6 КВ ПС МЕХЗАВОД;
ООО "Кронос-инфо" | 93-96 | 0 | НА НАКОНЕЧНИКАХ КАБЕЛЯ 6 КВ В ТП-10 6/0.4 КВ;
ДНТ "ВЕТЕРАН-1, УЧАСТОК №2" | 53-794 | 142 | на нижних контактах отходящих автоматических выключателей в н.в. щите ТП-2611 10/0,4 кВ
ГСК № 310 | 31-2 | 0 | НА НАКОНЕЧНИКАХ ВЛ-0.4 КВ В РУ-0.4 КВ КТП-132;
ИП Максюк Т.В. | 31-516 | 0 | НА ЗАЖИМАХ ОТВЕТВЛЕНИЯ К ИЗОЛЯТОРАМ ОТПАЕЧНОЙ ОПОРЫ №5-1;
ООО Фирма "Цедл" | 31-613 | 0 | НА НАКОНЕЧНИКАХКЛ-0.4 КВ В ТП 1232 В СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ;